## CANTIDADES
CANTIDADES DE OBRA
[13 empty] | VOLUMEN ADICIONAL DE TERRACERIA EN AGUAS NEGRAS |  |  | VOLUMEN POR PLANTILLA DE RETROEXCAVADORA
EXCAVACION |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA PROMEDIO | VOLUMEN EXCAVACION TUBERIA | No. De mechas | Ancho | largo | alto | Volumen excavacion mechas | ANCHO REAL | INCREMENTO DE ANCHO | VOLUMEN ADICIONAL | LARGO | ANCHO | PROF | VOLUMEN
TRAMO |  | LONGITUD | ANCHO | INICIO | FIN
PASAJE 5 | C5-P7 | 64 | 1.2 | 0.6 | 4.7 | 2.65 | 203.52 | 8 | 0.65 | 4.24 | 2.65 | 58.43 | 1.2 | 0 | 0
| P18-P7 | 22.89 | 0.8 | 1.4 | 3 | 2.2 | 40.29 | 7 | 0.65 | 4.24 | 2.2 | 42.44 | 1.5 | 0.7 | 41.03
| NO | 4 | 0.8 | 3.5 | 3.8 | 3.65 | 11.68 | [7 empty] | -11.68
CALLE PRINCIPAL | P7-P8 | 51.88 | 1.2 | 4.7 | 7.1 | 5.9 | 367.31 | [8 empty] | 37.88 | 2.9 | 1.4 | 153.79
| P16-P8 | 22.91 | 0.8 | 1.4 | 2.55 | 1.98 | 36.29 | 3 | 0.65 | 5.72 | 3.65 | 40.71
| NO | 4 | 0.8 | 2.55 | 2.3 | 2.43 | 7.78 | [7 empty] | -36.29
PASAJE 4 | P5-P8 | 33.71 | 1.2 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 238.67 | [5 empty] | 1.44 | 0.24 | 47.73 | 33.71 | 2.56 | 0.9 | 77.67
| P9-P8 | 67.62 | 1.2 | 7.1 | 4.75 | 5.93 | 481.18 | [5 empty] | 1.44 | 0.24 | 96.24 | 50 | 2.56 | 1.4 | 179.2
| P9-P10 | 10.35 | 1.2 | 4.75 | 5.3 | 5.03 | 62.47 | [5 empty] | 1 | -0.2 | -10.41
| P19-P14 | 94.49 | 0.8 | 1.4 | 2.9 | 2.15 | 162.52 | 14 | 0.65 | 5.17 | 2.15 | 101.15 | 1 | 0.2 | 40.63
| P19-P9 | 4 | 0.8 | 3.6 | 3.7 | 3.65 | 11.68 | [5 empty] | 1 | 0.2 | 2.92
SERVIDUMBRE | P10-P11 | 34.77 | 1.2 | 5.3 | 1.4 | 3.35 | 139.78 | [5 empty] | 1.35 | 0.15 | 18.72
| NO | 23.09 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 1.9 | 52.65 | [7 empty] | -52.65
PASAJE PRINCIPAL | P6-P5 | 35.89 | 1.2 | 2.05 | 4 | 3.03 | 130.5 | 1 | 0.65 | 4.81 | 3.03 | 9.47 | 0.9 | -0.3 | -32.62
| P4-P5 | 10.69 | 1.2 | 3.8 | 4.69 | 4.25 | 54.52 | [5 empty] | 0.9 | -0.3 | -13.63
PASAJE 1 | C2-P3 | 34.26 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1 | 23.98 | 8 | 0.65 | 5.43 | 1 | 28.24 | 0.9 | 0.2 | 6.85
| P3-P6 | 53.29 | 0.7 | 1.4 | 2.05 | 1.73 | 64.53 | 10 | 0.65 | 5.79 | 1.73 | 65.11 | 0.9 | 0.2 | 18.44
| C4-P6 | 30.09 | 0.7 | 0.6 | 2.05 | 1.33 | 28.01 | 6 | 0.65 | 4.41 | 1.33 | 22.87 | 0.9 | 0.2 | 8
PASAJE No. C | C1-P2 | 31.35 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.2 | 26.33 | 8 | 0.65 | 10.06 | 1.2 | 62.77 | 0.9 | 0.2 | 7.52
PASAJE 2 | P2-P4 | 53.2 | 1.2 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 261.74 | 10 | 0.65 | 5.89 | 4.1 | 156.97 | 0.9 | -0.3 | -65.44
CALLE 1 | P1-P2 | 46.78 | 1.2 | 2.95 | 4.4 | 3.68 | 206.58 | [5 empty] | 0.9 | -0.3 | -51.65
| P12-P2 | 32.75 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 2 | 45.85 | 3 | 0.65 | 11.13 | 2 | 43.41 | 0.9 | 0.2 | 14.6
| NO | 4 | 0.7 | 2.6 | 2.65 | 2.63 | 7.36 | [7 empty] | -7.36
CALLE 2 | C3-P1 | 34.79 | 0.7 | 0.6 | 2.95 | 1.78 | 43.35 | 5 | 0.65 | 6.4 |  |  | 0.7 | 0 | 0
TOTAL |  | 804.8 |  |  |  |  | 2708.57 | 83 |  |  |  | 631.57 |  |  | 20.95 |  |  |  | 410.66
EXCAVACION DE POZOs Y CAJAS DE AGUAS NEGRAS
Pozo |  | Diametro | Area | Altura de pozo | Sobre excavacion | Altura de excavacion | Volumen | [5 empty] | VOLUMENES ADICIONALES
POZO 1 |  | 2 | 3.14 | 2.95 | 0.5 | 1.48 | 4.65 | [5 empty] | EXCAVACION |  | 431.61 | 9.51 | 4104.6111
POZO 2 |  | 2 | 3.14 | 4.4 | 0.5 | 2.2 | 6.91 | [5 empty] | COMPACTACION |  | 431.61 | 11.74 | 5067.1014
POZO 3 |  | 2 | 3.14 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 2.2 | [5 empty] | MONTAJE Y DESMONTAJE DE TUBERIA DE AGUA POTABLE
POZO 4 |  | 2 | 3.14 | 3.8 | 0.5 | 1.9 | 5.97 | [5 empty] | TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 2" Y 3" |  |  |  | Tuberia 2" | Tuberia 3"
POZO 5 |  | 2.3 | 4.15 | 5.6 | 0.5 | 2.8 | 11.62 | [5 empty] | Excavacion y compactacion |  | 10 | 10
POZO 6 |  | 2 | 3.14 | 2.05 | 0.5 | 1.03 | 3.23
POZO 7 |  | 2 | 3.14 | 4.7 | 0.5 | 2.35 | 7.38 | [5 empty] | Calle 1 |  | 0
POZO 8 |  | 2 | 3.14 | 7.1 | 0.5 | 3.55 | 11.15 | [5 empty] | Pasaje C | 15 | 7.2 |  | 15
POZO 9 |  | 2 | 3.14 | 4.75 | 0.5 | 2.38 | 7.47 | [5 empty] | Pasaje 2 | 53.2 | 25.536 |  | 53.2 | 53.2
POZO 10 |  | 2.3 | 4.15 | 5.3 | 0.5 | 2.65 | 11 | [5 empty] | Pasaje 1 | 93.38 | 44.8224 |  | 93.38
POZO 11 |  | 2 | 3.14 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 2.2 | [5 empty] | Pasaje 4 | 101.33 | 48.6384 |  | 101.33 | 33.71
POZO 12 |  | 2 | 3.14 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 2.2 | [5 empty] | Pasaje 5 | 64 | 30.72
POZO 13 |  | 2 | 3.14 | 2.6 | 0.5 | 1.3 | 4.08 | [5 empty] | calle Principal | 51.88 | 24.9024 |  | 51.88 | 10.69
POZO 14 |  | 2 | 3.14 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 2.2 | [5 empty] | Pasaje Principal | 10.69 | 5.1312
POZO 15 |  | 2 | 3.14 | 2.55 | 0.5 | 1.28 | 4.02 | [5 empty] | TOTAL | 389.48 | 186.9504 |  | 314.79 | 97.6
POZO 16 |  | 2 | 3.14 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 2.2
POZO 17 |  | 2 | 3.14 | 3.5 | 0.5 | 1.75 | 5.5
POZO 18 |  | 2 | 3.14 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 2.2 | [5 empty] | VOLUMENES ADICIONALES DE EXCAVACION
POZO 19 |  | 2 | 3.14 | 3.6 | 0.5 | 1.8 | 5.65
[7 empty] | 101.83 | [5 empty] | DETALLE DE OBRAS ADICIONALES
|  | Ancho | Area | Altura de caja | Sobre excavacion | Altura de excavacion | Volumen | [5 empty] | CONCEPTO |  |  | CANT | UNIDAD
CAJA 1 |  | 1.5 | 2.25 | 1 | 0.4 | 1.4 | 3.15 | [5 empty] | EXCAVACION DE AGUAS NEGRAS |  |  | 431.61 | m3
CAJA 2 |  | 1.5 | 2.25 | 0.6 | 0.4 | 1 | 2.25 | [5 empty] | COMPACTACION DE AGUAS NEGRAS |  |  | 431.61 | m3
CAJA 3 |  | 1.5 | 2.25 | 0.6 | 0.4 | 1 | 2.25 | [5 empty] | COMPACTACION DE AGUA POTABLE |  |  | 186.9504 | m3
CAJA 4 |  | 1.5 | 2.25 | 0.6 | 0.4 | 1 | 2.25 | [5 empty] | COMPACTACION DE TUBERIA AGUA POTABLE |  |  | 186.9504 | m3
CAJA 5 |  | 1.5 | 2.25 | 0.6 | 0.4 | 1 | 2.25 | [5 empty] | Desmontaje y montaje de Tuberia de agua potable de 3" |  |  | 68.32 | m
[7 empty] | 12.15 | [5 empty] | Desmontaje y montaje de Tuberia de agua potable de 2" JR |  |  | 220.353 | m
[6 empty] | VOLUMEN TOTAL | 3454.12 | [5 empty] | CONFORMACION Y BALASTADO

## CONFORMACION DE CALLES
CARPETA TÉCNICA
| DEPARTAMENTO: |  | LA PAZ |  | MUNICIPIO: | ZACATECOLUCA
| PROYECTO: | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS Y RURALES 2012
SUB-PROYECTO:
"CONFORMACION DE RASANTE DE COLONIA SANTA MARTA"
| MONTO DEL PROYECTO: |  |  |  | 6090.82
CARPETA PRESENTADA POR:
Ing. José Mauricio Serrano.
DATOS DE CAMPO PRESENTADOS POR:
Tec. René Rodas
Zacatecoluca, Departamento de la Paz
DICIEMBRE DE 2015
PROGRAMA
| DEPARTAMENTO: |  | LA PAZ |  | MUNICIPIO: | ZACATECOLUCA
| PROYECTO: | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS Y RURALES 2012
SUB-PROYECTO:
"CONFORMACION DE RASANTE DE COLONIA SANTA MARTA"
PARA EFECTOS DEL DISEÑO DE CARPETA:
ELABORO CARPETA:
Ing. José Mauricio Serrano.
| FIRMA: |  |  | FECHA: | DICIEMBRE DE 2015
PARA EFECTOS DEL FINANCIAMIENTO:
APROBADA POR:
| Dr. Francisco Salvador Hirezi |  |  |  | Prof. Manuel Antonio Carballo
| ALCALDE MUNICIPAL |  |  |  | SINDICO MUNICIPAL
Lic. Juan Carlos Martínez Rodas
SECRETARIO MUNICIPAL
RESUMEN DE PRESUPUESTO
| COSTO DIRECTO |  |  |  | COSTO INDIRECTO
| MATERIALES |  | 2831.06 |  | IMPREVISTOS 6% |  | 344.76
| MAQUINARIA DE TERRACERÍA |  | 2360
| MANO DE OBRA TERRACERIA |  | 555
| Sub Total |  | 5746.06 |  | Sub Total |  | 344.76
|  |  | MATERIALES |  | 2831.06
|  |  | MAQUINARIA DE TERRACERÍA |  | 2360
|  |  | MANO DE OBRA TERRACERIA |  | 555
|  |  | SUB - TOTAL |  | 5746.06
|  |  | IMPREVISTOS 10% |  | 344.76
6090.82
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
I. - REFERENCIA
EN BASE AL ACUERDO MUNICIPAL
SE APRUEBA FINANCIAMIENTO PARA:
"CONFORMACION DE RASANTE DE COLONIA SANTA MARTA"
II. - TIPO DE PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
"CONFORMACION DE RASANTE DE COLONIA SANTA MARTA"
A. SUB- PROYECTO:
| B. LOCALIZACIÓN: |  | LA PAZ | ZACATECOLUCA
|  | DEPARTAMENTO |  | MUNICIPIO |  | CANTÓN | CASERÍO
II. - PRESUPUESTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
| ITEM |  | COSTO TOTAL |  | APORTE COMUNIDAD |  | MONTO
| MATERIALES |  | 2831.06 |  |  |  | 2831.06
| MAQUINARIA DE TERRACERÍA |  | 2360 |  |  |  | 2360
| MANO DE OBRA TERRACERIA |  | 555 |  |  |  | 555
| IMPREVISTOS 10% |  | 344.76 |  |  |  | 344.76
| TOTAL ESTIMADO | [5 empty] | 6090.82
| Dr. Francisco Salvador Hirezi |  |  |  | Prof. Manuel Antonio Carballo
| ALCALDE MUNICIPAL |  |  |  | SINDICO MUNICIPAL
Lic. Juan Carlos Martínez Rodas
SECRETARIO MUNICIPAL
PRESUPUESTO
CANTIDADES DE OBRA
| LUGAR | ANCHO | LARGO | Área(m2) | RENDIMIENTO (m2/DIA) | DIAS MAQUINA
| PASAJE 5 | 5.4 | 64 | 345.6 | 900 | 0.384
| CALLE PRINCIPAL | 8 | 66.71 | 533.68 | 900 | 0.59298
| PASAJE 4 | 5.8 | 101.32 | 587.656 | 900 | 0.65295
| PASAJE PRINCIPAL | 5.25 | 46.79 | 245.6475 | 900 | 0.27294
| PASAJE 1 | 4.25 | 126.31 | 536.8175 | 900 | 0.59646
| PASAJE No. C | 4.5 | 36.76 | 165.42 | 900 | 0.1838
| PASAJE 2 | 5.2 | 53.2 | 276.64 | 900 | 0.30738
| CALLE 1 | 8 | 93.99 | 751.92 | 900 | 0.83547
| CALLE 2 | 4.62 | 40.3 | 186.186 | 900 | 0.20687
|  |  | TOTAL | 3629.567 |  | 4.0329
PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | P / U | TOTAL
1 | MATERIALES | [5 empty] | 2831.06
1.1 | BALASTO |  |  | 707.7656 | m3 | 4 | 2831.06
2 | MAQUINARIA DE TERRACERÍA | [5 empty] | 2360
2.1 | Camión de Volteo 10 M3 |  |  | 12 | día | 130 | 1560
2.2 | Cargador |  |  | 4 | día | 60 | 240
2.3 | Motoniveladora |  |  | 4 | día | 80 | 320
2.4 | Camión cisterna |  |  | 4 | día | 20 | 80
2.5 | Rodo |  |  | 4 | día | 40 | 160
3 | MANO DE OBRA TERRACERIA | [5 empty] | 555
3.2 | Motorista pipa (1) |  |  | 1 | día | 15 | 15
3.3 | Ayudante de operador de equipo |  |  | 4 | día | 15 | 300
3.4 | Operador cargador |  |  | 4 | día | 20 | 80
3.5 | Operador de rodo |  |  | 4 | día | 20 | 80
3.7 | Operador de Motoniveladora |  |  | 4 | día | 20 | 80
5 | IMPREVISTO(Viáticos otros) |  |  | 6% |  |  | 344.76
TOTAL | [6 empty] | 6090.82
FOTOGRAFIAS DE AREAS PARA CONFORMACION DE RASANTE
[8 empty] | COSTO M2 | 1.68
DIAGNOSTICO: A solicitud de los directivos de la comunidad, se ha inspeccionado el área intervenir, para efectuar la conformación de las calles internas, que ejecutaran con el presupuesto de "INTRODUCCION DE AGUAS NEGRAS COLONIA SANTA MARTA" . Las calles se observan deterioradas y requieren mantenimiento para evitar que se produzca erosión y evitar mas daños.
REPARACION: Consiste en mejorar la accesibilidad, para esto es necesario efectuar actividades de terracería que consisten en conformación de rasante y colocación de balasto en las zonas intransitables.
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: | No aplican, únicamente se verificará la colocación de balasto extraído de ríos, conformación de rasante y actividades de mejorar drenajes en superficie del terreno natural.
OBJETIVO:
Mejorar la accesibilidad de las familias residentes en los caseríos y colonias, dar mantenimiento a las vías de acceso para el transito vehicular, ayudando así al desarrollo de las economías locales.
ALCANCE
Desarrollar las actividades necesarias descritas en el plan de oferta para mejorar la circulación peatonal y vehicular de la zona
METAS
Mejorar las condiciones de vida para los habitantes de la zona, realizando en el tiempo programado las obras descritas.
JUSTIFICACION
La obra beneficiará directamente a mas de 90 familias, se requiere intervención inmediata para evitar que se deterioren los accesos existentes.
CALLE No. 1 QUE REQUIERE CONFORMACION DE RASANTE, PARA EVITAR EROSION, SE CONFORMARA BOMBEO HACIA LOS LADOS
CALLE PRINCIPAL, REQUIERE BALASTADO, CONFORMACION Y REPARAR CUNETAS DE TIERRA
PASAJE "C" , REQUIERE ALASTADO,CONFORMACION Y REPARAR CUNETAS DE TIERRA

## CARPETA
CARPETA TÉCNICA
DEPARTAMENTO: |  | LA PAZ |  | MUNICIPIO: | ZACATECOLUCA
PROYECTO:
"INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA MARTA"
MONTO DEL PROYECTO: |  |  | 157464.19
CARPETA PRESENTADA POR: |  | JOSE MAURICIO SERRANO MARTINEZ
INGENIERO CIVIL
Zacatecoluca, Departamento de la Paz
DICIEMBRE DE 2O14
PROGRAMA
DEPARTAMENTO: |  | LA PAZ |  | MUNICIPIO: | ZACATECOLUCA
PROYECTO:
"INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA MARTA"
PARA EFECTOS DEL DISEÑO DE CARPETA:
ELABORO CARPETA:
JOSE MAURICIO SERRANO MARTINEZ
FIRMA: |  |  | FECHA: | DICIEMBRE DE 2O14
PARA EFECTOS DEL FINANCIAMIENTO:
APROBADA POR:
Dr.Francisco Salvador Hirezi |  |  |  | Prof. Manuel Antonio Carballo
ALCALDE MUNICIPAL |  |  |  | SINDICO MUNICIPAL
Lic. Juan carlos Martinez Rodas
SECRETARIO MUNICIPAL
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
I. - REFERENCIA
EN BASE AL ACUERDO MUNICIPAL Nº
SE APRUEBA FINANCIAMIENTO PARA:
"INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA MARTA"
II. - TIPO DE PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
"INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA MARTA"
A. SUB- PROYECTO:
B. LOCALIZACIÓN: . |  | LA PAZ | ZACATECOLUCA
| DEPARTAMENTO |  | MUNICIPIO |  | CANTÓN | CASERÍO
II. - PRESUPUESTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PARTIDA |  | COSTO TOTAL |  | APORTE COMUNIDAD |  | MONTO
CONSULTORIA, CONTROL DE CALIDAD, DIRECCION DE CAMPO |  | 15950 |  |  |  | 15950
OBRAS DE TERRACERIA |  | 67296.15 |  |  |  | 67296.15
OBRAS DE ALBANILERIA |  | 35364.97 |  |  |  | 35364.97
COMPRA, ALQUILER DE EQUIPOS Y SEŇALIZACION |  | 22050 |  |  |  | 22050
COMPRA DE INMUEBLE PARA SERVIDUMBRE |  |  | 6030 |  |  | 6030
IMPREVISTOS |  | 10773.07 |  |  |  | 10773.07
TOTAL ESTIMADO | [5 empty] | 157464.19
Dr.Francisco Salvador Hirezi |  |  |  | Prof. Manuel Antonio Carballo
ALCALDE MUNICIPAL |  |  |  | SINDICO MUNICIPAL
Lic. Juan carlos Martinez Rodas
SECRETARIO MUNICIPAL
RESUMEN DE PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO |  |  |  | COSTO INDIRECTO
CONSULTORIA, CONTROL DE CALIDAD, DIRECCION DE CAMPO |  |  | 15950 | IMPREVISTOS |  | 10773.07
OBRAS DE TERRACERIA |  |  | 67296.15
OBRAS DE ALBANILERIA |  |  | 35364.97
COMPRA, ALQUILER DE EQUIPOS Y SEŇALIZACION |  |  | 22050
COMPRA DE INMUEBLE PARA SERVIDUMBRE |  |  | 6030
IMPREVISTOS |  |  | 10773.07
SUB TOTAL |  |  | 157464.19 | SUB TOTAL |  | 10773.07
| EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 31492.838
| MATERIALES |  |  | 55112.4665
| COMBUSTIBLE |  |  | 23619.6285
| PLANILLA POR OBRA Y AL DIA |  |  | 47239.257
|  | TOTAL |  | 157464.19
PROYECTO: | "INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA MARTA"
FECHA: | DICIEMBRE DE 2014
PRESENTA: | UNIDAD DE PROYECTOS
ITEM | DETALLE | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | SUB TOTAL | VOLUMENES ADICIONALES EN TERRACERIA
1 | CONSULTORIA, CONTROL DE CALIDAD, DIRECCION DE CAMPO |  |  |  |  | 15950
1.1 | ESTUDIO DE SUELOS | 1 | sg | 1800 | 1800
1.2 | CONTROL DE TOPOGRAFIA | 1 | sg | 2750 | 2750
1.3 | DIBUJO DE PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA | 1 | sg | 600 | 600
1.4 | PRUEBAS DE ESTANQUIDAD EN TUBERIAS | 1 | sg | 600 | 600
1.5 | DIRECCION DE CAMPO (tecnico de campo y maestro de obra) | 1 | sg | 6000 | 6000
1.6 | CONTROL DE CALIDAD DE SUELOS Y MATERIALES | 1 | sg | 4200 | 4200
2 | OBRAS DE TERRACERIA |  |  |  |  | 67296.15
2.1 | EXCAVACION EN TUBERIA | 3454.12 | m3 | 9.51 | 32848.68
2.2 | PREPARACION DE RASANTE | 805 | m | 1.5 | 1207.5
2.3 | COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO | 1727.06 | m3 | 11.74 | 20275.68
2.4 | COMPACTACION CON MATERIAL DEL LUGAR | 1727.06 | m3 | 5.48 | 9464.29
2.5 | ENCOFRADO | 700 | m | 5 | 3500
3 | OBRAS DE ALBANILERIA |  |  |  |  | 35364.97
3.1 | POZOS DE VISITA | 16 | u | 1700 | 27200
3.2 | CAJAS DE AGUAS NEGRAS | 5 | u | 450 | 2250
3.3 | REPARACION DE CONCRETO HIDRAULICO F´c= 210 kg/cm2, INCLUYE CAPA DE 0.20 m DE SUELO CEMENTO.
3.4 | MAMPOSTERIA PARA OBRAS DE PROTECCION. | 1 | sg | 2500 | 2500
3.5 | REPARACION Y DESVIO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE POR CONSTRUCCION DE POZOS E INTERFERENCIAS EN TUBERIAS.(INCLUYE VALVULAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC) | 1 | SG | 3414.97 | 3414.97
4 | COMPRA, ALQUILER DE EQUIPOS Y SEŇALIZACION |  |  |  |  | 22050
4.1 | COMPRA DE MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA JCB | 1 | u | 16000 | 16000
4.1 | ALQUILER DE EQUIPOS | 1 | sg | 6050 | 6050
5 | COMPRA DE INMUEBLE PARA SERVIDUMBRE | 1 | sg | 6030 | 6030 | 6030
6 | IMPREVISTOS | 1 | SG | 10773.07 | 10773.07 | 10773.07 |  | 146691.12 | 10773.07
| COSTO TOTAL DE OBRAS |  |  |  |  | 157464.19
NO INCLUYE COMPRA DE SERVIDUMBRE
COSTO DE INSTALACION DE TUBERIA
PROYECTO: | "INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA MARTA"
ITEM | DETALLE | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | SUB TOTAL
1 | MATERIALES TUBERIA |  |  |  |  | 8670.41
| Tuberia PVC de 8" 100 psi, junta cementada | 36 | c/u | 63.66 | 2291.76
| Tuberia PVC de 6" 100 psi, junta cementada | 73 | c/u | 35.49 | 2590.77
| Tuberia PVC de 4" 100 psi, junta cementada | 113 | c/u | 19.55 | 2209.15
| Yee tee de 8"x4"x45° | 55 | c/u | 14.83 | 815.65
| Yee tee de 6"x4"x45° | 11 | c/u | 11.92 | 131.12
| Tapon hembra de prueba liso de 8" | 88 | c/u | 4.57 | 402.16
| Tapon hembra de prueba liso de 6" | 4 | c/u | 2.57 | 10.28
| Tapon hembra de prueba liso de 4" | 6 | c/u | 4.57 | 27.42
| Cemento PVC | 5 | gal | 38.42 | 192.1
2 | MANO DE OBRA |  |  |  |  | 6862.09
| Tuberia PVC de 8" 100 psi, junta cementada, incluye yeetee | 215.99 | m | 7 | 1511.93
| Tuberia PVC de 6" 100 psi, junta cementada, incluye accesorios, yeetee | 439.82 | m | 6 | 2638.92
| Tuberia PVC de 4" 100 psi, junta cementada | 677.81 | m | 4 | 2711.24
3 | DIRECCION TECNICA COMBUSTIBLE | 1 | SG | 3300 | 3300 | 3300
4 | IMPREVISTOS 7% |  |  |  | 1318.28 | 1318.28
[5 empty] | TOTAL | 18832.5
16400
3880.45
[8 empty] | 20711.22 |  | 30021.15 | 576.68 | 29444.47
[8 empty] | 2100 |  | 450 | 450 | -450
[7 empty] | 8733.25 | 8733.25
296064.21
PRESUPUESTO: READECUACION DE INMUEBLES PARA ALBERGAR COMERCIANTES
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | P / U | SUB - TOTAL | TOTAL
1 | OBRAS DE TERRACERIA |  |  |  |  | 0
Demolición, desalojo
1.1 | Combustible | 1 | Sg | 3160.71 | 3160.71
1.2 | Mano de Obra | 1 | Sg | 2074.5 | 2074.5
2 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |  |  |  |  | 0
2.1 | Arrendamiento de Inmuebles | 1 | Sg | 25675.83 | 25675.83
3 | IMPRIMACION |  |  |  |  | 0
| EQUIPO |  |  |  |  | 6220.92
3.1 | Cargador | 6 | día | 105 | 630
3.2 | Retroexcavadora | 6 | día | 121.25 | 727.5
3.3 | Camión de volteo 5 m3 | 6 | día | 121.25 | 727.5
3.4 | Camión de volteo 10 m3 | 6 | día | 142.5 | 855
3.5 | Espaciador de Asfalto | 6 | día | 383.07 | 2298.42
3.6 | Rodoliso | 6 | dia | 83.75 | 502.5
3.7 | Carretillas | 10 | c/u | 48 | 480
| LIMPIEZA |  |  |  |  | 742.5
3.8 | Cargador | 3 | día | 105 | 315
3.9 | Camión de volteo 10 m3 | 3 | día | 142.5 | 427.5
| PERSONAL |  |  |  |  | 1900
3.1 | Cargador | 9 | día | 20 | 180
3.11 | Retroexcavadora | 6 | día | 20 | 120
3.12 | Camión de volteo 5 m3 | 9 | día | 20 | 180
3.13 | Camión de volteo 10 m3 | 9 | día | 20 | 180
3.14 | Rodoliso | 6 | día | 20 | 120
3.15 | Tractor D6H | 2 | día | 20 | 40
3.16 | Auxiliares(8) | 9 | día | 15 | 1080
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NAVES DESMONTABLES |  |  |  |  | 124000
4.1 | Suministro e instalación de Naves desmontable,incluye cubierta, divisiones interiore y mano de obra. | 1 | Sg | 124000 | 124000
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | 18509.98 |  | #REF!
5.1 | Suministro e instalación eléctrica, incluye diseño de las instalaciones requeridas | 1 | Sg | 25000 | 25000
6 | INSTALACIONES HIDRAULICAS |  |  | 5000 |  | #REF!
6.1 | Suministro e instalaciones hidraulicas | 1 | Sg | 5000 | 5000
7 | MATERIALES Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  | #REF!
| PETREOS |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
7.1 | Arena | 72 | m3 | 10 | 720
7.2 | Grava No.1 del (pacifico) | 54 | m3 | 20 | 1080
7.3 | Cemento tipo I | 792 | bolsas | 8 | 6336
7.4 | Tierra blanca | 48 | m3 | 12 | 576
7.5 | Chispa (del Pacifico) | 92 | m3 | 22.5 | 2070
| ACERO |  |  |  |  | 0
7.6 | Acero liso de 1/4" | 30 | qq | 42 | 1260
7.7 | Acero Corrugado de 3/8", grado 60 | 66 | qq | 51 | 3366
7.8 | Acero Corrugado de 1/2", grado 60 | 36 | qq | 48 | 1728
7.9 | Acero Corrugado de 5/8", grado 60 | 13 | qq | 52 | 676
7.1 | Alambre de Amarre No. 14 | 6 | qq | 75 | 450
7.11 | Clavo corriente de 4" | 60 | lbs | 0.75 | 45
7.12 | Clavo corriente de 2 1/2" | 60 | lbs | 0.8 | 48
7.13 | Clavo para lamina de 2 1/2" | 10 | lbs | 0.8 | 8
7.14 | Clavo de acero de 2" | 18 | caja | 12 | 216
| BLOQUES(blockitubos) |  |  |  |  | #REF!
7.15 | Bloque entero 0.15x0.20x0.40 m | 4160 | u | 0.55 | 2288
7.16 | Mitad Dado 0.15x0.20x0.20 m | 1767 | u | 0.35 | 618.45
7.17 | Media solera(lintel) 0.15x0.02x0.20 m | 626 | u | 0.6 | 375.6
7.18 | Solera 0.15x0.20x0.40 m | 650 | u | 0.6 | 390
7.19 | Columna cajuela 0.20x0.20x0.40 m | 623 | u | 0.5 | 311.5
| CONCRETO ACERAS |  |  |  |  | #REF!
7.2 | Concreto corriente (Holcim) f'C = 100 kg/ cm2 aceras (1045.00 m2) | 56 | m3 | 159.5 | 8932
7.21 | Electromalla 10/10 | 82 | pliego | 22 | 1804
7.22 | ASFALTO RC 250(1655 m2) | 12 | barriles | 12 | 144
7.23 | Tierra Blanca | 200 | m3 | 10 | 2000
7.24 | Cemento tipo I(para estabilización) | 235 | bolsas | 8 | 1880
| MISCELANEOS |  |  |  |  | #REF!
7.25 | Cuartón de pino de 4 vras | 62 | u | 6 | 372
7.26 | Cuartón de pino de 5 vras | 14 | u | 7.5 | 105
7.27 | Cuartón de pino de 3 varas | 10 | u | 4.5 | 45
7.28 | Costanera de pino de 4 varas | 25 | u | 3.4 | 85
7.29 | Costanera de pino de 3 varas | 68 | u | 5 | 340
7.3 | Regla pacha de 4 varas | 20 | u | 3 | 60
7.31 | Tabla de pino de 4 varas | 48 | u | 7 | 336
7.32 | Tubo industrial de 2"x1"x6 m, tipo intupersa | 18 | u | 8 | 144
7.33 | Pita Nylon | 10 | rollo | 1.5 | 15
7.34 | Durapaz 3/4" 2 x 1m | 48 | pliego | 8 | 384
7.35 | Lamina Canal No. 26 de 3 yardas | 45 | U | 10 | 450
7.36 | Lámina canal No. 28 de 3 yardas | 20 | u | 7 | 140
7.37 | Tubo de 6" PVC 100 PSI | 5 | tubo | 28 | 140
7.38 | Tubería pvc de 3/4" 315 psi | 2 | tubo | 4.5 | 9
7.39 | tubería pvc de 1" 315 psi | 1 | tubo | 5.5 | 5.5
7.4 | Tubería de 4" 100 PSI | 2 | tubo | 22 | 44
7.41 | Tubería de 3" 100 psi | 1 | tubo | 12.5 | 12.5
7.42 | Tubería de 2" 100 PSI | 1 | tubo | 9.5 | 9.5
7.43 | Grifos de 1/2" tipo manguera | 1 | u | 7.5 | 7.5
7.44 | Tubería de 1/2" | 2 | tubo | 2.5 | 5
7.45 | Pegamento PVC | 1 | galón | 25 | 25
7.46 | Servicios sanitarios Tipo económico | 4 | u | 55 | 220
7.47 | Discos de concreto de 9" | 20 | u | 4 | 80
7.48 | Discos de concreto de 14" | 12 | u | 7.5 | 90
7.49 | Cierras para cortar acero | 20 | u | 1.5 | 30
7.5 | Manguera de 1/2"(de 50 m) | 3 | u | 25 | 75
7.51 | Cinta de 30 m metálicas | 3 | u | 20 | 60
7.52 | Cinta Metálica de 8 m | 2 | u | 10 | 20
7.53 | Cable concéntrico # 2 a 220 v 3 hilos | 10 | m | 2.25 | 22.5
7.54 | Receptáculo águila | 1 | u | 0.75 | 0.75
7.55 | Alambre No. 12 | 15 | m | 0.5 | 7.5
7.56 | Caja rectangular | 1 | 1 | 0.6 | 0.6
7.57 | Caja Octogonal | 1 | 1 | 0.6 | 0.6
7.58 | Poliducto 3/4" | 10 | yardas | 0.25 | 2.5
7.59 | Cinta aislante 33M superior | 1 | rollo | 4 | 4
7.6 | Barra Cooper de 3 pies en cepo | 1 | u | 6 | 6
7.61 | Clavo de 4" para madera | 10 | lbs | 0.8 | 8
7.62 | Clavo para lámina de 3" | 10 | lbs | 0.8 | 8
7.63 | Clavo de tachuela galvanizada | 1 | lb | 2.5 | 2.5
7.64 | Alambre vulcan No. 12 x3 | 50 | m | 2.5 | 125
7.65 | Toma macho industrial | 2 | u | 1.5 | 3
7.66 | Toma hembra industrial | 2 | u | 1.5 | 3
7.67 | Bisagras de 4” tipo alcayate | 6 | u | 1.5 | 9
7.68 | Candado tipo yale de 4" | 2 | u | 15 | 30
7.69 | Crayones azules para topografía | 5 | u | 1 | 5
7.7 | Crayones rojos para topografía | 5 | u | 1 | 5
7.71 | Spray naranja fluorescente | 2 | u | 5 | 10
7.72 | Spray naranja fluorescente | 2 | u | 5 | 10
7.73 | Cinta amarilla de PRECAUCION | 1 | U | 10 | 10
7.74 | Cascos color blanco | 20 | u | 9.1 | 182
7.75 | cascos color rojo | 10 | u | 9.1 | 91
7.76 | Guantes de Cuero | 24 | u | 5 | 120
7.77 | Caretas transparentes | 12 | u | 2 | 24
7.78 | Mascarillas | 2 | cajas | 10 | 20
8 | EQUIPO y HERRAMIENTAS (compra y alquiler) |  |  |  |  | 0
8.1 | Andamio 6 torres completas, altura 4.00 m (alquiler 1 mes) | 1 | sg | 2520 | 2520
8.2 | Concretera de 1 bolsa(3 unidades,alquiler) | 3 | meses | 2034 | 6102
8.3 | Tubo intupersa de 2"x1" | 15 | u | 8 | 120
8.4 | Vibrador de 3/4" ( 2 unidades, alquiler) | 1 | mes | 1020 | 1020
8.5 | Carretillas | 8 | u | 40 | 320
8.6 | Puntas 1' | 8 | u | 5.5 | 44
8.7 | Almádanas 6 lbs | 6 | u | 15 | 90
8.8 | Almádanas de 12 lbs | 4 | u | 25 | 100
8.9 | Martillos | 3 | u | 4.6 | 13.8
8.1 | Planta eléctrica 5 kva (alquiler) | 1 | mes | 1200 | 1200
8.11 | Vibro compactador (2 unidades,alquiler) | 2 | meses | 646.5 | 1293
8.12 | Puntales metálicos extensibles de 6 m (1 mes) | 50 | u | 16.95 | 847.5
9 | MANO DE OBRA EN OBRAS DE PROTECCION |  |  |  |  | 0
9.1 | Mano de Obra en actividades de obras de proteccion a colindancias; albañiles, maestro de obra, auxiliares, obreros, armadores, carpinteros. | 1 | sg | 22004.72 | 22004.72
10 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS |  |  |  |  | 5500
10.1 | Construccion de servicios sanitarios, incluyendo 4 servicios sanitarios, tanque para agua de 1.3 M3, pileta, lavabrasos y cuarto de CAMZ | 1 | Sg | 5500 | 5500
11 | 0 |  |  |  |  | 0
11 | CONTROL DE CALIDAD |  |  |  |  | 0
11.1 | Control de materiales, pruebas de tensión de acero, pruebas de compresion del concreto, granulometria de arena, granulometria de grava,diseño de mezclas de concreto, elaboracion de proctor y control de densidades. | 2 | Meses | 1425 | 2850
12 | CONTRATACION TECNICOS |  |  | 1500 |  | 0
12.1 | Contratacion de Técnicos de campo | 1 | Sg | 3600 | 3600
12.2 | Asistente Administrativo a la Unidad de Proyectos | 1 | sg | 500 | 500
13 | TOPOGRAFIA |  |  | 1500 |  | 0
13.1 | Trabajos de topografía, trazo real y Nivelación de Terrazas | 1 | Sg | 2100 | 2100 |  | 904 |  |  | 450 | 1354 | -1354
#REF!
14 | IMPREVISTOS |  |  | 1500 |  | 0 |  |  |  | #REF!
14.1 | IMPREVISTOS 3% | 1 | sg | #REF! | #REF!
| TOTAL |  |  |  |  | #REF!

## Hoja1
PROYECTO: | "INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA MARTA"
FECHA: | DICIEMBRE DE 2014
PRESENTA: | UNIDAD DE PROYECTOS
ITEM | DETALLE | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | SUB TOTAL
1 | CONSULTORIA, CONTROL DE CALIDAD, DIRECCION DE CAMPO |  |  |  |  | 15950
1.1 | ESTUDIO DE SUELOS | 1 | sg | 1800 | 1800
1.2 | CONTROL DE TOPOGRAFIA | 1 | sg | 2750 | 2750
1.3 | DIBUJO DE PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA | 1 | sg | 600 | 600
1.4 | PRUEBAS DE ESTANQUIDAD EN TUBERIAS | 1 | sg | 600 | 600
1.5 | DIRECCION DE CAMPO (tecnico de campo y maestro de obra) | 1 | sg | 6000 | 6000
1.6 | CONTROL DE CALIDAD DE SUELOS Y MATERIALES | 1 | sg | 4200 | 4200
2 | OBRAS DE TERRACERIA |  |  |  |  | 67296.15
2.1 | EXCAVACION EN TUBERIA | 3454.12 | m3 | 9.51 | 32848.68
2.2 | PREPARACION DE RASANTE | 805 | m | 1.5 | 1207.5
2.3 | COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO | 1727.06 | m3 | 11.74 | 20275.68
2.4 | COMPACTACION CON MATERIAL DEL LUGAR | 1727.06 | m3 | 5.48 | 9464.29
2.5 | ENCOFRADO | 700 | m | 5 | 3500
3 | OBRAS DE ALBANILERIA |  |  |  |  | 35364.97
3.1 | POZOS DE VISITA | 16 | u | 1700 | 27200
3.2 | CAJAS DE AGUAS NEGRAS | 5 | u | 450 | 2250
3.3 | MAMPOSTERIA PARA OBRAS DE PROTECCION. | 1 | sg | 2500 | 2500
3.4 | REPARACION Y DESVIO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE POR CONSTRUCCION DE POZOS E INTERFERENCIAS EN TUBERIAS.(INCLUYE VALVULAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC) | 1 | SG | 3414.97 | 3414.97
4 | COMPRA, ALQUILER DE EQUIPOS Y SEŇALIZACION |  |  |  |  | 22050
4.1 | COMPRA DE MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA JCB | 1 | u | 16000 | 16000
4.1 | ALQUILER DE EQUIPOS | 1 | sg | 6050 | 6050
5 | COMPRA DE INMUEBLE PARA SERVIDUMBRE | 1 | sg | 6030 | 6030 | 6030
6 | IMPREVISTOS | 1 | SG | 10773.07 | 10773.07 | 10773.07
| COSTO TOTAL DE OBRAS |  |  |  |  | 157464.19

## costo m tuberia AP 2"
HOJA DE COSTOS UNITARIOS |  |  |  |  | PROYECTO: Introduccion de Aguas Negras de Colonia Santa Marta
PRESENTA : Unidad de Pavimentacion y Caminos Vecinales
FECHA : | 2017-04-19 17:15 |  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO:
[5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES: |  |  | 462.78
PARTIDA : COSTO MONTAJE Y DESMONTAJE DE TUBERIA AGUA POTABLE 2" |  |  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  | 20
SUBPARTIDA : |  |  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA: |  |  | 80.04
CANTIDAD ANALIZADA: |  |  | 33.71 | m | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 562.82
UNIDAD DE ANALISIS : |  |  |  | m | TOTAL COSTOS INDIRECTOS+COSTO DIRECTO
COSTO UNITARIO : |  | m | 16.7 | m
I-EQUIPO
DESCRIPCION |  |  | MARCA | VOL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | SUBTOTAL
SUBTOTAL
II-MATERIALES
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | SUBTOTAL
Tuberia pvc de 2" x 160 PSI JC |  |  |  | tubo | 37.97 | 5.62 | 213.39
Tuberia pvc de 1/2" x 315 psi junta cementada |  |  |  | m | 1.47 | 2 | 2.94
Codo PVC a 45 x 2" Jr |  |  |  | u | 12 | 8 | 96
Codo PVC a 90 x 1/2" JC |  |  |  | u | 0.08 | 6 | 0.48
Tee pvc de 2" JR |  |  |  | u | 12 | 2 | 24
Abrazadera de 2x 1/2" |  |  |  | u | 3 | 3 | 9
Tapon Hembra pvc de 1/2" |  |  |  | u | 4 | 0.08 | 0.32
Tapon Hembra pvc liso de 2" |  |  |  | u | 2.25 | 1 | 2.25
Codo a 45 x 2" JR |  |  |  | u | 12 | 8 | 96
Pegamento tangit pvc 1/8 |  |  |  | u | 12 | 1 | 12
Anclajes |  |  |  | 1 | 3.2 | 2 | 6.4
|  | ¦ |  |  |  |  | SUBTOTAL | 462.78
III-TRANSPORTE
DESCRIPCION |  |  | VOLUMEN | DISTANCIA | TARIFA | UNIDAD | SUBTOTAL
Compra de Materiales |  |  |  |  | 20 | sg | 20
[7 empty] | SUBTOTAL | 20
IV-MANO DE OBRA
PERSONAL AL DIA |  |  | JORNALES | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | SUBTOTAL
Obrero |  |  | 15 |  | 3 |  | 45
Auxiliar |  |  | 11.68 |  | 3 |  | 35.04
[7 empty] | SUBTOTAL | 80.04
PERSONAL POR OBRA |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PREC. UNIT | PRESTACION | SUBTOTAL
[9 empty] | 180 | 18 | 76.68
[7 empty] | SUBTOTAL | 562.82
SUBTOTAL
TOTAL C.D.

## Costo m tube AP 3"
HOJA DE COSTOS UNITARIOS |  |  |  |  | PROYECTO: Introduccion de Aguas Negras de Colonia Santa Marta
PRESENTA : Unidad de Pavimentacion y Caminos Vecinales
FECHA : | 2017-04-19 17:15 |  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO:
SUBTOTAL MATERIALES:
PARTIDA : COSTO MONTAJE Y DESMONTAJE DE TUBERIA AGUA POTABLE 3" |  |  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE
SUBPARTIDA : |  |  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA:
CANTIDAD ANALIZADA: |  |  | 33.71 | m | TOTAL COSTO DIRECTO
UNIDAD DE ANALISIS : |  |  |  | m | TOTAL COSTOS INDIRECTOS+COSTO DIRECTO
COSTO UNITARIO : |  | m | 17.68 | m
I-EQUIPO
DESCRIPCION |  |  | MARCA | VOL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | SUBTOTAL
SUBTOTAL
II-MATERIALES
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | SUBTOTAL
Tuberia pvc de 3" x 160 PSI JR |  |  |  | tubo | 17.66 | 5.62 | 99.25
Codo PVC a 45 x 3" Jr |  |  |  | u | 36.71 | 8 | 293.68
Tee pvc de 3" JR |  |  |  | u | 41.67 | 2 | 83.34
Tapon Hembra pvc liso de 2" |  |  |  | u | 5.93 | 2 | 11.86
Pegamento tangit pvc 1/8 |  |  |  | u | 13 | 0.5 | 6.5
Anclajes |  |  |  | 1 | 3.2 | 2 | 11.4
[7 empty] | SUBTOTAL | 506.03
III-TRANSPORTE
DESCRIPCION |  |  | VOLUMEN | DISTANCIA | TARIFA | UNIDAD | SUBTOTAL
Compra de Materiales |  |  |  |  | 20 | sg | 20
[7 empty] | SUBTOTAL | 20
IV-MANO DE OBRA
PERSONAL AL DIA |  |  | JORNALES | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | SUBTOTAL
Obrero |  |  | 11.68 |  | 3 |  | 35.04
Auxiliar |  |  | 11.68 |  | 3 |  | 35.04
[7 empty] | SUBTOTAL | 70.08
PERSONAL POR OBRA |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PREC. UNIT | PRESTACION | SUBTOTAL
[9 empty] | 180 | 18 | 76.68
[7 empty] | SUBTOTAL | 596.11
SUBTOTAL
[7 empty] | TOTAL C.D. | 596.11

## PRESUPUESTO MODIFICADO
PRESUPUESTO MODIFICADO POR INCREMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRA
PROYECTO: | "MEJORAS EN RASTRO MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA"
FECHA: | ENERO DE 2017
PRESENTA: | UNIDAD DE PROYECTOS
PRESUPUESTO APROBADO | [6 empty] | REDUCCION DE OBRA |  | INCREMENTO DE OBRA |  | CANTIDADES NUEVAS
ITEM | DETALLE | CANT | U | PRECIO UNITARIO | TOTAL | SUB TOTAL | Cantidad | Monto | Cantidad | Monto | Cantidad | Monto
1 | Demolición |  |  |  |  | 578.18
1.01 | DEMOLICION DE PAVIMENTO(CONCRETO HIDRAULICO) | 62 | m2 | 3.39 | 210.18 |  | 62 | 210.18
1.02 | Desalojo de Material | 40 | m3 | 8 | 320
1.03 | Desmontaje de viga de madera | 12 | ML | 4 | 48 |  | 12 | 192
2 | FUNDACION |  |  |  |  | 710.6458
2.01 | TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA | 60 | ml | 0.22 | 13.2 |  | 60 | 2.904
2.02 | EXCAVACION A MANO HASTA 1.50 | 3.46 | m3 | 8.73 | 30.2058
2.03 | RELLENO COMPACTADO SUELO-CEM. 20:1 (C/MAT.SELECTO) | 4.14 | m3 | 35 | 144.9
2.04 | Desalojo de Material | 3.46 | m3 | 8 | 27.68
2.05 | Zapata 1.20X1.20X0.25 m; ref #4@0.15 m A.S. 1L; f´c=210 kg/cm2; Inc encofrado | 2 | U | 109.33 | 218.66
2.06 | PEDESTAL 6 varillas Ho. ∅ de 5/8" con punta roscada, 0.35x0.35x1.10, Estribo Ho. ∅ de 3/8" @ 0.15 m | 2 | U | 138 | 276
3 | PAREDES |  |  |  |  | 2235.376
3.01 | PICADO DE REPELLO PAREDES Y ESTRCTURAS DE CONCRETO | 195.4 | m2 | 4.94 | 965.276 |  | 195.4 | 965.276
3.02 | REPELLO Y AFINADO DE SUPERFICIES VERTICALES Y HORIZONTALES 1:1 | 195.4 | m2 | 6.5 | 1270.1 |  | 195.4 | 1270.1
4 | PISOS |  |  |  |  | 1236.862
4.01 | Piso de concreto FC = 210 KG/CM2 ref.con electromalla 6/6 E=10 CMS | 55 | m2 | 20.67 | 1136.85 |  | 55 | 1136.85
4.02 | FORJADO DE RAMPA CON LADRILLO DE BARRO, CON PISO DE CONCRETO DE e=3 cm f´c=210 kg/cm2 Y REPELLO EN LATERAL. | 4.4 | m2 | 22.73 | 100.012 |  | 4.4 | 100.012
5 | ACABADOS |  |  |  |  | 2579.92
5.01 | PINTURA EPOXICA E10 EN PARED (para agua) | 67 | m2 | 11.86 | 794.62 |  | 10 | 118.6
5.02 | PINTURA DE AGUA (LATEX) | 145 | m2 | 6.19 | 897.55 |  | 55 | 340.45
5.03 | ADITIVO PARA CONCRETO EN PAREDES, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | 67 | m2 | 13.25 | 887.75 |  | 67 | 887.75
6 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | 1626.24
6.01 | VIGA W 12X22 | 5 | ml | 75 | 375 |  | 5 | 375
6.02 | VIGA VR TUBO 3XX3/16" 6M | 6 | ml | 50 | 300 |  | 6 | 300
6.03 | COLUMNA C-1 TUBO CUADRADO 6"X6"X1/4X"6M | 12 | ml | 46 | 552 |  | 12 | 552
6.04 | Placa de 0.30mx0.30mx3/8" con pernos #4; Incluye pintura | 2 | U | 68.54 | 137.08 |  | 2 | 137.08
6.05 | Varillas Ho. ∅ de 5/8" con punta roscada | 6 | U | 30.36 | 182.16 |  | 6 | 182.16
6.06 | Anclaje con epóxido Ho. ∅ de 1/2"x 4" a la pared | 4 | U | 20 | 80 |  |  |  | 10 | 200
7 | MESAS METALICAS PARA RESES |  |  |  |  | 424
7.01 | Caño galvanizado Ø 2 1/2” tipo pesado | 8 | U | 48 | 384 |  | 8 | 384
7.02 | Tapones liso de pvc Ø 2 1/2” | 12 | U | 2.5 | 30 |  | 12 | 30
7.03 | Caja de electrodo 3/32 | 2 | U | 5 | 10 |  | 2 | 10
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 425.78
8.01 | MATERIALES ELECTRICOS | 1 | sg | 425.78 | 425.78
9 | EQUIPO ESPECIALES |  |  |  |  | 3898.5
9.01 | SUMINISTRO E INSTALACION TECLE ELECTRICO DE 2 TON | 1 | U | 3898.5 | 3898.5 |  | 0.43 | 1676.36
10 | PRODUCTOS TEXTILESY VESTUARIOS |  |  |  |  | 180
10.01 | VESTUARIO PARA MATARIFES | 1 | SG | 180 | 180
11 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |  |  |  |  | 100
11.01 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 1 | sg | 100 | 100 |  |  |  | 0.9 | 90
12 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |  |  |  |  | 4.5
12.01 | COMPRA DE CHEQUERA | 1 | U | 4.5 | 4.5
OBRAS NUEVAS Y MODIFICADAS
13 | DEMOLICIONES
13.01 | Demolición manual de concreto en pavimento de piso en sector de destazo, incluye desalojo externo con maquinaria |  | m2 | 10 | [6 empty] | 59.14 | 591.4
13.02 | Demolición de repello en pared espesor de 3 cm, incluye limpieza y remoción en superficie de columnas y ladrillo de barro, |  | m2 | 6 | [6 empty] | 57.1 | 342.6
14 | TERRACERIA
14.01 | Excavación a mano en terreno rocoso, incluye desalojo interno |  | m3 | 12 | [6 empty] | 4.32 | 51.84
14.02 | Obras de desalojo interno y externo |  | sg | 180 | [6 empty] | 1 | 180
14.03 | Compactado, de piso, incluye, nivelación sacado de rasante, acarreo interno |  | m2 | 8 | [6 empty] | 69.81 | 558.48
15 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
15.01 | Instalaciones de tuberías de aguas negras, incluye terracería |  | m | 25 | [6 empty] | 20.75 | 518.75
15.02 | Tapones inodoro de limpieza en pisos |  | u | 60 | [6 empty] | 5 | 300
16 | OBRAS DE ALBAÑILERIA ESTRUCTURA METALICA
16.01 | Repello y afinado de paredes espesor de 3.5 cm, mortero al 3x1 en volumen |  | m2 | 12 | [6 empty] | 57.1 | 685.2
16.02 | Resane y limpieza de paredes, incluye, raspado, lijado, resane de protuberancias y oquedades, lavado de paredes, incluye armado, desarmado y movilización de andamios, incluye equipo |  | m2 | 8 | [6 empty] | 86.23 | 689.84
16.03 | Construcción de cajas de conexión de ladrillo de barro puesto de lazo, fundación de 0.20 m, dimensiones de 0.30 x0.30x0.30 m |  | u | 25 | [6 empty] | 2 | 50
16.04 | Construcción de pila de 3.40x 1.20 m, base de concreto reforzado, espesor 0.15 m, con refuerzo de hierro de 3/8" @ 0.15 m, ambos sentidos, paredes de ladrillo de mampostería de ladrillo de barro, nervios de concreto reforzado, losa de concreto de 0.12 m de espesor, repellada, afinada y pulida, aristas boceladas, incluye, terracería, y desalojo |  | sg | 900 | [6 empty] | 1 | 900
| Construcción de mesas de estructura metálica para mesas de tubo de Ho. Go. De 21/2, incluye mano de obra |  | sg | 390 | [6 empty] | 2 | 780
16.05 | Construcción de cubierta de techos tipo zinc alum cal. 26 |  | m2 | 15 | [6 empty] | 108 | 1620
16.06 | Capote para cumbrera |  | m | 6.5 | [6 empty] | 14.1 | 91.65
16.07 | Desmontaje de cubierta de techo existente |  | m2 | 2.5 | [6 empty] | 108 | 270
16.08 | Pintura y limpieza de estructura metálica de cubierta de techos |  | sg | 408.18 | [6 empty] | 1 | 408.18
16.09 | Hechura de muro para rampa, pared de bloque de 0.15x0.20x0.40m, fundación de 0.30 x0.20, hierro de 3/8" @ 0.10 en ambos sentidos, incluye, excavación, compactación |  | sg | 50 | [6 empty] | 1 | 50
16.1 | Construcción de piso de concreto espesor de 12 cm, incluye, acarreo de materiales, colocación de electromalla, hechura de concreto, nivelación de piso, rostreado, moldeado, colado, repellado y pulido de superficie, construcción de juntas, sisado y curado. |  | m2 | 25 | [6 empty] | 71.39 | 1784.75
16.11 | Limpieza, raspado y pintura acrílica de vigas de madera existentes |  | sg | 494.35 | [6 empty] | 1 | 494.35
16.11 | Acabado final de pintura en estructura para Tecle |  | sg | 250 | [6 empty] | 1 | 250
16.12 | Estructura metálica para montaje de tecle eléctrico, incluye, columnas de 6x4x1/42, vigas W de 12x26, placas de anclaje y pernos, y atiezadores |  | sg | 950 | [6 empty] | 1 | 950
16.13 | Nivelación de Pedestales con grout de alta Resistencia |  | u | 30 | [6 empty] | 2 | 60
16.14 | Reparación parcial de puerta y ventanas, incluye, reparación de estructura parcial de puerta principal, pintura de puertas y ventanas, reposición de cedazo en ventanas dañadas |  | sg | 653.68 | [6 empty] | 1 | 653.68
| COSTO TOTAL DE OBRAS |  |  |  |  | 14000.0038 |  | 8870.722 |  | 290 |  | 12280.72
RESUMEN
| Nuevo monto | 17700.0018
| Monto original | 14000.0038
| Diferencia | 3699.998