ALCALDIA  MUNICIPAL  DE  AGUILARES

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LA GESTION DEL AGUA (DEMUGA)

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

2016

SISTEMA LA SABANA

PROYECTOS  A MEDIANO PLAZO

- Iniciar tramitología necesaria a fin de clorar el agua que se está sirviendo a la población.

- La construcción de los cercos perimetrales de los predios donde están ubicados el pozo, caseta de la sub estación eléctrica y de los tres tanques de este sistema.

PROYECTOS A LARGO PLAZO

- Deben de repararse  las fugas en los tres tanques de captación del sistema.

- Deben construirse canales de derivación de agua superficiales a loa tres tanques del sistema.

PREOYECCIONES PARA EL PERIODO 2016

Se proyecta para el periodo en mención, la implementación de 15 nuevas  acometidas y la sustitución de 25 válvulas de ½” en los medidores de este sistema.

SISTEMA SAN JOSE

PROYECTOS A MEDIANO PLAZO

POZO N°1

- Se debe mejorar el árbol descarga del sistema e incluir en este los elementos que lo componen y que por ahora no los tiene.

- Se debe iniciar con los trámites necesarios para clorar el agua.

POZO N°2

- Se debe mejorar el árbol de descarga del sistema e incluir en este los elementos que lo componen y que por ahorrar no los tiene.

- Hacer limpieza al pozo y dar mantenimiento preventivo al equipo de bombeo.

- Se iniciara con los trámites necesarios a efecto de clorar el agua.

PROYECTOS A LARGO PLAZO

- Debe construirse un canal de derivación de aguas superficiales al tanque.

- Se debe iniciar con la planificación y los trámites necesarios a fin de que sea perforado un  pozo más  y  la construcción de un tanque para abastecer los sectores de Urbanización san Rafael y las Mercedes; ya que actualmente hay dificultad para hacerlo con el sistema san José

PROYECCIONES PARA EL 2016

- Se proyecta para el periodo en mención la implementación de 7 nuevas acometidas y la sustitución de 2 válvulas de  4”,  4 de 2” sumergibles, 1 válvula de compuerta de bronce de 4” y  2 de 2” superficiales.

SISTEMA MARIA AUXILIADORA

PROYECTOS A MEDIANO PLAZO

- Se debe dar mantenimiento preventivo al equipo de bombeo y el lavado correspondiente al  pozo y  hacer mejoras en el árbol de descarga consistentes en instalar en este un macro medidor de 4”

- Debe tomarse en consideración la implementación de un sistema de filtrado del agua.

- Urge la construcción de un cerco en  ELE  al tanque de menor capacidad.

PROYECTOS A LARGO PLAZO

- Debe considerarse la construcción del cerco perimetral del tanque de mayor capacidad de este sistema ya que el que está en la actualidad posee postería de madera la cual es de corta duración.

PROYECCIONES PARA EL 2016

- Se proyecta para el periodo en mención la implementación de 10 nuevas acometidas en este sistema, así mismo el reemplazo de 6 válvulas de ½”.

- Debe tomarse en consideración la necesidad de comprar  material para nuevas acometidas que se harán en el sistema cuando se legalice el pago de los mismos en esta Alcaldía por parte de Residentes de la lotificación el castaño  lo cual está pendiente únicamente de una donación formal de parte del responsable de la mencionada lotificación a esta institución, lo cual incluirá; abrazaderas de 1 ½”, 2  y  2 ½”. Válvulas de ½”  medidores, cajas para estos y otros accesorios P VC

SISTEMA SANTA EUGENIA

PROYECTOS A MEDIANO PLAZO

POZO N° 1

- se debe cercar perimetralmente los predios de ubicación del pozo, caceta de la subestación eléctrica y del tanque de almacenamiento de agua del sistema.

- se debe dar inicio a los trámites necesarios a fin de clorar el agua.

PROYECTO A LARGO PLAZO

- se debe iniciar con la planificación correspondiente a fin de dar inicio con la instalación de medidores, principalmente en aquellos sectores que son abastecidos con tanque a gravedad.

PROYECTOS A MEDIANO PLAZO

- Se debe planificar para dar inicio con la cloración del agua

PROYECCIONES PARA EL 2016

- Se proyecta para el periodo en mención la implementación de 6 nuevas acometidas y la sustitución de 1 válvula de  4” y 1 de 3” y 4 de 2” sumergibles más 3 válvulas de 2” de compuerta de bronce.

SISTEMA SALINAS  N°2

PROYECTOS A MEDIANO PLAZO

POZO N°1

- Es necesario el mantenimiento preventivo al equipo de bombeo, lavar el pozo y modificar el árbol de descarga consistente en la reducción de 6 a 4” por ahora los elementos en este;  válvula check,  válvula de control  y válvula de ventilación o alivio de 6” se encuentran en mal estado y el equipo de bombeo puede sufrir daños ocasionados por la presión generada por el equipo del sistema Florida  n°2,  a consecuencia de la válvula check en Salinas n°2

- se debe hacer reparación del cerco perimetral del área de ubicación del tanque del sistema.

POZO N°2

- Debe de tomarse en consideración la instalación de un equipo de bombeo de menor capacidad (7.5 HP) ya que según pruebas realizadas al pozo este no tiene la capacidad para el equipo de 15 HP que actualmente está instalado.

- Debe iniciarse procesos para la cloración del agua.

PROYECCIONES PARA EL PERIODO 2016

- Se proyecta para este periodo la implementación de 3 nuevas acometidas  y la sustitución de 2 válvulas de 4”, 3 de 2” sumergibles, 1 de compuerta y una válvula check superficiales de bronce de 3”

SISTEMA SANTA ELENA

PROYECTOS A MEDIANO PLAZO

- Se dará mantenimiento preventivo al equipo de bombeo y al mismo tiempo lavar el pozo.

- Se hará mejoras en el cerco perimetral del predio de ubicación del pozo, caceta de la sub estación eléctrica y del tanque de almacenamiento de este sistema.

- Hay que construir canal para la derivación de aguas superficiales en el tanque.

- Debe iniciarse con la cloración del agua.

PROYECCIONES PARA EL PERIODO 2016

- Se proyecta para este periodo la implementación de 8 nuevas acometidas  y  la sustitución de 2 válvulas de 3”  y  2 de 2” sumergibles  y  3 de ½” en este sistema.

SISTEMA PALACIOS

PROYECTOS A MEDIANO PLAZO.

- Se debe dar inicio a la tramitación de clorar el agua.

- Se debe construir canal de derivación de aguas superficiales al tanque de este sistema

PROYECCIONES PARA EL 2016

- Se proyecta para este periodo la implementación de 2 nuevas acometidas y la sustitución de 1 válvula de 4”,  1 de 3”  y  3 de 2” sumergibles en este sistema.

SISTEMA FLORIDA 2

PROYECTOS A MEDIANO PLAZO

- Se debe dar mantenimiento preventivo al equipo de bombeo, al mismo tiempo lavar el pozo y hacer mejoras en el árbol de descarga consistentes en la agregación de un macro medidor y un acceso para la facilitación de realizar cloración en ese lugar, lo anterior de 4”.

- Se debe iniciar con el proceso para la cloración del agua.

- Se debe construir un canal para la derivación de aguas superficiales al tanque,

- Urge la planificación de proyecto consistente en la modificación de la línea de impelencia PVC de 4”, frente a la col. Palacios la cual en la actualidad recorre a lo largo de 180 mts. en propiedad privada.

PROYECTOS A LARGO PLAZO

- Con el fin de dar un mejor servicio en los sectores que son abastecidos con este sistema, debe iniciarse con la planificación de instalar medidores en los sectores que se abastecen con tanque lo cual se estaría reflejando en el ahorro de energía y un mayor tiempo de suministro a estos sectores.

- Deben repararse las fugas en el tanque que abastece a la col. Los mangos.

- Se deben construir a los 2 tanques de captación del sistema, canales de derivación de aguas superficiales.

- Urge la construcción del cerco perimetral de los tanques de este sistema

PROYECCIONES PARA EL PERIODO 2016

- Se proyecta para presente periodo la implementación de 12 nuevas acometidas y la sustitución de 1 válvula de 4”,  1 de 3”  y  2 de 2” sumergibles en este sistema.

SISTEMA BOLIVAR

PROYECTOS A MEDIANO PLAZO

- Se debe cercar perimetralmente el predio de ubicación del pozo, caceta de sub estación eléctrica y del tanque de este sistema, así mismo la construcción o mejora del acceso al área del pozo.

- Se debe reemplazar en un tramo de 12 mts. la línea de impelencia de 3” PVC. Por 3” galvanizado.

- Hay que tramitar el inicio de la cloración del agua

PROYECTOS A LARGO PLAZO

- Revisar las líneas de impelencia y distribución para protegerlas ya que por las condiciones del terreno estos están expuestos a cualquier daño por su vulnerabilidad.

PROYECCIONES PARA EL 2016

- se proyecta para este periodo la implementación de 6 nuevas acometidas y la sustitución de 4 válvulas de ½” en este sistema.

SISTEMA DEL PARQUE

PROYECTO A MEDIANO PLAZO

PROYECCIONES PARA EL PERIODO 2016

- Se proyecta para este periodo la sustitución o reposición de 6 válvulas para mangueras (chorros)

Resumen general de los materiales y accesorios requeridos en (DEMUGA), según las proyecciones de trabajo que se estarán ejercitando y lo que se sustituiría en los sistemas de agua que esta Alcaldía Administra; ejecutando en el periodo del 03/01/19 al 20/12/19, conforme al siguiente detalle:

5  válvulas sumergibles de hierro fundido de 4”

1 válvula de compuerta de bronce de 4”

5 válvulas sumergibles de hierro fundido de 3”

1 válvula de compuerta de bronce de 3”

18 válvulas sumergibles de hierro fundido de 2”

5 válvulas de compuerta de bronce de 2”

1 válvula check de bronce de 3”

67 válvulas de compuerta de bronce de ½”

47 medidores de ½”

47 cajas plásticas para los medidores

6 válvulas para manguera (Chorros ½”)

57 abrazaderas  P V C  2 x ½

6 abrazaderas  P V C  3x ½

6 abrazaderas  P V C   1 ½ x ½

30 Rollos de cinta teflón

1 ½  galón de pegamento P V C

150 Codos a 90° x ½”

50 Codos a  45° x  ½”

100 adaptadores machos de ½”

100 adaptadores hembra de ½”

50 tapones lisos de ½”

60 tubos  P V C de ½

Hay una proyección de 69 acometidas

HERRAMIENTA

3 Palas puntudas con cabo corto

3 piochas con cobo

1 barra lineal

2 lazos

1 marco para sierra

2 tubos de sellador Permatex  grandes

Rafael Herrera

Jefe de Demuga