MEMORIA DE LABORES 2º TRIMESTRE 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS DE ABRIL A JUNIO  AÑO 2023

| Mes | Lampa | Diversas Rep. | NUEVOS SERVIVIOS | Insp | Rev. | Cambio Fotocel | Cambio Focos | Requer | Compra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABRIL | 98 | 117 | 6 | 8 | 35 | 62 | 51 |  |  |
| MAYO | 99 | 89 | 7 | 1 |  | 53 | 55 |  |  |
| JUNIO | 89 | 89 | 3 | 13 |  | 40 | 46 | 1 | 0 |
| TOTAL | 286 | 295 | 16 | 22 | 5 | 155 | 152 | 1 | 0 |

El segundo Trimestre del 2023, se han reparado 286  Lámparas, a las cuales se les han cambiado: 155  Fotoceldas, se cambiaron 152  Focos de 85 watt, se han prestado 16  Nuevos Servicio de Alumbrado Público a Diferentes Comunidades del Municipio, se han realizado 22  Inspecciones en Edificio de la Alcaldía Municipal y Edificios Anexos, entre otras actividades ejecutadas como levantamientos presupuestarios de materiales eléctricos.

Sin más por el momento.