# REQUERIMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO

| TIPO DE ESTABLECIMIENTO | JUNTA DE VIGILANCIA RESPONSABLE |
| --- | --- |
| CLINICA VETERINARIA | JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MÉDICO VETERINARIA (JVPMV) |

- DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: CLINICAS VETERINARIAS. Estos establecimientos deben de contar con profesionales Médicos Veterinarios graduados y legalmente inscritos. Dentro de la oferta de servicios a brindar, son los siguientes: servicios médicos veterinarios, cirugías, y emergencias, entre otros.

- BASE LEGAL: ART. 10 LITERAL “E”, DE LA LEY DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA Y DE LAS JUNTAS DE VIGILANCIA DE LAS PROFESIONES DE LA SALUD: En relación con el articulo 336 y 337 del Código de Salud. Así mismo en cumplimiento con el acuerdo tomado por el Consejo Superior de Salud Publica en el punto 4: correspondencia, literal e) de la sesión ordinaria N° 2/2015 de fecha 21 de enero de 2015.

- DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO (RTA): Es una herramienta, que determina los pasos a seguir por parte del solicitante y de la autoridad reguladora en el cumplimiento de los requisitos para la apertura, funcionamiento o traslado de un establecimiento de salud.

Se denominan técnicos, porque recogen aspectos relacionados a los servicios y recursos en materia de salud; y administrativos, porque para ello el solicitante debe de realizar ante la autoridad competente, trámites que concluyen en la consecución de un expediente de registro, el cual servirá de base para dar seguimiento y garantía de los servicios ofertados.

- CRITERIOS A EVALUAR:

- CRÍTICOS: son aquellos cuyo incumplimiento pueden poner en riesgo la salud de los pacientes; por su naturaleza y complejidad son indispensables para el buen funcionamiento del establecimiento, ya que con ellos se garantiza que la prestación de los servicios sean de calidad. Para obtener el informe favorable de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médico Veterinaria, deberán cumplirse en un 100%.

- MAYORES: son aquellos requerimientos que son complementarios a los críticos, son considerados de menor complejidad, pero que por su naturaleza son necesarios para el buen funcionamiento del establecimiento. Se requiere del 80 % para obtener un informe favorable de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médico Veterinaria.

- REQUERIMIENTOS A EVALUAR:

| REQUERIMIENTO GENERAL Nº 1 | OFERTA DE SERVICIOS El establecimiento deberá tener definida su oferta de servicio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS | DESCRIPCIÓN | CLASIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO | JUNTAS DE VIGILANCIA QUE INTERVIENEN |
| - Portafolios de Servicios | - Consulta médica veterinaria. - Vacunaciones. - Desparasitaciones. - Tratamientos. - Cirugías - Atención de emergencias. | CRITICO | JVPMV |
| 1.2 Portafolio de servicios opcionales, Aplica solo en caso de contar con el equipo. | - Ultrasonografía. | MAYOR | JVPMV |
|  | - Profilaxis dental. |  |  |
|  | - Rayos X. |  |  |
|  | - Anestesia inhalada. |  |  |
| - Pacientes a atender | Animales de compañía. | CRITICO | JVPMV |
| - Horario de atención al público | Dependerá del horario establecido por el Médico Veterinario a cargo de la Clínica Veterinaria, estipulado en el formulario para solicitar autorización de apertura de establecimientos de salud, presentada en el Consejo Superior de Salud Pública. | CRITICO | JVPMV |
| - Flujograma o proceso de atención | La Clínica Veterinaria deberá tener definido cuál será el proceso que seguirá el usuario para obtener el servicio ofertado. | MAYOR | JVPMV |

| REQUERIMIENTO GENERAL Nº 2 | RECURSOS HUMANOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS | DESCRIPCIÓN | CLASIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO | JUNTAS DE VIGILANCIA QUE INTERVIENEN |
| - Profesionales (Licenciados en medicina veterinaria) | - Regente Médico Veterinario, responsable del funcionamiento de la clínica veterinaria, que posea un contrato laboral elaborado por un notario, que estipule el horario, el profesional debe de estar legalmente inscrito y solvente en la Junta de Vigilancia de la Profesión Médico Veterinaria. Este médico, será responsable del manejo de productos controlados. (En caso que el médico veterinario sea el propietario y regente de la clínica no requerirá presentar contrato). | CRITICO | JVPMV |
|  | - Médico(s) Veterinario (s) de planta, será el responsable de brindar los servicios profesionales en el establecimiento. Deberá poseer un contrato laboral elaborado por un notario, que estipule el horario, el profesional debe de estar legalmente inscrito y solvente en la Junta de Vigilancia de la Profesión Médico Veterinaria. (En caso que el médico veterinario sea el propietario y el médico veterinario de planta no requerirá presentar contrato) | CRITICO |  |
| 2.2 Auxiliares | Auxiliares del área clínica, Personal debidamente uniformados e identificados; fungirán como auxiliares clínicos siempre y cuando estén bajo supervisión del médico veterinario. | MAYOR | JVPMV |
| 2.3 Administrativos | Recepcionista, será el responsable del área de recepción establecido dentro de la clínica veterinaria. | MAYOR | JVPMV |

| REQUERIMIENTO GENERAL Nº 2 | RECURSOS HUMANOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS | DESCRIPCIÓN | CLASIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO | JUNTAS DE VIGILANCIA QUE INTERVIENEN |
| - De la autorización para ejercer | La Clínica Veterinaria contará con las hojas de vidas de todo el personal, profesionales, auxiliares y administrativos en caso de poseer. Para el caso de los profesionales médicos veterinarios deberán poseer: Carnet vigente de la JVPMV. Sello emitido por la JVPMV. Estar solvente con la anualidad para el ejercicio profesional. | CRITICO | JVPMV |

| REQUERIMIENTO GENERAL Nº 3 | ESTRUCTURA FÍSICA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS | DESCRIPCIÓN | CLASIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO | JUNTAS DE VIGILANCIA QUE INTERVIENEN |
| 3.1 Área de Recepción | Esta área, deberá contar con sala de espera limpia y ordenada. | CRITICO | JVPMV |
| 3.2 Área de Examen Clínico | Contar como mínimo con un consultorio, en óptimas condiciones de mantenimiento y limpieza. Requerirá de luz natural y/o iluminación artificial, Mesa de acero inoxidable o de otro material sin hendiduras, de fácil lavado y desinfección y mueble para almacenar medicamentos. Lavamanos o dispensador de desinfectante. | CRITICO | JVPMV |
| 3.3 Área de Cirugía | Aire acondicionado. | CRITICO | JVPMV |
|  | Iluminación artificial. | CRITICO |  |
|  | Mesa de cirugía la cual será de acero inoxidable | CRITICO |  |
|  | Las paredes, deberán ser de superficie lisa y lavable. | CRITICO |  |
| 3.4 Área de recuperación | Debe de contar con jaulas de diferentes tamaños y soporte para soluciones endovenosas. El lugar deberá cumplir con la asepsia adecuada, manteniendo un plan de limpieza. | CRITICO | JVPMV |
| 3.5 Área de lavado de instrumental y del material contaminado | Deberá contar con agua potable, salida de desagüe a agua negras. | CRITICO | JVPMV |
| 3.6 Área de Esterilización | Contar con un equipo adecuado para esterilizar o sustancia esterilizadoras por contacto. | CRITICO | JVPMV |
| 3.7 Paredes Exteriores e interiores | De construcción mixta y debidamente pintadas | CRITICO | JVPMV |
| 3.8 Pisos | Los pisos de superficie lisa y lavable | CRITICO | JVPMV |
| 3.9 Ventilación | Ventilación natural o artificial. | CRITICO | JVPMV |
| 3.10 Iluminación | Iluminación artificial y/o natural. | CRITICO | JVPMV |
| 3.11 Puertas | En el área de cirugía, deben de tener puerta que lo independice. | MAYOR | JVPMV |
| 3.12 Servicios sanitarios | Deberán contar con servicio sanitario, debidamente identificado. | CRITICO | JVPMV |
| 3.13 Accesos | Si el establecimiento tiene más de un nivel, debe contar con pasamanos. | Crítico | JVPMV |

| REQUERIMIENTO GENERAL Nº 4 | RECURSO MATERIAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS | DESCRIPCIÓN | CLASIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO | JUNTAS DE VIGILANCIA QUE INTERVIENEN |
| 4.1. Jaulas | Jaulas para el tamaño de las diferentes especies de animales. | CRITICO | JVPMV |
| 4.2 Equipo General e instrumental | - Agujas - Instrumental quirúrgico para diferentes cirugías - Termómetro - Oftalmoscopio - Soporte para suero - Otoscopio - Estetoscopio - Lámpara de mano de baterías - Esterilizador o sustancia esterilizadoras por contacto - Lámpara de luz blanca - Báscula - Refrigeradora para el almacenamiento de medicamentos, productos biológicos (vacunas) o reactivos, que contará con termómetro interno. - Bolsa resucitadora - Basurero con tapadera | CRITICO | JVPMV |
| 4.3 Insumos | Materiales: - Soluciones electrolíticas - Tapones de Heparina - Descartables para soluciones electrolíticas - Jeringas de diferentes calibres - Catéteres de diferentes calibres - Agujas hipodérmicas de diferentes calibres - Alcohol - Algodón - Esparadrapo - Guantes - Mascarillas - Sondas Uretrales - Materiales de sutura - Desinfectantes - Compresas y/o torundas - Gasas - Campos quirúrgicos - Medios de envíos de muestras proporcionada por el laboratorio clínico - Hielera - Equipos para contención de animales (bozales, bastones con lazo opcionales , guantes, etc). | CRITICO | JVPMV |
|  | - Tubos Endotraqueales | MAYOR |  |
|  | El dispensario de la clínica veterinaria contara con lo siguiente: - Antimicrobianos, - Analgésicos, - Esteroides, - Antipiréticos, - Antihistamínicos, - Antiparasitarios internos y externos, - Vitaminas, - Minerales, - Antiinflamatorios, - Antídotos, - Tranquilizantes, - Anestésicos, - Antisépticos, - Estimulantes respiratorios y/o cardiovasculares - Biológicos | CRITICO |  |
| 4.4 Mobiliario | - Escritorio - Sillas - Mesa de examen clínico de acero inoxidable u otro material e fácil limpieza y desinfección. - Sillas de espera para los usuarios - Archivo físico o digital para expedientes de pacientes. - Refrigeradora | CRITICO | JVPMV |
| 4.5 Equipo Tecnológico (Opcional según numeral 1.2) | Computadora (Opcional) | MAYOR | JVPMV |
|  | Según portafolio de servicios: |  |  |
|  | - Electrocardiógrafo o monitor cardiovascular |  |  |
|  | - Equipo de anestesia inhalada |  |  |
|  | - Equipo de Rayos X manual o digital |  |  |
|  | - Equipo de Ultrasonografía |  |  |
|  | - Ultrasonido para limpieza dental |  |  |

| REQUERIMIENTO GENERAL Nº 5 | MANUALES ADMINISTRATIVOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS | DESCRIPCIÓN | CLASIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO | JUNTAS DE VIGILANCIA QUE INTERVIENEN |
| 5.1 Manuales de Procedimientos según oferta de servicios | Explica los procedimientos, guías o normas técnicas, basados en la evidencia científica disponible, mediante la cual se documentan aquellos procesos para garantizar una atención de salud animal, de manera segura. Estos documentos, deben estar en versiones actualizadas, no menos de cinco años desde su última revisión, los cuales deben de ser conocidos por el personal responsable de su aplicación. | MAYOR | JVPMV |
| 5.2 Manejo de expedientes | El establecimiento tendrá un sistema de expedientes o registros clínicos. | CRITICO | JVPMV |
| 5.3 Productos controlados | Deberán estar bajo llave y contar con un registro de la compra de productos controlados (receta controlada o libro autorizado por la Dirección Nacional de Medicamentos) | Crítico | JVPMV |
| 5.4 Control de plagas | Deberán contar con un plan de control de plagas definido por el establecimiento ya sea interno o a través de contrato. | CRITICO | JVPMV |
| 5.5 Programa de supervisión y monitoreo | En caso de poseer equipos biomédicos, deberán contar con un cronograma general de mantenimiento, que incluya la calibración de los mismos. | CRITICO | JVPMV |

| REQUERIMIENTO GENERAL Nº 6 | ASPECTOS LEGALES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS | DESCRIPCIÓN | CLASIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO | JUNTAS DE VIGILANCIA QUE INTERVIENEN |
| 6.1 Contrato de Regencia | Médico Veterinario responsable del funcionamiento, que posea un contrato laboral elaborado por un notario, estipulando el horario como mínimo dos horas. No aplica en el caso que el médico veterinario sea el propietario. | CRITICO | JVPMV |
| 6.2 Contrato de Desechos Bioinfecciosos | Se requerirá el contrato autenticado por un notario, de la empresa que suministra el servicio para dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Técnico para el Manejo de los Desechos Bioinfecciosos emitida por el Ministerio de Salud o convenio o acuerdo con el titular de otro establecimiento de salud que cuente con contrato con empresa autorizada. | CRITICO | JVPMV |
| 6.3 Certificación de UNRA | Aplica en el caso de poseer equipo de Rayos X. Deberá cumplir con la Normativa de la Unidad de Radiaciones Ionizantes del Ministerio de Salud, según el artículo 191 del Código de Salud. Al momento de la inspección presentar autorización o constancia de la UNRA de que se está tramitando. | CRITICO | JVPMV |

Nota: Se faculta el uso de pruebas de diagnosticas rápidas, equipos automatizados, y exámenes coproparasitologicos según portafolio de servicios, exclusivo para uso interno del establecimiento.