# REQUERIMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO

| TIPO DE ESTABLECIMIENTO | JUNTA(S) DE VIGILANCIA RESPONSABLE(S) |
| --- | --- |
| LABORATORIO OPTICO | JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA |

- DESCRIPCION DEL ESTABLECIMIENTO: Es el establecimiento encargado de procesar las ordenes de lentes generadas en una Óptica, teniendo la responsabilidad de garantizar que la graduación que requiera el paciente corresponda a la prescripción, que el optometrista o medico oftalmólogo haya realizado.

# BASE LEGAL:

  - Art. 68 de la Constitución de la Republica, que le otorga el mandato de velar por la salud del pueblo.

  - Art. 14 del Código de Salud, que en el literal “d” establece que el CSSP es la autoridad competente para autorizar previo informe favorable de la Junta de Vigilancia respectiva la apertura y funcionamiento de los establecimientos dedicados al servicio y atención de salud, así como su clausura y cierre por causas legales.

- DEFINICION DE REQUERIMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO (RTA): Es el instrumento técnico jurídico que establece los aspectos técnicos relacionados con la definición, características generales y específicas, condiciones para la apertura y exigencias para el funcionamiento de los establecimientos que prestan servicios relacionados con la salud de la población, sujeto al control del CSSP.

- CRITERIOS A EVALUAR:

- CRITICOS: Son requisitos inherentes al tipo de establecimiento y que tienen relación directa con el proceso de atención ofertado, por su naturaleza y complejidad son indispensables para el buen funcionamiento, ya que con ellos se garantiza que la prestación de los servicios sean de calidad. Están referidos además a ambientes o condiciones de estructura física indispensable que garanticen la conservación de materiales, insumos y medicamentos.

Su incumplimiento puede poner en riesgo la salud de la población o la eficiencia del proceso administrativo. La función que cumple no puede ser sustituida por ningún otro elemento, material o equipo. Para obtener el informe favorable de la Junta de Vigilancia respectiva, deberán cumplirse en un 95%.

- MAYORES: Son aquellos requerimientos que son complementarios a los críticos, son considerados de menor complejidad, pero que por su naturaleza son necesarios para el buen funcionamiento del establecimiento. Se requiere del 75% para obtener un informe favorable de la junta de vigilancia correspondiente.

# V- REQUERIMIENTOS A EVALUAR:

| REQUERIMIENTO GENERAL Nº 1 | OFERTA DE SERVICIO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS | DESCRIPCIÓN | CLASIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO | JUNTAS DE VIGILANCIA QUE INTERVIENEN |
| 1.1 Portafolios de Servicios. | Elaborar los lentes conforme a las solicitudes, o las necesidades de las empresas que le soliciten. | MAYOR | JVPM |
| 1.2 Horario de Atención al Público | Debe tener horario definido en jornada diurna. | MAYOR | JVPM |
| REQUERIMIENTO GENERAL Nº 2 | RECURSOS HUMANOS |  |  |
| REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS | DESCRIPCIÓN | CLASIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO | JUNTAS DE VIGILANCIA QUE INTERVIENEN |
| 2.1 Regente | La regencia del Laboratorio Óptico deberá ser ejercida por un optometrista con una permanencia mínima en el establecimiento de cuatro horas. | CRITICO | JVPM |
| 2.2 Personal técnico | Debería contar con personal técnico debidamente entrenado para la elaboración de lentes. | MAYOR | JVPM |
| 2.3 Secretaria | Encargada para la recepción y entrega de ordenes | MAYOR | JVPM |
| 2.4 De la autorización para ejercer. | El personal de salud debe contar con: - Autorización para ejercer - Solventes en su anualidad. - Carnet vigente - Registro de firma y sello en el Libro de la Junta respectivo. | CRITICO | JVPM |

| REQUERIMIENTO GENERAL Nº 3 | ESTRUCTURA FÍSICA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS | DESCRIPCIÓN | CLASIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO | JUNTAS DE VIGILANCIA QUE INTERVIENEN |
| 3.1 Sala de recepción y espera | Esta área, deberá estar separada del laboratorio óptico por una división o pared; para recepción de las ordenes de lentes generadas en una óptica | CRITICO | JVPM |
| 3.2. Laboratorio Óptico | Es el área física donde se realizara el proceso para elaboración de los lentes, con piso de ladrillo o cerámica antideslizante; cielo falso o tabla roca | CRITICO | JVPM |
| 3.3 Servicio sanitario para personal | El establecimiento deberá contar con un servicio sanitario como mínimo para el uso de personal, el cual debe estar señalizado. | CRITICO | JVPM |
| 3.4 Área de Limpieza | Debe contar con un área para el almacenamiento, y preparación de los implementos de limpieza. | CRITICO | JVPM |
| 3.5.Iluminación | En cada área además de luz natural, debe contar con luz artificial. | MAYOR | JVPM |
| 3.6 Ventilación | Las instalaciones deberán contar con Aire acondicionado o una ventilación natural, con extractores de aire, en áreas de trabajo. | CRITICO | JVPM |
| REQUERIMIENTO GENERAL Nº 4 | RECURSO MATERIAL |  |  |
| REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS | DESCRIPCIÓN | CLASIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO | JUNTAS DE VIGILANCIA QUE INTERVIENEN |
| 4.1. Sala de recepción y Espera | Debe contar con: - sillas de espera - escritorio y silla secretarial - teléfono - computadora | CRITICO | JVPM |
| 4.2. Laboratorio Óptico | - Ver anexo 1 | CRITICO | JVPM |
| 4.3 Servicio sanitario para personal | Debe contar con: - Sanitario. - lavamanos - Rotulación adecuada que guíe al usuario (la distinción de género no es indispensable | CRITICO | JVPM |
| 4.4 Área de Limpieza | - Mueble para el almacenamiento, y preparación de los implementos de limpieza. | CRITICO | JVPM |

| REQUERIMIENTO GENERAL Nº 5 | MANUALES ADMINISTRATIVOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS | DESCRIPCIÓN | CLASIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO | JUNTAS DE VIGILANCIA QUE INTERVIENEN |
| 5.1 Plan de mantenimiento | Deberán presentar convenio con la empresa que hará el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo | CRITICO | JVPM |
| 5.2 Guía del proceso de elaboración de lentes | Deben contar con Guías del proceso de elaboración de lentes. Debe presentar dicho documento al momento de la inspección | CRITICO | JVPM |

ANEXO 1

| REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS | DESCRIPCIÓN | CLASIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO | JUNTAS DE VIGILANCIA QUE INTERVIENEN |
| --- | --- | --- | --- |
| EQUIPO | - Bloqueador de ejes - Maquina aplicadora de cinta - Tanque de recuperación - Bloqueadora de Alloy - Bloqueador de cera - Generador de curvas - Rectificador de moldes - Sagometro - Juegos de Moldes variados para lentes - Desbloqueadora - Lensometros - Maquina para cortar plantillas - Bloqueadora de lentes - Biseladora - Maquina quita-filo o afinadora ó pulidora - Ranuradora - Taladro - Endurecedor de vidrio - Maquina con 6 depósitos para pintar Cr-39 - Computadora | CRITICO | JVPM |

Para mayor información consulta la Unidad de Registro de Establecimiento de Salud (URES) a los números 2561-2501 y 2561-2512, 2561-2513