# REQUERIMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO

| TIPO DE ESTABLECIMIENTO | JUNTA(S) DE VIGILANCIA RESPONSABLE(S) |
| --- | --- |
| LABORATORIO DE PATOLOGIA | JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN MEDICA |

- DESCRIPCION DEL ESTABLECIMIENTO: Son establecimientos que realizan análisis en materiales provenientes del cuerpo humano, con el fin de realizar un diagnóstico para la prevención, tratamiento y seguimiento de cualquier patología.

- BASE LEGAL: Art.14 lit “d” del Código de Salud: Son atribuciones del Consejo Superior de Salud Pública “Autorizar previo informe favorable de la Junta de Vigilancia respectiva, la apertura y funcionamiento de

…laboratorios biológicos, laboratorios clínico-biológicos, gabinetes radiológicos, hospitales, clínicas de asistencia social, gabinetes ópticos, laboratorios de prótesis dental … y los dedicados al servicio y atención de la salud; y a su clausura por infracciones a este Código o sus reglamentos.

- DEFINICION DE REQUERIMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO (RTA): Es una herramienta que determina los pasos a seguir por parte del solicitante y de la autoridad reguladora en el cumplimiento de los requisitos para la apertura, funcionamiento o traslado de un establecimiento de salud. Se denominan técnicos porque recogen aspectos relacionados a los servicios y recursos en materia de salud; y administrativos porque para ello el solicitante debe de realizar ante la autoridad competente, trámites que concluyen en la consecución de un expediente de registro, el cual servirá de base para dar seguimiento y garantía de los servicios ofertados.

# CRITERIOS A EVALUAR:

- CRITICOS: Son aquellos cuyo incumplimiento pueden poner en riesgo la salud de la población; por su naturaleza y complejidad son indispensables para el buen funcionamiento del establecimiento, ya que con ellos se garantiza que la prestación de los servicios sean de calidad. Para obtener el informe favorable de la Junta de Vigilancia respectiva, deberán cumplirse en un 95%.

- MAYORES: Son aquellos requerimientos que son complementarios a los críticos, son considerados de menor complejidad, pero que por su naturaleza son necesarios para el buen funcionamiento del establecimiento. Se requiere del 75% para obtener un informe favorable de la junta de vigilancia correspondiente.

# REQUERIMIENTOS A EVALUAR:

| REQUERIMIENTO GENERAL Nº 1 | OFERTA DE SERVICIOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS | DESCRIPCIÓN | CLASIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO | JUNTAS DE VIGILANCIA QUE INTERVIENEN |
| 1.1. Portafolio de servicios | Debe tener definido el portafolio de servicios que incluirá: - Procesamiento e interpretación de biopsias, piezas quirúrgicas, citologías cervicovaginales, y fluidos corporales. - Estudios trans-operatorios (cortes por congelación). | MAYOR | JVPM |
| 1.2 Horario de Atención al Público | Lo establecerá el establecimiento, deberá brindar una jornada diurna. | MAYOR | JVPM |

| REQUERIMIENTO GENERAL Nº 2 | RECURSOS HUMANOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS | DESCRIPCIÓN | CLASIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO | JUNTAS DE VIGILANCIA QUE INTERVIENEN |
| 2.1 Regente | Se debe contar con un médico autorizado por la JVPM y que acredite haber aprobado una residencia hospitalaria en patología. | CRITICO | JVPM |
| 2.2 Técnico | Este recurso deberá contar con conocimientos de material, técnicas, equipo, y procesamiento de tejidos; podrá ser técnico en algún área de la salud o bachiller en salud capacitado para tal fin por el patólogo responsable. | CRITICO | JVPM |
| 2.3 Secretaria | Encargada para la recepción y entrega de muestras. | MAYOR | JVPM |
| 2.4 De la autorización para ejercer. | El personal de salud debe contar con: - Autorización para ejercer - Solventes en su anualidad. - Carnet vigente - Registro de firma y sello en el Libro de la Junta respectiva. | CRITICO | JVPM |

| REQUERIMIENTO GENERAL Nº 3 |  | ESTRUCTURA FÍSICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS |  | DESCRIPCIÓN |  |  | CLASIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO | JUNTAS DE VIGILANCIA QUE INTERVIENEN |
| 3.1. Área parqueo | de | El Laboratorio de patología deberá contar con dos estacionamientos de vehículos como mínimo, ambos estarán habilitados tanto para personal como para usuarios. |  |  | MAYOR | JVPM |
| 3.2.Área de recepción / Espera |  | Deberá estar separada del área de procesamiento de muestras por una división o pared. |  |  | CRITICO | JVPM |
| 3.3 Archivo documental |  | Debe contar con un Área para archivar resultados de estudios patológicos, esta puede ubicarse dentro del área de recepción, debe estar protegida de la luz solar. |  |  | CRITICO | JVPM |
| 3.4. Archivo de tejidos y piezas anatómicas |  | Debe contar con un Área para archivar laminillas y piezas anatómicas |  |  | CRITICO | JVPM |
| 3. 5 Área de Macroscopia |  | Debe contar con un lugar o área para estudio del material. |  |  | CRITICO | JVPM |
| 3. 6. Área Laboratorio | de | Deberá contar con un área, en la que se desarrolla la actividad de los técnicos, se recibe el material de Macroscopia y se procesan según la técnica preestablecida. Esta área debe contar con extractor de aire o aire acondicionado. |  |  | CRITICO | JVPM |
| 3. 7.Sala de estudio |  | Debe contar con un área para el estudio de las muestras. |  |  | MAYOR | JVPM |
| 3.8. Área de almacenamiento de material reactivo, soluciones. |  | Debe contar con un área de almacenamiento de material. |  |  | CRITICO | JVPM |
| 3. 9. Área Limpieza | de | Debe contar con un área almacenamiento, y preparación implementos de limpieza. | para de | el los | CRITICO | JVPM |
| 3.10 Servicio sanitario personal y usuarios |  | Deberá contar con un servicio sanitario completo con rotulación adecuada, que guíe al usuario. |  |  | CRITICO | JVPM |
| 3. 11.Iluminación |  | Debe contar con luz y ventilación natural o artificial. |  |  | CRITICO | JVPM |
| 3.12 Área para la disposición temporal de los desechos bioinfecciosos |  | Debe contar con un espacio para el almacenamiento temporal de los desechos bioinfecciosos. Esta debe estar separada del área general, debe estar techada y ubicada donde no haya riesgo de inundación, las paredes deben ser lisas, lavables y las uniones deben ser |  |  | CRITICO | JVPM |

|  | redondeadas. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.13 Tratamiento de reactivos químicos | Dependiendo del tipo de reactivo químico a utilizar y el método de tratamiento, ya sea trituración, encapsulamiento, inertizacion, neutralización, hidrólisis, incineración, debe contar con la infraestructura apropiada para ello. | CRITICO | JVPM |

| REQUERIMIENTO GENERAL Nº 4 | RECURSO MATERIAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS | DESCRIPCIÓN | CLASIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO | JUNTAS DE VIGILANCIA QUE INTERVIENEN |
| 4. 1. Área de recepción / Espera | - Sillas de Espera - Escritorio y Silla Secretarial - Teléfono - Computadora | CRITICO | JVPM |
| 4.2 Archivo documental | - Estantes - Archivos metálicos o de madera. | CRITICO | JVPM |
| 4.3. Archivo de tejidos y piezas anatómicas | - Estantes - Archivos para laminillas, este puede ser tipo caja de plástico o de un material que sea lavable | CRITICO | JVPM |
| 4.4. Área de Macroscópica | Mesa de superficie que permita su higienización. | CRITICO | JVPM |
| 4.5. Área de Laboratorio | Ver anexo 1 | CRITICO | JVPM |
| 4.6.Sala de estudio | - Microscopio para ver diferentes tipos de corte - Escritorio - Silla | CRITICO | JVPM |
| 4.7. Área de Limpieza | Mueble para el almacenamiento, y preparación de los implementos de limpieza. | CRITICO | JVPM |
| 4.8. Servicio sanitario | - Sanitario - Lavamanos - Ducha - Rotulación adecuada que guíe al usuario (la distinción de género no es indispensable) | CRITICO | JVPM |
| 4.9 Área de almacenamiento de material reactivo, soluciones. | Mueble de fácil limpieza para almacenamiento de material. | CRITICO | JVPM |
| 4.10 Área para la disposición | Deberá contar con: - Guantes | CRITICO | JVPM |

| temporal de los desechos bioinfecciosos | - Contenedores para embalaje - Mascarillas - Delantal de material impermeable |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| REQUERIMIENTO GENERAL Nº 5 | MANUALES ADMINISTRATIVOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS | DESCRIPCIÓN | CLASIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO | JUNTAS DE VIGILANCIA QUE INTERVIENEN |
| 5.1 Documentos del técnico en patología | Deberá presentar título de técnico o bachiller en salud y deberá presentar constancia de capacitación por un patólogo responsable. | MAYOR | JVPM |
| 5.2 Manual para disposición de desechos anatomo- patológicos. | Se requiere contar con un Manual basado en la Norma para la gestión de los desechos anatomopatológicos, generados en los establecimientos de salud del MINSAL. | CRITICO | JVPM |
| 5.3 Proceso de eliminación de reactivos químicos. | Debe contar con un documento que describa el método de tratamiento de reactivos químicos, los métodos pueden ser cualquiera de estos: trituración, encapsulamiento, inertizacion, neutralización, hidrólisis, incineración, dependiendo del reactivo a tratar. | CRITICO | JVPM |
| 5.4 Proceso de eliminación de desechos bioinfecciosos y de químicos residuales | Contrato de manejo, transporte y disposición final de desechos bioinfecciosos y químicos residuales con empresa autorizada por el MARN | CRITICO | JVPM |

ANEXO 1

| REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS | DESCRIPCIÓN | CLASIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO | JUNTAS DE VIGILANCIA QUE INTERVIENEN |
| --- | --- | --- | --- |
| RECURSO MATERIAL DE LABORATORIO | - Mesas de trabajo con cubierta que permita su limpieza adecuada. - Vitrinas o gabinetes con reactivos (de material metálico o plástico, debidamente sujetados a las paredes para proveer un resguardo seguro de los frascos, y alejados de la luz solar.). - Lavabo tipo lava trastos, de acero inoxidable (para lavado de material) y equipo. - Extractor de aire o aire acondicionado. - Criostato para realizar proceso de fijación de la muestra (será utilizado para muestras urgentes) cuando aplique. - Equipo procesador de tejidos (para realizar los cortes de tejido) - Equipo para bloqueo de parafina - Equipo para baño de María - Laminillas (debe contar con un inventario suficiente para la demanda) - Horno-estufa (para preparación de bloques de parafina) - Refrigerador (para refrigerar muestras por congelamiento) cuando aplique - Micrótomo (equipo para cortes finos) | CRITICO | JVPM |

Para mayor información consulta la Unidad de Registro de Establecimiento de Salud (URES) a los números

2561-2501 y 2561-2512, 2561-2513