VERSION PÚBLICA

De conformidad al Art. 30 de Ley de Acceso a la Información Pública, se han eliminado la información confidencial y/o reservada de este documento

ACTA NÚMERO VEINTITRÉS.- De Sesión Ordinaria de Junta de Delegados de la Dirección Nacional de Medicamentos, celebrada de forma virtual en atención a los lineamientos brindados por el Ministerio de Salud con motivo de la pandemia por Covid-19, a las diez horas con treinta minutos del día veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, habiendo convocado en debida forma a los delegados y, estando conectados en línea en el servidor acordado: el director nacional quien a su vez ostenta la calidad de director ejecutivo en funciones y secretario de sesiones, licenciado Noe Geovanni García Iraheta; el delegado propietario del Ministerio de Salud, doctor Amaury Morales Landrove; la delegada propietaria del Ministerio de Economía, licenciada Verónica Carmelina Díaz Avilés; el delegado propietario de la Defensoría del Consumidor, licenciado Ricardo Arturo Salazar Villalta; la delegada suplente del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, licenciada Gilda Isabel Hernández de Hernández; el delegado propietario del Ministerio de Hacienda, licenciado Roberto Javier López Castellanos; el delegado propietario de las Universidades Privadas, licenciado Thelmo Patricio Alfaro Rugliancich; y, el delegado propietario de la Universidad de El Salvador, licenciado Guillermo Emilio Alvarenga Marroquín. Después de establecido el quórum, el director nacional propuso la agenda a desarrollar estructurada de la forma siguiente:  1. Aprobación de la agenda a desarrollar. 2. Lectura del acta de la sesión anterior para aprobación. 3.	Autorización de trámites de registro sanitario de productos, cambios post registros de productos. 4.	 Autorización de tramites de establecimiento y post registros de establecimiento. 5. Autorización de trámites de importación. 6. Autorización de promoción y publicidad de productos. 7. Opinión técnico jurídica sobre solicitud por parte de droguería para comercializar medicamentos directamente al paciente o médico. 8. Creación del equipo técnico para la modernización e innovación institucional. 9.	-10. Varios. Seguidamente, el director nacional sometió a votación su propuesta de agenda con la modificación antes expresada, obteniendo unanimidad de votos a favor; por lo que los delegados de conformidad a los artículos 4 de la Ley de Medicamentos, 8 y 13 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta Dirección, toman el siguiente ACUERDO: 23.20.1. Aprobar la agenda a desarrollar de conformidad a la propuesta realizada por el director nacional. A continuación, se prosigue a desarrollar el PUNTO NÚMERO 2. El director nacional procedió a dirigir la lectura del acta de la sesión ordinaria 22.2020 de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, una vez finalizada la lectura, el director nacional sometió a votación el contenido y redacción del acta, obteniendo unanimidad de votos a favor. Por tanto, los delegados de conformidad a los artículos 4 de la Ley de Medicamentos, 8 y 13 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta Dirección, toman el siguiente ACUERDO: 23.20.2. Aprobar el contenido y redacción del acta de la sesión ordinaria de Junta de Delegados número 22.2020 de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte. PUNTO NÚMERO 3. El director nacional cedió la palabra al coordinador químico de esta Dirección, quien hizó del conocimiento a los delegados la necesidad de autorizar trámites de registro sanitario y cambios post registro de productos farmacéuticos, registro de productos cosméticos e higiénicos, cambios post registro de productos cosméticos, inscripción de productos químicos, así como registros sanitarios de dispositivos médicos; además, manifestó que para el caso de productos farmacéuticos existen dieciocho trámites de inscripciones de registros sanitarios, cuatro cambios de fórmula, una cancelación de registro sanitario a petición del titular y dos solicitudes de reclasificación de registro sanitario a petición del titular; en cuanto a productos cosméticos existen treinta y seis trámites de inscripción de registros sanitarios, una de ampliación de fragancia, seis de ampliación de presentación, dos de cambio de empaque, cuatro de cambio de fórmula, una de ampliación de tono y una solicitud de adición de planta anterna de fabricación; respecto a productos higiénicos existen nueve autorizaciones de inscripción de registro sanitario, una de ampliación de presentación, una de cambio de fórmula y una de cambio de nombre; en cuanto a productos químicos, existen ochenta y nueve trámites de inscripción; y, en relación a dispositivos médicos, existen treinta y dos trámites de inscripciones de registros sanitarios y cinco de cancelación de registro sanitario a petición del titular; también expresó que todos los trámites agotaron las etapas correspondientes que llevaron a la emisión de los dictámenes técnicos favorables. Por lo que el director nacional propuso a los delegados la autorización de los mismos y seguidamente, sometió a votación la aprobación de los trámites antes mencionados, obteniendo unanimidad de votos a favor. Por tanto, los delegados en virtud de lo anterior y a las atribuciones conferidas en los artículos 4, 6 letras d) y e) de la Ley de Medicamentos y 13 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta Dirección, toman los siguientes ACUERDOS: 23.20.3.1. Autorizar la inscripción de los registros sanitarios de los productos farmacéuticos siguientes:

| AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | TITULAR |
| 1 | BENCOBAL CÁPSULAS | ULTIMATE DE HONDURAS, S.A. DE C.V. |
| 2 | CALCIVIT NF POLVO GRANULADO SABOR FRESA | GUARDADO S.A. DE C.V. |
| 3 | D3 JUNIOR DENK COMPRIMIDOS | DENK PHARMA GMBH & CO. KG |
| 4 | ÁCIDO ASCORBICO 200 MG/ML VIJOSA SOLUCIÓN INYECTABLE | LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V. |
| 5 | FUSIMED 2% UNGÜENTO | QUIMEX S.A. DE C.V. |
| 6 | ILUMIN CON GINKGO SOLUCIÓN ORAL | ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE COMERCIALIZACIÓN, AHORRO Y CRÉDITO FARMACÉUTICA SALVADOREÑA, DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| 7 | ILUMIN CON GINSENG SOLUCIÓN ORAL | ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE COMERCIALIZACIÓN, AHORRO Y CRÉDITO FARMACÉUTICA SALVADOREÑA, DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| 8 | ULCRAF 1 G/5 ML SUSPENSIÓN ORAL | WELLCO CORPORATION S.A |
| 9 | VITA KIDS JARABE | SOCIEDAD RIGAL, S.A. DE C.V. |
| 10 | BEYOND RAW BETA-ALANINA GNC POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL | GENERAL NUTRITION CORPORATION |
| 11 | NEUROTROPAS DB PLUS SOLUCIÓN ORAL | LABORATORIO D.B., S.A. DE C.V. |
| 12 | NEUROTROPAS -DB GINSENG SOLUCIÓN ORAL | LABORATORIO D.B., S.A. DE C.V. |
| 13 | CALCIVIT NF POLVO GRANULADO SABOR VAINILLA | GUARDADO S.A. DE C.V. |
| 14 | NEUPATYNE 25 MG CÁPSULAS | MED PHARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA |
| 15 | DESVENLAFAXINA CALOX 100 MG TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | CALOX EL SALVADOR S.A. DE C.V. |
| 16 | NORESTIN® SOLUCIÓN INYECTABLE | LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA, S.A. |
| 17 | FEXOFENADINA 180 MG ADIUVO TABLETAS RECUBIERTAS | DROGUERÍA EUROPEA, S.A. DE C.V. |
| 18 | INMUNO-MED | QUIMEX S.A. DE C.V. |

23.20.3.2. Autorizar el cambio de fórmula de los productos farmacéuticos siguientes:

| AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE FÓRMULA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | REGISTRO | TITULAR |
| 1 | PREVENSIL SOLUCIÓN INYECTABLE | F066723052001 | LABORATORIOS SUIZOS, S.A. DE C.V. |
| 2 | FÓRMULA DETOX HEPÁTICA VIJOSA CÁPSULAS | F015728032012 | LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V. |
| 3 | CLARITROTEG 500 MG TG TABLETAS RECUBIERTAS | F044924112010 | TECNOQUÍMICAS, S.A. |
| 4 | TEMISAR 40 COMPRIMIDOS | F048512092019 | QUIMFA, S.A. |

23.20.3.3. Autorizar la cancelación del registro sanitario a petición del titular, del producto farmacéutico siguiente:

| AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTO FARMACÉUTICO A PETICIÓN DEL TITULAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | REGISTRO | TITULAR |
| 1 | ZEMIMET 50/500 MG TABLETAS RECUBIERTAS | F000810012019 | STENDHAL AMERICAS S.A. |

23.20.3.4. Autorizar la reclasificación de los registros sanitarios, a petición del titular, de los productos farmacéuticos siguientes:

| AUTORIZACIÓN DE RECLASIFICACIÓN DEREGISTRO SANITARIO DE PRODUCTO FARMACÉUTICO A PETICIÓN DEL TITULAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | REGISTRO | TITULAR |
| 1 | NUTRIGEL® ADVANCE POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL | F013912042018 | PROCAPS S.A. |
| 2 | FÓRMULA ESTRÉS VIJOSA CÁPSULAS | SN011505122013 | LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V. |

23.20.3.5. Autorizar la inscripción de registro sanitario de los productos cosméticos siguientes:

| AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | TITULAR |
| 1 | BIOSILK SILK THERAPY SHAMPOO | FAROUK SYSTEMS, INC |
| 2 | FULLERENE C60 CONCENTRATE (TDC) | LABORATORIOS TEGOR, S.L. |
| 3 | BLACK ORCHID MOON FACE TONIC (TDC) | LABORATORIOS TEGOR, S.L. |
| 4 | YH BEJA BLUSH (VARIOS ESTILOS Y TONOS) | YUHANG INTERNATIONALS, S.A. |
| 5 | YH BEJA DELINEADOR DE OJOS CON ESTAMPADO (VARIOS ESTILOS Y TONOS) | YUHANG INTERNATIONALS, S.A. |
| 6 | SCENTIA FOR KIDS ROSE SHAMPOO Y ACONDICIONADOR | SCENTIA PERFUMERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA |
| 7 | SCENTIA ORO LÍQUIDO PROFESIONAL CREMA REPARADORA LARGO MÁS LARGO | SCENTIA PERFUMERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA |
| 8 | BYPHASSE BALSAMO LABIAL PROTECTOR SPF 30 | DOBER IMPORT-EXPORT S.L. |
| 9 | BYPHASSE BALSAMO LABIAL HIDRATANTE | DOBER IMPORT-EXPORT S.L. |
| 10 | BYPHASSE ACEITE REPARADOR PARA CABELLO DAÑADO | DOBER IMPORT-EXPORT S.L. |
| 11 | BYPHASSE ACEITE PROTECTOR COLOR PARA CABELLO TEÑIDO | DOBER IMPORT-EXPORT S.L. |
| 12 | SCENTIA WILD BABY'S ORGANICS SHAMPOO Y BODY WASH | SCENTIA PERFUMERIA, SOCIEDAD ANÓNIMA |
| 13 | SCENTIA WILD BABY´S ORGANICS ACEITE EN GEL | SCENTIA PERFUMERIA, SOCIEDAD ANÓNIMA |
| 14 | SCENTIA ORGANICS VITAMINA E COLD CREAM | SCENTIA PERFUMERIA, SOCIEDAD ANÓNIMA |
| 15 | SCENTIA BIOTICS CREMA CORPORAL NEUTRA | SCENTIA PERFUMERIA, SOCIEDAD ANÓNIMA |
| 16 | LIPSTICK MATTE VARIOS COLORES STAY BEAUTIFUL | STAY BEAUTIFULL PANAMÁ, S.A. |
| 17 | JABÓN DE TOCADOR PLUS CREAM AZUCAR MORENA | INDUSTRIA LA POPULAR, S.A. |
| 18 | AVON RADIANT ROSE PALETA DE SOMBRAS PARA PÁRPADOS | AVON PRODUCTS INC. |
| 19 | ON COLOUR PERFECT DUO EYE PENCIL MOCHA & ROSE GOLD | ORIFLAME COSMETICS S.A. |
| 20 | PHYTO-NATURE FIRMING SERUM | DERMALOGICA, LLC |
| 21 | L'OREAL PROFESSIONNEL BLOND STUDIO MULTI-TECHNICQUES LIGHTENING POWDER HIGHPERFORMANCE FÓRMULA | L´OREAL GUATEMALA, SA |
| 22 | L'OREAL PROFESSIONNEL BLOND STUDIO 8 BONDER INSIDE MULTI-TECHNIQUES | L´OREAL GUATEMALA, SA |
| 23 | HUGGIES SHAMPOO EXTRA SUAVE | KIMBERLY CLARK DE CENTRO AMÉRICA, LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE |
| 24 | HUGGIES SHAMPOO MANZANILLA | KIMBERLY CLARK DE CENTRO AMÉRICA, LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE |
| 25 | CYZONE PINK POMELO COLONIA REFRESCANTE | BELCORP EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 26 | DOVE SUPER ACONDICIONADOR FACTOR DE NUTRICIÓN 80 | UNILEVER EL SALVADOR SCC, S.A. DE C.V. |
| 27 | DOVE SUPER ACONDICIONADOR FACTOR DE NUTRICIÓN 60 | UNILEVER EL SALVADOR SCC, S.A. DE C.V. |
| 28 | PONDS DETOX AGUA MICELAR TODO TIPO DE PIEL | UNILEVER EL SALVADOR SCC, S.A. DE C.V. |
| 29 | EQUATE HAND SANITIZER ALCOHOL GEL ALOE VERA | DISTRIBUIDORA CUSCATLAN, S.A. DE C.V. |
| 30 | PONDS DETOX AGUA MICELAR TODO TIPO DE PIEL | UNILEVER EL SALVADOR SCC, S.A. DE C.V. |
| 31 | DOVE SUPER ACONDICIONADOR FACTOR DE NUTRICIÓN 50 | UNILEVER EL SALVADOR SCC, S.A. DE C.V. |
| 32 | NIVEA MEN SILVER PROTECT GEL DE DUCHA | BEIERSDORF AG |
| 33 | NIVEA MEN GEL DE DUCHA VITALITY FRESH | BEIERSDORF AG |
| 34 | NIVEA EFECTO MATE GEL LIMPIADOR FACIAL PURIFICANTE | BEIERSDORF AG |
| 35 | IVORY MOISTURIZING BODY WASH | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY |
| 36 | ALCOHOL EN SPRAY PARA MANOS OLIMPO | INDUSTRIA LA POPULAR, S.A. |

23.20.3.6. Autorizar la ampliación de fragancia del producto cosmético siguiente:

| AMPLIACIÓN DE FRAGANCIA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | REGISTRO | TITULAR | FRAGANCIA ADICIONADA |
| 1 | NIVEA INVISIBLE FOR BLACK & WHITE CLEAR AEROSOL ANTITRANSPIRANTE | 1EC06260213 | BEIERSDORF AG | ORIGINAL PARA PRESENTACIONES ENVASE DE ALUMINIO DE 200 ML Y 250 ML |

23.20.3.7. Autorizar la ampliación de presentación del producto cosmético siguiente:

| AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | REGISTRO | TITULAR | PRESENTACIÓN ADICIONADA |
| 1 | NUTRITIVE BAIN SATIN 2 - SHAMPOOING NUTRITION D`EXCEPTION CHEVEUX SECS ET SENSIBILISES. | 1EC32761213 | L´OREAL S.A. | SACHET DE PLÁSTICO X 10 ML, ENVASE DE PLÁSTICO X 500 ML, ENVASE DE PLÁSTICO X 80 ML |
| 2 | NUTRITIVE BAIN SATIN 2 EXCEPTIONAL NUTRITION SHAMPOO FOR DRY, SENSITISED HAIR | 1EC14570518 | L´OREAL S.A. | FRASCO DE PLÁSTICO X 10 ML |
| 3 | HERBAL ESSENCES ESPUMA MODELADORA CABELLO RIZO | 1EC18470718 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | ENVASE DE ALUMINIO X 200 G |
| 4 | GARNIER SKIN ACTIVE MASCARILLA EN TELA HIDRA BOMB-PIELES MIXTAS A GRASAS | 1EC01970118 | L´OREAL S.A. | FRASCO DE PLÁSTICO X 28 G |
| 5 | GARNIER SKIN ACTIVE MASCARILLA EN TELA HIDRA-PIELES SECAS Y SENSIBLES | 1EC01980118 | L´OREAL S.A. | FRASCO DE PLÁSTICO X 28 G |
| 6 | NIVEA MEN BLACK & WHITE INVISIBLE ORIGINAL AEROSOL ANTITRANSPIRANTE | 1EC12310420 | BEIERSDORF AG | FRASCO DE ALUMINIO X 250 ML |

23.20.3.8. Autorizar el cambio de empaque de los productos cosméticos detallados a continuación:

| CAMBIO DE EMPAQUE DE PRODUCTOS COSMÉTICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | REGISTRO | TITULAR |
| 1 | HERBAL ESSENCES ESPUMA MODELADORA CABELLO RIZO | 1EC18470718 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY |
| 2 | SANIBACTER ALCOHOL EN GEL | 1UC20060817 | RONOLDY NEYIB MARTELL HERNANDEZ |

23.20.3.9. Autorizar el cambio de fórmula para los productos cosméticos detallados a continuación:

| CAMBIO DE FÓRMULA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | REGISTRO | TITULAR |
| 1 | SERIE EXPERT LISS UNLIMITED SHAMPOOING LISSAGE INTENSE 4 JOURS CHEVEUX REBELLES. | 1EC32731213 | L´OREAL S.A. |
| 2 | HERBAL ESSENCES ESPUMA MODELADORA CABELLO RIZO | 1EC18470718 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY |
| 3 | NIVEA CARE & ORANGE GEL DE DUCHA CREMOSO | 1EC00970115 | BEIERSDORF AG |
| 4 | WALTER SCOTT´S TINTE | 1UC22700817 | LABORATORIOS SUIZOS, S. A. DE C. V. |

23.20.3.10. Autorizar la ampliación de tono del producto cosmético detallado a continuación:

| AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE TONO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | REGISTRO | TITULAR |
| 1 | WALTER SCOTT´S TINTE | 1UC22700817 | LABORATORIOS SUIZOS, S. A. DE C. V. |

23.20.3.11. Autorizar la adición de planta alterna de fabricación del producto cosmético detallado a continuación:

| ADICIÓN DE PLANTA ALTERNA DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | REGISTRO | TITULAR | PLANTA ADICIONADA |
| 1 | GOICOECHEA CREMA DIABET TX PLUS | 1EC14570519 | GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. | SOLUCIONES COSMETICAS, S.A. DE C.V. DIRECCIÓN: AÑO JUAREZ # 110 COL. GRANJAS DE SAN ANTONIO IZTAPALAPA 09070 D.F. |

23.20.3.12. Autorizar la ampliación de fragancia del producto higiénico siguiente:

| AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS HIGIÉNICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | TITULAR |
| 1 | CHASE'S HOME VALUE SPRAY STARCH/ALMIDÓN EN AEROSOL | CLEAN AIR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| 2 | CHASE'S HOME VALUE SPRAY DESINFECTANT LINEN SCENT/ DESINFECTANTE CON ESENCIA DE LINO. | CLEAN AIR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| 3 | CHASE'S HOME VALUE GLASS CLEANER WITH AMMONIA/ LIMPIADOR DE VIDRIOS CON AMONIACO | CLEAN AIR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| 4 | CHASE'S HOME VALUE HEAVY-DUTY ALL PURPOSE CLEANER/ LIMPIADOR MULTIUSO PARA TRABAJOS PESADOS. | CLEAN AIR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| 5 | SCENTIA SOFT LADY DETERGENTE PARA ROPA INTIMA | SCENTIA PERFUMERIA, SOCIEDAD ANÓNIMA |
| 6 | DETERGENTE MULTIUSO EN POLVO SALVO | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY |
| 7 | MR MUSCULO 5 EN 1 LIMPIADOR PARA INODOROS MARINA- NATURALEZA | S.C. JOHNSON DE CENTROAMÉRICA, S.A. |
| 8 | MR. MÚSCULO GLADE LIMPIADOR ANTIBACTERIAL CONCENTRADO | S.C. JOHNSON DE CENTROAMÉRICA, S.A. |
| 9 | DETERGENTE EN POLVO PARA LAVADO DE LA ROPA XEDEX MULTIACCION | UNILEVER EL SALVADOR SCC, S.A. DE C.V. |

23.20.3.13. Autorizar la ampliación de presentación del producto higiénico siguiente:

| AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS HIGIÉNICOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | REGISTRO | TITULAR | PRESENTACIÓN ADICIONADA |
| 1 | AROMATIZANTE BEBE I E.S. | 1UH03581115 | SOCIEDAD EUROAROMAS, S.A. DE C.V. | BIDON DE PLÁSTICO X 1 KG BIDON DE PLÁSTICO X 3 KG BIDON DE PLÁSTICO X 18 KG BIDON DE PLÁSTICO X 50 KG BIDON DE PLÁSTICO X 100 KG BIDON DE PLÁSTICO X 200 KG |

23.20.3.14. Autorizar el cambio de fórmula para el producto higiénico detallado a continuación:

| CAMBIO DE FÓRMULA DE PRODUCTOS HIGIÉNICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | REGISTRO | TITULAR |
| 1 | AROMATIZANTE BEBE I E.S. | 1UH03581115 | SOCIEDAD EUROAROMAS, S.A. DE C.V. |

23.20.4.15. Autorizar el cambio de nombre del producto higiénico siguiente:

| AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE DE PRODUCTOS HIGIÉNICOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | REGISTRO | TITULAR | NUEVO NOMBRE |
| 1 | LIMPIADOR DESINFECTANTE AROMATIZANTE POETT AROMAS: BEBE, BOSQUE DE BAMBU, BRISA POLAR, ESPIRITU JOVEN, FLORAL, LAVANDA, LATIDOS DE LA TIERRA, MOMENTOS DEJA VU, SOLO PARA TI, LOV(E)VOLUTION, LIMPIADOR DESINFECTANTE AROMATIZANTE GLUTARALDEHIDO. | RHC00570311 | CLOROX DE CENTROAMERICA, S.A. | LIMPIADOR DESINFECTANTE AROMATIZANTE POETT AROMAS: BEBE, BOSQUE DE BAMBÚ, BRISA POLAR, ESPÍRITU JOVEN, FLORAL, LAVANDA, LATIDOS DE LA TIERRA, MOMENTOS DEJA VU, SOLO PARA TI, LOV(E)VOLUTION, ALEGRA TU DÍA, FLORES DE PRIMAVERA, MÚSICA EN PRIMAVERA. LIMPIADOR DESINFECTANTE AROMATIZANTE |

23.20.3.16. Autorizar la inscripción de los productos químicos siguientes:

| AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | IMPORTADOR |
| 1 | MAGNAPRINT® PEARL FLEX NEUTRAL | CENTRO DE DISTRIBUCION REGIONAL, S.A DE C.V. |
| 2 | ENTEC HFD9510 | PRODUCTOS TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.(PROTECNO) |
| 3 | ME80000- BLANCO MB | PRO MARMOL, S.A. DE C.V.(PRODUCTOS DE MARMOL) |
| 4 | SB5996-PE ANTIDESLIZANTE DE ANTIBLOQUEO MB | PRO MARMOL, S.A. DE C.V.(PRODUCTOS DE MARMOL) |
| 5 | PAPER LIKE-COMPOUND MC2827PEW | PRO MARMOL, S.A. DE C.V.(PRODUCTOS DE MARMOL) |
| 6 | SUNNY BLOSSOM | ALAS DORADAS, S.A. DE C.V. |
| 7 | BASE LIMÓN VERDE | LÓPEZ DAVIDSON, S.A. DE C.V. |
| 8 | BASE RIZOS JJ | LÓPEZ DAVIDSON, S.A. DE C.V. |
| 9 | 6004157494 UV FLEXO SEGURITY INK+ | DISTRIBUIDORA ARCLAD DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 10 | 9300 SERIES UV FLEXO INK 9341 PROCESS YELLOW (BW5) | DISTRIBUIDORA ARCLAD DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 11 | 9300 SERIES UV FLEXO INK 93072 BASE 072 BLUE | DISTRIBUIDORA ARCLAD DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 12 | 9300 SERIES UV FLEXO INK 9322 FR ORANGE (BW7) | DISTRIBUIDORA ARCLAD DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 13 | 9300 SERIES UV FLEXO INK 6005275993 UV FLEXO DENSE BLACK EEFM | DISTRIBUIDORA ARCLAD DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 14 | EXCEED™ MOLDEADA 3812CB | TECNOLOGÍA DE EMPAQUES, S.A. DE C.V. |
| 15 | EXXONMOBIL™ LLDPE LL 1004AY | TECNOLOGÍA DE EMPAQUES, S.A. DE C.V. |
| 16 | EXCEED™ 3527PA | TECNOLOGÍA DE EMPAQUES, S.A. DE C.V. |
| 17 | 9300 SERIES UV FLEXO INK 9360 BASE TRANSPARENT WHITE | DISTRIBUIDORA ARCLAD DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 18 | OP2015 UV MATTE OPV | DISTRIBUIDORA ARCLAD DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 19 | 9300 SERIES UV FLEXO INK 9318 BASE REFLEX BLUE (BW5) | DISTRIBUIDORA ARCLAD DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 20 | 9300 SERIES UV FLEXO INK 9311 BASE YELLOW (BW5) | DISTRIBUIDORA ARCLAD DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 21 | ROSA BLANPRINT E3BL | DIBARSA, DE C.V. |
| 22 | BROTHER® BTD60BK | CALTEC, S.A. DE C.V. |
| 23 | DEVCON® HOME 5 MINUTE® EPOXY GEL | DIMHERSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| 24 | DEVCON® HOME FLOW-MIX® 60 SEC. EPOXY | DIMHERSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| 25 | HIGH STRENGTH THREADLOCKER RED | DIMHERSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| 26 | LOCTITE® THREADLOCKER RED 271™ | DIMHERSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| 27 | VISTAMAXX™ 3588FL RENDIMIENTO POLIMERO | TECNOLOGÍA DE EMPAQUES, S.A. DE C.V. |
| 28 | DAP® AUTO/MARINE SEALANT CLEAR | DIMHERSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| 29 | EXXON MOBILE ENABLE™ 2010MA | TECNOLOGIA DE EMPAQUES, S.A. DE C.V. |
| 30 | GUNK® CARBURETOR PARTS CLEANER NON-CHLORINATED | DIMHERSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| 31 | EXCEED™ MOLDEADA 4518CB | TECNOLOGÍA DE EMPAQUES, S.A. DE C.V. |
| 32 | EXXONMOBIL™ LLDPE LL 1002AY BLOWN | TECNOLOGÍA DE EMPAQUES, S.A. DE C.V. |
| 33 | ROJO BLANPRINT E2BT | DIBARSA, DE C.V. |
| 34 | REVACRYL DS 910 | DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA DE INDUSTRIAS VARIAS, S.A. (DISALIN, S.A) |
| 35 | DISPERBLAN EP-7045 | DIBARSA, DE C.V. |
| 36 | BLANLAS 60 | DIBARSA, DE C.V. |
| 37 | LANETTE® N | BASF DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 38 | ALTOSAN POLVO | DIBARSA, DE C.V. |
| 39 | NUVA® N2114 LIQUID | PETTENATI CENTRO AMÉRICA, S.A. DE C.V. |
| 40 | CERTENE® LLBF-122F | PRODUCTOS PLÁSTICOS DIVERSOS, S.A. DE C.V. (PROPLADI) |
| 41 | POLYAVIN PEN 30 | HANESBRANDS EL SALVADOR, LTDA. DE C.V. |
| 42 | AMARILLO COLARIS REACTIVE FD 03 | TEXTILES SAN ANDRES, S.A. de c.v. |
| 43 | SUN COAT ULTRA MATT 200 | SUN CHEMICAL DE CENTRO AMÉRICA, S.A.DE C.V. |
| 44 | SUNCOAT PROTECT 110 | SUN CHEMICAL DE CENTRO AMÉRICA, S.A.DE C.V. |
| 45 | SUNCOAT W&T 300 | SUN CHEMICAL DE CENTRO AMÉRICA, S.A.DE C.V. |
| 46 | PP REPSOL ISPLEN PB180G2M | PRODUCTOS TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.(PROTECNO) |
| 47 | CYANO COLARIS REACTIVE FD | TEXTILES SAN ANDRES, S.A. de c.v. |
| 48 | SB COOL GRAY #10 | CENTRO DE DISTRIBUCION REGIONAL, S.A DE C.V. |
| 49 | SB MOD GRAY | CENTRO DE DISTRIBUCION REGIONAL, S.A DE C.V. |
| 50 | NEGRO COLARIS REACTIVE FD | TEXTILES SAN ANDRES, S.A. de c.v. |
| 51 | SB BRITE WHITE | CENTRO DE DISTRIBUCION REGIONAL, S.A DE C.V. |
| 52 | CORALENE LUMINOUS YELLOW 10GN | INDUSTRIAS ST. JACK S S.A. DE C.V. |
| 53 | NEOMIN CC | FLOSAN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| 54 | TEXAPON® ASV 70 SPEZIAL | BASF DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 55 | CUTINA® MD | BASF DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 56 | COMBI SOLV 60 | GRAF DEPOT, S.A. DE C.V. |
| 57 | SHER-GLASS™ GLASS FLAKE REINFORCED EPOXY (PART A) HAZE GRAY | SHERWIN WILLIAMS DE CENTRO AMÉRICA, S.A. |
| 58 | FLEX-O-LITE BEADS DROP ON | SHERWIN WILLIAMS DE CENTRO AMÉRICA, S.A. |
| 59 | JETTEX® PRIMER | TEXTILES SAN ANDRES, S.A. de c.v. |
| 60 | COLARIS REACTIVE MAGENTA FD | TEXTILES SAN ANDRES, S.A. de c.v. |
| 61 | SUNCURE® FLMA | SUN CHEMICAL DE CENTRO AMÉRICA, S.A.DE C.V. |
| 62 | APPLIFOAM VAT | DIBARSA, DE C.V. |
| 63 | KYBREAK™ 500 AUXILIAR REPULPADOR | KIMBERLY CLARK DE CENTRO AMÉRICA, LIMITADA DE CAPITAL VARIBLE |
| 64 | APPLISOFT NANO | DIBARSA, DE C.V. |
| 65 | REZOSOL™ 1318 AGENTE DE LIBERACIÓN | KIMBERLY CLARK DE CENTRO AMÉRICA, LIMITADA DE CAPITAL VARIBLE |
| 66 | STARLUBE HD-35 | INDUSTRIAL QUÍMICA SALVADOREÑA (INQUISALVA, S.A. DE C.V.) |
| 67 | MQ-290 | KIMBERLY CLARK DE CENTRO AMÉRICA, LIMITADA DE CAPITAL VARIBLE |
| 68 | EXXONMOBIL™ HDPE HD 7960.13 | THERMOPLAST, S.A. DE C.V. |
| 69 | ENTEC BFH921 | THERMOPLAST, S.A. DE C.V. |
| 70 | SILICONE SOFTENER HS608 | QUÍMICA PREMIER SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. |
| 71 | TRANSPOXY TAR 2.10 PACK A | GRUPO SOLID (EL SALVADOR), S.A. |
| 72 | PROTE®-SET R750 | INMOBILIARIA APOPA, S.A. DE C.V. |
| 73 | DRYOL® SR | INMOBILIARIA APOPA, S.A. DE C.V. |
| 74 | TRANSPOXY TAR 2.10 PACK B | GRUPO SOLID (EL SALVADOR), S.A. |
| 75 | DRYOL® FIX 169 | INMOBILIARIA APOPA, S.A. DE C.V. |
| 76 | LIYUANSOL NEGRO FL-N | INMOBILIARIA APOPA, S.A. DE C.V. |
| 77 | SUNCROMA® FD&C YLW 5 | DIBARSA, DE C.V. |
| 78 | FX-COAT-262 PHOTOEMULSION | FINOS TEXTILES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 79 | SUNCROMA® FD&C YLW 6 | DIBARSA, DE C.V. |
| 80 | MBPEB PRETO(NF)-E 4800/16-FC-X-HSF | TERMOENCOGIBLES, S.A. DE C.V. |
| 81 | MANDARINE L | FLOSAN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| 82 | CAOLIN 325 | PRODUCTOS MINERALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. (PRODMIN, S.A. DE C.V.) |
| 83 | GEL DE SILICE INDICATIVO NARANJA | QUÍMICOS Y MAQUINAS, S.A. DE C.V. |
| 84 | CERTENE® HGB-0457B | GRUPO H.B., S.A. DE.C.V. |
| 85 | CERTENE® HI 752 | GRUPO H.B., S.A. DE.C.V. |
| 86 | LASER+® MB912 | SALVAPLASTIC, S.A. |
| 87 | CERTENE® HPB-0354 | GRUPO H.B., S.A. DE.C.V. |
| 88 | AKRON® LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3 | BENEDETTI ZELAYA, S.A. DE C.V. |
| 89 | AKRON® LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 4 | BENEDETTI ZELAYA, S.A. DE C.V. |

23.20.3.17. Autorizar la inscripción del registro sanitario de los dispositivos médicos siguientes:

| AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCION DE REGISTRO SANITARIO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | PRODUCTO | TITULAR |
| 1 | EQUIPOS DE TERAPIA DE CALOR PROFUNDO POR RF, BTL-6000 TR-THERAPY | BTL INDUSTRIES LIMITED |
| 2 | QUANTIA PROTEINS CONTROL | ABBOTT LABORATORIES USA |
| 3 | QUANTIA RF STANDARD | ABBOTT LABORATORIES USA |
| 4 | QUANTIA MYOGLOBIN | ABBOTT LABORATORIES USA |
| 5 | ONE STEP TREPONEMA PALLIDUM (TP) ANTIBODY TEST KIT ARTRON | LABTRONIC, S.A. DE C.V. |
| 6 | ONE STEP CHIKUNGUNYA IGG/GM (CKG) TEST KIT ARTRON | LABTRONIC, S.A. DE C.V. |
| 7 | ONE STEP FECAL OCCULT BLOOD (FOB) TEST KIT ARTRON | LABTRONIC, S.A. DE C.V. |
| 8 | KIT DE PRUEBA DE ANTICUERPOS VIRUS HEPATITIS B (HBCAB) | LABTRONIC, S.A. DE C.V. |
| 9 | BOLSAS PARA COLOSTOMIA MEDIUNION | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. |
| 10 | GORROS DESCARTABLES MEDIUNION | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. |
| 11 | ANTI-TDT (POOL)- FITC | PROMED DE EL SALVADOR, S.A DE C.V |
| 12 | ISE LOW SERUM STANDARD | DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A DE C.V |
| 13 | TUBO DE TRAQUEOTOMÍA DE EVACUACIÓN FLEXIBLE PARA ADULTOS SHILEY CON MANGUITO TAPERGUARD | COVIDIEN LLC. |
| 14 | QUANTA LYSER 3000 | PROMED DE EL SALVADOR, S.A DE C.V |
| 15 | ISE INTERNAL REFERENCE SOLUTION | DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V. |
| 16 | MI VARNISH | GC AMERICA INC |
| 17 | FIXODENT ADHESIVO DENTAL TRUE FEEL | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY |
| 18 | IRRIGADORES HEMC | ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V. |
| 19 | SONDAS FOLEY HEMC | ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V. |
| 20 | LARINGOSCOPIOS HEMC | ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V. |
| 21 | DURALAY PLASTIC PINS (PINS PLÁSTICOS DURALAY)/RELIANCE | CAD MEYER, S.A. DE C.V. |
| 22 | AESKULISA DSDNA-G | ESERSKI HERMANOS, S.A. DE C.V. |
| 23 | INSTRUMENTAL REDA DILATADORES | ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V. |
| 24 | INSTRUMENTAL REDA CURETAS Y CUCHARAS | ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V. |
| 25 | HEMOSTAT D-DIMER | TECNODIAGNOSTICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 26 | GRABADORA HOLTER - PHILIPS | ELECTRONICA MÉDICA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V |
| 27 | NEURAMIS LIGHT LIDOCAINA | GLOBAL SKIN DOMINICANA, S.R.L. |
| 28 | NEURAMIS LIDOCAINA | GLOBAL SKIN DOMINICANA, S.R.L. |
| 29 | NEURAMIS DEEP LIDOCAINA | GLOBAL SKIN DOMINICANA, S.R.L. |
| 30 | CARTUCHO DESECHABLE DE HEMOPERFUSION - JAFRON | NIPRO MEDICAL CORPORATION |
| 31 | NEURAMIS VOLUME LIDOCAINA | GLOBAL SKIN DOMINICANA, S.R.L. |
| 32 | NEURAMIS DEEP | GLOBAL SKIN DOMINICANA, S.R.L. |

23.20.3.18. Autorizar la cancelación de los siguientes registros sanitarios de dispositivos médicos a petición del titular:

| AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS A PETICIÓN DEL TITULAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | REGISTRO | TITULAR |
| 1 | BOLSAS PARA COLOSTOMIA | IM025605032015 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. |
| 2 | ZAPATERAS DESCARTABLES | IM025505032015 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. |
| 3 | MASCARILLAS DESCARTABLES | IM025705032015 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. |
| 4 | GORROS DESCARTABLES | IM046512032015 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. |
| 5 | ESPECULOS VAGINALES DESCARTABLES | IM120511062015 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. |

PUNTO NÚMERO 4. El director nacional cedió la palabra al coordinador químico de esta Dirección quien hizó del conocimiento a los delegados la necesidad de autorizar trámites de establecimientos, especificando que existen diez solicitudes de autorización de apertura y funcionamiento de establecimiento, diez solicitudes de inscripción de regente, tres de traspaso, dos de traslado, una de cierre temporal y una de cambio de nombre; en cuanto a la inscripción de importadores, existen ocho solicitudes de inscripción de importador. Agrega, además, que todos los trámites agotaron las etapas correspondientes y cuentan con dictámenes técnicos favorables. Por lo que el director nacional propuso a los delegados la autorización de los mismos y seguidamente sometió a votación la aprobación de los trámites antes mencionados, obteniendo unanimidad de votos a favor. Por tanto, los delegados en virtud de lo anterior y a las atribuciones conferidas en los artículos 4, 6 letra c) de la Ley de Medicamentos y 13 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta Dirección, toman los siguientes ACUERDOS: 23.20.4.1. Autorizar la apertura y funcionamiento de los establecimientos siguientes:

| AUTORIZACIÓN DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | TITULAR | REGENTE | DIRECCIÓN AUTORIZADA |
| 1 | FARMACIA SANTA ELENA SUCURSAL NUMERO 3 | GLORIA ESTELA SALINAS DE LOBORIO | ELENA CAMPOS DE HINDS | AVENIDA INDEPENDENCIA SUR A LA PAR DE LAS OFICINAS DE BIENESTAR MAGISTERIAL, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA |
| 2 | DROGUERÍA FATYSSA | FATYSSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | PATRICIA CAROLINA MEJIA FLORES | BLOCK 7-A, SENDA 8 ORIENTE, CASA #20, RESIDENCIAL CIUDAD CORINTO, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR |
| 3 | LABORATORIO DE INSUMOS MÉDICOS IRAMMED | IRAHETA MANTENIMIENTO E INSUMOS MÉDICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | CARLOS ALBERTO ORANTES MARTINEZ | CALLE COLIMA, CASA # 937, COLONIA MIRAMONTE, POLÍGONO Q, DISTRITO 2, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR |
| 4 | VIJOSA MEDICAL | LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V. | OSCAR EDUARDO CANIZALEZ AMAYA | CALLE L-3, # 10, ZONA INDUSTRIAL MERLIOT, MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD |
| 5 | DISPENSADORES EN SUPERMERCADOS, MERCADOS Y OTROS: LA FE | EMILIA GERALDINE HANDAL DE COMANDARI | N/A | 5A AVENIDA NORTE # 1-17, BARRIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE |
| 6 | DISPENSADORES EN SUPERMERCADOS, MERCADOS Y OTROS: VENTA DE MEDICINA T D E | LEONARDO DANIEL FLORES ALVAREZ | N/A | 7 AVENIDA SUR, 6 CALLE PONIENTE ENFRENTE DE FARMACIA SALUD, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR |
| 7 | DISPENSADORES EN SUPERMERCADOS, MERCADOS Y OTROS: MEDICAMENTOS LA BENDICION | ELIDA MARIBEL SERRANO LOPEZ | N/A | VILLA MONACO POLÍGONO 3, CASA 3, CIUDAD VERSALLES, MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD |
| 8 | DISPENSADOR EN SUPERMERCADOS, MERCADOS Y OTROS: MEDICAMENTOS MEDINA | MARIA ELENA VALLE DE MEDINA | N/A | BARRIO SAN JOSE, AV. PROFESOR SILVESTRE DE JESUS DÍAZ, # 57, MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO |
| 9 | DISPENSADOR EN SUPERMERCADO: DISTRIBUIDORA ROSITA S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA ROSITA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | N/A | BARRIO LA CRUZ, CANTÓN SANTA CLARA, CONTIGUO A PREDIO DE OIRSA, MUNICIPIO DE PASAQUINA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN |
| 10 | DISTRIBUIDORA ROSITA S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA ROSITA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | N/A | 8A AVENIDA NORTE, NÚMERO 205, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL |

23.20.4.2. Autorizar la inscripción de regente en los establecimientos siguientes:

| AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE REGENTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ESTABLECIMIENTO | REGISTRO | TITULAR | NUEVO REGENTE |
| 1 | FARMACIA SANTA ELENA SUCURSAL NÚMERO 3 | N/A (CON APERTURA) | GLORIA ESTELA SALINAS DE LOBORIO | ELENA CAMPOS DE HINDS |
| 2 | DROGUERÍA FATYSSA | N/A (CON APERTURA) | FATYSSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | PATRICIA CAROLINA MEJIA FLORES |
| 3 | LABORATORIO DE INSUMOS MÉDICOS IRAMMED | N/A (CON APERTURA) | IRAHETA MANTENIMIENTO E INSUMOS MÉDICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | CARLOS ALBERTO ORANTES MARTÍNEZ |
| 4 | VIJOSA MEDICAL | N/A (CON APERTURA) | LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V. | OSCAR EDUARDO CANIZALEZ AMAYA |
| 5 | FARMACIA GETSEMANI | E10F2803 | WILTON ANTONIO AYALA REINOZA | CARLOS ALBERTO ORANTES MARTÍNEZ |
| 6 | FARMACIA ECONOFARM | E10F3208 | JAIME ALFREDO DERAS HERNÁNDEZ | VICTOR MANUEL CORDOVA MENDOZA |
| 7 | LABORATORIOS ARSAL, S.A. DE C.V. | E04L0012 | LABORATORIOS ARSAL, S.A. DE C.V. | ELBA ELIZABETH ALFONSO GARCÍA |
| 8 | FARMACIA CEFAFA SUCURSAL AHUACHAPÁN | E10F2186 | CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA) | ADÁN MANRIQUE ROMAN HENRIQUEZ |
| 9 | DROGUERÍA NATURE’D S SUNSHINE PRODUCTS DE EL SAVADOR, S.A. DE C.V. | E01D0318 | NATURE’S SUNSHINE PRODUCTS, INC | MARIEL ELIZABETH NAVARRO LINARES |
| 10 | FARMACIA CEFAFA SUCURSAL SAN FRANCISCO GOTERA | E10F2197 | CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA) | JOSE MAURICIO ALVARADO LIZAMA |

23.20.4.3. Autorizar el traspaso de los establecimientos siguientes:

| AUTORIZACIÓN DE TRASPASO DE ESTABLECIMIENTOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ESTABLECIMIENTO | REGISTRO | TITULAR | NUEVO TITULAR |
| 1 | FARMACIA MONSERRAT | E10F3203 | REYNA GUADALUPE HERNÁNDEZ DE BENITEZ | ANA GLADYS BENITEZ DE ESCOBAR |
| 2 | FARMACIA GETSEMANI | E10F2803 | MIRIAM LORENA RENDEROS DE BAUTISTA | WILTON ANTONIO AYALA REINOZA |
| 3 | FARMACIA ECONOFARM | E10F3208 | RONALD ALEXANDER COREAS DIAZ | JAIME ALFREDO DERAS HERNÁNDEZ |

23.20.4.4. Autorizar el traslado de los establecimientos siguientes:

| AUTORIZACIÓN DE TRASLADO DE ESTABLECIMIENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ESTABLECIMIENTO | REGISTRO | TITULAR | DIRECCIÓN AUTORIZADA | NUEVA DIRECCIÓN |
| 1 | BOTIQUIN MÉDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA | E08B0337 | MÉDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA | 61 AVENIDA NORTE, NÚMERO 160, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR | 7° CALLE PONIENTE N°3962, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR, SALVADOR. |
| 2 | FARMACIA SAN RAFAEL 18 | E10F1373 | SOCIEDAD KOORMAOS, S.A. DE C.V. | RESIDENCIAL ALTOS DE SAN FRANCISCO, CALLE “A”, CONDOMINIUO HUIZUCAR, LOCAL #2, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR. | BARRIO EL POY, SOBRE CARRETERA TRONCAL DEL NORTE, DE LA VILLA DE CITALÁ, CITALÁ, CHALATENANGO. |

23.20.4.5. Autorizar el cierre temporal del establecimiento siguiente:

| AUTORIZACIÓN DE CIERRE TEMPROAL DE ESTABLECIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ESTABLECIMIENTO | REGISTRO | TITULAR | PERÍODO DE CIERRE |
| 1 | FARMACIA BEETHOVEN DIAGNÓSTICO | E10F1878 | BEETHOVEN, S.A. DE C.V. | 01/05/2020 al 27/10/2020 |

23.20.4.6. Autorizar el cambio de nombre del establecimiento siguiente:

| AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ESTABLECIMIENTO | REGISTRO | TITULAR | NOMBRE AUTORIZADO | NUEVO NOMBRE |
| 1 | FARMACIA ARIANA | E10F2653 | ISABEL DEL SOCORRO MAGAÑA DE SIERRA | FARMACIA ARIANA | FARMACIA FARMA SIVAR |

23.20.4.7. Autorizar la inscripción de los siguientes importadores:

| AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN AL REGISTRO DE IMPORTADOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | DIRECCION DE BODEGA | PRODUCTO A IMPORTAR |
| 1 | MC MILLAN COMUNICACIONES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | COLONIA ESCALÓN, CALLE ARTURO AMBROGI, # 5344, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR | PRODUCTOS HIGIÉNICOS |
| 2 | ASIA INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | 99AVENIDA NORTE, N° 649, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR | INSUMOS MÉDICOS |
| 3 | GRUPO 50, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | 85 AVENIDA SUR, CALLE CUSCATLÁN, LOCAL # 1, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR | INSUMOS MÉDICOS |
| 4 | BANSA INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | CENTRO COMERCIAL LOMA LINDA, LOCAL 9-D, PRIMER NIVEL, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR | INSUMOS MÉDICOS, PRODUCTOS COSMÉTICOS, HIGIÉNICOS Y QUÍMICOS |
| 5 | JOSÉ EZEQUIEL AGUILAR PINEDA | CUARTA CALLE PONIENTE Y DIECINUEVE AVENIDA SUR, # 1038, ESQUINA, 19 AV. SUR Y 4 CALLE PONIENTE, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR | PRODUCTOS QUÍMICOS |
| 6 | RODRIGO ALBERTO VENTURA HENRIQUEZ | BARRIO SAN FRANCISCO, SEGUNDA AVENIDA SUR Y SEXTA CALLE PONIENTE, # 26, SAN VCENTE, SAN VICENTE | INSUMOS MÉDICOS |
| 7 | ÁNGEL DAVID VENTURA FERRUFINO | PRIMERA AVENIDA NORTE Y PRIMERA CALLE PONIENTE, # 13-A, SEGUNDA PLANTA, ANTIGUO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD | INSUMOS MÉDICOS |
| 8 | NOE RODOLFO ARGUETA MENA | 13 AVENIDA SUR, CASA 1107, BARRIO SANTA ANITA, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR | INSUMOS MÉDICOS |

PUNTO NÚMERO 5. El director nacional se dirigió a los delegados respecto a las autorizaciones de importación y cedió la palabra al coordinador químico de esta Dirección quien hizo del conocimiento a los delegados que se le ha dado trámite a cuatro solicitudes de permiso especial de importación para el Sistema Nacional de Salud; cincuenta y un dictámenes de importación de productos por la emergencia nacional por Covid-19 que luego de la verificación de sus características y usos, se determinó que son o no objeto de regulación por parte de esta Dirección; nueve dictámenes de importación de productos por la emergencia nacional por Covid-19 sujetos a condición, seis visados sujetos a condición; y, mil ochenta y seis visados comprendidos de la semana del catorce al dieciocho de septiembre del corriente año, diligenciados en el Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX). Además, expone que todos fueron dictaminados de forma favorable por haberse verificado el cumplimiento de los requisitos que la Ley de Medicamentos y su reglamento. A continuación, el director nacional propone a los delegados, autorizar las importaciones de las solicitudes dictaminadas de forma favorable, y aprobar los dictámenes técnicos que determinan que los productos sometidos a autorización de importación por la emergencia nacional por Covid-19 son o no competencia de esta Dirección. Seguidamente, el director nacional sometió a votación las propuestas realizadas, obteniendo unanimidad de votos a favor. Por tanto, los delegados de conformidad a las atribuciones conferidas en los artículos 4 y 6 letra e) y j) de la Ley de Medicamentos y 13 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta Dirección, toman los siguientes ACUERDOS: 23.20.5.1. Autorizar la importación bajo la figura de permiso especial de importación para el Sistema Nacional de Salud a:

| PERMISO ESPECIAL DE IMPORTACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OFICIO | SOLICITANTE | PRODUCTOS | DESTINO |
| 1 | UIEDM-PE-R34/0196/2020 30/07/2020 | EXPORT DEPOT, S.A. DE C.V. | INMUNOENSAYO CUALITATIVO COVID-19 FABRICANTE: PHILOSYS CO., LTD CANTIDAD: 1 FACTURA NÚMERO: PHC200616-SEM01 | # PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL EL SALVADOR. |
|  |  |  | GMATE TESTING KIT FABRICANTE: PHILOSYS CO., LTD CANTIDAD: 20 FACTURA NÚMERO: PHC200616-SEM01 |  |
| 2 | UIEDM-PE-R24/0197/2020 30/07/2020 | DROGUERÍA CORESA | # KARYOMAX™ COLCEMID™ SOLUTION IN HBSS (CATALOGO: 15210040) PRESENTACIÓN: FRASCO POR 10ML FABRICANTE: LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION CANTIDAD: 19 UNIDADES FACTURA NÚMERO: 2070065953 | PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM |
|  |  |  | # RPMI 1640 MEDIUM, HEPES (CATALOGO: 22400097) PRESENTACIÓN: FRASCO POR 100ML FABRICANTE: LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION CANTIDAD: 15 UNIDADES FACTURA NÚMERO: 2070065953 | PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM |
|  |  |  | # KARYOMAX™ GIEMSA STAIN SOLUTION (CATALOGO: 10092013) PRESENTACIÓN: FRASCO POR 100ML FABRICANTE: LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION CANTIDAD: 3 UNIDADES FACTURA NÚMERO: 2070065953 | PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM |
|  |  |  | # DPBS, NO CALCIUM, NO MAGNESIUM (CATALOGO: 14190144) PRESENTACIÓN: FRASCO POR 500ML FABRICANTE: LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION CANTIDAD: 15 UNIDADES FACTURA NÚMERO: 2070065953 | PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM |
|  |  |  | # PHYTOHEMAGGLUTININ, M FORM (PHA-M) (CATALOGO: 10576015) PRESENTACIÓN: FRASCO POR 10 ML FABRICANTE: LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION CANTIDAD: 15 UNIDADES FACTURA NÚMERO: 2070065953 | PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM. EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |
|  |  |  | # RPMI 1640 MEDIO, SIN ÁCIDO FÓLICO (CATALOGO: 27016021) PRESENTACIÓN: FRASCO POR 500ML FABRICANTE: LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION CANTIDAD: 9 UNIDADES FACTURA NÚMERO: 2070065953 | PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM. EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |
|  |  |  | # KARYOMAX™ POTASSIUM CHLORIDE (CATALOGO: 10575090) PRESENTACIÓN: 4 FRASCOS POR 100 ML FABRICANTE: LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION # CANTIDAD: 5 UNIDADES FACTURA NÚMERO: 2070065953 | PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM. EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |
| 3 | UIEDM-PE-R23/0198/2020 30/07/2020 | APAMO, S.A. DE C.V. | VENTILATOR T7-TROLLEY FABRICANTE: AMBULANC (SHENZHEN) TECH. CO., LTD. CANTIDAD: 50 FACTURA NÚMERO: 2020-07-A9 | PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL EL SALVADOR. EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |
|  |  |  | CONSUMIBLES-VENTILATOR T7 DISPOSABLE TWO-WAY RESPIRATORY HOSE FABRICANTE: AMBULANC (SHENZHEN) TECH. CO., LTD. CANTIDAD: 200 FACTURA NÚMERO: 2020-07-A9 | PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL EL SALVADOR. EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |
| 4 | UIEDM-PE-R36/0202/2020 31/07/2020 | DROGUERÍA AMERICANA, S.A. DE C.V. | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 FABRICANTE: ROCHE DIAGNOSTICS GMBH CANTIDAD: 5 FACTURA NÚMERO: SV200720 | PARA SER UTILIZADOS EN EL MINISTERIO DE SALUD DE EL SALVADOR. |
|  |  |  | PRECICONTROL ANTI-SARS-COV-2 FABRICANTE: ROCHE DIAGNOSTICS GMBH CANTIDAD: 2 FACTURA NÚMERO: SV200720 |  |

23.20.5.2. Autorizar la importación bajo la figura de permiso especial de importación en el marco de la emergencia nacional por Covid-19 de los productos que luego de la verificación de sus características y usos, se determinó que son o no objeto de regulación por parte de la Dirección Nacional de Medicamentos, según se detalla a continuación:

| `DICTAMEN DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OFICIO | SOLICITANTE | PRODUCTOS | CLASIFICACIÓN | MOTIVO | USO/DESTINO |
| 1 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1283/2020 30/07/2020 | MULTISERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V. | PROTECTIVE FACEMASK KN95 FABRICANTE: MINCHENG PROTECTIVE PRODUCTS (FOSHAN) CO. LTD. CANTIDAD: 750 FACTURA NÚMERO: STL202412 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
|  |  |  | DISPOSABLE PROTECTIVE MASK FABRICANTE: HENAN MINAN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. CANTIDAD: 5,560 FACTURA NÚMERO: STL202412 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | FACE SHIELD FABRICANTE: N/A CANTIDAD: 200 FACTURA NÚMERO: STL202412 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 2 | UIEDM-COVID-19-PE-R33/1286/2020 20/07/2020 | GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | 5-PLY KN95 MASK FABRICANTE: ZHEJIANG KAIQI ENVIROMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO. CANTIDAD: 46,200 FACTURA NÚMERO: 2020IN -1264 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO INTERNO |
| 3 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1288/2020 30/07/2020 | ERICK ALBERTO HUEZO | MASCARILLA DESECHABLE FABRICANTE: CHANGZHOU SHANGUAN DAILY CHEMICAL CO., LTD. CANTIDAD: 30,000 FACTURA NÚMERO: UC-CL-003/6T0043YGA | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO INTERNO |
| 4 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1289/2020 11/08/2020 | HEALTHCO PRODUCTS, S.A. DE C.V. | TERMÓMETROS INFRARROJOS MODELO: CK-T1503 FABRICANTE: BELLA (GZ) INTELLIGENT INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 150 FACTURA NÚMERO: HUPAJ9998 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
|  |  |  | OXÍMETROS DE PULSO MODELO: C101A2 FABRICANTE: SHENZHEN IMDK MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 15 FACTURA NÚMERO: HUPAJ9998 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 5 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1290/2020 11/08/2020 | JOHNNY BERNARDO VANEGAS LÓPEZ | TERMÓMETROS INFRARROJOS MODELO: AD801 FABRICANTE: ZHENGZHOU AIQURA INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 40 FACTURA NÚMERO: FANNY-8016000367162623 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
|  |  |  | OXÍMETROS DE PULSO MODELO: C101H1 FABRICANTE: SHENZHEN IMDK MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 50 FACTURA NÚMERO: FANNY-8016000367162623 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 6 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1291/2020 11/08/2020 | CASA ANTIGUA, S.A. DE C.V. | MASCARILLAS MÉDICAS FABRICANTE: FUSHUN PETROCHEMICAL BEITIAN CHEMICAL CO., LTD. CANTIDAD: 100,000 FACTURA NÚMERO: 31457 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO INTERNO Y DONACIÓN PARA LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ VILLANUEVA |
| 7 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1293/2020 20/07/2020 | METZGER INDUSTRIAL SUPPLIES, S.A. DE C.V. | KN-95 DISPOSABLE MASK – XHM-02 FABRICANTE: ZHANGJIAGANG XIEHE MEDICAL APPARATUS AND INSTRUMENTS CO., LTD CANTIDAD: 1,000 FACTURA NÚMERO: C20060-3 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
| 8 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1294/2020 30/07/2020 | DROGUERÍA UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | TERMÓMETROS INFRARROJOS MODELO: TP500 FABRICANTE: CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD. CANTIDAD: 500 FACTURA NÚMERO: NMUC-1569 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
| 9 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1296/2020 22/07/2020 | ORTHOESTETIC CENTER, S.A. DE C.V. | KN95 MASK FABRICANTE: SHANDONG ZHUSHI PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD CANTIDAD: 2,500 FACTURA NÚMERO: YN20200529 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO PERSONAL |
| 10 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1297/2020 20/07/2020 | COMBATE, S.A. DE C.V. | DISPOSABLE FACE MASK FABRICANTE: ANHUI CAIYUN GARMENTS CO., LTD. CANTIDAD: 750,000 FACTURA NÚMERO: HS20JM115 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
| 11 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1298/2020 27/07/2020 | FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | INCCO HDM21 FABRICANTE: INGCO TOOLS CO., LTD. CANTIDAD: 12,120 FACTURA NÚMERO: WNK-YH-20-0849 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
| 12 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1300/2020 16/07/2020 | MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL | DISPOSABLE FACE MASK FABRICANTE: QUANZHOU ZHONGSEN SANITARY MATERIALS CO., LTD CANTIDAD: 100,000 FACTURA NÚMERO: FL1018 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO INTERNO |
| 13 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1301/2020 01/09/2020 | DESPACHO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES LTDA. | DISPOSABLE KIDS MEDICAL MASK BLUE FABRICANTE: NANCHANG EN HUI MEDICAL MATERIALS CO., LTD CANTIDAD: 1,000 FACTURA NÚMERO: 2748847 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO INTERNO |
|  |  |  | DISPOSABLE KIDS 3D MASK FABRICANTE: NANCHANG EN HUI MEDICAL MATERIALS CO., LTD. CANTIDAD: 1,000 FACTURA NÚMERO: 2748847 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | KN95 MASK FABRICANTE: NANCHANG EN HUI MEDICAL MATERIALS CO., LTD. CANTIDAD: 1,000 FACTURA NÚMERO: 2748848 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 14 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1302/2020 29/07/2020 | PCH CARGO, S.A DE C.V. | NON-CONTACT INFRARED THERMOMETER FABRICANTE: XIAMEN JIZHI TECHNOLOGY CO., LTD. MODELO: KY-111 CANTIDAD: 2,042 FACTURA NÚMERO: SC2020617AD | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
|  |  |  | DISPOSABLE MASK ADULT FABRICANTE: ANHUI HUANMEI BRUSH CO., LTD. CANTIDAD: 101,900 FACTURA NÚMERO: SC2020618AD | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | KN95 MASK ADULT FABRICANTE: ANHUI JIUZHILIN MEDICAL TECHNOLOGY CO, LTD. CANTIDAD: 25,350 FACTURA NÚMERO: SC2020618AD | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | KN95 KIDS FABRICANTE: GUANGZHOU OUBEILE MOTHER AND BABY PRODUCTS TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 25,000 FACTURA NÚMERO: SC2020618AD | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | DISPOSABLE MASKS KID FABRICANTE: ALL HEALTHY MEDICAL TECHNOLOGY (GUANGDONG) CO., LTD. CANTIDAD: 25,000 FACTURA NÚMERO: SC2020618AD | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 15 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1303/2020 27/07/2020 | PORT TO PORT EL SALVADOR | DISPOSABLE CIVILIAN MASK FABRICANTE: WENZHOU CHANGJIA PLASTICS CO., LTD CANTIDAD: 250,000 FACTURA NÚMERO: CJDD200521 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
| 16 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1306/2020 27/07/2020 | RAMÓN DE JESÚS MELÉNDEZ PORTILLO | OXÍMETRO DE PULSO MODELO: S9 FABRICANTE: SINO-HERO (SHENZHEN) BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD CANTIDAD: 300 FACTURA NÚMERO: IT20200703372 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
| 17 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1308/2020 23/07/2020 | MARLON STANLEY FUENTES | KN95 DISPOSABLE PROTECTIVE MASK FABRICANTE: SUZHOU PUSEAN AUTOMOBILE PARTS CO., LTD CANTIDAD: 10,000 FACTURA NÚMERO: PE2020050901 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
| 18 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1309/2020 17/08/2020 | NELLY REBECA ROMERO SÁNCHEZ | NON-CONTACT IR THERMOMETER MODELO: DT-8806C FABRICANTE: SHENZHEN MEIYUNSHENG TECHNOLOGY CO., LTD CANTIDAD: 10 FACTURA NÚMERO: 5013357086 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
|  |  |  | NON-CONTACT IR THERMOMETER MODELO: DT-8806C FABRICANTE: SHENZHEN MEIYUNSHENG TECHNOLOGY CO., LTD CANTIDAD: 10 FACTURA NÚMERO: 5013350495 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | NON-CONTACT IR THERMOMETER MODELO: DT-8806C FABRICANTE: SHENZHEN MEIYUNSHENG TECHNOLOGY CO., LTD CANTIDAD: 10 FACTURA NÚMERO: 7967099534 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | NON-CONTACT IR THERMOMETER MODELO: DT-8806C FABRICANTE: SHENZHEN MEIYUNSHENG TECHNOLOGY CO., LTD CANTIDAD: 10 FACTURA NÚMERO: 7967086691 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 19 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1311/2020 30/07/2020 | GRUPO RUDY S.A. DE C.V. | DISPOSABLE PROTECTIVE MASK FABRICANTE: TAIZHOU YUKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. CANTIDAD: 40,000 FACTURA NÚMERO: NBMT20023 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO INTERNO |
|  |  |  | KN95 RESPIRATOR MASK FABRICANTE: ZHEJIANG XINFAN HVAC INTELLIGENT CONTROL CO., LTD. CANTIDAD: 2,880 FACTURA NÚMERO: NBMT20023 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 20 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1314/2020 23/07/2020 | DISTRIBUIDORA VAZ, S.A. DE C.V. | INFRARED THERMOMETHER MODELO: HG01 FABRICANTE: HUNAN HONGGAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD., CANTIDAD: 50 FACTURA NÚMERO: KTL/EXP/003/20 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
| 21 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1315/2020 10/08/2020 | LUZ AZUL, S.A. DE C.V. | TERMÓMETROS INFRARROJOS MODELO: HG01 FABRICANTE: HUNAN HONGGAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 100 FACTURA NÚMERO: R200512 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO INTERNO Y COMERCIALI-ZACIÓN |
| 22 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1316/2020 23/07/2020 | PORT TO PORT INTERNATIONAL CORP. | FACE SHIELD BN-02 FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 130,000 FACTURA NÚMERO: S/N | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
| 23 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1317/2020 30/07/2020 | MULTISERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V. | TERMÓMETROS INFRARROJOS MODELO: AD801 FABRICANTE: ZHENGZHOU AIQURA INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 700 FACTURA NÚMERO: | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
|  |  |  | BATAS DESECHABLES FABRICANTE: TAIXING HONGYAN KNITTING TEXTILE CO., LTD. CANTIDAD: 26,000 FACTURA NÚMERO: | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | KN95 MASCARILLAS CON FILTRO FABRICANTE: YIWU HOT TRADE CO., LTD. CANTIDAD: 6,000 FACTURA NÚMERO: | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 24 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1318/2020 27/07/2020 | FREUND, S.A. DE C.V. | NON-TOXIC PARTICLE MASK (SE1230) FABRICANTE: MAKRITE HUBEI INDUSTRIAL CO., LTD CANTIDAD: 600,000 FACTURA NÚMERO: S203021 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
| 25 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1320/2020 30/07/2020 | BALBINO JOSUÉ MAJANO GRANADOS | MASCARILLAS KN95 (OUSAIKE) FABRICANTE: CANTIDAD: 3,000 FACTURA NÚMERO: DA20200703001 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
| 26 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1321/2020 30/07/2020 | JIREH BUSINESS AND SERVICES, S.A. DE C.V. | MASCARILLAS RECTANGULARES FABRICANTE: TONGCHENG YANGCHENG PRINTING CO., LTD. CANTIDAD: 12,000 FACTURA NÚMERO: 016415 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
|  |  |  | MASCARILLAS KN95 FABRICANTE: YEUNG SHING PRINTING CO. LTD., TONGCHENG. CANTIDAD: 3,000 FACTURA NÚMERO: 0161415 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 27 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1322/2020 23/07/2020 | PRESTEGARD ELECTRO S.A DE C.V. | TERMÓMETRO INFRARROJO MODELO: DT-8806H FABRICANTE: SHENZHEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY CO., LTD. CANTIDAD: 20 FACTURA NÚMERO: 102133 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
| 28 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1323/2020 30/07/2020 | RAMON WALDOMAR MUÑOZ CHÁVEZ | KN95 MASK (NON- MEDICAL) FABRICANTE: JIANGMEN YANYANG TRADING CO., LTD CANTIDAD: 2,000 FACTURA NÚMERO: CRD-WDM0527 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
|  |  |  | DISPOSABLE FACE MASK (NON-MEDICAL) FABRICANTE: JIANGMEN YANYANG TRADING CO., LTD CANTIDAD: 4,000 FACTURA NÚMERO: CRD-WDM0527 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | KN95 MASK WITH VALVES (NON-MEDICAL) FABRICANTE: JIANGMEN YANYANG TRADING CO., LTD CANTIDAD: 960 FACTURA NÚMERO: CRD-WDM0527 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 29 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1324/2020 30/07/2020 | PLÁSTICOS ARTISA, S.A. DE C.V. | MASCARILLAS KN95 FABRICANTE: TONGLU KAIQI KNITTED GARMENTS CO., LTD. CANTIDAD: 10,000 FACTURA NÚMERO: AI002 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
| 30 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1325/2020 26/08/2020 | PHILIP MORRIS, S.A. DE C.V. | MASCARILLAS QUIRÚRGICAS FABRICANTE: BORDERS GROUP LATIN AMERICA, S.A. DE C.V. CANTIDAD: 10,000 FACTURA NÚMERO: 1151 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO INTERNO |
| 31 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1326/2020 23/07/2020 | LA ROCA Y HERMANOS, S.A. DE C.V. | DISPOSABLE ADULT PROTECTIVE MASK FABRICANTE: DONGGUAN MEITE INDUSTRY CO., LTD CANTIDAD: 102,000 FACTURA NÚMERO: HPI-S2-2020070801 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
|  |  |  | KN95 EFFICIENT PROTECTIVE MASK FABRICANTE: DONGGUAN MEITE INDUSTRY CO., LTD CANTIDAD: 100,620 FACTURA NÚMERO: HPI-S2-2020070801 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | KN95 MAS WITH VALVE FABRICANTE: SHENZHEN SIGNO GROUP TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 80,000 FACTURA NÚMERO: SG-20200708 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | DISPOSABLE PROTECTIVE MASK FABRICANTE: SHENZHEN SIGNO GROUP TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 60,000 FACTURA NÚMERO: SG-20200708 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 32 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1327/2020 29/07/2020 | AMED DAGOBERTO CARRANZA DIAZ | KN95 MASK FABRICANTE: WUHAN XINCHANGCHENG PAPER PRODUCTS CO., LTD. CANTIDAD: 650 FACTURA NÚMERO: HL-PI-20002019 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO INTERNO |
| 33 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1328/2020 12/08/2020 | YAAF, S.A. DE C.V. | MASCARILLA KN95 NON MEDICAL FABRICANTE: HUNAN KANGLIALI MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. CANTIDAD: 8,000 FACTURA NÚMERO: QLBN2020060813 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
|  |  |  | MASCARILLA DESECHABLE MINI FABRICANTE: HUNAN KANGLIALI MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. CANTIDAD: 60,000 FACTURA NÚMERO: QLBN2020060813 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 34 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1329/2020 27/07/2020 | PORT TO PORT EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | IR THERMOMETER MODELO: XS-IFT0001A FABRICANTE: GANZHOU XIANZHUN TECHNOLOGY CO., LTD CANTIDAD: 280 FACTURA NÚMERO: 200609 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
|  |  |  | PROTECTIVE GLASSES (NON-MEDICAL) FABRICANTE: SHENZHEN HUIMING OPTICAL CO., LTD CANTIDAD: 900 FACTURA NÚMERO: 200609 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | FACE SHIELD FABRICANTE: SHENZHEN LINQI TECHNOLOGY LTD CANTIDAD: 130,000 FACTURA NÚMERO: 200611 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 35 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1331/2020 30/07/2020 | IMPORTADORA EL CARACOL, S.A. DE C.V. | DISPOSABLE PROTECTIVE MASK FABRICANTE: ZHEJIANG OUYA DRESS CO., LTD. CANTIDAD: 654,000 FACTURA NÚMERO: LP20-W056 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
|  |  |  | KN95 PROTECTIVE MASK FABRICANTE: ZHEJIANG XIALONGREN SOCKS CO., LTD. CANTIDAD: 300,000 FACTURA NÚMERO: LP20-W056 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | GOOGLES (NON-MEDICAL) FABRICANTE: TAIZHOU ZHANTAI GLASSES CO., LTD CANTIDAD: 3,000 FACTURA NÚMERO: LP20-W056 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | GOOGLES (NON-MEDICAL) FABRICANTE: TAIZHOU ZHANTAI GLASSES CO., LTD CANTIDAD: 3,000 FACTURA NÚMERO: LP20-W056 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | GOOGLES (NON-MEDICAL) FABRICANTE: TAIZHOU ZHANTAI GLASSES CO., LTD CANTIDAD: 9,000 FACTURA NÚMERO: LP20-W056 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | FACE SHIELD FABRICANTE: ZHEJIANG PHAROS INDUSTRIAL AND TRADING CO., LTD CANTIDAD: 6,000 FACTURA NÚMERO: LP20-W056 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 36 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1334/2020 30/07/2020 | IDOL, S.A. DE C.V. | FACE MASK KN95 FABRICANTE: TONCHENG WENXI LABOR INSURANCE DAILY NECESSITIES CO., LTD CANTIDAD: 20,000 FACTURA NÚMERO: ZJSY2020060082 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
|  |  |  | FACE MASK KN95 FABRICANTE: TONCHENG WENXI LABOR INSURANCE DAILY NECESSITIES CO., LTD CANTIDAD: 10,000 FACTURA NÚMERO: ZJSY2020060082 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 37 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1336/2020 31/08/2020 | MULTI INVERSIONES DIAZ SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. | OXÍMETRO DE PULSO MODELO: S9 FABRICANTE: SINO-HERO(SHENZHEN)BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD CANTIDAD: 500 FACTURA NÚMERO: 05062020 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
| 38 | UIEDM-COVID-19-PE-R33/1339/2020 30/07/2020 | REINST, S.A DE C.V. | NON-MEDICAL DISPOSABLE MASK FABRICANTE: FUJIAN JINHONGCHAN SANITARY GOODS CO., LTD CANTIDAD: 1,000,000 FACTURA NÚMERO: ZP200609 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
|  |  |  | NANO FACIAL PROTECTIVE MASK FABRICANTE: ZHUJI JIULI KNITTING CO., LTD/CHINA CANTIDAD: 5,000 FACTURA NÚMERO: ZP200609 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | NANO FACIAL PROTECTIVE MASK WITH BREATHER VALVE FABRICANTE: ZHUJI JIULI KNITTING CO., LTD/CHINA CANTIDAD: 5,000 FACTURA NÚMERO: ZP200609 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | THERMOMETER MODELO: HZK-801 FABRICANTE: JIANGXI BIGHEALTHY TECH CO., LTD CANTIDAD: 144 FACTURA NÚMERO: ZP200609 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 39 | UIEDM-COVID-19-PE-R33/1341/2020 30/07/2020 | IMPORTADORA EL CARACOL, S.A. DE C.V. | THERMOMETER NON-CONTACT INFRARED MODELO: GP-300 FABRICANTE: HARBIN XIANDE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. CANTIDAD: 1,000 FACTURA NÚMERO: LP20-W057 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALIZACIÓN |
| 40 | UIEDM-COVID-19-PE-R33/1342/2020 30/07/2020 | ABC DEPOT LOGISTICS CENTRAL AMERICA. | NON-MEDICAL DISPOSAL 3 LAYER MASK FABRICANTE: ZHEJIANG XING JIN CHENG PAPER AND PLASTIC PRODUCTS CO., LTD CANTIDAD: 4,500 FACTURA NÚMERO: ABC-032457 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO INTERNO |
|  |  |  | NON-MEDICAL DISPOSAL KN95 MASK FABRICANTE: ZHEJIANG XING JIN CHENG PAPER AND PLASTIC PRODUCTS CO., LTD CANTIDAD: 2,500 FACTURA NÚMERO: ABC-032457 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 41 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1343/2020 31/08/2020 | UNION COMERCIAL DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. | DIGITAL MEDICAL THERMOMETER MODELO: DT-K111B (6103011) FABRICANTE: HANGZHOU HUA’AN MEDICAL & HEALTH INSTRUMENTS CO., LTD CANTIDAD: 10 FACTURA NÚMERO: 199544 I | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
|  |  |  | INFRARED FOREHEAD THERMOMETER MODELO: FT-100A (6103012) FABRICANTE: HANGZHOU HUA’AN MEDICAL & HEALTH INSTRUMENTS CO., LTD CANTIDAD: 40 FACTURA NÚMERO: 199544 I | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | COMPRESSOR NEBULIZER KIT MODELO: LD-520 (6103013) FABRICANTE: HONSUN (NANTONG) CO., LTD CANTIDAD: 54 FACTURA NÚMERO: 199544 I | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR MODELO: PN-1128E (6103014) FABRICANTE: HONSUN (NANTONG) CO., LTD CANTIDAD: 140 FACTURA NÚMERO: 199544 I | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 42 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1344/2020 22/07/2020 | MQ IMPORT S.A DE C.V. | INFRARED THERMOMETER MODELO: A66 FABRICANTE: JIANGXI AICARE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD CANTIDAD: 400 FACTURA NÚMERO: CIO2005281312 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
|  |  |  | KN95 PROTECTIVE MASK FABRICANTE: YIWU CHUANGYOU TEXTILE CO., LTD. CANTIDAD: 9,600 FACTURA NÚMERO: CIO2005281312 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | DISPOSABLE PROTECTIVE MASK FABRICANTE: YIWU MODERN JINCHENG COMMODITY CO., LTD. CANTIDAD: 50,000 FACTURA NÚMERO: CIO2005281312 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 43 | UIEDM-COVID-19-PE-R33/1348/2020 28/07/2020 | TECHNO SCREEN, S.A DE C.V. | MASCARILLAS 50P FABRICANTE: RFX-CARE MANUFACTURING CO., LTD CANTIDAD: 25,000 FACTURA NÚMERO: Q20C131 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO INTERNO |
| 44 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1349/2020 30/07/2020 | DROGUERÍA EUROPEA, S.A. DE C.V. | DISPOSABLE MASK FABRICANTE: HENAN HESHENG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. CANTIDAD: 200,000 FACTURA NÚMERO: 000-001-01-00000452 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
|  |  |  | KN95 PROTECTIVE MASK FABRICANTE: DONGGUAN JIAN ER MEI MEDTECH CO., LTD. CANTIDAD: 100,000 FACTURA NÚMERO: 000-001-01-00000452 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | FACE SHIELD FABRICANTE: DONGGUAN TERTHINK INDUSTRIAL CO., LTD. CANTIDAD: 28,000 FACTURA NÚMERO: 000-001-01-00000452 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 45 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1350/2020 30/07/2020 | ILO INVERSIONES, S.A. DE C.V. | DISPOSABLE FACE MASK FABRICANTE: NINGBO LONGTAI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD CANTIDAD: 30,000 FACTURA NÚMERO: 20519ES08 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO INTERNO Y COMERCIALI-ZACIÓN |
| 46 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1351/2020 17/08/2020 | HUGO OSSIRIS AYALA MUÑOZ | 3 LAYERS DISPOSABLE MASK FABRICANTE: ANQING QINDA LABOR PROTECTION PRODUCTS CO., LTD. CANTIDAD: 10,000 FACTURA NÚMERO: NBMT20026 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO INTERNO Y COMERCIALI-ZACIÓN |
|  |  |  | KN95 FACE MASK FABRICANTE: ZHEJIANG XINFAN HVAC INTELLIGENT CONTROL CO., LTD. CANTIDAD: 2,880 FACTURA NÚMERO: NBMT20026 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 47 | UIEDM-COVID-19-PE-R33/1353/2020 30/07/2020 | MULTISERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | INFRARED THERMOMETER MODELO: A66 FABRICANTE: JIANGXI AICARE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 70 FACTURA NÚMERO: 20CSH0626 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
| 48 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1354/2020 30/07/2020 | CINETOUR, S.A. DE C.V. | DISPOSABLE FACE MASK FABRICANTE: GUANGDONG KANGSHEN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 500,00 FACTURA NÚMERO: 278 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
| 49 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1357/2020 18/08/2020 | MULTISERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | DISPOSABLE GOWNS FABRICANTE: SWORD XIANTAO DISPOSABLE PROTECTIVE PRODUCTS FACTORY CANTIDAD: 5,000 FACTURA NÚMERO: 20SH0610 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
|  |  |  | DISPOSABLE SHOES COVERS FABRICANTE: SWORD XIANTAO DISPOSABLE PROTECTIVE PRODUCTS FACTORY CANTIDAD: 4,000 FACTURA NÚMERO: 20SH0610 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | DISPOSABLE CAP FABRICANTE: SWORD XIANTAO DISPOSABLE PROTECTIVE PRODUCTS FACTORY CANTIDAD: 5,000 FACTURA NÚMERO: 20SH0610 DADS DADSA | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | SAFETY GLASSES FABRICANTE: SWORD XIANTAO DISPOSABLE PROTECTIVE PRODUCTS FACTORY CANTIDAD: 20,000 FACTURA NÚMERO: 20SH0610 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | SAFETY GLASSES FABRICANTE: TAIZHOU BAOLAI GLASSES MANUFACTURE CO., LTD CANTIDAD: 5,000 FACTURA NÚMERO: 20SH0610 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | FACE MASK 3PLY FABRICANTE: ANHUI RUNCHENG ELECTRICAL AND MECHANICAL CO., LTD CANTIDAD: 301,000 FACTURA NÚMERO: 20SH0610 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 50 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1359/2020 29/07/2020 | IDECOM, S.A. DE C.V. | TERMÓMETROS INFRARROJOS MODELO: CF-818 FABRICANTE: KEDY TECH (GANZHOU) ELECTRONICS CO., LTD. CANTIDAD: 3,000 FACTURA NÚMERO: GB20200703 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
|  |  |  | TRAJES DE PROTECCIÓN FABRICANTE: NANCHANG XIANGYI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD. CANTIDAD: 6,000 FACTURA NÚMERO: GB20200703 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | CAJAS UV FABRICANTE: N/A CANTIDAD: 600 FACTURA NÚMERO: GB20200703 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | GAFAS MÉDICAS PROTECTORAS FABRICANTE: INNERMEDICAL CO., LTD CANTIDAD: 5,000 FACTURA NÚMERO: GB20200703 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | LENTES TRANSPARENTES FABRICANTE: SHANTOU SHENGHUANG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. CANTIDAD: 15,000 FACTURA NÚMERO: GB20200703 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | LENTES CON FRANJA FABRICANTE: LINYI YUANYONG PROTECTIVE ARTICLES CO., LTD. CANTIDAD: 15,000 FACTURA NÚMERO: GB20200703 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 51 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1360/2020 19/08/2020 | S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. | NEBULIZADOR PORTÁTIL MODELO: MOBI MESH PY-001/9R-001 FABRICANTE: APEX MEDICAL CORP. CANTIDAD: 30 SETS FACTURA NÚMERO: AP-200708E01 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIALI-ZACIÓN |
|  |  |  | UNIDAD DE SUCCIÓN MODELO: VAC MAXI FABRICANTE: APEX MEDICAL CORP. CANTIDAD: 10 SETS FACTURA NÚMERO: AP-200708E01 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | UNIDAD DE SUCCIÓN MODELO: VAC PRO FABRICANTE: APEX MEDICAL CORP. CANTIDAD: 10 SETS FACTURA NÚMERO: AP-200708E01 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |

23.20.5.3. Aprobar el dictamen técnico de las solicitudes de permiso especial de importación en el marco de la emergencia nacional por Covid-19 de productos sujetos a condición, según el detalle siguiente:

| DICTAMEN DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SUJETO A CONDICIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OFICIO | SOLICITANTE | PRODUCTOS | CONDICIONES |
| 1 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1291/2020 11/08/2020 | CASA ANTIGUA, S.A. DE C.V. | MASCARILLAS DESECHABLES FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 9,500 FACTURA NÚMERO: 1651 | NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR EL NOMBRE COMERCIAL, MODELO, MARCA, FABRICANTE, DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE MANUFACTURA Y DEMÁS DATOS CONSIGNADOS EN EL EMPAQUE Y DE LOS INSERTO, POR ELLO SE AUTORIZA EL DESADUANAJE Y SE ORDENA LA REMISIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS EMPAQUES Y DE LOS INSERTOS INCLUIDOS EN LOS MISMOS. |
| 2 | UIEDM-COVID-19-PE-R33/1299/2020 27/07/2020 | INFRA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. | SHOES COVERS FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 4,000 FACTURA NÚMERO: 20IN0626-2 | NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR EL NOMBRE COMERCIAL, MODELO, MARCA, FABRICANTE, DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE MANUFACTURA Y DEMÁS DATOS CONSIGNADOS EN EL EMPAQUE Y DE LOS INSERTO, POR ELLO SE AUTORIZA EL DESADUANAJE Y SE ORDENA LA REMISIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS EMPAQUES Y DE LOS INSERTOS INCLUIDOS EN LOS MISMOS. |
|  |  |  | DISPOSABLE CAP FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 5,000 FACTURA NÚMERO: 20IN0626-2 | NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR EL NOMBRE COMERCIAL, MODELO, MARCA, FABRICANTE, DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE MANUFACTURA Y DEMÁS DATOS CONSIGNADOS EN EL EMPAQUE Y DE LOS INSERTO, POR ELLO SE AUTORIZA EL DESADUANAJE Y SE ORDENA LA REMISIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS EMPAQUES Y DE LOS INSERTOS INCLUIDOS EN LOS MISMOS. |
|  |  |  | DISPOSABLE GOWNS FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 5,000 FACTURA NÚMERO: 20IN0626-2 | NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR EL NOMBRE COMERCIAL, MODELO, MARCA, FABRICANTE, DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE MANUFACTURA Y DEMÁS DATOS CONSIGNADOS EN EL EMPAQUE Y DE LOS INSERTO, POR ELLO SE AUTORIZA EL DESADUANAJE Y SE ORDENA LA REMISIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS EMPAQUES Y DE LOS INSERTOS INCLUIDOS EN LOS MISMOS. |
| 3 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1310/2020 22/07/2020 | SINAÍ REPUESTOS Y MÁQUINAS, S.A. DE C.V. | MASCARILLAS RECTANGULARES FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 105,000 FACTURA NÚMERO: 016416 | NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR EL NOMBRE COMERCIAL, MODELO, MARCA, FABRICANTE, DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE MANUFACTURA Y DEMÁS DATOS CONSIGNADOS EN EL EMPAQUE Y DE LOS INSERTO, POR ELLO SE AUTORIZA EL DESADUANAJE Y SE ORDENA LA REMISIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS EMPAQUES Y DE LOS INSERTOS INCLUIDOS EN LOS MISMOS. |
|  |  |  | MASCARILLAS KN95 FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 47,000 FACTURA NÚMERO: 016416 | NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR EL NOMBRE COMERCIAL, MODELO, MARCA, FABRICANTE, DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE MANUFACTURA Y DEMÁS DATOS CONSIGNADOS EN EL EMPAQUE Y DE LOS INSERTO, POR ELLO SE AUTORIZA EL DESADUANAJE Y SE ORDENA LA REMISIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS EMPAQUES Y DE LOS INSERTOS INCLUIDOS EN LOS MISMOS. |
|  |  |  | MASCARILLAS RECTANGULARES FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 300,000 FACTURA NÚMERO: 016417 | NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR EL NOMBRE COMERCIAL, MODELO, MARCA, FABRICANTE, DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE MANUFACTURA Y DEMÁS DATOS CONSIGNADOS EN EL EMPAQUE Y DE LOS INSERTO, POR ELLO SE AUTORIZA EL DESADUANAJE Y SE ORDENA LA REMISIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS EMPAQUES Y DE LOS INSERTOS INCLUIDOS EN LOS MISMOS |
|  |  |  | MASKS 5 PLY KN95 FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 20,000 FACTURA NÚMERO: SV-2020/04/101 | NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR EL NOMBRE COMERCIAL, MODELO, MARCA, FABRICANTE, DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE MANUFACTURA Y DEMÁS DATOS CONSIGNADOS EN EL EMPAQUE Y DE LOS INSERTO, POR ELLO SE AUTORIZA EL DESADUANAJE Y SE ORDENA LA REMISIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS EMPAQUES Y DE LOS INSERTOS INCLUIDOS EN LOS MISMOS |
|  |  |  | 3 PLY DISPOSABLE MASK FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 375,000 FACTURA NÚMERO: SV-2020/04/101 | NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR EL NOMBRE COMERCIAL, MODELO, MARCA, FABRICANTE, DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE MANUFACTURA Y DEMÁS DATOS CONSIGNADOS EN EL EMPAQUE Y DE LOS INSERTO, POR ELLO SE AUTORIZA EL DESADUANAJE Y SE ORDENA LA REMISIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS EMPAQUES Y DE LOS INSERTOS INCLUIDOS EN LOS MISMOS |
|  |  |  | MASKS 5 PLY KN95 BELAFLOR-1 FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 30,000 FACTURA NÚMERO: SV-2020/04/102 | NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR EL NOMBRE COMERCIAL, MODELO, MARCA, FABRICANTE, DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE MANUFACTURA Y DEMÁS DATOS CONSIGNADOS EN EL EMPAQUE Y DE LOS INSERTO, POR ELLO SE AUTORIZA EL DESADUANAJE Y SE ORDENA LA REMISIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS EMPAQUES Y DE LOS INSERTOS INCLUIDOS EN LOS MISMOS |
|  |  |  | MASKS 5 PLY KN95 WITH VALVE FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 5,000 FACTURA NÚMERO: SV-2020/04/102 | NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR EL NOMBRE COMERCIAL, MODELO, MARCA, FABRICANTE, DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE MANUFACTURA Y DEMÁS DATOS CONSIGNADOS EN EL EMPAQUE Y DE LOS INSERTO, POR ELLO SE AUTORIZA EL DESADUANAJE Y SE ORDENA LA REMISIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS EMPAQUES Y DE LOS INSERTOS INCLUIDOS EN LOS MISMOS |
|  |  |  | MASKS 5 PLY KN95 NO VALVE FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 10,000 FACTURA NÚMERO: SV-2020/04/102 | NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR EL NOMBRE COMERCIAL, MODELO, MARCA, FABRICANTE, DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE MANUFACTURA Y DEMÁS DATOS CONSIGNADOS EN EL EMPAQUE Y DE LOS INSERTO, POR ELLO SE AUTORIZA EL DESADUANAJE Y SE ORDENA LA REMISIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS EMPAQUES Y DE LOS INSERTOS INCLUIDOS EN LOS MISMOS. |
| 4 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1312/2020 30/07/2020 | INTERPACK, S.A. DE C.V. | DISPOSABLE FACE MASK WITH BIOMASS GRAPHENE FABRICANTE: SHANDONG SHENGQUAN NEW MATERIALS CO., LTD. CANTIDAD: 14,000 FACTURA NÚMERO: SQE | NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR EL NOMBRE COMERCIAL, MODELO, MARCA, FABRICANTE, DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE MANUFACTURA Y DEMÁS DATOS CONSIGNADOS EN EL EMPAQUE Y DE LOS INSERTO, POR ELLO SE AUTORIZA EL DESADUANAJE Y SE ORDENA LA REMISIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS EMPAQUES Y DE LOS INSERTOS INCLUIDOS EN LOS MISMOS. |
| 5 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1324/2020 30/07/2020 | PLÁSTICOS ARTISA, S.A. DE C.V. | MASCARILLAS DESECHABLES FABRICANTE: GOLDEN PHOENIX FIBERWEBS CO., LTD. CANTIDAD: 500,440 FACTURA NÚMERO: SA20052801 | NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR EL NOMBRE COMERCIAL, MODELO, MARCA, FABRICANTE, DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE MANUFACTURA Y DEMÁS DATOS CONSIGNADOS EN EL EMPAQUE Y DE LOS INSERTO, POR ELLO SE AUTORIZA EL DESADUANAJE Y SE ORDENA LA REMISIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS EMPAQUES Y DE LOS INSERTOS INCLUIDOS EN LOS MISMOS. |
| 6 | UIEDM-COVID-19-PE-R33/1346/2020 13/08/2020 | CENTURY MEDICAL HEALTHCARE, S.A. DE C.V. | OXIMETER MODELO JZ-130R FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 100 FACTURA NÚMERO: JZ2020070101 | NO FUE POSIBLE RELACIONAR EL NOMBRE DEL FABRICANTE DECLARADO EN LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA CON EL PRODUCTO SUJETO DE IMPORTACIÓN, POR LO QUE NO FUE POSIBLE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD Y SEGURIDAD. |
| 7 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1347/2020 30/07/2020 | D’QUISA, S.A. DE C.V. | INFRARED THERMOMETER ET002B FABRICANTE: JIALE TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 1,020 FACTURA NÚMERO: JL20200525-GSS | SELLADO DEL DISPOSITIVO MÉDICO: INFRARED THERMOMETER ET002B HASTA DEMOSTRAR LA GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD EN RELACIÓN A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN LA FABRICACIÓN DE OXÍMETROS DE PULSO, CONFORME A NORMAS COMO ISO 13485, 93/42/EEC U HOMÓLOGA. EN SU DEFECTO, PODRÁ PRESENTAR COMPROBANTE DE AUTORIZACIÓN O REGISTRO SANITARIO DEL PRODUCTO ANTE LA ENTIDAD REGULADORA DEL PAÍS DE ORIGEN O UNA ENTIDAD REGULADORA DE REFERENCIA INTERNACIONAL. ASIMISMO, DEBERÁN PRESENTAR FOTOGRAFÍAS DE EMPAQUE PRIMERO Y SECUNDARIO DE LOS DISPOSITIVOS Y FICHAS TÉCNICAS, EN LOS CUALES SE PUEDAN IDENTIFICAR SUS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS (MARCA, MODELO, NOMBRE DEL FABRICANTE Y DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE MANUFACTURA). |
| 8 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1356/2020 24/07/2020 | RAMÓN WALDOMAR MUÑOZ CHÁVEZ | OXÍMETROS FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 400 FACTURA NÚMERO: YY20200710 | SELLADO DEL INSUMO MÉDICO: OXÍMETRO DE PULSO HASTA DEMOSTRAR LA AUTORIZACIÓN O REGISTRO SANITARIO DE LOS MISMOS ANTE UNA AGENCIA REGULADORA DE REFERENCIA O QUE PRESENTEN GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD EN RELACIÓN A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN LA FABRICACIÓN DE LOS PRODUCTOS CONFORME A NORMAS COMO ISO13485 O 93/42/EEC. ASIMISMO, DEBERÁN PRESENTAR FOTOGRAFÍAS DEL PRODUCTO, EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LAS QUE SE VISUALICEN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS MISMOS COMO: NOMBRE DE FABRICANTE, MARCA, MODELO Y DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE MANUFACTURA. EN SU DEFECTO, DEBERÁN FINALIZAR EL TRÁMITE DE REGISTRO SANITARIO ANTE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS DE ESTA DIRECCIÓN. |
| 9 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1359/2020 29/07/2020 | IDECOM, S.A. DE C.V. | MASCARILLAS DESECHABLES FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 150,000 FACTURA NÚMERO: GB20200703 | NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR EL NOMBRE COMERCIAL, MODELO, MARCA, FABRICANTE, DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE MANUFACTURA Y DEMÁS DATOS CONSIGNADOS EN EL EMPAQUE Y DE LOS INSERTO, POR ELLO SE AUTORIZA EL DESADUANAJE Y SE ORDENA LA REMISION DE FOTOGRAFIAS DE LOS EMPAQUES Y DE LOS INSERTOS INCLUIDOS EN LOS MISMOS. |

23.20.5.4. Autorizar la importación bajo la figura de visado sujeto a condición a:

| VISADOS SUJETOS A CONDICIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OFICIO | SOLICITANTE | PRODUCTOS | CONDICIONES |
| 1 | UIEDM-VC-R33/0413/2020 09/09/2020 | DROGUERÍA RAF. | ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS: GELATO ANESTESICO TOPICAL SABOR CHICLE BOMBA 20% GEL REGISTRO SANITARIO F015414042010 Y GELATO ANESTESICO TOPICAL SABOR CEREZA 20% GEL REGISTRO SANITARIO F012124032010, (MD) PREHMA PROPHY BRUSH RA FLAT REGISTRO SANITARIO IM047412032015, (MD) PREHMA SPONGE 2X2 N-W (30G) (BX X 5000) REGISTRO SANITARIO IM047212032015 Y (MD) PREHMA MICRO APPLICATOR REGISTRO SANITARIO IM146220082015; FACTURA NÚMERO: INV0655496 | SELLADO DE LAS ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS: GELATO ANESTESICO TOPICAL SABOR CHICLE BOMBA 20% GEL REGISTRO SANITARIO F015414042010 Y GELATO ANESTESICO TOPICAL SABOR CEREZA 20% GEL REGISTRO SANITARIO F012124032010, (MD) PREHMA PROPHY BRUSH RA FLAT REGISTRO SANITARIO IM047412032015, (MD) PREHMA SPONGE 2X2 N-W (30G) (BX X 5000) REGISTRO SANITARIO IM047212032015 Y (MD) PREHMA MICRO APPLICATOR REGISTRO SANITARIO IM146220082015; HASTA FINALIZAR EL TRÁMITE DE RENOVACIÓN DE REGISTRO SANITARIO ANTE LA UNIDAD DE REGISTRO SANITARIO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS DE ESTE ENTE REGULADOR. |
| 2 | UIEDM-VC-R33/0414/2020 11/09/2020 | TECNO DIAGNOSTICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | INSUMOS MÉDICOS: VIDAS SARS-COV-2 IGG (9COM) CON NÚMERO DE PIM 4982020, VIDAS SARS-COV-2 IGM (9COM) CON NÚMERO DE PIM 4992020 Y VIDAS HS TROPONIN I FACTURA NÚMERO: 1011824149 | SELLADO DE LOS INSUMOS MÉDICOS: VIDAS SARS-COV-2 IGG (9COM) CON NÚMERO DE PIM 4982020, VIDAS SARS-COV-2 IGM (9COM) CON NÚMERO DE PIM 4992020 Y VIDAS HS TROPONIN I, HASTA FINALIZAR EL TRÁMITE DE REGISTRO ANTE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS DE ESTE ENTE REGULADOR. |
| 3 | UIEDM-VC-R33/0416/2020 11/09/2020 | DIAGNOSAL, S.A DE C.V. | PRODUCTO: SOLUCIONES DE GLUCOSA PARA TOMA DE TOLERANCIA DE LA GLUCOSA REGISTRO SANITARIO IM042505032015; FACTURA NÚMERO: 289402, | SELLADO DEL PRODUCTO: SOLUCIONES DE GLUCOSA PARA TOMA DE TOLERANCIA DE LA GLUCOSA REGISTRO SANITARIO IM042505032015; HASTA FINALIZAR EL TRÁMITE DE RENOVACION DE REGISTRO SANITARIO ANTE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS DE ESTE ENTE REGULADOR. |
| 4 | UIEDM-VC-R33/0418/2020 14/09/2020 | PROMED, S.A. | INSUMOS MÉDICOS: COVID-19 VIRCLIA® IGG MONOTEST NÚMERO DE PIM 4212020, DECLARADOS EN FACTURA NÚMERO: SIV-V012002027 | SELLADO DE LOS INSUMOS MÉDICOS: COVID-19 VIRCLIA® IGG MONOTEST NÚMERO DE PIM 4212020, HASTA FINALIZAR EL TRÁMITE DE REGISTRO ANTE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS DE ESTE ENTE REGULADOR. |
| 5 | UIEDM-VC-R33/0419/2020 14/09/2020 | SALVATRADE SOLUTIONS, S.A DE C.V. | INSUMO MÉDICO: OXIMETER, BLOOD PRESSURE TESTER, GLASSES Y THERMOMETER, FACTURAS SIN NÚMERO DE REFERENCIA CON NÚMERO DE GUÍA AÉREA 810-88994172, FECHA DE EXPORTACIÓN 2020.09.02. | SELLADO DEL INSUMO MÉDICO: OXIMETER, BLOOD PRESSURE TESTER, GLASSES Y THERMOMETER, LOS CUALES NO CUENTAN CON REGISTRO SANITARIO, HASTA FINALIZAR EL TRÁMITE DE REGISTRO SANITARIO ANTE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS DE ESTE ENTE REGULADOR. |
| 6 | UIEDM-VC-R33/0420/2020 14/09/2020 | DROGUERIA VIDES | INSUMO MÉDICO: BD ULTRA-FINE™/AGUJA PARA DISPOSITIVO DE INYECCIÓN TIPO PLUMA REGISTRO SANITARIO IM138509072015, FACTURA NÚMERO: 9008659895 | SELLADO DEL INSUMO MÉDICO: BD ULTRA-FINE™/AGUJA PARA DISPOSITIVO DE INYECCIÓN TIPO PLUMA REGISTRO SANITARIO IM138509072015, HASTA FINALIZAR EL TRÁMITE DE RENOVACIÓN DE REGISTRO SANITARIO ANTE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS DE ESTE ENTE REGULADOR. |

23.20.5.5. Autorizar la importación bajo la figura de visado de trescientos seis solicitudes de productos químicos, trescientas veintidós solicitudes de productos cosméticos e higiénicos, trescientos treinta y siete solicitudes de especialidades farmacéuticas, cuarenta y nueve solicitudes de materias primas para droguería; y, setenta y dos solicitudes de insumos médicos; haciendo un total de mil ochenta y seis importaciones diligenciadas en el Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX). PUNTO NÚMERO 6. El director nacional cedió la palabra al coordinador químico de esta Dirección quien hizo de conocimiento a los delegados que existen veintiocho solicitudes de autorización de publicidad de medicamentos que han sido evaluadas de forma favorable por la Unidad de Promoción y Publicidad y la División de Registro Sanitario, así como diecisiete solicitudes de promoción de medicamentos que fueron dictaminadas favorables; por lo que el director nacional propone a los delegados otorgar los permisos de publicidad y autorizar las solicitudes de promoción de medicamentos dictaminadas como favorables. Seguidamente, el director nacional sometió a votación la propuesta obteniendo unanimidad de votos a favor. Por tanto, los delegados de conformidad a los artículos 4, 6 letra f) de la Ley de Medicamentos y 13 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta Dirección, toman los siguientes ACUERDOS: 23.20.6.1. Autorizar la publicidad de medicamentos según se detalla a continuación:

| AUTORIZACIÓN DE PUBLICIDAD DE MEDICAMENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | SOLICITUD | SOLICITANTE | PRODUCTOS | REGISTRO | MEDIO DE DIFUSIÓN |
| 1 | 20200914010014 | NUTRI CENTER | MAX MACA EXTRACT NUTRICENTER 500MG CAPSULE (CÁPSULAS) | N006112092013 | INTERNET |
| 2 | 20200916020001 | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE HOLDINGS (US) LLC. | TUMS EX EXTRA FUERTE TABLETAS MASTICABLES | F047912092019 | CARTELES Y SIMILARES |
| 3 | 20200916010002 | LABORATORIO INDUSTRIAL DE PRODUCTOS NATURALES WEGERICH | NERVEN SOLUCIÓN | N101825102000 | INTERNET |
|  |  |  | GASTRICUR SUSPENSIÓN | N102025102000 |  |
| 4 | 20200916040005 | NUTRI CENTER | GLUTAMINE POWDER NUTRICENTER (POLVO) | F002214022007 | INTERNET |
| 5 | 20200917020001 | LABORATORIOS GARDEN HOUSE FARMACÉUTICA S.A. | CIRUELAX JALEA LAXANTE | F009328101998 | CARTELES Y SIMILARES |
|  |  |  | CIRUELAX BOLSAS AUTOFILTRANTES PARA INFUSIÓN | F080429102003 |  |
|  |  |  | CIRUELAX II COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | N000627082008 |  |
|  |  |  | CIRUELAX MINITABS COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 75 MG | N001011042013 |  |
|  |  |  | CIRUELAX FORTE JALEA LAXANTE 2% | N003411072013 |  |
|  |  |  | CIRUELAX JARABE 0.25% | N003511072013 |  |
|  |  |  | CIRUELAX FORTE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 125MG | N006503102013 |  |
| 6 | 20200917020002 | LABORATORIOS GARDEN HOUSE FARMACÉUTICA S.A. | CIRUELAX JALEA LAXANTE | F009328101998 | CARTELES Y SIMILARES |
|  |  |  | CIRUELAX BOLSAS AUTOFILTRANTES PARA INFUSIÓN | F080429102003 |  |
|  |  |  | CIRUELAX II COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | N000627082008 |  |
|  |  |  | CIRUELAX MINITABS COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 75 MG | N001011042013 |  |
|  |  |  | CIRUELAX FORTE JALEA LAXANTE 2% | N003411072013 |  |
|  |  |  | CIRUELAX JARABE 0.25% | N003511072013 |  |
|  |  |  | CIRUELAX FORTE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 125MG | N006503102013 |  |
| 7 | 20200429020008 | ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | BETASERC 24MG TABLETAS | F011627022014 | CARTELES Y SIMILARES |
|  |  |  | BETASERC 16 MG TABLETAS | F060327092006 |  |
| 8 | 20200429020009 | ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | BETASERC 24MG TABLETAS | F011627022014 | CARTELES Y SIMILARES |
|  |  |  | BETASERC 16 MG TABLETAS | F060327092006 |  |
| 9 | 20200917020009 | BAYER S.A. | DORIVAL 200 MG CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA | F046016102014 | INTERNET |
|  |  |  | DORIVAL 200MG GRAGEAS | RG1128200405 |  |
| 10 | 20200917020010 | MERCK S.A. | NEUROBIÓN TABLETAS RECUBIERTAS | 3801 | CARTELES Y SIMILARES |
| 11 | 20200917020011 | MERCK S.A. | NEUROBIÓN TABLETAS RECUBIERTAS | 3801 | CARTELES Y SIMILARES |
| 12 | 20200917020012 | TECNOQUIMICAS, S.A. | ACETAMINOFÉN 500 MG + CAFEÍNA 65 MG FORTE MK TABLETAS RECUBIERTAS | F059024102019 | CARTELES Y SIMILARES |
| 13 | 20200917020013 | TECNOQUIMICAS, S.A. | ACETAMINOFÉN 500 MG + CAFEÍNA 65 MG FORTE MK TABLETAS RECUBIERTAS | F059024102019 | PRENSA ESCRITA |
| 14 | 20200917020014 | TECNOQUIMICAS, S.A. | ACETAMINOFÉN 500 MG + CAFEÍNA 65 MG FORTE MK TABLETAS RECUBIERTAS | F059024102019 | INTERNET |
| 15 | 20200917010015 | FARQUISAL | VIVACHON SOLUCIÓN ORAL | F046222102008 | RADIO |
| 16 | 20200918020001 | SANDOZ GMBH | ENOXAPARINA 100 MG/ML SANDOZ SOLUCIÓN INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA | BL000616082019 | CARTELES Y SIMILARES |
|  |  |  | ZARZIO 30 MU/0.5ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN O INFUSIÓN EN JERINGA PRELLENADA | BT000306022014 |  |
|  |  |  | BINOCRIT 4000 UI / 0.4 ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN EN JERINGA PRELLENADA | BT003207112013 |  |
|  |  |  | CAPECITABINA SANDOZ 500 MG TABLETAS CON PELÍCULA | F004215012015 |  |
|  |  |  | TACROLIMUS 0.5 MG SANDOZ CAPSULAS | F008505022015 |  |
|  |  |  | ACETATO DE LEUPROLIDA 11.25 MG SANDOZ POLVO LIOFILIZADO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE | F008717022010 |  |
|  |  |  | BICALUTAMIDA 50 MG SANDOZ TABLETAS RECUBIERTAS CON PELÍCULA | F023203042014 |  |
|  |  |  | ACETATO DE LEUPROLIDA SANDOZ 3.75 MG POLVO LIOFILIZADO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE | F026617052006 |  |
|  |  |  | 5-FLUOROURACILO EBEWE 50MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN | F040925082016 |  |
|  |  |  | MICOFENOLATO DE MOFETILO SANDOZ 250MG CÁPSULAS | F042219082009 |  |
|  |  |  | TACROLIMUS SANDOZ 1MG CÁPSULAS | F050811072013 |  |
| 17 | 20200918020002 | GRUPO PAILL S.A. DE C.V. | ASTENOMAX SOLUCIÓN ORAL | F056921102009 | TELEVISIÓN |
| 18 | 20200918020003 | F. HOFFMANN-LA ROCHE S.A. | HEMLIBRA (EMICIZUMAB) 30 MG/ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTANEA | BT001022112018 | CARTELES Y SIMILARES |
| 19 | 20200918020004 | F. HOFFMANN-LA ROCHE S.A. | HEMLIBRA (EMICIZUMAB) 30 MG/ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTANEA | BT001022112018 | CARTELES Y SIMILARES |
| 20 | 20200918020005 | F. HOFFMANN-LA ROCHE S.A. | HEMLIBRA (EMICIZUMAB) 150 MG/ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTANEA | BT001122112018 | CARTELES Y SIMILARES |
| 21 | 20200918020006 | F. HOFFMANN-LA ROCHE S.A. | HEMLIBRA (EMICIZUMAB) 150 MG/ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTANEA | BT001122112018 | CARTELES Y SIMILARES |
| 22 | 20200921020001 | LABORATORIOS ARSAL S.A. DE C.V. | ORALITE SUERO SABOR A COCO SOLUCIÓN ORAL | 9680 | CARTELES Y SIMILARES |
|  |  |  | ORALITE SUERO CON SABOR CEREZA SOLUCIÓN ORAL | F014107022001 |  |
|  |  |  | ORALITE SUERO VITAMINADO SOLUCIÓN ORAL | F018008032006 |  |
| 23 | 20200921020002 | PF PRISM C.V | XELJANZ 5 MG TABLETAS RECUBIERTAS | F041918092014 | INTERNET (CORREO ELECTRÓNICO) |
| 24 | 20200921020003 | F. HOFFMANN-LA ROCHE S.A. | ERIVEDGE 150MG CÁPSULA | F056704122014 | CARTELES Y SIMILARES |
| 25 | 20200921040004 | BAYER S.A. | TABCIN NIÑOS TABLETAS MASTICABLES SABOR NARANJA | F012528022019 | TELEVISIÓN |
|  |  |  | TABCIN PARA NIÑOS CON ACETAMINOFÉN TABLETAS EFERVESCENTES | RG1908050907 |  |
| 26 | 20200922010001 | LABORATORIOS VIJOSA | VIRO GRIP PM 2 GELCAPS (CÁPSULA DE GELATINA BLANDA) | F024716072008 | RADIO |
|  |  |  | VIRO GRIP A.M. 2 GELCAPS (CÁPSULA DE GELATINA BLANDA) | F025816072008 |  |
| 27 | 20200922010002 | LABORATORIOS VIJOSA | FORTIPLEX GOLD SOLUCIÓN ORAL | SN032624062009 | RADIO |
| 28 | 20200922010003 | LABORATORIOS VIJOSA | NEURO CAMPOLON ENERGY SOLUCIÓN ORAL | SN013824032010 | RADIO |

23.20.6.2. Autorizar la promoción de medicamentos según se detalla a continuación:

| AUTORIZACIÓN DE PROMOCIÓN DE MEDICAMENTOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | SOLICITUD | SOLICITANTE | PRODUCTOS | REGISTRO | TIPO DE PROMOCIÓN |
| 1 | PROM-0393-2020 | LIC. ARACELY LEONOR CAMPOS DE RIVAS | MARTESIA 150 MG CÁPSULA CAJA X 30) | F039129072009 | 2+1 |
| 2 | PROM-0394-2020 | LIC. ARACELY LEONOR CAMPOS DE RIVAS | MARTESIA 300 MG CÁPSULAS (CAJA X 30) | F038729072009 | 2+1 |
| 3 | PROM-0395-2020 | LIC. ARACELY LEONOR CAMPOS DE RIVAS | MARTESIA 75 MG COMPRIMIDOS DIVIDOSIS CAJA X 28 | F043601102015 | 2+1 |
| 4 | PROM-0396-2020 | LIC. ARACELY LEONOR CAMPOS DE RIVAS | NEURONAL 150 MG CÁPSULAS CAJA X 30 | F020322042009 | 2+1 |
| 5 | PROM-0397-2020 | LIC. ARACELY LEONOR CAMPOS DE RIVAS | DEXLANZOPRAL 30 | F020322042009 | 2+1 |
| 6 | PROM-0398-2020 | MENFAR S.A. DE C.V. | BONILUX 150 MG CAPSULAS | F037620072009 | 2+1 |
| 7 | PROM-0399-2020 | MENFAR S.A. DE C.V. | SEROLUX 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA | F017501062017 | 2+1 |
| 8 | PROM-0400-2020 | MENFAR S.A. DE C.V. | SEROLUX 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | F041512072006 | 2+1 |
| 9 | PROM-0402-2020 | MENFAR S.A. DE C.V. | NEOTIAPIM 200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA | F025107062012 | 2+1 |
| 10 | PROM-0403-2020 | MENFAR S.A. DE C.V. | NEOTIAPIM 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA | F013830032017 | 2+1 |
| 11 | PROM-0404-2020 | MENFAR S.A. DE C.V. | NEOTIAPIM 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | F013730032017 | 2+1 |
| 12 | PROM-0405-2020 | MENFAR S.A. DE C.V. | NAKOM 200/50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA | F001407012009 | 2+1 |
| 13 | PROM-0406-2020 | MENFAR S.A. DE C.V. | LOPREM 20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA | F006108022012 | 2+1 |
| 14 | PROM-0407-2020 | MENFAR S.A. DE C.V. | LOPREM 10 MG | F00456022014 | 2+1 |
| 15 | PROM-0408-2020 | MENFAR S.A. DE C.V. | GABOTON 300 MG CÁPSULAS | F036413072009 | 2+1 |
| 16 | PROM-0409-2020 | MENFAR S.A. DE C.V. | GABOTON 300 MG CÁPSULAS | F036413072009 | 2+1 |
| 17 | PROM-0410-2020 | MENFAR S.A. DE C.V. | BONILUX 75 MG CÁPSULAS | F037520072009 | 2+1 |

PUNTO NÚMERO 7. El director nacional hizo del conocimiento a los delegados la existencia de solicitudes por parte de droguerías para comercializar medicamentos directamente al paciente o médico, por lo que cedió la palabra al coordinador legal de procesos regulatorios, quien expresó a los delegados que Droguería Nueva San Carlos, ha solicitado autorización para vender directamente a médicos y pacientes los productos siguientes: Tecentriq (atezolizumab) 60 mg/ml, concentrado para solución para infunsión intravenosa con número de registro sanitario BT000406072017; y, Onicit (palonosetron) 0.25mg/ 5ml solución inyectable i.v., con número de registro sanitario F045112072006, explicando que dichas solicitudes fueron sometidas a los dictamenes médicos y jurídicos correspondientes. Seguidamente el coordinador legal le concede la palabra al jefe de la División de Registro Sanitario quien procedió a explicar el dictamen médico emitido, expresando que el producto Tecentriq (atezolizumab) 60mg/ml, concentrado para solución para infusión intravenosa, es esencial para los pacientes con carcinoma urotelial (CU) localmente avanzado o metastásico; cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) no escamoso metastásico en pacientes adultos; y pacientes con CPNM localmente avanzado o metastásico después de quimioterapia; y, manifestando respecto al producto Onicit (palonosetron) 0.25mg/5ml solucion inyectable i.v., que es indicado para el tratamiento de efectos adversos relacionados a quimioterapéuticos. Señalando respecto de ambos productos, que no pueden ser adquiridos en farmacias ya que se utilizan exclusivamente en los tratamientos antes mencionados y que, son prescritos únicamente por sub especialistas oncólogos que son los responsables directos del paciente y de todo lo relacionado a su tratamiento, recomendando se autorice a las droguerías para comercializar directamente a los pacienes y médicos. Seguidamente le concedio la palabra al coordinador legal de procesos regulatorios quien expresó que de acuerdo a lo establecido en el artículo 57 letra d) de la Ley de Medicamentos, existe expresamente la prohibición para las droguerías o distribuidores de dispensar medicamentos directamente al público, sin embargo, en aplicación directa de la Constitución de la República en lo referente al Derecho a la Salud y a la primacía del interés público sobre el privado, dicha prohibición contenida en la Ley de Medicamentos puede ser vista como la regla general, dejando abierta la posibilidad para ciertas excepciones, señalando que la Constitución de la República en su artículo 246 determina que los principios, derechos y obligaciones establecidas por la misma Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio, manifestando además, que la Constitución tiene prevalencia sobre todas la leyes y reglamentos, y que el interés público tiene primacía sobre el interés privado. Mencionando que lo anterior, se encuentra estrechamente vinculado con lo que se conoce como aplicación directa de la Constitución, es decir, que los jueces y, en general, todos los llamados a aplicar el derecho han de tomar la norma constitucional como una premisa de su decisión, igual que cualquier otra norma. Logrando en consecuencia, que todos los tribunales, no sólo la Sala de lo Constitucional, apliquen la Constitución en los procesos bajo su conocimiento y con mucha mayor razón, si se les ha invocado un derecho de rango constitucional (Sentencia de Amparo de fecha 14 de julio de 1998, pronunciada por la Sala de lo Constitucional en el proceso con referencia 28-C-95); y,  Continuó expresando que en El Salvador, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la Constitución, la salud de la población constituye un bien público por lo que el Estado y las personas están obligados a velar por la conservación y restablecimiento; y que dentro de la protección estatal que requiere el Derecho a la Salud, se encuentra el control permanente de la calidad de los productos farmacéuticos, que de conformidad al artículo 69 de la Constitución y artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Medicamentos, le corresponde a esta Dirección, quien es la autoridad competente para garantizar a la población el acceso de los mecanismos que han sido dispuestos para asegurar la prevención, asistencia y recuperación de la salud, es decir, la posibilidad de adquirir medicamentos de calidad, incluso en aquellos casos en que se traten de padecimientos o enfermedades poco frecuentes, graves y crónicas. Además expresó, que tal como se establece en la opinión técnica de la División de Registro Sanitario, existen medicamentos para el tratamiento de enfermedades poco frecuentes, crónicas o graves que no pueden ser adquiridos en farmacias, habida cuenta que, se tratan de padecimientos que no figuran como incentivos económicos para los establecimientos farmacéuticos autorizados para la venta directa al público, y que de conformidad a la Constitución de la República los principios, derechos y obligaciones establecidas por la misma Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio, es decir, que tiene prevalencia sobre todas la leyes y reglamentos, por lo tanto, al realizar una interpretación de los preceptos constitucionales antes referidos, Ley de Medicamentos, opinión técnica de la División de Registro Sanitario y de la jurisprudencia mencionada, se considera que a fin de poner en igualdad de condiciones a las personas que sufren enfermedades o padecimientos poco frecuentes, graves o crónicos, respecto del acceso a medicamentos, es necesario aplicar directamente la Constitución de la República, haciendo referencia a la conservación y restablecimiento del Derecho a la Salud, a fin de brindar mecanismos de prevención, recuperación y asistencia a toda la población. Concluyó señalando que por las razones expuestas, la Dirección Nacional de Medicamentos se encuentra habilitada para autorizar excepcionalmente a droguerías a comercializar medicamentos directamente a pacientes o médicos, en los casos de medicamentos para uso terapéutico de padecimientos o enfermedades poco frecuentes, graves o crónicas, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones: a) las droguerías previo a la comercialización, deberán solicitar expresamente a esta Dirección, autorización para poder comercializar medicamentos directamente a pacientes y médicos. Caso contrario esta Dirección iniciará las acciones legales correspondientes. b) por cada solicitud se emitirán dictámenes técnicos, para que Junta de Delegados valore dichas opiniones y decidan sobre la petición. c) en caso que se decida autorizar, se deberá realizar una vigilancia estricta de dicha actividad: al momento de la importación deberá informar a esta Dirección que se trata de producto farmacéutico que se dispensará directamente al paciente o médico; y, la Unidad de Inspección, Fiscalización y Buenas Prácticas deberá inspeccionar las droguerías autorizadas para esa actividad, a efecto de verificar la trazabilidad de los productos, debiendo constatar la respectiva receta médica, el diagnostico, tiempo de aplicación, dosis y profesional. Para finalizar expresó en el caso en concreto, que con el fin de garantizar el acceso a medicamentos de calidad a toda la población y teniendo como base lo mencionado, se recomienda autorizar a la Droguería Nueva San Carlos, S.A. de C.V., para comercializar directamente a pacientes y sub especialistas oncólogos, los siguientes productos: Tecentriq (atezolizumab) 60mg/ml, concentrado para solución para infunsión intravenosa con número de registro sanitario BT000406072017; y Onicit (palonosetron) 0.25mg/5ml solucion inyectable i.v., con número de registro sanitario F045112072006 siempre y cuando cumplan con las condiciones relacionadas anteriormente. A continuación, el director nacional propuso a los delegados tener por recibido el informe presentado por el jefe de División de Registro Sanitario y el coordinador legal de procesos regulatorios respecto al informe de la opinión técnico jurídica sobre solicitudes por parte de droguería para comercializar medicamentos directamente al paciente o médico; y, se amplie y analice el mismo en la próxima sesión para la toma de decisión del punto expuesto. Seguidamente, el director nacional sometió a votación la propuesta realizada, obteniendo unanimidad de votos a favor. Por tanto, los delegados de conformidad a los artículos 4 de la Ley de Medicamentos, y 13 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta Dirección, toman los siguientes ACUERDOS: 23.20.7.1. Tener por recibido el informe sobre la opinión técnico jurídica sobre solicitudes por parte de droguería para comercializar medicamentos directamente al paciente o médico; 23.20.7.2. Analizar el informe en la próxima sesión con el fin de decidir sobre las solicitudes. PUNTO NÚMERO 8. El director nacional hizo del conocimiento a los delegados el punto referente a la creación del equipo técnico para la modernización e innovación institucional, explicando que el punto a conocer se debe a la petición que ha realizado la Secretaría de Innovación de la Presidencia, el cual tiene como finalidad que todas las instituciones del gobierno avanzando en la modernización electrónica para la agilización, automatización de los procesos tanto administrativos y operativos que realizan las instituciones gubernamentales. Por lo que le concede la palabra al jefe de la Unidad de Informática de la institución, quien expresó que el día veinticinco de agosto del corriente año la Secretaría de Innovación de la Presidencia realizó la presentación de los lineamientos para la modernización e innovación institucional explicando que dentro de dichos lineamientos se indica que todos los ministerios, instituciones autónomas e instituciones públicas deben alinearse a los objetivos establecidos en la agenda digital dos mil veinte – dos mil treinta, dentro los cuales especifican que debe elaborarse un plan de modernización Institucional el cual tiene que estar basado en la agenda digital del país, el cual deberá incluir planes que la Secretaría de Innovación de la Presidencia esta impulsando consistentes en la realización de proyectos los cuales constan en la agenda digital dos mil veinte – dos mil treinta, entre los cuales se establece digitalización de todos los registros administrativos, integración de trámites que brinda la institución, creación de una ventanilla única para mejorar el servicio que se brinda; para que una vez finalizado se pueda dar a conocer a los usuarios. Para finalizar mencionó que se ha solicitado que la institución pueda conformar un equipo de modernización e innovación institucional, el cual será una comisión multidisciplinaria conformada en su mayoría por los jefes de las diferentes unidades de la institución quienes se encargarán de elaborar el plan de modernización de la institución para su posterior aprobación y remisión a la Secretaría de Innovación de la Presidencia. A continuación, el director nacional propuso a los delegados autorizar la conformación del equipo técnico para la modernización e innovación institucional el cual trabajara en conjunto con la Secretaría de Innovación de la Presidencia. Seguidamente, el director nacional sometió a votación la propuesta realizada, obteniendo unanimidad de votos a favor. Por tanto, los delegados de conformidad a los artículos 4 de la Ley de Medicamentos, y 13 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta Dirección, toman el siguiente ACUERDO: 23.20.8. Autorizar la conformación del equipo técnico para la modernización e innovación institucional el cual trabajara en conjunto con la Secretaría de Innovación de la Presidencia. PUNTO NÚMERO 9.- PUNTO NÚMERO 10. Para la presente sesión no se dieron a conocer puntos varios para su correspondiente deliberación y aprobación por parte de la Junta de Delegados. CIERRE. No habiendo más que hacer constar, se dio por finalizada la sesión a las doce horas treinta minutos de su fecha de inicio y, encontrándose conforme a lo obrado en la misma, ratificamos el contenido de la presente acta y firmamos.

| ________________________________ Lic. Noe Geovanni García Iraheta Director Nacional / Director Ejecutivo en funciones y Secretario de la Junta de Delegados | _____________________________ Dr. Amaury Morales Landrove Delegado Propietario del Ministerio de Salud |
| --- | --- |
| ________________________________ Lcda. Verónica Carmelina Díaz Avilés Delegada Propietaria del Ministerio de Economía | _____________________________ Lic. Ricardo Arturo Salazar Villalta Delegado Propietario de la Defensoría del Consumidor |
| _____________________________ Licda. Gilda Isabel Hernández de Hernández Delegada Suplente del Instituto Salvadoreño del Seguro Social | _____________________________ Lic. Roberto Javier López Castellanos Delegado Suplente del Ministerio de Hacienda |
| _____________________________ Lic. Thelmo Patricio Alfaro Rugliancich Delegado Propietario de las Universidades privadas | _____________________________ Lic. Guillermo Emilio Alvarenga Marroquín Delegado Propietario de la Universidad de El Salvador |