San Salvador, 07 de mayo de 2019

Solicitud MARN-2019-0151

Requerimiento 1. Quisiera saber con qué frecuencia se realizan los monitoreos de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y de las condiciones de sus vertidos, según lo estipulado en los Artículos 16,19 y 25 del Reglamento Especial de Aguas Residuales.

La frecuencia de los monitoreos se realiza de acuerdo al Reglamento Especial de Aguas Residuales de la siguiente manera

Frecuencia mínima de muestreo y análisis de aguas residuales de tipo especial

Art. 19.- En lo que respecta a las aguas residuales de tipo especial, según lo dispuesto en el artículo anterior, se estará a lo establecido a continuación:

| CARACTERISTICAS | CAUDAL m3 / día |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | < 10 | 10 a 100 | > 100 |
| Temperatura, PH, Sólidos Sedimentables y Caudal | Mensual | Semanal | Diario |
| Otros parámetros obligatorios según el Art. 18 | Anual | Semestral | Trimestral |

Control de reuso de las aguas residuales

Art. 24.- Para el control de las aguas residuales que se reusen, las frecuencias mínimas para la toma de muestras y análisis de laboratorio son las indicadas para las de aguas residuales de tipo especial.

Cumplimiento de normativa técnica y otros análisis

Art. 25.- Las aguas residuales reusadas para los fines indicados en el Art. 23 de este Reglamento, deberán cumplir con la normativa técnica pertinente.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, la frecuencia mínima para la toma de muestras relacionadas con los parámetros DBO’5 y Coliformes fecales en aguas residuales destinadas a reuso, será la siguiente

| TIPO DE USO | PARAMETROS |  |
| --- | --- | --- |
|  | DBO5 | Coliformes Fecales |
| TIPO 1 | Quincenalmente | Quincenalmente |
| TIPO 2 | NA | Mensual |
| TIPO 3 | NA | Quincenal |
| TIPO 4 | NA | Mensual |
| TIPO 5 | NA | Mensual |
| TIPO 6 | Quincenalmente | Quincenal |
| TIPO 7 | Trimestralmente | NA |
| TIPO 8 | NA | Trimestral |