## LA LIBERTAD
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Direccion General de Seguridad Hídrica
Gerencia de Monitoreo y Control de Aguas Residuales
ID | DGA | PTAR | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CODIGO_DE_MUNICIPIO | ADMINISTRACION | TIPO_DE_TRATAMIENTO | CONDICION | LATITUD_"N" | LATITUD_"N" | LONGITUD_"W" | LONGITUD_"W" | RIO_DE_DESCARGA | CAUDAL_DISEÑO | CAUDAL_ENTRADA | UNIDAD_DE_CAUDAL | FECHA_DE_REGISTRO | FICHA_TECNICA | N_DE_USUARIOS | DBO | DQO | SS | UNIDAD_DE_PARAMETROS | FECHA_DE_ANALISIS | FOTO_1 | FOTO_2 | FICHA
1 | 8556 | PROYECTO URBANIZACION CONDOMINIO VALLE TUSCANIA Y PROYECTO CORPORATIVOS TUSCANIA | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | 22 | TCBP, S.A de C.V. | LODOS ACTIVADOS | BUEN ESTADO - OPERACION NORMAL | 13° 37'11.48'' | 13.6197 | 89° 17'9.31'' | -89.2858 | QUEBADA DE SUCHILLO | 100 | NR | NR | 06/10/2017 | INCOMPLETA | 755 | NR | NR | NR | NR | NR
2 | 11572 | URBANIZACION NUEVO LOURDES EXTENSIÓN | LA LIBERTAD | COLON | 03 | CONSTRUCTORA ORION | RAFA, FAFA | BUEN ESTADO - OPERACION NORMAL | 13°43'44.31" | 13.7289 | 89°23'2.14" | -89.3839 | RIO COLON | 381.57 | 316 | M3/dia | 18/10/2017 | COMPLETA | 1400 | NR | NR | NR | NR | NR
3 | 4445 | COMPLEJO URBANO MIRAMAR | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | 14 | CONDOMINIO MIRAMAR | LODOS ACTIVADOS | BUEN ESTADO - OPERACION NORMAL | 13° 35'01.12'' | 13.5836 | 89° 17'00.64'' | -89.2833 | RIO SAN ANTONIO | 900 | 960 | M3/dia | 06/10/2017 | COMPLETA | 3000 | 22.5 | 71.9 | 56 | Mg/l | JUNIO/2017
4 | 703 | RESIDENCIAL LOS CHORROS | LA LIBERTAD | COLON | 03 | MAPRECO, S.A. de C.V. | RAFA,FAFA-FILTROS PERCOLADORES | NR | 0° 0'0'' | 0 | 0° 0'0'' | 0 | QUEBDRA DE INVIERNO AFLUENTE RIO BELEN | NR | 1134.75 | M3/dia | NR | ARCHIVO MARN | 7565 | NR | NR | NR | NR | NR
5 | 4724 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | 15 | ANDA | FILTRO PERCOLADOR | NR | 13° 51'46.33'' | 13.8629 | 89° 21'54.24'' | -89.3651 | CANALETA TRIBUTARIA AL RIO PALIO | NR | NR | NR | NR | ARCHIVO ANDA | 8300 | NR | NR | NR | NR | NR
6 | 10615 | RESIDENCIAL VALLE LOURDES | LA LIBERTAD | COLON | 03 | CONSTRUCTORA ORION | RAFA, FAFA | BUEN ESTADO - OPERACION NORMAL | 13°43'54.34'' | 13.7316 | 89°22'50.24'' | -89.3806 | QUEBRADA CUYAGUALO | 1090 | 479 | M3/dia | 18/10/2017 | COMPLETA | 600 | NR | NR | NR | NR | NR
7 | 10922 | CONDADO SANTA ROSA | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | 11 | SOCIEDAD INVERSIONES EL CONDADO | LODOS ACTIVADOS | NO SE PERMITIO EL ACCESO | 0° 0'0'' | 0 | 0° 0'0'' | 0 | QUEBADA EL GUARUMAL | NR | NR | NR | 06/10/2017 | ARCHIVO ANDA | 8400 | NR | NR | NR | NR | NR
8 | 5188 | URBANIZACION CIUDAD VERSALLES | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | 15 | SALAZAR ROMERO S.A. de C.V. | RAFA, FAFA | BUEN ESTADO - OPERACION NORMAL | 13°47'59.84'' | 13.7997 | 89°21'29.88'' | -89.3581 | RIO SUCIO | 2500 | 2400 | M3/dia | 20/10/2017 | INCOMPLETA | NR | NR | NR | NR | NR | NR
9 | 235 | CAMPOS VERDES DE LOURDES II | LA LIBERTAD | COLON | 03 | T.P. S.A. de C.V. | NR | NR | 0° 0'0'' | 0 | 0° 0'0'' | 0 | RIO COLON | NR | 2287.5 | M3/dia | NR | ARCHIVO MARN | 15250 | NR | NR | NR | NR | NR
10 | 3666 | RESIDENCIAL HACIENDA PASATIEMPO NORTE | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | 15 | OPERADOR COMUNITARIO-JUNTA DIRECTIVA | LODOS ACTIVADOS | BUEN ESTADO - OPERACION NORMAL | 13°44'51.31'' | 13.7475 | 89°21'56.21'' | -89.3656 | AFLUENTE SUBCUENCA RIO BELEN | NR | NR | NR | 18/10/2017 | INCOMPLETA | 610 | NR | NR | NR | NR | NR
11 | 4804 | RESIDENCIAL HACIENDA PASATIEMPO SUR | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | 15 | OPERADOR COMUNITARIO-JUNTA DIRECTIVA | LODOS ACTIVADOS | LEVE DETERIORO - OPERACION NORMAL | 13°44'38.76'' | 13.7438 | 89°21'55.85'' | -89.3553 | AFLUENTE SUBCUENCA RIO BELEN | NR | NR | NR | 18/10/2017 | INCOMPLETA | 490 | NR | NR | NR | NR | NR
12 | NR | URBANIZACION CALZADA DE LOURDES | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | 15 | OPERADOR COMUNITARIO-JUNTA DIRECTIVA | LODOS ACTIVADOS | NR | 13°44'54.54" | 13.7485 | 89°21'51.319'' | -89.3643 | AFLUENTE SUBCUENCA RIO BELEN | NR | NR | NR | 18/10/2017 | INCOMPLETA | 525 | NR | NR | NR | NR | NR
13 | 3106 | URBANIZACION VILLA LOURDES | LA LIBERTAD | COLON | 03 | INMOVILIARIA VERONICA | RAFA, FAFA | NR | 13° 43' 21 '' | 13.7225 | 89° 22' 24'' | -89.3733 | RIO COLON | NR | 1875 | M3/dia | NR | ARCHIVO MARN | 12500 | NR | NR | NR | NR | NR
14 | NR | MUNICIPALIDAD SAN PABLO TACACHICO | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | 17 | ANDA | FILTRO PERCOLADOR | NR | 13°58' 25'' | 13.9736 | 89° 20' 12'' | -89.3367 | NR | 732.7 | NR | NR | NR | ARCHIVO ANDA | NR | NR | NR | NR | NR | NR
15 | 19326 | MUNICIPALIDAD ZARAGOZA | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | 22 | ALCALDIA MUNICIPAL | LAGUNAS DE ESTABILIZACION | LEVE DETERIORO - OPERACION EVENTUAL | 13°34'33.75" | 13.576 | 89°17'38.03" | -89.2939 | NR | NR | NR | NR | 13/10/2017 | INCOMPLETA | 39000 | NR | NR | NR | NR | NR
16 | NR | BRISAS DE ZARAGOZA | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | 22 | NR | NR | ABANDONADA, COLAPSADA | 13°34'21.53'' | 13.5725 | 89°17'37.94'' | -89.2936 | NR | NR | NR | NR | 13/10/2017 | INCOMPLETA | NR | NR | NR | NR | NR | NR
17 | NR | VILLA TZUCHI (Comunidad Villa Esperanza Chanmico y Colonia Cañaveral) | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | 15 | ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPICO | RAFA, FAFA | NR | 13° 47' 51'' | 13.7975 | 89°20' 27'' | -89.3408 | CANALETA TRIBUTARIA AL RIO SUCIO | NR | 742.5 | M3/dia | NR | ARCHIVO MARN | 4950 | NR | NR | NR | NR | NR
18 | 5104 | VILLA TZUCHI | LA LIBERTAD | SACACOYO | 13 | ANDA | RAFA, FAFA | NR | 13°43'33.70" | 13.7278 | 89°26'06.88 | -89.435 | NR | 867.5 | NR | NR | NR | ARCHIVO ANDA | NR | NR | NR | NR | NR | NR
19 | NR | ALPES SUIZOS I | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | 11 | CONSORCIO EUROPA | FILTRO PERCOLADOR | ABANDONADA, COLAPSADA | 0° 0'0'' | 0 | 0° 0'0'' | 0 | QUEBRADA LA REYNAGA | NR | NR | NR | NR | ARCHIVO ANDA | 4626 | NR | NR | NR | NR | NR
20 | NR | ALPES SUIZOS II | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | 11 | SRA. MARINA ELIZA GUIROLA | FILTRO PERCOLADOR | ABANDONADA, COLAPSADA | 0° 0'0'' | 0 | 0° 0'0'' | 0 | QUEBRADA LA REYNAGA | NR | NR | NR | NR | ARCHIVO ANDA | 2442 | NR | NR | NR | NR | NR
21 | NR | LOS GIRASOLES | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | 11 | NO DISPONIBLE | FILTRO PERCOLADOR | ABANDONADA, COLAPSADA | 0° 0'0'' | 0 | 0° 0'0'' | 0 | QUEBRADA L REYNAGA | NR | NR | NR | NR | ARCHIVO ANDA | 2700 | NR | NR | NR | NR | NR
22 | NR | COLONIA EUROPA | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | 11 | CLASA S.A . De C.V. , LA CITE S.A. de C.V. , KERMES S.A de C.V. | NR | ABANDONADA, COLAPSADA | 0° 0'0'' | 0 | 0° 0'0'' | 0 | NR | NR | NR | NR | NR | ARCHIVO MARN | NR | NR | NR | NR | NR | NR
23 | NR | VIA DEL MAR | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | 11 | SOCIEDAD VIA DEL MAR S.A. de C.V. | LODOS ACTIVADOS | ABANDONADA, COLAPSADA | 0° 0'0'' | 0 | 0° 0'0'' | 0 | NR | NR | NR | NR | NR | ARCHIVO ANDA | 516 | NR | NR | NR | NR | NR
24 | 8439 | RESIDENCIAL VILLAS DE MONTEMAR | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | 15 | ANDA | LODOS ACTIVADOS | NR | 13°44'26.09" | 13.7406 | 89°21'33.50" | -89.3593 | QUEBRADA "LA QUEBRADONA" | 2321 | NR | NR | NR | ARCHIVO ANDA | NR | NR | NR | NR | NR | NR
25 | 11630 | QUINTAS BUENAVENTURA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | 15 | SRA. MERCEDES ESPINOZA VDA. DE DALTON | NR | NR | 0° 0'0'' | 0 | 0° 0'0'' | 0 | AFLUENTE SUBCUENCA RIO BELEN | NR | 52.5 | M3/dia | NR | ARCHIVO MARN | 350 | NR | NR | NR | NR | NR
26 | NR | URBANIZACION NUEVO LOURDES | LA LIBERTAD | COLON | 03 | CONSTRUCTOR ORION | RAFA, FAFA | BUEN ESTADO - OPERACION NORMAL | 13°43'44.01" | 13.7288 | 89°23'3.69" | -89.3843 | RIO COLON | 3270 | 1226 | M3/dia | 18/10/2017 | COMPLETA | 6000 | NR | NR | NR | NR | NR
27 | NR | NUEVA LOURDES FASE 2 | LA LIBERTAD | COLON | 03 | CONSTRUCTOR ORION | RAFA, FAFA | BUEN ESTADO - OPERACION NORMAL | 13°43'44.08'' | 13.7289 | 89°23'04.19'' | -89.3844 | RIO COLON | 1466 | 714 | M3/dia | 18/10/2017 | COMPLETA | 1400 | NR | NR | NR | NR | NR
28 | NR | CHILAMA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 09 | NR | LODOS ACTIVADOS | LEVE DETERIORO - OPERANDO | 13°29'05.14'' | 13.4847 | 89°19'54.34'' | -89.3317 | NR | 1128 | NR | NR | NR | ARCHIVO ANDA | NR | NR | NR | NR | NR | NR
29 | NR | SAN JOSE VILLANUEVA | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | 14 | ANDA | FILTRO PERCOLADOR | NR | 13°34'02.19" | 13.5672 | 89°16'05.46" | -89.2681 | NR | 528.8 | NR | NR | NR | ARCHIVO ANDA | NR | NR | NR | NR | NR | NR
| NR= | NO REGISTRADO