## Condado Santa Rosa
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HUMANOS
FICHA DE INSPECCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de planta de tratamiento |  |  | TIPO ORDINARIO
No de Ficha |  |  | 1
Municipio/Urbanización/Col./Residencial |  |  | Santa Tecla / Condado Santa Rosa
DGA de urbanización/Col./Residencial
DGA de PTAR |  |  | 10922
DIRECCIÓN | Colonia/Urbanización |  | Colonia Europa
Calle/Avenida
| J/ |  | Zaragoza | D/ | La Libertad
UBICACIÓN | N/ | 13°40´31.9" |  | W/ | (-)89°17´47.91"
ENTE ADMINISTRADOR | Operador Privado
Otros especifique
TIPO DE PLANTA | Aireación extendida (Lodos Activados)
-
QUIMICOS UTILIZADOS EN PTAR | -
INFRAESTRUCTURA | En buen estado
FUNCIONAMIENTO | Estado de Operación |  |  | Otros
| En caso de Otros, especifique |  |  | no se permitio el acceso
| Área de mejora en la que se necesita asistencia del MARN |  |  | -
| Tuberia de paso (bypass) en la ptar |  |  | No
| Protección de la PTAR de escorrentía |  |  | No
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Caudal de dIseño de PTAR |  |  | - |  |  | (m3/d)
| Años de Operación de PTAR |  |  | - |  |  | mes
| La PTAR cuenta con laboratorio |  |  | No
| Tiene Manual de O&M |  |  | No
| N° de Operarios de la PTAR |  |  | -
| Tiempo de permanencia de Operarios en la PTAR |  |  | -
POBLACIÓN BENEFICIADA | Zona de Cobertura |  |  | -
OTROS DATOS RELEVANTES | Potencia de Subestación Eléctrica | [5 empty] | KVA
| Número de equipos |  |  | -
| Enlistar equipos |  |  | -
-
| Tiempo de trabajo de cada equipo |  |  | -
| Los equipos son controlados automáticamente |  |  | Si
| Si cuenta con Tecnología Aerobia, qué tipo de aireación que se utiliza |  |  | Mecánica
| Se monitorea el Oxigeno Disuelto |  |  | No
| Frecuencia |  |  | -
| Concentración promedio de OD |  |  | -
PUNTOS DE DESCARGA | Caudal aforo actual |  |  | - |  |  | m3/d
| Cuenta con caudalímetro |  |  | No
| Descarga del efluente al Río |  |  | -
| Nombre del cuerpo receptor donde se realiza la descarga |  |  | -
| Coordenadas de descarga |  |  | N |  | O
PARÁMETROS DE CAMPO
LODOS | Frecuencia de evacuación de lodos |  |  | -
| Cantidad de generación de lodos |  |  | -
| Tipos de tratamiento aplicado |  |  | Otros
Otros, especifique
| Disposición de lodos |  |  | Disposición directa
| Acceso a la PTAR para evacuar lodos |  |  | No
OPERADOR CAPACITADO | Personal ha recibido un minimo de 40 horas de capacitación teórico-práctica |  |  | No
| Operarios poseen equipo de protección personal |  |  | Si
| Especifique que indumentaria |  |  | -
FICHA LLENADA POR/NOMBRE DE QUIEN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN/ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA/TEL | -
-
NOTA:

## Colonia Europa
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HUMANOS
FICHA DE INSPECCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de planta de tratamiento |  |  | TIPO ORDINARIO
No de Ficha |  |  | 2
Municipio/Urbanización/Col./Residencial |  |  | Huizucar / Colonia Europa
DGA de urbanización/Col./Residencial
DGA de PTAR |  |  | 9626
DIRECCIÓN | Colonia/Urbanización |  | Colonia Europa
Calle/Avenida
| J/ |  | Zaragoza | D/ | La Libertad
UBICACIÓN | N/ | 13°35´4.36" |  | W/ | (-)89°14´3.19"
ENTE ADMINISTRADOR | Otros
| Otros especifique |  | no hay administracion
TIPO DE PLANTA | Aireación extendida (Lodos Activados)
Fosa Septica Enterrada
QUIMICOS UTILIZADOS EN PTAR | -
INFRAESTRUCTURA | En buen estado
FUNCIONAMIENTO | Estado de Operación |  |  | Abandonada
| En caso de Otros, especifique |  |  | -
| Área de mejora en la que se necesita asistencia del MARN |  |  | -
| Tuberia de paso (bypass) en la ptar |  |  | No
| Protección de la PTAR de escorrentía |  |  | No
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Caudal de dIseño de PTAR |  |  | - |  |  | (m3/d)
| Años de Operación de PTAR |  |  | - |  |  | mes
| La PTAR cuenta con laboratorio |  |  | No
| Tiene Manual de O&M |  |  | No
| N° de Operarios de la PTAR |  |  | -
| Tiempo de permanencia de Operarios en la PTAR |  |  | -
POBLACIÓN BENEFICIADA | Zona de Cobertura |  |  | -
OTROS DATOS RELEVANTES | Potencia de Subestación Eléctrica | [5 empty] | KVA
| Número de equipos |  |  | -
| Enlistar equipos |  |  | -
-
| Tiempo de trabajo de cada equipo |  |  | -
| Los equipos son controlados automáticamente |  |  | Si
| Si cuenta con Tecnología Aerobia, qué tipo de aireación que se utiliza |  |  | Mecánica
| Se monitorea el Oxigeno Disuelto |  |  | No
| Frecuencia |  |  | -
| Concentración promedio de OD |  |  | -
PUNTOS DE DESCARGA | Caudal aforo actual |  |  | - |  |  | m3/d
| Cuenta con caudalímetro |  |  | No
| Descarga del efluente al Río |  |  | -
| Nombre del cuerpo receptor donde se realiza la descarga |  |  | -
| Coordenadas de descarga |  |  | N |  | O
PARÁMETROS DE CAMPO
LODOS | Frecuencia de evacuación de lodos |  |  | -
| Cantidad de generación de lodos |  |  | -
| Tipos de tratamiento aplicado |  |  | Otros
Otros, especifique
| Disposición de lodos |  |  | Disposición directa
| Acceso a la PTAR para evacuar lodos |  |  | No
OPERADOR CAPACITADO | Personal ha recibido un minimo de 40 horas de capacitación teórico-práctica |  |  | No
| Operarios poseen equipo de protección personal |  |  | Si
| Especifique que indumentaria |  |  | -
FICHA LLENADA POR/NOMBRE DE QUIEN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN/ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA/TEL | -
-
NOTA:

## Brisas de Zaragoza
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HUMANOS
FICHA DE INSPECCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de planta de tratamiento |  |  | TIPO ORDINARIO
No de Ficha |  |  | 3
Municipio/Urbanización/Col./Residencial |  |  | Zaragoza La Libertad/ Brisas de Zaragoza
DGA de urbanización/Col./Residencial
DGA de PTAR |  |  | 1088
DIRECCIÓN | Colonia/Urbanización |  | Brisas de Zaragoza
Calle/Avenida
| J/ |  | Zaragoza | D/ | La Libertad
UBICACIÓN | N/ | 13°34´33.46" |  | W/ | 89°17´37.36"
ENTE ADMINISTRADOR | Operador Privado
Otros especifique
TIPO DE PLANTA | Lagunas de estabilización
QUIMICOS UTILIZADOS EN PTAR | Cloro
INFRAESTRUCTURA | En buen estado
FUNCIONAMIENTO | Estado de Operación |  |  | Operación Normal
| En caso de Otros, especifique |  |  | -
| Área de mejora en la que se necesita asistencia del MARN |  |  | -
| Tuberia de paso (bypass) en la ptar |  |  | No
| Protección de la PTAR de escorrentía |  |  | Si
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Caudal de dIseño de PTAR |  |  | 100 |  |  | (m3/d)
| Años de Operación de PTAR |  |  | 1 |  |  | mes
| La PTAR cuenta con laboratorio |  |  | No
| Tiene Manual de O&M |  |  | No
| N° de Operarios de la PTAR |  |  | -
| Tiempo de permanencia de Operarios en la PTAR |  |  | -
POBLACIÓN BENEFICIADA | Zona de Cobertura |  |  | Colegio Maya, Edificio Tigo y Centro Comercial
OTROS DATOS RELEVANTES | Potencia de Subestación Eléctrica | [5 empty] | KVA
| Número de equipos |  |  | -
| Enlistar equipos |  |  | -
-
| Tiempo de trabajo de cada equipo |  |  | -
| Los equipos son controlados automáticamente |  |  | Si
| Si cuenta con Tecnología Aerobia, qué tipo de aireación que se utiliza |  |  | Mecánica
| Se monitorea el Oxigeno Disuelto |  |  | No
| Frecuencia |  |  | -
| Concentración promedio de OD |  |  | -
PUNTOS DE DESCARGA | Caudal aforo actual |  |  | - |  |  | m3/d
| Cuenta con caudalímetro |  |  | No
| Descarga del efluente al Río |  |  | -
| Nombre del cuerpo receptor donde se realiza la descarga |  |  | Quebrada de Suchillo
| Coordenadas de descarga |  |  | N |  | O
PARÁMETROS DE CAMPO
LODOS | Frecuencia de evacuación de lodos |  |  | -
| Cantidad de generación de lodos |  |  | -
| Tipos de tratamiento aplicado |  |  | Otros
Otros, especifique
| Disposición de lodos |  |  | Disposición directa
| Acceso a la PTAR para evacuar lodos |  |  | No
OPERADOR CAPACITADO | Personal ha recibido un minimo de 40 horas de capacitación teórico-práctica |  |  | No
| Operarios poseen equipo de protección personal |  |  | Si
| Especifique que indumentaria |  |  | -
FICHA LLENADA POR/NOMBRE DE QUIEN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN/ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA/TEL | Wernger Salazar
wsalazar@ceconsa.com.sv
NOTA:

## Condominio Miramar
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HUMANOS
FICHA DE INSPECCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de planta de tratamiento |  |  | TIPO ORDINARIO
No de Ficha |  |  | 4
Municipio/Urbanización/Col./Residencial |  |  | San José Villanueva La Libertad/ Condominio Miramar
DGA de urbanización/Col./Residencial
DGA de PTAR |  |  | 4445
DIRECCIÓN | Colonia/Urbanización |  | Condominio Miramar
| Calle/Avenida |  | Las Dispensas
| J/ |  | San José Villanueva | D/ | La Libertad
UBICACIÓN | N/ | 13°35´1.12" |  | W/ | 89°17´0.64"
ENTE ADMINISTRADOR | Operador Privado
Otros especifique
TIPO DE PLANTA | Aireación extendida (Lodos Activados)
QUIMICOS UTILIZADOS EN PTAR | Cloro
INFRAESTRUCTURA | En buen estado
FUNCIONAMIENTO | Estado de Operación |  |  | Operación Normal
| En caso de Otros, especifique |  |  | -
| Área de mejora en la que se necesita asistencia del MARN |  |  | Listado de empresas que dan servicio de operación de PTAR
| Tuberia de paso (bypass) en la ptar |  |  | Si
| Protección de la PTAR de escorrentía |  |  | Si
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Caudal de dIseño de PTAR |  |  | 900 |  |  | (m3/d)
| Años de Operación de PTAR |  |  | 11 |  |  | años
| La PTAR cuenta con laboratorio |  |  | No
| Tiene Manual de O&M |  |  | Si
| N° de Operarios de la PTAR |  |  | 2
| Tiempo de permanencia de Operarios en la PTAR |  |  | 24 horas
POBLACIÓN BENEFICIADA | Zona de Cobertura |  |  | Colonia Miramar
OTROS DATOS RELEVANTES | Potencia de Subestación Eléctrica | [5 empty] | KVA
| Número de equipos |  |  | 1
| Enlistar equipos |  |  | Subestación eléctrica
4 Motores
| Tiempo de trabajo de cada equipo |  |  | Rotación y descanso cada 4 horas
| Los equipos son controlados automáticamente |  |  | Si
| Si cuenta con Tecnología Aerobia, qué tipo de aireación que se utiliza |  |  | Mecánica
| Se monitorea el Oxigeno Disuelto |  |  | Si
| Frecuencia |  |  | Diariamente
| Concentración promedio de OD |  |  | -
PUNTOS DE DESCARGA | Caudal aforo actual |  |  | 960 |  |  | m3/d
| Cuenta con caudalímetro |  |  | Si
| Descarga del efluente al Río |  |  | San Antonio
| Nombre del cuerpo receptor donde se realiza la descarga |  |  | Rio San Antonio
| Coordenadas de descarga |  |  | N |  | O
PARÁMETROS DE CAMPO
LODOS | Frecuencia de evacuación de lodos |  |  | Mensual
Cantidad de generación de lodos
| Tipos de tratamiento aplicado |  |  | Lechos de secado
Otros, especifique
| Disposición de lodos |  |  | Disposición directa
| Acceso a la PTAR para evacuar lodos |  |  | Si
OPERADOR CAPACITADO | Personal ha recibido un minimo de 40 horas de capacitación teórico-práctica |  |  | Si
| Operarios poseen equipo de protección personal |  |  | Si
| Especifique que indumentaria |  |  | Casco, chaleco, mascarilla, guantes, botas y protectores de oidos
FICHA LLENADA POR/NOMBRE DE QUIEN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN/ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA/TEL | Laura Aracely Marín Vasquez tel: 2374-2210
gerencia@condmiramar.com
admon.miramar2011@gmail.com

## Villa Tuscania
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HUMANOS
FICHA DE INSPECCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de planta de tratamiento |  |  | TIPO ORDINARIO
No de Ficha |  |  | 5
Municipio/Urbanización/Col./Residencial |  |  | Zaragoza La Libertad/ Villa Tuscania
DGA de urbanización/Col./Residencial
DGA de PTAR |  |  | 8556
DIRECCIÓN | Colonia/Urbanización |  | Villa Tuscania
Calle/Avenida
| J/ |  | Zaragoza | D/ | La Libertad
UBICACIÓN | N/ | 13°37´11.48" |  | W/ | 89°17´9.31"
ENTE ADMINISTRADOR | Operador Privado
Otros especifique
TIPO DE PLANTA | Aireación extendida (Lodos Activados)
QUIMICOS UTILIZADOS EN PTAR | Cloro
INFRAESTRUCTURA | En buen estado
FUNCIONAMIENTO | Estado de Operación |  |  | Operación Normal
| En caso de Otros, especifique |  |  | -
| Área de mejora en la que se necesita asistencia del MARN |  |  | -
| Tuberia de paso (bypass) en la ptar |  |  | No
| Protección de la PTAR de escorrentía |  |  | Si
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Caudal de dIseño de PTAR |  |  | 100 |  |  | (m3/d)
| Años de Operación de PTAR |  |  | 1 |  |  | mes
| La PTAR cuenta con laboratorio |  |  | No
| Tiene Manual de O&M |  |  | No
| N° de Operarios de la PTAR |  |  | -
| Tiempo de permanencia de Operarios en la PTAR |  |  | -
POBLACIÓN BENEFICIADA | Zona de Cobertura |  |  | Colegio Maya, Edificio Tigo y Centro Comercial
OTROS DATOS RELEVANTES | Potencia de Subestación Eléctrica | [5 empty] | KVA
| Número de equipos |  |  | -
| Enlistar equipos |  |  | -
-
| Tiempo de trabajo de cada equipo |  |  | -
| Los equipos son controlados automáticamente |  |  | Si
| Si cuenta con Tecnología Aerobia, qué tipo de aireación que se utiliza |  |  | Mecánica
| Se monitorea el Oxigeno Disuelto |  |  | No
| Frecuencia |  |  | -
| Concentración promedio de OD |  |  | -
PUNTOS DE DESCARGA | Caudal aforo actual |  |  | - |  |  | m3/d
| Cuenta con caudalímetro |  |  | No
| Descarga del efluente al Río |  |  | -
| Nombre del cuerpo receptor donde se realiza la descarga |  |  | Quebrada de Suchillo
| Coordenadas de descarga |  |  | N |  | O
PARÁMETROS DE CAMPO
LODOS | Frecuencia de evacuación de lodos |  |  | -
| Cantidad de generación de lodos |  |  | -
| Tipos de tratamiento aplicado |  |  | Otros
Otros, especifique
| Disposición de lodos |  |  | Disposición directa
| Acceso a la PTAR para evacuar lodos |  |  | No
OPERADOR CAPACITADO | Personal ha recibido un minimo de 40 horas de capacitación teórico-práctica |  |  | No
| Operarios poseen equipo de protección personal |  |  | Si
| Especifique que indumentaria |  |  | -
FICHA LLENADA POR/NOMBRE DE QUIEN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN/ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA/TEL | Wernger Salazar
wsalazar@ceconsa.com.sv
NOTA: | La información no fue proporcionada en su totalidad

## Pasatiempo Norte
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HUMANOS
FICHA DE INSPECCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de planta de tratamiento |  |  | TIPO ORDINARIO
No de Ficha |  |  | 6
Municipio/Urbanización/Col./Residencial |  |  | San Juan Opico / Pasatiempo Norte
DGA de urbanización/Col./Residencial
DGA de PTAR |  |  | 3666
DIRECCIÓN | Colonia/Urbanización |  | Pasatiempo Norte
Calle/Avenida
| J/ |  | San Juan Opico | D/ | La Libertad
UBICACIÓN | N/ | 13°44´51.31" |  | W/ | (-)89°21´56.21"
ENTE ADMINISTRADOR | Operador Comunitario
Otros especifique
TIPO DE PLANTA | Aireación extendida (Lodos Activados)
QUIMICOS UTILIZADOS EN PTAR | Cloro y Cal
INFRAESTRUCTURA | En buen estado
FUNCIONAMIENTO | Estado de Operación |  |  | Operación Normal
| En caso de Otros, especifique |  |  | -
| Área de mejora en la que se necesita asistencia del MARN |  |  | -
| Tuberia de paso (bypass) en la ptar |  |  | Si
| Protección de la PTAR de escorrentía |  |  | Si
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Caudal de dIseño de PTAR |  |  | - |  |  | (m3/d)
| Años de Operación de PTAR |  |  | 15 |  |  | años
| La PTAR cuenta con laboratorio |  |  | No
| Tiene Manual de O&M |  |  | No
| N° de Operarios de la PTAR |  |  | 1
| Tiempo de permanencia de Operarios en la PTAR |  |  | 8 horas
POBLACIÓN BENEFICIADA | Zona de Cobertura |  |  | Residencial Pasatiempo Norte
OTROS DATOS RELEVANTES | Potencia de Subestación Eléctrica |  |  | 8 |  |  | KVA
| Número de equipos |  |  | 2
| Enlistar equipos |  |  | 2 Blowers
2 Motores
| Tiempo de trabajo de cada equipo |  |  | 15 horas / dia
| Los equipos son controlados automáticamente |  |  | No
| Si cuenta con Tecnología Aerobia, qué tipo de aireación que se utiliza |  |  | Mecánica
| Se monitorea el Oxigeno Disuelto |  |  | No
| Frecuencia |  |  | -
| Concentración promedio de OD |  |  | -
PUNTOS DE DESCARGA | Caudal aforo actual |  |  | - |  |  | m3/d
| Cuenta con caudalímetro |  |  | No
| Descarga del efluente al Río |  |  | -
| Nombre del cuerpo receptor donde se realiza la descarga |  |  | Quebrada Finca Santa Coralia
| Coordenadas de descarga |  |  | N |  | O
PARÁMETROS DE CAMPO
LODOS | Frecuencia de evacuación de lodos |  |  | diario
| Cantidad de generación de lodos |  |  | 10 sacos por semana
| Tipos de tratamiento aplicado |  |  | Otros
| Otros, especifique |  |  | no posee
| Disposición de lodos |  |  | Disposición directa
| Acceso a la PTAR para evacuar lodos |  |  | No
OPERADOR CAPACITADO | Personal ha recibido un minimo de 40 horas de capacitación teórico-práctica |  |  | No
| Operarios poseen equipo de protección personal |  |  | No
| Especifique que indumentaria |  |  | -
FICHA LLENADA POR/NOMBRE DE QUIEN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN/ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA/TEL | Jose Jaime Mendez Palacios
NOTA: | La información no fue proporcionada en su totalidad

## Calzada de Lourdes
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HUMANOS
FICHA DE INSPECCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de planta de tratamiento |  |  | TIPO ORDINARIO
No de Ficha |  |  | 7
Municipio/Urbanización/Col./Residencial |  |  | San Juan Opico / Calzada de Lourdes
DGA de urbanización/Col./Residencial
DGA de PTAR |  |  | NR
DIRECCIÓN | Colonia/Urbanización |  | Calzada de Lourdes
Calle/Avenida
| J/ |  | San Juan Opico | D/ | La Libertad
UBICACIÓN | N/ | 13°44´54.85" |  | W/ | (-)89°21´50.74"
ENTE ADMINISTRADOR | Operador Comunitario
Otros especifique
TIPO DE PLANTA | Aireación extendida (Lodos Activados)
QUIMICOS UTILIZADOS EN PTAR | -
INFRAESTRUCTURA | En buen estado
FUNCIONAMIENTO | Estado de Operación |  |  | Operación Normal
| En caso de Otros, especifique |  |  | -
| Área de mejora en la que se necesita asistencia del MARN |  |  | -
| Tuberia de paso (bypass) en la ptar |  |  | No
| Protección de la PTAR de escorrentía |  |  | No
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Caudal de dIseño de PTAR |  |  | - |  |  | (m3/d)
| Años de Operación de PTAR |  |  | - |  |  | años
| La PTAR cuenta con laboratorio |  |  | No
| Tiene Manual de O&M |  |  | No
| N° de Operarios de la PTAR |  |  | -
| Tiempo de permanencia de Operarios en la PTAR |  |  | -
POBLACIÓN BENEFICIADA | Zona de Cobertura |  |  | -
OTROS DATOS RELEVANTES | Potencia de Subestación Eléctrica | [5 empty] | KVA
| Número de equipos |  |  | -
| Enlistar equipos |  |  | -
-
| Tiempo de trabajo de cada equipo |  |  | -
| Los equipos son controlados automáticamente |  |  | Si
| Si cuenta con Tecnología Aerobia, qué tipo de aireación que se utiliza |  |  | Mecánica
| Se monitorea el Oxigeno Disuelto |  |  | No
| Frecuencia |  |  | -
| Concentración promedio de OD |  |  | -
PUNTOS DE DESCARGA | Caudal aforo actual |  |  | - |  |  | m3/d
| Cuenta con caudalímetro |  |  | No
| Descarga del efluente al Río |  |  | -
| Nombre del cuerpo receptor donde se realiza la descarga |  |  | -
| Coordenadas de descarga |  |  | N |  | O
PARÁMETROS DE CAMPO
LODOS | Frecuencia de evacuación de lodos |  |  | -
| Cantidad de generación de lodos |  |  | -
| Tipos de tratamiento aplicado |  |  | Otros
Otros, especifique
| Disposición de lodos |  |  | Disposición directa
| Acceso a la PTAR para evacuar lodos |  |  | No
OPERADOR CAPACITADO | Personal ha recibido un minimo de 40 horas de capacitación teórico-práctica |  |  | No
| Operarios poseen equipo de protección personal |  |  | Si
| Especifique que indumentaria |  |  | -
FICHA LLENADA POR/NOMBRE DE QUIEN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN/ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA/TEL | -
-
NOTA: | no se tuvo acceso a la PTAR

## Pasatiempo Sur
Gerencia de Monitoreo y Control de Aguas Residuales
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
FICHA DE INSPECCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de planta de tratamiento |  |  | TIPO ORDINARIO
No de Ficha |  |  | 8
Municipio/Urbanización/Col./Residencial |  |  | San Juan Opico / Pasatiempo Sur
DGA de urbanización/Col./Residencial
DGA de PTAR |  |  | 4804
DIRECCIÓN | Colonia/Urbanización |  | Pasatiempo Sur
Calle/Avenida
| J/ |  | San Juan Opico | D/ | La Libertad
UBICACIÓN | N/ | 13°44´38.76" |  | W/ | (-)89°21´55.85"
ENTE ADMINISTRADOR | Otros
| Otros especifique |  | Junta Directiva
TIPO DE PLANTA | Aireación extendida (Lodos Activados)
QUIMICOS UTILIZADOS EN PTAR | Cloro y Cal
INFRAESTRUCTURA | Leve deterioro
FUNCIONAMIENTO | Estado de Operación |  |  | Operación Normal
| En caso de Otros, especifique |  |  | -
| Área de mejora en la que se necesita asistencia del MARN |  |  | -
| Tuberia de paso (bypass) en la ptar |  |  | Si
| Protección de la PTAR de escorrentía |  |  | Si
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Caudal de dIseño de PTAR |  |  | - |  |  | (m3/d)
| Años de Operación de PTAR |  |  | 15 |  |  | años
| La PTAR cuenta con laboratorio |  |  | No
| Tiene Manual de O&M |  |  | No
| N° de Operarios de la PTAR |  |  | 1
| Tiempo de permanencia de Operarios en la PTAR |  |  | 8 horas
POBLACIÓN BENEFICIADA | Zona de Cobertura |  |  | Residencial Pasatiempo Norte
OTROS DATOS RELEVANTES | Potencia de Subestación Eléctrica |  |  | 8 |  |  | KVA
| Número de equipos |  |  | 2
| Enlistar equipos |  |  | 2 Blowers
2 Motores
| Tiempo de trabajo de cada equipo |  |  | 15 horas / dia
| Los equipos son controlados automáticamente |  |  | No
| Si cuenta con Tecnología Aerobia, qué tipo de aireación que se utiliza |  |  | Mecánica
| Se monitorea el Oxigeno Disuelto |  |  | No
| Frecuencia |  |  | -
| Concentración promedio de OD |  |  | -
PUNTOS DE DESCARGA | Caudal aforo actual |  |  | - |  |  | m3/d
| Cuenta con caudalímetro |  |  | No
| Descarga del efluente al Río |  |  | -
| Nombre del cuerpo receptor donde se realiza la descarga |  |  | Quebrada Finca Santa Coralia
| Coordenadas de descarga |  |  | N |  | O
PARÁMETROS DE CAMPO
LODOS | Frecuencia de evacuación de lodos |  |  | diario
| Cantidad de generación de lodos |  |  | 10 sacos por semana
| Tipos de tratamiento aplicado |  |  | Otros
| Otros, especifique |  |  | no posee
| Disposición de lodos |  |  | Disposición directa
| Acceso a la PTAR para evacuar lodos |  |  | No
OPERADOR CAPACITADO | Personal ha recibido un minimo de 40 horas de capacitación teórico-práctica |  |  | No
| Operarios poseen equipo de protección personal |  |  | No
| Especifique que indumentaria |  |  | -
FICHA LLENADA POR/NOMBRE DE QUIEN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN/ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA/TEL | Casedy Eugenio Merino Flores
NOTA: | La información no fue proporcionada en su totalidad

## Nuevo Lourdes Extension
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HUMANOS
FICHA DE INSPECCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de planta de tratamiento |  |  | TIPO ORDINARIO
No de Ficha |  |  | 9
Municipio/Urbanización/Col./Residencial |  |  | Colon / Nuevo Lourdes Extension
DGA de urbanización/Col./Residencial
DGA de PTAR |  |  | 3106
DIRECCIÓN | Colonia/Urbanización |  | Nueva Lourdes Extension
Calle/Avenida
| J/ |  | San Juan Opico | D/ | La Libertad
UBICACIÓN | N/ | 13°43´43.24" |  | W/ | (-)89°23´1.78"
ENTE ADMINISTRADOR | Operador Privado
| Otros especifique |  | Constructora Orion
TIPO DE PLANTA | RAFA + Filtro Percolador
QUIMICOS UTILIZADOS EN PTAR | Cloro Ferrico
Cloro
Cal
INFRAESTRUCTURA | En buen estado
FUNCIONAMIENTO | Estado de Operación |  |  | Operación Normal
| En caso de Otros, especifique |  |  | -
| Área de mejora en la que se necesita asistencia del MARN |  |  | Proceso de Mejoramiento
| Tuberia de paso (bypass) en la ptar |  |  | Si
| Protección de la PTAR de escorrentía |  |  | Si
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Caudal de dIseño de PTAR |  |  | 381.57 |  |  | (m3/d)
| Años de Operación de PTAR |  |  | 6 |  |  | años
| La PTAR cuenta con laboratorio |  |  | Si
| Tiene Manual de O&M |  |  | Si
| N° de Operarios de la PTAR |  |  | 10
| Tiempo de permanencia de Operarios en la PTAR |  |  | 8 horas
POBLACIÓN BENEFICIADA | Zona de Cobertura |  |  | Nueva Lourdes Extension
OTROS DATOS RELEVANTES | Potencia de Subestación Eléctrica |  |  | - |  |  | KVA
| Número de equipos |  |  | -
| Enlistar equipos |  |  | -
-
| Tiempo de trabajo de cada equipo |  |  | -
| Los equipos son controlados automáticamente |  |  | No
| Si cuenta con Tecnología Aerobia, qué tipo de aireación que se utiliza |  |  | Mecánica
| Se monitorea el Oxigeno Disuelto |  |  | No
| Frecuencia |  |  | -
| Concentración promedio de OD |  |  | -
PUNTOS DE DESCARGA | Caudal aforo actual |  |  | 316 |  |  | m3/d
| Cuenta con caudalímetro |  |  | Si
| Descarga del efluente al Río |  |  | Rio Colon / Rio Sucio
| Nombre del cuerpo receptor donde se realiza la descarga |  |  | Rio Colon / Rio Sucio
| Coordenadas de descarga |  |  | N |  | O
PARÁMETROS DE CAMPO
LODOS | Frecuencia de evacuación de lodos |  |  | Semanalmente
| Cantidad de generación de lodos |  |  | 30 cm
| Tipos de tratamiento aplicado |  |  | Lechos de secado
| Otros, especifique |  |  | -
| Disposición de lodos |  |  | Disposición directa
| Acceso a la PTAR para evacuar lodos |  |  | Si
OPERADOR CAPACITADO | Personal ha recibido un minimo de 40 horas de capacitación teórico-práctica |  |  | Si
| Operarios poseen equipo de protección personal |  |  | Si
| Especifique que indumentaria |  |  | Casco, guantes, botas de hule, mascarillas y gafas
FICHA LLENADA POR/NOMBRE DE QUIEN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN/ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA/TEL | Ing Fredy Robles
fredyrobles84@yahoo.com
NOTA: | La información no fue proporcionada en su totalidad

## Urb. Nueva Lourdes
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HUMANOS
FICHA DE INSPECCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de planta de tratamiento |  |  | TIPO ORDINARIO
No de Ficha |  |  | 10
Municipio/Urbanización/Col./Residencial |  |  | Colon / Urbanización Nuevo Lourdes
DGA de urbanización/Col./Residencial
DGA de PTAR |  |  | 3106
DIRECCIÓN | Colonia/Urbanización |  | Nueva Lourdes Extension
Calle/Avenida
| J/ |  | San Juan Opico | D/ | La Libertad
UBICACIÓN | N/ | 13°43´43.24" |  | W/ | (-)89°23´2.67"
ENTE ADMINISTRADOR | Operador Privado
| Otros especifique |  | Constructora Orion
TIPO DE PLANTA | RAFA + Filtro Percolador
QUIMICOS UTILIZADOS EN PTAR | Cloro Ferrico
Cloro
Cal
INFRAESTRUCTURA | En buen estado
FUNCIONAMIENTO | Estado de Operación |  |  | Operación Normal
| En caso de Otros, especifique |  |  | -
| Área de mejora en la que se necesita asistencia del MARN |  |  | Proceso de Mejoramiento
| Tuberia de paso (bypass) en la ptar |  |  | Si
| Protección de la PTAR de escorrentía |  |  | Si
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Caudal de dIseño de PTAR |  |  | 3270 |  |  | (m3/d)
| Años de Operación de PTAR |  |  | 18 |  |  | años
| La PTAR cuenta con laboratorio |  |  | Si
| Tiene Manual de O&M |  |  | Si
| N° de Operarios de la PTAR |  |  | 10
| Tiempo de permanencia de Operarios en la PTAR |  |  | 8 horas
POBLACIÓN BENEFICIADA | Zona de Cobertura |  |  | Urbanización Nueva Lourdes
OTROS DATOS RELEVANTES | Potencia de Subestación Eléctrica |  |  | - |  |  | KVA
| Número de equipos |  |  | -
| Enlistar equipos |  |  | -
-
| Tiempo de trabajo de cada equipo |  |  | -
| Los equipos son controlados automáticamente |  |  | No
| Si cuenta con Tecnología Aerobia, qué tipo de aireación que se utiliza |  |  | Mecánica
| Se monitorea el Oxigeno Disuelto |  |  | No
| Frecuencia |  |  | -
| Concentración promedio de OD |  |  | -
PUNTOS DE DESCARGA | Caudal aforo actual |  |  | 1226 |  |  | m3/d
| Cuenta con caudalímetro |  |  | Si
| Descarga del efluente al Río |  |  | Rio Colon / Rio Sucio
| Nombre del cuerpo receptor donde se realiza la descarga |  |  | Rio Colon / Rio Sucio
| Coordenadas de descarga |  |  | N |  | O
PARÁMETROS DE CAMPO
LODOS | Frecuencia de evacuación de lodos |  |  | Semanalmente
| Cantidad de generación de lodos |  |  | 30 cm
| Tipos de tratamiento aplicado |  |  | Lechos de secado
| Otros, especifique |  |  | -
| Disposición de lodos |  |  | Disposición directa
| Acceso a la PTAR para evacuar lodos |  |  | Si
OPERADOR CAPACITADO | Personal ha recibido un minimo de 40 horas de capacitación teórico-práctica |  |  | Si
| Operarios poseen equipo de protección personal |  |  | Si
| Especifique que indumentaria |  |  | Casco, guantes, botas de hule, mascarillas y gafas
FICHA LLENADA POR/NOMBRE DE QUIEN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN/ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA/TEL | Ing Fredy Robles
fredyrobles84@yahoo.com
NOTA:

## Nueva Lourdes Fase 2
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HUMANOS
FICHA DE INSPECCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de planta de tratamiento |  |  | TIPO ORDINARIO
No de Ficha |  |  | 11
Municipio/Urbanización/Col./Residencial |  |  | Colon / Nuevo Lourdes Fase 2
DGA de urbanización/Col./Residencial
DGA de PTAR |  |  | 3106
DIRECCIÓN | Colonia/Urbanización |  | Nueva Lourdes Fase 2
Calle/Avenida
| J/ |  | San Juan Opico | D/ | La Libertad
UBICACIÓN | N/ | 13°43´43.24" |  | W/ | (-)89°23´4.19"
ENTE ADMINISTRADOR | Operador Privado
| Otros especifique |  | Constructora Orion
TIPO DE PLANTA | RAFA + Filtro Percolador
QUIMICOS UTILIZADOS EN PTAR | Cloro Ferrico
Cloro
Cal
INFRAESTRUCTURA | En buen estado
FUNCIONAMIENTO | Estado de Operación |  |  | Operación Normal
| En caso de Otros, especifique |  |  | -
| Área de mejora en la que se necesita asistencia del MARN |  |  | Proceso de Mejoramiento
| Tuberia de paso (bypass) en la ptar |  |  | Si
| Protección de la PTAR de escorrentía |  |  | Si
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Caudal de dIseño de PTAR |  |  | 1466 |  |  | (m3/d)
| Años de Operación de PTAR |  |  | 18 |  |  | años
| La PTAR cuenta con laboratorio |  |  | Si
| Tiene Manual de O&M |  |  | Si
| N° de Operarios de la PTAR |  |  | 10
| Tiempo de permanencia de Operarios en la PTAR |  |  | 8 horas
POBLACIÓN BENEFICIADA | Zona de Cobertura |  |  | Lourdes Extension Fase 2
OTROS DATOS RELEVANTES | Potencia de Subestación Eléctrica |  |  | - |  |  | KVA
| Número de equipos |  |  | -
| Enlistar equipos |  |  | -
-
| Tiempo de trabajo de cada equipo |  |  | -
| Los equipos son controlados automáticamente |  |  | No
| Si cuenta con Tecnología Aerobia, qué tipo de aireación que se utiliza |  |  | Mecánica
| Se monitorea el Oxigeno Disuelto |  |  | No
| Frecuencia |  |  | -
| Concentración promedio de OD |  |  | -
PUNTOS DE DESCARGA | Caudal aforo actual |  |  | 714 |  |  | m3/d
| Cuenta con caudalímetro |  |  | Si
| Descarga del efluente al Río |  |  | Rio Colon / Rio Sucio
| Nombre del cuerpo receptor donde se realiza la descarga |  |  | Rio Colon / Rio Sucio
| Coordenadas de descarga |  |  | N |  | O
PARÁMETROS DE CAMPO
LODOS | Frecuencia de evacuación de lodos |  |  | Semanalmente
| Cantidad de generación de lodos |  |  | 30 cm
| Tipos de tratamiento aplicado |  |  | Lechos de secado
| Otros, especifique |  |  | -
| Disposición de lodos |  |  | Disposición directa
| Acceso a la PTAR para evacuar lodos |  |  | Si
OPERADOR CAPACITADO | Personal ha recibido un minimo de 40 horas de capacitación teórico-práctica |  |  | Si
| Operarios poseen equipo de protección personal |  |  | Si
| Especifique que indumentaria |  |  | Casco, guantes, botas de hule, mascarillas y gafas
FICHA LLENADA POR/NOMBRE DE QUIEN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN/ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA/TEL | Ing Fredy Robles
fredyrobles84@yahoo.com
NOTA:

## Valle Lourdes
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HUMANOS
FICHA DE INSPECCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de planta de tratamiento |  |  | TIPO ORDINARIO
No de Ficha |  |  | 12
Municipio/Urbanización/Col./Residencial |  |  | Colon / Valle Lourdes
DGA de urbanización/Col./Residencial
DGA de PTAR |  |  | 10615
DIRECCIÓN | Colonia/Urbanización |  | Valle Lourdes
Calle/Avenida
| J/ |  | San Juan Opico | D/ | La Libertad
UBICACIÓN | N/ | 13°43´54.34" |  | W/ | (-)89°22´50.24"
ENTE ADMINISTRADOR | Operador Privado
| Otros especifique |  | Constructora Orion
TIPO DE PLANTA | RAFA + Filtro Percolador
QUIMICOS UTILIZADOS EN PTAR | Cloro Ferrico
Cloro
Cal
INFRAESTRUCTURA | En buen estado
FUNCIONAMIENTO | Estado de Operación |  |  | Operación Normal
| En caso de Otros, especifique |  |  | -
| Área de mejora en la que se necesita asistencia del MARN |  |  | Proceso de Mejoramiento
| Tuberia de paso (bypass) en la ptar |  |  | Si
| Protección de la PTAR de escorrentía |  |  | Si
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Caudal de dIseño de PTAR |  |  | 1090 |  |  | (m3/d)
| Años de Operación de PTAR |  |  | 13 |  |  | años
| La PTAR cuenta con laboratorio |  |  | Si
| Tiene Manual de O&M |  |  | Si
| N° de Operarios de la PTAR |  |  | 1
| Tiempo de permanencia de Operarios en la PTAR |  |  | 8 horas
POBLACIÓN BENEFICIADA | Zona de Cobertura |  |  | Lourdes Extension Fase 2
OTROS DATOS RELEVANTES | Potencia de Subestación Eléctrica |  |  | - |  |  | KVA
| Número de equipos |  |  | -
| Enlistar equipos |  |  | -
-
| Tiempo de trabajo de cada equipo |  |  | -
| Los equipos son controlados automáticamente |  |  | No
| Si cuenta con Tecnología Aerobia, qué tipo de aireación que se utiliza |  |  | Mecánica
| Se monitorea el Oxigeno Disuelto |  |  | No
| Frecuencia |  |  | -
| Concentración promedio de OD |  |  | -
PUNTOS DE DESCARGA | Caudal aforo actual |  |  | 479 |  |  | m3/d
| Cuenta con caudalímetro |  |  | Si
| Descarga del efluente al Río |  |  | Quebrada Cuyugualo
| Nombre del cuerpo receptor donde se realiza la descarga |  |  | Quebrada Cuyugualo
| Coordenadas de descarga |  |  | N |  | O
PARÁMETROS DE CAMPO
LODOS | Frecuencia de evacuación de lodos |  |  | Semanalmente
| Cantidad de generación de lodos |  |  | 10 cm
| Tipos de tratamiento aplicado |  |  | Lechos de secado
| Otros, especifique |  |  | -
| Disposición de lodos |  |  | Disposición directa
| Acceso a la PTAR para evacuar lodos |  |  | Si
OPERADOR CAPACITADO | Personal ha recibido un minimo de 40 horas de capacitación teórico-práctica |  |  | Si
| Operarios poseen equipo de protección personal |  |  | Si
| Especifique que indumentaria |  |  | Casco, guantes, botas de hule, mascarillas y gafas
FICHA LLENADA POR/NOMBRE DE QUIEN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN/ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA/TEL | Ing Fredy Robles
fredyrobles84@yahoo.com
NOTA:

## Res. Cuidad Versalles
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HUMANOS
FICHA DE INSPECCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de planta de tratamiento |  |  | TIPO ORDINARIO
No de Ficha |  |  | 13
Municipio/Urbanización/Col./Residencial |  |  | San Juan Opico / Residencial Cuidad Versalles
DGA de urbanización/Col./Residencial
DGA de PTAR |  |  | 5188
DIRECCIÓN | Colonia/Urbanización |  | Residencial Cuidad Versalles
Calle/Avenida
| J/ |  | San Juan Opico | D/ | La Libertad
UBICACIÓN | N/ | 13°47´59.84" |  | W/ | (-)89°21´29.88"
ENTE ADMINISTRADOR | Operador Privado
| Otros especifique |  | Salazar Romero
TIPO DE PLANTA | RAFA + Filtro Percolador
QUIMICOS UTILIZADOS EN PTAR
Cloro
INFRAESTRUCTURA | En buen estado
FUNCIONAMIENTO | Estado de Operación |  |  | Operación Normal
| En caso de Otros, especifique |  |  | -
| Área de mejora en la que se necesita asistencia del MARN |  |  | Proceso de Mejoramiento
| Tuberia de paso (bypass) en la ptar |  |  | No
| Protección de la PTAR de escorrentía |  |  | Si
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Caudal de dIseño de PTAR |  |  | 2500 |  |  | (m3/d)
| Años de Operación de PTAR |  |  | 13 |  |  | años
| La PTAR cuenta con laboratorio |  |  | No
| Tiene Manual de O&M |  |  | Si
| N° de Operarios de la PTAR |  |  | 1
| Tiempo de permanencia de Operarios en la PTAR |  |  | 7 horas
POBLACIÓN BENEFICIADA | Zona de Cobertura |  |  | Residencial Cuidad Versalles
OTROS DATOS RELEVANTES | Potencia de Subestación Eléctrica |  |  | - |  |  | KVA
| Número de equipos |  |  | -
| Enlistar equipos |  |  | -
-
| Tiempo de trabajo de cada equipo |  |  | -
| Los equipos son controlados automáticamente |  |  | No
| Si cuenta con Tecnología Aerobia, qué tipo de aireación que se utiliza |  |  | Mecánica
| Se monitorea el Oxigeno Disuelto |  |  | No
| Frecuencia |  |  | -
| Concentración promedio de OD |  |  | -
PUNTOS DE DESCARGA | Caudal aforo actual |  |  | 2400 |  |  | m3/d
| Cuenta con caudalímetro |  |  | No
| Descarga del efluente al Río |  |  | Rio Sucio
| Nombre del cuerpo receptor donde se realiza la descarga |  |  | Rio Sucio
| Coordenadas de descarga |  |  | N |  | O
PARÁMETROS DE CAMPO
LODOS | Frecuencia de evacuación de lodos |  |  | Cada 3 Meses
| Cantidad de generación de lodos |  |  | -
| Tipos de tratamiento aplicado |  |  | Lechos de secado
| Otros, especifique |  |  | -
| Disposición de lodos |  |  | Disposición directa
| Acceso a la PTAR para evacuar lodos |  |  | Si
OPERADOR CAPACITADO | Personal ha recibido un minimo de 40 horas de capacitación teórico-práctica |  |  | No
| Operarios poseen equipo de protección personal |  |  | No
| Especifique que indumentaria |  |  | -
FICHA LLENADA POR/NOMBRE DE QUIEN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN/ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA/TEL | Lic Carlos chicas
NOTA:

## Res. Montemar
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HUMANOS
FICHA DE INSPECCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de planta de tratamiento |  |  | TIPO ORDINARIO
No de Ficha |  |  | 14
Municipio/Urbanización/Col./Residencial |  |  | Colon / Residencial Montemar
DGA de urbanización/Col./Residencial
DGA de PTAR |  |  | 10956, 8439 y 9148
DIRECCIÓN | Colonia/Urbanización |  | Residencial Montemar
Calle/Avenida
| J/ |  | Colon | D/ | La Libertad
UBICACIÓN | N/ | 13°44´25.69" |  | W/ | (-)89°21´32.85"
ENTE ADMINISTRADOR | ANDA
Otros especifique
TIPO DE PLANTA | Aireación extendida (Lodos Activados)
QUIMICOS UTILIZADOS EN PTAR | -
INFRAESTRUCTURA | En buen estado
FUNCIONAMIENTO | Estado de Operación |  |  | Operación Normal
| En caso de Otros, especifique |  |  | -
| Área de mejora en la que se necesita asistencia del MARN |  |  | -
| Tuberia de paso (bypass) en la ptar |  |  | No
| Protección de la PTAR de escorrentía |  |  | No
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Caudal de dIseño de PTAR |  |  | - |  |  | (m3/d)
| Años de Operación de PTAR |  |  | - |  |  | años
| La PTAR cuenta con laboratorio |  |  | No
| Tiene Manual de O&M |  |  | No
| N° de Operarios de la PTAR |  |  | -
| Tiempo de permanencia de Operarios en la PTAR |  |  | -
POBLACIÓN BENEFICIADA | Zona de Cobertura |  |  | -
OTROS DATOS RELEVANTES | Potencia de Subestación Eléctrica | [5 empty] | KVA
| Número de equipos |  |  | -
| Enlistar equipos |  |  | -
-
| Tiempo de trabajo de cada equipo |  |  | -
| Los equipos son controlados automáticamente |  |  | Si
| Si cuenta con Tecnología Aerobia, qué tipo de aireación que se utiliza |  |  | Mecánica
| Se monitorea el Oxigeno Disuelto |  |  | No
| Frecuencia |  |  | -
| Concentración promedio de OD |  |  | -
PUNTOS DE DESCARGA | Caudal aforo actual |  |  | - |  |  | m3/d
| Cuenta con caudalímetro |  |  | No
| Descarga del efluente al Río |  |  | -
| Nombre del cuerpo receptor donde se realiza la descarga |  |  | -
| Coordenadas de descarga |  |  | N |  | O
PARÁMETROS DE CAMPO
LODOS | Frecuencia de evacuación de lodos |  |  | -
| Cantidad de generación de lodos |  |  | -
| Tipos de tratamiento aplicado |  |  | Otros
Otros, especifique
| Disposición de lodos |  |  | Disposición directa
| Acceso a la PTAR para evacuar lodos |  |  | No
OPERADOR CAPACITADO | Personal ha recibido un minimo de 40 horas de capacitación teórico-práctica |  |  | No
| Operarios poseen equipo de protección personal |  |  | Si
| Especifique que indumentaria |  |  | -
FICHA LLENADA POR/NOMBRE DE QUIEN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN/ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA/TEL | -
-
NOTA: | no se tuvo acceso a la PTAR

## BD
Tipo de planta de tratamiento | Calidad de Infraestructura | Tipo de Planta (Tecnología)
TIPO ESPECIAL | En buen estado | Filtro Percolador
TIPO ORDINARIO | Leve deterioro | Lagunas de estabilización
| Grave deterioro | Aireación extendida (Lodos Activados)
Ente administrador | Infraestructura irrecuperable | Humedades Artificiales
ANDA |  | RAFA + Filtro Percolador
Alcaldía | Estado de operación | Contractores Biólogicos Rotativos
Empresa Municipal | Operación Normal
Operador Privado | Operación eventual
Operador Comunitario | Abandonada
Otros | Otros
En Abandono
Si
No
NR
Tipo de Aireación
Por suspensión
Tipo de tratamiento de Lodos aplicado | Mecánica
Lechos de secado | Otras
Porcentaje de Humedad
Filtro | Disposición de lodos
Prensa | Disposición directa
Espesamiento de Lodos | Gestor autorizado
Otros