## Urb. Metropolis San Gabriel
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HUMANOS
FICHA DE INSPECCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de planta de tratamiento |  |  | TIPO ORDINARIO
No de Ficha |  |  | 15
Municipio/Urbanización/Col./Residencial |  |  | Quezaltepeque / Urbanización Metropolis San Gabriel
DGA de urbanización/Col./Residencial
DGA de PTAR |  |  | 9626
DIRECCIÓN | Colonia/Urbanización |  | Urbanización Metropolis San Gabriel
Calle/Avenida
| J/ |  | Nejapa | D/ | San Salvador
UBICACIÓN | N/ | 13°47´57.06" |  | W/ | (-)89°13´05.95"
ENTE ADMINISTRADOR | Operador Privado
Otros especifique
TIPO DE PLANTA | Aireación extendida (Lodos Activados)
-
QUIMICOS UTILIZADOS EN PTAR | -
INFRAESTRUCTURA | En buen estado
FUNCIONAMIENTO | Estado de Operación |  |  | Otros
| En caso de Otros, especifique |  |  | No se pudo verificar
| Área de mejora en la que se necesita asistencia del MARN |  |  | -
| Tuberia de paso (bypass) en la ptar |  |  | No
| Protección de la PTAR de escorrentía |  |  | No
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Caudal de dIseño de PTAR |  |  | - |  |  | (m3/d)
| Años de Operación de PTAR |  |  | - |  |  | mes
| La PTAR cuenta con laboratorio |  |  | No
| Tiene Manual de O&M |  |  | No
| N° de Operarios de la PTAR |  |  | -
| Tiempo de permanencia de Operarios en la PTAR |  |  | -
POBLACIÓN BENEFICIADA | Zona de Cobertura |  |  | -
OTROS DATOS RELEVANTES | Potencia de Subestación Eléctrica | [5 empty] | KVA
| Número de equipos |  |  | -
| Enlistar equipos |  |  | -
-
| Tiempo de trabajo de cada equipo |  |  | -
| Los equipos son controlados automáticamente |  |  | Si
| Si cuenta con Tecnología Aerobia, qué tipo de aireación que se utiliza |  |  | Mecánica
| Se monitorea el Oxigeno Disuelto |  |  | No
| Frecuencia |  |  | -
| Concentración promedio de OD |  |  | -
PUNTOS DE DESCARGA | Caudal aforo actual |  |  | - |  |  | m3/d
| Cuenta con caudalímetro |  |  | No
| Descarga del efluente al Río |  |  | -
| Nombre del cuerpo receptor donde se realiza la descarga |  |  | -
| Coordenadas de descarga |  |  | N |  | O
PARÁMETROS DE CAMPO
LODOS | Frecuencia de evacuación de lodos |  |  | -
| Cantidad de generación de lodos |  |  | -
| Tipos de tratamiento aplicado |  |  | Otros
Otros, especifique
| Disposición de lodos |  |  | Disposición directa
| Acceso a la PTAR para evacuar lodos |  |  | No
OPERADOR CAPACITADO | Personal ha recibido un minimo de 40 horas de capacitación teórico-práctica |  |  | No
| Operarios poseen equipo de protección personal |  |  | Si
| Especifique que indumentaria |  |  | -
FICHA LLENADA POR/NOMBRE DE QUIEN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN/ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA/TEL | -
-
NOTA: | no se tuvo acceso de la PTAR

## Comunidad Regalo de Dios
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HUMANOS
FICHA DE INSPECCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de planta de tratamiento |  |  | TIPO ORDINARIO
No de Ficha |  |  | 16
Municipio/Urbanización/Col./Residencial |  |  | Soyapango / Comunidad Regalo de Dios
DGA de urbanización/Col./Residencial
DGA de PTAR |  |  | 6798
DIRECCIÓN | Colonia/Urbanización |  | Comunidad Regalo de Dios
Calle/Avenida
| J/ |  | Soyapango | D/ | San Salvador
UBICACIÓN | N/ | 13°43´37.87" |  | W/ | (-)89°8´9.49"
ENTE ADMINISTRADOR | Operador Comunitario
Otros especifique
TIPO DE PLANTA | Filtro Percolador
QUIMICOS UTILIZADOS EN PTAR
INFRAESTRUCTURA | En buen estado
FUNCIONAMIENTO | Estado de Operación |  |  | Operación eventual
| En caso de Otros, especifique |  |  | -
| Área de mejora en la que se necesita asistencia del MARN |  |  | Manual de Operacion y Capacitacion para Operacion
| Tuberia de paso (bypass) en la ptar |  |  | No
| Protección de la PTAR de escorrentía |  |  | No
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Caudal de dIseño de PTAR |  |  | - |  |  | (m3/d)
| Años de Operación de PTAR |  |  | 17 |  |  | mes
| La PTAR cuenta con laboratorio |  |  | No
| Tiene Manual de O&M |  |  | No
| N° de Operarios de la PTAR |  |  | 2
| Tiempo de permanencia de Operarios en la PTAR |  |  | 4 horas
POBLACIÓN BENEFICIADA | Zona de Cobertura |  |  | Comunidad Regalo de Dios
OTROS DATOS RELEVANTES | Potencia de Subestación Eléctrica |  |  | - |  |  | KVA
| Número de equipos |  |  | -
| Enlistar equipos |  |  | -
-
| Tiempo de trabajo de cada equipo |  |  | -
| Los equipos son controlados automáticamente |  |  | NR
| Si cuenta con Tecnología Aerobia, qué tipo de aireación que se utiliza |  |  | Otras
| Se monitorea el Oxigeno Disuelto |  |  | NR
| Frecuencia |  |  | -
| Concentración promedio de OD |  |  | -
PUNTOS DE DESCARGA | Caudal aforo actual |  |  | - |  |  | m3/d
| Cuenta con caudalímetro |  |  | No
| Descarga del efluente al Río |  |  | -
| Nombre del cuerpo receptor donde se realiza la descarga |  |  | -
| Coordenadas de descarga |  |  | N |  | O
PARÁMETROS DE CAMPO
LODOS | Frecuencia de evacuación de lodos |  |  | -
| Cantidad de generación de lodos |  |  | -
| Tipos de tratamiento aplicado |  |  | Otros
Otros, especifique
| Disposición de lodos |  |  | Disposición directa
| Acceso a la PTAR para evacuar lodos |  |  | No
OPERADOR CAPACITADO | Personal ha recibido un minimo de 40 horas de capacitación teórico-práctica |  |  | No
| Operarios poseen equipo de protección personal |  |  | No
| Especifique que indumentaria |  |  | -
FICHA LLENADA POR/NOMBRE DE QUIEN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN/ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA/TEL | Amancio Chavez
NOTA: | La información no fue proporcionada en su totalidad

## Comunidad Primavera
Gerencia de Monitoreo y Control de Aguas Residuales
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
FICHA DE INSPECCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de planta de tratamiento |  |  | TIPO ORDINARIO
No de Ficha |  |  | 17
Municipio/Urbanización/Col./Residencial |  |  | Comunidad Primavera / Mejicanos
DGA de urbanización/Col./Residencial
DGA de PTAR |  |  | 5676
DIRECCIÓN | Colonia/Urbanización |  | Villa Tuscania
Calle/Avenida
| J/ |  | Mejicanos | D/ | San Salvador
UBICACIÓN | N/ | 13°44´4.42" |  | W/ | (-)89°11´15.76"
ENTE ADMINISTRADOR | Operador Comunitario
Otros especifique
TIPO DE PLANTA | Sedimentación Primario
QUIMICOS UTILIZADOS EN PTAR | -
INFRAESTRUCTURA | En buen estado
FUNCIONAMIENTO | Estado de Operación |  |  | Operación Normal
| En caso de Otros, especifique |  |  | -
| Área de mejora en la que se necesita asistencia del MARN |  |  | Capacitaciones
| Tuberia de paso (bypass) en la ptar |  |  | Si
| Protección de la PTAR de escorrentía |  |  | Si
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Caudal de dIseño de PTAR |  |  | - |  |  | (m3/d)
| Años de Operación de PTAR |  |  | 12 |  |  | mes
| La PTAR cuenta con laboratorio |  |  | No
| Tiene Manual de O&M |  |  | No
| N° de Operarios de la PTAR |  |  | 32
| Tiempo de permanencia de Operarios en la PTAR |  |  | 1 hora
POBLACIÓN BENEFICIADA | Zona de Cobertura |  |  | Comunidad Primavera
OTROS DATOS RELEVANTES | Potencia de Subestación Eléctrica | [5 empty] | KVA
| Número de equipos |  |  | -
| Enlistar equipos |  |  | -
-
| Tiempo de trabajo de cada equipo |  |  | -
| Los equipos son controlados automáticamente |  |  | No
| Si cuenta con Tecnología Aerobia, qué tipo de aireación que se utiliza |  |  | Mecánica
| Se monitorea el Oxigeno Disuelto |  |  | No
| Frecuencia |  |  | -
| Concentración promedio de OD |  |  | -
PUNTOS DE DESCARGA | Caudal aforo actual |  |  | - |  |  | m3/d
| Cuenta con caudalímetro |  |  | No
| Descarga del efluente al Río |  |  | -
| Nombre del cuerpo receptor donde se realiza la descarga |  |  | Quebrada Las Pilas
| Coordenadas de descarga |  |  | N |  | O
PARÁMETROS DE CAMPO
LODOS | Frecuencia de evacuación de lodos |  |  | -
| Cantidad de generación de lodos |  |  | -
| Tipos de tratamiento aplicado |  |  | Otros
Otros, especifique
| Disposición de lodos |  |  | Disposición directa
| Acceso a la PTAR para evacuar lodos |  |  | No
OPERADOR CAPACITADO | Personal ha recibido un minimo de 40 horas de capacitación teórico-práctica |  |  | No
| Operarios poseen equipo de protección personal |  |  | Si
| Especifique que indumentaria |  |  | -
FICHA LLENADA POR/NOMBRE DE QUIEN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN/ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA/TEL | Carlos Orantes, Blanca Gonzales, Jesus Molina
lilianortiz@gmail.com y blacklabelio_1@hotmail.com
NOTA: | La información no fue proporcionada en su totalidad

## Quintas Doradas
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HUMANOS
FICHA DE INSPECCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de planta de tratamiento |  |  | TIPO ORDINARIO
No de Ficha |  |  | 18
Municipio/Urbanización/Col./Residencial |  |  | Panchimalco / Quintas Doradas
DGA de urbanización/Col./Residencial
DGA de PTAR |  |  | 5815
DIRECCIÓN | Colonia/Urbanización |  | Quintas Doradas
Calle/Avenida
| J/ |  | Panchimalco | D/ | San Salvador
UBICACIÓN | N/ | 13°37´46.9" |  | W/ | (-)89°10´43.56"
ENTE ADMINISTRADOR | ANDA
Otros especifique
TIPO DE PLANTA | Aireación extendida (Lodos Activados)
QUIMICOS UTILIZADOS EN PTAR | Cloro
INFRAESTRUCTURA | En buen estado
FUNCIONAMIENTO | Estado de Operación |  |  | Operación Normal
| En caso de Otros, especifique |  |  | -
| Área de mejora en la que se necesita asistencia del MARN |  |  | -
| Tuberia de paso (bypass) en la ptar |  |  | No
| Protección de la PTAR de escorrentía |  |  | Si
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Caudal de dIseño de PTAR |  |  | - |  |  | (m3/d)
| Años de Operación de PTAR |  |  | 10 |  |  | años
| La PTAR cuenta con laboratorio |  |  | Si
| Tiene Manual de O&M |  |  | Si
| N° de Operarios de la PTAR |  |  | 3
| Tiempo de permanencia de Operarios en la PTAR |  |  | 24 horas
POBLACIÓN BENEFICIADA | Zona de Cobertura |  |  | Quintas Doradas, las 4 Etapas
OTROS DATOS RELEVANTES | Potencia de Subestación Eléctrica | [5 empty] | KVA
| Número de equipos |  |  | 2
| Enlistar equipos |  |  | Subestación eléctrica
2 Motores
| Tiempo de trabajo de cada equipo |  |  | Motor 1: 2.5 horas, Motor 2: 2 horas
| Los equipos son controlados automáticamente |  |  | Si
| Si cuenta con Tecnología Aerobia, qué tipo de aireación que se utiliza |  |  | Mecánica
| Se monitorea el Oxigeno Disuelto |  |  | No
| Frecuencia |  |  | -
| Concentración promedio de OD |  |  | -
PUNTOS DE DESCARGA | Caudal aforo actual |  |  | 8.7 |  |  | m3/d
| Cuenta con caudalímetro |  |  | No
| Descarga del efluente al Río |  |  | Rio Amatitan
| Nombre del cuerpo receptor donde se realiza la descarga |  |  | Rio Amatitan
| Coordenadas de descarga |  |  | N |  | O
PARÁMETROS DE CAMPO
LODOS | Frecuencia de evacuación de lodos |  |  | 2 veces por semana
| Cantidad de generación de lodos |  |  | 2 m3
| Tipos de tratamiento aplicado |  |  | Otros
| Otros, especifique |  |  | abono en el lugar
| Disposición de lodos |  |  | Disposición directa
| Acceso a la PTAR para evacuar lodos |  |  | Si
OPERADOR CAPACITADO | Personal ha recibido un minimo de 40 horas de capacitación teórico-práctica |  |  | Si
| Operarios poseen equipo de protección personal |  |  | Si
| Especifique que indumentaria |  |  | Casco, chaleco, mascarilla, guantes, botas y protectores de oidos
FICHA LLENADA POR/NOMBRE DE QUIEN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN/ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA/TEL | Jose Antonio Reyes

## Cuidad Dorada
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HUMANOS
FICHA DE INSPECCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de planta de tratamiento |  |  | TIPO ORDINARIO
No de Ficha |  |  | 19
Municipio/Urbanización/Col./Residencial |  |  | Santo Tomas / Cuidad Dorado
DGA de urbanización/Col./Residencial
DGA de PTAR |  |  | 437
DIRECCIÓN | Colonia/Urbanización |  | Cuidad Dorado
Calle/Avenida
| J/ |  | Panchimalco | D/ | San Salvador
UBICACIÓN | N/ | 13°39´24.83" |  | W/ | (-)89°8´49.68"
ENTE ADMINISTRADOR | ANDA
Otros especifique
TIPO DE PLANTA | Aireación extendida (Lodos Activados)
QUIMICOS UTILIZADOS EN PTAR | -
INFRAESTRUCTURA | Leve deterioro
FUNCIONAMIENTO | Estado de Operación |  |  | Operación Normal
| En caso de Otros, especifique |  |  | -
| Área de mejora en la que se necesita asistencia del MARN |  |  | -
| Tuberia de paso (bypass) en la ptar |  |  | No
| Protección de la PTAR de escorrentía |  |  | No
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Caudal de dIseño de PTAR |  |  | - |  |  | (m3/d)
| Años de Operación de PTAR |  |  | - |  |  | años
| La PTAR cuenta con laboratorio |  |  | No
| Tiene Manual de O&M |  |  | No
| N° de Operarios de la PTAR |  |  | -
| Tiempo de permanencia de Operarios en la PTAR |  |  | -
POBLACIÓN BENEFICIADA | Zona de Cobertura |  |  | -
OTROS DATOS RELEVANTES | Potencia de Subestación Eléctrica | [5 empty] | KVA
| Número de equipos |  |  | -
| Enlistar equipos |  |  | -
-
| Tiempo de trabajo de cada equipo |  |  | -
| Los equipos son controlados automáticamente |  |  | No
| Si cuenta con Tecnología Aerobia, qué tipo de aireación que se utiliza |  |  | Mecánica
| Se monitorea el Oxigeno Disuelto |  |  | No
| Frecuencia |  |  | -
| Concentración promedio de OD |  |  | -
PUNTOS DE DESCARGA | Caudal aforo actual |  |  | - |  |  | m3/d
| Cuenta con caudalímetro |  |  | No
| Descarga del efluente al Río |  |  | -
| Nombre del cuerpo receptor donde se realiza la descarga |  |  | -
| Coordenadas de descarga |  |  | N |  | O
PARÁMETROS DE CAMPO
LODOS | Frecuencia de evacuación de lodos |  |  | -
| Cantidad de generación de lodos |  |  | -
| Tipos de tratamiento aplicado |  |  | Otros
| Otros, especifique |  |  | -
| Disposición de lodos |  |  | Disposición directa
| Acceso a la PTAR para evacuar lodos |  |  | No
OPERADOR CAPACITADO | Personal ha recibido un minimo de 40 horas de capacitación teórico-práctica |  |  | No
| Operarios poseen equipo de protección personal |  |  | No
Especifique que indumentaria
FICHA LLENADA POR/NOMBRE DE QUIEN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN/ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA/TEL
NOTA: | No se tuvo acceso

## Mercado Santo Tomas
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HUMANOS
FICHA DE INSPECCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de planta de tratamiento |  |  | TIPO ORDINARIO
No de Ficha |  |  | 20
Municipio/Urbanización/Col./Residencial |  |  | Santo Tomas / Plaza Principado de Asturias San Tomas, Mercado Municipal
DGA de urbanización/Col./Residencial
DGA de PTAR |  |  | 3669
DIRECCIÓN | Colonia/Urbanización |  | Plaza Principado de Asturias San Tomas, Mercado Municipal
Calle/Avenida
| J/ |  | Panchimalco | D/ | San Salvador
UBICACIÓN | N/ | 13°38´33.01" |  | W/ | (-)89°8´4.47"
ENTE ADMINISTRADOR | ANDA
Otros especifique
TIPO DE PLANTA
no se conoce
QUIMICOS UTILIZADOS EN PTAR | -
INFRAESTRUCTURA | Leve deterioro
FUNCIONAMIENTO | Estado de Operación |  |  | Operación eventual
| En caso de Otros, especifique |  |  | -
| Área de mejora en la que se necesita asistencia del MARN |  |  | -
| Tuberia de paso (bypass) en la ptar |  |  | No
| Protección de la PTAR de escorrentía |  |  | NR
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Caudal de dIseño de PTAR |  |  | - |  |  | (m3/d)
| Años de Operación de PTAR |  |  | - |  |  | años
| La PTAR cuenta con laboratorio |  |  | No
| Tiene Manual de O&M |  |  | Si
| N° de Operarios de la PTAR |  |  | -
| Tiempo de permanencia de Operarios en la PTAR |  |  | -
POBLACIÓN BENEFICIADA | Zona de Cobertura |  |  | Plaza Principado de Asturias San Tomas, Mercado Municipal
OTROS DATOS RELEVANTES | Potencia de Subestación Eléctrica | [5 empty] | KVA
| Número de equipos |  |  | -
| Enlistar equipos |  |  | -
-
| Tiempo de trabajo de cada equipo |  |  | -
| Los equipos son controlados automáticamente |  |  | NR
| Si cuenta con Tecnología Aerobia, qué tipo de aireación que se utiliza |  |  | Mecánica
| Se monitorea el Oxigeno Disuelto |  |  | NR
| Frecuencia |  |  | -
| Concentración promedio de OD |  |  | -
PUNTOS DE DESCARGA | Caudal aforo actual |  |  | - |  |  | m3/d
| Cuenta con caudalímetro |  |  | No
| Descarga del efluente al Río |  |  | -
| Nombre del cuerpo receptor donde se realiza la descarga |  |  | -
| Coordenadas de descarga |  |  | N |  | O
PARÁMETROS DE CAMPO
LODOS | Frecuencia de evacuación de lodos |  |  | -
| Cantidad de generación de lodos |  |  | -
| Tipos de tratamiento aplicado |  |  | Otros
| Otros, especifique |  |  | -
| Disposición de lodos |  |  | Disposición directa
Acceso a la PTAR para evacuar lodos
OPERADOR CAPACITADO | Personal ha recibido un minimo de 40 horas de capacitación teórico-práctica |  |  | No
| Operarios poseen equipo de protección personal |  |  | No
| Especifique que indumentaria |  |  | -
FICHA LLENADA POR/NOMBRE DE QUIEN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN/ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA/TEL | -
NOTA: | No se Encontraba el operador

## Tonacatepeque
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HUMANOS
FICHA DE INSPECCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de planta de tratamiento |  |  | TIPO ORDINARIO
No de Ficha |  |  | 21
Municipio/Urbanización/Col./Residencial |  |  | Tonacatepeque / Urbanización Brisas del Norte
DGA de urbanización/Col./Residencial
DGA de PTAR |  |  | 116
DIRECCIÓN | Colonia/Urbanización |  | Urbnización Brisas del Norte
Calle/Avenida
| J/ |  | Tonacatepeque | D/ | San Salvador
UBICACIÓN | N/ | 13°48´36.64" |  | W/ | (-)89°9´10.55"
ENTE ADMINISTRADOR | Operador Privado
Otros especifique
TIPO DE PLANTA | RAFA + Filtro Percolador
Ninfas
QUIMICOS UTILIZADOS EN PTAR | -
INFRAESTRUCTURA | En buen estado
FUNCIONAMIENTO | Estado de Operación |  |  | Operación Normal
| En caso de Otros, especifique |  |  | -
| Área de mejora en la que se necesita asistencia del MARN |  |  | -
| Tuberia de paso (bypass) en la ptar |  |  | Si
| Protección de la PTAR de escorrentía |  |  | Si
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Caudal de dIseño de PTAR |  |  | 0.0036 |  |  | (m3/d)
| Años de Operación de PTAR |  |  | 10 |  |  | años
| La PTAR cuenta con laboratorio |  |  | Si
| Tiene Manual de O&M |  |  | Si
| N° de Operarios de la PTAR |  |  | 1
| Tiempo de permanencia de Operarios en la PTAR |  |  | 24 horas
POBLACIÓN BENEFICIADA | Zona de Cobertura |  |  | Urbanizacion Brisas del Norte
OTROS DATOS RELEVANTES | Potencia de Subestación Eléctrica | [5 empty] | KVA
| Número de equipos |  |  | -
| Enlistar equipos |  |  | -
-
| Tiempo de trabajo de cada equipo |  |  | -
| Los equipos son controlados automáticamente |  |  | Si
| Si cuenta con Tecnología Aerobia, qué tipo de aireación que se utiliza |  |  | Mecánica
| Se monitorea el Oxigeno Disuelto |  |  | No
| Frecuencia |  |  | -
| Concentración promedio de OD |  |  | -
PUNTOS DE DESCARGA | Caudal aforo actual |  |  | - |  |  | m3/d
| Cuenta con caudalímetro |  |  | No
| Descarga del efluente al Río |  |  | Rio Las Cañas
| Nombre del cuerpo receptor donde se realiza la descarga |  |  | Rio Las Cañas
| Coordenadas de descarga |  |  | N |  | O
PARÁMETROS DE CAMPO
LODOS | Frecuencia de evacuación de lodos |  |  | Cada 6 meses
| Cantidad de generación de lodos |  |  | -
| Tipos de tratamiento aplicado |  |  | Otros
| Otros, especifique |  |  | abono en el lugar
| Disposición de lodos |  |  | Disposición directa
| Acceso a la PTAR para evacuar lodos |  |  | Si
OPERADOR CAPACITADO | Personal ha recibido un minimo de 40 horas de capacitación teórico-práctica |  |  | Si
| Operarios poseen equipo de protección personal |  |  | Si
| Especifique que indumentaria |  |  | Casco, chaleco, mascarilla, guantes, botas y protectores de oidos
FICHA LLENADA POR/NOMBRE DE QUIEN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN/ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA/TEL | -

## Residencial La Libertad
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HUMANOS
FICHA DE INSPECCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de planta de tratamiento |  |  | TIPO ORDINARIO
No de Ficha |  |  | 22
Municipio/Urbanización/Col./Residencial |  |  | Tonacatepeque / Residencial La Libertad
DGA de urbanización/Col./Residencial
DGA de PTAR |  |  | 1709
DIRECCIÓN | Colonia/Urbanización |  | Residencial La Libertad
Calle/Avenida
| J/ |  | Tonacatepeque | D/ | San Salvador
UBICACIÓN | N/ | 13°47´54.94" |  | W/ | (-)89°8´36.61"
ENTE ADMINISTRADOR | ANDA
| Otros especifique |  | FUNDACION PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO SOCIAL (FUSAL)
TIPO DE PLANTA | Aireación extendida (Lodos Activados)
QUIMICOS UTILIZADOS EN PTAR | -
INFRAESTRUCTURA | En buen estado
FUNCIONAMIENTO | Estado de Operación |  |  | Abandonada
| En caso de Otros, especifique |  |  | -
| Área de mejora en la que se necesita asistencia del MARN |  |  | -
| Tuberia de paso (bypass) en la ptar |  |  | No
| Protección de la PTAR de escorrentía |  |  | No
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Caudal de dIseño de PTAR |  |  | - |  |  | (m3/d)
| Años de Operación de PTAR |  |  | - |  |  | años
| La PTAR cuenta con laboratorio |  |  | No
| Tiene Manual de O&M |  |  | No
| N° de Operarios de la PTAR |  |  | -
| Tiempo de permanencia de Operarios en la PTAR |  |  | -
POBLACIÓN BENEFICIADA | Zona de Cobertura |  |  | Quintas Doradas, las 4 Etapas
OTROS DATOS RELEVANTES | Potencia de Subestación Eléctrica | [5 empty] | KVA
| Número de equipos |  |  | -
| Enlistar equipos |  |  | -
-
| Tiempo de trabajo de cada equipo |  |  | -
| Los equipos son controlados automáticamente |  |  | No
| Si cuenta con Tecnología Aerobia, qué tipo de aireación que se utiliza |  |  | Mecánica
| Se monitorea el Oxigeno Disuelto |  |  | No
| Frecuencia |  |  | -
| Concentración promedio de OD |  |  | -
PUNTOS DE DESCARGA | Caudal aforo actual |  |  | - |  |  | m3/d
| Cuenta con caudalímetro |  |  | No
| Descarga del efluente al Río |  |  | -
| Nombre del cuerpo receptor donde se realiza la descarga |  |  | Rio Las Cañas
| Coordenadas de descarga |  |  | N |  | O
PARÁMETROS DE CAMPO
LODOS | Frecuencia de evacuación de lodos |  |  | -
| Cantidad de generación de lodos |  |  | -
| Tipos de tratamiento aplicado |  |  | Otros
| Otros, especifique |  |  | -
| Disposición de lodos |  |  | Disposición directa
| Acceso a la PTAR para evacuar lodos |  |  | No
OPERADOR CAPACITADO | Personal ha recibido un minimo de 40 horas de capacitación teórico-práctica |  |  | No
| Operarios poseen equipo de protección personal |  |  | No
| Especifique que indumentaria |  |  | -
FICHA LLENADA POR/NOMBRE DE QUIEN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN/ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA/TEL | -

## Urb. Brisas del Norte
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HUMANOS
FICHA DE INSPECCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de planta de tratamiento |  |  | TIPO ORDINARIO
No de Ficha |  |  | 22
Municipio/Urbanización/Col./Residencial |  |  | Tonacatepeque / Urbanización Brisas del Norte
DGA de urbanización/Col./Residencial
DGA de PTAR |  |  | 19325
DIRECCIÓN | Colonia/Urbanización |  | Urbanización Brisas del Norte
Calle/Avenida
| J/ |  | Tonacatepeque | D/ | San Salvador
UBICACIÓN | N/ | 13°48´36.64" |  | W/ | (-)89°9´10.55"
ENTE ADMINISTRADOR | ANDA
| Otros especifique |  | FUNDACION PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO SOCIAL (FUSAL)
TIPO DE PLANTA | Humedales Artificiales
QUIMICOS UTILIZADOS EN PTAR | -
INFRAESTRUCTURA | En buen estado
FUNCIONAMIENTO | Estado de Operación |  |  | Operación Normal
| En caso de Otros, especifique |  |  | -
| Área de mejora en la que se necesita asistencia del MARN |  |  | -
| Tuberia de paso (bypass) en la ptar |  |  | No
| Protección de la PTAR de escorrentía |  |  | No
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Caudal de dIseño de PTAR |  |  | - |  |  | (m3/d)
| Años de Operación de PTAR |  |  | - |  |  | años
| La PTAR cuenta con laboratorio |  |  | No
| Tiene Manual de O&M |  |  | No
| N° de Operarios de la PTAR |  |  | -
| Tiempo de permanencia de Operarios en la PTAR |  |  | -
POBLACIÓN BENEFICIADA | Zona de Cobertura |  |  | Quintas Doradas, las 4 Etapas
OTROS DATOS RELEVANTES | Potencia de Subestación Eléctrica | [5 empty] | KVA
| Número de equipos |  |  | -
| Enlistar equipos |  |  | -
-
| Tiempo de trabajo de cada equipo |  |  | -
| Los equipos son controlados automáticamente |  |  | No
| Si cuenta con Tecnología Aerobia, qué tipo de aireación que se utiliza |  |  | Mecánica
| Se monitorea el Oxigeno Disuelto |  |  | No
| Frecuencia |  |  | -
| Concentración promedio de OD |  |  | -
PUNTOS DE DESCARGA | Caudal aforo actual |  |  | - |  |  | m3/d
| Cuenta con caudalímetro |  |  | No
| Descarga del efluente al Río |  |  | -
| Nombre del cuerpo receptor donde se realiza la descarga |  |  | Rio Las Cañas
| Coordenadas de descarga |  |  | N |  | O
PARÁMETROS DE CAMPO
LODOS | Frecuencia de evacuación de lodos |  |  | -
| Cantidad de generación de lodos |  |  | -
| Tipos de tratamiento aplicado |  |  | Otros
| Otros, especifique |  |  | -
| Disposición de lodos |  |  | Disposición directa
| Acceso a la PTAR para evacuar lodos |  |  | No
OPERADOR CAPACITADO | Personal ha recibido un minimo de 40 horas de capacitación teórico-práctica |  |  | No
| Operarios poseen equipo de protección personal |  |  | No
| Especifique que indumentaria |  |  | -
FICHA LLENADA POR/NOMBRE DE QUIEN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN/ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA/TEL | -

## Cuidad Mujer
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HUMANOS
FICHA DE INSPECCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de planta de tratamiento |  |  | TIPO ORDINARIO
No de Ficha |  |  | 23
Municipio/Urbanización/Col./Residencial |  |  | San Martin / Cuidad Mujer
DGA de urbanización/Col./Residencial
DGA de PTAR |  |  | -
DIRECCIÓN | Colonia/Urbanización |  | Cuidad Mujer
Calle/Avenida
| J/ |  | San Martin | D/ | San Salvador
UBICACIÓN | N/ | 13°44´0.66" |  | W/ | (-)89°4´6.27"
ENTE ADMINISTRADOR | Operador Privado
Otros especifique
TIPO DE PLANTA | Aireación extendida (Lodos Activados)
Tanque Aireador Cerrado
QUIMICOS UTILIZADOS EN PTAR | Cloro granulado y pastilla
INFRAESTRUCTURA | En buen estado
FUNCIONAMIENTO | Estado de Operación |  |  | Operación Normal
| En caso de Otros, especifique |  |  | -
| Área de mejora en la que se necesita asistencia del MARN |  |  | -
| Tuberia de paso (bypass) en la ptar |  |  | No
| Protección de la PTAR de escorrentía |  |  | Si
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Caudal de dIseño de PTAR |  |  | 16 |  |  | (m3/d)
| Años de Operación de PTAR |  |  | 4 |  |  | años
| La PTAR cuenta con laboratorio |  |  | Si
| Tiene Manual de O&M |  |  | Si
| N° de Operarios de la PTAR |  |  | 1
| Tiempo de permanencia de Operarios en la PTAR |  |  | 8 horas
POBLACIÓN BENEFICIADA | Zona de Cobertura |  |  | Cudiad Mujer
OTROS DATOS RELEVANTES | Potencia de Subestación Eléctrica | [5 empty] | KVA
| Número de equipos |  |  | 1
| Enlistar equipos |  |  | -
-
| Tiempo de trabajo de cada equipo |  |  | 24 horas
| Los equipos son controlados automáticamente |  |  | Si
| Si cuenta con Tecnología Aerobia, qué tipo de aireación que se utiliza |  |  | Mecánica
| Se monitorea el Oxigeno Disuelto |  |  | No
| Frecuencia |  |  | -
| Concentración promedio de OD |  |  | -
PUNTOS DE DESCARGA | Caudal aforo actual |  |  | 1.3 |  |  | m3/d
| Cuenta con caudalímetro |  |  | No
| Descarga del efluente al Río |  |  | Quebrada
| Nombre del cuerpo receptor donde se realiza la descarga |  |  | Quebrada
| Coordenadas de descarga |  |  | N |  | O
PARÁMETROS DE CAMPO
LODOS | Frecuencia de evacuación de lodos |  |  | Todos los dias
| Cantidad de generación de lodos |  |  | -
| Tipos de tratamiento aplicado |  |  | Lechos de secado
| Otros, especifique |  |  | -
| Disposición de lodos |  |  | Disposición directa
| Acceso a la PTAR para evacuar lodos |  |  | Si
OPERADOR CAPACITADO | Personal ha recibido un minimo de 40 horas de capacitación teórico-práctica |  |  | Si
| Operarios poseen equipo de protección personal |  |  | Si
| Especifique que indumentaria |  |  | Casco, botas, lentes, guantes, mascarillas
FICHA LLENADA POR/NOMBRE DE QUIEN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN/ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA/TEL | Joselin Brendaly Ardon Alvarado

## BD
Tipo de planta de tratamiento | Calidad de Infraestructura | Tipo de Planta (Tecnología)
TIPO ESPECIAL | En buen estado | Filtro Percolador
TIPO ORDINARIO | Leve deterioro | Lagunas de estabilización
| Grave deterioro | Aireación extendida (Lodos Activados)
Ente administrador | Infraestructura irrecuperable | Humedales Artificiales
ANDA |  | RAFA + Filtro Percolador
Alcaldía | Estado de operación | Contractores Biólogicos Rotativos
Empresa Municipal | Operación Normal | Sedimentación Primario
Operador Privado | Operación eventual
Operador Comunitario | Abandonada
Otros | Otros
En Abandono
Si
No
NR
Tipo de Aireación
Por suspensión
Tipo de tratamiento de Lodos aplicado | Mecánica
Lechos de secado | Otras
Porcentaje de Humedad
Filtro | Disposición de lodos
Prensa | Disposición directa
Espesamiento de Lodos | Gestor autorizado
Otros