## Resultados
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
GERENCIA DE GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO
[6 empty] | Parámetro | Coliformes fecales | Coliformes totales | Calcio | Magnesio | Potasio | Sodio | Fosfatos | Sulfatos | Cloruros | Nitratos | Nitritos | Sólidos disueltos | Boro | Hierro | Manganeso | Bicarbonatos | Carbonatos | Fluoruro | DBO | DQO | Aceites y grasas | Sólidos Suspendidos | Níquel | Cobre | Zinc | Selenio | Nitrógeno Kjeldahl total | Arsénico | Mercurio | Turbidez | Cadmio | Cromo | Plomo | Aluminio | Cianuro libre | Sólidos sedimentables | Color verdadero | Detergentes | Fósforo total | Fecha toma | Hora toma | Zona prioritaria | Subcuenca | Coordenadas medidas |  |  | Tª ambiente | Tª agua | Oxígeno disuelto | pH | Conductividad | Caudal | Velocidad | Proundidad | Área transversal media | Observaciones | Saturación Oxígeno | OD Teórico | Cloruros | Nitratos | Nitritos | Nitrógeno Kjeldahl | Nitrógeno Total | Nitratos | Nitritos | Fosfatos
LCM: Límite de cuantificación del método analítico | [5 empty] | LCM | < 1.8 | < 1.8 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.3 | 0.033 | 3 | 3 | 0.03 | 0.03 | 30 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 3 | 3 | 0.15 | 16.84 | 27 | 6.3 | 3.8 | 0.0015 | 0.03 | 0.03 | 0.0003 | 0.3 | 0.0021 | 0.0003 | 0.02 | 0.0003 | 0.0021 | 0.0015 | 0.015 | 0.006 | 0.3 | 5 | 0.03 | 0.02 | [26 empty] | 0.033
LDM: Límite de detección del método analítico | [5 empty] | LDM | < 1.8 | < 1.8 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 10 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 1 | 1 | 0.05 | 5.61 | 8.97 | 2.1 | 1.27 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.1 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0033 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0005 | 0.005 | 0.002 | 0.1 | 1.67 | 0.01 | [27 empty] | 0.1
Fecha recepción de muestra | Orden aguas arriba a aguas abajo |  |  |  | Tipo | Descripción | M02A | M03A | A004 | A005 | A006 | A007 | A008 | A009 | A010 | A011 | A012 | A014 | A015 | A016 | A017 | A018_Bicarb | A018_Carbon | A021 | A022 | A023 | A024 | A025 | A027 | A031 | A032 | A033 | A034 | A039 | A041 | A042 | A051 | A052 | A055 | A059 | A060 | A064 | A066 | A067 | [27 empty] | A008
| Ubicación | Nombre | Tipo | Orden |  | Unidades | NMP/100 ml | NMP/100 ml | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | UNT | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mL/L | U Co-Pt | mg/L | mg/l |  |  |  |  | Norte | Este | MSNM | ºC | ºC | mg/l | Ud | uS/cm | m3/s | p/s | cm | m2 |  | % | mg/l | g/L | mg N-NO3/l | mg N-NO2/l | mgN/l | mgN/l | mg N-NO3/l | mg N-NO2/l | mgP-PO4/L
2015-07-31 | Suquiapa | El Molino | Tributario | 1.5 | Cuerpo receptor | Cabecera río El Molino | 490 | 700 | 26.65 | 20.85 | 8.9 | 16.25 | 0.5895 | 27.4284 | 20.9722 | 23.32 | ND | 295 | 0.2256 |  |  | 165.92 | ND |  | ND | ND | ND | 4 |  |  |  |  | 56.0268 |  |  | 1.58 | [5 empty] | ND | 10 | 0.0395 | 0.239 | 31/07/2015 | 9:00 | SUQUIAPA | Suquiapa | 13.9833 | -89.544 | 614 | 24.8 | 24.4 | 7.1 | 7.48 | 220 | 0.05231 | 1.28 | 9 | 0.135 | Este punto se encuentra bastante alejado del punto original ya que en dicho punto no es el nacimiento del Rio el Molino. Se busco el origen de dicho rio, el cual es en unos nacimientos en la lotificacion el Molino. Este punto se encuentra unos 300 metros abajo de dicho nacimiento. | 97.1937 | 7.305 | 0.020972 | 5.2658 | 0 | 56.0268 | 61.2926 | 5.2658 | ND | 0.23119
2015-07-31 | Suquiapa | El Molino | Tributario | 1.51 | Cuerpo receptor | Río El Molino, aguas abajo Lotificación La Esperanza. Cerca de bocatoma de riego. | 2400000 | 3500000 | 21 | 22.55 | 7.5 | 20.8 | 2.2025 | 46.0044 | 31.4583 | 9.07 | 0.1035 | 346 | 0.2097 |  |  | 222.04 | ND |  | ND | ND | ND | 16 |  |  |  |  | 14.0067 |  |  | 4.52 | [5 empty] | <LCM | 78 | 0.1187 | 0.96 | 30/07/2015 | 13:00 | SUQUIAPA | Suquiapa | 14.0046 | -89.5363 | 592 | 28.6 | 29.4 | 1.1 | 7.87 | 280 | 0.63202 | 1.9 | 55 | 1.1 | MEDICION EN CANAL DE CONCRETO | 14.8048 | 7.43 | 0.031458 | 2.0481 | 0.0315 | 14.0067 | 16.0863 | 2.0481 | 0.0315 | 0.86376
Note on BM7: usuario: Tabla 1. Procemiento determinación de DBO5 (Labo TYPSA)