ACUERDO N.° E-457-2019-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con veinte minutos del día nueve de octubre de dos mil diecinueve.

Esta Superintendencia, CONSIDERANDO QUE:

- La señora Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx interpuso un reclamo en contra de la sociedad XXXXXXXXXXXXX, S.A. de C.V., debido a su inconformidad con el cobro de la cantidad de UN MIL SEISCIENTOS VEINTE 08/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,620.08) IVA incluido, en concepto de Energía No Registrada, por la presunta existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica en el suministro identificado con el NIC XXXXXXX.

- Mediante el acuerdo N.° E-120-2019-CAU, esta Superintendencia requirió a la sociedad XXXXXXXXXXXXX, S.A. de C.V., que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo de la señora Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, debiendo remitir determinada información.

Asimismo, se comisionó al Centro de Atención al Usuario de la SIGET, para que vencido el plazo otorgado a la sociedad XXXXXXXXXXXXX, S.A. de C.V. para remitir lo pertinente, manifestara por escrito si era necesaria la intervención de un perito externo para dirimir el presente diferendo; y de no serlo, indicara que dicho Centro realizaría la investigación correspondiente.

- El licenciado Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, actuando en su calidad de apoderado general judicial con cláusula especial de la sociedad XXXXXXXXXXXXX, S.A. de C.V., presentó una copia del informe técnico rendido por su poderdante donde reiteró la existencia de una condición irregular en el suministro identificado con el NIC XXXXXXX, por lo que era procedente el cobro de la cantidad de UN MIL SEISCIENTOS VEINTE 08/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,620.08) IVA incluido.

- Por su parte, el Centro de Atención al Usuario de la SIGET informó que basados en los argumentos y comentarios vertidos por las partes, no era necesaria la contratación de un perito externo para la solución del presente diferendo, por lo que dicha instancia realizaría la investigación correspondiente.

- Por medio del acuerdo N.° E-148-2019-CAU, esta Superintendencia concedió a la señora Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y a la sociedad XXXXXXXXXXXXX, S.A. de C.V., un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, para que presentaran las pruebas que estimaran pertinentes.

Dicho proveído fue notificado a la sociedad XXXXXXXXXXXXX, S.A. de C.V. y a la señora Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx el día catorce de junio de este año, por lo que el plazo para presentar pruebas finalizó el día quince de julio de este año.

- La licenciada Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, actuando en su la calidad de apoderada general judicial de la sociedad XXXXXXXXXXXXX, S.A. de C.V., presentó un escrito reiterando los argumentos y pruebas remitidos a esta Superintendencia el día treinta de mayo de este año.

Por su parte, la señora Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx no hizo uso de su derecho de defensa otorgado por esta Institución.

- Mediante el acuerdo N.° E-244-2019-CAU, esta Superintendencia comisionó al Centro de Atención al Usuario para que en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, rindiera un informe técnico estableciendo la existencia o no de la condición irregular que facilitó la obtención de energía eléctrica de forma indebida en el suministro identificado con el NIC XXXXXXX; y, de ser procedente, verificara la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada, de conformidad con lo establecido en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aprobados a la sociedad XXXXXXXXXXXXX, S.A. de C.V.

- El Centro de Atención al Usuario de la SIGET rindió el informe técnico N.° IT-056-44062-CAU, dictaminando lo siguiente:

“[…]

DICTAMEN

Con base en la normativa aplicable en el caso y el análisis realizado a la información a la cual se tuvo acceso, se determina lo siguiente:

- En consideración con lo antes expuesto, este Centro de Denuncias de la SIGET considera que las pruebas presentadas por la distribuidora son aceptables, ya que con estas se ha podido comprobar y demostrar fehacientemente la existencia de una condición irregular que permitió el consumo de energía eléctrica sin ser registrada por el equipo de medición del suministro, a través de la conexión de una línea directa en la acometida del suministro con el NIC XXXXXXX, a nombre de la señora Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, afectando de esta forma el registro total de la energía consumida en la vivienda de la usuaria final.

- No obstante, lo anterior, se determina que la Empresa Distribuidora XXXXXXXXXXXXX, debe de rectificar el monto cobrado en concepto de una energía no facturada, apegándose a lo establecido en la normativa correspondiente, por un total de trece días, comprendidos entre el once y el veinticuatro de abril, del año dos mil diecinueve, equivalentes a la cantidad de energía de 151.06 kWh con un valor económico de TREINTA Y OCHO 54/100, DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 38.54), con IVA incluido.

- En ese sentido, la XXXXXXXXXXXXX ha cobrado en exceso la cantidad de UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO 54/100, DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 1,581.54), con IVA incluido, en concepto de una Energía Consumida y No Facturada, al suministro a nombre de la señora Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, identificado con el NIC XXXXXXX, ubicado xxxxx.

- Por consiguiente, la XXXXXXXXXXXXX debe de cobrar a la señora Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en concepto de una Energía No Facturada, relacionado con una condición irregular encontrada en el suministro con el NIC XXXXXXX, ubicado en la dirección en referencia, la cantidad de TREINTA Y OCHO 54/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 38.54), con IVA incluido.

- En vista que la señora Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, no ha cancelado el cobro objeto de reclamo, la empresa distribuidora XXXXXXXXXXXXX, deberá anular dicho documento de cobro y emitir un nuevo documento por el valor determinado por el Centro de Atención al Usuario de la SIGET, el cual asciende a la cantidad de TREINTA Y OCHO 54/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 38.54), con IVA incluido. […]

- Mediante el acuerdo N.° E-328-2019-CAU, esta Superintendencia remitió a la señora Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y a la sociedad XXXXXXXXXXXXX, S.A. de C.V., el informe técnico rendido por el CAU de la SIGET, para que en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran sus alegatos finales.

Dicho proveído fue notificado a la sociedad XXXXXXXXXXXXX, S.A. de C.V. y a la señora Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx el día cinco de septiembre de este año, por lo que el plazo para presentar sus alegatos finales venció el día diecinueve de septiembre de este año.

- El ingeniero Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, actuando en su calidad de apoderado especial de la sociedad XXXXXXXXXXXXX, S.A. de C.V., presentó un escrito manifestando lo siguiente:

“III. Que, con el fin de dar cumplimiento a la parte resolutiva del referido acuerdo, mi representada adjunta comprobante de UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,543.00) IVA incluido, debido que es el monto cobrado de más, por tal cobro procede por TREINTA Y OCHO 54/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 38.54) IVA incluido.”

Por su parte, la señora Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx no hizo uso de su derecho de defensa otorgado por esta Institución.

- En consideración de lo expuesto y con fundamento en el informe técnico N.° IT-056-44062-CAU, rendido por el Centro de Atención al Usuario de esta Superintendencia, se realizan las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET, establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de las mismas. El artículo 5 de la misma Ley, en la letra d) se contempla como una de sus atribuciones, la de dirimir conflictos en el sector de electricidad, de conformidad a lo dispuesto en las normas aplicables.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo al artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector. Asimismo, el artículo 3 letra e) de la Ley en mención dispone que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones será la responsable de resolver conflictos sometidos a su competencia y aplicar las sanciones correspondientes contenidas en la presente Ley.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora XXXXXXXXXXXXX, S.A. de C.V.

El artículo 7 detalla las situaciones en las cuales se presume que el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición, tales como: rotura, cambio o desaparición de sellos, perforaciones en el equipo de medición o cualquier objeto o sustancia colocada en el medidor que evite el registro correcto del consumo de energía eléctrica; o cuando la pantalla de un medidor electrónico y/o los registros del mismo indiquen que ha sido alterado.

De igual manera determina que el Distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, utilizando los siguientes medios probatorios: fotografías y/o videos en forma magnética, registros de cargas, el equipo de medición involucrado, comprobación del estado físico, y/o verificación de la exactitud de dicho equipo, podrá considerarse la instalación de un medidor testigo, y otras que consideren pertinentes, y deberá conservar de forma íntegra dicha evidencia por al menos doce meses.

Las pruebas encontradas forman parte de las evidencias que se deberán presentar ante la solicitud de SIGET cuando ésta así lo requiera, con el fin de comprobar fehacientemente la condición de irregularidad encontrada.

1.D. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final

El Procedimiento contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011, define y establece el procedimiento que deberán seguir las empresas distribuidoras de electricidad, los usuarios finales y esta Superintendencia para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

Dicho procedimiento conceptualiza una condición irregular de la siguiente manera: “Estado excepcional que presente el suministro de energía eléctrica del usuario cuando: “a) Se encuentren instalaciones conectadas directamente de la red del distribuidor, sin que la energía sea registrada por el equipo de medición; b) Se modifiquen circuitos internos o se conecten cargas, que alteren la exactitud de la medición de la energía consumida; c) Se haya realizado alteraciones en la acometida o en el equipo de medición, rotura, cambio o desaparición de sellos sin autorización, perforaciones en el equipo de medición o cualquier objeto o sustancia colocada en el medidor con el objeto de impedir el correcto registro del consumo de energía eléctrica; d) Cuando en los servicios para alumbrado público que no son medidos, se encuentre adición de luminarias, o incremento en la capacidad de las unidades existentes que no hayan sido notificadas al distribuidor; y, e) Cuando el usuario final permita la conexión de sus instalaciones con las de un tercero.”

Por su parte, el apartado 6.2.1. del citado Procedimiento establece que en caso de que la empresa distribuidora cuente con pruebas fehacientes que establezcan con claridad que el usuario ha obtenido energía eléctrica en forma indebida, deberá presentar al usuario final el cálculo de recuperación de Energía No Registrada de acuerdo a los parámetros establecidos en el Procedimiento, y dicho cálculo formará parte integrante del resultado final de la investigación.

El apartado 7.1. del mismo Procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo a lo establecido en dicho Procedimiento.

1.E. Ley de Protección al Consumidor

De conformidad con lo establecido en las letras j) y k) del artículo 4 de la Ley de Protección al Consumidor, se indica como derechos básicos de los consumidores o usuarios los siguientes: Acceder a los órganos administrativos establecidos para ventilar los reclamos por violaciones a sus derechos, mediante un proceso simple, breve y gratuito; y, Defender sus derechos, en procedimientos administrativos de solución de conflictos, con la inversión de la carga de la prueba a su favor, cuando se trate de la prestación de servicios públicos.

Siendo lo anterior de obligatoria aplicación por parte de esta Superintendencia, en el marco de funcionamiento del Sistema Nacional de Protección al Consumidor del cual forma parte.

- ANÁLISIS

El Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final tiene como objetivo definir los lineamientos a seguir para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en los suministros de los usuarios finales.

La intervención de esta Superintendencia en el procedimiento en comento, inicia cuando el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y el monto de recuperación que ha determinado la distribuidora, y en razón de ello, el usuario tiene el derecho de interponer el reclamo correspondiente a fin de que la SIGET -mediante el apoyo del Centro de Atención al Usuario o de un perito externo si fuera el caso-, establezca la existencia o no de la condición irregular que facilitó la obtención de energía eléctrica en forma indebida, y la verificación de la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada, si corresponde.

En el presente procedimiento de reclamo, habiéndose determinado que no existía la necesidad de intervención de un perito externo, el Centro de Atención al Usuario de la SIGET realizó la investigación de los hechos acaecidos, para posteriormente realizar un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

Dicho análisis consistió en:

- Visitas in situ con la finalidad de inspeccionar las instalaciones y verificar la carga instalada en el inmueble donde se encuentra ubicado el suministro de energía eléctrica identificado con el NIC XXXXXXX.

- Un estudio de los alegatos y documentación presentados por la usuaria y por la sociedad XXXXXXXXXXXXX, S.A. de C.V.

- Una evaluación y análisis teórico-práctico de la documentación recolectada, específicamente en lo que respecta a actas de inspección, registros de consumo, censo de carga, fotografías y lecturas del suministro registradas.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el Centro de Atención al Usuario de la SIGET, al poseer valor probatorio de prueba, es el elemento técnico definitivo con el que cuenta esta Superintendencia para determinar la existencia o no de la condición irregular atribuida a la usuaria final por parte de la distribuidora, o si es el caso, para verificar la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

2.A. Condición encontrada en el suministro identificado con el NIC XXXXXXX

El Centro de Atención al Usuario de la SIGET, efectuó el análisis de la información, determinando en el informe técnico N.° IT-056-44062-CAU, lo siguiente:

- En consideración de las pruebas presentadas por la distribuidora, concretamente las fotografías y la orden de servicio N.° 17906266, se constató la instalación de una línea directa en los conectores bimetálicos de la acometida antes de la entrada al equipo de medición N.° 96683527 asociado al suministro bajo análisis, y fue utilizada para alimentar un equipo de aire acondicionado instalado en la vivienda de la usuaria.

- La condición irregular descrita fue confirmada por la señora Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por lo que en el suministro se consumió energía eléctrica sin que fuera registrada por el equipo de medición.

Con fundamento en lo expuesto, el CAU de la SIGET comprobó la existencia de una condición irregular en el suministro identificado con el NIC XXXXXXX, que impedía el registro total del consumo de energía eléctrica; de conformidad con lo establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final y el artículo 7 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aprobado a la sociedad XXXXXXXXXXXXX, S.A. de C.V.

2.B. Determinación del cálculo de energía a recuperar

La empresa distribuidora basó su cálculo en el valor de 13.66 amperios de corriente instantánea registrado durante la inspección técnica del día veinticuatro de abril de este año, a un nivel de tensión de 240 voltios y uso estimado de 12 horas por día con un período de recuperación de 146 días.

Al respecto, el CAU de la SIGET indicó que no es aceptable dicho cálculo ya que el método apropiado debe basarse en los históricos de consumo real registrados en el suministro, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.2. letra a) del Procedimiento.

Asimismo, el CAU señaló en su informe que el ciclo de lectura de la distribuidora corresponde al día once de cada mes, advirtiendo que en la toma realizada antes del hallazgo, el personal no detectó ninguna condición irregular. Por lo anterior, la línea directa encontrada no pudo haber permanecido instalada por más de treinta días.

En ese sentido, el Centro de Atención al Usuario de la SIGET efectuó un nuevo cálculo basado en el promedio de consumo de registro correcto que comprende del nueve de febrero al once de abril de dos mil diecinueve, sumado al período de recuperación de energía consumida y no facturada que corresponde del once al veinticuatro de abril de este año.

Bajo ese contexto, dicho Centro determinó que la distribuidora tiene derecho a cobrar la cantidad de TREINTA Y OCHO 54/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 38.54) IVA incluido, en concepto de energía consumida y no facturada.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-056-44062-CAU, rendido por el CAU de la SIGET, esta Superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por dicha instancia técnica, siendo pertinente establecer que se comprobó en el suministro identificado con el NIC XXXXXXX la existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica, por lo que la sociedad XXXXXXXXXXXXX, S.A. de C.V. puede cobrar la cantidad de TREINTA Y OCHO 54/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 38.54) IVA incluido, en concepto de Energía No Registrada.

En este punto, debe exponerse que la sociedad XXXXXXXXXXXXX, S.A. de C.V. en su escrito de fecha diecinueve de septiembre de este año, adjuntó copia de la factura N.° 50375769 donde se comprueba la devolución de la cantidad cobrada en exceso.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración, puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo; y, el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, en uso de sus facultades legales y con base en la Ley de Creación de la SIGET, la Ley General de Electricidad y su Reglamento, el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la sociedad XXXXXXXXXXXXX, S.A. de C.V., la Ley de Protección al Consumidor y el informe técnico N.° IT-056-44062-CAU rendido por el CAU, esta Superintendencia ACUERDA:

- Determinar que en el suministro identificado con el NIC XXXXXXX, se comprobó la existencia de una condición irregular que consistió en la instalación de una línea directa conectada antes del equipo de medición N.° 96683527, que permitió que el medidor no registrara el consumo de toda la energía eléctrica demandada en el suministro.

- Establecer que la sociedad XXXXXXXXXXXXX, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de TREINTA Y OCHO 54/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 38.54) IVA incluido, en concepto de Energía No Registrada.

Debido que la señora Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx no pagó la cantidad inicialmente reclamada por la distribuidora, deberá cancelar a la sociedad XXXXXXXXXXXXX, S.A. de C.V., el monto indicado por el Centro de Atención al Usuario de esta Superintendencia, de conformidad a lo determinado en el informe técnico N.° IT-056-44062-CAU.

- Notificar este acuerdo a la señora Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y a la sociedad XXXXXXXXXXXXX, S.A. de C.V., adjuntando a la notificación de la usuaria una copia del escrito presentado por la distribuidora el día diecinueve de septiembre de este año; y,

- Remitir copia de este acuerdo a la Defensoría del Consumidor y al Centro de Atención al Usuario de la SIGET.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente