ACUERDO N.° E-562-2019-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con diez minutos del día cinco de noviembre de dos mil diecinueve.

Esta superintendencia, CONSIDERANDO QUE:

- El señor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx interpuso un reclamo en contra de la sociedad Xxxxxxxxxxxxxxxdebido a su inconformidad con el cobro de la cantidad de XXXXXXXXXXXXXXX xx/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD xxxxxxxxxxxxxxx) IVA incluido, en concepto de Energía No Registrada, por la presunta existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica en el suministro identificado con el NIC XXXXXXXXXX.

- Mediante los acuerdos N.° E-087-2019-CAU y N.° E-117-2019-CAU, esta superintendencia requirió a la sociedad Xxxxxxxxxxxxxxxque en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo del señor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, debiendo remitir determinada información.

Asimismo, se comisionó al Centro de Atención al Usuario de la SIGET, para que vencido el plazo otorgado a la sociedad EEO, S.A. de C.V. para remitir lo pertinente, manifestara por escrito si era necesaria la intervención de un perito externo para dirimir el presente diferendo; y de no serlo, indicara que dicho Centro realizaría la investigación correspondiente.

- El licenciado Xxxxxxxxxxxxxxx, actuando en su calidad de apoderado general judicial con cláusula especial de la sociedad Xxxxxxxxxxxxxxx presentó un escrito manifestando que en el suministro identificado con el XXXXXXXXXXXXXXX existió una condición irregular, por lo que determinó procedente el cobro de la cantidad de XXXXXXXXXXXXXXX xx/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD xxxxxxxxxxxxxxx) IVA incluido, en concepto de Energía No Registrada.

- Por su parte, el Centro de Atención al Usuario de la SIGET informó que basados en los argumentos y comentarios vertidos por las partes, no era necesaria la contratación de un perito externo para la solución del presente diferendo, por lo que dicha instancia realizaría la investigación correspondiente.

- Por medio del acuerdo N.° E-152-2019-CAU, esta superintendencia concedió al señor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy a la sociedad Xxxxxxxxxxxxxxxun plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, para que presentaran las pruebas que estimaran pertinentes.

Dicho proveído fue notificado a la sociedad EEO, S.A. de C.V. y al señor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxel día catorce de junio de dos mil diecinueve por lo que el plazo para presentar pruebas finalizó el día quince de julio de este año.

- La licenciada Xxxxxxxxxxx, actuando en su calidad de apoderada general judicial de la sociedad Xxxxxxxxxxxxxxxpresentó un escrito reiterando los argumentos y pruebas remitidos a esta superintendencia.

Por su parte, el señor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxno hizo uso de su derecho de defensa.

- Mediante el acuerdo N.° E-243-2019-CAU, esta superintendencia comisionó al Centro de Atención al Usuario para que en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, rindiera un informe técnico estableciendo la existencia o no de la condición irregular que facilitó la obtención de energía eléctrica de forma indebida en el suministro identificado con el NIC XXXXXXXXXX; y, de ser procedente, verificara la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada, de conformidad con lo establecido en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aprobados a la sociedad EEO, S.A. de C.V.

- El Centro de Atención al Usuario de la SIGET rindió el informe técnico N.° IT-059-43773-CAU, dictaminando lo siguiente:

“[…]

DICTAMEN

Con base a la normativa aplicable en el caso y el análisis realizado a la información a la cual se tuvo acceso, se determina lo siguiente:

- En consideración con lo antes expuesto, este Centro de Denuncias de la SIGET considera que las pruebas presentadas por la distribuidora son aceptables, ya que con estas se ha podido comprobar y demostrar fehacientemente la existencia de una condición irregular que permitió el consumo de energía eléctrica sin ser registrada por el equipo de medición del suministro, a través de la manipulación del equipo de medición del suministro con el NIC XXXXXXXXXX, a nombre del señor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, afectando de esta forma el registro total de la energía consumida en el inmueble del usuario final.

- No obstante, lo anterior, se determina que la Xxxxxxxxxxx, debe de rectificar el monto cobrado en concepto de una energía no facturada, apegándose a lo establecido en la normativa correspondiente, por un total de 148 días, comprendidos entre el veinte de septiembre del año dos mil dieciocho al quince de febrero del año dos mil diecinueve, equivalentes a la cantidad de energía de 6,780.14 kWh con un valor económico de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/100, DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD xxxxxxxxx), con IVA incluido.

- En ese sentido, la sociedad EEO ha cobrado en exceso la cantidad de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/100, DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD xxxxxxxxx), con IVA incluido, en concepto de una Energía Consumida y No Facturada, al suministro a nombre del señor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, identificado con el NIC XXXXXXXXXX, ubicado en barrio Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

- En vista que el señor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, no ha cancelado el cobro objeto de reclamo, la xxxxxxxxxxx, deberá anular dicho documento de cobro y emitir un nuevo documento por el valor determinado por el Centro de Atención al Usuario de la SIGET, el cual asciende a la cantidad de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/100, DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD xxxxxxxxx), con IVA incluido.  […]”

- Mediante el acuerdo N.° E-386-2019-CAU, esta superintendencia remitió al señor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy a la sociedad Xxxxxxxxxxxxxxxcopia del informe técnico rendido por el CAU de la SIGET, para que en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, manifestaran sus alegatos finales.

Dicho proveído fue notificado a la sociedad EEO, S.A. de C.V. y al señor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxel día veinte de septiembre de este año, por lo que el plazo para presentar sus alegatos finales venció el día cuatro de octubre de este año.

- El ingeniero Luis Alonso Alfaro Zuniga, actuando en su calidad de apoderado especial de la sociedad Xxxxxxxxxxxxxxxpresentó un escrito manifestando lo siguiente:

“III. Que, con el fin de dar cumplimiento a la parte resolutiva del referido acuerdo, mi representada adjunta comprobante de dicho cobro anulado por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD xxxxxxxxx) IVA incluido, de igual forma se adjunta nuevo cobro por la cantidad de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD xxxxxxxxx) IVA incluido.”

Por su parte, el señor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxno hizo uso de su derecho de defensa.

- En consideración de lo expuesto y con fundamento en el informe técnico N.° IT-059-43773-CAU, rendido por el Centro de Atención al Usuario de esta superintendencia, se realizan las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET, establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de las mismas. El artículo 5 de la misma Ley, en la letra d) se contempla como una de sus atribuciones, la de dirimir conflictos en el sector de electricidad, de conformidad a lo dispuesto en las normas aplicables.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo al artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector. Asimismo, el artículo 3 letra e) de la Ley en mención dispone que la superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones será la responsable de resolver conflictos sometidos a su competencia y aplicar las sanciones correspondientes contenidas en la presente Ley.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la xxxxxxxxxxx, S.A. de C.V.

El artículo 7 detalla las situaciones en las cuales se presume que el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición, tales como: rotura, cambio o desaparición de sellos, perforaciones en el equipo de medición o cualquier objeto o sustancia colocada en el medidor que evite el registro correcto del consumo de energía eléctrica; o cuando la pantalla de un medidor electrónico y/o los registros del mismo indiquen que ha sido alterado.

De igual manera determina que el Distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, utilizando los siguientes medios probatorios: fotografías y/o videos en forma magnética, registros de cargas, el equipo de medición involucrado, comprobación del estado físico, y/o verificación de la exactitud de dicho equipo, podrá considerarse la instalación de un medidor testigo, y otras que consideren pertinentes, y deberá conservar de forma íntegra dicha evidencia por al menos doce meses.

Las pruebas encontradas forman parte de las evidencias que se deberán presentar ante la solicitud de SIGET cuando ésta así lo requiera, con el fin de comprobar fehacientemente la condición de irregularidad encontrada.

1.D. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final

El Procedimiento contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011, define y establece el procedimiento que deberán seguir las empresas distribuidoras de electricidad, los usuarios finales y esta superintendencia para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

Dicho procedimiento conceptualiza una condición irregular de la siguiente manera: “Estado excepcional que presente el suministro de energía eléctrica del usuario cuando: “a) Se encuentren instalaciones conectadas directamente de la red del distribuidor, sin que la energía sea registrada por el equipo de medición; b) Se modifiquen circuitos internos o se conecten cargas, que alteren la exactitud de la medición de la energía consumida; c) Se haya realizado alteraciones en la acometida o en el equipo de medición, rotura, cambio o desaparición de sellos sin autorización, perforaciones en el equipo de medición o cualquier objeto o sustancia colocada en el medidor con el objeto de impedir el correcto registro del consumo de energía eléctrica; d) Cuando en los servicios para alumbrado público que no son medidos, se encuentre adición de luminarias, o incremento en la capacidad de las unidades existentes que no hayan sido notificadas al distribuidor; y, e) Cuando el usuario final permita la conexión de sus instalaciones con las de un tercero.”

Por su parte, el apartado 6.2.1. del citado Procedimiento establece que en caso de que la empresa distribuidora cuente con pruebas fehacientes que establezcan con claridad que el usuario ha obtenido energía eléctrica en forma indebida, deberá presentar al usuario final el cálculo de recuperación de Energía No Registrada de acuerdo a los parámetros establecidos en el Procedimiento, y dicho cálculo formará parte integrante del resultado final de la investigación.

El apartado 7.1. del mismo Procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo a lo establecido en dicho Procedimiento.

1.E. Ley de Protección al Consumidor

De conformidad con lo establecido en las letras j) y k) del artículo 4 de la Ley de Protección al Consumidor, se indica como derechos básicos de los consumidores o usuarios los siguientes: Acceder a los órganos administrativos establecidos para ventilar los reclamos por violaciones a sus derechos, mediante un proceso simple, breve y gratuito; y, Defender sus derechos, en procedimientos administrativos de solución de conflictos, con la inversión de la carga de la prueba a su favor, cuando se trate de la prestación de servicios públicos.

Siendo lo anterior de obligatoria aplicación por parte de esta superintendencia, en el marco de funcionamiento del Sistema Nacional de Protección al Consumidor del cual forma parte.

- ANÁLISIS

El Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final tiene como objetivo definir los lineamientos a seguir para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en los suministros de los usuarios finales.

La intervención de esta superintendencia en el procedimiento en comento, inicia cuando el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y el monto de recuperación que ha determinado la distribuidora, y en razón de ello, el usuario tiene el derecho de interponer el reclamo correspondiente a fin de que la SIGET -mediante el apoyo del Centro de Atención al Usuario o de un perito externo si fuera el caso-, establezca la existencia o no de la condición irregular que facilitó la obtención de energía eléctrica en forma indebida, y la verificación de la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada, si corresponde.

En el presente procedimiento de reclamo, habiéndose determinado que no existía la necesidad de intervención de un perito externo, el Centro de Atención al Usuario de la SIGET realizó la investigación de los hechos acaecidos, para posteriormente realizar un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

Dicho análisis consistió en:

  - Visitas in situ con la finalidad de inspeccionar las instalaciones y verificar la carga instalada en el inmueble donde se encuentra ubicado el suministro de energía eléctrica identificado con el NIC XXXXXXXXXX.

  - Un estudio de los alegatos y documentación presentados por el usuario y por la sociedad EEO, S.A. de C.V.

  - Una evaluación y análisis teórico-práctico de la documentación recolectada, específicamente en lo que respecta a actas de inspección, registros de consumo, censo de carga, fotografías y lecturas del suministro registradas.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el Centro de Atención al Usuario de la SIGET, al poseer valor probatorio de prueba, es el elemento técnico definitivo con el que cuenta esta superintendencia para determinar la existencia o no de la condición irregular atribuida al usuario final por parte de la distribuidora, o si es el caso, para verificar la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

2.A. Condición encontrada en el suministro identificado con el NIC XXXXXXXXXX

El Centro de Atención al Usuario de la SIGET, efectuó el análisis de la información, determinando en el informe técnico N.° IT-059-43773-CAU, lo siguiente:

- De acuerdo con la información proporcionada por la sociedad Xxxxxxxxxxxxxxxconstató que el equipo de medición N.° 96156636 encontrado en el suministro, poseía características distintas al instalado por la distribuidora el veintitrés de noviembre del año dos mil trece.

- Al respecto, el señor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmanifestó que en el mes de noviembre del dos mil dieciocho un autobús dañó la acometida del suministro y el equipo instalado, por lo que contrató a una persona para reparar los daños.

- A consecuencia de la manipulación del equipo de medición, durante los meses de octubre y noviembre de dos mil dieciocho se registró un descenso en el consumo de la energía demandada en el suministro, permitiendo que se consumiera energía sin ser registrada.

Con fundamento en lo expuesto, el CAU de la SIGET comprobó la existencia de una condición irregular en el suministro identificado con el NIC XXXXXXXXXX, que impedía el correcto registro del consumo de energía eléctrica, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final y el artículo 7 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aprobado a la sociedad EEO, S.A. de C.V.

2.B. Determinación del cálculo de energía a recuperar

Para determinar el monto de energía a recuperar, la distribuidora basó su cálculo en lecturas obtenidas en dos días de registro de consumo equivalente a la cantidad de 204 kWh; y, en el período de recuperación de ciento ochenta días. Al respecto, el CAU de la SIGET indicó que dicho cálculo no es aceptable por no considerar los parámetros establecidos en el numeral 5.2. del Procedimiento.

En ese sentido, el Centro de Atención al Usuario de la SIGET efectuó un nuevo cálculo basado en lo siguiente:

- El promedio de registros correctos de consumo después de corregida la condición irregular correspondiente a cuatro meses de registro; y,

- El período de recuperación de energía no facturada correspondiente a ciento cuarenta y ocho días, comprendido entre el veinte de septiembre de dos mil dieciocho y el quince de febrero de este año.

Con base en lo anterior, el CAU determinó que la sociedad EEO, S.A. de C.V. tiene derecho a cobrar la cantidad de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD xxxxxxxxx) IVA incluido, en concepto de energía consumida y no facturada, por lo que la distribuidora ha cobrado en exceso la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD xxxxxxxxx) IVA incluido.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-059-43773-CAU, rendido por el CAU de la SIGET, esta superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por dicha instancia técnica, siendo pertinente determinar que en el suministro identificado con el NIC XXXXXXXXXX, existió una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica, por lo que la sociedad Xxxxxxxxxxxxxxxtiene el derecho a recuperar la cantidad de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD xxxxxxxxx) IVA incluido, en concepto de Energía No Registrada por lo que la empresa distribuidora debe reintegrar la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD xxxxxxxxx) IVA incluido, cobrado en exceso.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración, puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo; y, el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, en uso de sus facultades legales y con base en la Ley de Creación de la SIGET, la Ley General de Electricidad y su Reglamento, el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la sociedad Xxxxxxxxxxxxxxxla Ley de Protección al Consumidor y el informe técnico N.° IT-059-43773-CAU rendido por el Centro de Atención al Usuario, esta superintendencia ACUERDA:

- Determinar que en el suministro identificado con el NIC XXXXXXXXXX, se comprobó la existencia de una condición irregular que permitió el consumo de energía sin ser registrada correctamente por el equipo de medición.

- Establecer que la sociedad EEO, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD xxxxxxxxx) IVA incluido, en concepto de Energía No Registrada, por lo que la empresa distribuidora debe reintegrar la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD xxxxxxxxx) IVA incluido, cobrada en exceso.

- Notificar este acuerdo al señor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy a la sociedad Xxxxxxxxxxxxxxxpara los efectos legales consiguientes, debiendo adjuntar a la notificación del usuario una copia de la documentación presentada por la distribuidora el día siete de octubre de este año; y,

- Remitir copia de este acuerdo al Centro de Atención al Usuario de la SIGET y a la Defensoría del Consumidor.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente