ACUERDO N.° E-116-2020-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con veinte minutos del día veintidós de enero del año dos mil veinte.

Esta superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El señor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx interpuso un reclamo en contra de la sociedad Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdebido a su inconformidad con el cobro de la cantidad de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD xxxxxxx) IVA incluido, por la presunta existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica en el suministro identificado con el NIC xxxxxxx.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Audiencia a las partes

Mediante el acuerdo N.° E-030-2016-CAU, esta superintendencia requirió a la sociedad Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxque presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo del señor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario de esta superintendencia para que una vez vencido el plazo de la distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento; y de no serlo, indicar que dicho centro realizaría la investigación correspondiente.

El licenciado Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, apoderado general judicial con cláusula especial de la sociedad Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpresentó un escrito mediante el cual alegó la existencia de una condición irregular en el suministro identificado con el NIC xxxxxxx.

Por su parte, el Centro de Atención al Usuario de la SIGET informó que basados en los argumentos y comentarios vertidos por las partes, no era necesaria la contratación de un perito externo para la solución del presente diferendo, por lo que dicha instancia realizaría la investigación correspondiente.

- Informe técnico

Mediante el acuerdo N.° E-117-2016-CAU, esta superintendencia comisionó al Centro de Atención al Usuario para que rindiera un informe técnico que estableciera la existencia o no de la condición irregular que facilitó la obtención de energía eléctrica de forma indebida en el suministro identificado con el NIC xxxxxxx, y de ser procedente, verificara la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

El Centro de Atención al Usuario de esta superintendencia rindió el informe técnico N.° IT-116-32937-CAU en el cual dictaminó lo siguiente:

“[…]

- Las pruebas presentadas por la empresa distribuidora son aceptables, ya que con estas se demostró fehacientemente que existió una condición irregular en el suministro identificado con el NIC xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que consistía en una alteración en el equipo de medición por medio de la colocación de un doble puente derivador de la energía eléctrica, y que afectó el correcto registro de la energía que fue consumida en el citado suministro.

- La cantidad de Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD xxxxxxx) IVA incluido, que la XXXXXX ha cobrado en concepto de Energía No Registrada, debe ser rectificado.

- De acuerdo con el recalculo que el CAU ha efectuado, la XXXXXX, deberá cobrar la cantidad de Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD xxxxxxxx) IVA incluido, en concepto de Energía No Registrada. Por tanto, la citada distribuidora ha cobrado en exceso la cantidad de Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD xxxxxxxx) IVA incluido. En el anexo de este informe, se detalla la hoja de recalculo efectuada.

- Debido a que el señor xxxxxx pactó un acuerdo a plazos de tres cuotas con la XXXXXX, de las cuales ha pagado solamente dos, la XXXXXX deberá anular el documento de cobro pendiente de pago y emitir un nuevo documento de cobro por la cantidad determinada por el CAU que asciende a Xxxxxxxx/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD xxxxxxxx). […]”

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta superintendencia realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET, establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de las mismas. El artículo 5 de la misma Ley, en la letra d) se contempla como una de sus atribuciones, la de dirimir conflictos en el sector de electricidad, de conformidad a lo dispuesto en las normas aplicables.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo al artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector. Asimismo, el artículo 3 letra e) de la Ley en mención dispone que la superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones será la responsable de resolver conflictos sometidos a su competencia y aplicar las sanciones correspondientes contenidas en la presente Ley.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora XXXXXX, Xxxxxxxx

El artículo 6 detalla las situaciones en las cuales se presume que el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición, tales como: rotura, cambio o desaparición de sellos, perforaciones en el equipo de medición o cualquier objeto o sustancia colocada en el medidor que evite el registro correcto del consumo de energía eléctrica.

De igual manera determina que el Distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, utilizando los siguientes medios probatorios: fotografías y/o videos en forma magnética, registros de cargas, el equipo de medición involucrado, comprobación del estado físico, y/o verificación de la exactitud de dicho equipo, podrá considerarse la instalación de un medidor testigo, y otras que consideren pertinentes, y deberá conservar de forma íntegra dicha evidencia por al menos doce meses.

Las pruebas encontradas forman parte de las evidencias que se deberán presentar ante la solicitud de SIGET cuando ésta así lo requiera, con el fin de comprobar fehacientemente la condición de irregularidad encontrada.

1.D. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final

El Procedimiento contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011, indica a las empresas distribuidoras de electricidad, los usuarios finales y esta superintendencia los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

Dicho procedimiento conceptualiza una condición irregular de la siguiente manera: “Estado excepcional que presente el suministro de energía eléctrica del usuario cuando: a) Se encuentren instalaciones conectadas directamente de la red del distribuidor, sin que la energía sea registrada por el equipo de medición; b) Se modifiquen circuitos internos o se conecten cargas, que alteren la exactitud de la medición de la energía consumida; c) Se haya realizado alteraciones en la acometida o en el equipo de medición, rotura, cambio o desaparición de sellos sin autorización, perforaciones en el equipo de medición o cualquier objeto o sustancia colocada en el medidor con el objeto de impedir el correcto registro del consumo de energía eléctrica; d) Cuando en los servicios para alumbrado público que no son medidos, se encuentre adición de luminarias, o incremento en la capacidad de las unidades existentes que no hayan sido notificadas al distribuidor; y, e) Cuando el usuario final permita la conexión de sus instalaciones con las de un tercero.”

Por su parte, el apartado 6.2.1. del citado Procedimiento establece que en caso de que la empresa distribuidora cuente con pruebas fehacientes que establezcan con claridad que el usuario ha obtenido energía eléctrica en forma indebida, deberá presentar al usuario final el cálculo de recuperación de Energía No Registrada de acuerdo a los parámetros establecidos en el Procedimiento, y dicho cálculo formará parte integrante del resultado final de la investigación.

El apartado 7.1. del mismo Procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo a lo establecido en dicho procedimiento.

- ANÁLISIS

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el Centro de Atención al Usuario de la SIGET realizó la investigación de los hechos, para posteriormente realizar un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

Dicho análisis consistió en:

  - Visitas in situ con la finalidad de inspeccionar las instalaciones y verificar la carga instalada en el inmueble donde se encuentra ubicado el suministro de energía eléctrica identificado con el NIC xxxxxxx.

  - Un estudio de los alegatos y documentación presentados por el usuario y por la sociedad XXXXXX, Xxxxxxxx

  - Una evaluación y análisis teórico-práctico de la documentación recolectada, específicamente en lo que respecta a los registros de consumo, censo de carga, fotografías y lecturas del suministro registradas.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el Centro de Atención al Usuario de la SIGET, es el elemento técnico definitivo con el que cuenta esta superintendencia para determinar la existencia o no de la condición irregular atribuida al usuario final por parte de la distribuidora, o si es el caso, para verificar la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

2.A. Condición encontrada en el suministro identificado con el NIC xxxxxxx

El Centro de Atención al Usuario de la SIGET determinó en el informe técnico N.° IT-116-32937-CAU, que el equipo de medición N.° 95767626 fue alterado internamente por medio de la colocación de un doble puente derivador que afectó el correcto registro de la energía consumida en el suministro.

Debido a lo anterior, el CAU de la SIGET concluyó que se comprobó la existencia de la condición irregular atribuible al usuario, de conformidad con lo establecido en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final de los Pliegos Tarifarios y el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

2.B. Determinación del cálculo de energía a recuperar

El CAU de la SIGET, al realizar el recalculo tomando en cuenta los Términos y Condiciones vigentes en el año dos mil quince y lo establecido en el artículo 5.2. letra a) del Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, estableció que la cantidad correcta a cobrar asciende a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD xxxxxxxx)

Dicho cálculo se basó en los factores siguientes:

- El promedio del histórico de consumo correcto registrado por el equipo de medición asociado al suministro bajo estudio; y,

- El período comprendido de recuperación de energía consumida y no registrada correspondiente a 81 días, comprendidos del catorce de septiembre al cuatro de diciembre del año dos mil quince.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-116-32937-CAU, rendido por el CAU de la SIGET, esta superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por dicha instancia técnica, siendo procedente declarar que en el suministro identificado con el NIC xxxxxxx existió una condición irregular, por lo que la sociedad Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtiene el derecho a recuperar la cantidad de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD xxxxxxxx)) IVA incluido, en concepto de energía no registrada.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración, puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo; y, el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, en uso de sus facultades legales y con base en la Ley de Creación de la SIGET, la Ley General de Electricidad y su Reglamento, los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario, la Ley de Protección al Consumidor y el informe técnico N.° IT-116-32937-CAU, rendido por el CAU, esta superintendencia ACUERDA:

- Determinar que en el suministro de energía eléctrica identificado con el NIC xxxxxxx existió una condición irregular que consistió en la instalación de dos cables en forma de puente dentro de la tapa terminal del equipo de medición N.° 95767626, con el fin de impedir el correcto registro de la energía demandada en el inmueble.

- Declarar improcedente el cobro de la cantidad de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD xxxxxxx) IVA incluido, en concepto de Energía No Registrada.

- Establecer que la sociedad XXXXXX, Xxxxxxxx tiene el derecho de cobrar la cantidad de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD xxxxxxxx)) IVA incluido, en concepto de Energía No Registrada.

En vista que el señor Xxxxxx suscribió con la sociedad Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxun acuerdo de pago a plazos en tres cuotas de las cuales ha pagado dos, la distribuidora debe anular el documento de cobro pendiente de pago y emitir un nuevo por la cantidad de XXXXXXXX/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD xxxxxxxx), de conformidad con lo establecido por el CAU.

- Notificar este acuerdo al señor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y a la sociedad Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxadjuntando una copia del informe técnico N.° IT-116-32937-CAU.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente