ACUERDO N.° E-136-2020-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las diez horas con veinte minutos del día veinticuatro de enero del año dos mil veinte.

Esta superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- La señora XXXXXXXXXX interpuso un reclamo en contra de la sociedad XXXXXXXXXX, debido a su inconformidad con el cobro de la cantidad de XXXXXXXXXX IVA incluido, por la presunta existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica en el suministro identificado con el NC XXXXXXXXXX.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Audiencia a las partes

Mediante el acuerdo N.° E-273-2019-CAU, esta superintendencia requirió a la sociedad XXXXXXXXXX que presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo de la señora XXXXXXXXXX.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario de esta superintendencia para que, una vez vencido el plazo de la distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento; y de no serlo, indicara que dicho Centro realizaría la investigación correspondiente.

El licenciado XXXXXXXXXX, apoderado general judicial con cláusula especial de la sociedad XXXXXXXXXX, presentó un informe técnico mediante el cual reiteró la existencia de una condición irregular en el suministro identificado con el NC XXXXXXXXXX.

Por su parte, el Centro de Atención al Usuario de la SIGET informó que basándose en los argumentos y comentarios vertidos por las partes, no era necesaria la contratación de un perito externo para la solución del presente diferendo, por lo que dicha instancia realizaría la investigación correspondiente.

- Apertura a pruebas

Por medio del acuerdo N.° E-340-2019-CAU, esta superintendencia requirió a la señora XXXXXXXXXX y a la sociedad XXXXXXXXXX, que en un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentaran las pruebas que estimaran pertinentes.

La señora XXXXXXXXXX presentó una declaración jurada suscrita por la señorita XXXXXXXXXX, persona que habita el inmueble donde se encuentra instalado el suministro, por medio del cual expuso que la condición irregular fue efectuada por el señor XXXXXXXXXX para alimentar un inmueble que posee una panadería.

Por su parte, el licenciado XXXXXXXXXX, en la calidad antes indicada, presentó un escrito en el cual expresó que los consumos de energía eléctrica del suministro disminuyeron en las facturaciones comprendidas entre los días diecinueve de julio al dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve.

- Informe técnico

Mediante el acuerdo N.° E-472-2019-CAU, esta superintendencia comisionó al Centro de Atención al Usuario para que rindiera un informe técnico que estableciera la existencia o no de la condición irregular que facilitó la obtención de energía eléctrica de forma indebida en el suministro identificado con el NC XXXXXXXXXX; y, de ser procedente, verificara la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada, de conformidad con lo establecido en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aprobados a la sociedad XXXXXXXXXX

El Centro de Atención al Usuario de esta superintendencia rindió el informe técnico N.° IT-105-44971-CAU dictaminando lo siguiente:

“[…]

DICTAMEN

Con base a la normativa aplicable y el análisis realizado al caso, se determina lo siguiente:

- En consideración a lo expuesto, el Centro de Atención al Usuario de la SIGET, considera que las pruebas presentadas por la empresa distribuidora son aceptables, ya que con estas se ha podido comprobar y demostrar fehacientemente la irregularidad que afectaba el buen registro del equipo de medición, por existir una alteración en la acometida del suministro bajo análisis, lo cual impidió el registro total del consumo en el suministro.

- En ese sentido, con base en lo expuesto en el presente informe, somos de la opinión que la cantidad de XXXXXXXXXX IVA incluido, que la sociedad XXXXXXXXXX ha cobrado en concepto de Energía No Registrada en el suministro de energía eléctrica a nombre de la señora XXXXXXXXXX, asociado al servicio de energía eléctrica identificado por esa empresa distribuidora con el NC XXXXXXXXXX, ubicado en XXXXXXXXXX, es improcedente.

- En ese sentido, tomando en cuenta las causas que motivaron el diferendo en cuestión y, en consideración de la existencia de una condición irregular en el suministro bajo estudio, este Centro de Denuncias de la SIGET, determina que en vista que la señora XXXXXXXXXX, no ha cancelado el cobro objeto de reclamo, la sociedad XXXXXXXXXX deberá anular dicho documento de cobro y, emitir un nuevo documento de cobro por la cantidad determinada por el Centro de Denuncias de la SIGET, la cual asciende a la cantidad de XXXXXXXXXX IVA incluido. […]”

- Alegatos finales

Mediante el acuerdo N.° E-634-2019-CAU, esta superintendencia remitió a la señora XXXXXXXXXX y a la sociedad XXXXXXXXXX, copia del informe técnico N.° IT-105-44971-CAU rendido por el CAU de la SIGET, para que en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

La señora XXXXXXXXXX manifestó su desacuerdo con el informe técnico y el cálculo efectuado por el CAU.

Por otra parte, el licenciado XXXXXXXXXX, en la calidad antes descrita, presentó un escrito en el cual expresó su conformidad con el informe técnico rendido por el CAU.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta superintendencia realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET, establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de las mismas. El artículo 5 de la misma Ley, en la letra d) se contempla como una de sus atribuciones, la de dirimir conflictos en el sector de electricidad, de conformidad a lo dispuesto en las normas aplicables.

1.B Ley General de Electricidad

De acuerdo al artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector. Asimismo, el artículo 3 letra e) de la Ley en mención dispone que la superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones será la responsable de resolver conflictos sometidos a su competencia y aplicar las sanciones correspondientes contenidas en la presente Ley.

1.C Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora XXXXXXXXXX

El artículo 7 detalla las situaciones en las cuales se presume que el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición, tales como: rotura, cambio o desaparición de sellos, perforaciones en el equipo de medición o cualquier objeto o sustancia colocada en el medidor que evite el registro correcto del consumo de energía eléctrica; o cuando la pantalla de un medidor electrónico y/o los registros del mismo indiquen que ha sido alterado.

De igual manera determina que el Distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, utilizando los siguientes medios probatorios: fotografías y/o videos en forma magnética, registros de cargas, el equipo de medición involucrado, comprobación del estado físico, y/o verificación de la exactitud de dicho equipo, podrá considerarse la instalación de un medidor testigo, y otras que consideren pertinentes, y deberá conservar de forma íntegra dicha evidencia por al menos doce meses.

Las pruebas encontradas forman parte de las evidencias que se deberán presentar ante la solicitud de SIGET cuando ésta así lo requiera, con el fin de comprobar fehacientemente la condición de irregularidad encontrada.

1.D Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final

El Procedimiento contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011, indica a las empresas distribuidoras de electricidad, los usuarios finales y esta superintendencia los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

Dicho procedimiento conceptualiza una condición irregular de la siguiente manera: “Estado excepcional que presente el suministro de energía eléctrica del usuario cuando: a) Se encuentren instalaciones conectadas directamente de la red del distribuidor, sin que la energía sea registrada por el equipo de medición; b) Se modifiquen circuitos internos o se conecten cargas, que alteren la exactitud de la medición de la energía consumida; c) Se haya realizado alteraciones en la acometida o en el equipo de medición, rotura, cambio o desaparición de sellos sin autorización, perforaciones en el equipo de medición o cualquier objeto o sustancia colocada en el medidor con el objeto de impedir el correcto registro del consumo de energía eléctrica; d) Cuando en los servicios para alumbrado público que no son medidos, se encuentre adición de luminarias, o incremento en la capacidad de las unidades existentes que no hayan sido notificadas al distribuidor; y, e) Cuando el usuario final permita la conexión de sus instalaciones con las de un tercero.”

Por su parte, el apartado 6.2.1. del citado Procedimiento establece que en caso de que la empresa distribuidora cuente con pruebas fehacientes que establezcan con claridad que el usuario ha obtenido energía eléctrica en forma indebida, deberá presentar al usuario final el cálculo de recuperación de Energía No Registrada de acuerdo a los parámetros establecidos en el Procedimiento, y dicho cálculo formará parte integrante del resultado final de la investigación.

El apartado 7.1. del mismo Procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo a lo establecido en dicho procedimiento.

- ANÁLISIS

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el Centro de Atención al Usuario de la SIGET realizó la investigación de los hechos, para posteriormente realizar un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

Dicho análisis consistió en:

  - Visitas in situ con la finalidad de inspeccionar las instalaciones y verificar la carga instalada en el inmueble donde se encuentra ubicado el suministro de energía eléctrica identificado con el NC XXXXXXXXXX.

  - Un estudio de los alegatos y documentación presentados por la usuaria y por la sociedad XXXXXXXXXX

  - Una evaluación y análisis teórico-práctico de la documentación recolectada, específicamente en lo que respecta a los registros de consumo, censo de carga, fotografías y lecturas del suministro registradas.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el Centro de Atención al Usuario de la SIGET, es el elemento técnico definitivo con el que cuenta esta superintendencia para determinar la existencia o no de la condición irregular atribuida a la usuaria final por parte de la distribuidora, o si es el caso, para verificar la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

2.A Condición encontrada en el suministro identificado con el NC XXXXXXXXXX

El Centro de Atención al Usuario de la SIGET, concluyó en el informe técnico N.° IT-105-44971-CAU lo siguiente:

- Constató la instalación de una línea directa que ingresaba a la vivienda, la cual estaba conectada en la acometida del servicio eléctrico antes del equipo de medición N.° XXXXXXXXXX, lo que permitió que dicho equipo no registrara toda la energía demandada en el inmueble.

- No se observó que la línea directa encontrada en el suministro proporcionara electricidad a un inmueble distinto al de la usuaria, de la forma en que lo manifestó la señora XXXXXXXXXX.

- La afectación al registro de consumo de energía eléctrica fue verificada por la distribuidora mediante una toma de lectura a la línea directa que detectó una corriente de 1.13 amperios.

Con fundamento en lo expuesto, el CAU de la SIGET comprobó la existencia de una condición irregular en el suministro identificado con el NC XXXXXXXXXX, que impedía el correcto registro del consumo de energía eléctrica, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final y el artículo 7 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario.

2.B Determinación del cálculo de energía a recuperar

El CAU de la SIGET indicó que no es aceptable el cálculo de recuperación de energía realizado por la distribuidora, por no haberse detallado el criterio utilizado para determinar la cantidad de horas de uso de los equipos eléctricos considerados en el censo de carga.

Debido a lo anterior, el CAU realizó un nuevo cálculo basado en los criterios siguientes:

- El valor de censo de carga equivalente a un consumo promedio mensual de 500 kW, efectuado a partir de los equipos eléctricos instalados en el inmueble, potencias detalladas por la distribuidora y los datos recolectados en la inspección; y,

- El período de recuperación de energía consumida y no facturada, comprendido del veintiocho de julio de dos mil dieciocho al veinticuatro de enero de dos mil diecinueve.

Bajo ese contexto, dicho Centro determinó que la distribuidora tiene el derecho a recuperar la cantidad de XXXXXXXXXX IVA incluido.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-105-44971-CAU rendido por el CAU de la SIGET, esta superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por dicha instancia técnica, siendo pertinente declarar que en el suministro identificado con el NC XXXXXXXXXX se comprobó la existencia de una condición irregular consistente en la manipulación de la acometida del equipo de medición N.° XXXXXXXXXX, condición que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica.

Por lo tanto, la sociedad XXXXXXXXXX, tiene el derecho a recuperar la XXXXXXXXXX IVA incluido.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración, puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo; y, el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, en uso de sus facultades legales y con base en la Ley de Creación de la SIGET, la Ley General de Electricidad y su Reglamento, los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario y el informe técnico N.° IT-105-44971-CAU, rendido por el CAU, esta superintendencia. ACUERDA:

- Declarar que en el suministro de energía eléctrica identificado con el NC XXXXXXXXXX se comprobó la existencia de una condición irregular, que consistió en la manipulación de la acometida del servicio eléctrico antes del equipo de medición N.° XXXXXXXXXX que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica.

- Establecer que la sociedad XXXXXXXXXX tiene el derecho a recuperar la cantidad de XXXXXXXXXX IVA incluido.

En vista que la señora XXXXXXXXXX no ha cancelado la cantidad inicialmente reclamada por la distribuidora, ésta debe anular dicho cobro y emitir uno nuevo por la cantidad determinada en el informe técnico N.° IT-105-44971-CAU rendido por el CAU de la SIGET.

La distribuidora deberá remitir en un plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de este proveído, la documentación respectiva, a efecto de comprobar el cumplimiento de lo ordenado; y,

- Notificar este acuerdo a la señora XXXXXXXXXX y a la sociedad XXXXXXXXXX

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente