ACUERDO N.° E-1268-2020-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con diez minutos del día quince de diciembre del año dos mil veinte.

Esta superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día veintiuno de junio de dos mil diecinueve, el señor XXX interpuso un reclamo en contra de la sociedad EEO, S.A. de C.V., debido al cobro de la cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE 13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 627.13) IVA incluido, por la presunta existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica en el suministro identificado con el NIC XXX.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

  - Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-182-2019-CAU, de fecha veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se requirió a la sociedad EEO, S.A. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta superintendencia para que, una vez vencido el plazo de la distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento y, de no serlo, indicara que dicho centro realizaría la investigación correspondiente.

Dicho acuerdo fue notificado a la sociedad EEO, S.A. de C.V. y al usuario el día veintiocho de junio de dos mil diecinueve, por lo que el plazo de la empresa distribuidora finalizó el día doce de julio del mismo año.

El día doce de julio de dos mil diecinueve, la licenciada XXX, apoderada general judicial con cláusula especial de la sociedad EEO, S.A. de C.V., presentó un escrito por medio del cual manifestó que contaban con evidencia suficiente para comprobar la existencia de una condición irregular en el suministro identificado con el NIC XXX, por lo que era procedente el cobro en concepto de energía no registrada.

Asimismo, indicó que anexaba de forma digital los siguientes elementos:

- Copia de históricos de lecturas y consumos de los dos últimos años a esa fecha.

- Copia de registro de incidencias.

- Copia de registros de sellos instalados en el medidor XXX.

- Copia de las ordenes de servicio número XXX.

- Copia de acta de inspección de condiciones irregulares bajo la orden XXX.

- Copia de memoria de cálculo del cobro de energía no registrada.

- Copia de acuse de notificación de expediente al usuario; y,

- Fotografías de forma magnética que demuestren la condición irregular encontrada.

Por su parte, mediante memorando N.° HA/CAU-202/2019, de fecha dieciséis de julio de dos mil diecinueve, el CAU informó que no era necesaria la contratación de un perito externo para la solución del presente diferendo, debido que se contaba con los recursos técnicos necesarios para realizar la investigación correspondiente.

  - Apertura a pruebas

Por medio del acuerdo N.° E-247-2019-CAU, de fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve, se requirió a la sociedad EEO, S.A. de C.V. y al señor XXX que, en un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentaran las pruebas que estimaran pertinentes.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario el día veintiséis de julio de dos mil diecinueve, por lo que el plazo para pronunciarse venció el día veintiocho de agosto del mismo año, respectivamente.

El día veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, el ingeniero XXX, apoderado especial de la sociedad EEO, S.A. de C.V., presentó un escrito en el cual reiteró los argumentos y pruebas documentales presentadas.

Por su parte, el señor XXX no hizo uso del derecho de defensa otorgado.

  - Informe técnico

Mediante el acuerdo N.° E-341-2019-CAU, de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico en el cual estableciera la condición que afectó el suministro identificado con el NIC XXX y, de ser procedente, verificara la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario el día nueve de septiembre de dos mil diecinueve.

El día siete de octubre de dos mil diecinueve, el ingeniero XXX, actuando en la calidad antes indicada, presentó un escrito en el cual reiteró los argumentos y pruebas documentales presentadas.

El día veinte de noviembre del año dos mil diecinueve, por correo electrónico, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-109-XXX-CAU, en el que realizó un análisis, entre otros, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) histórico de consumo; d) fotografías del suministro y e) método de cálculo de ENR.

De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

Histórico de consumo:

Determinación de la condición irregular:

“[…] De acuerdo con la información provista por la EEO relacionada con la orden de servicio con referencia O/S XXX, de fecha 30 de mayo del año 2019, en la cual la distribuidora manifiesta haber encontrado una presunta condición irregular como se observa en las fotografías 1 y 2 de la información provista por la distribuidora EEO, donde claramente observamos la conexión de una línea directa exactamente en el conector bimetálico de la acometida del servicio, antes de medición (en dicha línea la distribuidora manifiesta haber registrado una corriente instantánea de 47 Amperios).

Con esta información, la distribuidora considera que se demuestra que en el suministro de energía eléctrica se presentó un incumplimiento a las condiciones contractuales, concerniente a la manipulación de la acometida del servicio con la finalidad de consumir energía eléctrica sin ser registrada por el equipo de medición, denotando que dicha condición impidió el registro total de la energía demandada en el suministro, incumpliendo con lo establecido en la normativa.

Bajo el contexto anterior, este Centro de Atención al Usuario de la SIGET, es de la opinión que la EEO cuenta con evidencias fehacientes que en el suministro en referencia, existió una conexión ilegal no autorizada por la Distribuidora, realizada por terceras personas; en ésta se puede observar el punto de conexión en la acometida del suministro desde donde parte un conductor color rojo el cual energiza el motor del molino, tal como lo afirma la distribuidora y como se constató en inspección técnica realizada por personal de esta Superintendencia. La condición antes mencionada se puede observar más de cerca en el recorte N.°1.

Es importante mencionar, que el usuario al momento de la inspección técnica de esta Superintendencia expresamente acepto que su esposa había conectado de “forma errónea” la línea que energizaba el motor del molino, lo cual nos indica que el usuario por alguna razón tenía conectado el motor del molino de una forma provisional, se le hacía fácil poder efectuar maniobras al momento de echar a funcionar el molino, ya sea bajo medición o no.

Con dichas evidencias se comprueba que efectivamente existió una condición irregular en el suministro, mediante las cuales se demuestra que ha existido un claro incumplimiento por parte del usuario final a los Términos y Condiciones Generales al Consumidor final del Pliego Tarifario vigente para el año 2019, específicamente lo determinado en el artículo 7, literal c) […]

Con fundamento en lo antes expuesto, el CAU de la SIGET ha comprobado la existencia de una condición irregular cometida en el suministro identificado con el NIC XXX, a nombre del señor XXX, de conformidad con lo establecido en el “Procedimiento para Investigar la existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final”. […]”

Determinación de la energía consumida y no registrada:

“[…] Respecto a lo anterior, y de acuerdo a las valoraciones realizadas por este Centro de Denuncias, somos de la opinión que en el presente caso, la energía no facturada que ha estimado la empresa distribuidora EEO, utilizando el valor de la corriente instantánea encontrada al momento de la inspección, no es correcto, debido a que este valor de energía solo representa un dato momentáneo del consumo de las cargas conectas en el suministro, en un lapso de tiempo determinado, no se tiene la certeza del tiempo real de uso de la carga, que demandaba el usuario, así mismo, este método de cálculo está relacionado directamente con los criterios personales y el conocimiento del que lo genera.

Además, el valor de corriente registrado por la distribuidora de 47.00 Amperios, no es congruente con el registro de corriente que esta Superintendencia verificó el día de la inspección técnica, el cual fue por un valor de 12.9 Amperios, con el motor a plena marcha, no es posible que dicho motor tenga una demanda de corriente de 47.00 Amperios. Por tanto, no es conveniente utilizar dicho valor de corriente para realizar el cálculo de la Energía No Facturada en el suministro; en ese sentido el monto cobrado por la distribuidora bajo dicho concepto, debe ser rectificado conforme lo investigado en el caso y conforme lo establecido en el artículo 5.2., literal c), del “Procedimiento para investigar la existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final”, contenido en el Acuerdo 283-E-2011.

Con base a lo anterior, consideramos que el valor estimado por la distribuidora, utilizado una carga puntual de 47.00 Amperios registrada al momento de su inspección, no es aceptable, debido a que este valor no está relacionado con la demanda de energía del motor del molino que está utilizando el usuario final (motor de 2 HP). Sin embargo, debido al tipo de irregularidad encontrada en el suministro, no contamos con un histórico de consumo que refleje la demanda de energía que se derivó a través de la línea directa que el usuario utilizaba para el motor del molino.

En ese sentido este Centro de Denuncias de la SIGET considera conveniente utilizar el método de cálculo utilizado por la distribuidora, aplicado a este, el valor correcto de la corriente demandada por el motor (12.9 Amperios), por un factor de demanda del 83%, tal como lo recomienda la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), en este tipo de casos, para el periodo considerado por esta Superintendencia, de 180 días calendario.

De tal forma que, para el cálculo de la Energía No Facturada en el presente caso, se utilizara el valor de corriente instantánea obtenido en inspección realizada por el personal técnico de la SIGET, aplicando al cálculo un factor de demanda del 80%. […]

En ese sentido, este Centro de Denuncias de la SIGET ha determinado que la Energía Consumida y No Facturada a recuperar en el presente caso, corresponde a un periodo de 180 días calendario, comprendidos entre el uno de diciembre del año dos mil dieciocho al treinta de mayo del año dos mil diecinueve, tomando como base para el cálculo el promedio de 115.63 kWh/mes, lo cual nos brinda un resultando total de una energía Consumida y No Facturada que debe recuperar la distribuidora, por la cantidad de 694.00 kWh. […]

[…] el detalle del recalculo efectuado por el personal de este Centro de Atención al Usuario de la SIGET, tomando como base el valor de la corriente instantánea registrada por la SIGET, aplicando un factor de demanda del 83%, para el periodo máximo establecido por la normativa, de 180 días calendario, comprendidos entre el uno de diciembre del año dos mil dieciocho al treinta de mayo, del año dos mil diecinueve, estableciéndose la cantidad de Energía Consumida y No Facturada a recuperar por parte de la distribuidora, de 694.00 kWh, equivalente al monto de CIENTO OCHENTA Y CINCO 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 185.42), con IVA incluido. […]”

Dictamen:

“[…] Con base a la normativa aplicable en el caso y el análisis realizado a la información a la cual se tuvo acceso, se determina lo siguiente:

- En consideración con lo antes expuesto, este Centro de Denuncias de la SIGET considera que las pruebas presentadas por la distribuidora son aceptables, ya que con estas se ha podido comprobar y demostrar fehacientemente la existencia de una condición irregular que permitió el consumo de energía eléctrica sin ser registrada por el equipo de medición del suministro, a través la conexión no autorizada por la distribuidora de una línea directa en la acometida del servicio con el NIC XXX, a nombre del señor XXX, mediante la cual se estaba consumiendo una  energía eléctrica sin ser registrada por el equipo de medición.

- No obstante, lo anterior, se determina que la Empresa Distribuidora EEO, debe de rectificar el monto cobrado en concepto de una energía no facturada, apegándose a lo establecido en la normativa correspondiente, por un total de ciento ochenta días comprendidos entre el uno de diciembre del año dos mil dieciocho al treinta de mayo del año dos mil diecinueve, equivalentes a la cantidad de energía de 694.00 kWh con el valor económico de  CIENTO OCHENTA Y CINCO 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 185.42), con IVA incluido.

- En ese sentido, se dice que la EEO ha cobrado en exceso la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO 71/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 441.71), con IVA incluido, en concepto de una Energía Consumida y No Facturada, al suministro de energía eléctrica a nombre XXX, ubicado en XXX.

- En vista que el señor XXX, no ha cancelado el cobro objeto de reclamo, la empresa distribuidora EEO, deberá anular dicho documento de cobro y emitir un nuevo documento por el valor determinado por el Centro de Atención al Usuario de la SIGET, el cual asciende a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 185.42), con IVA incluido. Además, en el término que esta Superintendencia determine, deberá presentar copia de la documentación respectiva, mediante la cual compruebe que el documento de cobro objeto de reclamo fue anulado, así como también, del documento a emitir por la cantidad determinada por el CAU de la SIGET, en concepto de Energía no Registrada, con el fin de verificar que esa empresa distribuidora ha dado cumplimiento, a lo observado en el presente informe técnico. […]”

  - Alegatos finales

Mediante el acuerdo N.° E-652-2019-CAU, de fecha veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se remitió a la sociedad EEO, S.A. de C.V. y al señor XXX copia del informe técnico N.° IT-109-XXX-CAU rendido por el CAU, para que en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído manifestaran por escrito sus alegatos finales.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario el día veintinueve de noviembre y dos de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que el plazo finalizó el día trece y dieciséis de diciembre del mismo año, sin que las partes hicieran uso del derecho de defensa otorgado.

- SENTENCIA

Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora EEO, S.A. de C.V. aplicables para el año 2019.

En el artículo 7 de dicho cuerpo normativo se detallan las situaciones en las cuales el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición. De igual manera determina que el distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, y establece los medios probatorios que debe aportar ante la SIGET cuando se requieran.

El artículo 36 inciso último de dichos Términos y Condiciones establece lo siguiente: “Posterior a la resolución de la SIGET, se efectuarán los ajustes necesarios que estén relacionados con el período sujeto del reclamo y los meses subsiguientes, incluyendo el pago de intereses”.

1.D. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

- ANÁLISIS

  - Análisis Técnico

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el CAU realizó la investigación de los hechos, para posteriormente realizar un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el CAU es el elemento técnico con el que cuenta esta superintendencia para determinar la procedencia o no del cobro realizado por la distribuidora.

2.1.1. Condición encontrada en el suministro identificado con el NIC XXX

Respecto de las pruebas presentadas por la distribuidora, en el informe técnico N.° IT-109-XXX-CAU, el CAU expone lo siguiente:

“[…] De acuerdo con la información provista por la EEO relacionada con la orden de servicio con referencia O/S XXX, de fecha 30 de mayo del año 2019, en la cual la distribuidora manifiesta haber encontrado una presunta condición irregular como se observa en las fotografías 1 y 2 de la información provista por la distribuidora EEO, donde claramente observamos la conexión de una línea directa exactamente en el conector bimetálico de la acometida del servicio, antes de medición (en dicha línea la distribuidora manifiesta haber registrado una corriente instantánea de 47 Amperios). […]

Con dichas evidencias se comprueba que efectivamente existió una condición irregular en el suministro, mediante las cuales se demuestra que ha existido un claro incumplimiento por parte del usuario final a los Términos y Condiciones Generales al Consumidor final del Pliego Tarifario vigente para el año 2019, específicamente lo determinado en el artículo 7, literal c) […]

En cuanto al usuario, cabe aclarar que no presentó elementos probatorios que debieran ser analizados.

Conforme lo anterior, el CAU concluyó en el informe técnico N.° IT-109-XXX-CAU, que existió una alteración en la acometida mediante la conexión de una línea que derivaba energía hacia un motor para molino, que impedía el registro total del consumo de energía eléctrica en el inmueble.

Con fundamento en lo expuesto, el CAU comprobó la existencia de una condición irregular en dicho suministro que habilita a la distribuidora a realizar el cobro de energía no registrada, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final y los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aplicables para el año 2019.

2.1.2. Determinación del cálculo de energía a recuperar

El CAU de la SIGET estableció que la energía no facturada estimada por la distribuidora utilizando el valor de corriente instantánea encontrada en el momento de la inspección, no es correcta, debido a que dicho valor de corriente no es congruente con la demanda de energía de la carga que estaba conectada en la línea directa.

Asimismo, el CAU determinó que, debido a las particularidades del caso, el método idóneo para realizar el cálculo era la carga no medida con base en los elementos siguientes:

  - Valor de la corriente demandada por el motor del molino en funcionamiento (12.9 Amperios) obtenido durante la inspección realizada por el CAU.

  - Al valor de carga no medida se le aplicó un tiempo de uso estimado de tres horas por día, con un factor de corrección de 83% de conformidad con lo establecido en la Organización Latinoamericana de Energía, que permitió establecer un promedio de 115.63 kWh/mes; y,

  - El período de recuperación de energía consumida y no facturada, comprendido del uno de diciembre de dos mil dieciocho al treinta de mayo de dos mil diecinueve.

En razón de lo anterior, el CAU determinó que la distribuidora tiene el derecho a recuperar en concepto de energía no registrada la cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 185.42) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aplicable para el año 2019.

2.2   Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, que tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye al usuario, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada, de conformidad con los términos y condiciones del pliego tarifario vigente para el caso.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

  - El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que tanto usuario como distribuidora, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET del cobro en concepto de energía consumida y no registrada que generó la inconformidad.

  - En la tramitación del procedimiento consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición y para pronunciarse respecto del informe técnico emitido por el CAU.

  - El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existió una condición irregular y, por tanto, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos tarifarios vigentes para el caso, el usuario debe de pagar por la energía que consumió y que no fue registrada por su medidor.

  - Este cobro, además de estar amparado legalmente en los pliegos tarifarios y la normativa técnica vigente, tiene sustento desde el principio de la verdad material regulado en el artículo 3 de la LPA, ya que al comprobarse que hay energía que fue consumida por el usuario y no fue registrada por la distribuidora, se reconoce la obligación que tienen ambas partes de cumplir con los términos y condiciones contractuales en la prestación del suministro de energía eléctrica, tanto de pagar lo efectivamente consumido como de revisar que lo cobrado sea acorde a los pliegos tarifarios autorizados.

  - Se analizaron los elementos probatorios presentados en el procedimiento y, con base en ello, se logró comprobar la condición irregular en el suministro de energía con NIC XXX.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando al usuario que la SIGET ha revisado el cobro de la distribuidora a efecto de comprobar que haya sido realizado con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-109-XXX-CAU rendido por el CAU, esta superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por dicha instancia técnica, siendo pertinente establecer que en el suministro identificado con el NIC XXX, se comprobó la condición irregular, de conformidad con lo expuesto en el presente acuerdo.

Por lo tanto, la sociedad EEO, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad CIENTO OCHENTA Y CINCO 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 185.42) IVA incluido en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aplicable para el año 2019.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo, y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en la normativa sectorial y el informe técnico N.° IT-109-XXX-CAU, esta superintendencia ACUERDA:

- Establecer que en el suministro identificado con el NIC XXX existió una condición irregular que consistió en una alteración en la acometida mediante la conexión de una línea que derivaba energía hacia un motor para molino, condición que impidió el correcto registro de la energía consumida en el inmueble,

- Determinar que la sociedad EEO, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 185.42) IVA incluido en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aplicable para el año 2019.

En vista de lo anterior, la distribuidora debe emitir un nuevo cobro por la cantidad determinada en el informe técnico N.° IT-109-XXX-CAU rendido por el CAU de la SIGET, y

- Notificar este acuerdo al señor XXX y a la sociedad EEO, S.A. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente