ACUERDO N.° E-1290-2020-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las diez horas del día diecisiete  de diciembre del año dos mil veinte.

Esta superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día veintinueve  de enero de este año, el señor +++ interpuso un reclamo en contra de la sociedad EEO, S.A. de C.V., por su inconformidad con el cobro de la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 883.10) IVA incluido, debido a la presunta existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica en el suministro identificado con el NIC +++.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-214-2020-CAU, de fecha diez de febrero de este año, se requirió a la sociedad EEO, S.A. de C.V. que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta superintendencia para que, una vez vencido el plazo de la distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento y, de no serlo, indicara que dicho centro realizaría la investigación correspondiente.

Dicho acuerdo fue notificado a la empresa distribuidora y al usuario el día doce de febrero del presente año, por lo que el plazo para la distribuidora finalizó el veintiséis del mismo mes y año.

El día veintiséis de febrero de este año, el ingeniero +++, apoderado especial de la sociedad EEO, S.A. de C.V., presentó un escrito mediante el cual indicó la existencia de una condición irregular en el suministro identificado con el NIC +++.

Asimismo, indicó que anexaba de forma digital los siguientes elementos:

  - Copia de históricos de lecturas y consumos de los dos últimos años a la fecha.

  - Copia de registro de incidencias.

  - Copia de registros de sellos instalados en el medidor +++.

  - Copia de las ordenes de servicio número +++.

  - Copia de acta de inspección de condiciones irregulares bajo la orden +++.

  - Copia de memoria de cálculo del cobro de Energía No registrada.

  - Copia de acuse de notificación de expediente a usuario; y,

  - Fotografías en forma magnética que demuestran la condición irregular encontrada.

Por su parte, mediante memorando N.° HA/CAU-179/2020 de fecha veintisiete de febrero de este año, el CAU informó que no era necesaria la contratación de un perito externo para la solución del presente diferendo, debido que se contaba con los recursos técnicos necesarios para realizar la investigación correspondiente.

- Apertura a pruebas

Por medio del acuerdo N.° E-386-2020-CAU, de fecha cuatro de marzo de este año, se requirió al señor +++ y a la sociedad EEO, S.A. de C.V. que, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentaran las pruebas que estimaran pertinentes.

Según consta en el expediente, el acuerdo N.° E-386-2020-CAU fue notificado a la distribuidora y a la usuaria los días nueve y once de marzo de este año, respectivamente, por lo que el plazo para pronunciarse venció, en el mismo orden, los días trece y quince de abril del mismo año.

El día treinta y uno de marzo de este año, el ingeniero +++, actuando en la calidad antes indicada, presentó un escrito por medio del cual reiteró los argumentos y pruebas documentales presentadas.

Por su parte, el señor +++ no hizo uso del derecho de defensa otorgado.

- Informe técnico

Mediante el acuerdo N.° E-555-2020-CAU, de fecha veinticuatro de abril de este año, se comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico en el cual estableciera la existencia o no de una condición irregular en el suministro identificado con el NIC +++ y, de ser procedente, verificara la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

Dicho acuerdo fue notificado a la empresa distribuidora y a la usuaria los días seis y veintinueve de mayo del presente año, respectivamente.

El día dieciséis de junio de este año, el señor +++, remitió un correo electrónico por medio del cual manifestó que el acuerdo N.° 386-2020-CAU, en el cual se abrió a pruebas el procedimiento no le fue notificado en la dirección señalada para tal efecto, por lo que solicitó que se le concediera un nuevo plazo para presentar la documentación pertinente.

Mediante el acuerdo N.° E-710-2020-CAU, de fecha veintitrés de junio de este año, esta superintendencia estableció que en el expediente administrativo de mérito no existía agregado ningún documento por medio del cual se haya solicitado que los actos emitidos se notificaran en una dirección diferente a la establecida en la boleta de presentación del reclamo; sin embargo, a fin de garantizar los derechos del usuario, se otorgó a +++, un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, para que remitiera la documentación que estimara pertinente.

Según consta en el expediente, el acuerdo N.° E-710-2020-CAU fue notificado a la distribuidora y a la usuaria los días uno y veintiuno de julio de este año, respectivamente, por lo que el nuevo plazo para pronunciarse venció el día dieciocho de agosto del mismo año.

El día veintinueve de julio de este año, el señor +++, presentó un escrito manifestando lo siguiente:

“En el año 2017, el promedio de consumo de energía eléctrica fue de 162.41 KWH debo mencionar que la vivienda estaba habitada +++

En el año 2018, la vivienda quedó deshabitada desde mitad del mes de febrero hasta la última semana del mes de junio en que fue habitada por +++. En los meses de julio y agosto del mismo año el consumo se incrementó (724 KWH promedio mensual) por +++. Al notar el incremento del consumo el inquilino consciente de ello, restringió el uso +++, según el mismo me lo manifestó, disminuyendo el consumo de energía a 422 KWH promedio mensual por los siguientes meses del año como lo evidencia el reporte de CAESS.

El mes de enero del año 2019, reportó una disminución del promedio de los demás meses del año (295 KwH), debido a que ++ se ausentó durante varios días por motivo de vacación. Del mes de febrero hasta noviembre de 2019 el promedio mensual de consumo de energía eléctrica fue de 454 KWH, muy parecido al consumo promedio de los últimos meses 4 del año 2018.

Se puede notar que el consumo desde el mes de septiembre del 2018 hasta el mes de noviembre de 2019 (15 meses), presenta una fluctuación suave y que en ningún momento de muestra una disminución marcada de consumo de energía eléctrica que pudiera dar lugar a duda a la alteración intencionada del servicio como la EEO supone.

En el mes de diciembre de 2019, el medidor anterior de energía fue sustituido por la EEO sin previo aviso y desde el mes de enero a mayo del presente año el consumo se elevó considerablemente hasta llegar a un promedio mensual de 1263 KWH, siendo esto una exageración de cobro (parece una alteración mal intencionada) para una vivienda de uso familiar.”

En dicho escrito el señor +++, mencionó que la sociedad EEO, S.A. de C.V. continuaba exigiendo el cobro de la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 883.10) IVA incluido.

El día once de agosto de este año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-222-+++-CAU en el que realizó un análisis, entre otros, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) histórico de consumo; d) fotografías del suministro y e) método de cálculo de ENR. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

Histórico de consumo:

+++

Determinación de la condición irregular:

“[…] En dichas fotografías se observa que la acometida de la distribuidora fue desconectada de los bornes de alimentación del medidor y conectada con la línea de carga del usuario, quedando el servicio conectado de forma directa desde la red secundaria de la distribuidora. En ningún momento la demanda de energía eléctrica fue registrada por el equipo de medición.

+++

[…] Con base en las pruebas analizadas principalmente el comportamiento del perfil de consumo mostrado en la gráfica n.° 1; el CAU concluye que la distribuidora EEO cuenta con la evidencia que demuestra que en el suministro en referencia existió una condición irregular que consistió en la conexión de forma directa del servicio a 240 voltios utilizado por el usuario final, donde existía un consumo de energía como se indica en las fotografías n.° 3 y 4, la cual no fue registrada por el equipo de medición. Esta condición afectó el registro correcto de consumo de energía eléctrica del suministro en el medidor, debido a que toda la carga estaba conectada de forma directa. Tal acción conlleva al Incumplimiento de lo establecido en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor correspondiente al año 2019. […]”.

Determinación de la energía consumida y no registrada:

“[…] La EEO fundamentó su cálculo para la recuperación de una energía consumida y no registrada, mediante el método de censo de carga levantado por el personal de la distribuidora con fecha 28 de octubre del año 2019, con el cual obtuvo un consumo promedio de 910 kWh/mes.

Sobre este punto, es preciso traer a cuenta el literal i) del artículo 5.2 del Procedimiento contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011, define uno de los métodos a utilizar para calcular la Energía no Registrada, el cual es, el censo de la carga instalada en el suministro del usuario final, debido que la distribuidora tuvo acceso a las instalaciones internas del inmueble para detallar los equipos eléctricos que estaban alimentados de forma directa.

Bajo el contexto anterior, el CAU ha determinado que, para realizar el cálculo de una energía consumida y no registrada el valor del censo de la carga, es lo más conveniente, considerando que durante la existencia de la condición irregular el usuario pudo haber utilizado los equipos que tenía a disposición, pensando que no pagaba lo que realmente consumía. Por lo que, el método aplicado por la empresa distribuidora para el referido cálculo es aceptable. […]

En vista de las consideraciones expuestas, hacemos las siguientes valoraciones:

- El método a utilizar será el establecido en el artículo 5.2 letra i) del Procedimiento contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011, debido que dicha disposición establece que la energía no registrada se calculará sobre la base del valor del censo de carga obtenido en el suministro del usuario, para el caso en concreto, existe un censo de carga levantado por el personal de la distribuidora el día de su inspección técnica, con el cual se realizará el cálculo correspondiente.

- Los registros históricos de consumo no son representativos del consumo que pudo tener el suministro durante la condición irregular, por lo que no representan un parámetro a considerar para el cálculo de la ENR.

- El criterio a utilizar por el CAU determinará la Energía No Registrada del suministro, considerando lo establecido en el citado Procedimiento.

- El cálculo de inicio del período retroactivo de recuperación de una energía no registrada corresponde a 180 días, comprendido entre el 01 de mayo de 2019 hasta el 28 de octubre de 2019, fecha en la cual fue corregida la condición irregular, según la orden de servicio n.° 18388179.

Por ello, se optó por utilizar para el cálculo de la ENR el dato del censo de la carga instalada en el suministro del bajo estudio, por el valor de 910 kWh/mes. […]”.

Dictamen:

“[…]

Con base en la normativa aplicable y el análisis realizado al caso, se determina lo siguiente:

- Las pruebas presentadas por la empresa distribuidora son aceptables, ya que con estas se demostró fehacientemente que existió una condición irregular en el suministro de energía eléctrica del denunciante, que consistió en la conexión de una línea directa, intercalada o en derivación, mediante la cual se consumió energía que no fue registrada por el equipo de medición, condiciones que afectaron el correcto registro de la energía que fue consumida en el citado suministro.

- En ese sentido, se concluye que la cantidad cobrada por la EEO, que asciende a ochocientos ochenta y tres 10/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 883.10), IVA incluido, que ha sido aplicado al suministro de energía eléctrica +++, es procedente. […]”.

- Alegatos finales

Mediante el acuerdo N.° E-865-2020-CAU, de fecha veinte de agosto de este año, se remitió al señor +++ y a la sociedad EEO, S.A. de C.V. copia del informe técnico N.° IT-222-+++-CAU rendido por el CAU de la SIGET, para que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho acuerdo, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

Dicho acuerdo se notificó a la distribuidora y a la usuaria los días veintiocho de agosto y dos de septiembre del presente año, respectivamente.

El día diez de septiembre de este año, el ingeniero +++, actuando en la calidad antes indicada, presentó un escrito por medio del cual reiteró los argumentos y pruebas documentales presentadas con anterioridad.

Por su parte, el señor +++ no hizo uso del derecho de audiencia otorgado.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector. Asimismo, el artículo 3 letra e) de la Ley en mención dispone que la superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones será la responsable de resolver conflictos sometidos a su competencia y aplicar las sanciones correspondientes contenidas en la presente Ley.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora EEO, S.A. de C.V.

El artículo 7 detalla las situaciones en las cuales se presume que el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición. De igual manera determina que el distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, y establece los medios probatorios que debe aportar ante la SIGET cuando se requieran.

1.D. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras de electricidad y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

1.E. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el titulo VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

Por su parte, el artículo 166 de la LPA dispone que todo procedimiento deberá adecuarse a la Ley en referencia. Es por ello, que a fin de garantizar los derechos de los administrados, se aplicaron los plazos que eran de mayor beneficio en relación con lo establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

1.F. Respecto de los plazos administrativos

Mediante Decreto Legislativo N.° 593, de fecha catorce de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial N.° 52, Tomo 426 de la misma fecha, se decretó “Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19”, el cual fue prorrogado por la Asamblea Legislativa, en tres ocasiones; cuyos efectos concluyeron el dieciséis de mayo del dos mil veinte.

No obstante lo anterior, por medio de la resolución de las dieciséis horas con treinta y seis minutos del día veintidós de mayo de dos mil veinte, emitida en el Proceso de Inconstitucionalidad con Ref. 63-2020, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió lo siguiente:

“”5. Revívese el Decreto Legislativo n° 593 aprobado el 14 de marzo de 2020 y publicado en el Diario Oficial n° 52, tomo n° 426, de 14 de marzo de 2020, por medio del cual la Asamblea Legislativa decretó el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19. La reviviscencia del Decreto Legislativo n° 593, salvo que antes se cuente con una nueva ley, estará vigente hasta el día 29 de mayo de 2020 (…).””

Si bien, los efectos del Decreto Legislativo N.° 593 finalizaron; sin embargo, la emergencia por la Pandemia de la COVID-19 aún subsiste, y así lo reconoce la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su Considerando XIV de la sentencia de inconstitucionalidad 21-2020/23-2020/24-2020/25-2020 de fecha ocho de junio de dos mil vente, en la cual señala:

“1. La pandemia provocada por la COVID-19 que afecta al mundo y a El Salvador, a la fecha, es un acontecimiento determinado científicamente cuya notoriedad no requiere de otro tipo de prueba (art. 314 ord. 2º del Código Procesal Civil y Mercantil; y Giulio Ubertis, Elementos de epistemología del proceso judicial, 1ª ed., 2017, p.79). (…)”

En concordancia con lo expresado, el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos preceptúa que los hechos notorios no necesitan ser probados. En ese sentido, puede advertirse que constituye un hecho notorio, evidente y de conocimiento público que las condiciones de la pandemia por COVID-19 continúan.

En razón de lo expuesto, se vieron afectados por condiciones externas los plazos de determinados actos en el transcurso del presente procedimiento; sin embargo, la SIGET garantizó los derechos fundamentales de las partes.

- ANÁLISIS

2.1. Análisis técnico

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el CAU realizó la investigación de los hechos, para posteriormente realizar un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

Dicho análisis consistió en:

  - Un estudio de los alegatos y documentación presentados por las partes.

  - Una evaluación y análisis teórico-práctico de la documentación recolectada, específicamente en lo que respecta a los registros de consumo, fotografías y lecturas del suministro registradas.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el CAU es el elemento técnico con el que cuenta esta superintendencia para determinar la existencia o no de la condición irregular atribuida al usuario final y de ser procedente verificar la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

2.1.1. Condición encontrada en el suministro identificado con el NIC +++

Respecto de las pruebas presentadas por la distribuidora, en el informe técnico N.° IT-222-+++-CAU, el CAU expone lo siguiente:

“[…] En dichas fotografías se observa que la acometida de la distribuidora fue desconectada de los bornes de alimentación del medidor y conectada con la línea de carga del usuario, quedando el servicio conectado de forma directa desde la red secundaria de la distribuidora. En ningún momento la demanda de energía eléctrica fue registrada por el equipo de medición.

Con base en las pruebas analizadas principalmente el comportamiento del perfil de consumo mostrado en la gráfica n.° 1; el CAU concluye que la distribuidora EEO cuenta con la evidencia que demuestra que en el suministro en referencia existió una condición irregular que consistió en la conexión de forma directa del servicio a 240 voltios utilizado por el usuario final, donde existía un consumo de energía como se indica en las fotografías n.° 3 y 4, la cual no fue registrada por el equipo de medición. Esta condición afectó el registro correcto de consumo de energía eléctrica del suministro en el medidor, debido a que toda la carga estaba conectada de forma directa. Tal acción conlleva al Incumplimiento de lo establecido en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor correspondiente al año 2019. […]”.

Conforme a lo anterior, el CAU concluyó en el informe técnico N.° IT-222-+++-CAU lo siguiente:

- Mediante la información recopilada en el presente procedimiento evidenció una condición irregular que consistió en la conexión directa de la acometida de suministro a 240 voltios en los terminales de carga del equipo de medición, lo cual permitió que en el suministro se consumiera  energía eléctrica que no era registrada por el medidor, condición que se comprueba mediante el análisis del histórico de consumo de dicho suministro.

- De la prueba de corriente instantánea realizada se constató que en el conductor conectado en la fase A había un flujo de corriente de 5.43 amperios y en el conductor conectado en la fase B de 5.49 amperios que no eran registrados por el equipo de medición.

En ese sentido, el CAU comprobó la existencia de una condición irregular en el suministro identificado con el NIC +++, que habilita a la empresa distribuidora a cobrar energía no registrada, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final y los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario.

2.1.2. Determinación del cálculo de energía a recuperar

El CAU de la SIGET, con base en el análisis realizado, ratificó el método de censo de carga para el cálculo de ENR utilizado por la distribuidora, debido a que se tuvo acceso a las instalaciones internas del inmueble para verificar los equipos eléctricos que se encontraban conectados en el suministro. Todo ello, de conformidad con el apartado 5.2 del “Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final”,

En virtud de lo anterior, la distribuidora tiene el derecho a recuperar la cantidad de de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 883.10) IVA incluido.

2.2. Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, que tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye al usuario, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada, de conformidad con los términos y condiciones del pliego tarifario vigente para el caso.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo del usuario que tiene como finalidad que tanto el usuario como distribuidora, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET del cobro en concepto de energía consumida y no registrada que generó la inconformidad.

- En la tramitación del procedimiento consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición y para pronunciarse respecto del informe técnico emitido por el CAU.

- El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existió una condición irregular en el suministro y, por tanto, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos tarifarios vigentes para el caso, el usuario debe de pagar por la energía que consumió y que no fue registrada por su medidor.

- Este cobro, además de estar amparado legalmente en los pliegos tarifarios y la normativa vigente, tiene sustento desde la perspectiva del valor justicia en tanto que al comprobarse que hay energía que fue consumida por el usuario y no fue registrada por la distribuidora, es justo que se reconozca la obligación que tienen ambas partes de cumplir con los términos y condiciones contractuales en la prestación del suministro de energía eléctrica, tanto de pagar lo efectivamente consumido como de revisar que lo cobrado sea acorde a los pliegos tarifarios autorizados.

- Se analizaron los elementos probatorios presentados en el procedimiento y, con base en ello, se logró comprobar la condición irregular en el suministro de energía con NIC +++.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando al usuario que la SIGET ha revisado el cobro de la distribuidora a efecto de comprobar que haya sido realizado con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

Cabe aclarar que el señor +++, argumentó que: i) en el año dos mil diecisiete no estaba instalado +++; ii) en el año dos mil dieciocho durante los meses de febrero a junio la casa no estaba habilitada, y iii) al incrementarse el consumo de energía eléctrica en los meses de julio y agosto, se restringió el uso del +++. Debido a lo anterior, alegaba que el consumo desde el mes de septiembre del 2018 hasta el mes de noviembre de 2019 (15 meses), presentaba una fluctuación suave y que en ningún momento demostraba una disminución marcada de consumo de energía eléctrica que pudiera dar lugar a duda a la alteración intencionada del servicio como la distribuidora suponía.

Al respecto, es pertinente señalar que entre los principios generales de la actividad administrativa se dispone en el artículo 3 numeral 8 de la LPA el principio de verdad material, que se define en el hecho que las actuaciones de la autoridad administrativa deberán ajustarse a la verdad material que resulte de los hechos, aun cuando no hayan sido alegados ni se deriven de pruebas propuestas por los interesados.

Con base en lo expuesto, corresponde exponer que en el informe técnico N.° IT-222-+++-CAU, rendido por el CAU, se estableció que no se utilizaron los registros históricos de consumo debido a que se considera que no son representativos al ser muy variados en el trascurso de los años, por lo que en el presente caso, el método idóneo para calcular la energía registrada fue el censo de carga registrada en la inspección técnica de fecha veintiocho de octubre del año dos mil diecinueve; lo anterior de conformidad con lo establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final. De ahí que corresponde indicar que la decisión final del presente caso no se ha tomado sobre la base de un solo elemento probatorio, sino del conjunto de evidencias que se han analizado con base en el principio de verdad material, las cuales han llevado a determinar la existencia de una condición irregular en el suministro.

Ahora bien, sobre el cobro de la ENR realizado por la sociedad EEO, S.A. de C.V. al usuario, corresponde exponer que en el acuerdo N.° E-214-2020-2020 de fecha diez de febrero del presente año, se instruyó a la empresa distribuidora que de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aplicable para el año dos mil diecinueve, debía abstenerse de realizar el mencionado cobro hasta que se emitiera un pronunciamiento de fondo al respecto.

En razón de dicha disposición y de la obligación que tiene la sociedad EEO, S.A. de C.V. de cumplir con el marco regulatorio sectorial, corresponde instruir a dicha empresa que ante casos similares al presente, se abstenga de realizar ese tipo de cobros que no se encuentran amparados por la Ley.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-222-+++-CAU rendido por el CAU, esta superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por dicha instancia técnica, siendo pertinente declarar que en el suministro identificado con el NIC +++ se comprobó la existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica, de conformidad con lo expuesto en el presente acuerdo.

Por lo tanto, la sociedad EEO, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 883.10) IVA incluido, más los intereses respectivos según lo establecido en el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aplicable para el año dos mil diecinueve,

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo; y, el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, en uso de sus facultades legales y el informe técnico N.° IT-222-+++-CAU, rendido por el CAU, esta superintendencia ACUERDA:

- Declarar que en el suministro de energía eléctrica identificado con el NIC +++ se comprobó la existencia de una condición irregular que consistió en la conexión de forma directa del suministro que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica.

- Establecer que la sociedad EEO, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 883.10) IVA incluido más los intereses respectivos según lo establecido en el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aplicable para el año dos mil diecinueve.

- Notificar este acuerdo al señor +++ y a la sociedad EEO, S.A. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente