ACUERDO N.° E-1299-2020-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las diez horas del día dieciocho de diciembre del año dos mil veinte.

Esta superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- La señora +++ y los señores +++ solicitaron la intervención de la SIGET para que la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., en lo sucesivo también DELSUR, relocalizara la infraestructura del tendido eléctrico que se encuentra instalada en +++, debido a que representa un riesgo para la seguridad de las personas.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-271-2017-CAU, de fecha trece de diciembre del año dos mil diecisiete, esta superintendencia requirió a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, se pronunciara por escrito sobre dicha solicitud.

El acuerdo N.° E-271-2017-CAU fue notificado a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. y a los usuarios el día veinte de diciembre del año dos mil diecisiete. En ese sentido, el plazo otorgado a la empresa distribuidora finalizó el once de enero del año dos mil dieciocho.

El día nueve de enero del año dos mil dieciocho, el señor +++, apoderado general judicial con cláusula especial de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., presentó un escrito mediante el cual manifestó lo siguiente:

“[…] Mediante la referida inspección se constató que la construcción de esa red a 46 kV, fue realizada por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), de tal forma que dichas líneas fueron trasladadas a DELSUR en el proceso de privatización. […] a partir de la inspección de constató que en el punto de transformador +++ existe una condición subestándar, por lo que DELSUR procederá a hacer las mejoras que corresponden, actividades que se planean ejecutar el mes de febrero del presente año. […]”

Por otra parte, manifestó que en dicha inspección se constató que en el punto del transformador +++ existe una condición subestándar, por lo que DELSUR procedería a realizar las mejoras que correspondían que se planeaban ejecutar en el mes de febrero de dicho año.

- Informe técnico y jurídico

El día siete de febrero del año dos mil dieciocho, se emitió el acuerdo N.° E-026-2018-CAU, por medio del cual se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) para que rindiera un informe técnico y jurídico, en los cuales se analizaran los argumentos de los usuarios y la distribuidora DELSUR.

Dicho acuerdo fue notificado a los usuarios y a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. los días catorce y diecinueve de febrero del año dos mil dieciocho, respectivamente.

El día cinco de marzo del año dos mil dieciocho, el área jurídica del CAU rindió el informe jurídico N.° IJ-006-2018-CAU en el cual concluyó lo siguiente:

“”[…] En el presente procedimiento, con fundamento en las valoraciones realizadas debe establecerse que la superintendencia se encuentra facultada por Ley a verificar la operación y mantenimiento de redes de distribución eléctrica con el fin de prever y evitar cualquier afectación a la seguridad de personas que transitan o residen cerca de lugares donde se encuentran instaladas dichas redes. […]”

El día diecinueve de septiembre del año dos mil diecinueve, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-061-+++-CAU en el cual dictaminó lo siguiente:

“”[…] * En vista de las condiciones actuales de la red de distribución eléctrica en media tensión, ubicada en +++, donde se ha evidenciado que los conductores de la red eléctrica pasan encima de los inmuebles de la referida +++, es urgente que la sociedad DESUR tome las medidas de mitigación pertinentes a fin de realizar las obras necesarias de seguridad a los habitantes y se garantice la continuidad del servicio eléctrico.

- Es necesario que la sociedad DELSUR presente el plan de trabajo con el fin de solventar las condiciones de inseguridad que presentan las redes de distribuciones en media tensión, ubicadas en las zonas donde se localizan los inmuebles +++, así como el cronograma de las actividades con las fechas de las mejoras de la red de distribución. […]”

- Ampliación del informe técnico

Por medio del acuerdo N.° E-644-2020-CAU, de fecha veintiuno de mayo del presente año, se comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico en el cual se estableciera si la solicitud de los referidos usuarios cumplía con los requisitos señalados en el acuerdo N.° 166-E-2019 y debía ser incluida por la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. en el Fondo para la Relocalización de Líneas de Distribución a la Vía Pública.

Dicho acuerdo fue notificado a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. y a los usuarios los días veintidós y veintinueve de junio del presente año.

- Rendición del informe técnico N.° IT-267-+++-CAU

El treinta y uno de agosto de este año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-267-+++-CAU, en el cual concluyó los siguiente:

“(…)

# Con base en los resultados obtenidos  del análisis de la información recopilada por el CAU, ésta conduce a establecer que se cuenta con la información necesaria para determinar que la solicitud presentada por la señora +++ y los señores +++ cumple con los requisitos señalados en el acuerdo N.° 166-E-2019, el cual establece los “Requisitos y Lineamientos a ser tomados en cuenta por las empresas distribuidoras en la ejecución de los nuevos proyectos de relocalización de líneas eléctricas hacia la vía pública”. (…)”

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta superintendencia realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Constitución de la República

La Constitución como garante de los derechos fundamentales de las personas, establece en sus artículos 1 y 2, lo siguiente:

Art. 2.- Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos.

Art. 235. Todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueran sus leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo, además, el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes.

1.B. Ley de Creación de la SIGET

Los artículos 4 y 5 letra a) de la Ley de Creación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones regula que la SIGET es la entidad competente para aplicar las normas contenidas en tratados internacionales sobre electricidad vigentes en El Salvador; la Ley General de Electricidad y su Reglamento; así como para conocer del incumplimiento de las mismas.

Bajo este contexto, el artículo 5 letras c) y d) del citado cuerpo legal, prescribe como atribuciones de SIGET, entre otras, las de dictar normas y estándares técnicos aplicables al sector de electricidad, dirimir conflictos entre operadores del sector de electricidad, de conformidad a lo dispuesto en las normas aplicables.

1.C. Ley General de Electricidad

La Ley General de Electricidad en su artículo 1 establece que dicha Ley norma entre otras, la actividad de distribución de energía eléctrica. Sus disposiciones son aplicables a todas las entidades que desarrollen dicha actividad, sean éstas de naturaleza pública, mixta o privada independientemente de su grado de autonomía y régimen de constitución.

Por su parte, el artículo 2 de la citada Ley dispone que la aplicación de los preceptos contenidos en ella debe tomar en cuenta los siguientes objetivos: el fomento al acceso al suministro de energía eléctrica y la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.D. Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución Eléctrica.

El acuerdo N.° 29-E-2000, emitido por esta Superintendencia contiene dichas normas, cuyo alcance y ámbito de aplicación es obligatoria en la República de El Salvador para todas las personas, naturales o jurídicas, que tengan relación con el diseño, construcción, supervisión, operación y mantenimiento de las instalaciones de distribución eléctrica, incluyendo sus mejoras, ampliaciones e instalaciones provisionales o temporales.

- ANÁLISIS

2.A. SIGET y la verificación de las condiciones técnicas de las redes e infraestructura eléctrica

La Ley General de Electricidad prescribe que la SIGET tiene como tarea vigilar el buen funcionamiento del sector de electricidad y garantizar que el suministro del servicio público de suministro de energía eléctrica se preste en condiciones de calidad, continuidad y seguridad; por ello, se vuelve necesario que la SIGET despliegue controles sobre los operadores.

Uno de los controles de esta institución se concreta en las Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución Eléctrica, que se erigen como la normativa técnica que se debe cumplir en lo relacionado con el manejo de las redes e infraestructuras eléctricas de los distribuidores.

Al analizar dichas Normas se observa que, la construcción de las líneas de distribución ─que permiten la prestación del servicio público a los usuarios─ conlleva, entre otros, los siguientes aspectos a cumplir: a) Las líneas aéreas deberán tener suficiente resistencia mecánica para soportar las cargas propias y las debidas de las condiciones meteorológicas a que están sometidas (artículo 10.1). b) La reglamentación de las distancias mínimas de seguridad de las líneas aéreas de suministro eléctrico y de comunicaciones, tiene como objetivo: limitar la posibilidad de contacto por personas con los circuitos e impedir que las instalaciones de un distribuidor entren en contacto con las instalaciones de otro distribuidor, o con la propiedad pública o privada (artículo 16.1). c) Para los efectos de operación y mantenimiento, el diseño de las líneas aéreas deberá considerar que éstas sean accesibles, en cualquier época del año al personal y al equipo requerido para su conservación (artículo 28). d) Como parte de los trabajos de inspección y mantenimiento de las instalaciones a cargo del distribuidor se menciona la remoción de la vegetación del área de la red, para lograr que se acaten las distancias mínimas de seguridad enumeradas en las Normas Técnicas y así garantizar la seguridad de las personas e instalaciones eléctricas.

En este punto, debe establecerse que gran parte de la construcción de la red eléctrica existente en El Salvador se realizó bajo criterios económicos y técnicos no determinados por la SIGET, ya que dicha red se erigió con precedencia a la creación de este ente regulador. La época de instalación de las redes y la geografía del país explican el fenómeno que las infraestructuras eléctricas de las empresas distribuidoras no estén ubicadas siempre en la vía pública, lo cual no es óbice para el cumplimiento del mandato legal conferido como ente regulador.

En algunos casos, la ubicación de tales infraestructuras en terrenos privados representa dificultades en el mantenimiento de las redes y riesgos para las personas y sus bienes, y hace necesario que —en ciertas ocasiones— esta institución ordene la relocalización de las mismas, a efecto de salvaguardar, primordialmente, la seguridad de las personas en cuyos inmuebles se encuentran ubicadas o para proteger el riesgo ante el cual puedan ser expuestos sus bienes. En los casos que han sido puestos en conocimiento de la SIGET, los propietarios de los inmuebles tienen diferentes motivaciones para solicitar a las distribuidoras de energía eléctrica la relocalización de los postes, entre las cuales podemos destacar las siguientes:

- Daños físicos y materiales sufridos a partir de la ubicación de la infraestructura eléctrica dentro de sus propiedades.

- Riesgo inminente a la vida, integridad física y seguridad de sus familias, vecinos y animales, así como de sus bienes materiales, ante el desprendimiento de cables de electricidad, o accidentes relacionados con la ubicación de los mismos cerca de las viviendas, debido a que hay infraestructuras que no reciben el mantenimiento periódico por parte de la empresa distribuidora.

Ante la presentación de solicitudes de relocalización de redes eléctricas de usuarios que tienen como fin evitar se produzcan daños físicos o materiales, la SIGET advirtió que existían razones de seguridad que justificaban la aprobación –dentro de los cargos de distribución- de un importe para la movilización de aquellas infraestructuras de la red eléctrica que conlleven una condición de riesgo para las personas.

2.B Acuerdos emitidos por la Junta de Directores de la SIGET en el que se establecen los requisitos y lineamientos a ser tomados en cuenta por las empresas distribuidoras en la ejecución de los nuevos proyectos de relocalización de líneas eléctricas hacía la vía pública.

Por medio del acuerdo N.° 166-E-2019 se establecieron para las empresas de distribuidoras pertenecientes al grupo AES El Salvador, los requisitos y lineamientos a ser tomados en cuenta en la ejecución de los proyectos de relocalización de líneas eléctricas hacía la vía pública, los cuales se exponen a continuación. Es de hacer notar que si bien dichos lineamientos se establecieron para ciertas empresas distribuidoras, al ser una la sentencia emitida por la Junta de Directores, sus criterios establecidos pueden ser aplicados a casos de similar naturaleza al ser emitidos por la máxima instancia de la SIGET.

- Las redes a relocalizar deberán ser propiedad de la empresa distribuidora que tramita su traslado y encontrarse en terrenos privados.

- Las redes a relocalizar deberán haber entrado en operación antes del año de 1998.

- Todo proceso de traslado de redes a la vía pública iniciará con una solicitud escrita de parte del propietario del terreno que requiere la remoción y deberá contar con la anuencia del mismo, también por escrito, para la ejecución del proyecto, en caso este se evalúe como procedente.

- Para la incorporación de un proyecto se deberá evidenciar el riesgo notorio para las personas, que motiva el traslado de la red.

- Para cada proyecto, las empresas distribuidoras deberán presentar la documentación de soporte, o en su defecto una declaración jurada firmada por su representante legal o apoderado, que haga constar que no tiene servidumbre o permisos constituidos para la instalación y/u operación de sus redes en el inmueble del cual se pretenden remover éstas.

2.C Aprobación a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. del Fondo para la reubicación de redes e infraestructura eléctrica hacía la vía pública en los Cargos de Distribución.

Teniendo como finalidad la seguridad física de las personas e instalaciones, el cumplimiento de las Normas de calidad de los Servicios de Distribución y facilitar la ejecución de acciones de operación y mantenimiento cuando las redes eléctricas se encuentren instaladas en inmuebles privados, en el acuerdo N.° 478-E-2019 la Junta de Directores de esta superintendencia aprobó a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. el monto anual de CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 100,000.00), como parte del Cargo de Distribución a utilizar para la reubicación de redes de infraestructuras eléctricas hacia la vía pública, bajo la condición que dichas redes presenten un riesgo para la vida y la seguridad de las personas.

En dicho acuerdo, se estableció que los requisitos a aplicar con relación a este Fondo por la empresa distribuidora son los aprobados mediante el acuerdo N.° 166-E-2019.

2.D Verificación del cumplimiento de las condiciones de la infraestructura eléctrica del presente caso con los requisitos establecidos en el acuerdo N.° 166-E-2019.

Tomando en cuenta los aspectos detallados anteriormente, esta institución procederá a realizar un análisis de las condiciones técnicas encontradas por el CAU en el inmueble propiedad de la señora +++ y los señores +++, a efecto de determinar si se configuran los requisitos establecidos en el acuerdo N.° 166-E-2019.

- Las redes a relocalizar deberán ser propiedad de la empresa distribuidora que tramita su traslado y encontrarse en terrenos privados.

De conformidad con lo establecido en el informe técnico N.° IT-267-+++-CAU, la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. manifestó que la infraestructura eléctrica que atraviesa la colonia +++ fue construida por CEL y luego traslada a dicha distribuidora.

En cuanto a encontrarse en terrenos privados, el CAU en el referido informe técnico determinó que el poste del tendido eléctrico identificado como P2 se encuentra instalado en uno de los pasajes dentro de la colonia +++.

- Las redes a relocalizar deberán haber entrado en operación antes del año de 1998

En el transcurso del presente procedimiento, esta superintendencia emitió el acuerdo N.° E-271-2017-CAU donde se requirió a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. que se manifestará respecto a la solicitud de relocalización presentada por la señora +++ y los señores +++.

El licenciado +++, actuando en su calidad de apoderado general judicial con cláusula especial de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., presentó un escrito en el que manifestó lo siguiente:

“[…] Mediante la referida inspección se constató que la construcción de esta reda 46 kV, fue realizada por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL), de tal forma que dichas líneas fueron trasladadas DELSUR en el proceso de privatización. […]”

Conforme a lo anterior, se comprueba que la infraestructura eléctrica instalada en la colonia +++ es propiedad de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. y que fue construida e instalada por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL), previo a la privatización de las empresas distribuidoras, es decir, antes del año de 1998.

- Todo proceso de traslado de redes a la vía pública iniciará con una solicitud escrita de parte del propietario del terreno que requiere la remoción y deberá contar con la anuencia del mismo, también por escrito, para la ejecución del proyecto, en caso este se evalúe como procedente.

El presente reclamo fue interpuesto por la señora +++ y los señores +++, en su calidad de propietarios de algunos de los inmuebles que se en encuentran en la colonia +++ y por considerar que ésta representa un riesgo para la seguridad de las personas que habitan en dicho lugar; sin embargo, dicha infraestructura eléctrica no se encuentra instalada dentro de sus inmuebles.

Tal situación se evidencia en la fotografía siguiente:

+++

- Para la incorporación de un proyecto, se deberá evidenciar el riesgo notorio para las personas, que motiva el traslado de la red.

El CAU realizó una inspección en la colonia +++ donde se encuentra instalada la infraestructura eléctrica propiedad de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. y concluyó en el informe técnico N.° IT-061-+++-CAU que el poste de concreto identificado como P2 se encuentra instalado en unos de los pasajes de la colonia +++, lo cual hace que los conductores eléctricos que forman parte de la red eléctrica en baja tensión de la zona representen un peligro en vista de que en el instante que un elemento energizado, por motivos de fallas, realice contacto con las personas que habitan dicho lugar pondría en riesgo la seguridad e integridad de éstas, así como la de sus bienes y la continuidad del servicio.

Con base en lo determinado por el CAU, dicha infraestructura eléctrica incumple con lo establecido en el artículo 73.1 de las Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución.

- Para cada proyecto, las empresas distribuidoras deberán presentar la documentación de soporte, o en su defecto una declaración jurada firmada por su representante legal o apoderado, que ha constar que no tiene servidumbre o permisos constituidos para la instalación y/u operación de sus redes en el inmueble del cual se pretenden remover éstas.

En este punto, es pertinente señalar que de la investigación realizada por el CAU, al no encontrarse la infraestructura eléctrica dentro de alguna de las propiedades de los solicitantes, no había razón por la cual la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. debía presentar pruebas o documentación que permitiera establecer que contaba con una servidumbre constituida a su favor o que cuenta con un permiso por parte de la propietaria, para la instalación y operación de la infraestructura eléctrica.

- CONSIDERACIONES DEL CAU

Partiendo de lo expuesto en los apartados anteriores, debe indicarse que debido a la ubicación de las infraestructuras eléctricas en algunas zonas del país, a las empresas distribuidoras se les dificulta dar el mantenimiento a las redes, y por lo tanto se hace necesario que —en ciertas ocasiones— esta Institución ordene la relocalización de las mismas, a efecto de salvaguardar, primordialmente, la seguridad de las personas en cuyos inmuebles se encuentran ubicados en zonas aledañas o para evitar el riesgo ante el cual puedan ser expuestos sus bienes.

Teniendo dicha finalidad, la Junta de Directores de la SIGET aprobó un Fondo para la Relocalización de Líneas de Distribución a la Vía Pública, para la movilización de aquellas infraestructuras que cumplieran con los requisitos establecidos en el acuerdo N.° 166-E-2019, entre los cuales se encuentran que la solicitud de relocalización debe ser presentada por el propietario del inmueble donde se encuentra instalada la infraestructura eléctrica de la empresa distribuidora.

Planteado lo anterior, debe traerse a cuenta que en el informe técnico N.° IT-267-+++-CAU, el CAU determinó que el poste del tendido eléctrico identificado como P2 es la única instalación eléctrica que está instalada en la colona +++ y que ésta se encuentra ubicada en uno de los pasajes; es decir, no dentro de algún inmueble de las personas solicitantes.

En razón de dicho hallazgo, debe concluirse que la presente solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales establecidos en el acuerdo N.° 166-E-2019; por lo que no puede ser incluida por la sociedad DELSUR en el fondo que puede utilizarse para la reubicación de redes e infraestructuras eléctricas hacia la vía pública.

- Establecido lo anterior, si bien es cierto que la red que atraviesa la colonia +++ no puede ser removida utilizando el fondo mencionado, debe mencionarse que a la SIGET le corresponde realizar todas las medidas necesarias para verificar que la infraestructura eléctrica se encuentre en condiciones técnicas óptimas, a fin de que se preste el servicio de energía eléctrica bajo las características que le son propias y proteger la integridad de las personas.

- Para cumplir dichas finalidades, se han desarrollado normativas tendientes a estandarizar la prestación del servicio, entre las cuales se encuentra el acuerdo No. 29-E-2000 que contiene las NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO, SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, que tiene por objeto establecer las disposiciones, criterios y requerimientos mínimos para asegurar que las mejoras, expansiones y nuevas construcciones de las instalaciones de distribución de energía eléctrica se diseñen, construyan y operen, garantizando la seguridad de las personas y bienes y la calidad del servicio.

De lo anterior se desprende que existe una normativa específica que regula las cuestiones relacionadas con el diseño, seguridad y operación de las instalaciones de distribución eléctrica y, específicamente, la construcción de la red de distribución está reglamentada detalladamente por la SIGET, pues una instalación inadecuada no solo puede incidir negativamente en la calidad del servicio de energía eléctrica, sino que puede ocasionar daños o peligro grave a la seguridad de las personas que residen y laboran donde éstas se ubican.

En virtud de las facultades y competencia, la SIGET debe llevar a cabo todas las medidas necesarias para verificar que la infraestructura eléctrica se encuentre en condiciones técnicas óptimas a fin que se preste el servicio de energía eléctrica bajo las características que le son propias y, que al mismo tiempo, garanticen la seguridad, integridad y vida de los usuarios, y la distribuidora está obligada a mantener su infraestructura eléctrica conforme a las condiciones técnicas establecidas en las normas arriba citadas.

Expuesto lo anterior, y tomando en cuenta lo establecido en el informe técnico N.° IT-061-+++-CAU se vuelve obligatorio que la distribuidora DELSUR, S.A. de C.V. realice un levantamiento de la línea de distribución que atraviesa dicha colonia, y remita un informe en el cual detalle las correcciones que ejecutará para que la infraestructura en cuestión cumpla con las NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO, SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.

Una vez presentado dicho informe, el CAU deberá revisar y verificar el plan de trabajo de la empresa distribuidora a fin de verificar que se corrijan y adecuen dichas líneas de distribución, de conformidad con lo establecido en las mencionadas Normas.

- CONCLUSIÓN DE LA SIGET

De los antecedentes y las consideraciones expuestas, se desprende que la solicitud presentada por la señora +++ y los señores +++ no cumple con los requisitos emitidos por los acuerdos N.° 166-E-2019 y 478-E-2019, emitidos por la Junta de Directores, razón por la cual no se le puede exigir a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. que evalúe la presente solicitud e incluya el proyecto en la lista del referido fondo.

No obstante, lo anterior esta superintendencia se adhiere a lo establecido por el CAU respecto de requerir a dicha empresa distribuidora que realice un levantamiento de dicha línea de distribución, y remita un informe en el cual detalle las correcciones que ejecutará para que la infraestructura en cuestión cumpla con las NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO, SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, a fin de asegurar la integridad de las personas y de sus inmuebles.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo, y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, en uso de sus facultades legales y con base en la Ley de Creación de la SIGET, la Ley General de Electricidad y su Reglamento, los acuerdos N.° 166-E-2019 y 478-E-2019, emitidos por la Junta de Directores y los informes técnicos N.° 061-+++-CAU y 267-+++-CAU rendido por el CAU, esta superintendencia ACUERDA:

- Determinar que la solicitud presentada por la señora +++ y los señores +++ no cumple con los requisitos emitidos por los acuerdos N.° 166-E-2019 y 478-E-2019, emitidos por la Junta de Directores, razón por la cual no se le puede exigir a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. que evalúe dicha solicitud y la incluya en el Fondo para la reubicación de redes e infraestructura eléctrica hacía la vía pública en los Cargos de Distribución.

- Requerir a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. que realice un levantamiento de la línea de distribución instalada en la colonia +++, y en un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de este acuerdo, remita un informe en el cual detalle las correcciones que ejecutará para que la infraestructura en cuestión cumpla con las NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO, SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, a fin de asegurar la integridad de las personas y de sus inmuebles.

- Notificar este acuerdo a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., a la señora +++ y a los señores +++.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente