ACUERDO N.° E-0092-2021-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con cincuenta minutos del día cinco de febrero  del año dos mil veintiuno.

Esta superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día diecinueve de febrero del año dos mil veinte, el señor Xxxxxx presentó un reclamo en contra de la sociedad CAESS, S.A. de C.V., por considerar que debido a una falla en el servicio de energía eléctrica que afectó al suministro identificado con el NIC xxxxxx, se dañaron los equipos siguientes:

| Equipo | Marca | Modelo | Serie | Valor estimado de reparación o sustitución del equipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo de sonido | SC | Akx2290pnk | LQ6HA001573 | USD 169.06 |
| Lavadora | LG | WF-T1482 | 710KWVCOO334 | USD 415.00 |
| Televisor | TOSHIBA | 320T2UL | - | USD 379.99 |
| 3 Ventiladores | DURABTAND | - | - | USD 86.97 |
| TOTAL |  |  |  | USD 1,051.02 |

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

    - Audiencia

Por medio del acuerdo N.° E-349-2020-CAU, de fecha veintiocho de febrero del año dos mi veinte, se concedió audiencia a la sociedad CAESS, S.A. de C.V., por un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, para que se manifestara por escrito respecto de dicho reclamo; y que remitiera la documentación relacionada con el suministro identificado con el NIC xxxxxx.

En el mismo acuerdo, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta superintendencia para que, una vez vencido el plazo otorgado a dicha distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento; caso contrario, indicara que dicho centro realizaría la investigación correspondiente.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y al señor  xxxxx los días cuatro y cinco de marzo del año dos mil veinte, respectivamente, por lo que el plazo para evacuar la audiencia de la distribuidora venció el día dieciocho del mismo mes y año.

El día diecisiete de marzo del año dos mil veinte, el ingeniero Xxxxxx, apoderado especial de la sociedad CAESS, S.A. de C.V., presentó un escrito por medio del cual solicitó prórroga por cinco días hábiles para evacuar lo requerido mediante el acuerdo N.° E-349-2020-CAU.

El día veinticuatro de marzo del año dos mil veinte, el ingeniero Xxxxxx, actuando en la calidad antes mencionada, manifestó que no era procedente la compensación solicitada por el señor xxxxx debido a que el problema ocurrido obedecía a un conductor al desnudo o forrado roto, lo cual, era una condición provocada por terceros que no correspondía a fallas en el servicio de energía eléctrica.

Adjunto a dicho escrito, presentó en formato digital la información siguiente:

- Acta de inspección en el suministro vinculado al reclamo por daños de equipos;

- Fotografías en forma magnética, tomadas en atención a la inspección por daños en los equipos eléctricos;

- Informe de las interrupciones ocurridas durante los meses de abril a julio de dos mil diecinueve; que pudieran haber afectado el suministro de energía eléctrica en referencia (incluyendo causa, daños en la red y reparaciones efectuadas);

- Bitácora de control de operaciones del sistema de distribución de eventos registrados durante los días veintitrés al veintinueve de noviembre del año 2019;

- Número de circuitos y código de transformador al cual se encuentra conectado el servicio;

- Listado de números de NIC/NIS conectados al centro de transformación que suministra energía eléctrica, al inmueble afectado;

- Informe de reclamos desde noviembre a diciembre del año 2019 y enero 2020, relacionados a suministros sin servicio de energía eléctrica, de los usuarios conectados al mismo transformador que provee al suministro en referencia;

- Informe de reclamos interpuesto durante los días veintinueve y treinta de noviembre de noviembre de 2019 relacionados a suministros sin energía eléctrica al de los usuarios conectados al mismo transformador.

Mediante el memorando JCR/CAU-247/2020, de fecha treinta de marzo del año dos mil veinte, el CAU informó que la investigación y el dictamen correspondiente serían realizados por el área técnica de dicho Centro.

    - Apertura a prueba

Por medio del acuerdo N.° E-521-2020-CAU, de fecha catorce de abril de año dos mil veinte, se abrió a pruebas el presente procedimiento, por un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, para que la sociedad CAESS, S.A. de C.V. y el señor xxxxx presentaran las que estimaran pertinentes.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario los días veinticuatro de abril  y veintiocho de mayo de dos mil veinte, respectivamente, por lo que el plazo para pronunciarse venció, en el mismo orden, los días veintidós de mayo  y veintiséis de junio del mismo año.

El día dieciocho de mayo del año dos mil veinte, el ingeniero Xxxxxx, actuando en la calidad antes mencionada, presentó un escrito en el cual reiteró los argumentos y pruebas documentales presentadas. Por su parte, el señor xxxxx no presentó documentación para ser analizada.

    - Informe técnico

Por medio del acuerdo N.° E-757-2020-CAU, de fecha tres de julio de año dos mil veinte, se comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico en el cual estableciera el origen de los daños reclamados y, de ser procedente, la compensación económica correspondiente.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario los días nueve y diecisiete de julio del año recién pasado, respectivamente.

El día veintiuno de agosto del año dos mil veinte, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-245-xxxxxx-CAU, por medio del cual estableció lo siguiente:

“[…]

De acuerdo con los argumentos expuestos por las partes involucradas, se procedió a efectuar el análisis de la información que fue presentada por la empresa distribuidora CAESS.

      - Inspección técnica realizada por parte de CAESS

Ante el reclamo interpuesto por el señor xxxxx, la empresa distribuidora CAESS realizó una inspección técnica por daños a equipos el día 6 de diciembre de 2019 en las instalaciones del suministro afectado. De las fotografías tomadas en dicha inspección y los comentarios expresados en el Acta de Inspección por Aviso de Daños en Aparatos, se extrae lo siguiente:

Bitácora de operaciones

Con base en la información presentada por la empresa distribuidora, se procedió a efectuar un análisis de los eventos registrados en la bitácora de operaciones correspondientes a las fechas del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2109, con el objetivo de identificar algún evento que esté asociado con el incidente reportado por el usuario con esa misma fecha.

En el siguiente extracto, se muestra el contenido de la bitácora de operaciones correspondiente al 1 de diciembre de 2019, en donde se puede observar que la empresa distribuidora ha reportado un evento que afectó el circuito al cual está conectado el suministro bajo análisis, y que coincide con la hora y fecha reportada por el señor xxxxx, en la cual sus equipos eléctricos sufrieron daños.

      - Interrupciones ocurridas durante los meses de octubre a diciembre de 2019

El personal técnico del CAU efectuó un análisis de la información que fue presentada por la empresa distribuidora, realizando además una búsqueda de la información correspondiente a  los registros mensuales que son entregados a esta Institución por parte de las empresas distribuidoras, específicamente los relacionados con interrupciones y reposiciones del suministro eléctrico y reclamos presentados por los usuarios finales conectados al mismo circuito al cual se encuentra conectado el servicio identificado con el NIC xxxxxx.

Tabla n.° 1 Se observa un total de 9 registros de interrupciones de octubre a diciembre de 2019, que afectaron al suministro con NIC xxxxxx.

Dentro de los 3 registros procesados del mes de diciembre de 2019, se observa que existe una interrupción sostenida registrada correspondiente al 1 de diciembre del 2019, identificada por CAESS con el código A201912010020, con una duración de 3 horas con 40 minutos, coincidiendo con la fecha y hora en la que el señor Xxxxxx reportó el daño en sus equipos eléctricos; además, dicha interrupción estuvo relacionada con fallas en la entrada del transformador MT, identificado por la empresa CAESS con el código.

      - Detalle de reclamos relacionados a daños de equipos de los usuarios conectados a la Unidad de Transformación identificada con el código.

Del análisis realizado al reclamo interpuesto por el usuario final, relacionado con daños a equipos eléctricos, cuyo servicio eléctrico es suministrado por medio de la unidad de transformación identificado con el código , se constató que el señor xxxxx, interpuso un reclamo relacionado con daños a equipos eléctricos ante la empresa distribuidora CAESS con fecha 4 de diciembre de 2019; donde estableció que con fecha 1 de diciembre de 2019, se le dañaron sus equipos eléctricos; indicando en su reclamo, que a eso de las 6:20 a.m. a raíz de fallas en la red de distribución eléctrica propiedad de CAESS, se produjeron variaciones de voltaje que afectaron los equipos eléctricos reportados como dañados.

De conformidad a los registros mensuales entregados por la sociedad CAESS a esta Institución, se verificó que no existen reportes adicionales de reclamos de daños a equipos, de usuarios cuyos servicios están conectados a la unidad de trasformación con código, durante los meses de octubre a diciembre de 2019. Lo anterior se observa en la siguiente tabla:

      - Detalle de reclamos relacionados a Bajo Voltaje y Falta de Energía de servicios de usuarios conectados a la unidad de transformación identificada con el código  durante los meses de octubre a diciembre de 2019

De la información proporcionada por la empresa distribuidora y la obtenida de la base de datos de calidad que posee esta Institución y que la referida empresa distribuidora envía a ésta, se verificó que existen registrados 2 reclamos por bajo voltaje reportados con fecha 1 de diciembre de 2019. Lo anterior se muestra en la siguiente tabla:

Por otro lado, se encontraron 7 reclamos por falta de energía eléctrica reportados con fecha 1 de diciembre de 2019, de otros servicios conectados a la unidad de transformación identificada con el código XXXXXX.

En la tabla n.° 5, se muestra un resumen de los reclamos por falta de energía presentados por los suministros vinculados al centro de transformación identificado con el código XXXXXX, registrados durante el 1 de diciembre de 2019.

Con base en el análisis efectuado a la información obtenida durante la presente investigación, el CAU es de la opinión que debido a la falla ocurrida con fecha 1 de diciembre de 2019 en la red de distribución eléctrica por medio de la cual la empresa distribuidora CAESS presta el servicio de energía eléctrica al suministro bajo estudio, la empresa distribuidora es la responsable por los daños en los  aparatos eléctricos reportados por el señor xxxxx en el mes de diciembre de 2019, en el suministro identificado con el NIC xxxxxx, debido a que  durante el proceso de la investigación, se encontraron elementos suficientes para establecer dicha responsabilidad.

Asimismo, se ha verificado que la interrupción sostenida registrada por la empresa distribuidora con fecha 1 de diciembre de 2019, ha sido producto de la falla ocurrida en la entrada del transformador MT (XXXXXX), lo cual generó perturbaciones en la red de distribución eléctrica, afectando de forma directa el servicio eléctrico bajo análisis, y ocasionando problemas en el funcionamiento de los equipos eléctricos del usuario final.

Bajo el contexto anterior, el CAU es de la opinión que existe una clara evidencia de que la falla en la red de distribución eléctrica propiedad de la sociedad CAESS, vinculada al centro de transformación identificado con el código XXXXXX, al cual está conectado el suministro bajo análisis, ocurrida con fecha 1 de diciembre de 2019, tuvo como consecuencia que se produjeran alteraciones en los niveles de tensión que son suministrados a los servicios de los usuarios finales que están vinculados con el centro de transformación antes referido.

- VALORACIONES DE LOS DAÑOS ACONTECIDOS EN LOS EQUIPOS ELECTRICOS REPORTADOS POR EL SEÑOR XXXXXX

El señor xxxxxha solicitado una compensación por la sustitución de los equipos eléctricos dañados, acontecidos en el suministro de energía eléctrica identificado con el NIC xxxxxx, por la cantidad total de UN MIL CINCUENTA Y UNO 02/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,051.02), con IVA incluido, cuya descripción es la siguiente:

[…] Bajo el contexto anterior, el CAU es de la opinión que el monto total de la compensación por los daños acontecidos en el suministro identificado con el NIC xxxxxx a nombre de xxxxx, que la sociedad CAESS debe cancelar, asciende a la cantidad de UN MIL CINCUENTA Y UNO 02/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,051.02), con IVA incluido […]”

- DICTAMEN

Con base a la información recabada en la presente investigación y, lo establecido en las normativas aplicables, se determina lo siguiente:

- El CAU considera que las pruebas presentadas por la empresa distribuidora no son aceptables, ya que se encontraron evidencias que conducen a determinar que debido a la falla ocurrida con fecha 1 de diciembre de 2019 en la red de distribución eléctrica propiedad de CAESS, es la causante del daño que presentan los equipos eléctricos reportados en el servicio identificado con el NIC xxxxxx.

- El evento de interrupción de energía eléctrica registrado por la sociedad CAESS en la fecha del 1 de diciembre de 2019, coincide con la fecha en la que el señor xxxxx, reporta que se le dañaron sus equipos eléctricos.

- Con base en la investigación efectuada por el CAU se encontraron 9 registros de interrupciones que afectaron el suministro bajo análisis durante el periodo comprendido entre el mes de octubre hasta diciembre de 2019; asimismo, se encontró el registro de evento de interrupción sostenida con fecha 1 de diciembre de 2019, con una duración de 3 horas con 40 minutos, que afectó directamente al suministro bajo análisis, coincidiendo con la fecha y hora en la que el señor xxxxx reportó el daño en sus equipos eléctricos; por tanto, se considera que dicha interrupción generó perturbaciones en la red de distribución eléctrica provocando los daños en los equipos  reportados en el suministro identificado con el NIC xxxxxx.

- La falta o deficiencia de un sistema de puesta a tierra es un incumplimiento a lo establecido en las NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO, SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, contenidas en el acuerdo N.° 29-E-2000; sin embargo, para el presente caso se han encontrado evidencias de eventos o fallas en la red de distribución eléctrica de la empresa distribuidora, que difícilmente las protecciones de las instalaciones eléctricas internas del suministro bajo análisis, pudieron haber resistido o contrarrestado; por lo tanto, el CAU determina que la empresa distribuidora es la responsable de los daños en los equipos eléctricos reclamados por el señor  xxxxx.

- Consecuencia de lo anterior y con base en lo expuesto a lo largo del informe técnico precedente, el CAU determina que la empresa CAESS es la responsable por los daños acontecidos en los equipos eléctricos reportados por el señor xxxxx, correspondiente al suministro identificado con el NIC xxxxxx; por tanto, de conformidad al estudio efectuado por el CAU, se considera que el monto que la empresa CAESS debe compensar en concepto de compensación por daños en equipos eléctricos es por la cantidad de UN MIL CINCUENTA Y UNO 02/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,051.02), con IVA incluido […]”.

    - Alegatos finales

Mediante el acuerdo N° E-917-2020-CAU, de fecha veintiséis de agosto del año dos mil veinte, se remitió al señor xxxxx y a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. copia del informe técnico N° IT-245-xxxxxx-CAU, para que manifestaran por escrito sus alegatos finales.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario los días tres y cuatro de septiembre del  año dos mil veinte, respectivamente, por lo que el pazo para presentar sus alegatos finales venció el día diecisiete y dieciocho del mismo mes y año.

El día diecisiete de septiembre del año dos mil veinte, el ingeniero xxxxx, actuando en la calidad antes indicada, presentó un escrito por medio del cual solicitó se revocara lo determinado en el informe técnico IT-245-xxxxxx-CAU, por considerar que su representada no es responsable de los daños a los equipos reclamados por el señor xxxxx. Por su parte, el señor xxxxxno presentó alegatos finales.

    - Ampliación de informe técnico

Por medio del acuerdo E-1014-2020-CAU, de fecha veinticinco de septiembre del dos mil veinte, se comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico en el cual analizara la procedencia o no de los argumentos planteados por la sociedad CAESS. S.A. de C.V. en el escrito de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte.

Dicho acuerdo fue notificado al señor Xxxxxx el día treinta de septiembre de dos mil veinte, y a la distribuidora el uno de octubre del mismo año y recibido por la distribuidora el cinco del mismo mes y año.

El día treinta de octubre del  año dos mil veinte, según memo VRC/N|CAU-664/2020 el CAU rindió el informe técnico N.° IT-357-xxxxxx-CAU, el cual establece lo siguiente:

“[…]

- ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR CAESS EN EL ESCRITO DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

La empresa CAESS solicita se anule la determinación de compensación por daños a equipos en el servicio identificado con el NIC xxxxxx, basándose en los siguientes argumentos:

- Ante lo determinado por el CAU, la distribuidora manifiesta que: no hay otros usuarios conectados al mismo punto de transformación que hayan reportado daños en sus equipos lo que, evidencia que la falla en los equipos reportados obedece al incumplimiento del usuario con relación a la falta de un sistema de puesta a tierra lo que contraviene normas técnicas de diseño, seguridad y operación de las instalaciones de distribución eléctrica.

Sobre este punto, es preciso señalar que el CAU determinó que este servicio eléctrico fue afectado desde octubre a diciembre de 2019, por un total de 9 interrupciones; condición que pudo afectar de forma negativa el desempeño y la vida útil de los equipos eléctricos propiedad del señor Xxxxxx; sin embargo, aparte de las constantes interrupciones que sufrió el suministro durante el periodo antes mencionado, se determinó que la falla ocurrida en los terminales de entrada del transformador en MT  que provocó el daño en los equipos fue la interrupción registrada con fecha 1 de diciembre de 2019, con una duración de 3 horas con 40 minutos iniciando desde las 7:50 a.m. hasta las 11:30 a.m., como resultado de algún tipo de daño en la red de distribución eléctrica; y,  la cual coincide con la fecha y hora en la que el señor Xxxxxx  reportó que se dañaron sus equipos eléctricos.

Además, el CAU es de la opinión que un valor inadecuado de una resistencia de puesta a tierra en el tablero de control principal y la falta de un sistema de puesta a tierra en los tomacorrientes donde se encuentran conectados los equipos eléctricos, propiedad del usuario, es un incumplimiento a lo establecido en las NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO, SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, contenidas en el acuerdo N.° 29-E-2000, emitido por esta Superintendencia; sin embargo, la falla acontecida el 1 de diciembre de 2019, a las 7:50 horas, con una duración de 3 horas con 50 minutos, fue de una magnitud que difícilmente las protecciones de las instalaciones eléctricas internas del suministro bajo análisis, podrían haber resistido o contrarrestado la falla eléctrica que ocurrió en los terminales de entrada del transformador en MT, identificado por la empresa CAESS con el código XXXXXX, al cual se encuentra conectado el servicio identificado con el NIC xxxxxx.

- Los eventos mencionados en el informe técnico del CAU sobre anteriores fallas no han generado inconveniente a otros usuarios de daños a equipos ya que, no hay otro cliente conectado a la red en ese punto que haya presentado reclamo de equipos dañados. Aunado a lo anterior, por las condiciones de la instalación eléctrica del usuario que incumplen los estándares de construcción para el funcionamiento óptimo de los equipos es que, no es procedente lo resuelto en el informe técnico número IT-245-xxx-CAU.

Con relación a este argumento, el CAU en el informe técnico determinó que este servicio eléctrico fue afectado desde octubre a diciembre de 2019, por un total de 9 interrupciones; estas interrupciones, ya sean instantáneas, momentáneas, temporal o sostenida pudieron afectar de forma negativa el desempeño y disminuir la vida útil de los equipos eléctricos propiedad del señor xxxxx; así como en los demás suministros conectados al centro de transformación identificado con el código XXXXXX.

Por otra parte, del análisis de los reclamos por bajo voltaje y falta de energía, se encontraron con fecha 1 de diciembre de 2019, 2 reclamos por bajo voltaje y 7 reclamos por falta de energía de usuarios conectados a la misma unidad de transformación; lo que indica que efectivamente hubo un pronunciamiento por parte de más usuarios que fueron afectados por las deficiencias que presentó la red eléctrica durante la falla ocurrida con fecha 1 de diciembre de 2019.

Bajo el contexto anterior, el CAU determinó que la falla que produjo el daño en los equipos reclamados fue la interrupción sostenida, registrada con fecha 1 de diciembre de 2019, en la que los dispositivos automáticos del sistema de la red de distribución, por la naturaleza de la falla, no pudieron devolver el suministro instantáneamente, por lo que el personal técnico de la distribuidora intervino para la reparación de la falla, la cual tuvo una duración de 3 horas con 40 minutos iniciando desde las 7:50 a.m. hasta las 11:30 a.m., coincidiendo con la fecha y hora en la que el señor xxxxx reportó que se dañaron sus equipos eléctricos.

- CONCLUSION

En consideración al recurso presentado por CAESS, se concluye en lo siguiente:

- Con base en la investigación realizada durante todo el proceso del presente diferendo, el CAU determina que los argumentos presentados por la sociedad CAESS no son aceptables, por lo que se recomienda mantener el dictamen establecido en el acuerdo N.° E-917-2020-CAU, ya que los daños de los equipos eléctricos reportados por el señor xxxxx si están directamente relacionados con las deficiencias técnicas que presentó la red de distribución propiedad de la empresa CAESS, debido a la falla ocurrida con fecha 1 de diciembre de 2019 […]”.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta superintendencia realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO REGULATORIO

1.A. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

El artículo 31 de dicha Ley determina que todo operador será responsable de los daños que sus instalaciones causen a los equipos con los que esté interconectado o los de terceros.

1.B. Reglamento de la Ley General de Electricidad

El artículo 63 del Reglamento de la Ley General de Electricidad establece la forma y condiciones en que cada operador responderá por los daños que causen sus instalaciones o equipos a los de tercero podrán pactarse directamente en cada caso concreto, o se podrá acudir a la SIGET para que resuelva al respecto.

1.C. Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

La Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones define el procedimiento que deberán seguir las distribuidoras de electricidad, los usuarios finales y esta superintendencia para la investigación y resolución de casos vinculados a daños económicos sufridos por los usuarios finales, que son atribuibles al suministro de energía eléctrica por causas imputables a un operador de dicho servicio.

El artículo 17 señala que el objetivo principal de la investigación será determinar el origen de los daños económicos, en instalaciones eléctricas, aparatos, equipos eléctricos, artefactos, bienes muebles o inmuebles, materiales tales como productos en procesos, terminados o materias primas que no pueden ser resguardados en un corto tiempo o que por la naturaleza del proceso no puedan ser reutilizados, estableciendo la responsabilidad de si los mismos fueron afectados directamente por una situación atribuible al operador.

Los artículos 18, 20 y 21 indican que se deberá investigar que las instalaciones y aparatos eléctricos de las partes involucradas, cumplan con los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad de conformidad con lo establecido en las normas técnicas nacionales e internacionales de la industria eléctrica aceptadas por la SIGET. Investigándose además de la información proporcionada por las partes, en caso de ser necesario, cualquier otra información relacionada con el origen de los daños, pudiéndose requerir a las partes que dentro de un plazo determinado presenten documentos adicionales y otras pruebas que se consideren pertinentes para la solución del caso.

De tal forma que la investigación incluya los extremos planteados por las partes y aquellos aspectos técnicos que se estimen pertinentes para establecer responsabilidades, debiendo consignarse sus hallazgos y conclusiones en el informe técnico correspondiente.

Asimismo, con base en el artículo 19 se establece que de ser procedente, se deberá realizar el valúo de los daños en cuestión según corresponda. A efecto de realizar dicho valúo se contemplarán los valores de reparación o en su defecto si los bienes dañados quedaren inservibles, se considerará el valor de reposición de los bienes sujetos al valúo.

En ese orden, el artículo 23 dispone que la resolución final deberá definir si es o no procedente la compensación por los daños reclamados, delimitando y detallando los bienes que serán sujetos de compensación o el monto a compensar según corresponda. Dicha resolución será fundamentada en el dictamen del perito o en el informe rendido por la Gerencia de Electricidad o el Centro de Atención al Usuario, según sea el caso, producto de la investigación previa realizada.

1.D. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

Por su parte, el artículo 166 de la LPA dispone que todo procedimiento deberá adecuarse a la Ley en referencia. Es por ello, que a fin de garantizar los derechos de los administrados, se aplicaron los plazos que eran de mayor beneficio en relación con lo establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

1.E. Respecto de los plazos administrativos

Mediante Decreto Legislativo N.° 593, de fecha catorce de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial N.° 52, Tomo 426 de la misma fecha, se decretó “Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19”, el cual fue prorrogado por la Asamblea Legislativa, en tres ocasiones; cuyos efectos concluyeron el dieciséis de mayo del dos mil veinte.

No obstante lo anterior, por medio de la resolución de las dieciséis horas con treinta y seis minutos del día veintidós de mayo de dos mil veinte, emitida en el Proceso de Inconstitucionalidad con Ref. 63-2020, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió lo siguiente:

“”5. Revívese el Decreto Legislativo n° 593 aprobado el 14 de marzo de 2020 y publicado en el Diario Oficial n° 52, tomo n° 426, de 14 de marzo de 2020, por medio del cual la Asamblea Legislativa decretó el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19. La reviviscencia del Decreto Legislativo n° 593, salvo que antes se cuente con una nueva ley, estará vigente hasta el día 29 de mayo de 2020 (…).””

Si bien, los efectos del Decreto Legislativo N.° 593 finalizaron; sin embargo, la emergencia por la Pandemia de la COVID-19 aún subsiste, y así lo reconoce la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su Considerando XIV de la sentencia de inconstitucionalidad 21-2020/23-2020/24-2020/25-2020 de fecha ocho de junio de dos mil vente, en la cual señala:

“1. La pandemia provocada por la COVID-19 que afecta al mundo y a El Salvador, a la fecha, es un acontecimiento determinado científicamente cuya notoriedad no requiere de otro tipo de prueba (art. 314 ord. 2º del Código Procesal Civil y Mercantil; y Giulio Ubertis, Elementos de epistemología del proceso judicial, 1ª ed., 2017, p.79). (…)”

En concordancia con lo expresado, el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos preceptúa que los hechos notorios no necesitan ser probados. En ese sentido, puede advertirse que constituye un hecho notorio, evidente y de conocimiento público que las condiciones de la pandemia por COVID-19 continúan.

En razón de lo expuesto, se vieron afectados por condiciones externas los plazos de determinados actos en el transcurso del presente procedimiento; sin embargo, la SIGET garantizó los derechos fundamentales de las partes

- ANÁLISIS

2.A. ANÁLISIS TÉCNICO

La figura procesal del dictamen técnico se erige como la prueba fundamental de responsabilidad para establecer la causa de los hechos y los efectos del mismo, y determinar si le corresponde a la distribuidora resarcir económicamente al usuario por los daños reclamados.

En dicha investigación, el CAU debe recopilar y valorar en conjunto los elementos materiales probatorios, así como la evidencia física, a efecto de establecer responsabilidades, que deben ser consecuencia lógica de los hechos y fundamentos técnicos comprobados y acreditados en su investigación.

Lo anterior implica que, un daño debe ser indemnizado cuando, entre la acción u omisión y el resultado, se establezca terminante, clara e indubitadamente una relación de causalidad, de tal forma que se logre concluir que el origen de los daños eléctricos se originó directamente de la deficiencia en el suministro de energía eléctrica que provee el distribuidor-comercializador a quien se le imputa.

De conformidad con lo expuesto, el CAU realizó la investigación correspondiente, teniendo como finalidad establecer si el origen del diferendo planteado está relacionado con deficiencias en la calidad del servicio de energía eléctrica proporcionada por la sociedad CAESS, S.A. de C.V.

2.A.1. Determinación de la responsabilidad del daño de los equipos eléctricos

Luego del análisis de los elementos probatorios y los argumentos de las partes, el CAU en sus informes técnicos N.° IT-245-xxxxxx-CAU e IT-357-xxxxxx-CAU concluyó lo siguiente:

- El incumplimiento a lo establecido en las Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución Eléctrica atribuible al usuario por la supuesta falta o deficiencia del sistema de puesta a tierra, no fue el origen de la falla que provocó los daños a los equipos reclamados.

- Durante los meses comprendidos desde agosto hasta diciembre del año dos mil diecinueve existieron nueve registros de interrupción en el servicio eléctrico de la red de distribución del suministro identificado con el NIC xxxxxx, una de esas interrupciones ocurrió el día uno de diciembre de dos mil diecinueve, con una duración de tres horas con cuarenta minutos, generando perturbaciones en la red de distribución.

- La distribuidora recibió siete reclamos por falta de energía eléctrica reportados el uno de diciembre de dos mil diecinueve de otros servicios conectados a la unidad de transformación identificada con el código XXXXXX; condición que coincide con el reporte de falla realizado a la distribuidora por el señor Xxxxxx.

- Los daños de los equipos eléctricos reportados por el señor Xxxxxxestán directamente relacionados con las deficiencias técnicas que presentó la red de distribución propiedad de la empresa CAESS, debido a la falla ocurrida con fecha uno de diciembre del año dos mil diecinueve, que difícilmente las protecciones de las instalaciones eléctricas internas del suministro pudieron haber contrarrestado. Dicha falla fue reportada el mismo día por el usuario alegando el daño en sus equipos.

Bajo el contexto anterior, el CAU establece que existe una clara evidencia de que la falla en la red de distribución eléctrica propiedad de la sociedad CAESS, vinculada al centro de transformación identificado con el código XXXXXX, al cual está conectado el suministro identificado con el NIC xxxxxx, ocurrida con fecha uno de diciembre de dos mil diecinueve, tuvo como consecuencia que se produjeran alteraciones en los niveles de tensión que son suministrados a los servicios de los usuarios finales que están vinculados con el centro de transformación antes referido.

2.A.2. Sobre el monto reclamado

EL CAU realizó una investigación de los documentos de compras y cotizaciones de los equipos reclamados, concluyendo que la sociedad CAESS, S.A. DE C.V. debe reconocer en concepto de compensación por daños en equipos eléctricos la cantidad de UN MIL CINCUENTA Y UN 02/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,051.02) IVA incluido, de conformidad con los artículos 24 y 25 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

2.B. ANÁLISIS LEGAL

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, que tiene como finalidad revisar técnicamente el origen de los daños que el usuario ha reportado, estableciendo si los daños están relacionado con deficiencias en la calidad del servicio proporcionado por el distribuidor-comercializador a quien se le imputa; o si está relacionado con deficiencias en las redes internas del inmuebles del reclamante.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que tanto el usuario como distribuidora, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET respecto del origen de los daños reportados que generaron el presente caso.

- En la tramitación del procedimiento, consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición.

- El informe técnico realizado por el CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que la interrupción de fecha primero de diciembre de dos mil diecinueve, con una duración de tres horas con cuarenta minutos, que afectó directamente el suministro bajo análisis, coincide con la fecha y hora en que el señor Xxxxxx reportó el daño en sus equipos eléctricos, por tanto, se considera que dicha interrupción generó perturbaciones en la red de distribución eléctrica provocando los daños en equipos reportados en el suministro identificado con el NIC xxxxxx.

- El monto a compensar, además de estar amparado legalmente en la normativa técnica vigente, tiene sustento desde el principio de la verdad material regulado en el artículo 3 de la LPA, ya que al comprobar las deficiencias técnicas que presentó la red de distribución propiedad de la sociedad CAESS, S.A. de C.V., los daños están sujetos al valúo para la compensación económica donde se reconoce la obligación que tiene la distribuidora de cumplir con los términos y condiciones contractuales en la prestación del suministro de energía eléctrica bajo los parámetros de eficiencia y calidad.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando a los usuarios que la SIGET ha revisado el origen de los daños con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

- CONCLUSIONES

De conformidad con el artículo 20 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la resolución final deberá definir si es procedente una compensación económica, para lo cual dicha resolución será fundamentada en el dictamen técnico del perito designado.

En atención a los fundamentos expuestos en los informes técnicos N.° IT-245-xxxxxx-CAU, e IT-357-xxxxxx-CAU, esta superintendencia se adhiere al dictamen, siendo procedente determinar que la sociedad CAESS, S.A. de C.V. es responsable de los daños en los equipos eléctricos propiedad del señor Xxxxxx, por haberse comprobado una relación de causalidad directa entre el servicio de energía eléctrica suministrado y los daños reclamados, de conformidad con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

Por lo tanto, la sociedad CAESS, S.A. de C.V. debe compensar la cantidad DE UN MIL CINCUENTA Y UN 02/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,051.02) IVA incluido, en concepto de daños en equipos eléctricos.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo; y, el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en lo expuesto y los informes técnicos N.° IT-245-xxxxxx-CAU e IT-357-xxxxxx-CAU rendido por el CAU, esta superintendencia ACUERDA:

- Determinar que los daños en los equipos eléctricos reclamados por el señor Xxxxxx se originaron por la interrupción sostenida, registrada con fecha uno de diciembre de dos mil diecinueve, en la red de distribución.

Consecuentemente la sociedad CAESS, S.A. de C.V. debe compensar la cantidad DE UN MIL CINCUENTA Y UN 02/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,051.02) IVA incluido, en concepto de daños en equipos eléctricos.

- Notificar al señor Xxxxxx y a la sociedad CAESS, S.A. de C.V., adjuntando el informe técnico N.° IT-357-xxxxxx-CAU.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente