ACUERDO N.° E-0279-2021-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las diez horas del día cinco de abril del año dos mil veintiuno.

Esta superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día veintinueve de enero del año dos mil diecinueve, el señor +++ interpuso un reclamo en contra de la sociedad EEO, S.A. de C.V. debido al cobro de la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 460.75) IVA incluido, por la presunta existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica en el suministro identificado con el NIC +++.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

  - Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-047-2019-CAU, de fecha veintiséis de febrero del dos mil diecinueve, se requirió a la sociedad EEO, S.A. de C.V. que, en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta superintendencia para que, una vez vencido el plazo de la distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento y, de no serlo, indicara que dicho centro realizaría la investigación correspondiente.

Dicho acuerdo fue notificado a la sociedad EEO, S.A. de C.V. y al usuario los días veintisiete y veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, respectivamente, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora finalizó el día cuatro de marzo del mismo año.

El día cuatro de marzo de dos mil diecinueve, el licenciado +++, apoderado general judicial con cláusula especial de la sociedad EEO, S.A. de C.V., presentó un escrito por medio del cual manifestó que cuentan con evidencia suficiente para comprobar la existencia de una condición irregular en el suministro identificado con el NIC +++, por lo que era procedente el cobro en concepto de energía no registrada.

Asimismo, indicó que anexaba de forma digital los siguientes elementos:

- Copia de históricos de lecturas y consumos de los últimos dos años a la fecha.

- Copia de registro de incidencias.

- Copia de registro de sellos instalados en medidor +++.

- Copia de órdenes de servicio número +++.

- Copia de acta de inspección de condiciones irregulares bajo la orden +++.

- Copia de memoria de cálculo del cobro de energía no registrada.

- Copia de acuse d notificación de expediente a usuario.

- Fotografías de forma magnética que demuestran la condición irregular encontrada.

Mediante memorando N.° CAU-070-19-GM, de fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, el CAU informó que no era necesaria la contratación de un perito externo para la solución del presente reclamo, debido que se contaba con los recursos técnicos necesarios para realizar la investigación correspondiente.

  - Informe técnico

Mediante el acuerdo N.° E-084-2019-CAU, de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico en el cual estableciera la existencia o no de la supuesta condición irregular que facilitó la obtención de energía eléctrica en forma indebida en el suministro identificado con el NIC +++ y, de ser procedente, verificara la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario los días dos y tres de abril de dos mil diecinueve.

El día diecisiete de noviembre del año dos mil veinte, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-379-+++-CAU, en el que realizó un análisis, entre otros, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) histórico de consumo; d) fotografías del suministro y e) método de cálculo de ENR. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

Histórico de consumo:

+++

Determinación de la condición irregular:

“[…] De la información que le fue requerida a la EEO, se han extraído las siguiente fotografías mediante la cual la distribuidora, ha pretendido demostrar que en el suministro objeto del presente informe, se presentó un incumplimiento a las condiciones contractuales, al encontrar evidencias de conexión de línea directa, intercalada o en derivación, desde la acometida de la EEO antes de medición para abastecer indeterminados equipos eléctricos, con la finalidad de impedir el correcto registro de la energía consumida en la vivienda del señor +++.

+++

Al respecto, y tomando como base las fotografías presentadas por la sociedad EEO, se determina lo siguiente:

- En la fotografía que se han denominado como 1-A y 1-B, se muestra la conexión de una línea directa desde el secundario de la distribuidora, con trayectoria hasta una vivienda que se encuentra en la misma propiedad del señor +++.

- En la fotografía identificada como 2-A, se muestra la intensidad de corriente instantánea registrada por personal de la distribuidora, y que resultó de 6.58 Amperios, la cual fue medida en la línea directa, que fue encontrada en fecha 08 de enero de 2019.

- En la fotografía identificada como 2-B, se muestran la carga que era alimentada por la línea directa a 120V encontrada por el personal técnico de la distribuidora, por lo que, la energía eléctrica consumida por esta carga utilizada en el inmueble del señor +++, no era registrada por el equipo de medición, lo cual impidió el registro total de la energía eléctrica consumida en el inmueble antes citado.

- En la fotografía identificada como 3-A, se muestran dos extensiones eléctricas que salen de la vivienda donde se encontró la línea directa a 120V conectada desde el secundario de la distribuidora y que estas entran a la vivienda del denunciante, como se muestra en la fotografía identificada como 3-B, con el objetivo de alimentar unas determinadas cargas e impedir el registro total de la energía eléctrica consumida en el inmueble.

El CAU de la SIGET realizo inspección técnica en el suministro bajo estudio, de la cual se hacen las siguientes observaciones:

- La Vivienda con suministro identificado con el NIC +++, se encontró habitada, lectura verificada es de 19 kWh, congruente con lo leído por EEO.

- Se encontró suministro bajo estudio conectado de forma correcta, sin ninguna irregularidad.

- La propiedad del señor +++, cuenta con dos suministros de energía eléctrica identificados con el NIC +++ (bajo estudio) y el NIC +++.

- El suministro bajo estudio con NIC +++, que, según usuario, es utilizado exclusivamente para un molino eléctrico de poco uso.

- El otro suministro, que es identificado con NIC +++, suministra energía eléctrica, a los diferentes equipos eléctricos utilizados en la vivienda del señor +++.

- En la propiedad existió un tercer suministro que fue dado de baja por la distribuidora por impago, en fecha 06 de enero del año 2016, y este suministraba energía a la vivienda donde se encontró línea a 120V conecta de forma directa desde el secundario de la distribuidora.

- En inspección técnica realizada por el CAU, denunciante manifestó que el suministro dado de baja, pertenecía a su hermano, y que el inmueble asociado a ese suministro, era utilizado como dormitorio por un sobrino, en el periodo cuando personal técnico de la EEO realizo inspección, en fecha 08 de enero de 2018, sin embargo, el señor +++, no proporcionó más información que respalde dicha aseveración.

Conforme con las condiciones encontradas en inspección realizada por personal del CAU de la SIGET en el suministro objeto de este informe se presentan las siguientes fotografías:

[…Es de hacer notar que cuando le dieron de baja al suministro que existió en la misma propiedad del denunciante, y que es donde se encontró la irregularidad, solo se retiró el medidor; quedando la acometida a 120V conectada desde el secundario, dicha condición propicio para que terceras personas reconectaran la energía eléctrica, sin que el consumo de energía de estas fuera registrada por equipo de medición de su vivienda. La resolución de dicha orden anteriormente mencionada se muestra en el siguiente fragmento, tomado de la información requerida a la distribuidora.

+++

Como parte de la investigación realizada, se constató que el suministro que fue dado de baja en el mes de enero del año 2016, no estaba registrado a otro nombre, como lo manifestó el señor +++ durante inspección in situ realizada por el personal del CAU; si no que dicho suministro estaba identificado a su nombre y con el NIC +++, como se muestra en el siguiente fragmento, tomada de la información proporcionada por la distribuidora.

+++

Debido a las particularidades de este caso, y en vista que el personal técnico asocio la condición irregular encontrada en la propiedad del denunciante al NIC +++, el cual es utilizado exclusivamente para un +++ eléctrico que posee el señor +++, al efectuar un análisis a los históricos de consumo de dicho suministro, este no refleja el empleo una gran cantidad de equipos eléctricos antes y después de corregida la irregularidad;

En base a lo anterior, el CAU realizó el análisis de los históricos de consumo del otro suministro, identificado con el NIC +++, el cual abastece a los diferentes equipos utilizados en la vivienda del denunciante, para ver el comportamiento antes y después de la irregularidad tal como se muestra en la gráfica n.° 2. En la cual se observa un incremento inmediatamente después de la eliminación de la línea directa, en el mes de enero de 2019.

+++

5.2.3. Posición del CAU sobre el método utilizado por la EEO para el cálculo de ENR.

El método utilizado por la EEO para estimar la energía recuperar, se realizó mediante la carga no medida o registrada en la conexión de línea directa, equivalente a 6.58 Amperios, dicho valor fue utilizado para determinar un consumo promedio mensual, el cual resultó de 284 kWh.

Al respecto, es preciso considerar que si bien, este método está considerado en el literal “c” del artículo 5.2, del Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, en el presente caso no sería viable utilizarlo, debido que el valor de corriente empleado para determinar la ENR no es representativo de la posible curva de demanda de la carga instalada y que dicho valor de corriente sea constante a lo largo del día.

Por consiguiente, uno de los métodos más completos para determinar o calcular la energía no registrada es el historial reciente de registros mensuales correctos de consumo de energía eléctrica en el suministro del usuario final, correspondiente a un ciclo de lectura completo, considerado en el literal “a” del artículo citado previamente.

Cabe aclarar, que dicho procedimiento no define qué cantidad de periodo debe tomarse o si debe ser antes o después de la normalización de la condición irregular, simplemente establece que deben ser registros mensuales recientes y correctos, en este caso en particular, los históricos de consumo reflejan el empleo de los equipos eléctricos, después de la irregularidad en el suministro identificado con el NIC +++, tal y como se muestra en la gráfica n.° 2, por lo que el método de históricos de consumos, se apega con lo establecido en el referido Procedimiento y es aplicable en el presente caso.

Como se ha mencionado previamente, la ENR, debe ser asociada al suministro identificado con el NIC +++, ya que en esta se vio el incremento abrupto en el consumo, posterior a la eliminación de la condición irregular encontrada por la EEO.

La EEO presentó pruebas fotográficas donde se observa que las extensiones conectadas desde la línea directa a 12OV, hacia la propiedad del denunciante, con el objetivo de alimentar una indeterminada  carga, que no eran registradas por el equipo de medición asociado al inmueble, el cual antes de eliminada la condición irregular presentaba un promedio de consumo de 65 kWh; y de forma abrupta este valor cambia a 232 kWh, después del mes de enero de 2019, inmediatamente después de la eliminación de la línea directa.

Con base en las pruebas analizadas, el CAU determina que la sociedad EEO cuenta con la evidencia fehaciente con la cual demuestra que en la propiedad del denunciante existió una condición irregular, tal y como se mostró en las fotografías anteriores; Sin embargo esta condición fue asociada suministro con NIC +++ (bajo estudio); aunque realmente el efecto de la desaparición de esta condición, se ha visto reflejada en el otro suministro, el cual es identificado con NIC +++, tal como se muestra en la gráfica n°2. Y será a ese servicio eléctrico al cual se le deberá de asociar la citada irregularidad. (…)

5.2.4 Determinación de la Energía Consumida y no Registrada.

Conforme con lo analizado en el presente informe, y en consideración con lo estipulado en los artículos 7, 20 y 21 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario vigente para el año 2019, se han incorporado directrices relativas a la procedencia de un incumplimiento a las condiciones contractuales por parte de un usuario final y, producto de ello al respectivo cobro de la energía consumida y no registrada, por parte de las empresas distribuidoras al usuario final.

Asimismo, en el artículo 5.2 contenido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, se establecen los elementos a considerar para efectuar el cálculo de la energía no registrada, el cual forma parte integra del resultado final de la investigación, por lo que se plantean las siguientes valoraciones:

- El cálculo de inicio del período retroactivo de recuperación de una energía no registrada, corresponde a 180 días comprendidos entre el 12 de julio del año 2018 hasta el 08 de enero del año 2019, fecha en que se normalizó el suministro, este Centro de Denuncias, considera adecuado el período establecido por la distribuidora de duración de la condición irregular, tomando como base la particularidad del caso.

- Se ha tomado como base el método indicado en el literal a) que corresponde al historial de consumos recientes y correctos, indicados en el artículo 5.2 del Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares. Por tanto, el CAU ha determinado que para el recalculo de la Energía Consumida y no registrada se utilizará el promedio registrado en el periodo posterior a la normalización del suministro, de mayo a septiembre del año 2019, estableciéndose un consumo mensual promedio de 232 kWh.

Dentro de ese contexto, se presenta en la gráfica n.° 3, los consumos promedios mensuales calculados por la EEO y el CAU y el período a recuperar para el cálculo de la ENR, estos asociados al NIC +++, al cual se le debe cobrar el monto recalculado por el CAU, tomando en cuenta las consideraciones antes citadas.

+++

Como puede observarse en el gráfico n.° 3, el valor del consumo promedio mensual determinado por la empresa distribuidora para su cálculo corresponde a la cantidad 284 kWh y el valor de consumo promedio mensual determinado por el CAU es de 232 kWh, la diferencia entre ambos valores es debido al método empleado en su cálculo.

El valor y período señalados, fue utilizado para la elaboración del respectivo recálculo de la energía no registrada en el período de recuperación comprendido entre el 12 de julio del año 2018 hasta el 8 de enero del año 2019, equivalentes a 180 días, que corresponden a la energía consumida y no registrada máxima que puede recuperarse, que en este caso corresponden a un total de 1,393 kWh, equivalente a la cantidad de trescientos cuarenta y ocho 36/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 348.36) IVA incluido. Como se muestra a continuación.

+++

# Dictamen

En consideración a lo anteriormente expuesto, y luego de analizar los datos obtenidos en la investigación se determina lo siguiente:

- Las pruebas presentadas por la empresa distribuidora son aceptables, ya que con estas se demostró fehacientemente que existió una condición irregular en la propiedad del denunciante, consistente a una conexión directa con un nivel de tensión de 120 Voltios conectada desde la red eléctrica de la distribuidora, tal acción afectó el correcto registro de la energía que fue consumida en el suministro identificado con el NIC +++.

- No obstante, y de conformidad al análisis efectuado por el CAU, la cantidad de cuatrocientos sesenta  76/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 460.76) IVA incluido, cobrados por la EEO en concepto de energía no registrada, no es procedente.

- De acuerdo con el recálculo que el CAU ha efectuado, la sociedad EEO deberá recuperar la cantidad de trescientos cuarenta y ocho 36/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 348.36) IVA incluido, en concepto de Energía Consumida y No Registrada. Más la cantidad de veinte 20/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 20.20) en concepto de intereses. En el anexo de este informe, se detalla la hoja de recalculo e intereses efectuada […]”.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora EEO, S.A. de C.V. aplicables para el año 2019.

En el artículo 7 de dicho cuerpo normativo se detallan las situaciones en las cuales el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición. De igual manera determina que el distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, y establece los medios probatorios que debe aportar ante la SIGET cuando se requieran.

El artículo 36 inciso último de dichos Términos y Condiciones establece lo siguiente: “Posterior a la resolución de la SIGET, se efectuarán los ajustes necesarios que estén relacionados con el período sujeto del reclamo y los meses subsiguientes, incluyendo el pago de intereses”.

1.D. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

- ANÁLISIS

  - Análisis Técnico

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el CAU realizó la investigación de los hechos, para posteriormente hacer un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el CAU es el elemento técnico con el que cuenta esta superintendencia para determinar la procedencia o no del cobro realizado por la distribuidora.

2.1.1. Condición encontrada en el suministro identificado con el NIC +++

Respecto de las pruebas presentadas por la distribuidora, en el informe técnico N.° IT-379-+++-CAU, el CAU expone lo siguiente:

“[…] La EEO presentó pruebas fotográficas donde se observa que las extensiones conectadas desde la línea directa a 12OV, hacia la propiedad del denunciante, con el objetivo de alimentar una indeterminada  carga, que no eran registradas por el equipo de medición asociado al inmueble, el cual antes de eliminada la condición irregular presentaba un promedio de consumo de 65 kWh; y de forma abrupta este valor cambia a 232 kWh, después del mes de enero de 2019, inmediatamente después de la eliminación de la línea directa. […]”

“[…] Con base en las pruebas analizadas, el CAU determina que la sociedad EEO cuenta con la evidencia fehaciente con la cual demuestra que en la propiedad del denunciante existió una condición irregular, tal y como se mostró en las fotografías anteriores. Sin embargo esta condición fue asociada al suministro con NIC +++ (bajo estudio); aunque realmente el efecto de la desaparición de esta condición, se ha visto reflejada en el otro suministro, el cual es identificado con NIC +++, tal como se muestra en la gráfica n°2. Y será a ese servicio eléctrico al cual se le deberá de asociar la citada irregularidad. […]”

En cuanto al usuario, cabe aclarar que no presentó elementos probatorios que debieran ser analizados.

Conforme a lo anterior el CAU estableció en el informe técnico N.° IT-379-+++-CAU que existió una condición irregular en la propiedad del señor +++ consistente en una conexión directa con un nivel de tensión de 120 voltios conectada desde la red eléctrica de la distribuidora que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica que debió ser registrada por el suministro identificado con el NIC +++.

Con fundamento en lo expuesto, el CAU comprobó la existencia de una condición irregular en el suministro que habilita a la distribuidora a realizar el cobro de energía no registrada, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final y los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aplicables para el año 2019.

2.1.2. Determinación del cálculo de energía a recuperar

El CAU no validó el cálculo de recuperación de energía no registrada efectuado por la empresa distribuidora debido al método utilizado de carga no medida, por existir un historial reciente de registros mensuales correctos del consumo de energía eléctrica.

En ese sentido, los factores utilizados para el nuevo cálculo son los siguientes:

- El período a recuperar que comprende del doce de julio del año dos mil dieciocho al ocho de enero del año dos mil diecinueve.

- El historial reciente de registros mensuales correctos del consumo de energía eléctrica del periodo posterior a la normalización del suministro que comprende de mayo a septiembre del año dos mil diecinueve.

Con base a dichos datos, el CAU estableció que la sociedad EEO, S.A. de C.V. puede recuperar la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 348.36) IVA incluido, en concepto de energía no registrada más la cantidad de VEINTE 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 20.00) en concepto de intereses, de conformidad con lo Términos y Condiciones Generales aplicables al Consumidor Final, para el año 2019.

2.2   Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, que tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye al  usuario, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada, de conformidad con los términos y condiciones del pliego tarifario vigente para el caso.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

  - El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que tanto el usuario como distribuidora, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET del cobro en concepto de energía consumida y no registrada que generó la inconformidad.

  - En la tramitación del procedimiento consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición y para pronunciarse respecto del informe técnico emitido por el CAU.

  - El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existió una condición irregular y, por tanto, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos tarifarios vigentes para el caso, el usuario debe de pagar por la energía que consumió y que no fue registrada por su medidor.

  - Este cobro, además de estar amparado legalmente en los pliegos tarifarios y la normativa técnica vigente, tiene sustento al comprobarse que hay energía que fue consumida por el usuario y no fue registrada por la distribuidora, se reconoce la obligación que tienen ambas partes de cumplir con los términos y condiciones contractuales en la prestación del suministro de energía eléctrica, tanto de pagar lo efectivamente consumido como de revisar que lo cobrado sea acorde a los pliegos tarifarios autorizados.

  - Se analizaron los elementos probatorios presentados en el procedimiento y, con base en ello, se logró comprobar la condición irregular en el suministro de energía con NIC +++.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando al usuario que la SIGET ha revisado el cobro de la distribuidora a efecto de comprobar que haya sido realizado con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

En ese orden, si bien la condición irregular consistente en líneas eléctricas en derivación conectadas en la acometida de servicio eléctrico que ingresaban a la vivienda sin ser registrada por el medidor, pudo o no haber sido realizada directamente por alguien que habita el inmueble; al comprobarse técnicamente la condición irregular, el usuario final del suministro eléctrico es el responsable de dicha situación; primero, porque contractualmente así está establecido en el artículo 7 de los Términos y Condiciones del Pliego Tarifario aplicable para el año 2019 y, segundo, porque es quien obtuvo un beneficio derivado de la energía consumida y no registrada por el equipo de medición, la cual no fue cobrada oportunamente por la empresa distribuidora.

En este punto, corresponde exponer que el marco regulatorio del sector eléctrico fija obligaciones tanto para las distribuidoras, como para los usuarios finales. Una de las obligaciones de las distribuidoras es suministrar el servicio de energía eléctrica —servicio que no se ha alegado que haya sido interrumpido— y entre las obligaciones de los usuarios se encuentra la de pagar los montos correspondientes al consumo de energía eléctrica debidamente comprobados.

Es preciso aclarar que el monto a recuperar por la distribuidora constituye una parte del período en el que existió la condición irregular, y el cálculo no es un cobro arbitrario ni antojadizo, sino la recuperación de una fracción de lo que debió de percibir por el consumo de energía eléctrica en el período en que se consumió más energía que la registrada debido a la condición irregular.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-379-+++-CAU, esta superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por el CAU, siendo pertinente establecer que en el suministro identificado con el NIC +++ se comprobó la condición irregular, de conformidad con lo expuesto en el presente acuerdo.

Por lo tanto, la sociedad EEO, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 348.36) IVA incluido, en concepto de energía no registrada más la cantidad de VEINTE 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 20.20) en concepto de los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2019.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo, y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en la normativa sectorial y el informe técnico N.° IT-379-+++-CAU, esta superintendencia ACUERDA:

- Establecer que en el suministro identificado con el NIC +++ ubicado en el inmueble propiedad del señor +++ existió una condición irregular que consistió en una conexión de línea directa desde la red electica de la distribuidora que ingresaban a la vivienda sin ser registrada.

- Determinar que la sociedad EEO, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 348.36) IVA incluido, en concepto de energía no registrada más la cantidad de VEINTE 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 20.20) en concepto de los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2019.

- Notificar este acuerdo al señor +++ y a la sociedad EEO, S.A. de C.V., adjuntando el informe técnico N° N.° IT-379-+++-CAU emitido por el CAU de la SIGET.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente