ACUERDO N.° E-0280-2021-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con diez minutos del día siete de abril del año dos mil veintiuno.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día nueve de diciembre de dos mil diecinueve, el señor +++ interpuso un reclamo en contra de la sociedad EEO, S.A. de C.V., debido al cobro de la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 05/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 284.05) IVA incluido, en concepto de Energía No Registrada (ENR), por la presunta existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica en el suministro identificado con el NIC +++.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-752-2019-CAU, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se requirió a la sociedad EEO, S.A de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo de la distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento y, de no serlo, indicara que dicho centro realizaría la investigación correspondiente.

Dicho acuerdo fue notificado a la sociedad EEO, S.A. de C.V. y al usuario el día veinte de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que el período para que la distribuidora se pronunciara finalizó el día quince de enero de dos mil veinte.

El día dieciséis de enero del año dos mil veinte, el ingeniero +++, apoderado especial de la sociedad EEO, S.A. de C.V., presentó un escrito mediante el cual manifestó que existió una condición irregular en el suministro identificado con el NIC +++.

Asimismo, indicó que anexaba de forma digital los siguientes elementos:

- Copia de históricos de lecturas y consumos de los dos últimos años a esa fecha.

- Copia de registro de incidencias.

- Copia de registro de sellos instalados en el medidor +++.

- Copia de órdenes de servicio número +++.

- Copia de acta de inspección de condiciones irregulares bajo la orden +++.

- Copia de memoria de cálculo del cobro de energía no registrada.

- Copia de acuse de notificación de expediente al usuario.

- Fotografías de forma magnética vinculadas a la condición irregular encontrada.

Mediante memorando N.° HA/CAU-062/2020, de fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, el CAU informó que no era necesaria la contratación de un perito externo para la solución del presente reclamo, debido que se contaba con los recursos técnicos necesarios para realizar la investigación correspondiente.

- Apertura a pruebas

Por medio del acuerdo N.°E-135-2020-CAU, de fecha veinticuatro de enero de dos mil veinte, se abrió a pruebas el presente procedimiento, por el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, para que la sociedad EEO, S.A. de C.V. y el señor +++ presentaran las pruebas que estimaran pertinentes.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario el día veintinueve de enero de dos mil veinte, por lo que el plazo para pronunciarse venció el día veintiséis de febrero del mismo año.

El día veinte de febrero de dos mil veinte, el ingeniero +++, apoderado especial de la sociedad EEO, S.A. de C.V., presentó un escrito en el cual indicó que mantenía los argumentos y pruebas presentadas. Por su parte, el usuario no hizo uso del derecho de defensa otorgado.

- Informe técnico

Mediante el acuerdo N.° E-379-2020-CAU, de fecha tres de marzo de dos mil veinte, se comisionó al CAU para que, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, rindiera un informe técnico en el cual estableciera si existió o no una condición irregular que afectó el suministro identificado con el NIC +++ y, de ser procedente, verificara la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario el día seis de marzo del año dos mil veinte.

Mediante memorando de fecha cuatro de noviembre de dos mil veinte, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-365-+++-CAU, en el que realizó un análisis, entre otros, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) fotografías del suministro y d) método de cálculo de ENR. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

Determinación de la condición irregular:

“[…]

5.2.2. Inspección técnica en situ

Con fecha 17 de diciembre del año 2019, el personal técnico del CAU realizó una inspección al lugar, observando que, el señor Canales posee dos suministros a su nombre, ya que además del suministro de energía eléctrica identificado con el NIC +++, se encontró instalado en un poste interno en la propiedad, otro equipo de medición número +++, marca +++, asociado al suministro con NIC +++, con sellos correctos. Por tanto, el monto aplicado por una supuesta condición irregular no procede, ya que el actual suministro se encuentra conectado correctamente sin presentar anomalías que distorsionen el registro del equipo de medición. A continuación, se presenta las fotografías de la ubicación del equipo de medición el cual corresponde al NIC antes mencionado:

+++

Del análisis de las fotografías presentado por la sociedad EEO, así como las tomadas por el personal del CAU; en las que se comprueba que existió un error en la evaluación de este caso, por parte del personal técnico de la EEO, debido a la determinación de una condición irregular aplicada a la acometida que abastece el suministro identificado con el NIC +++, con el equipo de medición identificado con el n. ° +++; ya que, dicho suministro se encontró correcto e instalado en un poste que se ubica dentro de la propiedad del usuario. La EEO inicialmente consideró que existió una conexión de línea directa desde la red de esta, sin percatarse que los consumos de dicha conexión eran registrados por el equipo de medición antes mencionada y mostrado en la fotografía n. ° 5.

Las fotografías n. ° 1, 2 y 3 corresponden al otro suministro, a nombre del señor Canales, el identificado con NIC +++, el cual se encontró correctamente conectado; la confusión de la EEO al ver una acometida bifilar adicional, que se dirige hacia el interior del inmueble del usuario consideró que existía una línea directa, sin embargo, como anteriormente se mencionó, dicha conexión correspondía al otro suministro con su respectivo equipo de medición, debidamente legalizado. Por tanto, el presente cobro por una condición irregular debe de ser anulado por la EEO.

En vista de las pruebas encontradas en la vivienda del señor +++, se le informó a la distribuidora, vía correo electrónico en fecha 10 de enero del año 2020 sobre la incongruencia del cobro facturado al NIC +++. Debido a lo anterior, la EEO verificó en fecha 15 de enero del presente año, el error suscitado previamente. Y procedió en consecuencia a anular dicho cobro, como se indica a continuación:

+++

Sin embargo, el Procedimiento iniciado continuó, ya que en fecha 20 de febrero del presente año, la EEO, en respuesta al acuerdo E-135-2020-CAU, indicó que se mantenían los argumentos y pruebas vertidos remitidos, a pesar qué, el cobro inicialmente facturado había sido anulado.

Debido a que se le indicó el error a la distribuidora, y esta anuló el cobro inicial, en el presente caso se determina que no existe condición irregular que investigar. Ya que el usuario no ha incumplido con lo establecido en el contrato de adhesión realizado con la empresa distribuidora EEO […]”.

Dictamen:

“[…]

- Las pruebas presentadas inicialmente por la empresa distribuidora no son aceptables, ya que con éstas no ha demostrado fehacientemente la existencia de una condición irregular en el suministro de energía eléctrica, el cual se identifica con el NIC +++.

- En ese sentido, la cantidad de doscientos ochenta y cuatro 05/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 284.05) IVA incluido, que la EEO pretendió inicialmente cobrar en concepto de una energía consumida y no registrada, en el suministro de energía eléctrica, es improcedente […].”

- Alegatos finales

Mediante el acuerdo N.° E-1205-2020-CAU, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se remitió a la sociedad EEO, S.A. de C.V. y al señor +++ copia del informe técnico N.° IT-365-+++-CAU rendido por el CAU para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario los días veintitrés y veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, respectivamente, por lo que el plazo para presentar los alegatos finalizó, en el mismo orden, los días siete y ocho de diciembre del mismo año.

El día ocho de diciembre de dos mil veinte, el ingeniero +++, actuando en la calidad antes descrita, presentó un escrito por medio del cual manifestó que su representada está de acuerdo con el informe técnico rendido por el CAU y que aplicó una nota de crédito a la cuenta del usuario por el monto de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 99/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 283.99) IVA. Por su parte, el señor +++ no hizo uso del derecho de otorgado.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora EEO, S.A. de C.V. aplicables para el año 2020.

El artículo 7 detalla las situaciones en las cuales se presume que el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición. De igual manera determina que el distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, y establece los medios probatorios que debe aportar ante la SIGET cuando se requieran.

1.D. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

- ANÁLISIS

  - Análisis Técnico

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el CAU realizó la investigación de los hechos, para posteriormente hacer un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el CAU es el elemento técnico con el que cuenta esta Superintendencia para determinar la procedencia o no del cobro realizado por la distribuidora.

2.1.1. Condición encontrada en el suministro identificado con el NIC +++

Respecto de las pruebas presentadas por la distribuidora, en el informe técnico N.° IT-365-+++-CAU, el CAU expone lo siguiente:

“[…] A partir del análisis de las fotografías, se detallan las siguientes incongruencias encontradas en las pruebas presentadas por la EEO:

- La EEO inicialmente consideró que existió una conexión de línea directa desde la red de esta, sin percatarse que los consumos de dicha conexión eran registrados por el equipo de medición identificado con el n. ° +++ que abastece el suministro identificado con el NIC +++, dicho suministro se encontró correcto e instalado en un poste que se ubica dentro de la propiedad del usuario.

- La EEO al ver una acometida bifilar adicional que se dirige hacia el interior del inmueble del usuario consideró que existía una línea directa, sin embargo, dicha conexión correspondía al otro suministro con su respectivo equipo de medición, debidamente legalizado. Por lo tanto, al usuario no ha incumplido con lo establecido en el contrato de adhesión realizado con la empresa distribuidora EEO. […]”

En cuanto al usuario, cabe aclarar que no presentó elementos probatorios que debieran ser analizados.

En ese sentido, el CAU concluyó que no se comprobó la existencia de una condición irregular atribuible al usuario, de conformidad con lo establecido en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final de los Pliegos Tarifarios aplicables para el año 2020 y el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

2.1.2. Determinación del cálculo de energía a recuperar

Al no haberse comprobado la condición irregular atribuible al usuario, el CAU estableció que no se encuentra justificado el cobro en concepto de energía no registrada.

La distribuidora en su escrito de fecha ocho de diciembre del año dos mil veinte, de forma expresa, mostró su conformidad con lo establecido por el CAU en el informe técnico relacionado.

2.2.   Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, que tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye al usuario, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada, de conformidad con los términos y condiciones del pliego tarifario vigente para el caso.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que, tanto al usuario como distribuidora, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET del cobro en concepto de energía consumida y no registrada que generó la inconformidad.

- En la tramitación del procedimiento consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición y para pronunciarse respecto del informe técnico emitido por el CAU.

- En los Términos y Condiciones de los Pliegos Tarifarios, se determina que el distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe una condición irregular, correspondiéndole recopilar las pruebas necesarias para justificar el cobro en concepto de energía no registrada.

- Como se plasmó en el informe técnico del CAU, las pruebas presentadas por la sociedad EEO, S.A. de C.V. para comprobar la condición irregular que atribuye al usuario no reflejaban la supuesta manipulación de la acometida, por lo que en aplicación del principio de la verdad material regulado en el artículo 3 de la LPA, al señor +++ no le corresponde pagar a la distribuidora el monto exigido en concepto de energía no registrada.

En ese sentido, se estableció en el informe técnico N.° IT-365-+++-CAU que no existió una condición irregular en el suministro y, por tanto, de acuerdo con los Términos y Condiciones de los Pliegos Tarifarios vigentes para el año 2020, no es procedente el cobro efectuado por la empresa distribuidora en concepto de energía no registrada.

Con base en lo anterior, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando al usuario que la SIGET ha revisado el cobro de la distribuidora a efecto de comprobar que haya sido realizado con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-365-+++-CAU, esta Superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por el CAU, siendo pertinente establecer que en el suministro identificado con el NIC +++ no existió una condición irregular atribuible al usuario.

Por lo tanto, se debe declarar improcedente el cobro de la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 05/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 284.05) IVA incluido, que la sociedad EEO, S.A. de C.V. pretendía recuperar en concepto de energía no registrada, de conformidad con lo expuesto en el presente acuerdo.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo; y, el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en la normativa sectorial y el informe técnico N.° IT-365-+++-CAU, esta Superintendencia ACUERDA:

- Declarar que en el suministro de energía eléctrica identificado con el NIC +++ no se comprobó la existencia de una condición irregular atribuible al usuario, por lo tanto, debe declarare improcedente el cobro de la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 05/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 284.05) IVA incluido.

- Notificar este acuerdo al señor +++ y a la sociedad EEO, S.A. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente