ACUERDO N.° E-0527-2021-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con diez minutos del día once de junio del año dos mil veintiuno.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día nueve de septiembre del año dos mil veinte, el señor XXX, autorizado por las señoras XXX XXX, XXX XXX y el señor XXX XXX XXX, propietarios del inmueble donde se encuentra instalado el suministro identificado con el NIC XXX, interpuso un reclamo en contra de la sociedad EEO, S.A. de C.V. por su inconformidad con el cobro de la cantidad de SEISCIENTOS SIETE 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 607.63) IVA incluido, debido a la presunta existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-976-2020-CAU, de fecha once de septiembre del año dos mil veinte, se requirió a la sociedad EEO, S.A. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo de la distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento; y de no serlo, indicara que dicho centro realizaría la investigación correspondiente.

El mencionado acuerdo fue notificado a distribuidora y al señor XXX los días veinticuatro y veintinueve de septiembre de dos mil veinte, respectivamente, por lo que el período para que la distribuidora se pronunciara finalizó el día ocho de octubre del mismo año.

El día ocho de octubre de dos mil veinte, el ingeniero XXX, apoderado especial de la sociedad EEO, S.A. de C.V., presentó un escrito mediante el cual manifestó contar con evidencia para comprobar la existencia de una condición irregular en el suministro identificado con el NIC XXX.

Asimismo, indicó que se anexaba de forma digital los siguientes elementos:

  - Copia de históricos de lecturas y consumos de los últimos dos años a la fecha.

  - Copia de registro de incidencias.

  - Copia de registro de sellos instalados en medidor XXX.

  - Copia de las ordenes de servicio con número XXX.

  - Copia de acta de inspección de condiciones irregulares bajo la orden XXX.

  - Copia de memoria de cálculo del cobro de Energía No Registrada.

  - Copia de acuse de notificación de expediente a usuario.

  - Fotografías de forma magnética que demuestran la condición irregular encontrada.

Mediante memorando N.° EB/CAU-609/2020 de fecha nueve de octubre de dos mil veinte, el CAU informó que no era necesaria la contratación de un perito externo para la solución del presente reclamo, debido que se cuenta con los recursos técnicos necesarios para realizar la investigación correspondiente.

- Apertura a pruebas

Por medio del acuerdo N.° E-1090-2020-CAU, de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte, se requirió a la sociedad EEO, S.A. de C.V. y al señor XXX que, en un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentaran las pruebas que estimaran pertinentes.

El mencionado acuerdo fue notificado a la distribuidora y al señor XXX los días veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veinte, respectivamente, por lo que el plazo para pronunciarse venció, en el mismo orden, los días veintitrés y veinticuatro de noviembre del mismo año.

El día cuatro de noviembre de dos mil veinte, el señor XXX presentó fotografías por medio de las cuales pretendía demostrar que la conexión irregular fue realizada por terceros en beneficio del vecino de sus poderdantes y no para la propiedad donde se encuentra el suministro identificado con el NIC XXX.

Por su parte, el día dieciocho de noviembre del año dos mil veinte, el ingeniero XXX, en la calidad entes mencionada, presentó un escrito en el cual manifestó que no existían pruebas adicionales a las presentadas.

- Informe técnico

Mediante el acuerdo N.° E-1238-2020-CAU, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico en el cual establecer la existencia o no de la condición irregular atribuida al usuario que afectó el suministro identificado con el NIC XXX y, de ser procedente, verificar la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

El referido acuerdo fue notificado a la distribuidora y al señor XXX el día dos de diciembre de dos mil veinte.

Por medio de memorando de fecha dieciocho de marzo de este año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0062-CAU-21 en el cual realizó un análisis, entre otros, de: a) los argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) inspección in situ; y d) fotografías del suministro.

De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

Histórico de consumo:

Análisis de las pruebas presentadas por la distribuidora EEO:

[…] Conforme con la información que fue provista por la sociedad EEO, se han extraído las siguientes fotografías mediante las cuales se observa la condición encontrada en el suministro objeto del presente informe en fecha 25 de junio de 2020, detallando una conexión adicional desde la acometida de la distribuidora antes de medición, con la finalidad de impedir el correcto registro de la energía consumida en el inmueble del señor XXX.

En relación con las fotografías presentadas, se ha observado la condición irregular detectada por la distribuidora EEO, consistente en una conexión de línea directa, intercalada o en derivación específicamente desde la acometida de alimentación antes de medición, dicha condición no era visible a simple vista.

Seguidamente, el personal técnico de EEO, procedió a retirar parte de la fascia del inmueble contiguo al suministro en análisis; con el propósito de verificar la condición del tramo oculto de la acometida del suministro objeto de análisis; encontrando que estaba manipulada como se mostró en el archivo de fotografías provistas por la EEO, observándose que la dirección que lleva la línea directa es hacia el interior del inmueble vecino.

Cabe aclarar que la distribuidora EEO, no detalló nada relacionado a la trayectoria hacia donde se dirigía la línea directa; y, si bien es cierto, existió una conexión irregular desde la acometida antes de medición, la distribuidora asumió sin mayor evidencia, que era en el suministro del señor XXX donde se había incumplido lo establecido en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor del año 2020 […]

Análisis de las pruebas presentadas por la distribuidora EEO:

[…] Como parte de nuestra investigación, se ha constatado, que en la casa contiguo al suministro en análisis se encuentra habitada, dicha afirmación se puede apreciar en la fotografía n.° 1 de la visita realizada por el CAU, en la cual se observa la puerta del portón abierta, a su vez, se presenta la siguiente fotografía en la cual se comprueba la presencia de un residente en el inmueble en mención.

Asimismo, de los argumentos previamente mencionado por el usuario en relación con la conexión directa detectada por la distribuidora EEO, de lo cual manifestó que era el vecino quien se había conectado a la acometida antes de medición del suministro en análisis; por lo que se presentan a continuación los históricos de consumo del inmueble contiguo, el cual posee un equipo de medición identificado con el n.° XXX y NIC XXX, con la finalidad de verificar el comportamiento de los registros de consumo. […]

De la gráfica anterior se observa el perfil de consumo del período comprendido entre el mes de enero de 2019 hasta el mes de marzo del presente año, se comprueba que los consumos disminuyen a partir del mes de enero de 2020 hasta el punto de no presentar consumo. También se especifica el período de duración de la condición irregular atribuida al suministro con el NIC XXX, y la fecha en que fue eliminada la condición irregular.

Determinación de la existencia de una condición irregular:

[…] A través del análisis realizado a las pruebas y argumentos presentados por parte de la distribuidora EEO así como la información enviada por el usuario; el CAU de la SIGET, concluye que, la condición irregular no debe ser atribuida al suministro en análisis, ya que, la distribuidora asumió que por el hecho de existir una conexión de línea directa a nivel de la acometida antes de medición, el señor XXX había incumplido lo establecido en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor correspondiente al año 2020; esto sin haber evaluado la trayectoria de dichos cables, además, el CAU al verificar los consumos de ambos suministros, se observa una notable disminución en el período definido como la condición irregular en el inmueble vecino

Lo anterior es importante recalcarlo, ya que de conformidad con el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía del Usuario Final y lo establecido en los Términos y Condiciones del Pliego Tarifario, la obligación de aportar las pruebas pertinentes para demostrar una condición irregular la tiene la distribuidora. Por su parte, esta superintendencia tiene la obligación de valorar técnicamente la pertinencia y conducencia de tales pruebas para determinar si se comprueba fehacientemente la condición irregular con lo aportado por la distribuidora.

Por tanto, con base a la información analizada en el presente caso, se determina que la distribuidora EEO carece de las pruebas claras y contundentes que demuestren que el usuario ha incumplido con lo establecido en el contrato de adhesión realizado con la empresa distribuidora. Por tanto, se concluye que, el monto facturado correspondiente a la cantidad de seiscientos siete 63/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 607.63) IVA incluido, equivalente a una energía no registrada de 2,473 kWh, es improcedente […]

Dictamen:

“[…]

- Las pruebas presentadas por la empresa distribuidora no son aceptables, ya que con estas no se demostró fehacientemente que existió una condición irregular en el suministro de energía del señor Erick XXX.

- En ese sentido, la cantidad de seiscientos siete 63/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 607.63) IVA incluido, que la distribuidora EEO pretende cobrar en concepto de una energía consumida y no registrada, en el suministro de energía eléctrica, es improcedente. Y por tanto debe ser anulado. […]”

- Alegatos finales

Mediante el acuerdo N.° E-0301-2021-CAU, de fecha nueve de abril de este año, se remitió a la sociedad EEO, S.A. de C.V. y al señor XXX copia del informe técnico N.° IT-0062-CAU-21 rendido por el CAU, para que en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído manifestaran por escrito sus alegatos finales.

El citado acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario los días catorce y quince de abril de este año, por lo que el plazo finalizó los días veintiocho y veintinueve del mismo mes y año.

El día veintiocho de abril de este año, el ingeniero XXX, actuando en la calidad antes mencionada, presentó un escrito por medio del cual manifestó adherirse al informe técnico presentado por el CAU. Por su parte, el señor XXX no presentó documentación adicional para ser analizada.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con el apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora EEO, S.A. de C.V. aplicables para el año 2020

En el artículo 7 de dicho cuerpo normativo se detallan las situaciones en las cuales el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición. De igual manera determina que el distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, y establece los medios probatorios que debe aportar ante la SIGET cuando se requieran.

1.D. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

1.E. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

Por su parte, el artículo 166 de la LPA dispone que todo procedimiento deberá adecuarse a la Ley en referencia. Es por ello, con el fin de garantizar los derechos de los administrados, se aplicaron los plazos que eran de mayor beneficio en relación con lo establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

1.F. Respecto de los plazos administrativos

Mediante Decreto Legislativo N.° 593, de fecha catorce de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial N.° 52, Tomo 426 de la misma fecha, se decretó “Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19”, el cual fue prorrogado por la Asamblea Legislativa, en tres ocasiones; cuyos efectos concluyeron el dieciséis de mayo del dos mil veinte.

No obstante lo anterior, por medio de la resolución de las dieciséis horas con treinta y seis minutos del día veintidós de mayo de dos mil veinte, emitida en el Proceso de Inconstitucionalidad con Ref. 63-2020, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió lo siguiente:

“”5. Revívese el Decreto Legislativo n° 593 aprobado el 14 de marzo de 2020 y publicado en el Diario Oficial n° 52, tomo n° 426, de 14 de marzo de 2020, por medio del cual la Asamblea Legislativa decretó el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19. La reviviscencia del Decreto Legislativo n° 593, salvo que antes se cuente con una nueva ley, estará vigente hasta el día 29 de mayo de 2020 (…).””

Si bien, los efectos del Decreto Legislativo N.° 593 finalizaron; sin embargo, la emergencia por la Pandemia de la COVID-19 aún subsiste, y así lo reconoce la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su Considerando XIV de la sentencia de inconstitucionalidad 21-2020/23-2020/24-2020/25-2020 de fecha ocho de junio de dos mil veinte, en la cual señala:

“1. La pandemia provocada por la COVID-19 que afecta al mundo y a El Salvador, a la fecha, es un acontecimiento determinado científicamente cuya notoriedad no requiere de otro tipo de prueba (art. 314 ord. 2º del Código Procesal Civil y Mercantil; y Giulio Ubertis, Elementos de epistemología del proceso judicial, 1ª ed., 2017, p.79). (…)”

En concordancia con lo expresado, el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos preceptúa que los hechos notorios no necesitan ser probados. En ese sentido, puede advertirse que constituye un hecho notorio, evidente y de conocimiento público que las condiciones de la pandemia por COVID-19 continúan.

En razón de lo expuesto, se vieron afectados por condiciones externas los plazos de determinados actos en el transcurso del presente procedimiento; sin embargo, la SIGET garantizó los derechos fundamentales de las partes.

- ANÁLISIS

  - Análisis técnico

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el CAU realizó la investigación de los hechos, para posteriormente hacer un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el CAU es el elemento técnico con el que cuenta esta Superintendencia para determinar la procedencia o no del cobro realizado por la distribuidora.

2.1.1. Condición encontrada en el suministro identificado con el NIC XXX

Sobre la verificación de la condición irregular atribuida por la distribuidora, en el informe técnico N.° IT-0062-CAU-21 el CAU expone lo siguiente:

“[…]  Por tanto, con base a la información analizada en el presente caso, se determina que la distribuidora EEO carece de las pruebas claras y contundentes que demuestren que el usuario ha incumplido con lo establecido en el contrato de adhesión realizado con la empresa distribuidora. Por tanto, se concluye que, el monto facturado correspondiente a la cantidad de seiscientos siete 63/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 607.63) IVA incluido, equivalente a una energía no registrada de 2,473 kWh, es improcedente. […]”

En cuanto a las fotografías presentadas por el señor XXX, por medio de las cuales pretendía demostrar que la conexión irregular fue realizada por terceros en beneficio del inmueble vecino relacionado al suministro identificado con el NIC XXX y no en beneficio del inmueble de sus poderdantes, el CAU determinó que la empresa distribuidora no comprobó que la trayectoria de los cables conectados a nivel de la acometida y antes del equipo de medición se dirigieran hacia el inmueble de los representados del señor XXX.

Conforme lo anterior, el CAU concluyó en el informe técnico N.° IT-0062-CAU-21 que la distribuidora no comprobó la existencia de una condición irregular que haya sido utilizada por el suministro identificado con el NIC XXX para consumir energía y que no fuera registrada, de conformidad con lo establecido en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final de los Pliegos Tarifarios aplicables para el año 2020 y el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

2.1.2. Determinación del cálculo de energía a recuperar

Al no haberse comprobado la condición irregular atribuible al usuario, el CAU estableció que no está justificado el cobro en concepto de energía no registrada, por lo que la sociedad EEO, S.A. de C.V. deberá anular el cobro efectuado por la cantidad de SEISCIENTOS SIETE 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 607.63) IVA incluido.

  - Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, que tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye al usuario, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada, de conformidad con los términos y condiciones del pliego tarifario vigente para el caso.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que tanto el usuario como distribuidora, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET del cobro en concepto de energía consumida y no registrada que generó la inconformidad.

- En la tramitación del procedimiento consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición y para pronunciarse respecto del informe técnico emitido por el CAU.

- En los Términos y Condiciones de los Pliegos Tarifarios, se determina que el distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe una condición irregular, correspondiéndole recopilar las pruebas necesarias para justificar el cobro en concepto de energía no registrada.

- Como se plasmó en el informe técnico del CAU, la sociedad EEO, S.A. de C.V. se limitó a mencionar en el acta de condición irregular que encontró una línea directa conectada; sin embargo, en el transcurso del procedimiento no presentó pruebas que pudieran ser valoradas por la instancia técnica del CAU a fin de determinar que en el suministro identificado con el NIC XXX se haya consumido energía eléctrica sin que fuera registrada.

En ese sentido, el informe técnico N.° IT-0062-CAU-21 determinó que no se comprobó fehacientemente la existencia de una condición irregular en el suministro y, por tanto, de acuerdo con los Términos y Condiciones de los Pliegos Tarifarios vigentes para el año 2020, no es procedente el cobro efectuado por la empresa distribuidora en concepto de energía no registrada.

Se advierte, entonces, que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando al usuario que la SIGET ha revisado el cobro de la distribuidora a efecto de comprobar que haya sido realizado con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-0062-CAU-21, esta Superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por el CAU, debiendo establecer que en el suministro identificado con el NIC XXX no existió una condición irregular atribuible al usuario.

Por lo tanto, debe declararse improcedente el cobro efectuado por la sociedad EEO, S.A. de C.V. por la cantidad de SEISCIENTOS SIETE 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 607.63) IVA incluido, en concepto de energía no registrada.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo, y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en el marco regulatorio expuesto y el informe técnico N.° IT-0062-CAU-21 rendido por el CAU, esta Superintendencia ACUERDA:

- Declarar que en el suministro de energía eléctrica identificado con el NIC XXX no se comprobó la existencia de una condición irregular atribuible al usuario.

- Declarar improcedente el cobro efectuado por la sociedad EEO, S.A. de C.V. a las señoras XXX XXX, XXX XXX y el señor XXX XXX XXX, propietarios del inmueble donde se encuentra instalado el suministro identificado con el NIC XXX, por la cantidad de SEISCIENTOS SIETE 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 607.63) IVA incluido, en concepto de energía no registrada.

En ese sentido, la empresa distribuidora deberá anular el monto antes indicado con base en lo determinado en el informe técnico N.° IT-0062-CAU-21 rendido por el CAU de la SIGET.

- Notificar este acuerdo al señor XXX y a la sociedad EEO, S.A. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente