ACUERDO N.° E-0573-2021-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las diez horas del día veintitrés de junio del año dos mil veintiuno.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día veintitrés de noviembre de dos mil veinte, la señora XXX interpuso un reclamo en contra de la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., debido al cobro de la cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRÉS 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 223.15) IVA incluido, en concepto de Energía No Registrada (ENR), por la presunta existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica en el suministro identificado con el NIC XXX.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-1237-2020-CAU, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se requirió a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V.  que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo de la distribuidora determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento y, de no serlo, indicara que dicho centro realizaría la investigación correspondiente.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y a la usuaria los días uno y dos de diciembre de dos mil veinte, respectivamente, por lo que el período para que la distribuidora se pronunciará finalizó el día quince del mismo mes y año.

El día dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el ingeniero XXX, apoderado especial de la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., presentó un escrito mediante el cual manifestó que existió una condición irregular en el suministro identificado con el NIC XXX.

Asimismo, indicó que anexaba de forma digital los siguientes elementos:

- Copia de las ordenes de servicio.

- Histórico de lectura y consumo.

- Fotografías.

- Sellos instalados.

- Incidencias.

- TPL.

Mediante memorando N.° M-0770-CAU-20, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte, el CAU informó que no era necesaria la contratación de un perito externo para la solución del presente reclamo, debido que se contaba con los recursos técnicos necesarios para realizar la investigación correspondiente.

- Apertura a pruebas

Por medio del acuerdo N.° E-1298-2020-CAU, de fecha dieciocho de diciembre del año dos mil veinte, se abrió a pruebas el presente procedimiento por el plazo de veinte días contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, para que la señora XXX y la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. presentaran las que estimaran pertinentes.

El referido acuerdo fue notificado a la distribuidora y a la usuaria los días cinco y seis de enero de este año respectivamente, por lo que el plazo para pronunciarse venció, en el mismo orden, los días dos y tres de febrero del mismo año.

El día doce de enero del presente año, el ingeniero XXX, en la calidad antes descrita, presentó un escrito en el cual expresó que no poseía pruebas adicionales a las remitidas previamente.

Por su parte, el día veinticuatro de enero de este año la señora XXX presentó un escrito en el cual expresó lo siguiente:

“[…] reitero los conceptos expresados en la carta dirigida a la Siget de fecha 23 de noviembre de 2020; así mismo por considerarlo de mucho interés, me permito hacer las siguientes observaciones al informe técnico de Clesa así:

No estoy de acuerdo con los señalamientos descritos en dicho informe en contra del usuario con NIC #XXX, tales como:

- Lo citado en el último párrafo del numeral 2, literal b), pues ignoro quien, como o por qué razón se arruino un tornillo del medidor y porque en ningún momento se solicitó el cambio del mismo como ellos dicen y que de haberse realizado dicha acción, lo hubican (sic) dentro del numeral 3, literal a), como un incumplimiento a las condiciones contractuales, pero tal situación no ha ocurrido.

- Tampoco estoy de acuerdo con lo descrito en el numeral 4, referente al art. 7, literal a), que dice: Cuando se encuentran instalaciones conectadas directamente a la red del distribuidor, sin que la energía sea registrada por el equipo de medición; lo cual rechazo definitivamente, porque acá no han encontrado nada de eso y deberían tener cuidado de no hacer acusaciones falsas.

En tal sentido, no es cierto que se haya cometido ninguna condición irregular calificada como un incumplimiento a las condiciones contractuales del suministro de energía eléctrica. […]”

Asimismo, adjunto dos fotografías del medidor N.° XXX e imágenes de facturas del servicio eléctrico de los meses de mayo a octubre de 2020.

- Informe técnico

Mediante el acuerdo N.° E-0099-2021-CAU, de fecha ocho de febrero del presente año, se comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico en el cual estableciera si existió una condición irregular que afectó el suministro identificado con el NIC XXX y, de ser procedente, verificara la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

El acuerdo en referencia fue notificado a la distribuidora y a la usuaria el día once de febrero de este año.

El día dieciséis de febrero del presente año, el ingeniero XXX, en la calidad antes mencionada, presentó un escrito en el cual expresó que no poseía pruebas adicionales a las remitidas previamente.

El CAU por medio de memorando de fecha veintitrés de abril de este año, rindió el informe técnico N.° IT-0085-CAU-21, en el que realizó un análisis, entre otros, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) histórico de consumo; d) fotografías del suministro y e) método de cálculo de ENR. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

Histórico de consumo:

Determinación de la existencia de una condición irregular:

[…] Conforme con la información que fue provista por la sociedad AES CLESA, se han extraído las siguientes fotografías mediante las cuales ésta ha pretendido demostrar que en el suministro bajo estudio se presentó un incumplimiento a las condiciones contractuales y, que como consecuencia, llegó a la conclusión que existió una alteración en el equipo de medición N.° XXX que, según su criterio, consistió en “fase A de fuente fuera de bornera de medidor”; condición que impidió el verdadero registro de la energía eléctrica que fue demandada en dicho suministro, siendo éstas las siguientes […]

Ahora bien, la prueba presentada por la sociedad AES CLESA analizada en la fotografía N.° 3 no demuestra una condición irregular ya que, al insertar un conductor eléctrico en la parte inferior de este tipo de medidores, este se sujeta mediante 2 tornillos de fijación, además la imagen N.° 3 únicamente muestra dañada la huella del tornillo, pero no indica que también esté dañada la rosca.

Con respecto al hecho que personal de la empresa distribuidora encontrara el conductor de la fase A no conectado en el bloque de terminales de conexión del medidor N.° XXX, dicha condición no indica una línea fuera de medición pero si impediría el registro correcto de los consumos  debido a que el dispositivo pierde la referencia de voltaje de línea a línea, lo que concuerda con los argumentos de la sociedad AES CLESA expuestos en el numeral 3.2: “medidor no tenía voltaje” y de la usuaria expuestos en el numeral 3.1: “se había reportado la falta de energía en parte de la casa”. Para más detalle en la siguiente imagen N.° 1 se muestra el diagrama de conexiones internas de un medidor tipo 2A:

Por otra parte, en vista que la usuaria manifiesta haber solicitado una inspección para normalizar el suministro por falta de voltaje, se procedió a analizar la información relacionada al Sistema de Gestión Comercial de la sociedad AES CLESA (Open S.G.C.), determinando que con fecha 22 de octubre de 2020 la usuaria consultó, mediante la gestión identificada como XXX, el estado de la orden de servicio identificada con el N.° XXX. En la siguiente imagen N.° 2 se muestra el detalle de la gestión:

Al respecto, con base en la información provista por la sociedad AES CLESA se determinó que en fecha 21 de agosto de 2020, esta empresa distribuidora generó la orden de servicio N.° XXX para realizar cambio de medidor; sin embargo, dicha orden de servicio fue ejecutada hasta fecha 6 de noviembre de 2020, lo que corresponde con lo expresado por la señora XXX en el escrito presentado en fecha 25 de enero de 2020:

“Pero retomando el tema del medidor citado en el numeral 2 literal b), debo confirmar que no se solicitó el cambio, sino la inspección del mismo para normalizar el suministro; pues por ese motivo se solicitaba en la oficina de servicio al cliente de CLESA en Sonsonate, que sellaran las copias de las facturas en señal de que estaban siendo reportadas por falta de cobro y a la vez, para solicitar la inspección del medidor.”

Al analizar lo detallado en la orden de servicio N.° XXX de fecha 21 de agosto de 2020, se observa que en dicha fecha personal de la sociedad AES CLESA detectó problemas en el equipo de medición y se generó una orden por cambio de medidor (imagen N.° 5), lo que devino en la creación de la orden N.° XXX.

Posteriormente y tras detectar la condición antes mencionada, la sociedad AES CLESA generó las órdenes N.° XXX de fecha 18 de septiembre de 2020, y N.° XXX de fecha 21 de octubre de 2020, en concepto de verificación de lectura, según se detalle en la imagen N.° 6.

Al traer a cuenta el artículo N.° 10 de la Metodología para el Control de los Equipos de Medición antes mencionada y aprobada por SIGET mediante el acuerdo N.° 442-E-2014, se observa que este define que “Cuando los equipos de medición del usuario final no funcionen adecuadamente, el distribuidor realizará la calibración o sustitución a más tardar en treinta día calendario contados a partir de que el usuario final presente el reclamo al Distribuidor, o si no hubo reclamo, a partir del momento que el Distribuidor tuvo conocimiento de la situación, notificándole al usuario final la actividad realizada”.

A partir de la fecha en que la empresa distribuidora determinó un desperfecto en el equipo de medición que estaba afectando el buen registro del consumo de energía eléctrica en el suministro objeto de estudio, transcurrieron 77 días y se efectuaron otras dos órdenes durante ese período sin normalizar la condición ni el suministro de la usuaria.

De existir una línea fuera del equipo de medición, esto indicaría que la usuaria sólo estuvo consumiendo energía a un nivel de tensión de 120 V, por lo que si el contrato de suministro de la señora XXX es por un servicio de energía eléctrica CAT 120-240 V en baja tensión, la sociedad AES CLESA no mantuvo el nivel de tensión de acuerdo a lo contratado por el usuario durante todo el período que duró el desperfecto en el equipo de medición. El artículo N.° 22 de las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución aprobadas por la SIGET mediante el acuerdo N.° 192-E-2004, establece que “La empresa distribuidora deberá mantener sus niveles de tensión, dentro de los rangos señalados en esta norma, de manera que los equipos eléctricos de los usuarios puedan operar eficientemente dentro de las tensiones normalizadas para el sistema de distribución eléctrica”.

Con base en las pruebas analizadas, se determinó que la sociedad AES CLESA no cuenta con la evidencia fehaciente que demuestre que, en el suministro en referencia, existió una condición irregular imputable al usuario final, ya que en las imágenes N.° 1, 2, 3, 4 y 5 se describe el proceso que describe el hallazgo, las acciones y el tiempo de respuesta de la empresa distribuidora para solventar la condición encontrada en el equipo de medición N.° XXX.

Sobre el particular, es importante señalar que la prueba, para cumplir con su finalidad de demostrar el hecho que se alega, debe reunir ciertas condiciones de licitud, pertinencia y utilidad […]

En ese sentido, el CAU determinó que la sociedad AES CLESA cuenta con la evidencia fehaciente que demuestra que la variación en los consumos de energía eléctrica en el servicio eléctrico identificado con el NIC XXX se debieron a desperfectos o problemas en el equipo de medición.

En el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario vigente para el año 2020, se han incorporado directrices relativas a la procedencia para el cobro de energía y potencia no facturada por desperfectos o problemas en el equipo de medición.

Dentro de ese contexto, en consideración con lo estipulado en el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario para el año 2020, en donde se menciona que en caso de existir algún problema con el buen funcionamiento de un equipo de medición, como es el caso en cuestión, el usuario debe de pagar el importe de la energía no registrada retroactivamente hasta un máximo de dos meses, a partir de la notificación y que será calculado sobre la base del promedio de consumo de los últimos seis meses de facturación correcta.

A partir de la fecha en que esa empresa distribuidora detectó la condición que estaba afectando el buen registro del consumo de energía eléctrica en el suministro objeto de estudio; el período de recuperación de una energía consumida y no facturada, para el presente caso corresponde al período del 7 de septiembre al 6 de noviembre de 2020, dando como resultado 60 días que la sociedad AES CLESA podrá recuperar en concepto de energía consumida y no registrada.

El CAU de la SIGET, ha considerado como consumo correcto del suministro bajo análisis; el historial de registro de lecturas reportado por el equipo de medición N.° XXX, a partir del período del 18 de diciembre de 2019 al 19 de mayo de 2020, dato que permitió establecer un consumo de energía mensual promedio de 66 kWh, consumos obtenidos previamente a la detección de los desperfectos y posterior cambio del equipo de medición mencionado.

Los valores de consumos y período arriba señalados, fueron utilizados para la elaboración del respectivo recálculo de la energía no registrada correspondiente a 60 días, que corresponden a la energía no registrada máxima que puede recuperarse, que en este caso equivale a un consumo de energía de 129 kWh, el cual asciende a la cantidad de veintiséis 39/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 26.39), IVA incluido.

Asimismo, la sociedad AES CLESA estableció facturar en concepto de cambio de equipo de medición trifilar (AB2) con capacidad de registro de 100 amperios, la cantidad de USD 29.08, sin IVA incluido, sin embargo, con base a lo establecido en el artículo N.° 10 de la Metodología para el Control de los Equipos de Medición aprobada mediante el acuerdo N.° 442-E-2014, se establece que si los defectos, desperfectos o daños no son atribuibles al usuario final, los costos por la calibración, reparación o reemplazo del equipo de medición correrán por cuenta del distribuidor  […]

Argumentos de la usuaria respecto a la problemática expuesta

[…] En el reclamo presentado por la señora XXX en fecha 25 de enero de 2021 expresó lo siguiente:

“No estoy de acuerdo con los señalamientos descritos en dicho informe en contra del usuario con NIC #XXX, tales como:

- Lo citado en el último párrafo del numeral 2, literal b), pues ignoro quien, como o por qué razón se arruinó un tornillo del medidor y porque en ningún momento se solicitó el cambio del mismo como ellos dicen y que de haberse realizado dicha acción, lo ubican dentro del numeral 3, literal a), como un incumplimiento a las condiciones contractuales, pero tal situación no ha ocurrido.

- Tampoco estoy de acuerdo con lo descrito en el numeral 4, referente al art. 7, literal a), que dice: Cuando se encuentran instalaciones conectadas directamente a la red del distribuidor, sin que la energía sea registrada por el equipo de medición; lo cual rechazo definitivamente, porque acá no han encontrado nada de eso y deberían tener cuidado de no hacer acusaciones falsas”

Al respecto, según lo analizado en el apartado anterior no se comprobó una condición irregular imputable a la usuaria, sin embargo, pudo comprobarse técnicamente un desperfecto en el equipo de medición, por lo que el cobro derivado de esta condición además de estar amparado legalmente en los pliegos tarifarios y la normativa técnica vigente tiene sustento desde el principio de la verdad material regulado en el artículo 3 de la LPA, ya que al comprobarse que hay energía que fue consumida por el usuario final y no fue registrada por la distribuidora se reconoce la obligación que tienen ambas partes de cumplir con los términos y condiciones contractuales en la prestación del suministro de energía eléctrica, tanto de pagar lo efectivamente consumido como de revisar que lo cobrado sea acorde a los pliegos tarifarios autorizados.

Para el presente caso, a pesar que la empresa distribuidora tardó 77 días en efectuar el cambio del equipo de medición luego de tener conocimiento de desperfectos en el registro del mismo, el período de recuperación de una energía consumida y no facturada se limita a 60 días calendario. […]

Dictamen:

[…]

- Las pruebas presentadas por la empresa distribuidora no demuestran fehacientemente que existió una condición irregular en el suministro identificado con el NIC XXX imputable a la señora XXX, que hubiese impedido el verdadero registro de la energía eléctrica que fue demandada en dicho suministro.

- Por consiguiente, el CAU de la SIGET ha considerado que el presente caso está asociado a la existencia de una condición de desperfecto o problemas en el equipo de medición, con base en lo determinado en el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario aplicable al año 2020.

- Por tanto, el cobro realizado por parte de la sociedad AES CLESA a la señora XXX, por la cantidad de doscientos veintitrés 15/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 223.15), IVA incluido, en concepto de energía horaria consumida y no facturada correspondiente a 868 kWh, para el período que comprende del 10 de mayo al 6 de noviembre de 2020, equivalente a 180 días, más cobro de medidor con capacidad de 100 amperios, no es aceptable.

- De acuerdo con el recálculo que el CAU ha efectuado, la sociedad AES CLESA deberá cobrar a la señora XXX, por existir desperfecto o problemas en el equipo de medición, la cantidad de veintiséis 39/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 26.39), IVA incluido, en concepto de energía consumida y no facturada por 129 kWh, para el período que comprende del 7 de septiembre al 6 de noviembre de 2020, equivalente a 60 días.

Por tanto, la empresa distribuidora estaría cobrando en exceso la cantidad de ciento noventa y seis 76/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 196.76), IVA incluido. En el anexo de este informe, se detalla la hoja del recálculo efectuado. […]”

- Alegatos finales

Mediante el acuerdo N.° E-0440-2021-CAU, de fecha catorce de mayo de este año, se remitió a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. y a la señora XXX copia del informe técnico N.° IT-0085-CAU-21 rendido por el CAU para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

El acuerdo mencionado fue notificado a la distribuidora y a la usuaria los días diecinueve y veinte de mayo de este año, respectivamente, por lo que el plazo para pronunciarse venció, en el mismo orden, los días dos y tres de junio del mismo año, sin que las partes hicieran uso del derecho de audiencia otorgado.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. aplicables para el año 2020.

En dicho cuerpo normativo se detalla las situaciones en las cuales se presume que el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición. De igual manera determina que el distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, y establece los medios probatorios que debe aportar ante la SIGET cuando se requieran.

El artículo 35 de dichos Términos y Condiciones establece:

“Es obligación del Distribuidor reemplazar los equipos de medición que hayan alcanzado el término de su vida útil, de conformidad con la Metodología para el Control de la Exactitud de los Equipos de Medición contenida en el Acuerdo No. 442-E-2014 o la que la sustituya.

El Distribuidor podrá cobrar la energía y potencia no facturada por desperfectos o problemas en el equipo de medición o componentes de la medición que no hayan permitidos el correcto registro de energía consumida por el usuario final; para ello, el Distribuidor deberá notificar por escrito impreso o digital dicha situación al usuario final, a quien deberá demostrar técnicamente las razones que originaron el no registro del consumo de energía y potencia eléctrica. La energía y potencia no facturada se calculará sobre la base del promedio del consumo histórico del suministro de las últimas seis lecturas correctas del consumo.

En caso que el equipo de medición haya registrado menos energía y potencia que la consumida por el usuario final, por la causal antes citada, el Distribuidor podrá cobrar la energía y potencia eléctrica no registrada retroactivamente hasta un máximo de dos meses, a partir de la fecha en que el Distribuidor le notifique al usuario final, que la condición de desperfectos o problemas en el equipo de medición, ha sido corregida. En este caso, el Distribuidor deberá concederle al usuario final, un plan de pago, sin intereses, por un plazo que sea no menor en duración al período objeto del reclamo y no podrá exigirle garantías por dicho pago. Dicho cobro podrá ser efectuado dentro de un plazo no mayor de seis meses posteriores a la fecha de la notificación.”

1.D. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

- ANÁLISIS

  - Análisis Técnico

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el CAU realizó la investigación de los hechos, para posteriormente hacer un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el CAU es el elemento técnico con el que cuenta esta superintendencia para determinar la procedencia o no del cobro realizado por la distribuidora.

2.1.1. Condición encontrada en el suministro identificado con el NIC XXX

Respecto de las pruebas presentadas por la distribuidora, en el informe técnico N.° IT-0085-CAU-21, el CAU expone lo siguiente:

“[…] Con base en las pruebas analizadas, se determinó que la sociedad AES CLESA no cuenta con la evidencia fehaciente que demuestre que, en el suministro en referencia, existió una condición irregular imputable al usuario final, ya que en las imágenes N.° 1, 2, 3, 4 y 5 se describe el proceso que describe el hallazgo, las acciones y el tiempo de respuesta de la empresa distribuidora para solventar la condición encontrada en el equipo de medición N.° XXX.

Sobre el particular, es importante señalar que la prueba, para cumplir con su finalidad de demostrar el hecho que se alega, debe reunir ciertas condiciones de licitud, pertinencia y utilidad […]

En ese sentido, el CAU determinó que la sociedad AES CLESA cuenta con la evidencia fehaciente que demuestra que la variación en los consumos de energía eléctrica en el servicio eléctrico identificado con el NIC XXX se debieron a desperfectos o problemas en el equipo de medición […]”.

En cuanto a la usuaria, se analizaron los argumentos y pruebas presentadas de la forma siguiente:

[…] Al respecto, según lo analizado en el apartado anterior no se comprobó una condición irregular imputable a la usuaria, sin embargo, pudo comprobarse técnicamente un desperfecto en el equipo de medición, por lo que el cobro derivado de esta condición además de estar amparado legalmente en los pliegos tarifarios y la normativa técnica vigente tiene sustento desde el principio de la verdad material regulado en el artículo 3 de la LPA, ya que al comprobarse que hay energía que fue consumida por el usuario final y no fue registrada por la distribuidora se reconoce la obligación que tienen ambas partes de cumplir con los términos y condiciones contractuales en la prestación del suministro de energía eléctrica, tanto de pagar lo efectivamente consumido como de revisar que lo cobrado sea acorde a los pliegos tarifarios autorizados.

Para el presente caso, a pesar que la empresa distribuidora tardó 77 días en efectuar el cambio del equipo de medición luego de tener conocimiento de desperfectos en el registro del mismo, el período de recuperación de una energía consumida y no facturada se limita a 60 días calendario. […]

Conforme lo anterior, el CAU concluyó que la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. no aportó pruebas que respaldaran su argumento relacionado a que el medidor fue alterado por la usuaria, basados en los hechos siguientes:

- La orden de servicio N.° XXX de fecha 21 de agosto de 2020 (fecha previa al presunto hallazgo de la condición irregular) detalla que el medidor N.° XXX presentaba problemas de funcionamiento y generaron orden para cambio del equipo.

- Las órdenes de servicio N.° XXX de fecha 18 de septiembre de 2020 y N.° XXX de fecha 21 de octubre de 2020 (previas al presunto hallazgo de la condición irregular), vinculadas con la verificación de lectura detallan que el medidor tenía la pantalla apagada.

- Transcurrió un período de 77 días desde la fecha 21 de agosto de 2020 que la distribuidora determinó un desperfecto en el equipo de medición N.° XXX que estaba afectando el buen registro del consumo de energía eléctrica en el suministro objeto de estudio, asimismo, durante ese período, ejecutó otras dos órdenes en las cuales ratificó el desperfecto en el medidor; sin que la distribuidora efectuara el reemplazo del medidor y normalizara la condición en el suministro con el NIC XXX.

En ese sentido, el CAU estableció que la distribuidora no comprobó la existencia de una condición irregular en el equipo de medición n.° XXX que haya ocasionado que no se registrara la totalidad de energía consumida en el inmueble. De ahí que, del análisis de las pruebas recopiladas, el CAU constató que el citado equipo de medición presentaba problemas de funcionamiento, los cuales fueron confirmados a través del historial de consumo que presentan un aumento en los valores registrados después de la sustitución del medidor en el suministro.

Debido a lo anterior, el CAU indicó que en el suministro identificado con el NIC XXX existió un problema en el equipo de medición, lo cual habilita a la distribuidora realizar el cobro para recuperar la energía no registrada, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de los Términos y Condiciones al Consumidor Final de los Pliegos Tarifarios aplicable para el año dos mil veinte.

2.1.2. Determinación del cálculo de energía a recuperar

El CAU de la SIGET realizó un nuevo cálculo para determinar la energía no registrada por problemas en el equipo de medición, basado en los criterios siguientes:

- El historial de registro de lecturas reportado por el equipo de medición, entre los días 18 de diciembre de 2019 y 19 de mayo de 2020; y

- El período de recuperación de energía consumida y no facturada, equivalente a sesenta días comprendidos entre el siete de septiembre al seis de noviembre de dos mil veinte.

En virtud de lo anterior, la distribuidora tiene el derecho a recuperar la cantidad de VEINTISÉIS 39/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 26.39) IVA incluido, en concepto de energía no registrada.

2.2.   Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuaria, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, que tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye a la usuaria, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada, de conformidad con los términos y condiciones del pliego tarifario vigente para el caso.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que tanto la usuaria como distribuidora, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET del cobro en concepto de energía consumida y no registrada que generó la inconformidad.

- En la tramitación del procedimiento consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición y para pronunciarse respecto del informe técnico emitido por el CAU.

- El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existió un problema en el equipo de medición y, por tanto, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos tarifarios vigentes para el caso, la usuaria debe de pagar por la energía que consumió y que no fue registrada por un periodo de dos meses.

- Este cobro, además de estar amparado legalmente en los pliegos tarifarios y la normativa técnica vigente, tiene sustento desde el principio de la verdad material regulado en el artículo 3 de la LPA, ya que al comprobarse que hay energía que fue consumida por la usuaria y no fue registrada por la distribuidora, se reconoce la obligación que tienen ambas partes de cumplir con los términos y condiciones contractuales en la prestación del suministro de energía eléctrica, tanto de pagar lo efectivamente consumido como de revisar que lo cobrado sea acorde a los pliegos tarifarios autorizados.

- Se analizaron los elementos probatorios presentados en el procedimiento y, con base en ello, se logró comprobar problemas en el equipo de medición en el suministro identificado con el NIC XXX.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando a la usuaria que la SIGET ha revisado el cobro de la distribuidora a efecto de comprobar que haya sido realizado con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-0085-CAU-21, esta Superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por el CAU, siendo pertinente establecer que en el suministro identificado con el NIC XXX se comprobó que el equipo de medición presentó un problema de funcionamiento.

Por lo tanto, la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de VEINTISÉIS 39/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 26.39) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, de conformidad con el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., aplicable para el año 2020.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo, y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en la normativa sectorial y el informe técnico N.° IT-0085-CAU-21, esta superintendencia ACUERDA:

- Determinar que en el suministro identificado con el NIC XXX no se comprobó la condición irregular atribuida a la usuaria, por lo que es improcedente el cobro de la cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRÉS 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 223.15) IVA incluido, en concepto de energía no registrada.

- Establecer que en el suministro identificado con el NIC XXX existió un problema en el funcionamiento del medidor que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica, por lo que la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de VEINTISÉIS 39/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 26.39) IVA incluido, en concepto de energía no registrada por medidor defectuoso, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 inciso tercero de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aplicables para el año 2020.

En vista de lo anterior, la distribuidora debe emitir un nuevo cobro por la cantidad determinada en el informe técnico N.° IT-0085-CAU-21 rendido por el CAU de la SIGET.

- Notificar este acuerdo a la señora XXX y a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente