ACUERDO N.° E-1105-2021-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las diez horas con cuarenta minutos del día tres de noviembre del año dos mil veintiuno.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día once de noviembre del año dos mil veinte, la señora XXX, en representación del XXX, interpuso un reclamo en contra la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. por el cobro de la cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS SEIS 85/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 12,206.85) IVA incluido, debido a la presunta existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica en el suministro identificado con el NC XXX.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

  - Prevención

En el acuerdo N.° E-1234-2020-CAU, de fecha veintisiete de noviembre de este año, se previno a la señora XXX que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara la documentación por medio de la cual comprobara que poseía facultades para representar al XXX.

Dicho acuerdo se notificó el día dos de diciembre del año dos mil veinte.

El día cuatro de diciembre de dicho año, la señora XXX presentó copia de la autorización otorgada por XXX, directora ejecutiva del XXX, por lo que demostró contar con un interés para solicitar la intervención de esta Superintendencia.

  - Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-0050-2021-CAU, de fecha veintidós de enero del presente año, se requirió a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo de la distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento y, de no serlo, confirmara realizaría la investigación correspondiente.

El referido acuerdo fue notificado a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. y a la señora XXX, el día veintisiete del mismo mes y año, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora finalizó el día diez de febrero de este año.

El día diez de febrero del presente año, XXX, apoderado general judicial con cláusula especial de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., presentó un escrito por medio del cual solicitó se le concediera prórroga de cinco días hábiles adicionales para presentar la información técnica requerida en el acuerdo N.° E-0050-2021-CAU.

Por medio del acuerdo N.° E-0122-2021-CAU, de fecha quince de febrero del presente año, se concedió a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. una prórroga de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de ese acuerdo.

Dicho acuerdo fue notificado a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. y al XXX el día dieciocho de febrero de este año, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora finalizó el día veinticinco del mismo mes y año.

El día diecisiete de febrero de este año, la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. presentó un escrito por medio del cual manifestó la existencia de una condición irregular en el suministro identificado con el NC XXX, por lo que era procedente el cobro de energía no registrada.

Asimismo, indicó que a anexaba de forma digital los siguientes elementos:

- Copia de las órdenes de servicio número XXX.

- Copia de acta de inspección de condiciones irregulares número XXX.

- Copia de memoria de cálculo del cobro de Energía No registrada; y,

- Fotografías y videos en forma magnética vinculadas a la condición irregular encontrada.

Mediante memorando con referencia N.° XXX, de fecha tres de marzo del presente año, el CAU informó que elaboraría el informe técnico correspondiente.

  - Apertura a pruebas

Mediante el acuerdo N.° E-0196-2021-CAU, de fecha ocho de marzo del presente año, esta Superintendencia abrió a pruebas el presente procedimiento, por un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, para que la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. y a la señora XXX presentaran las que estimaran pertinentes.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y al XXX los días once y doce de marzo del presente año, respectivamente, por lo que el plazo finalizó, en el mismo orden, los días quince y dieciséis de abril de este año.

El día veintiséis de marzo del presente año, el XXX presentó un escrito por medio del cual manifestó lo siguiente:

“[…] Que se practique una inspección conjunta entre la SIGET, la distribuidora DELSUR, S.A. de C.V., y personal administrativo y técnico del XXX, a efecto de determinar la ubicación del punto de entrega de energía y el correspondiente medidor, así como las características de la instalación y el punto en el cual la distribuidora aduce que encontró la irregularidad que ocasionó la falta de registro de la energía consumida y demostrar que por las características de las instalaciones, las operaciones necesarias a realizar trabajos en líneas de suministro y el punto donde se encontró la falla que provocó la falta de marcación; no es posible que el XXX fuese responsable de tales desperfectos. […]”

Por otra parte, el catorce de abril del presente año, la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. presentó un escrito en el cual expresó que mantiene los argumentos y pruebas remitidas con anterioridad.

  - Informe técnico

Mediante el acuerdo N.° E-0361-2021-CAU, de fecha veintitrés de abril del presente año, se comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico en el cual estableciera si existió o no la condición irregular atribuida al usuario que afectó el suministro identificado con el NC XXX y, de ser procedente, verificara la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y a la usuaria los días veintiocho y veintinueve del mismo mes y año, respectivamente.

Mediante memorando de fecha treinta y uno de mayo de este año, el CAU rindió el informe técnico N.° XXX, en el que realizó un análisis, entre otros aspectos, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) fotografías del suministro y d) método de cálculo de ENR. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

Histórico de consumo:

Determinación de la existencia de una condición irregular:

[…] Conforme con el análisis de la información que fue provista por la sociedad DELSUR, se han extraído las siguientes fotografías, mediante las cuales ésta ha pretendido demostrar que en el suministro identificado con el NC XXX, se presentó un incumplimiento a las condiciones contractuales y, como consecuencia existió una alteración en el sistema de medición del suministro eléctrico, denotando ésta que con dicha condición se impidió el correcto registro de la energía eléctrica en dicho suministro, siendo éstas las siguientes:

La sociedad DELSUR, también presentó las pruebas vectoriales realizadas al sistema de medición mediante la orden de servicio n.° XXX con fecha 12 de septiembre del 2019, donde se evidenció que la línea de la fase B se encuentra invertida en el TC ya que entra en sentido contrario (entra por la salida), provocando que las corrientes se contrarresten y evitando el correcto registro de consumo de energía eléctrica.

De las evidencias analizadas, se puede concluir que técnicamente está demostrado que existió energía que fue demandada por las instalaciones eléctricas del usuario final y que no fue registrada en su totalidad por la medición instalada en dicho suministro, en consecuencia, no fue facturada por la empresa distribuidora.

Bajo el contexto anterior, y con base en los resultados obtenidos de la investigación realizada del análisis de la información recopilada por el CAU, ésta conlleva  establecer que en el suministro en análisis se encontraron evidencias de la existencia de  una condición irregular, por lo cual, la empresa distribuidora puede aplicar lo determinado en el “Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final”, contenidas en el acuerdo n.° 283-E-2011, para recuperar la energía que fue consumida y no facturada. […].

Recálculo efectuado por el CAU:

De conformidad con lo determinado en el Procedimiento contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011, específicamente lo indicado en el Art. 5.2, literal a), se efectuó el respectivo recálculo de la energía consumida y no facturada que la sociedad DELSUR debe cobrar, teniendo como base lo siguiente:

- El historial de registro de lecturas correctas de consumo y potencia reportados por el equipo de medición n.° XXX, correspondiente a los meses de octubre del 2018 a marzo del 2019, dato que permitió establecer en el suministro identificado con el NIC XXX, un consumo mensual promedio para Punta de 566 kWh/mes, para Valle de 532 kWh/mes, y para Resto de 8,005 kWh/mes; con una demanda de potencia promedio de 59.44 kW.

- El período que tiene derecho recuperar la sociedad DELSUR, por una energía no registrada, se determina que debe limitarse a 180 días, debido que éste no puede ser mayor de seis meses, condición que se encuentra regulada en el artículo 5.4 del procedimiento contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011.

- El valor y período arriba señalados, fueron utilizados para la elaboración del respectivo recálculo de la energía no registrada en el período de recuperación comprendido entre el 29 de abril hasta el 26 de octubre del 2019, fecha en la que se corrigió la condición irregular, equivalentes a 180 días, que corresponden a la energía consumida y no registrada máxima que puede recuperarse, que en este caso corresponden a un total de 54,060.67 kWh y una demanda de potencia de 342.66 kW, lo cual asciende a la cantidad de ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 74/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 11,144.74) IVA incluido. (…)”

Dictamen:

“[…]

  - El CAU de la SIGET, considera que las pruebas presentadas por la sociedad DELSUR son aceptables, ya que con estas ha podido comprobar y demostrar, que en el servicio identificado con el NC XXX existió una condición irregular, relacionada con la alteración de la acometida de servicio eléctrico, la cual impidió que el equipo de medición registrara el total del consumo demandado en dicho servicio.

  - No obstante, con base en lo expuesto en el presente informe, se ha determinado que es improcedente el cobro por el monto de DOCE MIL DOSCIENTOS SEIS 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 12,206.85) IVA incluido, correspondiente a un consumo de 54,044.86 kWh y una demanda de potencia de 399.77 kW, que la sociedad DELSUR ha facturado en concepto de Energía no Registrada en el suministro de energía eléctrica identificado con el NC XXX, a nombre del XXX de Zacatecoluca.

  - De conformidad al recálculo efectuado por el CAU, la sociedad DELSUR debe cobrar en el suministro con el NC XXX, la cantidad de ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 74/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 11,144.74) IVA incluido, más sus respectivos intereses. […]”.

  - Alegatos finales

Mediante el acuerdo N.° E-0625-2021-CAU, de fecha siete de julio del presente año, se remitió a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. y al XXX copia del informe técnico N.° XXX, rendido por el CAU para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y al XXX el día doce de julio de este año, por lo que el plazo finalizó el día veintiséis del mismo mes y año.

El día veintiséis de julio del presente año, el XXX presentó un escrito por medio del cual manifestó lo siguiente:

“[…] 1. DELSUR efectúo una imputación objetiva en contra del XXX, sin poseer pruebas de cargo, violentando el artículo 12 de la Constitución y el artículo 139 numerales 4 y 5 de la Ley de Procedimientos Administrativos.

(…) DELSUR nunca tomó medidas encaminadas a proteger la instalación eléctrica que alimenta las instalaciones del XXX, lo cual expone la instalación a la manipulación por parte de cualquier ser humano, no existiendo prueba alguna que permita a DELSUR atribuir al XXX la calidad de autor de la condición irregular verificada.

Por lo que se colige que DELSUR se encuentra realizando un cobro ilegal, violentando la presunción de inocencia que asiste al XXX, de conformidad con el artículo 12 de la Constitución de la República y el artículo 139 numeral 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos.

De igual manera, al atribuir DELSUR al XXX la responsabilidad por la manipulación de la instalación, sin contar pruebas de la existencia de una conducta realizada por personal de este Centro, a título de dolo o culpa, incurre en una imputación subjetiva, transgrediendo el principio de responsabilidad contemplado en el artículo 139 numeral 5 de la Ley de Procedimientos Administrativos.

2. Aplicación del artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales para la prestación del servicio de energía eléctrica

El XXX ha expresado su voluntad de resolver el presente conflicto, reconociendo el pago de la energía servida no facturada, según lo dispuesto en el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales para la prestación del servicio de energía eléctrica. (…)

En consecuencia, el XXX no acepta el monto de ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 74/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 11,144.74) IVA incluido, más sus respectivos intereses, calculados en el literal c) del dictamen del informe técnico N.° XXX, rendido por el CAU. […]

Por otra parte, en esa misma fecha, la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. presentó un escrito en el cual solicitó que se remitiera la memoria del cálculo donde se establece por parte del Centro de Atención al Usuario (CAU) la cantidad que puede cobrar en concepto de energía no registrada, y se le conceda una prórroga de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicha información para contestar sus alegatos finales.

Mediante memorando con referencia N.° M-0353-CAU-2021, de fecha nueve de agosto del presente año, el CAU ratificó el monto que la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. puede cobrar por energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2019.

Por medio del acuerdo N.° E-0743-2021-CAU, de fecha trece de agosto del presente año, esta Superintendencia adjuntó memoria de cálculo efectuada por el CAU en el informe técnico N.° E-0127-CAU-21 y concedió una prórroga de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de ese acuerdo a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. para que presentara sus alegatos finales.

El referido acuerdo fue notificado a la distribuidora y el XXX el día dieciocho de agosto del presente año, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora finalizó el día veinticinco del mismo mes y año.

El día veinticinco de agosto de este año, la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. presentó un escrito en el cual manifestó que aceptaba el monto determinado en el informe técnico N.° XXX.

  - Ampliación de informe técnico

Mediante el acuerdo N.° E-0842-2021-CAU, de fecha ocho de septiembre de este año, se comisionó al CAU para que rindiera una ampliación del informe técnico N°. XXX a fin de analizar la procedencia o no de los argumentos planteados por el XXX. Dicho acuerdo fue notificado a las partes el día trece de septiembre de este año.

Mediante memorando de fecha once de octubre de este año, el CAU rindió el informe técnico N.° XXX, en el cual estableció lo siguiente:

“[…] Conclusiones

  - El CAU ha fundamentado su análisis sobre la base de la información que fue presentada por la empresa distribuidora a lo largo del proceso investigativo que le fue encomendado, como son las pruebas aportadas, fotografías, los registros del historial del consumo demandado, entre otros; es decir, su investigación y su dictamen parte de los hechos o pruebas, que durante el proceso de investigación han sido recabadas con base en lo estipulado en el Procedimiento para Investigar Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011 y los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario aplicable al año 2021.

  - El CAU mantiene su posición que de conformidad al recálculo efectuado, la sociedad DELSUR debe cobrar en el suministro con el NC XXX, la cantidad de ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 74/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 11,144.74) IVA incluido, más sus respectivos intereses […]”.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora DELSUR, S.A. de C.V. aplicables para el año 2019.

En el artículo 7 de dicho cuerpo normativo se detallan las situaciones en las cuales el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición. De igual manera determina que el distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, y establece los medios probatorios que debe aportar ante la SIGET cuando se requieran.

El artículo 36 inciso último de dichos Términos y Condiciones establece lo siguiente: “Posterior a la resolución de la SIGET, se efectuarán los ajustes necesarios que estén relacionados con el período sujeto del reclamo y los meses subsiguientes, incluyendo el pago de intereses”.

1.D. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

1.E. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

Por su parte, el artículo 166 de la LPA dispone que todo procedimiento deberá adecuarse a la Ley en referencia. Es por ello, que, a fin de garantizar los derechos de los administrados, se aplicaron los plazos que eran de mayor beneficio en relación con lo establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

1.F. Respecto de los plazos administrativos

Mediante Decreto Legislativo N.° 593, de fecha catorce de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial N.° 52, Tomo 426 de la misma fecha, se decretó “Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19”, el cual fue prorrogado por la Asamblea Legislativa, en tres ocasiones; cuyos efectos concluyeron el dieciséis de mayo del dos mil veinte.

No obstante lo anterior, por medio de la resolución de las dieciséis horas con treinta y seis minutos del día veintidós de mayo de dos mil veinte, emitida en el Proceso de Inconstitucionalidad con Ref. 63-2020, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió lo siguiente:

“”5. Revívese el Decreto Legislativo n° 593 aprobado el 14 de marzo de 2020 y publicado en el Diario Oficial n° 52, tomo n° 426, de 14 de marzo de 2020, por medio del cual la Asamblea Legislativa decretó el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19. La reviviscencia del Decreto Legislativo n° 593, salvo que antes se cuente con una nueva ley, estará vigente hasta el día 29 de mayo de 2020 (…).””

Si bien, los efectos del Decreto Legislativo N.° 593 finalizaron; sin embargo, la emergencia por la Pandemia de la COVID-19 aún subsiste, y así lo reconoce la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su Considerando XIV de la sentencia de inconstitucionalidad 21-2020/23-2020/24-2020/25-2020 de fecha ocho de junio de dos mil veinte, en la cual señala:

“1. La pandemia provocada por la COVID-19 que afecta al mundo y a El Salvador, a la fecha, es un acontecimiento determinado científicamente cuya notoriedad no requiere de otro tipo de prueba (art. 314 ord. 2º del Código Procesal Civil y Mercantil; y Giulio Ubertis, Elementos de epistemología del proceso judicial, 1ª ed., 2017, p.79). (…)”

En concordancia con lo expresado, el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos preceptúa que los hechos notorios no necesitan ser probados. En ese sentido, puede advertirse que constituye un hecho notorio, evidente y de conocimiento público que las condiciones de la pandemia por COVID-19 continúan.

En razón de lo expuesto, se vieron afectados por condiciones externas los plazos de determinados actos en el transcurso del presente procedimiento; sin embargo, la SIGET garantizó los derechos fundamentales de las partes.

- ANÁLISIS

  - Análisis Técnico

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el CAU realizó la investigación de los hechos, para posteriormente hacer un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el CAU es el elemento técnico con el que cuenta esta Superintendencia para determinar la procedencia o no del cobro realizado por la distribuidora.

2.1.1. Condición encontrada en el suministro identificado con el NC XXX

Respecto de las pruebas presentadas por la distribuidora, en los informes técnicos N.° XXX, el CAU y N.° XXX, el CAU expone lo siguiente:

- Informe técnico N.° XXX:

“[…] De las evidencias analizadas, se puede concluir que técnicamente está demostrado que existió energía que fue demandada por las instalaciones eléctricas del usuario final y que no fue registrada en su totalidad por la medición instalada en dicho suministro, en consecuencia, no fue facturada por la empresa distribuidora.

Bajo el contexto anterior, y con base en los resultados obtenidos de la investigación realizada del análisis de la información recopilada por el CAU, ésta conlleva  establecer que en el suministro en análisis se encontraron evidencias de la existencia de  una condición irregular, por lo cual, la empresa distribuidora puede aplicar lo determinado en el “Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final”, contenidas en el acuerdo n.° 283-E-2011, para recuperar la energía que fue consumida y no facturada […]”.

- Informe técnico N.° XXX:

Se hace un análisis de (…) de los argumentos presentados por el XXX:

[…] el CAU es de la opinión que, de acuerdo con la investigación realizada y el análisis efectuado a la información presentada por las partes, en el presente caso no es aplicable el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario (…) dicha condición no es la que se determinó en el informe técnico N.° XXX emitido por el CAU; es decir, no se encontraron componentes con desperfecto sino una alteración en la acometida del servicio eléctrico que impidió que el equipo de medición registrara el total del consumo demandado en dicho servicio.

Con base en lo anterior, se estableció que para el presente caso aplica la normativa contenida en el acuerdo N.° 283-E-2011 “PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGAR LA EXISTENCIA DE CONDICIONES IRREGULARES EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL USUARIO FINAL” que en su artículo 5.4 expresa lo siguiente: La empresa distribuidora, podrá recuperar toda la energía consumida indebidamente durante el período en que se cometió la falta, siempre y cuando cuente con las pruebas que demuestren el período de dicho consumo. Este período no podrá ser mayor de seis meses (6) […].

Conforme lo anterior, el CAU concluyó que existió una alteración de la acometida de servicio eléctrico, que consistió en la alteración de la acometida de la empresa distribuidora, específicamente en la fase B (inversión de fase del transformador de corriente), que ocasionó que no se registrara correctamente el registro de la energía eléctrica demandada en el inmueble.

En ese sentido, la empresa distribuidora está habilitada a cobrar la energía consumida y no registrada, de conformidad con lo establecido en los Términos y Condiciones de los Pliegos Tarifarios aplicables para el año 2019 y el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

2.1.2. Determinación del cálculo de energía a recuperar

De acuerdo con lo establecido en el informe técnico, el CAU validó el método de cálculo de ENR realizado por la distribuidora, pero ajustando el monto, basado en los criterios siguientes:

- El historial de lecturas mensuales correctas correspondiente a los meses de octubre de dos mil dieciocho a marzo de dos mil diecinueve.

- El período de recuperación correspondiente al período del veintinueve de abril al veintiséis de octubre del dos mil diecinueve.

En virtud de lo anterior, el CAU determinó que la distribuidora tiene el derecho a recuperar la cantidad de ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 74/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 11,144.74) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes en aplicación al artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2019.

  - Argumentos del XXX

- Respecto del cobro de ENR

En cuanto a la responsabilidad del XXX como usuario del suministro donde se encontró la condición irregular, debe indicarse que en el Capítulo II “Mediciones y Medidores” de las Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución Eléctrica, se determina lo siguiente:

“[…]  Art.68. Aspectos generales.

Las características técnicas de mediciones y medidores, conforme las características del servicio, son objeto de una norma específica. En este capítulo se definirá la normativa relativa a condiciones genéricas.

68.1. Punto de conexión:

[…] C) El cliente es responsable del suministro y mantenimiento de los dispositivos de conexión a tierra y de protección de la acometida, mas allá del punto de conexión. […]”

Asimismo, la Norma Técnica de Conexiones y Reconexiones Eléctricas en Redes de Distribución de Baja y Media Tensión determina lo siguiente:

“[…] Art. 78. Para la conexión en línea aérea exclusiva para un usuario final, la derivación se realizará desde un poste de la red de distribución.

En el poste de derivación para la acometida se instalarán dispositivos de seccionamiento y protección, los cuales serán propiedad del distribuidor; dichos dispositivos se utilizarán para maniobras por parte del distribuidor. La propiedad del usuario comienza a partir del punto de conexión entre la red del distribuidor y el usuario, exceptuando el sistema de medición cuando éste sea proveído por el distribuidor. […]”

Con base a dichas disposiciones normativas, al haberse comprobado técnicamente la existencia de la condición irregular en el suministro que consistió en que la línea de la fase B se encontraba en el transformador entrando en sentido contrario, lo que provocaba que las corrientes se contrarrestaran y evitaban el correcto registro de consumo de energía eléctrica, el usuario final es el responsable de dicha situación; primero, porque dicha condición técnica se establece como un incumplimiento  a los Términos y Condiciones del Pliego Tarifario aplicable para el año 2019 y, segundo, porque es quien obtuvo un beneficio derivado de la energía consumida y no registrada por el equipo de medición, la cual no fue cobrada oportunamente por la empresa distribuidora.

Es preciso aclarar que el monto a recuperar por la distribuidora constituye una parte del período en el que existió la condición irregular, y el cálculo no es un cobro arbitrario ni antojadizo, sino la recuperación de una fracción de lo que debió de percibir la distribuidora por el consumo de energía eléctrica en el período en que se consumió más energía que la registrada debido a la condición irregular.

Asimismo, cabe destacar que a pesar de que el registro de energía en el suministro disminuyó de forma evidente entre mayo y octubre de 2019, no congruente con el tipo de servicio y carga de equipos del inmueble, la usuaria no solicitó a la distribuidora que verificara qué podía estar causando esa anomalía. Por ello, al advertirse que hubo consumo que no fue registrado ni cobrado, el presente procedimiento permite, de forma técnica y justa, determinar el monto que la distribuidora puede recuperar.

- Violación al principio de inocencia

Respecto del argumento del usuario que considera que se le está realizando un cobro ilegal al habérsele violentado la presunción de inocencia, debe señalarse que la naturaleza del presente procedimiento se encamina a determinar la comprobación de la existencia de una condición irregular en el suministro eléctrico y la revisión del monto que la distribuidora puede recuperar en concepto de energía consumida y no registrada.

Es decir, el presente procedimiento no tiene como finalidad ejercer la facultad ius puniendi del Estado, en tanto que no pretende determinar quién es el responsable de la alteración del medidor. No obstante, cabe destacar, la legislación sí habilita las vías para perseguir este tipo de acciones y aplicar la sanción correspondiente a quien se determine como responsable, sin embargo, para ello se requiere llevar a cabo el procedimiento sancionatorio respectivo y cumplir con las garantías constitucionales y procedimentales aplicables.

En ese sentido, a través del Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final y lo preceptuado en los Términos y Condiciones del Pliego Tarifario del año 2019, lo que se pretende es establecer un marco normativo, objetivo y técnico, mediante el cual se pueda: a) por parte de la distribuidora investigar y documentar con pruebas fehacientes la existencia de una condición irregular en el suministro eléctrico; b) garantizar el derecho de los usuarios de interponer su reclamo ante la SIGET si no está conforme con el cobro de la distribuidora, y c)  establecer el procedimiento que la SIGET debe llevar a cabo para revisar y, si fuera el caso, comprobar la existencia de la condición irregular identificada por la distribuidora, y revisar o validar el cobro calculado por la misma distribuidora. Todo ello, cumpliendo con las etapas y garantías mínimas establecidas en el marco jurídico, principalmente la Ley de Procedimientos Administrativos.

Como se observa, el presente procedimiento no pretende ejercer la potestad sancionatoria de la Administración en donde se atribuya una acción punible al usuario ni se afecte su patrimonio estableciendo un multa, sino que, contrario a ello, busca garantizarle los recursos técnicos del Estado, a través de la SIGET, para verificar si las pruebas presentadas por la distribuidora demuestran fehacientemente la existencia de una condición irregular y le habilitan a recuperar el cobro de energía consumida y no registrada por un período no mayor a 180 días.

En ese orden de ideas, puede advertirse que el artículo 4.1.1. del Procedimiento para investigar la existencia de condiciones irregulares en el suministro de energía eléctrica del usuario final no opera de forma independiente para atribuir un consumo de energía no registrada en el suministro, debido que para sustentar dichos hechos se requiere que con base en el procedimiento en referencia, la distribuidora realice lo siguiente:

- Asigne al personal idóneo.

- Efectúe una inspección al servicio eléctrico.

- Levante un acta de la gestión técnica indicada, y

- Recopile las pruebas que sustente la condición encontrada (con fotografías y/o videos en forma magnética, registros de cargas y pruebas materiales correspondiente al hallazgo encontrado).

Por lo cual, el incumplimiento a las condiciones contractuales detalladas en el artículo 7 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final para el año 2019 requiere obligatoriamente que la distribuidora efectúe las diligencias de investigación, y recopile las pruebas técnicas y científicas que sustenten la condición irregular en el suministro eléctrico. De ser así, el marco normativo habilita el derecho del usuario de interponer un reclamo y de solicitar a la SIGET su intervención.

En ese sentido, debe indicarse que el contenido de la investigación de la distribuidora se encuentra bajo el control regulatorio de la SIGET, el cual se concreta en cada una de las etapas del procedimiento administrativo y la investigación del caso se rige por el principio de la verdad material regulado en el artículo 3 de la LPA, en el sentido que las actuaciones de la autoridad administrativa se ajustan a la verdad material que resulte de los hechos, aun cuando no hayan sido alegados ni se deriven de pruebas propuestas por los interesados.

Es así que, el XXX, al interponer el reclamo y obtener una investigación y revisión del cobro de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. por parte de la SIGET, se evidencia que tuvo una oportunidad real de plantear su inconformidad, la cual fue investigada de conformidad con el marco regulatorio aplicable.

Por lo anterior, corresponde concluir que no se ha evidenciado que en el transcurso del procedimiento se le haya vulnerado al XXX el principio de presunción de inocencia, sino al contrario, se ha cumplido con el principio de legalidad, seguridad jurídica y presunción de inocencia al analizar las pruebas necesarias para la determinación de los hechos.

- Sobre la solicitud de inspección en conjunto

Al respecto, en el informe técnico N.° XXX el CAU estableció que el día veintiuno de marzo de este año realizaron una inspección el personal de XXX y DELSUR, constatando que los gabinetes que contienen los transformadores de corrientes y el medidor carecen de sellos o candados, lo que hacía posible manipular los componentes del sistema de medición.

Debido a dicho hallazgos, se solicitó a la empresa distribuidora que instalara los sellos o candados en los gabinetes para limitar el acceso a dichos dispositivos.

- Violación al principio de responsabilidad

El XXX manifestó que se transgredió el principio de responsabilidad objetiva contemplado en el artículo 139 numeral 5 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), relacionado a los aspectos generales para el ejercicio de la potestad sancionatoria.

Sobre dicho argumento, corresponde reiterar que las sanciones administrativas son el nexo causal de las infracciones administrativas contempladas en la Ley General de Electricidad, y que para la imposición de alguna infracción contemplada en dicha Ley se deben tomar en cuenta los principios de la potestad sancionadora contemplados en la LPA.

En cambio, el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final no tiene naturaleza sancionatoria, ya que su creación y finalidad residen en comprobar o no la existencia de una condición irregular en el suministro eléctrico.

En ese orden de ideas, al determinar el CAU que existió en el suministro identificado con el NIC XXX un consumo de energía eléctrica que no fue cobrado por la distribuidora, y establecer el monto que debe cancelar en concepto de energía no registrada, el XXX de ninguna manera puede asimilar dicha actuación a la imposición de una infracción administrativa, pues lo que se busca es que le sea retribuido a la distribuidora la energía que no cobró y que fue consumida.

Tal es así, que el monto objeto de reclamo es incorporado en la factura eléctrica, pues su origen es el consumo eléctrico del suministro que no fue registrado en un período de tiempo. Por ello, dicho monto no debe ser asociado ni comparado con una multa. Por lo tanto, no es válido el argumento esgrimido.

  - Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, que tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye al usuario, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada, de conformidad con los términos y condiciones del pliego tarifario vigente para el caso.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

  - El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que tanto el usuario como la distribuidora, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET del cobro en concepto de energía consumida y no registrada que generó la inconformidad.

  - En la tramitación del procedimiento consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición y para pronunciarse respecto del informe técnico emitido por el CAU.

  - El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existió una condición irregular y, por tanto, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos tarifarios vigentes para el caso, el usuario debe de pagar por la energía que consumió y que no fue registrada por su medidor.

  - El usuario no presentó ningún tipo de respaldo de sus argumentos; sin embargo, los mismos fueron analizados y se determinó que existe evidencia fotográfica en la cual consta la existencia de una alteración en la acometida de la distribuidora específicamente en la inversión de la fase B del transformador de corriente, y que durante los meses de abril a octubre del año 2019 disminuyó considerablemente el consumo de energía eléctrica sin que existiera por parte del usuario una explicación comprobable del cambio de patrón de consumo, ni tampoco se advierte que dicha disminución sea congruente con los equipos eléctricos y patrón de consumo de la institución.

  - Este cobro, además de estar amparado legalmente en los pliegos tarifarios y la normativa técnica vigente, tiene sustento desde el principio de la verdad material regulado en el artículo 3 de la LPA, ya que al comprobarse que hay energía que fue consumida por el usuario y no fue registrada por la distribuidora, se reconoce la obligación que tienen ambas partes de cumplir con los términos y condiciones contractuales en la prestación del suministro de energía eléctrica, tanto de pagar lo efectivamente consumido como de revisar que lo cobrado sea acorde a los pliegos tarifarios autorizados.

  - Se analizaron los elementos probatorios presentados en el procedimiento y, con base en ello, se logró comprobar la condición irregular en el suministro de energía con NC XXX.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando al usuario que la SIGET ha revisado el cobro de la distribuidora a efecto de comprobar que haya sido realizado con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

En ese orden, si bien la condición irregular pudo o no haber sido realizada directamente por alguien que habita el inmueble; al haberse comprobado técnicamente la condición irregular, el usuario final debe responder por la energía consumida y no registrada; primero, porque contractualmente así está establecido en el artículo 7 de los Términos y Condiciones del Pliego Tarifario aplicable para el año 2019 y, segundo, porque es quien obtuvo un beneficio derivado de la energía consumida y no registrada por el equipo de medición, la cual no fue cobrada oportunamente por la empresa distribuidora.

En este punto, corresponde exponer que el marco regulatorio del sector eléctrico fija obligaciones tanto para las distribuidoras, como para los usuarios finales. Una de las obligaciones de las distribuidoras es suministrar el servicio de energía eléctrica —servicio que no se ha alegado que haya sido interrumpido— y entre las obligaciones de los usuarios se encuentra la de pagar los montos correspondientes al consumo de energía eléctrica debidamente comprobados.

Es preciso aclarar que el monto a recuperar por la distribuidora constituye una parte del período en el que existió la condición irregular, y el cálculo no es un cobro arbitrario ni antojadizo, sino la recuperación de una fracción de lo que debió de percibir por el consumo de energía eléctrica en el período en que se consumió más energía que la registrada debido a la condición irregular.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en los informes técnicos N.° XXX e XXX, esta Superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por el CAU, debiendo establecer que en el suministro identificado con el NC XXX se comprobó la condición irregular, consistente en la inversión de la fase B de la alimentación del transformador de corriente del sistema de medición.

Por lo tanto, la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 74/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 11,144.74) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2019.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo, y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en la normativa sectorial y en los informes técnicos N.° XXX e XXX, esta Superintendencia ACUERDA:

- Determinar que en el suministro identificado con el NC XXX existió una alteración en la acometida de servicio eléctrico específicamente en la fase B (inversión de fase del transformador de corriente) que ocasionó que no se registrara correctamente la energía consumida en el inmueble.

- Determinar que la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 74/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 11,144.74) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2019.

En vista de lo anterior, la distribuidora debe emitir un nuevo cobro por la cantidad determinada en los informes técnicos N.° XXX y N.° XXX rendido por el CAU de la SIGET.

- Notificar este acuerdo a la señora XXX, en representación del XXX y a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. adjuntando el informe técnico N.° XXX.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente

El artículo 108 de la Ley General de Electricidad tipifica como sanción el consumo de energía eléctrica sin autorización de la distribuidora. También, el artículo 211 del Código Penal tipifica como delito el Hurto de fluidos eléctricos.