ACUERDO N.° E-1492-R-2022-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las diez horas con cincuenta minutos del día veintidós de julio de dos mil veintidós.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- Por medio del acuerdo N.° E-1017-2022-CAU de fecha veinte de mayo del presente año, esta Superintendencia resolvió el reclamo interpuesto por la señora XXX en contra de la sociedad EEO, S.A. de C.V., en el sentido siguiente:

“[…]

- Declarar que en el suministro de energía eléctrica identificado con el NIC XXX no se comprobó la existencia de una condición irregular atribuible a la usuaria.

- Declarar improcedente el cobro efectuado por la sociedad EEO, S.A. de C.V. a la señora XXX por la cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIEZ 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,410.56) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, por lo que debe anular el cobro en dicho concepto.  […]”

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y a la usuaria el día veinticinco de mayo de este año.

- El día dos de junio del presente año, el ingeniero XXX, apoderado especial de la sociedad EEO, S.A. de C.V., presentó un escrito por medio del cual interpuso recurso de reconsideración en contra del acuerdo N.° E-1017-2022-CAU, con base en los argumentos siguientes:

“[…]

- Se ha mostrado y explicado de forma clara que en el suministro con NIC XXX existió una condición irregular, consistente en la conexión de un cable de aluminio # 6, conectado directamente desde la red secundaria de la Distribuidora y con destino al interior del inmueble donde está conectado el servicio del NIC detallado;

- Al mostrar las imágenes tomadas el día 1 de junio de 2022, aclaran las dudas surgidas por el personal de CAU plasmadas en el informe técnico IT-0086-CAU-22, debido a que el conductor que ingresa a la vivienda mostrado en la imagen # 3 tomada en el mes de septiembre de 2022, es el mismo que actualmente está en el lugar y éste puede ser verificado que se trata de un cable de aluminio conductor de energía #6 y no una fibra óptica;

- Con el objeto de llegar lo más aproximado a la verdad real y tener una resolución más justa sobre la existencia de la condición irregular, se propone al CAU de la SIGET, realizar una visita en conjunto al lugar a fin de verificar lo plasmado en el presente escrito y así poder realizar un nuevo análisis únicamente en relación al monto facturado y confirmar la existencia de la condición irregular;

- Se adjunta la nueva evidencia obtenida en fecha 1 de junio 2022, consistente en fotografías y video mediante los cuales se muestra lo descrito en el presente documento. […].”

- Por medio del acuerdo N.° E-1143-R-2022-CAU, de fecha siete de junio de este año, esta Superintendencia admitió el recurso de reconsideración interpuesto por la sociedad EEO, S.A. de C.V., y concedió a la señora XXX un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho acuerdo, para que alegara cuanto estimara procedente en defensa de sus derechos e intereses.

Asimismo, en dicho proveído se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo otorgado a la señora XXX rindiera un informe técnico en el cual estableciera la procedencia o no de los argumentos planteados por las partes.

El mencionado acuerdo fue notificado a las partes el día diez de junio del presente año.

Según consta en la base de datos de esta Superintendencia la usuaria no hizo uso del derecho de defensa otorgado.

- El día nueve de julio del presente año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0238-CAU-22, en el que realizó un análisis, entre otros aspectos, de a) argumentos de la distribuidora y b) pruebas aportadas. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

[…] 1. Comentario en el informe técnico del CAU:

“[…] “5.2.3. Determinación de la existencia de una condición irregular.

Conforme con la información que fue provista por la sociedad EEO, se han extraído las siguientes fotografías mediante las cuales se observa la supuesta condición encontrada en el suministro objeto del presente informe en fecha 14 de septiembre del año 2021, detallando el incumplimiento a las condiciones contractuales, debido a la instalación de una línea directa conectada directamente desde la red de la distribuidora, con la finalidad de impedir el correcto registro de la energía consumida en el suministro bajo estudio” […]”

De las pruebas presentadas relacionadas a la condición detectada por EEO, el CAU ha determinado lo siguiente:

- La distribuidora en las fotografías provistas ha pretendido demostrar que en el suministro existió una condición irregular, consistente en una línea directa a 120 voltios la cual se conectaba en directamente a la red de la distribuidora e ingresaba a la vivienda de la señora XXX, con la finalidad de impedir el correcto registro de la energía consumida en el suministro bajo análisis.

- En la fotografía # 3 se muestra la supuesta línea directa conectada a una fase del tendido secundario, justo donde está instalado el poste de EEO, pero en esta no se observa hacia donde se dirige.

- En la fotografía # 4 se muestra la intensidad de corriente instantánea demandada en ese momento a través de la supuesta línea directa, por un valor de 21.73 amperios.

- También en la fotografía # 5 se muestra un grupo de cables que están siendo soportado en los postes de la distribuidora y aparentemente entre ellos está la línea directa. Algo que la distribuidora no indicó. Al fondo de esta fotografía sobre el techo de la vivienda se observa un aire acondicionado que efectivamente la usuaria manifestó que utiliza.

- Sin embargo, en la fotografía # 6 entre varios cables tirados sobre el techo de la vivienda de la casa de la usuaria y la contigua, se indica que existe un conductor que supuestamente ingresa a la parte interna inmueble de la señora XXX. Sin embargo, no queda claro si este conductor corresponde a la línea directa en donde se registró una demanda de corriente de 21.73 amperios. (…)

Argumento de la distribuidora:

“[…] En relación con los argumentos detallados por el CAU de la SIGET para determinar la no existencia de la condición irregular encontrada en el suministro con NIC XXX, la distribuidora aclara con la evidencia que en su oportunidad fue proporcionada a solicitud del CAU, detallando en las fotografías que se muestran a continuación:

(…)

En las imágenes anteriores, puede observarse en la flecha color celeste, que el cable conductor de aluminio #6 ingresa al interior de la vivienda del suministro con NIC XXX (Imagen #3). Seguidamente en la imagen #4, se observa que ese mismo cable había sido unido cerca a la fibra óptica que es sostenida por los postes de la distribuidora (no hay secundario a esta altura), para simular que se trata de una fibra óptica adicional.

Las dos flechas color rojo de la imagen #4 muestran la línea directa (cable aluminio #6) y el circulo de color rojo, muestra el punto donde personal de la distribuidora cortó con tenaza para retirar dicha línea. El tramo retirado por el personal de la distribuidora corresponde desde la conexión de secundario hasta la parte donde está el circulo rojo; el tramo restante quedó instalado en el lugar, incluyendo la parte que ingresa al interior de la vivienda de la usuaria.

Lo marcado en negrita y subrayado se ha marcado así para explicar que, posterior a recibir la resolución de la SIGET por medio del acuerdo E-1017-2022-CAU, personal de la distribuidora realizó una visita al lugar del suministro el día 1 de junio de 2022, para identificar si en el lugar se encontraba aún el tramo de cable de aluminio #6 de la línea directa que en su momento no fue retirado por personal de la distribuidora que encontró la condición irregular. En tal sentido se aclara, que efectivamente, el cable aun se encuentra en el lugar y en las mismas condiciones en que fue encontrado y dejado en fecha 14 de septiembre de 2021, lo que se observa en la siguiente imagen:

Es oportuno informar que en el día 14 de septiembre de 2021, fecha en que se encontró la condición irregular en el suministro, fue observado y mostrado mediante imágenes un compresor de aire acondicionado sobre el techo de la vivienda de la usuaria; en la nueva visita en fecha 1 de junio de 2022, éste ya había sido retirado del lugar. Lo anterior se informa para que en caso sea considerado un censo de carga de la vivienda para analizar cambios en el patrón de consumo para elaborar una memoria de cálculo, se tome en cuenta tal circunstancia. Lo anterior se muestra en las siguientes imágenes:

[…]”

Análisis del CAU:

Respecto al argumento anterior es preciso determinar lo siguiente:

Lo mostrado en las imágenes identificadas como # 5 y 6 a las cuales hace referencia EEO y que fueron capturadas hasta el 1 de junio de 2022, no es congruente con lo observado en las imágenes identificadas como # 1 hasta la 4 capturadas el 14 de septiembre de 2021. La distribuidora está pretendiendo demostrar que la línea suspendida que se muestra en la imagen #6 es la misma que suspendió el día del hallazgo de la presunta irregularidad. En las fotografías provistas por EEO inicialmente al CAU se muestra una trayectoria inicial y el supuesto destino de la línea directa, en ningún momento estas indican el recorrido, ni mucho menos a que altura del recorrido se ejecutó la suspensión de dicha línea.

Por otra parte, no se ha tenido evidencia fotográfica referente a la corriente medida en el punto donde se ejecutó la suspensión de la supuesta línea directa que se muestra en la imagen #6, o en otro punto inmediato a la vivienda de la usuaria; de esta manera se tendría certeza que se trataba de la misma línea adicional encontrada por EEO el 14 de septiembre de 2021, y que se conectaba desde el poste de la distribuidora a una distancia aproximada de 12 metros de la vivienda de la usuaria.

En lo que respecta a lo mostrado por la distribuidora en la imagen #8 de fecha 1 de junio de 2022, se aclara que, según lo investigado la usuaria debido a desperfectos en el equipo de aire acondicionado realizó cambio de este instalando en su lugar uno nuevo de similares características, lo cual nos indica que la carga en el suministro no ha variado. Tal condición puede ser observada en las siguientes fotografías:

Es importante recalcarlo, de conformidad con el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía del Usuario Final y lo establecido en los Términos y Condiciones del Pliego Tarifario, la obligación de aportar las pruebas pertinentes para demostrar una condición irregular la tiene la distribuidora. Por su parte, esta superintendencia tiene la obligación de valorar técnicamente la pertinencia y conducencia de tales pruebas para determinar si se comprueba fehacientemente la condición irregular con lo aportado por la distribuidora.

Cabe mencionar que, el momento idóneo que tiene la distribuidora para recabar las pruebas suficientes para demostrar la existencia de una condición irregular (línea directa en este caso), es cuando se realiza dicho hallazgo.

Conforme lo indicado en el artículo 7 de lo establecido en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario del año 2021, en el cual establece que EEO siendo la parte acusadora tiene el peso y la obligación de recabar las suficientes pruebas para sustentar el cobro que pretende efectuar al suministro del usuario final, y así poder proporcionar al CAU más elementos para ser considerados en el análisis.

Bajo este contexto, es preciso indicar que el análisis que realiza el personal técnico del CAU de SIGET lo hace basándose en pruebas concretas aportadas por ambas partes y no en análisis subjetivos. De tal manera que el CAU comprueba la autenticidad de los hechos sometidos a su conocimiento, valorando técnicamente la pertinencia y conducencia de tales pruebas.

En ese orden de ideas, es preciso indicar que los argumentos presentados por EEO no se consideran procedentes, ya que no presentó ante esta Superintendencias pruebas que sustenten de forma clara y contundente la aseveración antes descrita; por lo que estas carecen de fundamento técnico.

Por lo indicado anteriormente en este informe, en lo que respecta a los argumentos presentados por EEO con fecha 2 de junio de 2022, el CAU considera que las pruebas adicionales provistas por EEO no son concluyentes para que esta superintendencia desestime y modifique lo determinado en el informe técnico IT-0086-CAU-22 notificado previamente. […]

CONCLUSIONES

(…)

- El CAU ha fundamentado su análisis sobre la base de la información que fue requerida a las partes, a lo largo del proceso investigativo que le fue encomendado, como son las pruebas aportadas, fotografías, los registros del historial del consumo demandado, entre otros; es decir, su investigación y su dictamen parte de los hechos o pruebas, que durante el proceso de investigación han sido recabadas con base a lo estipulado en el Procedimiento para Investigar Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011 y los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario aplicable al año 2021.

- Con base en lo expuesto y tomando como base la información que fue presentada por EEO a lo largo del proceso de investigación, con respecto a la denuncia interpuesta por la señora XXX, en contra de esa empresa distribuidora, se establece que EEO no ha presentado nuevas evidencias que permitan desvirtuar lo que el CAU dictaminó en el informe técnico IT-0086-CAU-22 que rindió a la superintendencia. […]”

- Encontrándose el presente recurso en estado de dictar sentencia, esta Superintendencia, con apoyo del CAU, considera procedente realizar las valoraciones siguientes:

- MARCO NORMATIVO

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

Asimismo, en el apartado 7.5. del citado procedimiento se establece que el Perito o el Centro de Atención al Usuario tendrá un plazo de sesenta días hábiles a partir de la remisión del expediente completo para rendir su dictamen en un Informe Técnico mediante el cual establezca la existencia o no de la condición irregular que facilitó la obtención de energía eléctrica en forma indebida; y, verificar la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada, si corresponde. Las partes estarán obligadas a presentar la información adicional que se solicite durante este procedimiento.

1.D. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

El artículo 129 dispone que la resolución del recurso deberá contener una respuesta a las peticiones formuladas por el recurrente, pudiendo confirmar, modificar o revocar el acto impugnado.

- ANÁLISIS

En el presente recurso de reconsideración, la sociedad EEO, S.A. de C.V. planteó su inconformidad con lo establecido en el acuerdo N.° E-1017-2022-CAU, por considerar que si existió una condición irregular en el suministro identificado con el NIC XXX, y por lo tanto tiene derecho a cobrar energía no registrada.

Para probar su posición adjuntó fotografías tomadas en dicho suministro el 1 de junio de este año por medio de las cuales pretender evidenciar que el conductor ingresaba a la vivienda y que se puede verificarse que se trata de un cable de aluminio conductor de energía que ingresaba al inmueble y no de fibra óptica.  Además, propuso que se realizara una visita en conjunto al lugar para realizar un nuevo análisis.

Debido a dichos planteamientos, en los numerales siguientes se incorporará el análisis realizado por el CAU sobre las fotografías y argumentos planteados por la distribuidora de conformidad con el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final y marco normativo aplicable.

  - Respecto de las fotografías presentadas por la distribuidora

Esta Superintendencia velando por las garantías de los administrados ha tramitado un proceso equitativo en el que los intervinientes tuvieron la oportunidad real de participar y presentar los elementos de hecho y derecho que consideraran procedentes.

Bajo tal criterio, la sociedad EEO, S.A. de C.V. ejerció sus derechos de audiencia y defensa al presentar las pruebas que consideró necesarias en la tramitación del presente recurso de reconsideración a efecto que esta Superintendencia modificara o revocara el acuerdo N.° E-1017-2022-CAU.

En ese orden de ideas, corresponde indicar que el CAU analizó las pruebas presentadas por la distribuidora y rindió el informe técnico N.° IT-0238-CAU-22, en el cual estableció lo siguiente:

“[…] Lo mostrado en las imágenes identificadas como # 5 y 6 a las cuales hace referencia EEO y que fueron capturadas hasta el 1 de junio de 2022, no es congruente con lo observado en las imágenes identificadas como # 1 hasta la 4 capturadas el 14 de septiembre de 2021. La distribuidora está pretendiendo demostrar que la línea suspendida que se muestra en la imagen #6 es la misma que suspendió el día del hallazgo de la presunta irregularidad. En las fotografías provistas por EEO inicialmente al CAU se muestra una trayectoria inicial y el supuesto destino de la línea directa, en ningún momento estas indican el recorrido, ni mucho menos a que altura del recorrido se ejecutó la suspensión de dicha línea.

Por otra parte, no se ha tenido evidencia fotográfica referente a la corriente medida en el punto donde se ejecutó la suspensión de la supuesta línea directa que se muestra en la imagen #6, o en otro punto inmediato a la vivienda de la usuaria; de esta manera se tendría certeza que se trataba de la misma línea adicional encontrada por EEO el 14 de septiembre de 2021, y que se conectaba desde el poste de la distribuidora a una distancia aproximada de 12 metros de la vivienda de la usuaria. […]”.

Consecuente con lo expuesto, el CAU concluyó que las fotografías presentadas por la distribuidora en el recurso de reconsideración, tomadas nueve meses posteriores a la primera inspección donde se estableció la supuesta existencia de la condición irregular, no introducen elementos por los cuales se deba modificar lo establecido en el informe técnico N.° IT-0086-CAU-22.

Por lo tanto, dicha instancia considero que al aplicarse lo establecido en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, aplicables para el año 2021 y el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, no es procedente que la distribuidora realice a la usuaria el cobro en concepto de energía no registrada.

2.2. Solicitud de inspección en conjunto

La sociedad EEO, S.A. de C.V. solicitó se realizara una inspección en conjunto para que se verificara lo expuesto sobre el cable que presuntamente se dirigía hacia el inmueble de la usuaria, debe exponerse lo siguiente:

Corresponde indicar que el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, determina lo siguiente:

(…) 4.2.3. Una vez realizada la inspección se elaborará el Acta de Inspección de Condiciones Irregulares, cuyo formato es un anexo que forma parte integrante de este procedimiento. En dicha acta, se deberán describir las condiciones encontradas en la inspección, y todas las pruebas que contribuyan a comprobar la condición encontrada: fotografías y/o videos en forma magnética, registros de cargas, comprobación del estado físico del equipo de medición, verificación de la exactitud del equipo de medición y otras que consideren pertinentes.

Las pruebas encontradas forman parte de las evidencias que se deberán presentar ante la solicitud de SIGET cuando ésta así lo requiera, dentro del presente procedimiento, con el fin de comprobar fehacientemente la condición de irregularidad encontrada. (…)

(…) 4.2.5. En los casos en que la empresa distribuidora se encuentre frente a un caso de línea intercalada, directa o en derivación, que origine que el equipo y/o instrumento de medición no registre el consumo real de la energía consumida; ésta podrá efectuar la diligencia de inspección y levantar el Acta de Inspección de Condiciones Irregulares, debiendo constar tal hecho en ésta.

Además, debe recopilar todas las pruebas, fotografías y material correspondiente del hallazgo encontrado y remitir tal documentación a la SIGET, cuando ésta lo requiera. (…)

(…) 5.2. Los cálculos de estos consumos, deberán basarse en los siguientes elementos: (…)

c) Carga no medida o registrada; (…)

h) Cualquier otra condición que sea relevante del cálculo de recuperación; o,

i) En caso de no contar con los elementos descritos, utilizar censo de carga instalada. (…)

De las anteriores disposiciones se desprende que la distribuidora durante la inspección técnica en la cual considere que existen elementos que indiquen que existe un incumplimiento contractual por parte del usuario (condición irregular), debe recopilar todas las evidencias técnicas para establecer la existencia de dicha condición subestándar y determinar la energía que no fue registrada.

Aplicando lo anterior al presente caso, es preciso exponer que el momento oportuno para que la distribuidora recopilara las pruebas técnicas, pertinentes y útiles, con base en la normativa sectorial, es la inspección técnica en la cual determinaron la existencia de una condición irregular en el suministro, es decir, la inspección efectuada el 14 de septiembre de 2021.

En dicha inspección la distribuidora recopiló pruebas que fueron introducidas en la tramitación del procedimiento del reclamo y una vez analizadas el CAU en el informe técnico N.° IT-0086-CAU-22, concluyó lo siguiente:

- Se mostró la supuesta línea directa conectada a una fase del tendido secundario, justo donde está instalado el poste de EEO, pero no se observa hacia donde se dirige.

- La intensidad de corriente instantánea demandada en ese momento a través de la supuesta línea directa, era por un valor de 21.73 amperios. Sin embargo, no estableció que cargas estaban siendo alimentadas por la supuesta línea directa, y si estas correspondían a la carga del suministro.

- Existen varios cables tirados sobre el techo de la vivienda de la casa de la usuaria y la contigua, se indica que existe un conductor que supuestamente ingresa a la parte interna inmueble de la señora XXX. Sin embargo, no queda claro si este conductor corresponde a la línea directa en donde se registró una demanda de corriente de 21.73 amperios.

Tomando en cuenta las conclusiones establecidas por el CAU, esta Superintendencia en el acuerdo N.° E-1017-2022-CAU estableció que la sociedad EEO, S.A. de C.V. no presentó pruebas por medio de las cuales se pudiera establecer la existencia de la condición irregular en el suministro NIC XXX atribuida a la usuaria.

Ahora bien, en cuanto a la realización de una inspección en conjunto corresponde indicar que de conformidad a sus facultades de investigación, la Superintendencia a través del CAU, tiene la competencia para realizar una evaluación técnica de los hechos controvertidos en el procedimiento y determinar con base a una prueba fehaciente, si existió o no la condición irregular atribuida a la usuaria.

En ese sentido, debe establecerse que personal del CAU analizó las pruebas presentadas por la sociedad EEO, S.A. de C.V. y realizó una nueva inspección en el inmueble el día 29 de junio del presente año para verificar lo expuesto en el recurso de reconsideración; sin embargo, consideró que en esa etapa no era necesaria la presencia de la distribuidora, debido a que el CAU como órgano a cargo de la dirección de la investigación debe mantener la objetividad en el análisis de las pruebas, lo que implica que no debe intervenir la parte interesada, como lo es en este caso la distribuidora.

- CONCLUSIÓN DE LA SIGET

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-0238-CAU-22 rendido por el CAU de la SIGET y de conformidad a lo establecido en el artículo 129 de la Ley de Procedimientos Administrativos, esta Superintendencia considera que el CAU desarrolló los argumentos técnicos suficientes por los cuales restó valor probatorio a las pruebas presentadas por la sociedad EEO, S.A. de C.V. y que realizar una inspección en conjunto no constituía un medio idóneo para desvirtuar que en el suministro identificado con el NIC XXX no existió una condición irregular.

En razón de lo anterior, se estima pertinente adherirse al dictamen de dicho informe y, en consecuencia, confirmar el acuerdo N.°  E-1017-2022-CAU en el cual se estableció que no se comprobó la condición irregular en el suministro identificado con el NIC XXX, por lo que la sociedad EEO, S.A. de C.V. debe anular el cobro efectuado a la señora XXX por la cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIEZ 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,410.56) IVA incluido, en concepto de energía no registrada.

- RECURSO

En cumplimiento de los artículos 134 y 135 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de apelación puede ser interpuesto en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo.

POR TANTO, de conformidad con lo expuesto, esta Superintendencia ACUERDA:

- Confirmar el acuerdo N.° E-1017-2022-CAU, emitido el día veinte de mayo de este año.

- Notificar este acuerdo a la señora XXX y a la sociedad EEO, S.A. de C.V., debiendo adjuntar copia del informe técnico N.° IT-0238-CAU-22 rendido por el CAU de la SIGET.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente