ACUERDO N.° E-1847-2022-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con cuarenta minutos del día veintinueve de septiembre del año dos mil veintidós.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, el señor XXX interpuso un reclamo en contra de la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. debido al cobro de la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 19/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 3,957.19) IVA incluido, por la presunta existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica en el suministro identificado con el NIC XXX.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

  - Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-0122-2022-CAU, de fecha treinta y uno de enero de este año, se requirió a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo de la distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento y, de no serlo, indicara que realizaría la investigación correspondiente.

El citado acuerdo fue notificado a las partes el día tres de febrero del presente año, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora finalizó el día diecisiete del mismo mes y año.

El día veintitrés de febrero de este año, el ingeniero XXX, apoderado especial de la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., presentó un escrito en el cual manifestó que contaba con prueba documental y fotografías para comprobar la existencia de una condición irregular y justificar el cobro de energía no registrada. En dicho escrito, adjuntó de forma digital la documentación siguiente:

- Histórico de lecturas.

- Histórico de consumos.

- Órdenes de servicio.

- Incidencias.

- Fotografías.

- Informe técnico.

Mediante memorando con referencia N.° M-0153-CAU-22, de fecha veintitrés de febrero del presente año, el CAU informó que elaboraría el informe técnico correspondiente.

  - Apertura a pruebas

Por medio del acuerdo N.° E-0466-2022-CAU, de fecha siete de marzo de este año, esta Superintendencia abrió a pruebas el presente procedimiento, por un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, para que las partes presentaran las que estimaran pertinentes.

El mencionado acuerdo fue notificado a las partes el día once de marzo de este año, por lo que el plazo finalizó el día ocho de abril del presente año.

El día veinticuatro de marzo de este año, la distribuidora presentó un escrito en el cual expresó que no posee pruebas adicionales a las remitidas con anterioridad.

El día veintiocho de marzo del presente año, el señor XXX presentó un escrito exponiendo diversos argumentos vinculados a su desacuerdo con la presunta condición irregular en el suministro eléctrico y detalla que el consumo de energía de los últimos tres meses evidencia que el cobro por energía no registrada es desproporcionado respecto al consumo mensual. Anexo al escrito copias de facturas de los meses de diciembre de 2021 a marzo de 2022.

  - Informe técnico

Mediante el acuerdo N.° E-0728-2022-CAU, de fecha siete de abril de este año, se comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico en el cual estableciera si existió o no la condición irregular atribuida al usuario que afectó el suministro identificado con el NIC XXX y, de ser procedente, verificara la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

El citado acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario los días veinte y veintidós del mismo mes y año, respectivamente.

El día dos de mayo de este año, la distribuidora presentó un escrito en el cual expresó que no posee pruebas adicionales a las remitidas con anterioridad.

Por medio de memorando de fecha nueve de mayo del presente año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0145-CAU-22, en el que realizó un análisis, entre otros puntos, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) histórico de consumo; d) fotografías del suministro y e) método de cálculo de ENR. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

Histórico de consumo:

Determinación de la existencia de una condición irregular:

“[…] Conforme con la información que fue provista por la sociedad AES CLESA, se han extraído las siguientes fotografías mediante las cuales ésta ha pretendido demostrar que en el suministro bajo estudio se presentó un incumplimiento a las condiciones contractuales y, que como consecuencia, llegó a la conclusión que existió una alteración en la acometida eléctrica de servicio que, según su criterio, consistió en “línea conectada a 240 voltios directa en acometida de la fuente”; condición que impidió el verdadero registro de la energía eléctrica que fue demandada en dicho suministro, siendo éstas las siguientes:

Al respecto, el CAU realizó el estudio de las pruebas presentadas por la empresa distribuidora, referentes a las condiciones encontradas al momento de corregir una presunta condición irregular, las cuales se compararon con las obtenidas mediante inspección técnica realizada por el CAU al suministro en referencia el 29 de marzo de 2022.

Sobre lo anterior, es preciso mencionar que, si bien la empresa distribuidora no pudo determinar el tipo de carga que estaba siendo alimentada por la línea adicional, sí pudo comprobar su uso mediante las mediciones instantáneas de corriente, así como en la variación en los registros de consumo del usuario presentados en la gráfica n.° 1.

Sin embargo, respecto a la demanda tomada en la línea fuera de medición por la sociedad AES CLESA, por valor de 22.83 amperios en la fase A y de 21.09 amperios en la fase B, cabe destacar que el CAU en inspección técnica midió una carga total entre 0.96 Amperios a 9.29 amperios en la fase A y de 0.44 Amperios a 15.26 amperios en la fase B, según se observa en la imagen n.° 2, determinándose que esta diferencia radica principalmente en que la demanda medida por la empresa distribuidora se correlaciona con la demanda pico del inmueble y no con la demanda promedio. (…)

(…) Con base en las pruebas anteriormente analizadas, se determinó que la sociedad AES CLESA cuenta con la evidencia fehaciente que demuestra que en el suministro en referencia existió una condición irregular imputable al usuario.

Dentro de ese contexto, fue posible establecer que la condición descrita por la sociedad AES CLESA, la cual provocaba una variación en el registro de la energía demandada por el usuario, se demuestra con la imagen n.° 1; asimismo, el CAU evidenció mediante imagen n.° 2, las condiciones actuales del suministro. […]

Análisis de los argumentos del usuario

[…] Como se indicó previamente, el señor XXX presentó un escrito el 28 de marzo de 2022, e información de las facturas de energía eléctrica después de que AES CLESA corrigiera la condición irregular en su vivienda, con el fin de justificar su inconformidad referente al cobro facturado por la distribuidora, con base en los argumentos siguientes:

Argumento del usuario:

- (…) Es de tomar en cuenta que, no existen más pruebas que las aportadas desde el inicio del procedimiento, con las cuales se pretende condenar al pago excesivo y desproporcional del monto de $ 3,957.19, basados únicamente en una presunta o suponiendo una probabilidad de consumo de 15,179 kWh, como cálculo de energía consumida y no facturada (…).

Análisis del CAU:

De las pruebas presentadas, se verificó que del consumo de energía eléctrica en el período de la condición irregular por la cantidad de 15,179 kWh, se advierte un consumo diario de 84.33 kWh, y un consumo mensual de 2,530 kWh, sólo en la línea fuera de medición, determinándose que es excesivo el consumo calculado por la sociedad AES CLESA.

Argumento del usuario:

- (…) Que desde el día 26 de noviembre de 2021, según informe se dejó conectada la línea bajo medición normalizada; y al respecto hay que destacar, que según consta en las facturas recibidas hasta la fecha, que cubre un periodo de tres meses, utilizando los mismo instrumentos o equipos asignados por la sociedad AES CLESA y CIA, S. en C. de C.V., para cuantificar el cobro del consumo mensual de energía, quedando evidenciado por sus mismo equipos que la presunción de cobro por 15,179 kWh como cálculo de energía consumida y no facturada, es totalmente desproporcional y contrasta drásticamente con la realidad de consumo mensual de energía(…)

Análisis del CAU:

Como se muestra en la gráfica n.° 1, el promedio de consumo antes de que la sociedad AES CLESA corrigiera la condición irregular era de 208 KWh/mes, mientras que posterior a corregir dicha condición, el consumo promedio se incrementó a 357 kWh/mes, tal y como se muestra la gráfica n.° 1. Por tanto, no es recomendable utilizar el consumo calculado por la empresa distribuidora con base en lecturas instantáneas de corriente, debido a su carácter variable, como lo ha elaborado la empresa distribuidora en el presente caso.

Argumento del usuario:

- (…) Que en ninguno de los meses facturados hasta la fecha por la sociedad AES CLESA y CIA, S. en C. de C.V., se ha podido demostrar un consumo mensual como el que pretende cobrar, lo cual deja evidenciado el abuso del cobro inexistente. (…)

Análisis del CAU:

Como muestra la gráfica n.° 1, el consumo posterior a corregir la condición irregular ha sido de 357 kWh. En todo caso, para alcanzar un valor de consumo promedio mensual de 2,530 kWh, o un consumo diario de 84.10 kWh, sería necesario utilizar la carga total en un 119% de la corriente máxima encontrada por SIGET, la cual se examinó en la imagen n.° 2, y cuyos valores son 9.29 amperios en la fase “A” y 15.26 amperios en la fase “B”, siendo que al sumar dichos valores da una demanda de 24.55 amperios, a un nivel de tensión de 120 voltios, da como resultado un consumo diario de 71 kWh.

Aunado a lo anterior, se debe considerar lo indicado en el escrito presentado el 23 de diciembre de 2021, donde el usuario manifestó que hasta el mes de agosto de 2021 sólo contaba con un aire acondicionado a 120 voltios en la vivienda, y que en el mes de junio de 2021 adquirió dos equipos de aire acondicionado a 240 voltios, razón por lo cual procedió a solicitar el cambio de voltaje a AES CLESA. Dicho argumento se constata en las siguientes capturas del sistema de gestión de la distribuidora:

Sumado a lo anterior, se debe valorar que la instalación mecánica de los aires acondicionados adquiridos en junio de 2021 por parte del señor XXX se realizó hasta el día 2 de agosto de 2021, según nota presentada por el señor (…)

Tomando en cuenta lo anterior, se determina un total de 116 días calendario de irregularidad, contados a partir del 2 de agosto de 2021 (fecha que corresponde a la instalación mecánica de los aires acondicionados) al 26 de noviembre de 2021 (fecha en la cual se encontró la condición irregular).

Por lo expuesto, se concluye que en lo referente a los escritos presentados por el señor XXX el 23 de diciembre de 2021 y 28 de marzo de 2022, se aportaron pruebas que respaldan sus argumentos, y así poder desvirtuar en una parte la evidencia presentada por la sociedad AES CLESA, referente a la condición irregular encontrada en su suministro el 26 de noviembre de 2021. […]

Dictamen:

[…]

- Las pruebas presentadas por la empresa distribuidora son aceptables, ya que con estas demostró fehacientemente que existió una condición irregular en el suministro identificado con el NIC XXX, que consistía en una línea adicional fuera de medición, que afectó el correcto registro de la energía que fue consumida en el citado suministro.

- De conformidad al análisis efectuado por el CAU, se determinó que es excesivo el monto que la sociedad AES CLESA pretende recuperar en concepto de energía consumida y no facturada por la cantidad de tres mil novecientos cincuenta y siete 19/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 3,957.19), IVA incluido, equivalente a 15,179 kWh, asociada al período comprendido entre el 30 de mayo al 26 de noviembre de 2021. […]”

  - Alegatos finales

Mediante el acuerdo N.° E-1026-2022-CAU, de fecha veintitrés de mayo de este año, se remitió a las partes copia del informe técnico N.° IT-0145-CAU-22 rendido por el CAU para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

El citado acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario los días veintiséis y veintisiete de mayo de este año, respectivamente, por lo que el plazo finalizó, en el mismo orden, los días nueve y diez de junio del presente año.

El día ocho de junio de este año, la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. presentó un escrito por medio del cual manifestó lo siguiente:

[…] mi representada manifiesta que no se procederá con el recálculo en base al IT-0145-22 por las siguientes razones:

- Según indican los consumos posteriores a la normalización, el consumo se vio significativamente afectado, teniendo comportamiento de registro al alza.

- La condición encontrada en campo fue por:

“Se encontró línea conectada a 240 voltios directa en acometida de fuente la cual pasaba oculta en techo acometida alada sobre techo dónde se conecta línea y entra por techo hacia el interior con una carga de 21.09 amp. En una fase y 22.83 amp en la otra fase carga registrada por el medidor 0.43 a en un fase y 0.10 a en la otra fase casa se encontró cerrada y nadie Atendió la visita no se tomó censo por misma razón no se dejó copia de acta se conectó línea bajo medición normalizando el suministro se observó tres aires acondicionados en la vivienda. […]

Por su parte, el usuario no presentó documentación para que fuera analizada.

  - Ampliación de informe técnico

Mediante el acuerdo N.° E-1495-2022-CAU, de fecha veinticinco de julio de este año, se comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico en el cual analizara la procedencia de los argumentos de la distribuidora expuestos en el escrito de fecha ocho de junio de este año.

El citado acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario los días veintiocho y veintinueve de julio del mismo año, respectivamente.

Por medio de memorando de fecha treinta y uno de agosto del presente año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0316-CAU-22, en el que realizó el análisis siguiente:

(…)

- ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA SOCIEDAD AES CLESA EN EL ESCRITO DEL 8 DE JUNIO DE 2022

En el escrito del 8 de junio de 2022, la sociedad AES CLESA expresó lo siguiente:

[…] mi representada manifiesta que no se procederá con el recálculo en base al IT-0145-22 por las siguientes razones:

- Según indican los consumos posteriores a la normalización, el consumo se vio significativamente afectado, teniendo comportamiento de registro al alza.

- La condición encontrada en campo fue por:

“Se encontró línea conectada a 240 voltios directa en acometida de fuente la cual pasaba oculta en techo acometida alada sobre techo dónde se conecta línea y entra por techo hacia el interior con una carga de 21.09 amp. En una fase y 22.83 amp en la otra fase carga registrada por el medidor 0.43 a en una fase y 0.10 a en la otra fase casa se encontró cerrada y nadie Atendió la visita no se tomó censo por misma razón no se dejó copia de acta se conectó línea bajo medición normalizando el suministro se observó tres aires acondicionados en la vivienda. […]

Conforme con los argumentos contenidos en el escrito presentado por la sociedad AES CLESA, ésta ha pretendido demostrar que en el suministro bajo estudio se presentó un incumplimiento a las condiciones contractuales y que, como consecuencia, llegó a la conclusión que existió una alteración en la acometida eléctrica de servicio que, según su criterio, consistió en “línea adicional tomada desde la red de distribución en baja tensión”; condición que impidió el verdadero registro de la energía eléctrica que fue demandada en dicho suministro.

Al respecto, el CAU realizó el estudio de la información presentada por la empresa distribuidora referente a las condiciones encontradas al momento de realizar la inspección al suministro en análisis, argumentando que las pruebas presentadas por la empresa distribuidora son aceptables, ya que con estas demostró fehacientemente que existió una condición irregular en el suministro identificado con el NIC XXX, que consistía en una línea adicional fuera de medición, que afectó el correcto registro de la energía que fue consumida en el citado suministro.

En relación con la carga medida de 22.83 amperios en la fase “A” y de 21.09 amperios en la fase “B” por parte de la empresa distribuidora y a lo comentado por ésta vinculado con los tres aires acondicionados observados en la vivienda, el CAU establece el siguiente estudio:

El 11 de agosto de 2022, el CAU realizó una segunda inspección al suministro en estudio para recopilar y comprobar los datos sobre el argumento de las corrientes eléctricas encontradas por la sociedad AES CLESA en la línea fuera de medición, y el uso de los tres equipos de aire acondicionado en la vivienda, constatando la ubicación en el techo de tres compresores para tres aires acondicionados; sin embargo, el usuario recalcó nuevamente que el aire pequeño no lo utiliza, en la siguiente fotografía se muestra la ubicación de los tres compresores:

Cabe destacar que durante la inspección técnica realizada por el CAU, el 29 de marzo de 2022, se realizó un censo de carga eléctrica instalada en el inmueble, el cual fue verificado nuevamente el 11 de agosto de 2022, cuyo resultado se muestra en la siguiente tabla n.° 1:

Como resultado del levantamiento del censo de carga eléctrica detallado en la tabla n.° 1 mostrado anteriormente, se calculó el consumo mensual estimado que corresponde a 740 kWh, el cual se realizó tomando en consideración la cantidad de equipos eléctricos encontrados en el inmueble, las horas de uso promedio de éstos y las características eléctricas (potencia) determinadas por el fabricante de los equipos eléctricos, estableciendo que dicho consumo puede variar de acuerdo con el uso que cada uno de los usuarios dé a los artefactos eléctricos; sin embargo, éste constituye un dato de referencia para el estudio objeto del presente reclamo.

Ahora bien, en el nuevo censo de carga se incluyen los tres equipos de aire acondicionado que se encuentran instalados en la vivienda, un equipo de aire acondicionado de 9000 BTU, el cual funciona a 120 voltios no es muy utilizado por el usuario, constatándose que en la habitación donde está instalado éste, no es usado por los miembros de la familia (dos adultos y dos menores de 4 años), los aires acondicionados más utilizados por el grupo familiar del señor XXX son los dos que tienen la capacidad de 12000 BTU.

Además, durante el censo de carga realizado por el CAU, se tomaron datos de las placas de los aires acondicionados como se muestran en la imagen n.° 1, donde se observa los valores nominales de la capacidad térmica de cada uno de ellos, así como los niveles de tensión a los que funcionan y el valor nominal de la corriente eléctrica demandada por cada aire acondicionado, según el siguiente detalle:

Los dos aires acondicionados de 12000 BTU, presentan las siguientes características:

- Nivel de tensión: 		                220-230 Voltios.

- Corriente eléctrica nominal: 	5.70 Amperios.

- Potencia nominal: 		1256 Watts.

El aire acondicionado de 9000 BTU, presenta las siguientes características:

- Nivel de tensión: 		                120 Voltios.

- Corriente eléctrica nominal: 	8.50 Amperios.

- Potencia nominal: 		950 Watts

Por otra parte, durante la inspección realizada, el usuario mostró al personal del CAU el centro de carga en el cual se encontraban conectadas las dos líneas fuera de medición que la empresa distribuidora ha señalado, argumentando nuevamente que solamente tenía conectado los dos aires acondicionados de 12000 BTU; al respecto, personal de este centro procedió a realizar mediciones de las demandas para comprobar la carga conectada en estas dos líneas, como resultado de esta acción se midieron las corrientes promedios de 10.18 amperios en la fase “A” y de 10.4 amperios en la fase “B”, comprobando que la carga conectada en estas dos líneas son los aires de 12000 BTU, ya que según la placa de características la corriente nominal para cada uno de ellos es de 5.7 amperios por fase, en la siguiente fotografía se muestran los valores de las mediciones realizadas.

Otro estudio realizado por el CAU es el análisis de las potencias que se estaba dejando de facturar, es decir, la empresa distribuidora alega el uso de un tercer aire acondicionado, al sumar las potencias establecidas en la placa de características de los tres aires, se establece que se dejó de facturar una potencia de 3,432 Watts, valor muy por debajo de los 5,270 Watts que la empresa distribuidora a calculado recuperar con base a 43.92 amperios, que corresponde a la demanda pico de corriente medida en la línea fuera de medición a 240 voltios y no un promedio de ésta, en la siguiente tabla se detallan los valores de las potencias mencionadas:

Por lo anteriormente expuesto, se ha justificado la incorporación del aire acondicionado de 9000 BTU en el censo de carga eléctrica del inmueble para calcular el consumo mensual estimado, el cual corresponde a 740 kWh, estableciendo que este se realizó tomando en consideración la cantidad de equipos eléctricos encontrados en el inmueble y que son utilizados. Así como también las características eléctricas de funcionamiento señaladas en la tabla n. ° 2.

Por otra parte, el usuario durante ambas inspecciones realizadas por el personal del CAU argumentó que el equipo de aire acondicionado pequeño de 9000 BTU no lo utiliza; sin embargo, éste no presentó evidencias que indiquen que verdaderamente este equipo no es utilizado.

En ese contexto, el CAU fundamentó su análisis sobre la base de la información presentada por la empresa distribuidora a lo largo del proceso investigativo que le fue encomendado, tales como fotografías, registros del historial del consumo demandado, entre otros, es decir la investigación y su dictamen ha partido de los hechos o pruebas obtenidas durante el proceso de investigación efectuado, con base en lo estipulado en el Procedimiento para Investigar Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011.

Por lo anteriormente expuesto, en lo que respecta a los argumentos presentados por AES CLESA en el escrito del 8 de junio del presente año, y de conformidad con la inspección realizada el 11 de agosto de 2022, el CAU realizará la incorporación del equipo de aire acondicionado de 9000 BTU en el censo de carga para realizar el cálculo de la ENR a recuperar, determinando que la empresa distribuidora ha presentado evidencias o elementos técnicos por los que se debe de modificar lo establecido en los literales c), d), e) y f) del Dictamen definido en el informe técnico N.° IT-0145-CAU-22.

- Recálculo efectuado por el CAU

De conformidad con lo determinado en el procedimiento contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011, específicamente lo indicado en el Art. 5.2, literal i), se efectuó el respectivo recálculo de la energía consumida y no facturada que la sociedad AES CLESA debe cobrar, teniendo como base lo siguiente:

- El censo de carga instalada en el inmueble del usuario final en el que se encuentra instalado el servicio identificado con el NIC XXX, el cual corresponde a un consumo promedio mensual de 740 kWh.

- El período por recuperar por parte de la empresa distribuidora, por una energía consumida y no facturada, se determina que es de 116 días, relativo al período del 2 de agosto al 26 noviembre de 2021.

- En el período de recuperación correspondiente del 2 de agosto al 26 de noviembre de 2021, la sociedad AES CLESA ya facturó un consumo de energía de 673 kWh.

Los valores de consumos y período arriba señalados fueron utilizados para la elaboración del respectivo recálculo de la energía no registrada a recuperar por parte de la sociedad AES CLESA, que en este caso corresponden a un consumo de 2,188 kWh, el cual asciende a la cantidad de quinientos sesenta y dos 77/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 562.77), IVA incluido (…)

- Cantidad en concepto de intereses por condición irregular cancelados por el señor XXX.

De conformidad con la información recopilada, se estableció que el señor XXX en el mes de enero de 2022 canceló la cantidad de doscientos veintiséis 33/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 226.33), IVA incluido, en concepto de intereses por condición irregular, por lo que en la siguiente tabla n.° 4 se realiza un examen de lo pagado por el usuario en relación con ese cobro, determinando que si se toma en consideración el nuevo monto calculado por el CAU, la cantidad a cancelar por parte del usuario a la sociedad AES CLESA es de trescientos cuarenta y nueve 01/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 349.01), IVA incluido (…)

Dictamen:

- El CAU ha fundamentado su análisis sobre la base de la información que fue presentada por la empresa distribuidora a lo largo del proceso investigativo que le fue encomendado, así como también las pruebas aportadas por el usuario y las recopiladas durante las inspecciones realizadas al suministro objeto de análisis, como lo son fotografías, los registros del historial del consumo demandado en el suministro, entre otros; es decir, su investigación y su dictamen ha partido de los hechos o pruebas, que durante el proceso de investigación han sido recabadas con base en lo estipulado en el Procedimiento para Investigar Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011.

- Por lo anteriormente expuesto, en lo que respecta a los argumentos presentados por la sociedad AES CLESA en el escrito del 8 de junio del presente año, el CAU realizó la incorporación del equipo de aire acondicionado de 9000 BTU en el censo de carga para realizar el cálculo de la ENR a recuperar por parte de la empresa distribuidora, determinando que la referida sociedad ha presentado evidencias o elementos técnicos por los que se recomienda modificar lo dictaminado en el informe técnico n.° IT-0145-CAU-22, específicamente lo establecido en el literal c) a la cantidad de USD 562.77, IVA incluido, en concepto de energía consumida y no facturada de 2,188 kWh; literal d) a la cantidad de USD 12.57 en concepto de intereses por ENR;  y, literal e) a la cantidad de USD 349.01, IVA incluido, en concepto de recuperación. […]”

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. aplicables para el año 2021.

En el artículo 7 de dicho cuerpo normativo se detallan las situaciones en las cuales el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición. De igual manera determina que el distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, y establece los medios probatorios que debe aportar ante la SIGET cuando se requieran.

El artículo 36 inciso último de dichos Términos y Condiciones establece lo siguiente: “Posterior a la resolución de la SIGET, se efectuarán los ajustes necesarios que estén relacionados con el período sujeto del reclamo y los meses subsiguientes, incluyendo el pago de intereses”.

1.D. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

1.E. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

Por su parte, el artículo 166 de la LPA dispone que todo procedimiento deberá adecuarse a la Ley en referencia. Es por ello, que a fin de garantizar los derechos de los administrados, se aplicaron los plazos que eran de mayor beneficio en relación con lo establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

- ANÁLISIS

  - Análisis Técnico

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el CAU realizó la investigación de los hechos, para posteriormente hacer un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el CAU es el elemento técnico con el que cuenta esta Superintendencia para determinar la procedencia o no del cobro realizado por la distribuidora.

2.1.1. Condición encontrada en el suministro identificado con el NIC XXX

En el informe técnico N.° IT-0145-CAU-22, el CAU expone lo siguiente:

“[…] Conforme con la información que fue provista por la sociedad AES CLESA, se han extraído las siguientes fotografías mediante las cuales ésta ha pretendido demostrar que en el suministro bajo estudio se presentó un incumplimiento a las condiciones contractuales y, que como consecuencia, llegó a la conclusión que existió una alteración en la acometida eléctrica de servicio que, según su criterio, consistió en “línea conectada a 240 voltios directa en acometida de la fuente”; condición que impidió el verdadero registro de la energía eléctrica que fue demandada en dicho suministro (…)

Con base en las pruebas anteriormente analizadas, se determinó que la sociedad AES CLESA cuenta con la evidencia fehaciente que demuestra que en el suministro en referencia existió una condición irregular imputable al usuario. […]”.

En cuanto a los argumentos del señor XXX, el CAU determinó lo siguiente:

[…] De las pruebas presentadas, se verificó que del consumo de energía eléctrica en el período de la condición irregular por la cantidad de 15,179 kWh, se advierte un consumo diario de 84.33 kWh, y un consumo mensual de 2,530 kWh, sólo en la línea fuera de medición, determinándose que es excesivo el consumo calculado por la sociedad AES CLESA. (…)

(…) Como se muestra en la gráfica n.° 1, el promedio de consumo antes de que la sociedad AES CLESA corrigiera la condición irregular era de 208 KWh/mes, mientras que posterior a corregir dicha condición, el consumo promedio se incrementó a 357 kWh/mes, tal y como se muestra la gráfica n.° 1. Por tanto, no es recomendable utilizar el consumo calculado por la empresa distribuidora con base en lecturas instantáneas de corriente, debido a su carácter variable, como lo ha elaborado la empresa distribuidora en el presente caso. (…)

(…) Como muestra la gráfica n.° 1, el consumo posterior a corregir la condición irregular ha sido de 357 kWh. En todo caso, para alcanzar un valor de consumo promedio mensual de 2,530 kWh, o un consumo diario de 84.10 kWh, sería necesario utilizar la carga total en un 119% de la corriente máxima encontrada por SIGET, la cual se examinó en la imagen n.° 2, y cuyos valores son 9.29 amperios en la fase “A” y 15.26 amperios en la fase “B”, siendo que al sumar dichos valores da una demanda de 24.55 amperios, a un nivel de tensión de 120 voltios, da como resultado un consumo diario de 71 kWh.

Aunado a lo anterior, se debe considerar lo indicado en el escrito presentado el 23 de diciembre de 2021, donde el usuario manifestó que hasta el mes de agosto de 2021 sólo contaba con un aire acondicionado a 120 voltios en la vivienda, y que en el mes de junio de 2021 adquirió dos equipos de aire acondicionado a 240 voltios, razón por lo cual procedió a solicitar el cambio de voltaje a AES CLESA. (…)

Sumado a lo anterior, se debe valorar que la instalación mecánica de los aires acondicionados adquiridos en junio de 2021 por parte del señor XXX se realizó hasta el día 2 de agosto de 2021, según nota presentada por el señor XXX (…)

(…) Tomando en cuenta lo anterior, se determina un total de 116 días calendario de irregularidad, contados a partir del 2 de agosto de 2021 (fecha que corresponde a la instalación mecánica de los aires acondicionados) al 26 de noviembre de 2021 (fecha en la cual se encontró la condición irregular).

Por lo expuesto, se concluye que en lo referente a los escritos presentados por el señor XXX el 23 de diciembre de 2021 y 28 de marzo de 2022, se aportaron pruebas que respaldan sus argumentos, y así poder desvirtuar en una parte la evidencia presentada por la sociedad AES CLESA, referente a la condición irregular encontrada en su suministro el 26 de noviembre de 2021. […]

Conforme lo anterior, el CAU estableció en el informe técnico N.° IT-0145-CAU-22 que existió una condición irregular consistente en la conexión de una línea directa antes del equipo de medición, con el fin de consumir energía que no fuera registrada por el medidor.

En ese sentido, la empresa distribuidora está habilitada a cobrar la energía consumida y no registrada, de conformidad con lo establecido en los Términos y Condiciones de los Pliegos Tarifarios aplicables para el año 2021 y el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

2.1.2. Determinación del cálculo de energía a recuperar

De acuerdo con lo establecido, el CAU en los informes técnicos N.° IT-0145-CAU-22, no validó el cálculo de ENR realizado por la distribuidora basado en la corriente instantánea medida en la línea directa, debido a que: a) no es posible establecer si la corriente instantánea de 43.92 amperios corresponde una “corriente de trabajo” (nominal) o a una “corriente de arranque” de equipos eléctricos de tipo inductivo (refrigeradoras, aire acondicionado, lavadoras, ventiladores, equipos de bombeo, entre otros); y, b) no se justifica técnicamente que la corriente instantánea de 43.92 amperios era consumida de forma constante durante 16 horas diarias.

En el informe técnico N.° IT-0316-CAU-2022, el CAU estableció que incorporaría el equipo de aire acondicionado de 9000 BTU en el censo de carga para realizar el cálculo de Energía No Registrada.

Por ello, el CAU realizó un nuevo cálculo basado en los criterios siguientes:

- El valor de censo de carga que estableció un consumo promedio mensual de 740 kWh.

- El tiempo de recuperación de la energía no registrada del período comprendido del dos de agosto al veintiséis de noviembre del año dos mil veintiuno.

Dicho periodo fue limitado a ciento dieciséis días, debido a que el usuario aportó prueba documental por medio de la cual se comprobó que dos aires acondicionados fueron instalados en el inmueble el día dos de agosto de dos mil veintiuno.

Como resultado, el CAU determinó que la distribuidora tiene el derecho a recuperar la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS 77/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 562.77) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes en aplicación al artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2021.

En vista que el usuario a la fecha ya canceló la cantidad de DOSCIENTOS VEINTISÉIS 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 226.33), la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 01/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 349.01) en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes en aplicación al artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2021.

  - Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, que tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye al usuario, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada, de conformidad con los términos y condiciones del pliego tarifario vigente para el caso.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

  - El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que tanto el usuario como distribuidora, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET del cobro en concepto de energía consumida y no registrada que generó la inconformidad.

  - En la tramitación del procedimiento consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición y para pronunciarse respecto del informe técnico emitido por el CAU.

  - El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existió una condición irregular y, por tanto, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos tarifarios vigentes para el caso, el usuario debe de pagar por la energía que consumió y que no fue registrada por su medidor.

  - Este cobro, además de estar amparado legalmente en los pliegos tarifarios y la normativa técnica vigente, tiene sustento desde el principio de la verdad material regulado en el artículo 3 de la LPA, ya que al comprobarse que hay energía que fue consumida por el usuario y no fue registrada por la distribuidora, se reconoce la obligación que tienen ambas partes de cumplir con los términos y condiciones contractuales en la prestación del suministro de energía eléctrica, tanto de pagar lo efectivamente consumido como de revisar que lo cobrado sea acorde a los pliegos tarifarios autorizados.

  - Se analizaron los elementos probatorios presentados en el procedimiento y, con base en ello, se logró comprobar la condición irregular en el suministro de energía con NIC XXX.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando al usuario que la SIGET ha revisado el cobro de la distribuidora a efecto de comprobar que haya sido realizado con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

En ese orden, si bien la condición irregular pudo o no haber sido realizada directamente por alguien que habita el inmueble; al haberse comprobado técnicamente su existencia, el usuario final del suministro eléctrico debe responder por dicha condición; primero, porque contractualmente así está establecido en el artículo 7 de los Términos y Condiciones del Pliego Tarifario aplicable para el año 2021 y, segundo, porque es quien obtuvo un beneficio derivado de la energía consumida y no registrada por el equipo de medición, la cual no fue cobrada oportunamente por la empresa distribuidora.

En este punto, corresponde exponer que el marco regulatorio del sector eléctrico fija obligaciones tanto para las distribuidoras, como para los usuarios finales. Una de las obligaciones de las distribuidoras es suministrar el servicio de energía eléctrica —servicio que no se ha alegado que haya sido interrumpido— y entre las obligaciones de los usuarios se encuentra la de pagar los montos correspondientes al consumo de energía eléctrica debidamente comprobados.

Es preciso aclarar que el monto a recuperar por la distribuidora constituye una parte del período en el que existió la condición irregular, y el cálculo no es un cobro arbitrario ni antojadizo, sino la recuperación de una fracción de lo que debió de percibir por el consumo de energía eléctrica en el período en que se consumió más energía que la registrada debido a la condición irregular.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en los informes técnicos N.° IT-0145-CAU-22 e IT-0316-CAU-22, esta Superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por el CAU y, por consecuencia, establecer que en el suministro identificado con el NIC XXX se comprobó la condición irregular consistente en una conexión directa en la acometida del suministro hacia el inmueble.

Por lo tanto, la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS 77/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 562.77) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2021.

En vista que el usuario a la fecha ya canceló la cantidad de DOSCIENTOS VEINTISÉIS 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 226.33), la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 01/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 349.01) en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes en aplicación al artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2021.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo, y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en la normativa sectorial y los informes técnicos N.° IT-0145-CAU-22 e IT-0316-CAU-22, esta Superintendencia ACUERDA:

  - Establecer que en el suministro identificado con el NIC XXX se comprobó una condición irregular consistente en una línea eléctrica en derivación conectada en la acometida eléctrica, que ocasionó que no se registrara correctamente la energía consumida en el inmueble.

  - Determinar que la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS 77/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 562.77) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2021.

En vista que el usuario a la fecha ya canceló la cantidad de DOSCIENTOS VEINTISÉIS 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 226.33), la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 01/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 349.01) en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes en aplicación al artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2021.

  - Notificar este acuerdo al señor XXX y a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. debiendo adjuntar copia del informe técnico N.° IT-0316-CAU-22 rendido por el CAU de la SIGET.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente