ACUERDO N.° E-0040-2023-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con diez minutos del día trece de enero del año dos mil veintitrés.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día veinte de julio del dos mil veintidós, la señora xxxx, en su calidad de usuaria del suministro identificado con el NIC xxxx, interpuso un reclamo en contra de la sociedad CAESS, S.A. de C.V. por considerar que debido a fallas ocurridas en el servicio de energía eléctrica durante el mes de junio del año pasado, se dañaron dos UPS y un televisor, marca SAMSUNG, modelo UN65NU7300, serie O7CU3CDM102062Y, instalaciones eléctricas del inmueble e incurrió en gastos de mano de obra.

La señora xxxx comprobó que es la propietaria del inmueble donde se encuentra instalado el mencionado suministro.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

    - Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-1572-2022-CAU, de fecha quince de agosto del año dos mil veintidós, se requirió a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo acuerdo, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo otorgado a dicha distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento; caso contrario, indicara que realizaría la investigación correspondiente.

El acuerdo en referencia fue notificado a la distribuidora y a la usuaria los días dieciocho y diecinueve de agosto del año pasado, respectivamente, por lo que el plazo para que respondiera la empresa distribuidora venció el uno de septiembre de año recién pasado.

El día dos de septiembre del dos mil veintidós, el xxxx, apoderado especial de la sociedad CAESS, S.A. de C.V., presentó un escrito por medio del cual solicitó se le conceda una prórroga de cinco días hábiles adicionales por encontrarse recopilando la documentación vinculada con el requerimiento contenido en el acuerdo N.° E-1572-2022-CAU.

El día nueve de septiembre del mismo año, la sociedad CAESS, S.A. de C.V. presentó un escrito en el cual manifestó que contaba con prueba documental por medio de las cuales se comprueba que es desfavorable el reclamo por daños interpuesto por la usuaria y que su representada queda exenta de los daños reclamados.  En el mismo escrito adjuntó la documentación requerida en el acuerdo N.° E-1572-2022-CAU.

Mediante memorando con referencia N.° M-0902-CAU-2022, de fecha catorce de septiembre del año pasado, el CAU informó que elaboraría el informe técnico correspondiente.

    - Apertura a pruebas, informe técnico y alegatos

Por medio del acuerdo N.° E-1827-2022-CAU, de fecha veintiséis de septiembre del dos mil veintidós, esta Superintendencia abrió a pruebas el presente procedimiento, por un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, para que las partes presentaran las que estimaran pertinentes.

En el mismo proveído, se comisionó al CAU que una vez vencido el plazo otorgado a las partes, en un plazo máximo de veinte días, rindiera un informe técnico por medio del cual estableciera el origen de los daños reclamados y, si era procedente, la compensación económica solicitada.

Una vez rendido el informe técnico por parte del CAU, debía remitir copia a las partes, para que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a dicha remisión, presentaran sus alegatos.

El mencionado acuerdo fue notificado a las partes el día veintinueve de septiembre del año pasado, por lo que el plazo finalizó el día veintisiete de octubre del año recién pasado.

El día treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, la distribuidora presentó un escrito en el cual expresó que no posee pruebas adicionales a las previamente remitidas. Por su parte, la usuaria no hizo uso del derecho de defensa otorgado.

    - Informe técnico

Por medio de memorando de fecha veinticinco de noviembre del año pasado, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0451-CAU-22, por medio del cual estableció lo siguiente:

# […] 6.2 Interrupciones ocurridas durante los meses de enero a junio del 2022

# El personal técnico del Centro de Atención al Usuario de la SIGET, efectuó un análisis de la información que fue presentada por la empresa distribuidora, realizando además una búsqueda de la información correspondiente a los registros mensuales que son entregados a esta Institución por parte de las empresas distribuidoras, específicamente, los relacionados con interrupciones y reposiciones del suministro eléctrico y reclamos presentados por los usuarios finales conectados al mismo circuito y centro de transformación al cual se encuentra conectado el servicio identificado con el NIC xxxx. (…)

# También, en el cuadro n.° 2 se puede observar que, en el registro relacionado con las interrupciones y reposiciones del suministro eléctrico, correspondiente al período del mes de enero a junio del 2022, se encontró 1 interrupción en el mes de enero, 1 interrupción en febrero, 3 interrupciones en abril, 3 interrupciones en mayo y 5 interrupciones en el mes de junio que afectaron el suministro de energía eléctrica bajo análisis.

# Del cuadro anterior se puede observar que, durante el mes de junio del 2022, la empresa CAESS registró la interrupción identificada con el código xxxx, relacionada con un puente primario roto que alimenta el corte xxxx por contacto animal. Dicha interrupción sucedió el día en que indica la señora xxxx que se le dañaron sus equipos eléctricos.

# 6.3 Bitácora de operaciones

# Con base en la información presentada por la empresa distribuidora, se procedió a efectuar un análisis de los eventos registrados en la bitácora de operaciones correspondientes a las fechas del 16 al 20 de junio de 2022, con el objetivo de identificar algún evento que esté asociado con el incidente reportado por la usuaria con esa misma fecha.

# En el siguiente extracto, se muestra el contenido de la bitácora de operaciones correspondiente al 18 de junio del 2022, en donde se puede observar que la empresa distribuidora, a las 23 horas con 42 minutos, ha reportado el evento que afectó el circuito al cual está conectado el suministro bajo análisis:

# 6.4 Detalle de reclamos relacionados a daños de equipos de los usuarios conectados a la unidad de transformación identificada con el código xxxx en el circuito xxxx

# De la información proporcionada por la empresa distribuidora y la obtenida de la base de datos de calidad que posee esta Institución y que la referida empresa distribuidora envía a esta, se constató que existen 5 reclamos por daños a equipos presentado durante el mes de junio de 2022 de servicios eléctricos suministrados por medio de la unidad de transformación identificada con el código xxxx

# 6.5 Detalle de reclamos relacionados a bajo voltaje y falta de energía de servicios de usuarios conectados al centro de transformación identificada con el código xxxx durante el mes de junio del 2022

# De la información proporcionada por la empresa distribuidora y la obtenida de la base de datos de calidad que posee esta Institución y que la referida empresa distribuidora envía a ésta, se verificó que existe 1 reclamo por bajo voltaje durante el mes de junio del 2022 de usuarios conectados al mismo transformador identificado con el código xxxx, como se muestra en el siguiente cuadro:

# Además, se verificó que existen 7 reclamos por falta de energía durante el mes de junio del 2022 de usuarios cuyos servicios están conectados al transformador identificado con el código xxx.  De estos, existen 3 reclamos que coinciden con el evento de falla registrado por la empresa distribuidora con fecha 18 de junio del 2022, y que sin duda alguna afectó el servicio de la señora xxxx, según el reclamo interpuesto ante la empresa CAESS relacionado a daños a equipos. Lo anterior se puede observar en el siguiente cuadro:

6.6 Análisis de los argumentos presentados por la usuaria

# La denunciante menciona que, con fecha 18 de junio del 2022, en horas de la noche, se observó una explosión provocando un corte de energía eléctrica en la zona y, posterior al restablecimiento del servicio, se percató que su televisor de la marca Samsung tenía un daño en su pantalla. Asimismo, verificó que el tomacorriente donde se encontraba conectado dicho televisor, 2 UPS y dos tomacorrientes más, en la misma habitación, se encontraban dañados.

# Por tal motivo, la usuaria solicitó a un técnico electricista que realizara una inspección al interior de su vivienda y este determinó que era necesario cambiar tres tomacorrientes, el cableado eléctrico, los dados térmicos y la caja eléctrica de la instalación interna.

# La usuaria manifiesta que frecuentemente se perciben variaciones de voltaje e interrupciones en el servicio de energía eléctrica que brinda la empresa distribuidora CAESS en el punto de suministro bajo análisis. También manifiesta que, posterior a ocurrido el daño en sus equipos el 18 de junio de 2022, las interrupciones y variaciones en el voltaje entregado continúan percibiéndose en el suministro de energía eléctrica.

# Al respecto, de conformidad a la investigación realizada, se puede considerar que ha existido una relación entre la falla ocurrida con fecha 18 de junio del 2022 en la red de distribución de la empresa CAESS y la afectación que experimentó el suministro de energía eléctrica bajo análisis y que tuvo como consecuencia el daño en los equipos eléctricos reclamados por la señora Castro.

6.7 Análisis de los argumentos presentados por la distribuidora

Según los escritos presentados por CAESS, mencionan tres puntos del por qué la empresa distribuidora no es responsable del daño de los equipos que la denunciante reportó. Los cuales son los siguientes:

# 1. Que, en el tablero de distribución se encontró que posee cable de polarización a tierra midiéndose un valor de 177 ohmios (no cumple con estándar 93-E-2008).

# 2. Que, respecto a la revisión del tomacorriente donde se encontraba conectado el equipo reportado como dañado, se comprobó que no están polarizados (no cumple estándar 93-E-2008).

# 3. Que para el día 18 de junio de 2022, se encontró evento de interrupción en la red eléctrica de la distribuidora que afectó directamente al suministro del cliente, según bitácora del control del sistema de la distribuidora, la cual, fue clasificada como 1C por contacto animal.

Al respecto de lo anterior, el CAU considera que:

# 1. Respecto a los argumentos uno y dos, el CAU considera que un valor inadecuado de una resistencia de puesta a tierra en el tablero de control principal y la falta o deficiencia del sistema de puesta a tierra en los tomacorrientes donde se encontraban conectados los equipos eléctricos es un incumplimiento a lo establecido en las Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución Eléctrica, contenidas en el acuerdo N.° 29-E-2000, emitido por la superintendencia.

# No obstante, se trae a cuenta que el objetivo principal del sistema de puesta a tierra como el conductor con el que deben estar polarizados los tomacorrientes es: i) brindar protección y seguridad a las personas contra las descargas de choque eléctrico por contacto en superficies metálicas energizadas; ii) brindar una trayectoria para disipar sobre corrientes a causa de descargas atmosféricas y iii) drenar cargas estáticas en superficies metálicas expuestas al contacto con las personas. Además, el CAU ha verificado que varios servicios vinculados al centro de transformación identificado con el código XXX, reportaron falta de energía en sus servicios como consecuencia de la falla del 18 de junio de 2022.

# Debido a que el sistema de puesta a tierra no está pensado para hacer que los equipos eléctricos funcionen de mejor manera o brindar una protección a los mismos, la falta de esta no está asociada a una posible falla en electrodomésticos.

# 2. En relación con el punto tres, el CAU considera que la empresa distribuidora debe estar preparada con elementos de protección que contribuyan a la disipación de las distintas fallas y perturbaciones que puedan ocurrir en su red de distribución eléctrica, así como elementos de protección del tipo Pro-fauna.

En ese sentido, el CAU es de la opinión que existe una clara evidencia de que la falla registrada por la sociedad CAESS, que afectó directamente el suministro con NIC xxxx tuvo como consecuencia que se produjeran alteraciones en los niveles de tensión afectando directamente el desempeño de los equipos reclamados por la señora xxxx.

7. Conclusión

Se ha verificado que la interrupción registrada por la empresa distribuidora con fecha 18 de junio del 2022, provocada por un contacto animal, afectó de forma directa al suministro identificado con el NIC xxxx, lo que incidió en el funcionamiento de los equipos reclamados por la señora xxxx.

Es importante mencionar que el objetivo principal del sistema de puesta a tierra como del conductor con el que debe estar polarizados los tomacorrientes es: i) brindar protección y seguridad a las personas contra las descargas de choque eléctrico por contacto en superficies metálicas energizadas; ii) brindar una trayectoria para disipar sobre corrientes a causa de descargas atmosféricas y iii) drenar cargas estáticas en superficies metálicas expuestas al contacto con las personas.

Bajo el contexto anterior, el CAU considera que existen suficientes elementos probatorios para establecer que, debido a deficiencias técnicas detectadas en la red de distribución eléctrica, la empresa distribuidora es la responsable por el daño en los aparatos eléctricos reportados por la denunciante, en el suministro identificado con el NIC xxxx.

8. Valoraciones de los daños en los equipos eléctricos

La señora xxxx, ha solicitado una compensación por daños en los equipos eléctricos dañados, acontecido en el suministro de energía eléctrica identificado con el NIC xxxx, por la cantidad total de mil quinientos ocho 00/100 dólares de Los Estados Unidos de América (USD 1,508.00), con IVA incluido, cuya descripción es la siguiente:

De acuerdo con lo determinado en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones vigente, y de conformidad al daño reportado en los equipos eléctricos, el CAU realizó una investigación de mercado obteniendo las siguientes cotizaciones de equipos con características similares a los reportados con daño: (…)

En virtud de lo anterior, el CAU considera que el costo monetario a compensar a la usuaria por reparación y sustitución de los equipos dañados asciende a la cantidad de MIL QUINIENTOS OCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,508.00), con IVA incluido. (…)

9. Dictamen

[…]

- De conformidad con lo que ha sido expuesto y, en consideración con lo determinado en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, contenida en el acuerdo N.° 319-E-2014, y las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, el CAU es de la opinión que los argumentos presentados por la empresa distribuidora no son aceptables, ya que existen evidencias que conducen a determinar que las fallas técnicas en la red de distribución eléctrica, fueron la causante de los daños que presentan los equipos eléctricos afectados en el suministro identificado con el NIC xxxx.

- Del análisis realizado a la información vinculada con las interrupciones que afectaron el suministro eléctrico identificado por la sociedad CAESS con el NIC xxxx, en el mes de junio del 2022, se verificó que este servicio eléctrico fue afectado por 5 interrupciones, incluyendo el evento ocurrido el 18 de junio del 2022, producido por un contacto animal, afectando directamente al servicio de energía eléctrica de la usuaria.

- La falla registrada por la empresa distribuidora con fecha 18 de junio del 2022, incidió de forma directa en el servicio identificado con el NIC xxxx, de tal manera que los equipos eléctricos de la usuaria no operaron dentro de las tensiones normalizadas para el sistema de distribución eléctrica establecida en las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, emitidas por esta Institución.

- De la información proporcionada por la empresa distribuidora y la obtenida de la base de datos de calidad que posee esta Institución y que la referida empresa distribuidora remite, se verificó que existen 7 reclamos por falta de energía y 1 por bajo voltaje durante el mes de junio de 2022, de los cuales, 3 con fecha 18 de junio de 2022 corresponden a servicios de usuarios conectados a la unidad de transformación identificada con el código XXX.

- Un valor inadecuado de una resistencia de puesta a tierra en el tablero de control principal y la falta o deficiencia del sistema de puesta a tierra en los tomacorrientes donde se encontraban conectados los equipos eléctricos es un incumplimiento a lo establecido en las Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución Eléctrica, contenidas en el acuerdo N.° 29-E-2000, emitido por al superintendencia; sin embargo, la falla acontecida el 18 de junio de 2022 fue de tal magnitud que difícilmente las protecciones de las instalaciones eléctricas internas del suministro bajo análisis podrían haber residido o contrarrestado dicha falla.

- Consecuencia de lo anterior y con base en lo expuesto a lo largo del informe técnico precedente, el CAU es de la opinión que la empresa CAESS, S. A. de C. V., es la responsable por los daños acontecidos en los equipos eléctricos reportados por la señora xxxx, correspondiente al suministro identificado con el NIC xxxx. Por consiguiente, en virtud de las valoraciones de los daños reportados en los equipos eléctricos, es procedente que la empresa CAESS compense a la señora xxxx la cantidad de MIL QUINIENTOS OCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,508.00), con IVA incluido. […].”

    - Alegatos finales

En cumplimiento de la letra c) del acuerdo N.° E-1827-2022-CAU, se remitió a las partes copia del informe técnico N.° IT-0451-CAU-22 rendido por el CAU para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y a la usuaria los días uno y dos de diciembre del dos mil veintidós, respectivamente, por lo que el plazo finalizó, en el mismo orden, los días quince y dieciséis de diciembre del mismo año.

El día quince de diciembre del año pasado, la sociedad CAESS, S.A. de C.V., presentó un escrito en el cual expresó lo siguiente:

“[…] b) Alegatos finales

  - Mi mandante, mantiene el dictamen de no ser responsable por los daños de los equipos eléctricos de la usuaria del suministro identificado con el NIC xxxx basados en las deficiencias técnicas de la instalación eléctrica, las cuales fueron debidamente documentadas en la inspección realizada en fecha 30 de junio de 2022.

En dicha inspección se detectaron incumplimientos a las normativas autorizadas por SIGET en relación con el sistema de puesta a tierra de la instalación; específicamente en los art. 123, 124, 125 y 126 del Acuerdo 93-E-2008 publicado en el diario oficial de fecha 19 de mayo de 2008.

El CAU manifiesta que el sistema de puesta a tierra está pensado para proteger a las personas y no a los equipos. Estos sistemas son de vital importancia para proteger los enseres eléctricos según artículos que estudian este tema.

  - Las fallas son eventos no planeados que pueden ocurrir en cualquier sistema eléctrico de potencia, y se debe diseñar un sistema de protección para mitigarlas porque es económicamente imposible construir un sistema eléctrico libre de fallas. Para tal efecto la distribuidora instaló cable semi- aislado tipo Hendrix en toda la zona hace varios años, lo que ha permitido minimizar los efectos de fallas provocadas por factores como fauna y vegetación.

  - La red secundaria que abastece la zona tiene un pequeño tramo con vegetación, la cual no se considera como referencia para poda crítica por el momento; sin embargo se tomaran acciones correctivas a la brevedad posible; además se debe de considerar que el período transcurrido entre la inspección realizada por CAESS en fecha 30 de junio y la realizada por el CAU el día 21 de noviembre las condiciones de la vegetación pueden haber cambiado, el invierno que acaba de terminar provocó muchas tormentas que superaron a los anteriores por la cantidad de agua recibida. Esta condición definitivamente aceleró el crecimiento de árboles y plantas entre las fechas mencionadas; no se puede afirmar con certeza la falta de poda en la red secundaria fue factor vinculante a los daños a los equipos del cliente […]””

Por su parte, la señora xxxx no hizo uso del derecho de defensa otorgado.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con el apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO REGULATORIO

1.A. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

El artículo 31 de dicha Ley determina que todo operador será responsable de los daños que sus instalaciones causen a los equipos con los que esté interconectado o los de terceros.

1.B. Reglamento de la Ley General de Electricidad

El artículo 63 del Reglamento de la Ley General de Electricidad establece la forma y condiciones en que cada operador responderá por los daños que causen sus instalaciones o equipos a los de tercero podrán pactarse directamente en cada caso concreto, o se podrá acudir a la SIGET para que resuelva al respecto.

1.C. Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

La Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, define y establece el procedimiento que deberán seguir las distribuidoras de electricidad, los usuarios finales y esta Superintendencia para la investigación y resolución de casos vinculados a daños económicos sufridos por los usuarios finales, que son atribuibles al suministro de energía eléctrica por causas imputables a un operador de dicho servicio.

El artículo 17 señala que el objetivo principal de la investigación será determinar el origen de los daños económicos, en instalaciones eléctricas, aparatos, equipos eléctricos, artefactos, bienes muebles o inmuebles, materiales tales como productos en procesos, terminados o materias primas que no pueden ser resguardados en un corto tiempo o que por la naturaleza del proceso no puedan ser reutilizados, estableciendo la responsabilidad de si los mismos fueron afectados directamente por una situación atribuible al operador.

Los artículos 18, 20 y 21 indican que se deberá investigar que las instalaciones y aparatos eléctricos de las partes involucradas, cumplan con los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad de conformidad con lo establecido en las normas técnicas nacionales e internacionales de la industria eléctrica aceptadas por la SIGET. Investigándose además de la información proporcionada por las partes, en caso de ser necesario, cualquier otra información relacionada con el origen de los daños, pudiéndose requerir a las partes que dentro de un plazo determinado presenten documentos adicionales y otras pruebas que se consideren pertinentes para la solución del caso.

De tal forma que la investigación incluya los extremos planteados por las partes y aquellos aspectos técnicos que se estimen pertinentes para establecer responsabilidades, debiendo consignarse sus hallazgos y conclusiones en el informe técnico correspondiente.

Asimismo, con base en el artículo 19 se establece que, de ser procedente, se deberá realizar el valúo de los daños en cuestión según corresponda. A efecto de realizar dicho valúo se contemplarán los valores de reparación o en su defecto si los bienes dañados quedaren inservibles, se considerará el valor de reposición de los bienes sujetos al valúo.

En ese orden, el artículo 23 dispone que la resolución final deberá definir si es o no procedente la compensación por los daños reclamados, delimitando y detallando los bienes que serán sujetos de compensación o el monto a compensar según corresponda. Dicha resolución será fundamentada en el dictamen del perito, en el informe rendido por la Gerencia de Electricidad o el informe del Centro de Atención al Usuario, según sea el caso, producto de la investigación previa realizada.

1.D. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

Por su parte, el artículo 166 de la LPA dispone que todo procedimiento deberá adecuarse a la Ley en referencia. Es por ello, que a fin de garantizar los derechos de los administrados, se aplicaron los plazos que eran de mayor beneficio en relación con lo establecido en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

- ANÁLISIS

2.A. ANÁLISIS TÉCNICO

La figura procesal del dictamen técnico se erige como la prueba fundamental de responsabilidad para establecer la causa de los hechos y los efectos del mismo, y determinar si le corresponde a la distribuidora resarcir económicamente a la señora xxxx por los daños reclamados.

En dicha investigación, el CAU debe recopilar y valorar en conjunto los elementos materiales probatorios, así como la evidencia física, a efecto de establecer responsabilidades, que deben ser consecuencia lógica de los hechos y fundamentos técnicos comprobados y acreditados en su investigación.

Lo anterior implica que, un daño debe ser indemnizado cuando, entre la acción u omisión y el resultado, se establezca terminante, clara e indubitadamente una relación de causalidad, de tal forma que se logre concluir que el origen de los daños eléctricos se originó directamente de la deficiencia en el suministro de energía eléctrica que provee el distribuidor-comercializador a quien se le imputa.

De conformidad con lo expuesto, el CAU realizó la investigación correspondiente, teniendo como finalidad establecer si el origen del diferendo planteado está relacionado o no con deficiencias en la calidad del servicio de energía eléctrica proporcionada por la sociedad CAESS, S.A. de C.V.

Determinación de la responsabilidad del daño de los equipos eléctricos

Luego del análisis de los elementos probatorios y los argumentos de las partes, el CAU en el informe técnico N.° IT-0451-CAU-22 concluyó lo siguiente:

- La red de distribución eléctrica de la zona donde se ubica el suministro se observó con vanos en baja tensión cubiertos por vegetación.

En ese aspecto, la distribuidora incumple la responsabilidad establecida en los artículos 30 y 73.3 de las Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución Eléctrica, respecto al mantenimiento y el buen funcionamiento de sus redes eléctricas, y vuelve susceptible la red de distribución a fallas producidas por contacto de vegetación y fauna.

- El servicio eléctrico identificado con el NIC xxxx fue afectado por 1 interrupción en el mes de enero, 1 interrupción en el mes de febrero, 3 interrupciones en el mes de abril, 3 interrupciones en el mes de mayo y 5 interrupciones en el mes de junio, todas en el año dos mil veintidós.

- Se verificó que el día dieciocho de junio de dos mil veintidós existió una falla que produjo alteraciones en los niveles de tensión que afectó directamente al suministro.

- En el transformador xxxx que provee energía a 89 suministros, incluido el suministro con NIC xxxx, se observó que desde el día 30 de enero al 10 de junio de 2022, existieron un total de 13 reclamos por la interrupción del servicio eléctrico, y entre las fechas del 19 al 27 de junio del año pasado, hubo un reclamo por bajo voltaje y cinco por daños a equipos eléctricos.

- El objetivo principal del sistema de puesta a tierra y que los tomacorrientes posean polarización es:

  - Brindar protección y seguridad a las personas contra las descargas de choque eléctrico por contacto en superficies metálicas energizadas.

  - Brindar una trayectoria para disipar sobre corrientes a causa de descargas atmosféricas y,

  - Drenar cargas estáticas en superficies metálicas expuestas al contacto de las personas.

Por lo que el sistema de puesta a tierra no esta pensado para hacer que los equipos eléctricos funcionen de mejor manera o brindar una protección a los mismos, la falta de esta no está asociada a una posible falla en electrodomésticos.

Con base a los hallazgos anteriores, el CAU estableció que existen suficientes elementos probatorios para establecer que debido a las deficiencias técnicas detectadas en la red de distribución, la falla ocurrida el día dieciocho de junio del año pasado incidió de forma negativa en el suministro de energía eléctrica identificado con el NIC xxxx y tuvo como consecuencia el daño en los equipos e instalaciones internas del suministro reclamados.

Compensación económica

Sobre la compensación económica, la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones dispone lo siguiente:

“[…] Art. 19. De ser procedente, se deberá realizar el valúo de los daños en cuestión según corresponda. A efecto de realizar dicho valúo se contemplarán los valores de reparación o en su defecto si los bienes dañados quedaren inservibles, se considerará el valor de reposición de los bienes sujetos al valúo. […]

[…]  Art. 24. La compensación por daños a equipos, aparatos o instalaciones, una vez determinada, consistirá en la reparación de los bienes con tres meses de garantía o en su defecto si los bienes quedaren inservibles, la reposición por otros iguales o de similares características o si ninguna de las dos alternativas anteriores puede ser realizada, la retribución de su precio de mercado. En el caso de bienes inmuebles la compensación se realizará por medio de su reconstrucción o si ésta no fuere posible, será cancelado el valor del daño causado al inmueble.

El valor del daño causado será el establecido por el perito en su informe final.

Art. 25. En todo caso la compensación por los daños económicos deberá ser una retribución equivalente al monto de lo dañado y que originó el reclamo o diferendo. […]”

Es pertinente instruir que la compensación por los equipos dañados debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 19, 24 y 25 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

En tal sentido, la reparación de los equipos puede realizarse, únicamente, en los casos que las condiciones del bien permitan la corrección del defecto de funcionamiento y pueda otorgarse a la usuaria una garantía de 3 meses posteriores a la reparación.

En ese orden, si la empresa distribuidora no puede efectuar la reparación del defecto de funcionamiento de los equipos, ni reponerlos por otros equipos iguales o de similares características, le corresponde compensar económicamente a la señora xxxx por la cantidad de MIL QUINIENTOS OCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,508.00) por los equipos siguientes:

2.B. Sobre los argumentos de la distribuidora

La distribuidora en el escrito de fecha quince de diciembre del año pasado, señaló su inconformidad con la compensación de los daños establecida en el informe técnico N.° IT-0451-CAU-22.

Sobre lo anterior, el CAU analizó dichos argumentos y determinó que:

- El sistema de puesta a tierra no está pensado para hacer que los equipos eléctricos funcionen de mejor manera o brindar una protección a los mismos, por lo tanto, la falta de esta no está asociada a una posible falla en los electrodomésticos.

- El contacto de animales no es considerado como casos fortuitos o casos de fuerza mayor ya que este tipo de eventos no tienen un carácter excepcional.

- Se verificó con la Gerencia de Electricidad que en el mes de junio al año pasado, no hay solicitudes de excepción presentadas por CAESS por contacto de animales.

- La falla ocurrida el 18 de junio del año pasado, no fue relacionada a la condición observada por el personal técnico del CAU respecto a la vegetación encontrada en la red de distribución de esa empresa distribuidora.

Por otra parte, la sociedad CAESS, S.A. de C.V. no aportó pruebas técnicas que respalden que el reclamo es desfavorable.

Debido a dichos hallazgos, el CAU en el informe técnico N.° IT-0451-CAU-22 determinó que la interrupción ocurrida el 18 de junio del año recién pasado, generó perturbaciones en la red de distribución provocando los daños reportados por la usuaria.

En vista de lo anterior, se debe advertir que, en caso de que la sociedad CAESS, S.A. de C.V. no este conforme con lo resuelto, puede utilizar los medios impugnativos establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos.

2.C. ANÁLISIS LEGAL DEL PROCEDIMIENTO

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, que tiene como finalidad revisar técnicamente el origen de los daños que el usuario ha reportado, estableciendo si los daños están relacionado con deficiencias en la calidad del servicio proporcionado por el distribuidor-comercializador a quien se le imputa; o si está relacionado con deficiencias en las redes internas del inmuebles del reclamante.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que las partes, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET respecto del origen de los daños reportados que generaron el presente diferendo.

- En la tramitación del procedimiento, consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición.

- El informe técnico realizado por el CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existieron condiciones técnicas en la red de le empresa distribuidora que afectaron la calidad del servicio de energía eléctrica en el suministro, por tanto, de acuerdo con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la sociedad CAESS, S.A. de C.V., es la responsable del daño reclamado.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando que la SIGET ha revisado el origen de los daños con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

- CONCLUSIONES

De conformidad con el artículo 20 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la resolución final deberá definir si es procedente una compensación económica, para lo cual dicha resolución será fundamentada en el dictamen técnico del perito designado.

En atención a los fundamentos expuestos en el informe técnico N.° IT-0451-CAU-22, esta Superintendencia se adhiere al dictamen del CAU, siendo procedente determinar que la sociedad CAESS, S.A. de C.V. es responsable del daño en los equipos e instalaciones eléctricas de la señora xxxx, por haberse comprobado una relación de causalidad directa entre el servicio de energía eléctrica suministrado y el daño reclamado, de conformidad con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo, y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en lo expuesto y el informe técnico N.° IT-0451-CAU-22 rendido por el CAU, esta Superintendencia ACUERDA:

- Determinar que el daño ocurrido en los equipos eléctricos e instalaciones reclamadas por la señora xxxx se originó por falla ocurrida en la red de distribución eléctrica propiedad de la sociedad CAESS, S.A. de C.V. el día dieciocho de junio del año pasado.

- Instruir a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. que debe reparar los equipos, en los casos que las condiciones del bien permitan la corrección del defecto de funcionamiento y se otorgue a la usuaria una garantía de tres meses posteriores a la reparación.

De no ser posible garantizar la funcionalidad de los equipos, la distribuidora deberá reponer los bienes por otros equipos iguales o de similares características.

En el caso que la sociedad CAESS, S.A. de C.V. no pueda efectuar la reparación del defecto de funcionamiento de los equipos, ni reponerlos por otros equipos iguales o de similares características, deberá compensar económicamente a la señora xxxx por la cantidad de MIL QUINIENTOS OCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,508.00) por los equipos siguientes:

- Notificar a la señora xxxx y a la sociedad CAESS, S.A. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente