ACUERDO N.° E-0079-R-2023-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las diez horas con diez minutos del día veintitrés de enero de dos mil veintitrés.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- Por medio del acuerdo N.° E-2016-2022-CAU de fecha tres de noviembre del año pasado, esta Superintendencia resolvió el reclamo interpuesto por el señor xxxx en contra de la sociedad DEUSEM, S.A. de C.V. en el sentido siguiente:

“[…]

- Establecer que en el suministro identificado con el NIC xxxx se comprobó la existencia de una condición irregular que consistió en la conexión de un puente eléctrico a nivel del transformador que unía la acometida del suministro con la línea de carga, con la finalidad de evitar el correcto registro de la energía consumida en el inmueble.

- Determinar que el cobro realizado por la sociedad DEUSEM, S.A. de C.V. por la cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS 14/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,622.14) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2021, es procedente […]”.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes intervinientes el día ocho de noviembre del año pasado.

- El día veintidós de noviembre del año pasado, el señor xxxx presentó un escrito por medio del cual interpuso recurso de reconsideración en contra del acuerdo N.° E-2016-2022-CAU, por considerar que durante época de invierno (de junio a diciembre de año 2021), no se utilizó la maquinaria eléctrica en el inmueble, por lo que propuso se considere un periodo de invierno para el cálculo de la energía no registrada. Además, manifestó que los sellos del equipo de medición no presentaban alteraciones.

- Por medio del acuerdo N.° E-2150-R-2022-CAU, de fecha treinta de noviembre del año pasado, esta Superintendencia admitió el recurso de reconsideración interpuesto por el señor xxxx y concedió a la sociedad DEUSEM, S.A. de C.V., un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho acuerdo, para que alegara cuanto estimara procedente en defensa de sus derechos e intereses.

En dicho acuerdo, se suspendió el plazo procesal establecido en el artículo 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, para que, una vez vencido el plazo concedido a la distribuidora, el Centro de Atención al Usuario (CAU) en un plazo de dos meses rindiera un informe técnico en el cual estableciera la procedencia o no de los argumentos planteados por las partes.

El mencionado acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario los días cinco y seis de diciembre del año pasado, respectivamente, por lo que el plazo otorgado a la empresa distribuidora venció el día doce del mismo mes y año, sin que se pronunciara al respecto.

- El día doce de enero del presente año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0010-CAU-23, en el cual concluyó lo siguiente:

“(…)

- ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL USUARIO

El señor Soto en virtud de la resolución del acuerdo N.° E-2016-2022-CAU, ha presentado un recurso de reconsideración, exponiendo una serie de argumentos con respectos a varios puntos determinados en los informes técnicos N.° IT-0259-CAU-22 e IT-0389-CAU-22, presentados por el CAU.  A continuación, se hace un resumen y análisis de los puntos más importantes, y que no fueron tratados en los informes emitidos previamente en el caso.

Argumento del usuario:

1.	Solicita se valore el histórico de consumo del año 2020 (de junio a diciembre), donde se observa que el consumo es menor debido a que es época de invierno y el equipo eléctrico para riego no se utiliza.

Análisis del CAU:

Respecto al comentario anterior debe indicarse que si bien se observan periodos de facturación cíclicos donde los consumos se mantienen más bajos, estos no son similares entre sí, escasamente coinciden de manera estacional, tal como se observa en la gráfica # 1.  Ahora bien, los consumos registrados en el periodo de recuperación entre junio y diciembre de 2021 son el reflejo de una parte del consumo demandado en el inmueble, otro parte estaba siendo derivada directamente a través de la condición irregular que impedía se registrara el total de la energía demandada en el suministro.

Por otra parte, el periodo de consumo propuesto por el usuario muestra un promedio de consumo mensual que ronda los 938 kWh, similar al promedio registrado en el periodo de recuperación establecido por la distribuidora de 974 kWh/mensuales. En la gráfica siguiente se enmarcan los ciclos de registro de consumo con demanda baja de energía eléctrica en relación con la estación del año correspondiente a la época de invierno. En esta se puede observar que no guardan similitud; por tanto, no puede extraerse un parámetro qué nos indique el consumo real en dicha época del año. Además, se muestra que uno de estos periodos está afectado por una condición irregular previa a la analizada en este informe.

También se observa en la gráfica anterior que los consumos registrados en el periodo de invierno correspondiente al año 2022 presentan un incremento abrupto por encima de los periodos de invierno previos.

Es importante aclarar, que la distribuidora realizó su cálculo de la energía no registrada de acuerdo con los datos que le fueron proporcionados en su momento por el personal que laboraba en el inmueble, de los equipos que supuestamente eran utilizados en ese momento, por lo que este no es un dato total de la carga que pudo haberse utilizado en el inmueble.

Conforme el análisis realizado, el CAU reitera que efectivamente se ha tenido toda la evidencia necesaria que muestra de forma fehaciente la existencia de una condición irregular en el suministro del usuario final, mediante las cuales emitió su posición y dictamen respecto al cobro en los informes emitidos previamente.  Por tanto, la propuesta del usuario de utilizar para el recalculo de la ENR el periodo de consumo de los meses entre junio a diciembre de 2020, no es aceptable debido a que carece de sustento.

Argumento del usuario:

- Los sellos internos del medidor nunca presentaron ninguna alteración por lo cual la empresa no puede ni debe asumir alteración.

Análisis del CAU:

Respecto a este argumento, debe indicarse que previamente en el informe técnico N.° IT-0259-CAU-22 se demostró que la condición irregular encontrada por la distribuidora no estaba relacionada con la integridad física del equipo de medición, sino que con la instalación de dos puentes eléctricos que conectaban los terminales o bajadas del transformador del suministro a nombre del señor Soto directamente con la carga del inmueble, sin que esta energía fuera registrada por el equipo de medición. Esta condición ocasionaba que una parte de la energía eléctrica consumida en el inmueble era derivada directamente hacia las instalaciones del usuario y no era registrada por el equipo de medición.

A continuación, se muestra evidencia presentada por la distribuidora e incluidas en el informe técnico N. ° 0259-CAU-22, donde se observa la condición encontrada por la distribuidora en fecha 1 de diciembre de 2021.

Es preciso indicar que el análisis que realiza el personal técnico del CAU de SIGET es basándose en las pruebas aportadas por ambas partes, no en análisis subjetivos o conjeturas. De tal manera que, el CAU comprueba la autenticidad de los hechos sometidos a su conocimiento, valorando técnicamente la pertinencia y conducencia de tales pruebas.

Ahora bien, en la labor investigativa SIGET no sólo valora las pruebas de la distribuidora sino también las que oportunamente presente el usuario; sin embargo, los argumentos presentados por este no muestran un parámetro de consumo real que pueda ser considerado en el análisis de la ENR del cálculo efectuado por el CAU.

Por tanto, en lo que respecta a los argumentos presentados por el usuario con fecha 22 de noviembre de 2022, el CAU considera que este no presentó pruebas que sustente sus argumentos para que esta superintendencia modifique lo dictaminado en el informe técnico N.° IT-0259-CAU-22.

- CONCLUSIONES

- El CAU ha fundamentado su análisis sobre la base de la información que fue presentada por las partes, a lo largo del proceso investigativo que le fue encomendado, como son las pruebas aportadas, fotografías, los registros del historial del consumo demandado, entre otros; es decir, su investigación y su dictamen parte de los hechos o pruebas, que durante el proceso de investigación han sido recabadas con base en lo estipulado en el Procedimiento para Investigar Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011 y los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario aplicable al año 2021.

- Con base en lo expuesto y considerando la información que fue presentada por DEUSEM a lo largo del proceso de investigación, con respecto a la denuncia interpuesta por el señor xxxx en contra de la sociedad DEUSEM S.A. de C.V., se establece que este no ha presentado nuevas pruebas que respalden sus argumentos y que permitan desvirtuar lo que el CAU dictaminó en el informe técnico N.° IT-0259-CAU-22 que rindió previamente a la superintendencia […]”.

- Encontrándose el presente recurso en estado de dictar sentencia, esta Superintendencia, con apoyo del CAU, considera procedente realizar las valoraciones siguientes:

- MARCO NORMATIVO

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

1.D. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

De conformidad con el artículo 3 de la LPA, la administración pública debe servir con objetividad a los intereses generales, es por lo que las actuaciones de esta Superintendencia en el presente procedimiento se fundamentaron entre otros principios, en los siguientes:

Legalidad: La Administración Pública actuará con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico, de modo que solo puede hacer aquel que esté previsto expresamente en la Ley y en los términos en que ésta lo determine.

Verdad Material: las actuaciones de la autoridad administrativa deberán ajustarse a la verdad material que resulte de los hechos, aun cuando no hayan sido alegados ni se deriven de pruebas propuestas por los interesados.

Finalmente, el artículo 129 dispone que la resolución del recurso de reconsideración deberá contener una respuesta a las peticiones formuladas por el recurrente, pudiendo confirmar, modificar o revocar el acto impugnado.

- ANÁLISIS

El presente análisis debe iniciarse exponiendo que el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye al usuario, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada (ENR).

El señor xxxx en el recurso de reconsideración planteó su inconformidad con lo establecido en el acuerdo N.° E-2016-2022-CAU, por considerar que debido al rubro del inmueble donde se encuentra ubicado el suministro identificado con el NIC xxxx, el periodo de recuperación de la ENR debe ser considerado con base a un factor climático y al consumo promedio registrado durante los meses de junio a diciembre del año dos mil veinte; y además, manifestó que no debe asumirse la existencia de una condición irregular en dicho suministro debido a que los sellos internos del equipo de medición no fueron alterados.

Debido a dicho planteamiento, en los numerales siguientes se incorporará el análisis realizado por el CAU en donde se aborda lo alegado por el usuario de conformidad con el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final y el marco regulatorio.

  - Marco regulatorio relacionado a los reclamos interpuestos por cobros de energía no registrada

La SIGET por determinación expresa del legislador tiene la tarea esencial de regular y supervisar actividades relacionadas con el sector de electricidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET –LCSIGET– al señalar:

“"La SIGET es la entidad competente para aplicar las normas contenidas en tratados internacionales sobre electricidad y telecomunicaciones vigentes en El Salvador; en las leyes que rigen los sectores de Electricidad y de Telecomunicaciones; y sus reglamentos: así como para conocer del incumplimiento de las mismas"”.

En el artículo 3 de la Ley General de Electricidad letra e) se establece entre los objetivos de dicha ley, la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

Del marco regulatorio debe exponerse que la SIGET ostenta una función reguladora, necesaria e inherente a la naturaleza del servicio de electricidad, garantizando los derechos de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de éstos frente a la distribuidora.

En ese sentido, el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final tiene como finalidad definir y establecer el procedimiento que deberán seguir las empresas distribuidoras de electricidad, sus usuarios finales y esta Superintendencia, para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en suministros de los usuarios finales.

Entre los objetivos de dicho procedimiento se establece que tanto los usuarios como la distribuidora, intervienen en iguales condiciones, a fin de obtener una revisión por parte de la SIGET del cobro en concepto de energía consumida y no registrada.

Por otra parte, respecto del cobro de energía no registrada, se establece en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario y en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final que al comprobarse que se consumió energía eléctrica que no fue registrada, el usuario tiene la obligación de pagar lo efectivamente consumido, y la distribuidora de calcular el monto conforme a lo establecido en la normativa correspondiente.

  - Información técnica utilizada por el CAU para comprobar la condición irregular atribuida al usuario y determinar la energía no registrada (Acuerdo N.° E-2016-2022-CAU)

En los documentos presentados por la sociedad DEUSEM, S.A. de C.V., consta que realizó una inspección técnica en el suministro identificado con el NIC  xxxx, y su personal encontró una conexión de un puente eléctrico a nivel del transformador que unía la acometida del suministro con la línea de carga.

Debido a dicho hallazgo, la distribuidora cálculo la energía no registrada con base en el método de histórico de consumo correcto del mes de marzo del año 2021, obteniendo un consumo mensual de 2,254 kWh, equivalente a MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS 14/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,622.14).

Ahora bien, el CAU en la tramitación del procedimiento rindió los informes técnicos N.° IT-0259-CAU-22 y N.° IT-0389-CAU-22, en los cuales analizó la información presentada por las partes intervinientes y corroboró la existencia de una condición irregular consistente en una conexión de un puente eléctrico a nivel del transformador que unía la acometida del suministro con la línea de carga, que impidió que el equipo de medición registrara correctamente el consumo de energía eléctrica en el inmueble donde se encuentra instalado el suministro en cuestión.

Respecto al cobro en concepto de energía no registrada, el CAU determinó válido el cobro efectuado por la distribuidora que asciende a la cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS 14/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,622.14) IVA incluido.

Con base en dichos informes técnicos, esta Superintendencia emitió el Acuerdo N.° E-2016-2022-CAU, estableciendo que durante la tramitación del procedimiento se recopiló la información técnica pertinente, relevante y útil para comprobar la existencia de la condición irregular en el suministro identificado con el NIC  xxxx y se verificó el cálculo de recuperación de energía consumida y no registrada, asegurando que el monto que se le exige al usuario es representativo del consumo real que dejó de registrarse durante la existencia de la condición irregular.

  - Sobre los argumentos planteados en el recurso de reconsideración

Respecto de los argumentos presentados por el señor xxxx, el CAU en el informe técnico N.° IT-0010-CAU-23, determinó lo siguiente:

- Durante el periodo de los meses de junio a diciembre del año 2020, aunque se observan ciclos completos de facturación con consumos bajos, que de manera ascendente coinciden estacionalmente, (correspondiente a un consumo promedio de 938 kWh); no pueden ser considerados como parámetro para determinar la ENR, debido a que el período durante el cual existió la condición irregular (junio a diciembre del año 2021), reflejó solo una parte del consumo total demandado en el suministro, correspondiente a 974 kWh. Por lo anterior, se concluye que no existe similitud en el consumo de energía eléctrica entre los periodos antes mencionados.

- Para realizar la conexión de los puentes eléctricos a nivel del transformador que unían la acometida del suministro con la línea de carga, no era necesario tocar o manipular los sellos de protección del equipo de medición, por lo que con dicho argumento no se desvirtúa la existencia de la condición irregular atribuida al usuario.

Por otra parte, a través de la investigación realizada por el CAU de la SIGET, no se encontró ningún indicio de una posible manipulación del equipo de medición por parte de la distribuidora.

En consecuencia, el CAU concluyó que los argumentos planteados por el señor xxxx no son procedentes para anular el cobro establecido en el acuerdo N.° E-2016-2022-CAU, por la cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS 14/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,622.14) IVA incluido, en concepto de ENR.

- CONCLUSIÓN DE LA SIGET

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-0010-CAU-23 rendido por el CAU de la SIGET y de conformidad a lo establecido en el artículo 129 de la Ley de Procedimientos Administrativos, esta Superintendencia considera pertinente adoptar el dictamen de dicho informe y, en consecuencia, confirmar el acuerdo N.°   E-2016-2022-CAU debiendo establecer que la sociedad DEUSEM, S.A. de C.V., tiene derecho a cobrar al señor xxxx la cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS 14/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,622.14) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2021.

- RECURSO

En cumplimiento de los artículos 134 y 135 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de apelación puede ser interpuesto en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo.

POR TANTO, de conformidad con lo expuesto, esta Superintendencia ACUERDA:

- Confirmar el acuerdo N.° E-2016-2022-CAU, de fecha tres de noviembre del año dos mil veintidós.

- Notificar este acuerdo a la sociedad DEUSEM, S.A. de C.V., y al señor xxxx, debiendo adjuntar copia del informe técnico N.° IT-0010-CAU-23 rendido por el CAU de la SIGET.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente