ACUERDO N.° E-0132-R-2023-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las diez horas con cincuenta minutos del día ocho de febrero del dos mil veintitrés.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- Por medio del acuerdo N.° E-0040-2023-CAU de fecha trece de enero del presente año, esta Superintendencia resolvió el reclamo interpuesto por la señora xxxx en contra de la sociedad CAESS, S.A. de C.V. en el sentido siguiente:

“[…]

- Determinar que el daño ocurrido en los equipos eléctricos e instalaciones reclamadas por la señora xxxx se originó por falla ocurrida en la red de distribución eléctrica propiedad de la sociedad CAESS, S.A. de C.V. el día dieciocho de junio del año pasado.

- Instruir a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. que debe reparar los equipos, en los casos que las condiciones del bien permitan la corrección del defecto de funcionamiento y se otorgue a la usuaria una garantía de tres meses posteriores a la reparación.

De no ser posible garantizar la funcionalidad de los equipos, la distribuidora deberá reponer los bienes por otros equipos iguales o de similares características.

En el caso que la sociedad CAESS, S.A. de C.V. no pueda efectuar la reparación del defecto de funcionamiento de los equipos, ni reponerlos por otros equipos iguales o de similares características, deberá compensar económicamente a la señora xxxx por la cantidad de MIL QUINIENTOS OCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,508.00) por los equipos siguientes:

[…]”.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes intervinientes el día dieciocho de enero de este año.

- El día tres de febrero del presente año, el ingeniero xxxx, apoderado especial de la sociedad CAESS, S.A. de C.V. presentó un escrito por medio del cual interpuso recurso de reconsideración en contra del acuerdo N.° E-0040-2023-CAU, con base en los argumentos siguientes:

“[…]

Mantenemos la postura de no ser responsable por los daños de los equipos eléctricos del usuario del suministro identificado con el NIC xxxx, ya que consideramos que no se han tomado en consideración algunos aspectos presentados como pruebas para dictaminar desfavorable el reclamo por aparatos dañados presentado por la usuaria xxxx, exponemos las valores:

- Sistema de puesta a tierra.

Por un lado, el CAU avala el incumplimiento de la normativa Acuerdo 93-E-2008 Norma Técnica de Conexiones y Reconexiones Eléctricas en Redes de Baja y Media Tensión manifestando que la falta de un SPT (Sistema de Puesta a Tierra) o un valor inadecuado de resistencia de esta, no está vinculado al daño en los equipos declarados por la usuaria.

Por su parte la Distribuidora no menciona que la red de tierra sirva para que los equipos eléctricos funcionen de una mejor manera; sino que provee un punto de descarga de las sobre tensiones y corrientes de falla para evitar daños a las personas y equipos.

- Elementos Anti- Fauna.

En relación con este punto CAESS confirmó que, en toda la zona los circuitos de MT están construidos con cable semi aislado tipo Hendrix, se anexaron fotografías e imágenes de planos eléctricos de la empresa que lo comprueban, el contacto por fauna se originó en un punto descubierto, provocando que el puente primario que conecta la red con el Corte placa xxxx, que suministra energía a un sistema de bombeo de ANDA cercano al lugar, se cortara.

La Distribuidora no oculta en ningún momento la falla suscitada en este punto, pero considera que el cambio de conductor es una muestra de la mejora de la red eléctrica con el objetivo de minimizar fallas de este equipo.

En los conductores de los puentes eléctricos que alimentan elementos como los XS-100 se generan curvas por lo que no es conveniente colocarles forro aislante debido a que se acumula exceso de humedad y en otras ocasiones acumulan agua lluvia internamente provocando corrosión y daños que en determinado momento podrían poner en riesgo la seguridad de los técnicos de la Distribuidora.

- Condiciones de la Red Eléctrica Interna del Suministro

CAESS, S.A. de C.V. manifestó en su primer informe, que durante la inspección realizada al suministro de la usuaria se detectó que las condiciones de la instalación eléctrica no permitían realizar una valoración objetiva de los supuestos daños por fallas en la red de distribución debido a que estas habían sido modificadas por terceros. Cabe mencionar que a pesar de la reparación realizada las condiciones se encontraron fuera de los límites permisibles autorizados por la SIGET. (red de tierra medida xxxx y los tomacorrientes sin red de polarización). Esto no fue advertido por la persona contratada (“electricista”) por la usuaria; por lo que se indagó y se confirmó que este no esta autorizado por la SIGET, lo cual pone en duda la objetividad de los daños a la instalación.

El personal de la distribuidora hizo ver a la usuaria esta condición. Otro aspecto que llama la atención es que la falla se originó el 18 de junio, pero la usuaria gestiono el reclamo hasta el día 30 de junio posterior a la fecha que la persona contratada reparara los supuestos daños de la instalación.

- Variaciones de Voltaje en Red de Distribución.

Con respecto a las variaciones de voltaje expresadas por la reclamante, se determina que este fenómeno puede ser generado también por deficiencias en la instalación interna como falsos contactos, elementos en mal estado, etc.

El estudio realizado con analizador de redes instalados durante 15 días en el xxxx no muestra variaciones significativas de los valores de voltaje. […]”

- Conforme a lo expuesto, esta Superintendencia, con apoyo del CAU, considera procedente realizar el análisis siguiente:

- MARCO LEGAL

El artículo 126 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) dispone que el órgano competente para resolver un recurso deberá velar porque siempre pueda darse una respuesta al fondo de la cuestión planteada, de modo que únicamente podrá rechazar el recurso cuando:

- El recurrente carezca de legitimación.

- El acto no admita recurso.

- Haya transcurrido el plazo para su interposición; y,

- El recurso carezca manifiestamente de fundamento.

El artículo 129 de la LPA dispone que el órgano competente podrá en un recurso administrativo confirmar, modificar o revocar el acto impugnado.

En los artículos 132 y 133 de la LPA se establece que, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acto correspondiente.

De conformidad con el artículo 166 de la misma ley todo procedimiento debe ser adecuado a lo establecido en dicha Ley.

- ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN DEL CASO

Los recursos administrativos constituyen el medio a través del cual los administrados pueden impugnar los actos administrativos que ponen fin a un procedimiento y los actos de trámite que deciden directa o indirectamente sobre el fondo del asunto, impiden continuar el procedimiento o que producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, frente a la Administración Pública.

Así, la SIGET admitirá y tramitará el recurso administrativo interpuesto cuando se cumplan con ciertos requisitos legales y formales establecidos en la LPA.

En ese orden, en los artículos 132 y 133 de dicha ley, se especifica que el recurso de reconsideración debe ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acto correspondiente.

En ese contexto, debe exponerse que consta en el expediente administrativo que el acuerdo N.° E-0040-2023-CAU, fue notificado a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. el día dieciocho de enero del presente año, por lo que el plazo para interponer el recurso de reconsideración venció el día dos de febrero de este año, sin que la empresa distribuidora hiciera uso del medio impugnativo en el plazo legal establecido por la LPA.

Por lo tanto, al mostrar la empresa distribuidora su inconformidad con lo resuelto hasta el día tres de febrero del presente año, es decir, un día posterior a la fecha de vencimiento para interponerlo, esta Superintendencia en cumplimiento al artículo 126 de la LPA, debe rechazarlo al haber transcurrido el plazo legal para su interposición.

- MEDIO ELECTRÓNICO PARA REALIZAR Y RECIBIR NOTIFICACIONES

De conformidad a como fue establecido previamente en el acuerdo N.° E-1572-2022-CAU y obtener celeridad en el procedimiento con el uso de medios electrónicos que permite la LPA, es procedente instruir a las partes que como medio prioritario para recibir notificaciones señalen una dirección de correo electrónico. En caso de no contar con dicho medio, las notificaciones serán realizadas en la dirección física señalada, considerando las limitantes de movilidad generadas por la pandemia.

De igual manera, se les hace saber que las respuestas relacionadas con el presente procedimiento pueden ser enviadas en tiempo y forma a la dirección de correo electrónico: acuerdoscau@siget.gob.sv

POR TANTO, de conformidad con lo expuesto y el marco legal relacionado, esta Superintendencia ACUERDA:

- Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la sociedad CAESS, S.A. de C.V., en contra del acuerdo N.° E-0040-2023-CAU al haber transcurrido el plazo legal para interponerlo, según lo establecido en los artículos 126, 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos.

- Notificar este acuerdo a la señora xxxx y a la sociedad CAESS, S. A. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente