ACUERDO N.° E-0306-2023-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las diez horas con treinta minutos del día treinta y uno de marzo del año dos mil veintitrés.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día veintiocho de noviembre del año pasado, el señor xxxx interpuso un reclamo en contra de la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. por el cobro de la cantidad de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 69/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 24,563.69) IVA incluido, debido a la presunta existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica en el suministro identificado con el NIC xxxx.

Como diligencias previas, el Centro de Atención al Usuario de la SIGET (CAU), emitió la carta N.° C-3003-CAU-22, de fecha cinco de diciembre del año pasado, por medio de la cual solicitó al usuario que presentara información complementaria pertinente para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.  Dicha carta fue notificada al señor xxxx, el día cinco del mismo mes y año.

Los días siete y dieciséis de diciembre del año pasado, el señor xxxx presentó, entre otra documentación, la siguiente:

- Presupuesto realizado por la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., referente a la instalación de medición eléctrica para cambio de potencia de subestación de la propiedad donde se encuentra instalado el suministro en cuestión.

- Informe técnico de factibilidad del proyecto privado de potencialización de subestación instalada en el inmueble.

- Documentación relacionada al proceso para la contratación de servicio nuevo de media tensión.

- Contrato de arrendamiento del inmueble donde se encuentra instalado el suministro identificado con el NIC xxxx.

- Carta de entendimiento de finalización de contrato de arrendamiento del inmueble antes relacionado.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

  - Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-2267-2022-CAU, de fecha veintitrés de diciembre del año dos mil veintidós, esta Superintendencia requirió a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo otorgado a la distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento; y de no serlo, indicara que dicho centro realizaría la investigación correspondiente.

El referido acuerdo fue notificado a las partes el día cinco de enero de este año, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora finalizó el día diecinueve del mismo mes y año.

El día diecinueve de enero de este año, el señor xxxx, apoderado especial de la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., presentó un escrito en el cual manifestó que su apoderada realizó un nuevo cálculo basado en la tarifa del año dos mil veintidós, por lo que  el monto correcto es de VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 16/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 20,395.16) IVA incluido, por energía no registrada, más la cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA 44/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 3,340.44) en concepto de interés, de conformidad con lo establecido en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario del año dos mil veintidós.

Adjuntó a dicho escrito un informe técnico del caso y pruebas documentales para evidenciar la procedencia del cobro.

Mediante memorando con referencia N.° M-0042-CAU-23, de fecha veintitrés de enero de este año, el CAU informó que elaboraría el informe técnico correspondiente.

  - Apertura a pruebas, informe técnico y alegatos

Por medio del acuerdo N.° E-0098-2023-CAU, de fecha treinta y uno de enero de este año, esta Superintendencia abrió a pruebas el presente procedimiento, por un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, para que las partes presentaran las que estimaran pertinentes.

En el mismo proveído, se comisionó al CAU que, una vez vencido el plazo otorgado a las partes, en un plazo máximo de veinte días, rindiera un informe técnico en el cual estableciera si existió o no la condición irregular atribuida al usuario que afectó el suministro identificado con el NIC xxxx y, de ser procedente, verificara la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

Una vez rendido el informe técnico por parte del CAU, debía remitir copia a las partes para que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a dicha remisión, presentaran sus alegatos.

El mencionado acuerdo fue notificado a las partes el día tres de febrero del presente año, por lo que el plazo probatorio finalizó el día tres de marzo de este año.

El día siete de febrero del presente año, la distribuidora presentó un escrito en el cual expresó que no existía documentación adicional a la previamente remitidas.

El día ocho de febrero de este año, el señor xxxx y la señora xxxx presentaron un escrito por medio del cual reiteraron  su posición respecto al cobro realizado por la distribuidora, y manifestaron que durante la inspección realizada por el personal técnico de la distribuidora, habilitaron todos los equipos eléctricos que funcionan en el inmueble donde se encuentra instalado el suministro identificado con el NIC xxxx, por lo que expresó su inconformidad con la forma arbitraria en que la distribuidora ha realizado el cobro.

  - Informe técnico

Por medio de memorando de fecha siete de marzo del presente año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0071-CAU-23, en el que realizó un análisis, entre otros puntos, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) histórico de consumo; d) fotografías del suministro y e) método de cálculo de ENR. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

Histórico de consumo:

Determinación de la existencia de una condición irregular:

[…] Conforme con la información que fue provista por la sociedad AES CLESA, se han extraído las siguientes fotografías mediante las cuales ésta ha pretendido demostrar que en el suministro bajo estudio se presentó un incumplimiento a las condiciones contractuales y, que como consecuencia, llegó a la conclusión que existió una alteración en la acometida eléctrica de servicio que, según su criterio, consistió en “transformador de 50 kVA conectado directo”; condición que impidió el verdadero registro de la energía eléctrica que fue demandada en dicho suministro, siendo éstas las siguientes:

Al respecto, el CAU realizó el estudio de las pruebas presentadas por la empresa distribuidora, referentes a las condiciones encontradas al momento de corregir una presunta condición irregular, las cuales se compararon con la información obtenida mediante inspecciones técnicas realizadas al suministro en referencia el 1 de diciembre de 2022, 13 de enero de 2023 y 15 de febrero de 2023, en las que se determinó que, a pesar que el suministro está clasificado en tarifa residencial, el inmueble corresponde a una quinta, por lo tanto, comprende un terreno bastante amplio y varios locales, gran parte de la cual se encuentra actualmente sin utilizar, además, el suministro es servido realmente en media tensión a 7620/13200 voltios, encontrándose el elemento de corte primario xxxx a la entrada de la propiedad que funciona como punto de entrega de la red primaria privada identificada como xxxx.

En relación con la demanda del suministro, al verificar la información proporcionada por el usuario y la empresa distribuidora, se determinó que la reducción en el patrón de consumos del inmueble a partir del año 2022 se debe a que hasta el 31 de enero de 2022 operó en éste, bajo contrato de arrendamiento temporal, la UDP Cartellone – Corten, empresa constructora que utilizó gran parte de la propiedad como centro de sede mientras desarrolló obras de construcción en el proyecto nuevo de la carretera conocida como xxxx.

Cabe destacar que en la inspección técnica realizada en el mes de diciembre de 2022, el suministro se encontraba suspendido por impago, por lo que el usuario había arrendado un generador para suplir provisionalmente la demanda de energía del inmueble, asimismo, se evidenció el nuevo medidor instalado por la sociedad AES CLESA para normalizar la condición, unificando la carga en un único equipo con capacidad de 200 amperios a 120-480 voltios, que sustituyó al antiguo equipo que era del tipo residencial (ver imagen n.° 1), además, se destaca que en dicha visita la carga se encontraba agrupada en el transformador de 50 kVA, pero aún se encontraba montado en el poste el antiguo transformador de 10 kVA que abastecía la propiedad previo a la llegada de la  citada constructora.

Como parte del estudio y a manera de situarlo en las particularidades del inmueble y la carga instalada, en las siguientes imágenes se describen las localidades dentro del inmueble y la distribución de circuitos desde la unidad de transformación, muchas de ellas ampliaciones desarrolladas según las necesidades de la arrendataria:

De los circuitos antes descritos, se puntualiza que la carga que estaba siendo registrada por el medidor n.° xxxx previo a la corrección de la condición irregular era la abastecida por el transformador de 10 kVA, entre las cuales se encuentra la ubicación identificada como “xxxx”, que actualmente es la que utiliza el usuario como vivienda cuando frecuenta el inmueble, y una bomba centrifuga horizontal de 3 HP, destacándose que a excepción de los colonos, los propietarios no habitan de forman continua el inmueble, sino más bien realizan visitas esporádicas.

Es preciso mencionar que si bien en el inmueble existen una gran cantidad de equipos, no todos son utilizados actualmente, pues según se aprecia en el histórico de consumos, luego de que la arrendataria UDP xxxx retirara sus instalaciones del inmueble, los consumos que estaban siendo registrados descendieron considerablemente, además, la mayoría de locales que eran utilizados por dicha contratista se encuentran vacíos, pues si se comparan las fotografías tomadas por el personal de la sociedad AES CLESA, en febrero del año 2020 versus las de agosto del año 2022, se aprecia el cambio en la utilización del inmueble.

En ese orden de ideas, en el año 2020 se observa que el lugar estaba muy concurrido, con muchos vehículos y, por ende, numerosos trabajadores que hacían uso de la energía eléctrica, tanto en las áreas administrativas como en la zona de carga, sin embargo, para el año 2022, los mismos locales antes descritos ahora se encuentran vacíos, lo que repercute directamente con el patrón de consumos.

De las imágenes anteriores, se destaca que en la evidencia recopilada por la empresa distribuidora en agosto de 2022, las luminarias de los establecimientos se observan encendidas, lo cual no parece ser una condición de uso normal, ya que los locales se encuentran vacíos y a plena luz del día, por lo que se considera que si bien puede ser una acción sugerida por el personal de la empresa distribuidora para medir cargas en el inmueble y efectuar pruebas, no corresponde con los aparatos que se utilizan habitualmente en la propiedad por el usuario con las nuevas condiciones de uso.

Asimismo, a parte de la pareja de mantenimiento que habita permanente la propiedad, las personas que frecuentan el mismo suelen ser unicamente el usuario y su esposa, por lo que no tienen la necesidad ni tampoco la facultad de utilizar toda la carga instalada de forma simultanea.

Además, hay que precisar que respecto a la fotografía del año 2020, se destaca el hecho que la empresa distribuidora ya tenía conocimiento de la condición irregular presentada durante el tiempo que la propiedad fue arrendada por la sociedad constructora, sin embargo, no tomó ninguna acción para corregirla de forma oportuna antes que pasara un período de tiempo tan largo que dificulta tanto la cuantificación de la energía que no fue registrada, como su pago por parte del usuario final.

Aunado a lo anterior, de la información presentada por la sociedad AES CLESA referente a su sistema de Gestión Comercial (Open S.G.C.) se reitera el conocimiento que la empresa distribuidora tenía de la conexión desde el año 2020 y que, además, entre agosto de 2021 y abril de año 2022, realizó multiples inspecciones al suministro, en las que no evidenció la condición irregular ni realizó las acciones que el caso requería para su normalización, reportando únicamente “medidor en buen estado” y “sin irregularidad”, atribuyendo la disminución en los consumos al hecho de que la UDP Cartellone – Corten se retiró del lugar:

Asimismo, de la información antes descrita se establece que la normalización definitiva de la condición irregular fue hasta el 17 de septiembre de 2022, es decir, tampoco normalizó el 26 de agosto de 2022 cuando levantó el acta de condiciones irregulares, muestra del retraso por parte de la empresa distribuidora para solventar la situación.

No obstante, sobre lo anterior es preciso mencionar que, si bien la empresa distribuidora no especificó de forma diligente el tipo de carga que estaba siendo alimentada por la línea adicional, así como el hecho que las mediciones de corriente que fueron tomadas no son representativas de las condiciones actuales, pues fueron tomadas encendiendo equipos que normalmente no utiliza el usuario, sí pudo comprobar la existencia de la condición irregular mediante las fotografías que muestran que el transformador de 50 kVA estaba conectado directamente a la red primaria sin contar con equipo de medición, por lo que se concluye que la carga que el usuario tenía conectada a esta fuente estaba disponible para su uso sin que fuera registrada por el medidor n.° xxxx.

Por tanto, con base en las pruebas anteriormente analizadas, se determinó que la sociedad AES CLESA cuenta con la evidencia fehaciente que demuestra que en el suministro en referencia existió una condición irregular imputable al usuario.

Dentro de ese contexto, fue posible establecer que la condición descrita por la sociedad AES CLESA, la cual provocaba una variación en el registro de la energía demandada por el usuario, se evidencia en las fotografías de la imagen n.° 1 y 2, así como en los vestigios de las conexiones en la unidad de transformación evidenciados por el personal del CAU.

Análisis de los argumentos presentados por el usuario

En respuesta al acuerdo E-0098-2023-CAU, la señora xxxx, esposa del señor xxxx expresó lo siguiente vía correo electrónico:

“Por medio del presente confirmamos de recibido la notificación adjunta en base a criterios y resolución que estamos esperando de nuestro caso.

Asimismo, les reiteramos nuestra posición inicial en la que manifestamos nuestra inconformidad por la forma arbitraria en que nos vimos involucrados y vulnerados por el hecho que la empresa CLESA permitió un trámite sin nuestro consentimiento y que al mismo tiempo desconocíamos en su totalidad.

Para tal efecto exigimos una disculpa y finiquito en donde se desligue nuestro NIC el cual está perjudicado el récord de mi esposo xxxx.

Por otra parte manifestar que cuando los señores CLESA nos notificaron del ilícito encontrado, de nuestra parte siempre existió voluntad absoluta de llegar hasta el final de su investigación para encontrar a los responsables directos y para mostrar nuestra transparencia para no ser perjudicados, habiendo sido responsables de nuestros pagos a la fecha, según nuestro bajo consumo el cual se refleja en los recibos generados; situación que también se les expresó a los sres CLESA cuando estaban realizando sus mediciones de consumo para sacar el dato ya que en ese momento me solicitaron encender todas las áreas incluso las que no se utilizan en el día a día ya que ellos manifestaron que para poder medir el consumo era necesaria dicha acción.

Cabe aclarar que yo xxxx los acompañé en cada una de las visitas que nos realizaron ya que mi esposo se encontraba en EEUU.”

Al respecto, se pudo comprobar que en efecto hubo un trámite por aumento de carga en el inmueble, sin embargo, este nunca se concretó, destacándose que de las observaciones realizadas por el personal de la empresa distribuidora se encuentra el hecho que este identificó la existencia del transformador de 50 kVA conectado de forma directa, sin embargo, como ya se abordó anteriormente, dicha condición no fue corregida con la prontitud que ameritaba. En la siguiente imagen se muestra un fragmento del expediente por aumento de carga solicitado por presunto personal responsable de la UDP Cartellone – Corten:

Como siguiente punto, el usuario pretende externar la colaboración que ha mostrado para con la empresa distribuidora para solventar la situación, a lo que menciona que procedió a probar diversas cargas cuando el personal de la sociedad AES CLESA levantó el acta de condición irregular el 26 de agosto de 2022, lo que coincide con el estudio efectuado por el personal del CAU, que advirtió en la imagen n.° 6, comparando los establecimientos para los años 2020 y 2022, que el patrón de consumos actual es totalmente distinto al que utilizaba la UDP Cartellone – Corten, ya que si bien hay muchos equipos eléctricos, estos no son utilizados actualmente en la misma medida por el usuario, citando por ejemplo las luminarias evidenciadas por la empresa distribuidora en la citada imagen.

Además, la esposa del señor xxxx menciona que el usuario no estuvo presente en las visitas por parte de la empresa distribuidora pues se encontraba fuera del país, posición sustentada con fotocopia de su pasaporte en el que observa un ingreso a los Estados Unidos en marzo de 2022 y un reingreso a El Salvador para octubre del mismo año; sin embargo, a pesar de que él no utilizara el inmueble en dicho período de tiempo, el cual coincide con el de la recuperación por una condición irregular, en la vivienda siempre permanece el personal de mantenimiento (descritos como colonos), que si bien su demanda es pequeña (televisor, refrigeradora, luminarias, etc.), constituye un consumo de energía que no estaba siendo registrado.

Asimismo, la señora xxxx hace referencia al escrito inicial presentado en su reclamo, en el cual solicitaba puntualmente lo siguiente:

“QUE SOLICITAMOS SOBRE ESTE CASO:

- Separación de cuentas para cumplir con el pago de nuestro consumo mensual.

- Tiempo para gestión de cobro con la empresa UDP CARTELLONE – CORTEN para que les paguen lo adeudado según los cálculos proporcionados.

- Restablecimiento de suministro de energía eléctrica sin cobros de ninguna naturaleza por reinstalación del servicio.

- Indemnización a CLESA por daños y perjuicios por vulnerar nuestra seguridad como cliente, por permitir iniciar un trámite sin exigir los respectivos requisitos necesarios para cualquier trámite de esta clasificación ya que esto nos dejó expuestos a que este caso nos haya llevado a la situación que estamos viviendo en este momento.

- Investigación sobre el trámite realizado en CLESA PASATIEMPO y cuál es su argumento.

- Después de las investigaciones realizadas exigimos una disculpa por escrito absolviéndonos de responsabilidades.

”

Al respecto del primer punto, cabe aclarar que para el presente caso el análisis de SIGET se limitará al período de 6 meses previos a la corrección de la condición irregular, es decir, un período posterior a que la UDP Cartellone – Corten dejara de arrendar el inmueble, que según consta en acta de finalización de contrato suscrita entre las partes, llegó contractualmente hasta el 31 de enero de 2022, es decir, el tiempo bajo estudio corresponde a la carga que fue demandada por el titular del suministro.

Asimismo, en virtud de lo anterior y su relación con la petición del punto número 2, es preciso denotar que si bien la empresa distribuidora tiene el derecho a reclamar un período ulterior a los seis meses que establece la normativa, dichas gestiones deberá realizarlas por las instancias legales correspondientes y no a través de esta instancia, ya que exceden el alcance del presente informe.

Como siguiente punto, en su reclamo inicial ante el CAU, el usuario manifestaba su inconformidad por la suspensión de su servicio de energía eléctrica, efectuado el 10 de noviembre de 2022 por falta de pago derivado del cobro de la condición irregular, condición que fue verificada por el personal del CAU en inspección técnica del 3 de diciembre de 2022, sin embargo, luego de dicha intervención, el usuario pudo cancelar las facturas de consumo pendientes, mientras se investiga el cobro de la ENR, reconectando la empresa el servicio el 3 de diciembre de 2022.

Con relación a los perjuicios reclamados por el usuario respecto a los presuntos trámites ante la empresa distribuidora de aumento de carga efectuados en su nombre, se destaca que dicho trámite nunca se concretó, pues el suministro sigue registrado como un consumo de uso residencial, sin embargo, se recomienda a la empresa distribuidora tanto atender las solicitudes de los usuarios de forma diligente, como recabar la información pertinente para su ejecución, notificando siempre al titular del suministro sobre la resolución, ya sea favorable o no, para evitar malos entendidos.

Además, sobre este punto, cabe destacar que en la base de datos que la sociedad AES CLESA remite mensualmente a SIGET, ésta ha reportado el suministro como residencial a 120/240V, no obstante, en realidad es un servicio en Media Tensión, por lo que se recomienda a la sociedad AES CLESA verificar con diligencia este tipo de incongruencias, derivada de sus obligaciones de clasificar a los usuarios en la categoría tarifaria que les corresponde, de conformidad a los Términos y Condiciones vigentes al año 2023 y la Ley General de Electricidad.

Finalmente, es pertinente aclarar que en dado caso la condición pudo no haber sido realizada por el usuario, si se comprueba técnicamente la condición irregular, es él el responsable de dicha situación, así como de la energía consumida y no facturada al usuario luego que la arrendataria abandonara el inmueble, destacándose que el cobro actual efectuado por la sociedad AES CLESA no corresponde a una multa, sino a la recuperación de la energía consumida pero que no le fue facturada al usuario final por la condición irregular encontrada, además, tampoco se cuenta con evidencia que él haya solicitado por escrito a la empresa distribuidora la normalización de la condición al retomar el control del inmueble […]”.

Recálculo efectuado por el CAU:

De conformidad con lo determinado en el procedimiento contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011, específicamente lo indicado en el Art. 5.2, literal i) se efectuó el respectivo recálculo de la energía consumida y no facturada que la sociedad AES CLESA debe cobrar, teniendo como base lo siguiente:

- El censo de carga instalada en el inmueble del suministro identificado con el NIC xxxx, dato que permitió establecer un consumo promedio mensual de 842 kWh.

- El período por recuperar por parte de la empresa distribuidora, por una energía consumida y no facturada, se establece que es del 21 de marzo al 17 de septiembre de 2022.

- En el período de recuperación antes citado la sociedad AES CLESA ya facturó un consumo de energía de 1,288 kWh.

Los valores de consumos y período arriba señalados fueron utilizados para la elaboración del respectivo recálculo de la energía no registrada a recuperar por parte de la sociedad AES CLESA, que en este caso corresponden a un consumo de 3,764 kWh, el cual asciende a la cantidad de mil cincuenta y nueve 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 1,059.00), IVA incluido (…).

Dictamen:

[…]

- Las pruebas presentadas por la empresa distribuidora son aceptables, ya que con estas demostró fehacientemente que existió una condición irregular en el suministro identificado con el NIC xxxx, que consistía en una línea adicional fuera de medición en media tensión, que afectó el correcto registro de la energía que fue consumida en el citado suministro.

- De conformidad al análisis efectuado por el CAU, se determinó que es excesivo el monto que la sociedad AES CLESA pretende cobrar en concepto de energía consumida y no facturada por la cantidad de veinticuatro mil quinientos sesenta y tres 69/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 24,563.69), IVA incluido, correspondiente al consumo de 86,836 kWh, asociado al período comprendido entre el 27 de febrero de 2020 al 27 de febrero de 2022.

- No obstante, como respuesta a la audiencia otorgada mediante el acuerdo N.° E-2267-2022-CAU, la empresa distribuidora manifestó que habían realizado un recálculo basado en el mismo período de tiempo pero tomando en consideración el pliego tarifario correspondiente a cada ciclo de facturación, rectificando el cobro a la cantidad de veinte mil trescientos noventa y cinco 16/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 20,395.16), IVA incluido, más la cantidad de mil dieciséis 44/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 1,016.44), IVA incluido, en concepto de intereses  por la condición irregular.

- De acuerdo con el recálculo que el CAU ha efectuado, la sociedad AES CLESA debe cobrar la cantidad de mil cincuenta y nueve 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 1,059), IVA incluido, en concepto de energía consumida y no facturada de 3,764 kWh, correspondiente al período comprendido  del 21 de marzo al 17 de septiembre de 2022, más los respectivos intereses, de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario vigente para el año 2022. En el anexo de este informe se detalla la hoja de recálculo efectuada […]”.

  - Alegatos finales

En cumplimiento de la letra c) del acuerdo N.° E-0098-2023-CAU, se remitió a las partes copia del informe técnico N.° IT-0071-CAU-23 rendido por el CAU para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes el día ocho de marzo del presente año, por lo que el plazo finalizó el día veintidós del mismo mes y año.

El día veintiuno de marzo del presente año, la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. presentó un escrito por medio del cual propuso un nuevo cobro por el valor de CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 41/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 5,776.41) IVA incluido, correspondiente al periodo de agosto del año dos mil veintiuno a febrero del año dos mil veintidós.

Por su parte, el usuario no presentó documentación adicional para ser analizada.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. aplicables para el año 2022

En el artículo 7 de dicho cuerpo normativo se detallan las situaciones en las cuales el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición. De igual manera determina que el distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, y establece los medios probatorios que debe aportar ante la SIGET cuando se requieran.

El artículo 36 inciso último de dichos Términos y Condiciones establece lo siguiente: “Posterior a la resolución de la SIGET, se efectuarán los ajustes necesarios que estén relacionados con el período sujeto del reclamo y los meses subsiguientes, incluyendo el pago de intereses”.

1.D. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

1.E. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

- ANÁLISIS

  - Análisis Técnico

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el CAU realizó la investigación de los hechos, para posteriormente hacer un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el CAU es el elemento técnico con el que cuenta esta Superintendencia para determinar la procedencia o no del cobro realizado por la distribuidora.

2.1.1. Condición encontrada en el suministro identificado con el NIC xxxx

El CAU en el informe técnico N.° IT-0071-CAU-23, expone lo siguiente:

Conforme con la información que fue provista por la sociedad AES CLESA, se han extraído las siguientes fotografías mediante las cuales ésta ha pretendido demostrar que en el suministro bajo estudio se presentó un incumplimiento a las condiciones contractuales y, que como consecuencia, llegó a la conclusión que existió una alteración en la acometida eléctrica de servicio que, según su criterio, consistió en “transformador de 50 kVA conectado directo”; condición que impidió el verdadero registro de la energía eléctrica que fue demandada en dicho suministro (…).

(…) No obstante, sobre lo anterior es preciso mencionar que, si bien la empresa distribuidora no especificó de forma diligente el tipo de carga que estaba siendo alimentada por la línea adicional, así como el hecho que las mediciones de corriente que fueron tomadas no son representativas de las condiciones actuales, pues fueron tomadas encendiendo equipos que normalmente no utiliza el usuario, sí pudo comprobar la existencia de la condición irregular mediante las fotografías que muestran que el transformador de 50 kVA estaba conectado directamente a la red primaria sin contar con equipo de medición, por lo que se concluye que la carga que el usuario tenía conectada a esta fuente estaba disponible para su uso sin que fuera registrada por el medidor n.° xxxx.

Por tanto, con base en las pruebas anteriormente analizadas, se determinó que la sociedad AES CLESA cuenta con la evidencia fehaciente que demuestra que en el suministro en referencia existió una condición irregular imputable al usuario […]”.

Respecto a los argumentos del usuario, el CAU determinó lo siguiente:

(…) se pudo comprobar que en efecto hubo un trámite por aumento de carga en el inmueble, sin embargo, este nunca se concretó, destacándose que de las observaciones realizadas por el personal de la empresa distribuidora se encuentra el hecho que este identificó la existencia del transformador de 50 kVA conectado de forma directa, sin embargo, como ya se abordó anteriormente, dicha condición no fue corregida con la prontitud que ameritaba (…)

Con relación a los perjuicios reclamados por el usuario respecto a los presuntos trámites ante la empresa distribuidora de aumento de carga efectuados en su nombre, se destaca que dicho trámite nunca se concretó, pues el suministro sigue registrado como un consumo de uso residencial, sin embargo, se recomienda a la empresa distribuidora tanto atender las solicitudes de los usuarios de forma diligente, como recabar la información pertinente para su ejecución, notificando siempre al titular del suministro sobre la resolución, ya sea favorable o no, para evitar malos entendidos.

Además, sobre este punto, cabe destacar que en la base de datos que la sociedad AES CLESA remite mensualmente a SIGET, ésta ha reportado el suministro como residencial a 120/240V, no obstante, en realidad es un servicio en Media Tensión, por lo que se recomienda a la sociedad AES CLESA verificar con diligencia este tipo de incongruencias, derivada de sus obligaciones de clasificar a los usuarios en la categoría tarifaria que les corresponde, de conformidad a los Términos y Condiciones vigentes al año 2023 y la Ley General de Electricidad.

Finalmente, es pertinente aclarar que en dado caso la condición pudo no haber sido realizada por el usuario, si se comprueba técnicamente la condición irregular, es él el responsable de dicha situación, así como de la energía consumida y no facturada al usuario luego que la arrendataria abandonara el inmueble, destacándose que el cobro actual efectuado por la sociedad AES CLESA no corresponde a una multa, sino a la recuperación de la energía consumida pero que no le fue facturada al usuario final por la condición irregular encontrada, además, tampoco se cuenta con evidencia que él haya solicitado por escrito a la empresa distribuidora la normalización de la condición al retomar el control del inmueble (…).

Por otra parte, en este apartado se considera necesario establecer que de la documentación aportada se comprobó que durante el periodo que la distribuidora pretende recuperar por la existencia de una condición irregular (27 de febrero del año 2020 al 27 de febrero del año 2022), se corroboraron las circunstancias siguientes:

- El inmueble donde se encuentra instalado el suministro fue alquilado a la (UDP) CARTELLONE CORTEN, durante el periodo del 12 de marzo del año 2020 hasta el 31 de enero del año 2022.

- La condición irregular fue encontrada por la distribuidora el día 27 de febrero del año 2020 (transformador de 50 kVA conectado directamente a la red primaria de la distribuidora).

- Se evidencio mediante las órdenes de servicio (realizadas desde febrero del año 2020), que la distribuidora tuvo conocimiento de la condición irregular y no realizó las acciones correspondientes para impedir el consumo de energía eléctrica fuera de medición generada por el transformador.

- Dicha condición fue corregida hasta el día 17 de septiembre del año 2022.

- Durante el periodo del 21 de marzo al 17 de septiembre del año 2022, el señor xxxx estuvo consumiendo energía eléctrica que no fue registrada.

En cuanto a la solicitud de indemnización por daños y perjuicios solicitada por el señor xxxx, se aclara que dicho procedimiento no es materia de esta Superintendencia por lo que no es este el ente competente para pronunciarse al respecto debe dirigir su inconformidad ante las instancias competentes.

Conforme lo anterior, el CAU concluyó en el informe técnico N.° IT-0071-CAU-23 que existió una condición irregular consistente en la conexión de una línea adicional fuera de medición en media tensión conectada directamente en la red primaria de la distribuidora, con el fin de consumir energía que no fuera registrada por un equipo de medición.

En ese sentido, la empresa distribuidora está habilitada a cobrar la energía consumida y no registrada, de conformidad con lo establecido en los Términos y Condiciones de los Pliegos Tarifarios aplicables para el año 2022 y el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

2.1.2. Determinación del cálculo de energía a recuperar

De acuerdo con lo establecido en el informe técnico, el CAU no válido el método de lectura instantánea de corriente utilizado por la distribuidora, debido a las razones siguientes:

- Conforme al marco regulatorio

- Con base en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final y los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario del año 2022, la empresa distribuidora, podrá recuperar la energía consumida indebidamente durante el período en que se cometió la irregularidad, siempre y cuando cuente con las pruebas que lo demuestren. Dicho período no podrá ser mayor de seis meses.

- La distribuidora no atendió la solicitud realizada por la sociedad arrendataria, relacionada al proceso de instalación de red en media tensión para operar el transformador que estaba conectado de forma directa a su red primaria.

- La sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., tuvo conocimiento de la condición irregular desde el día 27 de febrero del año 2020, y no realizó las gestiones necesarias para corregir la condición irregular y recuperar la energía no registrada.

- El periodo que pretende recuperar comprende del 27 de febrero del 2020 al 27 de febrero 2002, incumpliendo de forma evidente el marco regulatorio.

- Conforme al método utilizado

- No justificó técnicamente que el valor de 61.87 amperios era consumido de forma constante durante 16 horas diarias de uso.

- No proporcionó las características técnicas ni información adicional de los equipos eléctricos instalados en el inmueble.

- Algunos equipos eléctricos fueron puestos en funcionamiento por indicación del personal de la distribuidora, al momento de realizar la toma de lecturas, por lo que no demuestra una corriente real y representativo del consumo en el suministro en cuestión.

- No consideró el factor de potencia real de las corrientes instantáneas medidas en la vivienda, ni las cargas inductivas de los equipos instalados en el inmueble.

- No clasificó correctamente la categoría tarifaria del suministro en cuestión.

- No realizó acciones para sustentar la medición registrada, tales como la instalación de un medidor patrón.

- Después de la normalización del suministro (17 de septiembre del año 2022), el suministro fue instalado de forma errónea por parte de la distribuidora, por lo que los registros no coinciden con la demanda del inmueble.

Por ello, el CAU realizó un nuevo cálculo basado en los criterios siguientes:

- El censo de carga instalado en el inmueble, equivalente a un valor mensual de 842 kWh; y,

- El tiempo de recuperación de la energía no registrada correspondiente al período del 21 de marzo al 17 de septiembre del año dos mil veintidós, fecha en que se normalizó el suministro.

Como resultado, el CAU determinó que la distribuidora tiene el derecho a recuperar la cantidad de MIL CINCUENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,059.00) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes en aplicación al artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2022.

2.1.3. Sobre el monto en concepto de energía eléctrica propuesto por la distribuidora

La distribuidora en el escrito de fecha veintiuno de marzo del presente año, propuso modificar el monto en concepto de energía no registrada establecido en el informe técnico N.° IT-0071-CAU-23, con base en el periodo comprendido de agosto del año dos mil veintiuno a febrero del año dos mil veintidós que asciende a la cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 41/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 5,776.41) IVA incluido.

Sobre lo anterior, debe reiterarse que la empresa distribuidora tenía conocimiento de la conexión irregular desde el año 2020 y que, además, entre agosto de 2021 y abril de año 2022, realizó múltiples inspecciones al suministro, en las que no evidenció la condición irregular ni realizó las acciones que el caso requería para su normalización.

Puntualizado lo anterior, debe indicarse que en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final y los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, De Pliego Tarifario del año 2022, se establece que una vez comprobada la condición irregular la distribuidora puede cobrar un máximo de seis meses.

Siguiendo esa línea lógica, al ser corregida la condición irregular el día 17 de septiembre del año 2022, el período por recuperar por parte de la empresa distribuidora, por una energía consumida y no facturada, queda comprendido entre el 21 de marzo al 17 de septiembre de 2022.

De forma adicional debe establecerse que la distribuidora no fundamentó técnicamente que el periodo más representativo del consumo de la energía no registrada ocurrió durante el periodo propuesto para el nuevo cálculo.

Por lo anterior, no es válido el argumento propuesto para desvirtuar el criterio del CAU relacionado al método y los elementos tomados en cuenta para establecer el cálculo de ENR y modificar la cantidad de MIL CINCUENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,059.00) IVA incluido.

  - Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, que tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye al usuario, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada, de conformidad con los términos y condiciones del pliego tarifario vigente para el caso.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

  - El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que las partes, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET del cobro en concepto de energía consumida y no registrada que generó la inconformidad.

  - En la tramitación del procedimiento consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición y para pronunciarse respecto del informe técnico emitido por el CAU.

  - El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existió una condición irregular y, por tanto, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos tarifarios vigentes para el caso, el usuario debe de pagar por la energía que consumió y que no fue registrada por su medidor.

  - Este cobro, además de estar amparado legalmente en los pliegos tarifarios y la normativa técnica vigente, tiene sustento desde el principio de la verdad material regulado en el artículo 3 de la LPA, ya que al comprobarse que hay energía que fue consumida por el usuario y no fue registrada por la distribuidora, se reconoce la obligación que tienen ambas partes de cumplir con los términos y condiciones contractuales en la prestación del suministro de energía eléctrica, tanto de pagar lo efectivamente consumido como de revisar que lo cobrado sea acorde a los pliegos tarifarios autorizados.

  - Se analizaron los elementos probatorios presentados en el procedimiento y, con base en ello, se logró comprobar la condición irregular en el suministro de energía con NIC xxxx.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando al usuario que la SIGET ha revisado el cobro de la distribuidora a efecto de comprobar que haya sido realizado con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

En ese orden, si bien la condición irregular pudo o no haber sido realizada directamente por alguien que habita el inmueble; al haberse comprobado técnicamente su existencia, el usuario final del suministro eléctrico debe responder por dicha condición; primero, porque contractualmente así está establecido en el artículo 7 de los Términos y Condiciones del Pliego Tarifario aplicable para el año 2022 y, segundo, porque es quien obtuvo un beneficio derivado de la energía consumida y no registrada por el equipo de medición, la cual no fue cobrada oportunamente por la empresa distribuidora.

En este punto, corresponde exponer que el marco regulatorio del sector eléctrico fija obligaciones tanto para las distribuidoras, como para los usuarios finales. Una de las obligaciones de las distribuidoras es suministrar el servicio de energía eléctrica —servicio que no se ha alegado que haya sido interrumpido— y entre las obligaciones de los usuarios se encuentra la de pagar los montos correspondientes al consumo de energía eléctrica debidamente comprobados.

Es preciso aclarar que el monto a recuperar por la distribuidora constituye una parte del período en el que existió la condición irregular, y el cálculo no es un cobro arbitrario ni antojadizo, sino la recuperación de una fracción de lo que debió de percibir por el consumo de energía eléctrica en el período en que se consumió más energía que la registrada debido a la condición irregular.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-0071-CAU-23, esta Superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por el CAU y, por consecuencia, establecer que en el suministro identificado con el NIC xxxx se comprobó una condición irregular consistente en una conexión de línea directa fuera de medición en media tensión.

Por lo tanto, la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de MIL CINCUENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,059.00) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2022, correspondiente al período del 21 de marzo al 17 de septiembre de 2022.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo, y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en la normativa sectorial y el informe técnico N.° IT-0071-CAU-23, esta Superintendencia ACUERDA:

- Establecer que en el suministro identificado con el NIC xxxx se comprobó la existencia de una condición irregular que consistió en una línea eléctrica adicional fuera de medición conectada en media tensión, que permitió el consumo de energía eléctrica sin que fuera registrada por el equipo de medición.

- Determinar que la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de MIL CINCUENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,059.00) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2022, correspondiente al periodo del veintiuno de marzo al diecisiete de septiembre del año dos mil veintidós.

En vista de lo anterior, la distribuidora debe emitir un nuevo cobro por la cantidad determinada en el informe técnico N.° IT-0071-CAU-23 rendido por el CAU de la SIGET.

- Notificar este acuerdo al señor xxxx y a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente