ACUERDO N.° E-0372-R-2023-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las diez horas del día once de mayo de dos mil veintitrés.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- Por medio del acuerdo N.° E-2243-2022-CAU de fecha veintiuno de diciembre del dos mil veintidós, esta Superintendencia resolvió el reclamo interpuesto por la señora xxx en contra de la sociedad EEO, S.A. de C.V., en el sentido siguiente:

“[…]

- Establecer que en el suministro identificado con el NIC xxx se comprobó la existencia de una condición irregular que consistió en la alteración de la acometida de servicio eléctrico que ocasionó que no se registrara correctamente la energía consumida en el inmueble.

- Determinar que la sociedad EEO, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 22/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 432.22) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2021. […]”

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y a la usuaria los días cuatro y cinco de enero del presente año, respectivamente.

- El día dieciséis de enero de este año, la señora xxx, presentó un escrito por medio del cual expresó entre otras cosas, su inconformidad con la resolución del acuerdo N.° E-2243-2022-CAU por lo que solicitó visita técnica para la verificación del caso y reevaluación del histórico de consumo.

- Mediante el acuerdo N.° E-0084-2023-CAU, de fecha veinticuatro de enero del presente año, esta Superintendencia previno a la señora xxx para que, en el plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, especificará el medio impugnativo a interponer en contra del acuerdo N.° E-2243-2022-CAU conforme lo exigido en la Ley de Procedimientos Administrativos.

El citado acuerdo fue notificado a la señora xxx el día tres de febrero de este año, por lo que el plazo para evacuar la prevención finalizó el día diecisiete del mismo mes y año.

- El día nueve de febrero de este año, la señora xxx, presentó un escrito por medio del cual interpuso recurso de reconsideración en contra del acuerdo N.° E-2243-2022-CAU, con base en los argumentos siguientes:

[…]

- Visita técnica por parte de SIGET para la verificación del caso.

- Reevaluación del histórico de consumo debido que el consumo utilizado por SIGET correspondiente al mes de febrero a abril del dos mil veintidós, no refleja un consumo real del suministro.

- No se observa una fotografía donde se evidencie que el medidor se encontró sin sello, sello roto o con manipulación.

- Las fotografías número 2 y 3 las cuales muestran una conexión de la línea del neutro, es una conexión de un circuito antiguo el cual se encuentra fuera de uso desde el 2001.

- En visitas anteriores al suministro por reconexiones por parte de la empresa distribuidora no reportaron ninguna condición irregular. […]

- Por medio del acuerdo N.° E-0148-R-2023-CAU, de fecha catorce de febrero del presente año, esta Superintendencia admitió el recurso de reconsideración interpuesto por la señora xxx, y concedió a la sociedad EEO, S.A. de C.V. un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho acuerdo, para que alegara cuanto estimara procedente en defensa de sus derechos e intereses.

Asimismo, en dicho proveído se suspendió el plazo procesal establecido en el artículo 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, para que, una vez vencido el plazo concedido a la sociedad EEO, S.A. de C.V, el Centro de Atención al Usuario (CAU) en un plazo de dos meses rindiera un informe técnico en el cual estableciera la procedencia o no de los argumentos planteados por las partes.

El mencionado acuerdo fue notificado a las partes el día diecisiete del mismo mes y año, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora venció el tres de marzo de este año.

- El día veintiocho de febrero del presente año, el ingeniero xxx, apoderado especial de la sociedad EEO, S.A. de C.V., presentó un escrito por medio del cual reiteró los argumentos presentados el día diecisiete de enero de este año.

- El día dos de mayo de este año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0117-CAU-23, en el que realizó un análisis, entre otros aspectos, de: a) argumentos de la señora xxx y b) método de cálculo de ENR. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

[…] 3. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA SEÑORA xxx

La señora xxx, en virtud de la resolución del acuerdo N.° E-2243-2022-CAU, ha presentado un recurso de reconsideración exponiendo sus argumentos respecto al dictamen para la recuperación de la energía consumida y no registrada determinada en el informe técnico IT-0429-CAU-22 presentado por el CAU. A continuación, se efectúa el análisis respecto a los argumentos presentados.

Argumento de la usuaria:

- Visita técnica por parte de SIGET para la verificación del caso.

Análisis del CAU:

Respecto de dicho argumento, debe indicarse que la sociedad EEO, como parte de sus obligaciones encaminadas a cumplir la normativa establecida en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía del Usuario Final, cumplió con respecto a proporcionar la información solicitada; es decir, aportó todas las pruebas necesarias para analizar la determinación de una condición irregular.

Lo anterior es importante recalcarlo, ya que de conformidad con el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía del Usuario Final y lo establecido en los Términos y Condiciones del Pliego Tarifario, la obligación de aportar las pruebas pertinentes para demostrar una condición irregular la tiene la distribuidora. Por su parte, esta superintendencia tiene la obligación de valorar técnicamente la pertinencia y conducencia de tales pruebas para determinar si se comprueba fehacientemente la condición irregular con lo aportado por la distribuidora.

Complementariamente, SIGET puede realizar inspecciones u otras diligencias, pero únicamente en caso de considerarse necesario o si existe duda en algunos de los puntos analizados, ya que el momento idóneo para recabar la evidencia de una condición irregular se da cuando la distribuidora realiza sus visitas de campo. En el caso de las inspecciones de SIGET, se realizan de forma posterior a la condición irregular y son para complementar información o documentación en el proceso de investigación regulatorio; es decir, no son con la finalidad de determinar una posible condición irregular pues en la mayoría de los casos éstas ya fueron corregidas por parte de la distribuidora.

Es por ello, que la labor de la SIGET se centra en verificar de forma estricta que la distribuidora haya cumplido con el deber de recabar y presentar las pruebas que fehacientemente demuestren la condición irregular atribuida al usuario, con base en el marco regulatorio aplicable.

Sin embargo, y con la finalidad de cumplir con su solicitud, el fecha 27 de abril del presente año, el CAU realizó una visita técnica al inmueble asociado al suministro en análisis, y se tomó registro de corriente instantánea en la acometida de carga, por un valor de 3.38 amperios, a su vez, se verificó los datos técnicos de consumo de los equipos eléctricos en uso de los que se tuvo acceso y se elaboró un censo de carga instalada tomando en consideración las características de estos, el cual se muestra en el apartado de anexos.

Argumento de la usuaria:

- Reevaluación del histórico de consumo debido que el consumo utilizado por SIGET correspondiente al mes de febrero a abril de dos mil veintidós, no refleja un consumo real del suministro.

Análisis del CAU:

Al respecto, se advierte que a partir de enero de 2022 el comportamiento de consumo demuestra un ascenso considerable que, a experiencia del CAU, suele ser común en estos casos, y en la mayoría de las ocasiones se debe a que el equipo de medición, una vez normalizado, registra la totalidad de la energía demandada por los equipos eléctricos en uso, dicho parámetro fue confiable para el CAU al momento de determinar un promedio de consumo mensual correcto en el suministro.

Por otra parte, al verificar los históricos de consumo, es de hacer notar que a pesar de que los consumos descendieron levemente, no presentan un comportamiento similar al registrado durante el período de la condición irregular correspondiente al 17 de junio hasta el 14 de diciembre de 2021, por lo que los consumos posteriores a la normalización son los más representativos de un consumo real, y que en el presente caso corresponde a los reflejados entre el mes de febrero y abril de 2022. A continuación, se presenta la gráfica extraída del IT-0429-CAU-22 que muestra el perfil de consumo en el suministro.

…

Argumento de la usuaria:

- No se observa una fotografía donde se evidencie que el medidor se encontró sin sello, sello roto o con manipulación.

Análisis del CAU:

Debe indicarse que, el CAU determinó que existió una condición irregular en el suministro, la cual tenía la finalidad de impedir el registro de la energía total demandada en el inmueble basándose en las pruebas aportadas por ambas partes y constatando la autenticidad de los hechos sometidos a su conocimiento, valorando técnicamente la pertinencia y conducencia de tales pruebas. Asimismo, se comprobó que existió una alteración a nivel de acometida, específicamente en la línea del neutro, el cual simulaba estar conectado correctamente.

Cabe señalar que, durante el período mostrado en la gráfica anterior, el consumo presentó un comportamiento variable entre el mes de enero hasta diciembre de 2021, posterior a la visita de la distribuidora en la fecha 14 de diciembre de ese mismo año, los consumos presentaron un patrón más representativo de la demanda de los equipos eléctricos en la vivienda.

El argumento del estado de los sellos no sustenta que no existió una condición irregular en el suministro, ya que el CAU se basó en las pruebas fehacientes que proporcionó la empresa distribuidora para la determinación de un incumplimiento contractual por parte de la usuaria.

Argumento de la usuaria:

- Las fotografías número 2 y 3 las cuales muestran una conexión de la línea del neutro, es una conexión de un circuito antiguo el cual se encuentra fuera de uso desde el 2001.

Análisis del CAU:

Dentro de la información proporcionada por la empresa distribuidora, se constató que en la referida línea circulaba 4.12 amperios al momento de la inspección tal como se muestra en el siguiente fragmento extraído del IT-0429-CAU-22.

Por tanto, el argumento planteado por la señora de Polio respecto al desuso de la línea del neutro detectada en fecha 14 de diciembre de 2021 es inválido ya que se comprobó mediante prueba fotográficas que circulaba corriente en la línea con dirección al interior del inmueble.

Argumento de la usuaria:

- En visitas anteriores al suministro por reconexiones por parte de la empresa distribuidora no reportaron ninguna condición irregular.

Análisis del CAU:

Al respecto, al revisar las órdenes de servicio ejecutadas en el suministro eléctrico durante el año 2021, año en el que se determinó la condición irregular, no existe en el sistema alguna acción vinculada a una reconexión del servicio; sin embargo, en fecha 14 de diciembre de ese mismo año, el personal técnico de la distribuidora detectó alteraciones en el conductor neutro de la acometida, de tal manera que dicha acción afectó al correcto registro de consumo y presentó variaciones significativas en el período determinado como condición irregular comprendido entre el 17 de junio hasta el 14 de diciembre de 2021, dicho comportamiento se comprueba en la gráfica n.° 1, extraída del informe técnico emitido por el CAU.

Bajo el contexto anterior, en lo que respecta a los argumentos presentados por la señora xxx, se establece que no ha agregado elementos que permitan modificar lo que el CAU dictaminó en el informe técnico N.° IT-0429-CAU-22 rendido ante la superintendencia. […]

4) CONCLUSIONES

[…]

- El CAU ha fundamentado su análisis sobre la base de la información que fue presentada por las partes, a lo largo del proceso investigativo que le fue encomendado, como son las pruebas aportadas, fotografías, los registros del historial del consumo demandado, entre otros; es decir, su investigación y su dictamen parte de los hechos o pruebas, que durante el proceso de investigación han sido recabadas con base a lo estipulado en el Procedimiento para Investigar Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011 y los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario aplicable al año 2021.

- Con base en lo expuesto y considerando la información que fue presentada por EEO a lo largo del proceso de investigación, con respecto a al recurso de reconsideración interpuesto por la señora xxx en contra de la resolución del acuerdo N.° E-2243-2022-CAU, se establece que, no ha presentado nuevas pruebas o argumentos que permitan desvirtuar lo que el CAU dictaminó en el informe técnico IT-0429-CAU-22 que rindió a la superintendencia. […]”

- Encontrándose el presente recurso en estado de dictar sentencia, esta Superintendencia, con apoyo del CAU, considera procedente realizar las valoraciones siguientes:

- MARCO NORMATIVO

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

1.D. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

El artículo 129 dispone que la resolución del recurso deberá contener una respuesta a las peticiones formuladas por el recurrente, pudiendo confirmar, modificar o revocar el acto impugnado.

- ANÁLISIS

  - Sobre los argumentos planteados en recurso interpuesto por la señora xxx

  - Solicitud de inspección por parte SIGET para la verificación del caso

Sobre el argumento de la señora xxx relacionado a que se realizara una inspección para que se verificara la suspensión del conductor neutro de la acometida del servicio, debe exponerse lo siguiente:

Corresponde indicar que el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, determina lo siguiente:

(…) 4.2.3. Una vez realizada la inspección se elaborará el Acta de Inspección de Condiciones Irregulares, cuyo formato es un anexo que forma parte integrante de este procedimiento. En dicha acta, se deberán describir las condiciones encontradas en la inspección, y todas las pruebas que contribuyan a comprobar la condición encontrada: fotografías y/o videos en forma magnética, registros de cargas, comprobación del estado físico del equipo de medición, verificación de la exactitud del equipo de medición y otras que consideren pertinentes.

Las pruebas encontradas forman parte de las evidencias que se deberán presentar ante la solicitud de SIGET cuando ésta así lo requiera, dentro del presente procedimiento, con el fin de comprobar fehacientemente la condición de irregularidad encontrada. (…)

(…) 4.2.5. En los casos en que la empresa distribuidora se encuentre frente a un caso de línea intercalada, directa o en derivación, que origine que el equipo y/o instrumento de medición no registre el consumo real de la energía consumida; ésta podrá efectuar la diligencia de inspección y levantar el Acta de Inspección de Condiciones Irregulares, debiendo constar tal hecho en ésta.

Además, debe recopilar todas las pruebas, fotografías y material correspondiente del hallazgo encontrado y remitir tal documentación a la SIGET, cuando ésta lo requiera. (…)

(…) 5.2. Los cálculos de estos consumos, deberán basarse en los siguientes elementos: (…)

c) Carga no medida o registrada; (…)

h) Cualquier otra condición que sea relevante del cálculo de recuperación; o,

i) En caso de no contar con los elementos descritos, utilizar censo de carga instalada. (…)

De las anteriores disposiciones se desprende que la distribuidora durante la inspección técnica en la cual considere que existen elementos que indiquen que existe un incumplimiento contractual por parte del usuario (condición irregular), debe recopilar todas las evidencias técnicas para establecer la existencia de dicha condición subestándar y determinar la energía que no fue registrada.

Aplicando lo anterior al presente caso, es preciso exponer que el momento oportuno para que la distribuidora recopilara las pruebas técnicas, pertinentes y útiles, con base en la normativa sectorial, es la inspección técnica en la cual determinaron la existencia de una condición irregular en el suministro, es decir, la inspección efectuada el 14 de diciembre de 2021.

En dicha inspección la distribuidora recopiló pruebas que fueron introducidas en la tramitación del procedimiento del reclamo y una vez analizadas el CAU en el informe técnico N.° IT-0429-CAU-22, concluyó lo siguiente:

- Se mostró la alteración de la acometida del servicio eléctrico, consistente en la suspensión del neutro.

- La intensidad de corriente instantánea demandada en ese momento a través del conductor neutro simulando estar conectado, era por un valor de 4.12 amperios.

Ahora bien, en cuanto a la realización de una inspección corresponde indicar que de conformidad a sus facultades de investigación, la Superintendencia a través del CAU, tiene la competencia para realizar una evaluación técnica de los hechos controvertidos en el procedimiento y determinar con base a una prueba fehaciente, si existió o no la condición irregular atribuida a la usuaria.

En ese sentido, debe establecerse que personal del CAU analizó las pruebas presentadas por la sociedad EEO, S.A. de C.V. concluyendo que en el suministro identificado con el NIC xxx existió una condición irregular que afectó el correcto registro de la energía.

No obstante, el día 27 de abril del presente año, personal técnico del CAU de la SIGET realizó inspección en el suministro verificando la carga eléctrica instalada.

  - Reevaluación del histórico de consumo

Este punto fue abordado en el informe técnico N.° IT-0117-CAU-23, concluyendo que el promedio de consumo mensual después de la normalización incrementó y que esto se debe a que una vez normalizado el servicio registra la totalidad de la energía consumida por los equipos de eléctricos en uso, por lo que es un parámetro confiable para estimar la energía eléctrica.

Por otra parte, es preciso recalcar que no se aportó ninguna prueba adicional que pudiera ser analizada, por lo que se mantiene dicho hallazgo.

  - No se observa una fotografía donde se evidencie que el medidor se encontró sin sello, sello roto o con manipulación

Este punto fue abordado en el informe técnico N.° IT-0117-CAU-23, concluyendo que a pesar de que los sellos no hayan sido manipulados, no significa que la condición irregular no existiera, pues se evidenció la alteración de la acometida del suministro, específicamente en el conductor neutro.

  - Las fotografías número 2 y 3 la cuales muestran una conexión de la línea neutro, es una conexión de un circuito antiguo el cual se encuentra fuera de uso desde el 2001

Al respecto, el CAU emitió los informes técnicos N.° IT-0429-CAU-22 e IT-0117-CAU-23, en los cuales estableció la existencia de la condición irregular en el suministro identificado con el NIC xxx, al comprobar una alteración de la acometida consistente en la suspensión del conductor neutro y que a través de esa línea que ingresaba al inmueble circulaba 4.12 amperios.

Asimismo, es importante recalcar que la usuaria no presentó ninguna prueba técnica vinculada que la conexión de la línea neutro corresponde a un circuito fuera de uso.

En ese orden, dicho argumento debe declararse sin lugar.

  - En visitas anteriores al suministro por reconexiones por parte de la empresa distribuidora no reportaron ninguna condición irregular

Este punto fue abordado en el informe técnico N.° IT-0117-CAU-23, concluyendo que al revisar las órdenes de servicio ejecutadas por la empresa durante el año 2021, no existe alguna acción vinculada a una reconexión del servicio.

Debido a lo anterior, debe declararse sin lugar.

- CONCLUSIÓN DE LA SIGET

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-0117-CAU-23 rendido por el CAU de la SIGET y de conformidad a lo establecido en el artículo 129 de la Ley de Procedimientos Administrativos, esta Superintendencia considera pertinente adoptar el dictamen de dicho informe y, en consecuencia, confirmar el acuerdo N.°   E-2243-2022-CAU, relacionado a que en el suministro identificado con el NIC xxx existió una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de la energía eléctrica.

Por lo tanto, la sociedad EEO, S.A. de C.V. tiene derecho a cobrar a la señora xxx la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 22/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 432.22) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2021.

- RECURSO

En cumplimiento de los artículos 134 y 135 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de apelación puede ser interpuesto en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo.

POR TANTO, de conformidad con lo expuesto, esta Superintendencia ACUERDA:

- Confirmar el acuerdo N.° E-2243-2022-CAU, emitido el día veintiuno de diciembre del dos mil veintidós.

- Notificar este acuerdo a la señora xxx y a la sociedad EEO, S.A. de C.V., debiendo adjuntar copia del informe técnico N.° IT-0117-CAU-23 rendido por el CAU de la SIGET.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente