ACUERDO N.° E-0417-2023-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las diez horas con cuarenta minutos del día veintinueve de mayo del año dos mil veintitrés.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día veinticinco de octubre del dos mil veintidós, el señor Xxx, en representación de la sociedad CAMICASI, S.A. de C.V., interpuso un reclamo en contra de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. debido al cobro de la cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS SIETE 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 10,507.84) IVA incluido, por la presunta existencia de una condición irregular que afectó el registro del consumo de energía eléctrica en el suministro identificado con el NC xxx.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

  - Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-2044-2022-CAU, de fecha ocho de noviembre del año dos mil veintidós, se requirió a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo de la distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento y, de no serlo, indicara que realizaría la investigación correspondiente.

El citado acuerdo fue notificado a la distribuidora y a la sociedad usuaria los días once y catorce de noviembre del año pasado, respectivamente, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora finalizó el día veinticinco del mismo mes y año.

El día uno de diciembre del dos mil veintidós, el licenciado xxx, apoderado general judicial con cláusula especial de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., presentó un escrito al cual adjuntó de forma digital pruebas documentales vinculadas al cobro de energía no registrada.

Mediante el memorando N.° M-1121-CAU-2022, de fecha cinco de diciembre del año pasado, el CAU informó que no era necesaria la contratación de un perito externo para la solución del presente reclamo, debido a que se contaba con los recursos técnicos necesarios para realizar la investigación correspondiente.

  - Apertura a pruebas, informe técnico y alegatos

Por medio del acuerdo N.° E-2220-2022-CAU, de fecha catorce de diciembre del año dos mil veintidós, esta Superintendencia abrió a pruebas el presente procedimiento, por un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, para que las partes presentaran las que estimaran pertinentes.

En el mismo proveído, se comisionó al CAU que una vez vencido el plazo otorgado a las partes, en un plazo máximo de veinte días, rindiera un informe técnico en el cual estableciera si existió o no la condición irregular que afectó el suministro identificado con el NC xxx y, de ser procedente, verificara la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

Una vez rendido el informe técnico por parte del CAU, debía remitir copia a las partes, para que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a dicha remisión, presentaran sus alegatos.

El mencionado acuerdo fue notificado a las partes el día dieciséis de diciembre del año dos mil veintidós, por lo que el plazo probatorio finalizó el día veintitrés de enero del presente año.

El día veintitrés de enero del presente año, la empresa distribuidora expresó que mantenía los argumentos y pruebas remitidos con anterioridad. Por su parte, la sociedad CAMICASI, S.A. de C.V., no hizo uso del derecho de defensa otorgado.

c) Informe técnico

Por medio de memorando de fecha veintiuno de febrero de este año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0061-CAU-23, en el que realizó un análisis, entre otros puntos, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) histórico de consumo; d) fotografías del suministro y e) método de cálculo de ENR. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

Histórico de consumo:

Determinación de la existencia de una condición irregular:

“[…] Conforme con el análisis de la información proporcionada por la empresa distribuidora se verificó que con fecha 15 de marzo de 2022 técnicos de DELSUR ejecutaron la orden n.° 801073369 de auditoria eléctrica de medidores en el suministro identificado con el NC xxx. En el desarrollo de esta, los técnicos expresan haber encontrado que el parámetro 18 del medidor mostraba valores de cero amperios, parámetro correspondiente a la corriente de la fase A; así mismo detallan haber encontrado un sello de tapa de vidrio distinto al dejado en la última visita.

Orden 801073369 Campaña vectorial 15/03/2022:

“Al momento de la visita se encontró falta de corriente en el parámetro 18 pero al medir las señales de entrada del Testblock si tenían corriente las 3 señales se verificó que el sello de tapa medidor era diferente y de serie vieja por lo que se procedió a destapar medidor para revisarlo internamente y en efecto medidor fue manipulado desconectando una de las señales de corriente para que medidor no registrara dicha fase.

Se procedo a regularizar dicha manipulación dejando medidor funcionando con normalidad. Se recomienda descarga de data de medidor para su debido análisis.¨

Como evidencia de la condición descrita en las órdenes de servicio, la empresa distribuidora muestra una serie de fotografías con las cuales busca demostrar la existencia de una condición irregular en la medición del suministro.

Luego de percatarse de que el parámetro 18 del medidor mostraba valores de cero amperios y de verificar la condición de los sellos, los técnicos de DELSUR procedieron a abrir dicho medidor verificando que una de las señales de corriente estaba desconectada. Cabe destacar que todo el proceso de verificación de la lectura de corriente en los parámetros del medidor, la revisión de los sellos, así como la apertura de este, ha sido debidamente documentado con videos y fotografías por parte de la empresa distribuidora, evidencia que fue remitida a este centro.

Este centro realizó un análisis de las actas relacionadas con las órdenes de servicio asociadas al suministro con el NC xxx con el objetivo de verificar la numeración de sellos encontrados y dejados en cada visita, comprobando que efectivamente el sello de tapa de vidrio # xxx encontrado no corresponde al dejado en dicho medidor en la última inspección realizada por DELSUR en fecha 24 de abril de 2021.

Debido a la condición encontrada en la medición del suministro, los técnicos de la distribuidora procedieron a generar la orden de servicio xxx relacionada con inspección por posible fraude y posteriormente la elaboración del acta de condiciones irregulares, las observaciones de cierre de dicha orden se detallan a continuación.

Por tanto, con base en el análisis de la evidencia audiovisual, pruebas vectoriales realizadas al medidor e historial de sellos, este centro considera que todas estas pruebas muestran de manera clara e irrevocable una intención por parte de terceros de afectar el adecuado funcionamiento del medidor con el fin beneficiarse con un menor registro y posterior facturación de energía demandada en el suministro identificado con el NC xxx.

En ese sentido, el CAU es de la opinión que la empresa distribuidora DELSUR cuenta con la evidencia necesaria la cual permite determinar que en el suministro en referencia existió una condición irregular documentada con fecha 15 de marzo de 2022, que consistía en la alteración interna del medidor impidiendo de esta manera que la energía demandada en la fase A no fuera registrada en su totalidad por el medidor, condición que afecta también el registro de la potencia máxima demandada en el suministro.

Cabe destacar que la carta de notificación de cobro de ENR por parte de DELSUR al suministro con NC xxx se notifica al titular de este último que el cobro está amparado en el artículo 34 de los Términos y Condiciones Generales Aplicables al Consumidor Final del pliego tarifario vigente, esta afirmación es completamente errónea ya que dicho artículo hace referencia cobros acumulados asociados a errores en el proceso de facturación, escenario que es completamente diferente al presente caso.

Debido a que toda la evidencia documentada por parte de la empresa distribuidora y procedimiento seguido por esta, exceptuando la notificación de cobro, demuestra de manera inequívoca que el presente caso se trata de una condición donde el usuario final adquirió energía de forma indebida, y que existió un beneficio real en dicho suministro por tal condición, es que este centro avala la emisión de dicho cobro en concepto de ENR por condición irregular de conformidad con lo establecido en el procedimiento contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011 […]

Análisis de los argumentos de la sociedad CAMICASI, S.A. de C.V.

Respecto a los argumentos presentado por el señor xxx mediante carta, este centro hace las valoraciones siguientes:

(…) El inmueble relacionado se encuentra actualmente arrendado a la sociedad JUMBOTEX, S.A. de C.V. desde el día 01 de febrero de 2022, según se comprueba con copia certificada del contrato de arrendamiento que se adjunta, siendo que el día 15 de marzo d 2022 personal de la empresa distribuidora de energía entregó en el inmueble un ACTA DE INSPECCIÓN DE CONDICIONES IRREGULARES (…)

En relación con el argumento anterior, existen órdenes de servicio por parte de DELSUR en las que se hace referencia a que el inmueble estuvo vacío, esto según lo reportado en las visitas realizadas por los técnicos en las fechas 10 junio de 2020 y 29 de abril de 2021 bajo las órdenes de servicio xxx y xxx, respectivamente. Así mismo, en la orden de servicio de condición irregular n.° 801074323 de fecha 15 de marzo de 2022 se detalla que la empresa arrendante tenía, para ese entonces, aproximadamente mes y medio de haberse establecido en el suministro, por lo que dicho argumento se considera procedente y será considerado para establecer el período de ENR a recuperar.

(…) Que la SIGET ejerza la potestad de vigilancia de los sectores de electricidad y telecomunicaciones y realice las diligencias previas que de conformidad al marco regulatorio correspondan, a fin de establecer la legalidad de las actuaciones del operador del sector y que la cantidad cobrada por medio de la notificación de cobro por energía de fecha 29 de agosto de 2022 sea debidamente revisada;

Al respecto, conforme a lo detallado previamente, la evidencia analizada demuestra que la empresa distribuidora estaría amparada en la emisión de un cobro retroactivo en concepto de ENR con forme a lo establecido en el procedimiento para la investigación de la existencia de condiciones irregulares contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011

Por las razones ya expuestas y como medida cautelar urgente, se solicite al área encargada de distribuidora DELSUR, S.A. DE C.V. que suspenda tanto el cobro de la factura de exportación número  que se adjunta en fotocopia así como la desconexión del servicio de energía, mientras se realizan las investigaciones del caso y se obtenga la respuesta definitiva a la presente solicitud, permitiéndose de momento el pago únicamente del consumo mensual;

En caso de que en las diligencias previas no se obtenga una respuesta favorable del operador, pido que quede habilitado el derecho de mi representada de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente y, después del trámite de ley, se emita una resolución sobre el fondo de mi pretensión.

A partir de la fecha en la que el señor xxx presentó reclamo ante esta institución, se realizaron las diligencias previas gestionando la congelación del cobro en concepto de ENR y permitiéndole cancelar los consumos de energía generados en el mes, acción que fue notificada al señor xxx mediante correo electrónico de fecha 26 de octubre de 2022, posterior a esto se dio inicio al procedimiento administrativo correspondiente, brindando de esta manera el derecho de audiencia solicitado (…)

Determinación de la energía consumida y no facturada:

(…) en el artículo 5.2 contenido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el en el artículo 5.2 contenido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, se establecen los elementos a considerar para efectuar el cálculo de la energía no registrada, el cual forma parte integrante del resultado final de la investigación.

En vista de las consideraciones expuestas, se hacen las siguientes valoraciones:

- El cálculo de la ENR se realizará mediante el método del historial de registro de lecturas correctas de consumo del suministro, posteriores a corregida la condición irregular. En ese sentido, para determinar el consumo de energía y potencia promedio mensual se tomó de base las lecturas registradas en el suministro durante el periodo comprendido entre el 16 de marzo al 14 de septiembre de 2022 (…)

- El período a recuperar por parte de la empresa distribuidora, por una energía consumida y no facturada se determina que es de 42 días, relativo al período del 1 de febrero al 15 de marzo de 2022. Este período se encuentra dentro del tiempo de recuperación de energía permitido que está regulado en el artículo 5.4 del procedimiento contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011.

El valor y período arriba señalados fueron utilizados para la elaboración del respectivo recálculo de la energía consumida y no registrada que DELSUR tiene derecho a recuperar en el período comprendido entre el 1 de febrero al 15 de marzo del 2022, equivalentes a 42 días, que en este caso corresponde a un total de 42,190.27 kWh y 109.74 kW, equivalente a la cantidad de NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 9,056.56), IVA incluido. (…)

Como se puede observar, existe una diferencia entre el monto de ENR pretendido cobrar por DELSUR y el cálculo realizado por el CAU, dicha deferencia se traduce en que DELSUR estaría cobrando en exceso la cantidad $ 2,382.76.[…]

Dictamen:

[…]

- El CAU de la SIGET, considera que las pruebas presentadas por la sociedad DELSUR son aceptables, ya que con estas se ha podido comprobar que en el servicio identificado con el NC xxx existió una condición irregular, relacionada con la desconexión interna de la señal de corriente de la fase A en el medidor n.° xxx, lo cual impedía que se registrara correctamente la energía y potencia demandada en el suministro.

- No obstante, con base en lo expuesto en el presente informe, se ha determinado que es improcedente el cobro por el monto de DIEZ MIL QUINIENTOS SIETE 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 10,507.84) IVA no incluido e intereses incluidos, correspondiente a un consumo de 42, 190.27 kWh y 109.74 kW que la sociedad DELSUR ha facturado en concepto de Energía No Registrada en el suministro identificado con el NC xxx, a nombre de la sociedad xxx.

- De conformidad al cálculo efectuado por el CAU, la sociedad DELSUR debe cobrar en el suministro identificado con el NC xxx, la cantidad de NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 9,056.56), IVA incluido, en concepto de Energía no Registrada en el periodo del 1 de febrero al 15 de marzo de 2022; asimismo, la empresa distribuidora podrá cobrar los intereses correspondientes por la energía no registrada de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario aplicable para el año 2022. […]”

d) Alegatos finales

El día veintisiete de febrero del presente año, el señor xxx, remitió un escrito expresando que ha dejado de ser apoderado de la sociedad CAMICASI, S.A. de C.V., y que será sustituido por otro profesional en el procedimiento administrativo.

Mediante el acuerdo N.° E-0204-2023-CAU, de fecha seis de marzo del presente año, se otorgó audiencia a la sociedad CAMICASI, S.A. de C.V., para que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, designara a la persona que la representaría en el procedimiento administrativo.

En el mismo proveído, se hizo del conocimiento a la sociedad xxx el procedimiento administrativo para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, si así lo deseaba, compareciera en el procedimiento por sí o por medio de representante, en defensa de sus intereses.

Asimismo, se remitió a las partes copia del informe técnico N.° IT-0061-CAU-23 rendido por el CAU para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

El citado acuerdo fue notificado a las partes el día nueve de marzo del presente año, por lo que el plazo finalizó el día veintitrés del mismo mes y año.

El día dieciséis de marzo del presente año, el licenciado xxx, en su calidad de apoderado general judicial con cláusula especial de la sociedad xxx., presentó un escrito solicitando se le tenga por parte en el procedimiento administrativo.

El día veintitrés del mismo mes y año, la sociedad xxx., presentó un escrito solicitando se le absuelva del cobro en concepto de energía no registrada, pues al momento del hallazgo de la condición irregular el día 15 de marzo de 2022 el inmueble estaba en posesión de la sociedad xxx. de C.V., por lo que considera que cualquier alteración al medidor escapa de su control. Asimismo, indica que en caso de no validarse su argumento se efectúe el cobro de energía no registrada de la forma determinada en el informe técnico N.° IT-0061-CAU-23.

El día veintitrés de marzo del presente año, la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. presentó un escrito en el cual solicitó se revise el cálculo de energía no registrada, por considerar que no es aplicable el coeficiente de pérdidas de transformación.

Por otra parte, la sociedad xxx no presentó documentación para ser analizada.

e) Ampliación del Informe Técnico

Mediante el acuerdo N.° E-0294-2023-CAU, de fecha treinta de marzo del presente año, esta Superintendencia requirió al CAU para que en un plazo máximo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de ese acuerdo, rindiera una ampliación del informe técnico N.° IT-0061-CAU-23, analizando la procedencia o no de las pruebas y argumentos planteados por las sociedades DELSUR, S.A. de C.V. y xxx., en los escritos de fecha veintitrés de marzo de este año.

El dicho proveído fue notificado a las sociedades DELSUR, S.A. de C.V. xxx, el día once de abril del presente año, y a la sociedad xxx. el día trece del mismo mes y año.

Por medio de memorando de fecha nueve de mayo de este año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0126-CAU-23, en el que realizó un análisis, entre otros puntos, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; y c) método de cálculo de ENR. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

[…]

3.1. Argumentos y posición de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. respecto al informe técnico N.° IT-0061-CAU-23

Mediante el escrito de fecha 23 de marzo de 2023 la empresa distribuidora DELSUR realizó una observación al cálculo de Energía No Registrada efectuado por el CAU en el informe técnico N.° IT-0061-CAU-23, manifestando lo siguiente:

¨ […]

Por este medio se informa que DELSUR ha replicado el cálculo base sugerido por SIGET, sin embargo, se ha detectado una inconsistencia debido a que esa Superintendencia ha aplicado el coeficiente de pérdidas de transformación, pero este cano no debe aplicarse. En base a ello se obtiene una diferencia en los KWh de ENR y por tanto en el importe.

En ese sentido, se solicita a esa Superintendencia revisar lo anteriormente expuesto previo a dar por finalizado el presente proceso.

xxx

- Valor determinado por DELSUR.

[…]”

3.2. Argumentos y posición de sociedad xxx.

En fecha 23 de marzo del presente año, la sociedad xxx., presentó un escrito dentro del cual manifiesta lo siguiente:

¨ […]

1. Que mi presentada desconoce la autoría de la supuesta manipulación del medidor de energía eléctrica del suministro identificado con el NC xxx. Pues, como se ha evidenciado en este proceso y por ser un hecho no controvertido; en fecha 15 de marzo del 2022, cuando DELSUR realizó la inspección, el inmueble se encontraba en posesión de la sociedad xxx, desde hace más de dos meses. Es decir, cualquier manipulación que el medidor pudo haber sufrido escapa del control de mi representada.

2. Que en caso de una resolución desestimatoria, que se proceda a realizar el cobro conforme a calculo realizado por el Ing. xxx, de fecha 21 de febrero del 2023, por la cantidad de NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS DÓALRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Por lo anterior, a ustedes con todo respeto LES PIDO:

1. Se ABSUELVA a mi representada de cualquier cobro relacionado al presente proceso debido a la ausencia de culpabilidad por no encontrarse el inmueble en posesión de mi representada al momento de realizar la inspección de parte de DELSUR.

2. Bajo un principio de eventualidad, que en caso de realizar el cobro que este se haga conforme a dictamen parcial de fecha 212 de febrero del 2023, por lo que la cantidad de NUEVE MIL Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. […]¨

4. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LAS PARTES

4.1.  Análisis de los argumentos presentados por la sociedad DELSUR, S.A. de C.V.

En el escrito presentado por la empresa distribuidora esta solicita una revisión al cálculo de ENR realizado por el CAU, ya que en este se utilizó un factor de pérdidas de transformación del 1.5 % aplicado al consumo de energía y potencia generado en cada mes, factor que según la empresa distribuidora no debe ser aplicado para este tipo de suministro.

Por lo que, con el objetivo de verificar el argumento presentado por la empresa distribuidora, el CAU realizó la investigación correspondiente con la cual se pudo verificar en campo que el suministro con el NC xxx cuenta con una medición de energía y potencia a nivel de media tensión, por lo que, la observación realizada por la empresa distribuidora es completamente válida y dicho factor de pérdidas no debe ser aplicado en la facturación del suministro.

La empresa distribuidora DELSUR tomando en cuenta las valoraciones expuestas por el CAU en el informe técnico N.° IT-0061-CAU-23 para el cálculo del ENR, exceptuando la aplicación del factor de pérdidas, realizó un nuevo cálculo de la energía consumida y no registrada a cobrar en concepto de ENR, estableciendo que el nuevo monto a cobrar es por la cantidad de $ 7,009.13 IVA e intereses no incluidos, correspondiente a un bloque de energía y potencia de 41,297.57 kWh y 108.11 kW.

Al respecto, este centro ha realizado una revisión al nuevo cobro que la empresa distribuidora DELSUR pretende facturar en concepto de energía y potencia no registrada, concluyendo que tanto el bloque de energía y potencia como su valor económico a facturar está acorde con la establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, contenido en el acuerdo 283-E-2011.

4.2.  Análisis de los Argumentos presentados por la sociedad xxx.

Dentro de los alegatos presentados por la empresa xxx., esta solicita se le absuelva de la responsabilidad del pago de la energía y potencia no registrada por condición irregular, debido a que argumenta tener ausencia de culpabilidad por no encontrarse el inmueble en su posesión al momento de que la empresa distribuidora documentó la condición irregular, ya que este se encontraba arrendado a la sociedad xxx.

Acorde a la normativa vigente, específicamente el artículo 2 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario del año 2022, se establece que: Los contratos de suministros de energía eléctrica o de adhesión se suscriben entre personas naturales o jurídicas según sea el caso, quienes deberán estar plenamente identificadas, y salvo lo dispuesto en el derecho común y las normativas emitidas por la SIGET, el Distribuidor sólo tendrá relación comercial con el usuario final en virtud del contrato.

Para el presente caso el suministro con NC xxx se encuentra a nombre de la sociedad xxx., sin embargo, la sociedad xxx., ha presentado documentación que hace constar que dicho inmueble es de su propiedad, por lo que, al adquirir dicho inmueble también ha adquirido la responsabilidad del suministro de energía eléctrica; en ese sentido, esta última es la responsable ante la empresa distribuidora por el suministro y si se arrendara la propiedad a terceros, estos últimos únicamente tendrían vinculación contractual con el arrendante y no con la empresa distribuidora, mientras no sea efectuado un cambio de titular de suministro ante el distribuidor.

5. CONCLUSIONES

En consideración a los argumentos presentados las sociedades DELSUR, S.A. de C.V. y xxx contra el informe técnico N.° IT-0061-CAU-23, se concluye en lo siguiente:

- La observación realizada por la empresa distribuidora DELSUR al cálculo de ENR efectuado por el CAU en el IT-0061-CAU-23 es procedente, por lo que, se sugiere dejar sin efecto el cobro de NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 9,056.56) IVA incluido establecido por el CAU en el considerando c) del apartado 6 del referido informe técnico.

- De conformidad con la investigación realizada por el CAU, se establece que la sociedad DELSUR está facultada a cobrar en el suministro identificado con el NC xxx, la cantidad de SIETE MIL NUEVE 13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 7009.13), IVA no incluido, en concepto de Energía no Registrada en el periodo del 1 de febrero al 15 de marzo de 2022; asimismo, la empresa distribuidora podrá cobrar los intereses, hasta el 27 de marzo de 2023, correspondientes por la energía no registrada de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aplicable para el año 2022.

- Debido a que la sociedad xxx., con fecha 27 de marzo del presente año canceló la cantidad de $ 10,507.84 en concepto de energía y potencia no registrada por condición irregular, corresponde a la empresa distribuidora reintegrar el monto cobrado en exceso, más los respectivos intereses. Además, en el término que la superintendencia determine, se recomienda que la sociedad DELSUR deberá presentar copia de la documentación mediante la cual se permita constatar que se ha dado cumplimiento a lo dictaminado en el presente informe técnico. […]

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora DELSUR, S.A. de C.V. aplicables para el año 2022

En el artículo 7 de dicho cuerpo normativo se detallan las situaciones en las cuales el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición. De igual manera determina que el distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, y establece los medios probatorios que debe aportar ante la SIGET cuando se requieran.

El artículo 36 inciso último de dichos Términos y Condiciones establece lo siguiente: “Posterior a la resolución de la SIGET, se efectuarán los ajustes necesarios que estén relacionados con el período sujeto del reclamo y los meses subsiguientes, incluyendo el pago de intereses”.

1.D. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

1.E. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

- ANÁLISIS

  - Análisis Técnico

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el CAU realizó la investigación de los hechos, para posteriormente hacer un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el CAU es el elemento técnico con el que cuenta esta Superintendencia para determinar la procedencia o no del cobro realizado por la distribuidora.

2.1.1. Condición encontrada en el suministro identificado con el NC xxx

El CAU en el informe técnico N.° IT-0061-CAU-23, expone lo siguiente:

“[…] Conforme con el análisis de la información proporcionada por la empresa distribuidora se verificó que con fecha 15 de marzo de 2022 técnicos de DELSUR ejecutaron la orden n.° xxx de auditoria eléctrica de medidores en el suministro identificado con el NC xxx. En el desarrollo de esta, los técnicos expresan haber encontrado que el parámetro 18 del medidor mostraba valores de cero amperios, parámetro correspondiente a la corriente de la fase A; así mismo detallan haber encontrado un sello de tapa de vidrio distinto al dejado en la última visita. (…)

Debido a la condición encontrada en la medición del suministro, los técnicos de la distribuidora procedieron a generar la orden de servicio xxx relacionada con inspección por posible fraude y posteriormente la elaboración del acta de condiciones irregulares (…)

Por tanto, con base en el análisis de la evidencia audiovisual, pruebas vectoriales realizadas al medidor e historial de sellos, este centro considera que todas estas pruebas muestran de manera clara e irrevocable una intención por parte de terceros de afectar el adecuado funcionamiento del medidor con el fin beneficiarse con un menor registro y posterior facturación de energía demandada en el suministro identificado con el NC xxx.

En ese sentido, el CAU es de la opinión que la empresa distribuidora DELSUR cuenta con la evidencia necesaria la cual permite determinar que en el suministro en referencia existió una condición irregular documentada con fecha 15 de marzo de 2022, que consistía en la alteración interna del medidor impidiendo de esta manera que la energía demandada en la fase A no fuera registrada en su totalidad por el medidor, condición que afecta también el registro de la potencia máxima demandada en el suministro. […]”

Respecto a los argumentos de la sociedad xxx., el CAU determinó lo siguiente:

(…) existen órdenes de servicio por parte de DELSUR en las que se hace referencia a que el inmueble estuvo vacío, esto según lo reportado en las visitas realizadas por los técnicos en las fechas 10 junio de 2020 y 29 de abril de 2021 bajo las órdenes de servicio xxx y xxx, respectivamente. Así mismo, en la orden de servicio de condición irregular n.° xxx de fecha 15 de marzo de 2022 se detalla que la empresa arrendante tenía, para ese entonces, aproximadamente mes y medio de haberse establecido en el suministro, por lo que dicho argumento se considera procedente y será considerado para establecer el período de ENR a recuperar. (…)

(…) la evidencia analizada demuestra que la empresa distribuidora estaría amparada en la emisión de un cobro retroactivo en concepto de ENR con forme a lo establecido en el procedimiento para la investigación de la existencia de condiciones irregulares contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011 (…)

A partir de la fecha en la que el señor xxx presentó reclamo ante esta institución, se realizaron las diligencias previas gestionando la congelación del cobro en concepto de ENR y permitiéndole cancelar los consumos de energía generados en el mes, acción que fue notificada al señor xxx mediante correo electrónico de fecha 26 de octubre de 2022, posterior a esto se dio inicio al procedimiento administrativo correspondiente, brindando de esta manera el derecho de audiencia solicitado (…)

Asimismo, respecto al argumento de la sociedad xxx, solicitando se le exonere de responsabilidad de la condición irregular, en el informe técnico N.° IT-0126-CAU-23, el CAU determinó lo siguiente:

Dentro de los alegatos presentados por la empresa xxx., esta solicita se le absuelva de la responsabilidad del pago de la energía y potencia no registrada por condición irregular, debido a que argumenta tener ausencia de culpabilidad por no encontrarse el inmueble en su posesión al momento de que la empresa distribuidora documentó la condición irregular, ya que este se encontraba arrendado a la sociedad xxx.

Acorde a la normativa vigente, específicamente el artículo 2 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario del año 2022, se establece que: Los contratos de suministros de energía eléctrica o de adhesión se suscriben entre personas naturales o jurídicas según sea el caso, quienes deberán estar plenamente identificadas, y salvo lo dispuesto en el derecho común y las normativas emitidas por la SIGET, el Distribuidor sólo tendrá relación comercial con el usuario final en virtud del contrato.

Para el presente caso el suministro con NC xxx se encuentra a nombre de la sociedad xxx., sin embargo, la sociedad xxx., ha presentado documentación que hace constar que dicho inmueble es de su propiedad, por lo que, al adquirir dicho inmueble también ha adquirido la responsabilidad del suministro de energía eléctrica; en ese sentido, esta última es la responsable ante la empresa distribuidora por el suministro y si se arrendara la propiedad a terceros, estos últimos únicamente tendrían vinculación contractual con el arrendante y no con la empresa distribuidora, mientras no sea efectuado un cambio de titular de suministro ante el distribuidor.

Conforme lo anterior, el CAU estableció en el informe técnico N.° IT-0061-CAU-23 que existió una condición irregular consistente en la alteración interna del equipo de medición, mediante la desconexión de la fase A, lo cual ocasionó que no se registrara correctamente el registro de la energía eléctrica demandada en el inmueble.

En ese sentido, la empresa distribuidora está habilitada a cobrar la energía consumida y no registrada, de conformidad con lo establecido en los Términos y Condiciones de los Pliegos Tarifarios aplicables para el año 2022 y el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

2.1.2. Determinación del cálculo de energía a recuperar

De acuerdo con lo establecido en el informe técnico N.° IT-0126-CAU-23, el CAU determino respecto al argumento de la distribuidora sobre el cálculo de energía no registrada lo siguiente:

[…] En el escrito presentado por la empresa distribuidora esta solicita una revisión al cálculo de ENR realizado por el CAU, ya que en este se utilizó un factor de pérdidas de transformación del 1.5 % aplicado al consumo de energía y potencia generado en cada mes, factor que según la empresa distribuidora no debe ser aplicado para este tipo de suministro.

Por lo que, con el objetivo de verificar el argumento presentado por la empresa distribuidora, el CAU realizó la investigación correspondiente con la cual se pudo verificar en campo que el suministro con el NC xxx cuenta con una medición de energía y potencia a nivel de media tensión, por lo que, la observación realizada por la empresa distribuidora es completamente válida y dicho factor de pérdidas no debe ser aplicado en la facturación del suministro (…)

La empresa distribuidora DELSUR tomando en cuenta las valoraciones expuestas por el CAU en el informe técnico N.° IT-0061-CAU-23 para el cálculo del ENR, exceptuando la aplicación del factor de pérdidas, realizó un nuevo cálculo de la energía consumida y no registrada a cobrar en concepto de ENR, estableciendo que el nuevo monto a cobrar es por la cantidad de $ 7,009.13 IVA e intereses no incluidos, correspondiente a un bloque de energía y potencia de 41,297.57 kWh y 108.11 kW.

Al respecto, este centro ha realizado una revisión al nuevo cobro que la empresa distribuidora DELSUR pretende facturar en concepto de energía y potencia no registrada, concluyendo que tanto el bloque de energía y potencia como su valor económico a facturar está acorde con la establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, contenido en el acuerdo 283-E-2011. […]

En los informes técnicos N.° IT-0061-CAU-23 e IT-0126-CAU-23, el CAU validó el método basado en el historial reciente de registros mensuales de consumo; sin embargo, el CAU corrigió el cálculo de ENR realizado por la distribuidora con base en los criterios siguientes:

- Se consideró la energía en bloque y la potencia mensual, excluyéndose el factor de pérdidas.

- El consumo registrado entre los días dieciséis de marzo al catorce de septiembre del dos mil veintidós.

- El tiempo de recuperación de la energía no registrada correspondiente al período del uno de febrero al quince de marzo del dos mil veintidós.

El periodo de recuperación de energía fue delimitado a 42 días por el CAU.

Como resultado, el CAU determinó que la distribuidora tiene el derecho a recuperar la cantidad de SIETE MIL NUEVE 13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 7,009.13) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes en aplicación al artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2022.

En vista que la sociedad xxx canceló la totalidad del monto cobrado inicialmente, la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. deberá reintegrarle la cantidad cobrada en exceso más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 34 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2022 y el artículo 95 del Reglamento de la Ley General de Electricidad.

  - Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como sociedad usuaria, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, que tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye a la sociedad usuaria, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada, de conformidad con los términos y condiciones del pliego tarifario vigente para el caso.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

  - El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que las partes, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET del cobro en concepto de energía consumida y no registrada que generó la inconformidad.

  - En la tramitación del procedimiento consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición y para pronunciarse respecto del informe técnico emitido por el CAU.

  - El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existió una condición irregular y, por tanto, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos tarifarios vigentes para el caso, la sociedad usuaria debe de pagar por la energía que consumió y que no fue registrada por su medidor.

  - Este cobro, además de estar amparado legalmente en los pliegos tarifarios y la normativa técnica vigente, tiene sustento desde el principio de la verdad material regulado en el artículo 3 de la LPA, ya que al comprobarse que hay energía que fue consumida por la sociedad usuaria y no fue registrada por la distribuidora, se reconoce la obligación que tienen ambas partes de cumplir con los términos y condiciones contractuales en la prestación del suministro de energía eléctrica, tanto de pagar lo efectivamente consumido como de revisar que lo cobrado sea acorde a los pliegos tarifarios autorizados.

  - Se analizaron los elementos probatorios presentados en el procedimiento y, con base en ello, se logró comprobar la condición irregular en el suministro de energía con NC xxx.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando a la sociedad usuaria que la SIGET ha revisado el cobro de la distribuidora a efecto de comprobar que haya sido realizado con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

En ese orden, si bien la condición irregular pudo o no haber sido realizada directamente por alguien que habita el inmueble; al haberse comprobado técnicamente su existencia, la sociedad usuaria final del suministro eléctrico debe responder por dicha condición; primero, porque contractualmente así está establecido en el artículo 7 de los Términos y Condiciones del Pliego Tarifario aplicable para el año 2022 y, segundo, porque es quien obtuvo un beneficio derivado de la energía consumida y no registrada por el equipo de medición, la cual no fue cobrada oportunamente por la empresa distribuidora.

En este punto, corresponde exponer que el marco regulatorio del sector eléctrico fija obligaciones tanto para las distribuidoras, como para los usuarios finales. Una de las obligaciones de las distribuidoras es suministrar el servicio de energía eléctrica —servicio que no se ha alegado que haya sido interrumpido— y entre las obligaciones de los usuarios se encuentra la de pagar los montos correspondientes al consumo de energía eléctrica debidamente comprobados.

Es preciso aclarar que el monto a recuperar por la distribuidora constituye una parte del período en el que existió la condición irregular, y el cálculo no es un cobro arbitrario ni antojadizo, sino la recuperación de una fracción de lo que debió de percibir por el consumo de energía eléctrica en el período en que se consumió más energía que la registrada debido a la condición irregular.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en los informes técnicos N.° IT-0061-CAU-23 e IT-0126-CAU-23, esta Superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por el CAU y, por consecuencia, establecer que en el suministro identificado con el NC xxx se comprobó la condición irregular consistente en la alteración interna del equipo de medición, mediante la desconexión de la fase A.

Por lo tanto, la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de SIETE MIL NUEVE 13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 7,009.13) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes en aplicación al artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2022.

En vista que la sociedad xxx. canceló la cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS SIETE 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 10,507.84) IVA incluido, la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. deberá reintegrarle la cantidad cobrada en exceso más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 34 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2022 y el artículo 95 del Reglamento de la Ley General de Electricidad.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo, y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en la normativa sectorial y los informes técnicos N.° IT-0061-CAU-23 e IT-0126-CAU-23, esta Superintendencia ACUERDA:

  - Establecer que en el suministro identificado con el NC xxx se comprobó la existencia de una condición irregular que consistió en la alteración interna del equipo de medición, mediante la desconexión de la fase A, que ocasionó que no se registrara correctamente la energía consumida en el inmueble.

  - Determinar que la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de SIETE MIL NUEVE 13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 7,009.13) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2022.

En vista que la sociedad xxx canceló la totalidad del monto cobrado inicialmente que ascendía a la cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS SIETE 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 10,507.84) IVA incluido, la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. deberá reintegrarle, por medio de cheque o efectivo, la cantidad cobrada en exceso más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 34 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2022 y el artículo 95 del Reglamento de la Ley General de Electricidad.

  - Notificar este acuerdo a las sociedades DELSUR, S.A. de C.V. y xxx,

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente