ACUERDO N.° E-0949-2023-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con veinte minutos del día nueve de diciembre de dos mil veintitrés.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día veintidós de junio de este año, la señora xxx, usuaria del suministro identificado con el NIC xxx, interpuso un reclamo en contra de la sociedad CAESS, S.A. de C.V. por el cobro de la cantidad de CIENTO VEINTISÉIS 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 126.70) IVA incluido, debido a la presunta existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

  - Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-0543-2023-CAU de fecha trece de julio de este año, esta Superintendencia requirió a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo otorgado a la distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento y de no serlo, indicara que dicho centro realizaría la investigación correspondiente.

El referido acuerdo fue notificado a las partes el día dieciocho de julio del presente año, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora finalizó el día siete de agosto del mismo año.

El día siete de agosto de este año, el ingeniero xxx, apoderado especial de la sociedad CAESS, S.A. de C.V., presentó un escrito en el cual adjuntó un informe técnico del caso y pruebas documentales vinculadas al cobro de energía no registrada.

Mediante memorando con referencia N.° M-0442-CAU-2023 de fecha diez de agosto de este año, el CAU informó que elaboraría el informe técnico correspondiente.

  - Apertura a pruebas, informe técnico y alegatos

Por medio del acuerdo N.° E-0636-2023-CAU, de fecha veintiuno de agosto de este año, esta Superintendencia abrió a pruebas el presente procedimiento, por un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, para que las partes presentaran las que estimaran pertinentes.

En el mismo proveído, se comisionó al CAU que, una vez vencido el plazo otorgado a las partes, en un plazo máximo de veinte días, rindiera un informe técnico en el cual estableciera si existió o no la condición irregular que afectó el suministro identificado con el NIC xxx y de ser procedente, verificara la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

Una vez rendido el informe técnico por parte del CAU, debía remitir copia a las partes, para que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a dicha remisión, presentaran sus alegatos.

El mencionado acuerdo fue notificado a las partes el día veinticuatro de agosto de este año, respectivamente, por lo que el plazo finalizó, el día veintidós de septiembre del corriente año.

Las partes no hicieron uso del derecho de defensa otorgado.

  - Informe técnico

Por medio de memorando de fecha veinte de octubre del presente año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0263-CAU-23, en el que realizó un análisis, entre otros puntos, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) histórico de consumo; d) fotografías del suministro y e) método de cálculo de ENR. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

Histórico de consumo:

xxx

Determinación de la existencia de una condición irregular:

Con base en la inspección de rutina realizada el pasado 30 de mayo de 2023, técnicos de la empresa distribuidora señalan haber encontrado una condición irregular en el suministro, detallando lo siguiente:

Orden xxx Inspección de Suministro:

“k4 lectura 277, medidor del servicio  eléctrico no registra consumo por falta de referencia de neutro, o, tornillos de neutro en la bornera totalmente flojos y línea neutro fuera de bornera, sello de tapadera terminal roto, se corrigió la irregularidad conectando neutro correctamente y se colocó nuevo sello terminal, se tomaron fotografías, se dejó acta de condición irregular, se realizó censo de carga residen cuatro adultos hace 40 años, pasar caso a cálculo para cobro por Energía no Registrada.¨

Como evidencia de la condición descrita en las órdenes de servicio, la empresa distribuidora muestra una serie de fotografías con las cuales busca demostrar la existencia de una condición irregular en el inmueble.

(…) Cabe destacar que la condición documentada por técnicos de CAESS, en fecha 30 de mayo del presente año, venía siendo reportada por personal de lecturas desde el mes de enero, siempre de 2023, tal y como lo muestran el historial de anomalías de lecturas.

Por otra parte, la empresa distribuidora remitió información relacionada con la prueba de exactitud realizada al medidor el pasado 1 de agosto de 2023, cuyo resultado muestra un correcto registro de energía por parte del medidor. (…)

Al analizar la evidencia fotográfica remitida por la empresa distribuidora CAESS, estas muestran de manera clara la falta de referencia del conductor neutro en la bornera de alimentación del medidor n.° xxx del servicio a 120 V. Esta condición ocasionó que el medidor dejara de registrar el total de la energía demandada en el inmueble.

Por tanto, el CAU es de la opinión que las pruebas remitidas por la empresa distribuidora son procedentes ya que con estas ha permitido demostrar que en el suministro identificado con el NIC xxx existió una condición irregular relacionada con la alteración de la acometida eléctrica y la bornera del equipo de medición, la cual permitió al usuario final consumir energía eléctrica sin ser registrada por el equipo de medición.  (…)

Análisis de los argumentos presentados por la señora xxx

(…)

¨Solicito la revisión del cobro por una supuesta condición irregular, ya que soy la usuaria final y me veo afectada directamente, ya que yo cancelo la factura del servicio. (…)¨

¨ (…) Se le comentó a un señor lector, lo que estaba sucediendo de recibir a cero los recibos y pedimos inspeccionaran, luego caess dicen que hemos manipulado el medidor y por eso recibimos una multa, en esta casa solo vivimos 3 mujeres y nadie manipula nada de electricidad. ¨

Análisis CAU:

Tal y como se detalló previamente no se tiene reporte de avisos o reclamos presentado por la usuaria ante la empresa distribuidora advirtiendo de la condición de problemas en la medición de energía en el suministro, los únicos reportes con los que se cuenta son los avisos del personal de lecturas mostradas previamente en la imagen n.° 2, y aunque la usuaria haya informado de dicha condición al personal de lecturas, no se cuenta con la evidencia documental que lo demuestre.

Por otra parte, es pertinente aclarar que en dado caso la condición pudo no haber sido realizada por la usuaria, sin embargo, si se comprueba técnicamente la condición irregular, es ella la responsable de dicha situación, así como de la energía que fue consumida y no facturada, por tratarse de la usuaria final del suministro, destacándose que el cobro actual no corresponde a una multa, sino a la recuperación de la energía consumida pero que no le fue facturada a la usuaria final por la condición irregular encontrada.

Recálculo de la energía consumida y no registrada:

Conforme con lo mostrado hasta el momento en el presente informe, y en consideración con lo estipulado en los artículos 7, 20 y 21 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario vigente para el año 2023, se han incorporado directrices relativas a la procedencia de un incumplimiento a las condiciones contractuales por parte de un usuario final y, producto de ello al respectivo cobro de la energía consumida y no facturada, por parte de las empresas distribuidoras al usuario final.

Asimismo, en el artículo 5.2 contenido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, se establecen los elementos a considerar para efectuar el cálculo de la energía no registrada, el cual forma parte integrante del resultado final de la investigación.

En vista de las consideraciones expuestas, se hacen las siguientes valoraciones:

- Para determinar el consumo de energía mensual, el CAU tomó como base los registros de consumo de energía que presentó el suministro en el período comprendido entre el 20 de julio al 20 de septiembre de 2023, obteniendo un consumo promedio mensual de 97 kWh. El motivo por el cual se escogieron únicamente estos dos ciclos de facturación es debido a que estos guardan mayor relación el censo de carga estimado por el CAU.

Tabla n.° 2. Cálculo del consumo promedio de energía.

- El consumo promedio mensual de 97 kWh fue utilizado por el CAU para el cálculo de la energía consumida y no facturada a recuperar por la empresa distribuidora en el período del 1 de diciembre de 2022 al 30 de mayo de 2023, correspondiente a 180 días calendario.

- El período de cobro utilizado para el presente cálculo se encuentra dentro del tiempo de recuperación permitido que está regulado en el artículo 5.4 del procedimiento contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011.

Tabla n.° 3. Resumen de energía en concepto de ENR que CAESS puede recuperar.

Con base en lo anterior, se establece que es improcedente el cobro emitido por la sociedad CAESS correspondiente a 547 kWh de energía consumida y no facturada por condición irregular, equivalente a la cantidad de CIENTO VEINTISEIS 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 126.70), IVA incluido.

Por lo que, en consideración al recálculo realizado por el CAU, se establece que la empresa distribuidora CAESS puede cobrar 492 kWh de energía consumida y no facturada por condición irregular, equivalente a la cantidad de CIENTO NUEVE 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 109.30) IVA incluido.

DICTAMEN

Con base en la normativa aplicable y el análisis realizado al caso, se determina lo siguiente:

- El CAU de la SIGET, considera que las pruebas presentadas por la sociedad CAESS son aceptables, ya que con estas se ha podido comprobar que en el suministro con NIC xxx existió una condición irregular, relacionada con una alteración de la acometida de servicio eléctrico y la bornera del equipo de medición, esta condición causó que el medidor dejara de registrar la totalidad de la energía demanda en la vivienda.

- No obstante, con base en lo expuesto en el presente informe, se determina que es improcedente el cobro por el monto de CIENTO VEINTISEIS 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 126.70), IVA incluido, correspondiente a 547 kWh, que CAESS ha efectuado en concepto de energía consumida y no facturada en el suministro de energía eléctrica identificado con el NIC xxx, a nombre del señor Genero García Escobar.

- De conformidad con la investigación realizada, se establece que la sociedad CAESS está facultada a cobrar en el suministro identificado con el NIC xxx, la cantidad de CIENTO NUEVE 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 109.30), IVA incluido. Así mismo, la empresa distribuidora podrá cobrar la cantidad de TRES 71/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 3.71) en concepto de intereses, de conformidad a lo establecido en el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario vigente para el año 2023. (…)”

  - Alegatos finales

En cumplimiento de la letra c) del acuerdo N.° E-0636-2023-CAU, se remitió a las partes copia del informe técnico N.° IT-0263-CAU-23 rendido por el CAU para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y a la usuaria el veinticuatro de octubre de este año, respectivamente, por lo que el plazo finalizó ocho de noviembre del presente año.

El día nueve de noviembre del presente año, la sociedad CAESS, S.A. de C.V. presentó un escrito por medio del cual manifestó que no se encontraba de acuerdo con los intereses calculados por el CAU por lo que aplicaría el artículo 60 de los Términos y Condiciones Generales al Usuario Final del Pliego Tarifario. Por su parte, la usuaria no presentó documentación para ser analizada.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora CAESS, S.A. de C.V. aplicables para el año 2023

En el artículo 7 de dicho cuerpo normativo se detallan las situaciones en las cuales el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición. De igual manera determina que el distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, y establece los medios probatorios que debe aportar ante la SIGET cuando se requieran.

El artículo 36 inciso último de dichos Términos y Condiciones establece lo siguiente: “Posterior a la resolución de la SIGET, se efectuarán los ajustes necesarios que estén relacionados con el período sujeto del reclamo y los meses subsiguientes, incluyendo el pago de intereses”.

1.D. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

1.E. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

- ANÁLISIS

2.1. Análisis Técnico

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el CAU realizó la investigación de los hechos, para posteriormente hacer un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el CAU es el elemento técnico con el que cuenta esta Superintendencia para determinar la procedencia o no del cobro realizado por la distribuidora.

2.1.1. Condición encontrada en el suministro identificado con el NIC xxx

El CAU en el informe técnico N.° IT-0263-CAU-23, expone lo siguiente:

“[…] Al analizar la evidencia fotográfica remitida por la empresa distribuidora CAESS, estas muestran de manera clara la falta de referencia del conductor neutro en la bornera de alimentación del medidor n.° xxx del servicio a 120 V. Esta condición ocasionó que el medidor dejara de registrar el total de la energía demandada en el inmueble.

Por tanto, el CAU es de la opinión que las pruebas remitidas por la empresa distribuidora son procedentes ya que con estas ha permitido demostrar que en el suministro identificado con el NIC xxx existió una condición irregular relacionada con la alteración de la acometida eléctrica y la bornera del equipo de medición, la cual permitió al usuario final consumir energía eléctrica sin ser registrada por el equipo de medición. […]””

En cuanto al argumento de la usuaria, el CAU estableció que no se tiene reporte de avisos o reclamos presentado por la usuaria ante la empresa distribuidora advirtiendo de la condición de problemas en la medición de energía en el suministro, los únicos reportes con los que se cuenta son los avisos del personal de lecturas mostradas y aunque la usuaria haya informado de dicha condición al personal de lecturas, no se cuenta con la evidencia documental que lo demuestre.

Conforme lo anterior, el CAU concluyó en el informe técnico N.° IT-0263-CAU-23 que existió una condición irregular consistente en la alteración de la acometida de servicio eléctrico y la bornera del equipo de medición, con el fin de consumir energía que no fuera registrada por el medidor.

En ese sentido, la empresa distribuidora está habilitada a cobrar la energía consumida y no registrada, de conformidad con lo establecido en los Términos y Condiciones de los Pliegos Tarifarios aplicables para el año 2023 y el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

2.1.2. Alegatos de CAESS relacionados a los intereses

La distribuidora alega que no esta conforme con los intereses establecidos por el CAU, y argumentó que realizó su cálculo conforme al artículo 60 de los Términos y Condiciones Generales al Usuario Final del Pliego Tarifario del 2023.

Sobre lo anterior, corresponde indicar que el CAU ha realizado el cálculo de los intereses sobre el valor económico del bloque de energía que fue consumida y no facturada en cada ciclo de facturación comprendidos dentro de los 180 días que la empresa distribuidora puede recuperar ENR.

Prueba de ello, es que para el período comprendido entre el 1/12/2022 y el 19/12/2022 se estableció que CAESS dejó de facturar 40 kWh, con un valor económico respecto a los cargos de energía y distribución de USD 8.86, es a este valor que el CAU ha calculado el interés generado por no haberse pagado dicha energía en el documento de cobro del ciclo de facturación correspondiente, siendo el valor de interés obtenido de USD 0.53.

Asimismo, para el período comprendido entre el 19/12/2022 y el 18/01/2023, se estableció que CAESS dejó de facturar 97 kWh con un valor económico de USD 21.53, monto al cual el CAU aplicó el cálculo de los intereses obteniendo un valor de USD 1.07, este mismo proceso se sigue para los ciclos de facturación restantes.

A modo de conclusión, los intereses correspondientes al monto económico a pagar por el bloque de energía consumida y no facturada en cada ciclo de facturación han sido calculados de manera individual a la fecha en que fue corregida la condición irregular más quince días hábiles que por normativa la empresa distribuidora cuenta para hacer del conocimiento del usuario final de los resultados de la condición encontrada y además se aplicó la tasa de interés basada en la tasa de interés promedio ponderado publicados por el Banco Central de Reserva.

Conforme a lo anterior, esta Superintendencia concluye que los intereses calculados por el CAU fueron el resultado de una evaluación integral del valor económico del bloque de energía durante la existencia de la condición irregular y por lo tanto, el monto de TRES 71/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 3.71) en concepto de intereses, es correcto y se encuentra apegado a derecho.

2.1.3 Determinación del cálculo de energía a recuperar

El CAU efectuó un recalculo del cobro realizado en concepto de energía no registrada, por considerar que el periodo utilizado por la distribuidora correspondiente entre mayo y octubre del 2021 no representa registro mensuales recientes y correctos de consumo de la forma en lo que lo establece los Términos y Condiciones antes mencionados.

Debido a lo anterior, dicha instancia consideró los factores siguientes:

- Registros de consumo de energía eléctrica durante el período comprendido entre el 20 de julio al 20 de septiembre del presente año.

- El consumo promedio mensual de 97 kWh fue utilizado para el cálculo de la energía consumida y no facturada a recuperar por la empresa distribuidora en el periodo del 1 de diciembre de 2022 al 3 de mayo de 2023.

Con base en lo anterior, se establece que es improcedente el cobro emitido por la sociedad CAESS, S.A. de C.V. correspondiente a 547 kWh de energía consumida y no facturada por condición irregular, equivalente a la cantidad de CIENTO VEINTISEIS 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 126.70) IVA incluido.

Por lo que, en consideración al recálculo realizado por el CAU, se establece que la empresa distribuidora CAESS puede cobrar 492 kWh de energía consumida y no facturada por condición irregular, equivalente a la cantidad de CIENTO NUEVE 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 109.30) IVA incluido, más la cantidad de TRES 71/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 3.71) en concepto de intereses, de conformidad a lo establecido en el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario vigente para el año 2023.

  - Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, que tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye a la usuaria, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada, de conformidad con los términos y condiciones del pliego tarifario vigente para el caso.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

  - El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que las partes, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET del cobro en concepto de energía consumida y no registrada que generó la inconformidad.

  - En la tramitación del procedimiento consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición y para pronunciarse respecto del informe técnico emitido por el CAU.

  - El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existió una condición irregular y por tanto, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos tarifarios vigentes para el caso, la usuaria debe de pagar por la energía que consumió y que no fue registrada por su medidor.

  - Este cobro, además de estar amparado legalmente en los pliegos tarifarios y la normativa técnica vigente, tiene sustento desde el principio de la verdad material regulado en el artículo 3 de la LPA, ya que al comprobarse que hay energía que fue consumida por la usuaria y no fue registrada por la distribuidora, se reconoce la obligación que tienen ambas partes de cumplir con los términos y condiciones contractuales en la prestación del suministro de energía eléctrica, tanto de pagar lo efectivamente consumido como de revisar que lo cobrado sea acorde a los pliegos tarifarios autorizados.

  - Se analizaron los elementos probatorios presentados en el procedimiento y con base en ello, se logró comprobar la condición irregular en el suministro de energía con NIC xxx.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando a la usuaria que la SIGET ha revisado el cobro de la distribuidora a efecto de comprobar que haya sido realizado con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

En ese orden, si bien la condición irregular pudo o no haber sido realizada directamente por alguien que habita el inmueble; al haberse comprobado técnicamente su existencia, el usuario final del suministro eléctrico debe responder por dicha condición; primero, porque contractualmente así está establecido en el artículo 7 de los Términos y Condiciones del Pliego Tarifario aplicable para el año 2023 y segundo, porque es quien obtuvo un beneficio derivado de la energía consumida y no registrada por el equipo de medición, la cual no fue cobrada oportunamente por la empresa distribuidora.

En este punto, corresponde exponer que el marco regulatorio del sector eléctrico fija obligaciones tanto para las distribuidoras, como para los usuarios finales. Una de las obligaciones de las distribuidoras es suministrar el servicio de energía eléctrica —servicio que no se ha alegado que haya sido interrumpido— y entre las obligaciones de los usuarios se encuentra la de pagar los montos correspondientes al consumo de energía eléctrica debidamente comprobados.

Es preciso aclarar que el monto a recuperar por la distribuidora constituye una parte del período en el que existió la condición irregular, y el cálculo no es un cobro arbitrario ni antojadizo, sino la recuperación de una fracción de lo que debió de percibir por el consumo de energía eléctrica en el período en que se consumió más energía que la registrada debido a la condición irregular.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-0263-CAU-23, esta Superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por el CAU y por consecuencia, establecer que en el suministro identificado con el NIC xxx se comprobó una condición irregular consistente en una conexión de línea directa fuera de medición.

Por lo tanto, la sociedad CAESS, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de CIENTO NUEVE 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 109.30) IVA incluido, más la cantidad de TRES 71/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 3.71) en concepto de intereses, de conformidad a lo establecido en el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario vigente para el año 2023.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo, y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

- CÓMPUTO DE PLAZOS DE LOS ADMINISTRADOS

La LPA, en su artículo 81, establece que los actos, tanto de la Administración como de los particulares, deberán llevarse a cabo en días y horas hábiles.

De conformidad con lo establecido en el acuerdo N.° 39-2023/GTH-ADM, del 1 de diciembre de 2023, y el Reglamento Interno de Trabajo, se informa que, debido a las fiestas navideñas y de fin de año, las oficinas de la SIGET permanecerán cerradas los días del lunes 25 de diciembre de 2023 al martes 2 de enero de 2024, por lo que ese período no se contará como hábil para efectos del cómputo de los administrados, reanudando labores a partir del miércoles 3 de enero de 2024.

En consecuencia, la SIGET estará habilitada para emitir acuerdos y resoluciones, así como realizar cualquier otro acto administrativo, en el horario y fechas siguientes:

- Del lunes 27 de noviembre al miércoles 6 de diciembre de 2023, estarán habilitadas las horas comprendidas entre las 7:30 a las 17:30;

- El día 9 de diciembre de 2023, en un horario de 8:00 a las 17:00 y,

- El día 16 de diciembre de 2023, en un horario de 8:00 a las 12:10 del mediodía.

POR TANTO, con base en la normativa sectorial y el informe técnico N.° IT-0263-CAU-23, esta Superintendencia ACUERDA:

  - Establecer que en el suministro identificado con el NIC xxx se comprobó la existencia de una condición irregular que permitió el consumo de energía eléctrica sin que fuera registrada por el equipo de medición.

  - Determinar que la sociedad CAESS, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de CIENTO NUEVE 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 109.30) IVA incluido, más la cantidad de TRES 71/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 3.71) en concepto de intereses, de conformidad a lo establecido en el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario vigente para el año 2023.

En vista de lo anterior, la distribuidora debe emitir un nuevo cobro por la cantidad determinada en el informe técnico N.° IT-0263-CAU-23 rendido por el CAU de la SIGET.

  - Informar que la SIGET estará habilitada para emitir acuerdos y resoluciones, así como realizar cualquier otro acto administrativo, en el horario y fechas siguientes:

- Del lunes 27 de noviembre al miércoles 6 de diciembre de 2023, estarán habilitadas las horas comprendidas entre las 7:30 a las 17:30;

- El día 9 de diciembre de 2023, en un horario de 8:00 a las 17:00 y,

- El día 16 de diciembre de 2023, en un horario de 8:00 a las 12:10 del mediodía.

Asimismo, se informa que las oficinas de la SIGET permanecerán cerradas los días del lunes 25 de diciembre de 2023 al martes 2 de enero de 2024, por lo que ese período no se contará como hábil para efectos del cómputo de plazos administrativos, reanudando labores a partir del miércoles 3 de enero de 2024.

  - Notificar este acuerdo a la señora xxx y a la sociedad CAESS, S.A. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente