ACUERDO N.° E-0131-R-2024-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con diez minutos del día diecinueve de febrero del dos mil veinticuatro.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- Por medio del acuerdo N.° E-0816-2023-CAU de fecha treinta de octubre del año dos mil veintitrés, esta Superintendencia resolvió el reclamo interpuesto por la señora xxx, en contra de la sociedad EEO, S.A. de C.V. en el sentido siguiente:

“[…] a) Establecer que en el suministro identificado con el NIC xxx se comprobó la existencia de una condición irregular que consistió en una línea directa conectada en la bornera del equipo de medición del servicio eléctrico, generando que el medidor no registrara el consumo total de la energía que fue consumida en dicho suministro.

b) Determinar que la sociedad EEO, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 358.68) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2023.

En vista de lo anterior, la distribuidora debe emitir un nuevo cobro por la cantidad determinada en el informe técnico N.° IT-0236-CAU-23 rendido por el CAU de la SIGET. […]”

Dicho acuerdo fue notificado a las partes intervinientes el día uno de noviembre del dos mil veintitrés.

- El día dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, el ingeniero xxx, apoderado especial de la sociedad EEO, S.A. de C.V., presentó un escrito por medio del cual interpuso recurso de reconsideración en contra del acuerdo N.° E-0816-2023-CAU, con base en los argumentos siguientes:

“[…]

- En el análisis elaborado por el CAU de la SIGET, plasmado en el informe técnico No. IT-0236CAU-23, se ha establecido que la Distribuidora cuenta con las evidencias fehacientes de la existencia de un incumplimiento contractual por parte del usuario final, al encontrar y documentar claramente una condición irregular en el suministro con NIC  xxx;

- La Distribuidora considera que el método de cálculo utilizado por el CAU de la SIGET es contrario a lo determinado en el numeral 5.2 del Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, establecido en el Acuerdo 283-E-2011 emitido por la SIGET;

- De acuerdo con el numeral anterior, la Distribuidora considera que el método de cálculo utilizado para el presente caso, lo cual es el establecido en el Numeral 5.2 literal i) del Procedimiento establecido en el Acuerdo 283-E-2011 es el adecuado e idóneo para casos en donde se obtiene el censo de carga de los aparatos eléctricos utilizados en la vivienda. Además, es como el CAU ha resuelto en este tipo de caso cuando confirma y coincide el censo tomado por el analista del CAU con el verificado por el personal de la Distribuidora.

- De acuerdo con la evidencia proporcionada por la Distribuidora al CAU, se confirma que existió una condición irregular en el suministro identificado con número de NIC xxx, por lo que se determina que el cobro de energía no registrada por la cantidad de 3,795 kWh, equivalente a MIL CUARENTA Y UNO 19/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1.041.19), es procedente. […].”

- Por medio del acuerdo N.° E-0898-R-2023-CAU, de fecha veintidós de noviembre del dos mil veintitrés, esta Superintendencia admitió el recurso de reconsideración interpuesto por la sociedad EEO, S.A. de C.V., y concedió a la señora xxx, un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho acuerdo, para que alegara cuanto estimara procedente en defensa de sus derechos e intereses.

Asimismo, en dicho proveído se suspendió el plazo procesal establecido en el artículo 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, para que, una vez vencido el plazo concedido a la usuaria, el Centro de Atención al Usuario (CAU) en un plazo de dos meses rindiera un informe técnico en el cual estableciera la procedencia o no de los argumentos planteados por las partes.

El mencionado acuerdo fue notificado a las partes el día veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, por lo que el plazo otorgado venció el once de diciembre del año pasado, sin que la usuaria se pronunciara al respecto.

- El día siete de febrero del presente año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0050-CAU-24, en el que realizó un análisis, entre otros aspectos, de: a) argumentos de la distribuidora y b) método de cálculo de ENR. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

[…]”

- ANALISÍS DE LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EEO

La distribuidora EEO en virtud de la resolución del acuerdo N.° E-0816-2023-CAU, ha presentado un recurso de reconsideración, exponiendo sus argumentos los cuales en resumen se refieren al método de cálculo de recuperación de la energía consumida y no registrada determinada por el CAU en el informe técnico N.° IT-0236-CAU-23. A continuación, se efectúa el análisis respecto a las conclusiones presentadas por la distribuidora.

- Comentario de EEO sobre el informe técnico del CAU:

““ […]

(…) “6. Dictamen…..En consideración a lo expuesto, y como resultado de la investigación realizada por el Centro de Atención al Usuario, se establece: a) Las pruebas presentadas por la empresa distribuidora son aceptables, ya que con estas demostró fehacientemente que existió una condición irregular en el suministro con NINC xxx, consistente en la instalación de una línea directa a 120 voltios conectada en la acometida del servicio eléctrico, con la finalidad de consumir energía eléctrica sin ser registrada por el equipo de medición; por tanto, la sociedad tiene derecho a recuperar la energía que fue consumida y no registrada, tal y como está estipulado en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.” (…)

Argumento de la distribuidora:

Tal como se detalla en el texto anterior, el CAU tuvo en su poder toda la evidencia necesaria que mostraba de forma fehaciente la existencia de una condición irregular en el suministro con NIC xxx, lo que demuestra que usuario final, que con la intención de que la distribuidora le facturara menos energía de la realmente demandada por los equipos conectados, es capaz también de ocultar cualquier información que la SIGET o la Distribuidora requieran, tanto así, que en el futuro posterior a la normalización del suministro, también pudo realizar acciones encaminadas a evitar el consumo mensual registrado por el medidor se viera representado por lo que realmente demandaba de energía dentro del inmueble. […] ””

Análisis del CAU:

Respecto al comentario anterior debe indicarse que efectivamente el CAU recabó evidencia para el análisis correspondiente; y, como resultado del examen efectuado se estableció de forma fehaciente la existencia de una condición irregular en el suministro del usuario final; en ese sentido se emitió un dictamen respecto al cobro y el periodo de recuperación de la energía consumida y no registrada mediante el informe técnico IT-0236-CAU-23 de fecha 25 de septiembre de 2023.

Sobre la posibilidad de que la usuaria pudo o no modificar sus consumos posteriores a la normalización del suministro, esto no ha sido demostrado por la distribuidora hasta la fecha. Por lo que estos argumentos carecen de sustento. Un punto importante para mencionar es el hecho que los consumos se mantienen similares hasta la fecha.

- Comentario sobre el informe técnico del CAU:

“” […]

“” (…) “5.2.3. Determinación de la existencia de una condición irregular.

Conforme la información que provista por la sociedad EEO, se han extraído las siguientes fotografías mediante las cuales se observa la condición encontrada en fecha 30 de mayo de 2023, detallando de la fase de alimentación del medidor del suministro, con la finalidad de consumir energía sin que esta fuera registrada.”

Se muestra a continuación una captura del informe técnico en donde se observa lo anterior, mencionado por el CAU:

El CAU sigue detallando en el informe técnico posterior a mostrar las imágenes anteriores que:

“…, es importante mencionar, que si bien la empresa distribuidora no pudo medir la corriente en la línea directa, ni determinar el tipo de carga que estaba siendo alimentada por la línea adicional; si pudo comprobar su existencia mediante fotografías las que muestran que la línea estaba conectada fuera de medición en uno de los bornes del medidor.

Por otra parta, se advierte que, en el mes de mayo de 2023, mes posterior a la normalización del suministro, el consumo presenta un incremento el cual es representativo con respecto al censo de carga instalada en el suministro.”

Argumento de la distribuidora:

El análisis efectuado por el CAU detallado en el texto anterior, específicamente en el segundo párrafo (marcado en negrita) la Distribuidora no lo considera aceptable debido a que el censo de carga verificado es mayor a la energía que registró el medidor posterior a la normalización de la condición irregular; aunado a lo anterior, el CAU realizó un censo de carga en la fecha 18 de septiembre de 2023 el cual es representativa al que realizó la distribuidora.

[…] ””

Análisis del CAU:

Es preciso mencionar que los consumos posteriores a la normalización del suministro presentaron un cambio notable debido a la medición de la carga que había estado fuera de medición. Ahora bien, el literal i) del numeral 5.2 del procedimiento contenido en el Acuerdo 283-E-2011 establece que “En caso de no contar con los elementos descritos, utilizar censo de carga instalada.” Lo anterior nos indica que este método no es el más idóneo a utilizar para realizar en el cálculo de la energía a recuperar, ya que este método es posible utilizarlo cuando no se tengan los datos necesarios que se mencionan en los literales del a) hasta h) del referido procedimiento.

Cabe mencionar que el censo de carga nos da un dato aproximado de la energía consumida fuera de medición, pero dicho resultado puede variar dependiendo del criterio del técnico que lo realice. Por esta razón se tomó en consideración en el presente caso de utilizar el registro histórico de consumos correctos.

- Comentario sobre el informe técnico del CAU:

““ […]

“” (…) “5.2.5 Posición del CAU sobre el método utilizado por EEO para el cálculo de ENR…El método utilizado por estimar la energía a recuperar se realizó mediante un censo de cargas calificado, tomando en consideración los equipos eléctricos instalados en el inmueble. Dicho valor fue utilizado para determinar un consumo promedio estimado mensual, el cual resulto de 695 kWh. Dicho valor fue utilizado para determinar una energía consumida y no registrada por un valor de 3,795 kWh …. Al respecto, para casos similares el CAU ha establecido criterios para el tiempo de uso diario en horas de equipos eléctricos similares, de tal manera que se elaboró un nuevo censo de carga calificado aplicando los criterios preestablecidos por el CAU en estos casos, con los datos de potencia obtenidos por la distribuidora; …. se ha verificado que el método utilizado por EEO está establecido en el artículo 5.2, literal i) del Procedimiento contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011; y proporciona un dato aproximado del consumo que se pudo haber demandado en el inmueble a través de la condición irregular; sin embargo, el censo de carga de la distribuidora presenta inconsistencias en relación con las horas de uso de los equipos. La sociedad EEO no realizó un estudio detallado de las horas de uso de los equipos eléctricos instalados en el inmueble.” (…) “”

Argumento de la distribuidora:

Sobre lo anterior, traemos a cuenta lo determinado en el numeral 5.2 del Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, “5.2 Los cálculos de estos consumos, deberán basarse en los siguientes elementos:….i) En caso de no contar con los elementos descritos, utilizar censo de carga”. En base a lo anterior, la distribuidora EEO ha utilizado un método de cálculo valido y ya determinado dentro del Procedimiento establecido en el Acuerdo 283-E-2011, que es el que define la forma de proceder en caso de Condiciones Irregulares.

En cuanto al comentario de que “el censo de carga de la distribuidora presenta inconsistencias en relación con las horas de uso de los equipos”, es importante recalcar que los aparatos eléctricos en el censo de carga son utilizados a conveniencia del usuario, no solamente en un parámetro ya estandarizado por horas de uso de forma nocturna o diurna, agregar que la característica principal de la línea directa es que la energía no está siendo medida y es independiente a la acometida que ingresa al medidor.

[…] ””

Análisis del CAU:

Tal como se dijo previamente el censo de carga proporciona un dato aproximado del consumo que se pudo haber demandado en el inmueble a través de la condición irregular y, además, es el último método al que se debe recurrir en caso de que no se cuente con otro parámetro. Para el caso analizado en el informe técnico N.° IT-0236-CAU-23 se contaba con históricos recientes, posteriores a la normalización del servicio los cuales reflejan el consumo de la carga que se estaba alimentando a través de la condición irregular, mediante los cuales se obtuvo un promedio de consumo más apegado al real.

Es importante agregar que, tal como lo menciona EEO en su argumento que el censo de carga las horas de uso de los equipos son estandarizadas debido a que no existe un parámetro real definido para cada equipo, ya que esto depende de la necesidad que tenga el usuario de hacer uso de estos, por lo que es un consumo estimado que nos puede dar una idea sobre un consumo promedio mensual de estos, y es por eso que es la última opción en el referido procedimiento.

- Comentario sobre el informe técnico del CAU:

“” […]

““(…) “5.2.6 Determinación de la Energía consumida y no registrada... con la finalidad de obtener un valor del consumo mensual promedio apegado a datos reales, la superintendencia define que, para casos como este, uno de los métodos más completos para determinar o calcular la energía no registrada es el historial reciente de registros mensuales correctos de consumo de energía eléctrica en el suministro del usuario final, considerado en el literal a) del referido acuerdo. Cabe aclarar que dicho procedimiento no define que cantidad de periodos debe tomarse, simplemente establece que deben ser registros mensuales recientes y correctos.” (…) “”

Argumento de la distribuidora:

La decisión del CAU de utilizar el valor de energía registrada por el medidor por tres meses posteriores a la normalización (julio, agosto y septiembre 2023), es contrario a lo estipulado en el numeral 5.2 del Procedimiento establecido es el acuerdo N.° 283-E-2011, ya que, en ninguno de los literales de este numeral, se establece que un método de cálculo será el registrado por el medidor en tres meses determinados. Adicionalmente, en este caso puntual, tomar tres meses determinados de registro de energía en el suministro para elaborar la memoria de cálculo como el CAU lo ha realizado, es en base a un criterio personal alejado de criterio técnico o legal. Es preciso señalar, que al tener el dato del censo de carga se está evidenciando la carga y energía que estaba fuera de medición, por lo que utilizar el parámetro de tres meses de registro valorado por el analista del CAU, no es mas certero que el censo de carga obtenido por el personal técnico de la Distribuidora, al momento de la inspección y descubrimiento de la Condición Irregular. Adicionalmente el CAU por medio del analista que recopiló la información para emitir el informe técnico, observó la misma cantidad de equipos eléctricos instalados y en uso que los encontrados por el personal de la Distribuidora. En tal sentido, no darle valor probatorio al censo de carga y utilizar un registro histórico, es totalmente alejado de la realidad de uso de equipos eléctricos como también de la forma como el mismo CAU ha resuelto en casos similares.

[…] “”

Análisis del CAU:

Al respecto a lo planteado por EEO en su argumento relacionado en que la decisión del CAU es con base en un criterio personal alejado de un criterio técnico y legal, dicha aseveración se realiza sin ningún fundamento que lo sustente. En ese sentido, es preciso indicar lo siguiente:

- El CAU detalló en el informe técnico IT-0236-CAU-23 el análisis mediante el cual se fundamenta el hecho de no considerar idóneo el método utilizado por EEO para el cálculo de la ENR.

- El análisis efectuado por el CAU fue realizado tomando como base lo establecido en el acuerdo N.° 283-E-2011, el cual forma parte del marco normativo, y por tanto no es alejado de un criterio jurídico.

- El acuerdo en mención establece en su artículo 5.2 los métodos en los cuales puede basarse la distribuidora para realizar el cálculo de recuperación de energía eléctrica no registrada por una condición irregular, pero no establece un método específico para una determinada condición irregular. Tanto así, que para casos similares como el presente (línea directa antes de medición) que se han sometido a conocimiento del CAU, la distribuidora EEO ha basado sus cálculos para la recuperación de la ENR en métodos diferente al establecido en el literal “i” del procedimiento antes citado, inclusive ha utilizado el promedio de los registros históricos de consumo anteriores o posteriores a la normalización del suministro.

- Por tanto, el CAU con la finalidad de obtener un valor del consumo mensual promedio apegado a datos reales, utilizó uno de los métodos más completos para determinar o calcular la energía no registrada como lo es el historial reciente de registros mensuales correctos de consumo de energía eléctrica en el suministro del usuario final, considerado en el literal a) del artículo 5.2 del Procedimiento contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011.

- El CAU detalló en el ítem 5.2.6 del informe técnico IT-0236-CAU-23 el fundamento técnico mediante el cual consideró que el consumo promedio del periodo de julio a septiembre de 2023 es representativo de la energía total que se pudo estar demandado en el inmueble de la denunciante durante el periodo establecido por EEO para la condición irregular.

- Cabe aclarar que el procedimiento contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011 no define qué cantidad de períodos debe tomarse, simplemente establece que deben ser registros mensuales recientes y correctos.

Por tanto, se establece que lo indicado en el desarrollo del presente informe, en lo que respecta a los argumentos presentados por EEO en escrito de fecha 16 de noviembre de 2023; el CAU considera que la empresa distribuidora no ha aportado nuevas o mayores evidencias o pruebas técnicas que pudieran servir de sustento para que este centro modifique lo determinado en el informe técnico IT-0236-CAU-23.

4. CONCLUSIONES

(…)

- El CAU ha fundamentado su análisis sobre la base de la información que fue presentada por las partes, a lo largo del proceso investigativo que le fue encomendado, como son las pruebas aportadas, fotografías, los registros del historial del consumo demandado, entre otros; es decir, su investigación y su dictamen parte de los hechos o pruebas, que durante el proceso de investigación han sido recabadas con base en lo estipulado en el Procedimiento para Investigar Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011 y los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario aplicable al año 2023.

- Con base en lo expuesto y considerando la información presentada por EEO a lo largo del proceso de investigación, con respecto a la denuncia interpuesta por la señora xxx en contra de la citada empresa distribuidora, se establece que la sociedad EEO no ha presentado nuevas pruebas o evidencias que respalden sus argumentos y que con están conduzcan a desvirtuar lo que el CAU dictaminó previamente en el informe técnico N.° IT-0236-CAU-23. […]”

- Encontrándose el presente recurso en estado de dictar sentencia, esta Superintendencia, con apoyo del CAU, considera procedente realizar las valoraciones siguientes:

- MARCO NORMATIVO

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

1.D. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

El artículo 129 dispone que la resolución del recurso deberá contener una respuesta a las peticiones formuladas por el recurrente, pudiendo confirmar, modificar o revocar el acto impugnado.

- ANÁLISIS

El presente análisis debe iniciarse exponiendo que el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye a la usuaria, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada (ENR).

En el presente recurso de reconsideración, la sociedad EEO, S.A. de C.V. planteó su inconformidad con lo establecido en el acuerdo N.° E-0816-2023-CAU, por no estar de acuerdo con el método empleado por el CAU para calcular el monto que tiene derecho a cobrar en concepto de ENR, y mantiene que en el presente caso fue apropiado estimar la energía a recuperar basado en el censo de carga.

Debido a dicho planteamiento, en los numerales siguientes se incorporará el análisis realizado por el CAU en donde se aborda lo alegado por la distribuidora y se definen los fundamentos para determinar el criterio utilizado para calcular la ENR, de conformidad con el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final y el marco regulatorio.

2.1. Sobre los argumentos planteados en recurso interpuesto por la sociedad EEO, S.A. de C.V.

  - Información técnica utilizada por el CAU para determinar la energía no registrada.

En referencia al argumento de la distribuidora relacionado a que la usuaria después del hallazgo de la condición irregular pudo efectuar acciones encaminadas a evitar que se verificara el consumo de energía en el inmueble, el CAU en el informe técnico N.° IT-0236-CAU-23 determinó que la distribuidora no aportó pruebas que sostuvieran su argumento.

En ese sentido, este debe ser declarado sin lugar.

Por lo anterior, es conveniente indicar a la distribuidora que, si bien tiene el derecho a impugnar los actos administrativos emanados por esta institución, al momento de ejercer este derecho debe presentar pruebas que sostengan su posición.

  - Información técnica utilizada por el CAU para determinar la energía no registrada

Respecto al cálculo inicial efectuado por la distribuidora, el CAU determinó en los informes técnicos N.° IT-0236-CAU-23 e IT-0050-CAU-24 que el censo de carga no es suficiente para sustentar técnicamente la carga no medida en el suministro; debido a que la distribuidora no aportó prueba técnica que permitiera establecer que el censo de carga levantado corresponde a las cargas eléctricas fuera de medición, es decir, no se comprobó que los equipos eléctricos detallados se encontraban conectados a la línea fuera de medición.

Por otra parte, el censo de carga elaborado por el CAU únicamente fue un elemento técnico para verificar valores de consumo en el suministro, sin embargo, se consideró como un dato más certero utilizar el histórico de consumo posterior a la corrección de la condición irregular.

En ese sentido, el CAU determinó que el censo de carga por un consumo promedio de 695 kWh, es insuficiente técnicamente para determinar la carga no medida.

Asimismo, el valor de consumo de dicho censo de carga es muy superior al consumo real que demanda el suministro.

  - Hechos comprobados durante la investigación del CAU

El CAU de forma posterior al análisis de la información recopilada en el transcurso de procedimiento, concluyó lo siguiente:

    - Los históricos de consumo posteriores a la normalización del suministro presentaron un incremento de consumo con relación a los registros afectados por la condición irregular.

    - En cuanto al método de cálculo de ENR elaborado por la distribuidora, el CAU estableció que éste se encuentra definido en El Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final; sin embargo, debido a las condiciones técnicas del presente caso, el valor de 695 kWh no puede considerarse representativo de la carga real en uso en la vivienda.

    - En ese sentido, se determinó que el método por utilizar para la ENR a recuperar por EEO, sería el historial reciente de registros mensuales correctos, de tal manera que se utilizaría el promedio de los consumos posteriores a la normalización del suministro correspondientes a los meses de julio a septiembre de 2023, resultando un valor promedio de 301 kWh/mes.

Por consiguiente, se determinó que el monto de la ENR al que tiene derecho la sociedad EEO a recuperar corresponde a 1,431 kWh, equivalente a la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 68/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 358.68) IVA incluido, como se muestra a continuación:

En consecuencia, el CAU recomendó confirmar el acuerdo N.° E-0816-2023-CAU, respecto a que la sociedad EEO, S.A. de C.V. puede cobrar a la señora xxx la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 358.68) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2023.

- CONCLUSIÓN DE LA SIGET

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-0050-CAU-24 rendido por el CAU de la SIGET y de conformidad a lo establecido en el artículo 129 de la Ley de Procedimientos Administrativos, esta Superintendencia considera pertinente adoptar el dictamen de los informes N.° IT-0236-CAU-23 e IT-0050-CAU-24  y, en consecuencia, confirmar el acuerdo N.°   E-0816-2023-CAU debiendo establecer que la sociedad EEO, S.A. de C.V. tiene derecho a cobrar a la señora xxx la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 358.68) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2023.

- RECURSO

En cumplimiento de los artículos 134 y 135 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de apelación puede ser interpuesto en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo.

POR TANTO, de conformidad con lo expuesto, esta Superintendencia ACUERDA:

- Confirmar el acuerdo N.° E-0816-2023-CAU, emitido el día treinta de octubre del año dos mil veintitrés.

- Notificar este acuerdo a la señora xxx y a la sociedad EEO, S.A. de C.V., debiendo adjuntar copia del informe técnico N.° IT-0050-CAU-24 rendido por el CAU de la SIGET.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente