ACUERDO N.° E-0157-2024-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las diez horas con veinte minutos del día veintiséis de febrero del año dos mil veinticuatro.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día veintiocho de septiembre del dos mil veintitrés, el señor xxx interpuso un reclamo en contra de la sociedad CAESS, S.A. de C.V. debido al cobro de la cantidad de OCHENTA Y OCHO 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 88.63) IVA incluido, por la presunta existencia de una condición que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica en el suministro identificado con el NIC xxx.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-0782-2023-CAU de fecha trece de octubre de dos mil veintitrés, se requirió a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo otorgado a la distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento; y de no serlo, indicara que dicho centro realizaría la investigación correspondiente.

El citado acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario los días dieciocho y veintiocho de octubre del dos mil veintitrés, respectivamente, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora finalizó el día uno de noviembre de dos mil veintitrés.

El día treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, el ingeniero xxx, apoderado especial de la sociedad CAESS, S.A. de C.V., presentó un escrito en el cual adjuntó un informe técnico del caso y pruebas documentales vinculadas al cobro de energía no registrada.

Mediante memorando con referencia N.° M-0616-CAU-2023 de fecha seis de noviembre del dos mil veintitrés, el CAU informó que no era necesaria la contratación de un perito externo para la solución del presente reclamo, debido a que se contaba con los recursos técnicos necesarios para realizar la investigación correspondiente.

- Apertura a pruebas, informe técnico y alegatos

Por medio del acuerdo N.° E-0873-2023-CAU de fecha quince de noviembre de dos mil veintitrés, esta Superintendencia abrió a pruebas el presente procedimiento, por un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, para que las partes presentaran las que estimaran pertinentes.

En el mismo proveído, se comisionó al CAU que, una vez vencido el plazo otorgado a las partes, en un plazo máximo de veinte días, rindiera un informe técnico en el cual estableciera si existió o no la condición irregular que afectó el suministro identificado con el NIC xxx y de ser procedente, verificara la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

Una vez rendido el informe técnico por parte del CAU, debía remitir copia a las partes, para que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a dicha remisión, presentaran sus alegatos.

El mencionado acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario los días veinte y veintiuno de noviembre del dos mil veintitrés, respectivamente, por lo que el plazo probatorio finalizó, en el mismo orden, los días quince y dieciséis de diciembre de dos mil veintitrés.

Según consta en la base de datos de esta Superintendencia, los intervinientes no hicieron uso de su derecho de defensa.

- Informe técnico

Por medio de memorando de fecha veintitrés de enero de este año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0030-CAU-24, en el que realizó un análisis, entre otros puntos, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) histórico de consumo; d) fotografías del suministro y e) método de cálculo de ENR. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

Histórico de consumo:

xxx

Determinación de la condición en el suministro:

[…]  Conforme con la información que fue provista por la sociedad CAESS, se verificó que mediante la orden de servicio número xxx, generada como parte de la campaña de normalización para todos los servicios eléctricos de xxx, la empresa distribuidora realizó el cambio del medidor número xxx dejando instalado el nuevo equipo de medición identificado con el número xxx. (…)

La sociedad CAESS, con base en lo requerido por el CAU en el acuerdo N.° E-0782-2023-CAU, presentó como prueba fotográfica el medidor retirado identificado con el n.° xxx sin embargo, no presentó fotografías de verificación del funcionamiento y prueba de exactitud de dicho medidor o resultados de revisiones internas realizadas a este, para comprobar que efectivamente el equipo de medición fue afectado en su registro por una condición de medidor defectuoso.

Bajo el contexto anterior, se trae a cuenta lo indicado en el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario del 2023 (…)

Por consiguiente, debido a que no fue posible realizar una prueba de exactitud del medidor al haber sido destruido por la distribuidora y puesto que los consumos registrados antes y posterior al cambio del medidor no muestran afectaciones por falta de lecturas debido a una condición que pudiera ser asociada a desperfectos en el equipo de medición, se concluye que la condición de medidor defectuoso no ha podido ser confirmada técnicamente, por lo que el cobro de ENR por dicha condición es improcedente. […]

Determinación de energía consumida y no facturada

Considerando el artículo 34 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario vigente para el año 2023, en donde se menciona que, si por un error asociado al proceso de facturación del distribuidor no se efectúa el cobro en un mes determinado, el distribuidor podrá efectuar el cobro posteriormente. Para el presente caso, de acuerdo con el análisis de la información presentada por la sociedad CAESS, se ha verificado que esta presentó una fotografía del medidor retirado con fecha 23 de mayo del 2023 con una lectura de 9,432 kWh, y considerando que la última lectura registrada en el ciclo de facturación previo con fecha 26 de abril del 2023 fue de 9,299 kWh, se establece que en dicho período el suministro demandó 133 kWh que la empresa distribuidora no facturó,  y que según el cálculo realizado por este centro corresponde a un monto en concepto de cargo de energía y cargo de distribución de $ 28.36 IVA incluido que tiene derecho a recuperar (…)

Dictamen

“[…]

- El CAU de la SIGET, considera que las pruebas presentadas por la sociedad CAESS no son aceptables, ya que con estas no se ha podido comprobar y demostrar, que en el servicio identificado con el NIC xxx existió una condición de medidor defectuoso, que afectara el buen registro del equipo de medición.

- Con base en lo expuesto en el presente informe, se ha determinado que es improcedente el cobro por el monto de ochenta y ocho 63/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 88.63), IVA incluido, correspondiente a un consumo de 400 kWh, que la sociedad CAESS ha facturado en concepto de Energía no Registrada por medidor defectuoso en el suministro de energía eléctrica identificado con el NIC xxx, a nombre del señor xxx.

- No obstante, de conformidad con el análisis efectuado por el CAU, la sociedad CAESS puede cobrar al señor xxx, la cantidad de veintiocho 36/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 28.36), IVA incluido, en concepto de Energía consumida y no facturada, correspondiente a un consumo de 133 kWh, por error en el proceso de facturación en el suministro de energía eléctrica identificado con el NIC xxx.

- Debido a que el cobro objeto de reclamo ya fue cancelado por el usuario, la sociedad CAESS deberá realizar la devolución o elaborar nota de crédito a favor del señor xxx por la cantidad de sesenta 27/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 60.27), IVA incluido, más los intereses correspondientes según lo determinado en el artículo 34 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego tarifario del 2023. Además, en el término que la superintendencia determine, se recomienda que la sociedad CAESS deberá presentar copia de la documentación mediante la cual se permita constatar que se ha dado cumplimiento a lo dictaminado en el presente informe técnico. […]”

- Alegatos finales

En cumplimiento de la letra c) del acuerdo N.° E-0873-2023-CAU, se remitió a las partes copia del informe técnico N.° IT-0030-CAU-24 rendido por el CAU para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes el día treinta de enero de este año, por lo que el plazo finalizó el día trece de febrero del presente año.

Según consta en la base de datos de esta Superintendencia, las partes no hicieron uso de su derecho de defensa.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora CAESS, S.A. de C.V. aplicables para el año 2023

El artículo 35 de dichos Términos y Condiciones establece:

“Es obligación del Distribuidor reemplazar los equipos de medición que hayan alcanzado el término de su vida útil, de conformidad con la Metodología para el Control de la Exactitud de los Equipos de Medición contenida en el Acuerdo No. 442-E-2014 o la que la sustituya.

El Distribuidor podrá cobrar la energía y potencia no facturada por desperfectos o problemas en el equipo de medición o componentes de la medición que no hayan permitidos el correcto registro de energía consumida por el usuario final; para ello, el Distribuidor deberá notificar por escrito impreso o digital dicha situación al usuario final, a quien deberá demostrar técnicamente las razones que originaron el no registro del consumo de energía y potencia eléctrica. La energía y potencia no facturada se calculará sobre la base del promedio del consumo histórico del suministro de las últimas seis lecturas correctas del consumo. (…)

En caso que el equipo de medición haya registrado menos energía y potencia que la consumida por el usuario final, por la causal antes citada, el Distribuidor podrá cobrar la energía y potencia eléctrica no registrada retroactivamente hasta un máximo de dos meses, a partir de la fecha en que el Distribuidor le notifique al usuario final, que la condición de desperfectos o problemas en el equipo de medición, ha sido corregida. En este caso, el Distribuidor deberá concederle al usuario final, un plan de pago, sin intereses, por un plazo que sea no menor en duración al período objeto del reclamo y no podrá exigirle garantías por dicho pago. Dicho cobro podrá ser efectuado dentro de un plazo no mayor de seis meses posteriores a la fecha de la notificación.”

Por otra parte, el artículo 34 de los Términos y Condiciones determina lo siguiente:

“Los errores asociados al proceso de facturación deberán ser rectificados en los plazos establecidos en las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución. Dicho proceso comprende, todas las actividades involucradas desde la toma del registro de lectura del equipo de medición de forma presencial o remota hasta la emisión del documento de cobro al usuario final.

Para formular cualquier solicitud de ajuste vinculado a errores en el proceso de facturación, el usuario final deberá hacerlo ante el Distribuidor dentro de los seis meses siguientes a partir de la fecha de vencimiento del documento de cobro objeto del reclamo; transcurrido este plazo, no habrá reclamación alguna.

El Distribuidor deberá pagar intereses al usuario final por las cantidades que éste le haya pagado con base en cobros indebidos por suministro de energía eléctrica, calculados desde el día en que el usuario final hizo el pago, hasta la fecha en que se realice la devolución, dichos intereses se calcularán de conformidad a lo indicado en el Artículo No. 60 de estos Términos y Condiciones.

Si por un error asociado al proceso de facturación del Distribuidor no se efectúa el cobro en un mes determinado, el Distribuidor podrá efectuar el cobro posteriormente, previa notificación de dicha situación al usuario final por cualquier medio impreso o digital indicado y aceptado por el usuario final, que permita comprobar que la notificación efectivamente fue puesta a su disposición. En este caso, el Distribuidor deberá concederle al usuario final, un plan de pago, sin intereses, por un plazo que no sobrepase de seis meses. Asimismo, en estos casos, el Distribuidor solamente podrá efectuar cobros de facturaciones correspondientes a los últimos seis meses previos a la notificación.”

1.D. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

- ANÁLISIS

  - Análisis Técnico

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el CAU realizó la investigación de los hechos, para posteriormente hacer un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el CAU es el elemento técnico con el que cuenta esta Superintendencia para determinar la procedencia o no del cobro realizado por la distribuidora.

2.1.1. Condición encontrada en el suministro identificado con el NIC xxx

El CAU en el informe técnico N.° IT-0030-CAU-24, expone lo siguiente:

“[…] La sociedad CAESS, con base en lo requerido por el CAU en el acuerdo N.° E-0782-2023-CAU, presentó como prueba fotográfica el medidor retirado identificado con el n.° xxx sin embargo, no presentó fotografías de verificación del funcionamiento y prueba de exactitud de dicho medidor o resultados de revisiones internas realizadas a este, para comprobar que efectivamente el equipo de medición fue afectado en su registro por una condición de medidor defectuoso. (…)

Por consiguiente, debido a que no fue posible realizar una prueba de exactitud del medidor al haber sido destruido por la distribuidora y puesto que los consumos registrados antes y posterior al cambio del medidor no muestran afectaciones por falta de lecturas debido a una condición que pudiera ser asociada a desperfectos en el equipo de medición, se concluye que la condición de medidor defectuoso no ha podido ser confirmada técnicamente, por lo que el cobro de ENR por dicha condición es improcedente (…)

Considerando el artículo 34 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario vigente para el año 2023, en donde se menciona que, si por un error asociado al proceso de facturación del distribuidor no se efectúa el cobro en un mes determinado, el distribuidor podrá efectuar el cobro posteriormente. Para el presente caso, de acuerdo con el análisis de la información presentada por la sociedad CAESS, se ha verificado que esta presentó una fotografía del medidor retirado con fecha 23 de mayo del 2023 con una lectura de 9,432 kWh, y considerando que la última lectura registrada en el ciclo de facturación previo con fecha 26 de abril del 2023 fue de 9,299 kWh, se establece que en dicho período el suministro demandó 133 kWh que la empresa distribuidora no facturó,  y que según el cálculo realizado por este centro corresponde a un monto en concepto de cargo de energía y cargo de distribución de $ 28.36 IVA incluido que tiene derecho a recuperar […]”.

Por su parte, el señor xxx, no presentó elementos probatorios que debieran ser analizados.

Conforme lo anterior, el CAU concluyó que la sociedad CAESS, S.A. de C.V. no comprobó la existencia de problemas de funcionamiento del equipo de medición n.° xxx que haya ocasionado que no se registrara correctamente el consumo de energía consumida en el inmueble.

Debido a lo anterior, el CAU indicó que en el suministro identificado con el NIC xxx existió un error en el proceso de facturación, lo cual habilita a la distribuidora a realizar el cobro para recuperar la energía no registrada, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de los Términos y Condiciones al Consumidor Final de los Pliegos Tarifarios aplicable para el año 2023.

2.1.2. Determinación del cálculo de energía a recuperar

El CAU de la SIGET realizó un nuevo cálculo para determinar la energía no registrada por errores en el proceso de facturación, basado en los criterios siguientes:

- El historial de consumo registrado entre el 26 de abril al 23 de mayo del dos mil veintitrés equivalente a un consumo mensual de 133 kWh.

- El período de recuperación de la energía consumida y no facturada, equivalente a 27 días comprendidos entre el veintiséis de abril al veintitrés de mayo de dos mil veintitrés.

Como resultado, el CAU determinó que la distribuidora tiene el derecho a recuperar la cantidad de VEINTIOCHO 39/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 28.39) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, en aplicación al artículo 34 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2023.

En vista que el señor xxx canceló la totalidad del monto cobrado inicialmente, la sociedad CAESS, S.A. de C.V. deberá reintegrar al usuario la cantidad de SESENTA 27/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 60.27) IVA incluido, más intereses en aplicación al artículo 34 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2023, y el artículo 95 del Reglamento de la Ley General de Electricidad.

2.2.   Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidora como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, esta Superintendencia revisa el cobro realizado en concepto de energía no registrada, de conformidad con los términos y condiciones del pliego tarifario vigente para el caso.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que las partes, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET del cobro en concepto de energía consumida y no registrada que generó la inconformidad.

- En la tramitación del procedimiento consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición y para pronunciarse respecto del informe técnico emitido por el CAU.

- El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que no se comprobó un desperfecto en el equipo de medición y, por tanto, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos tarifarios vigentes para el caso, el usuario debe de pagar por la energía que consumió y que no fue registrada correctamente por errores en el proceso de facturación.

- Este cobro, además de estar amparado legalmente en los pliegos tarifarios y la normativa técnica vigente, tiene sustento desde el principio de la verdad material regulado en el artículo 3 de la LPA, ya que al comprobarse que hay energía que fue consumida en el suministro y no fue registrada por la distribuidora, se reconoce la obligación que tienen ambas partes de cumplir con los términos y condiciones contractuales en la prestación del suministro de energía eléctrica, tanto de pagar lo efectivamente consumido como de revisar que lo cobrado sea acorde a los pliegos tarifarios autorizados.

- Se analizaron los elementos probatorios presentados en el procedimiento y, con base en ello, no se logró comprobar la existencia de problemas en el equipo de medición en el suministro identificado con el NIC xxx.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando al usuario que la SIGET ha revisado el cobro de la distribuidora a efecto de comprobar que haya sido realizado con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-0030-CAU-24, esta Superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por el CAU, debiendo establecer que en el suministro identificado con el NIC xxx no se comprobaron problemas de funcionamiento que afectaran el equipo de medición, sin embargo, existieron consumos de energía eléctrica que no fueron facturados.

Por lo tanto, la sociedad CAESS, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de VEINTIOCHO 39/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 28.39) IVA incluido, en concepto de energía no registrada por errores en el proceso de facturación, de conformidad con el artículo 34 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora CAESS, S.A. de C.V., aplicable para el año 2023.

En vista que el señor xxx canceló la totalidad del monto cobrado inicialmente, la sociedad CAESS, S.A. de C.V. deberá reintegrar al usuario la cantidad de SESENTA 27/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 60.27) IVA incluido, más intereses en aplicación al artículo 34 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2023, y el artículo 95 del Reglamento de la Ley General de Electricidad.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo; y, el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en la normativa sectorial y el informe técnico N.° IT-0030-CAU-24, esta Superintendencia ACUERDA:

- Determinar que en el suministro identificado con el NIC xxx no se comprobaron problemas de funcionamiento en el equipo de medición, por lo que es improcedente el cobro de la cantidad de OCHENTA Y OCHO 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 88.63) IVA incluido, en concepto de energía no registrada.

- Establecer que en el suministro identificado con el NIC xxx existió un error en el proceso de facturación que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica, por lo que la sociedad CAESS, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de VEINTIOCHO 39/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 28.39) IVA incluido, en concepto de energía no registrada por medidor defectuoso, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aplicables para el año 2023.

En vista que el señor xxx canceló la totalidad del monto cobrado inicialmente, la sociedad CAESS, S.A. de C.V. deberá reintegrar al usuario la cantidad de SESENTA 27/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 60.27) IVA incluido, más intereses en aplicación al artículo 34 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2023, y el artículo 95 del Reglamento de la Ley General de Electricidad.

Dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de este acuerdo, la distribuidora deberá remitir la documentación por medio de la cual se compruebe el cumplimiento a lo establecido en este acuerdo.

- Notificar este acuerdo al señor xxx y a la sociedad CAESS, S.A. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente