SIPV N.º 104-2024

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES (SIGET), UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA (UAIT), a las trece horas con cuarenta minutos del día ocho de octubre dos mil veinticuatro.

A sus antecedentes la solicitud de información virtual, remitida mediante correo electrónico a la cuenta oir@siget.gob.sv de la Unidad de Acceso a la Información y Transparencia de la SIGET, el día veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro, por el señor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en la que expreso requerir:

1) …el motivo de la presente es para solicitar información sobre los requerimientos técnicos para conductores, por ejemplo, si la SIGET se basa en el NEC para las conexiones en baja tensión (BT) qué normativa mínima piden que cumplan los cables (UE, ASTM, ANSI, IEEE, IEC, NFPA entre otros) y de igual manera para los cables de media tensión (MT) que normativa mínima es requerida.

2) Si poseo cableado que cumple con los requerimientos técnicos de la ENRE (Argentina) y son superiores a los que pide la SIGET, siempre se tiene que hacer la homologación de las normativas o es válido su instalación ya sea en BT o MT?. (SIC)

ESTA UNIDAD PARA DAR RESPUESTA A DICHA SOLICITUD HACE LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES:

- La consulta fue presentada en fecha mencionada y previo a la admisión formal de los requerimientos se verifico cumpliese con lo que disponen la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), el Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública (RLAIP), y la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA). Por lo cual, al no presentarse documento de identidad y solicitud de formación debidamente firmada; a través de correo electrónico del veintiséis de septiembre del año que transcurre, se solicitó al interesado, remitir: Imagen de documento de identidad y solicitud de información firmada, según dispone el artículo 66 LAIP, 54 del RLAIP y 74 de la LPA.

- Que, a las veintitrés horas con dieciséis minutos del treinta de septiembre, se tiene por recibido al correo electrónico de esta Unidad, lo requerido en la prevención (imagen de Identificación personal y solicitud de Información debidamente firmada). Por lo anterior, y en razón el conteo de plazos y el trámite legal correspondiente se reanudo a partir del primer día hábil cercano, a la fecha de remisión del correo, como establece el Art. 66 inciso quinto de la LAIP.

- En cumplimiento a las funciones del artículo 50 letras b. y d. y 70 de la LAIP, esta dependencia envió la petición a la Gerencia de Electricidad de la SIGET, con el fin de obtener respuesta.

RAZONAMIENTO DE RESPUESTA A LA PETICIÓN:

- La Gerencia de Electricidad de la SIGET, según las facultades establecidas en la Ley de Creación de la SIGET (Art. 5) su Reglamento, la Ley General de Electricidad y demás normativa relacionada del rubro, realiza los siguientes razonamientos:

1. INFORMACIÓN SOBRE REQUERIMIENTO TÉCNICO DE CONDUCTORES

En el requerimiento de información se expresa Solicito información sobre los requerimientos técnicos para conductores, por ejemplo, si la SIGET se basa en el NEC para las conexiones en baja tensión (BT) qué normativa mínima piden que cumplan los cables (UE, ASTM, ANSI, IEEE, IEC, NFPA entre otros) y de igual manera para los cables de media tensión (MT) que normativa mínima es requerida.

Al respecto, se informa que los requerimientos técnicos de los conductores empleados en la construcción de líneas aéreas de distribución de energía eléctrica se especifican en el “MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA” contenido en el acuerdo N.° 301-E-2003.

El link para descargar el acuerdo N.° 301-E-2003 es el siguiente:

https://www.siget.gob.sv/download/manual-de-especificaciones-tecnicas-de-los-materiales-y-equipos-utilizados-para-la-construccion-de-lineas-areas-de-distribuicion-de-energia-electrica/

2. SOBRE CONDUCTORES QUE CUMPLEN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICO DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD DE ARGENTINA

En el requerimiento de información también se consulta “Si poseo cableado que cumple con los requerimientos técnicos de la ENRE (Argentina) y son superiores a los que pide la SIGET, ¿siempre se tiene que hacer la homologación de las normativas o es válido su instalación ya sea en BT o MT?, Que documentos pertinentes necesito”.

En relación con lo anterior, desde el punto de vista técnico, no hay inconveniente con utilizar los conductores si se demuestra que los requerimientos técnicos del ENRE son iguales o superiores a los citados en las normas emitidas por la SIGET (por ejemplo, normas ASTM), y que el conductor efectivamente cumple o sobrepasa dichas normas o estándares, para demostrar esto es necesario seguir un proceso de homologación. Los documentos técnicos necesarios para este proceso no están regulados por la SIGET, por lo que se recomienda investigar los requisitos de homologación con el Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica (OSARTEC) y/o con el Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN) de forma tal que su cumplimiento sea demostrable ante los Organismos de Inspección Acreditados (OIA’s).

- Según el Art. 56 del Reglamento de la LAIP, el Oficial de Información deberá proveer la resolución que corresponda para su respectiva notificación al solicitante con el objeto de establecer si la información será entregada o fundar su negativa.

POR TANTO:

Esta oficina en nombre de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones fundamentada en los Arts. 62, 65 y 72 letra c de la LAIP, basada en los fines de facilitar a toda persona el derecho de acceso a la información pública RESUELVE:

- Declárese procedente la solicitud de acceso a la información realizada por el señor: XXXXXXXXXXXXXXX, según lo dispuesto en el considerado IV de esta resolución, declárese información clasificada como pública, al no poseer ninguna restricción para su entrega,

- Remítase a la dirección electrónica, que se consignó en la solicitud, ésta providencia administrativa en modalidad digital, gratuitamente como preceptúan los artículos 4 letra g. 61 y 102 de la Ley.

- Notifíquese,

- Publíquese en versión pública en el Portal de Transparencia con base a lo establecido en los Arts. 30 LAIP y 6 del RLAIP.

- Archívese.

Licda. Isis Acosta Flores

OFICIAL DE INFORMACIÓN