## 2021 1 Feb-Abr
bien | complementaria | marca | modelo | fecha_alta | valor_compra | valor_actual
BOMBA | SUMERGIBLE, PARA AGUA, POTENCIA 30 HP, VOLTAJE 460 VAC, 60 HZ TRIFASICO, CAUDAL MINIMO 221GPM, CABEZA TOTAL 35M | BALDOR.RELIANCER | 4NS12Q4BC | 08/04/2021 | 24000 | 23900