## ALTAS FEB22-ABR22
bien | complementaria | marca | modelo | fecha_alta | valor_compra | valor_actual
MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA | EQUIPO DE PUEBA ELECTRICA, COMPONENTES: 1 MODULO REACTOR DE COMPENSACION INPUT 2X 12000V / A, 1 MALETA DE TRANSPORTE PARA CP CR500,1 JUEGO DE 2 LLAVES PARA MALETA VEHP0063, 1 CABLE DE CONEXION DE DATOS 10M, 1 DESTORNILLADOR PLANO 0.6X3.5X100MM PUNTA MAGNETICA, 1 CABLE DE ATERRIZAR 6M, 2 CABLE HV DE ENTRADA ROJO Ø6.1-7.5 Ø7.6-10.5, 1 CONECTOR TIPO SARGENTO AJUSTABLE 5 ENTRADAS/SALIDAS, CONTRATO CEL-4749-S. LIQUIDACION DE PROYECTO 024-04, EXPANSIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 5 DE NOVIEMBRE. | OMICRON | CP CR500 | 2022-03-14 | 33000 | 18700