## OC-52
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES
UNIDAD SECUNDARIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE CENTROS PENALES
7ª. Avenida Nte. Final Pje.03 Urb. Santa Adela S.S. Tel 2526-3615/3616/3611
ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS DGCP No.052 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DECRETO 445
San Salvador, 12 de julio del 2018
SEÑORES: ROMERO CALLES, CARLOS ORLANDO PROYECTO 6586
CLASIFICACION MIPYMES: MEDIANA EMPRESA
NIT: 0614-071159-007-4 |  |  |  | No. NRC: 23544-0
Atentamente solicito suministrar con cargo a la DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES, lo que a continuación se detalla:
CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | PRECIO UNITARIO | TOTAL
2 | UNIDAD | 54199 | CRONOMETRO RELOJ MECANICO DE CRONOMETRADO, AJUSTABLE DE 0 A 60 MINUTOS SE DA CUERDA, MECANICAMENTE CON ANCORA DE CLAVIJAS CON PROTECCION ANTICHOQUE EN LA PARTE DE ATRÁS, DE PLASTICO (63.5MM) 2.5 PULGADAS DE DIAMETRO, CON AGARRADERO PARA CORDON, MARCA CONTROL COMPANY, ORIGEN CHINA | 88.86 | 177.72
500 | UNIDAD | 54113 | LAMINA CON ESMERIL FABRICADAS EN VIDRIO SODA LIME, DIMENSIONES: 76X26MM, ESPESOR DE 1.0MM, POSEE CAMPO DE ROTULACION EN UNA SUPERFICIE DE UN EXTREMO, PREVIAMENTE LIMPIADAS Y LISTAS PARA UTILIZAR, PRESENTACION EN CAJAS DE 50 UNIDADES, MARCA ISOLAB, ORIGEN ALEMANIA | 0.14 | 70
500 | UNIDAD | 54113 | TUBOS DE VIDRIO 150X16MM TUBOS DE ENSAYO CON TAPA ROSCA PARA EL TRANSPORTE Y CULTIVO, DE VIDRIO TIPO PYREX, BUENA RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS, BAJA DILATACION TERMICA, ALTA RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA, CON ARENA MATE BLANCA PARA ROTULAR, ROSCADOS CON TAPONES NEGROS, ESTERELIZABLES, DIMENSIONES; 16X150MM, CAPACIDAD 20ML, SIN GRADUACION, MARCA CORNING, ORIGEN MEXICO, | 2.86 | 1430
TOTAL |  |  |  |  | 1677.72
TOTAL EN LETRAS | UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 72/100 DOLARES EXACTOS
A utilizarse: PARA EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN LA CLINICA EN CENTRO DE RECUPERACION PARA PDL CON TUBERCULOSIS EN SU PRIMERA FASE DE TRATAMIENTO EN IZALCO FASE I
UP: 52-FORTALECIMIENTO Y OPERATIVIZACION DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO
LT: 02-CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE INFRAESTRUCTURA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO PARA LA OPERATIVIZACION DE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE SEGURIDAD PUBLICA,
TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS CALENDARIO DESPUES DE NOTIFICADA Y RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
FACTURA A NOMBRE DE LA DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO, NIT: 0614-010915-002-0 PROYECTO 6586
Forma de pago: Crédito a 60 días, posterior al retiro del Quedan
Forman parte integrante de esta orden de compra a) solicitudes de cotizaciones o Registro en Comprasal b) Las ofertas y sus documentos c) Resolución razonada (si el caso lo requiere) d) Asignación Presupuestaria correspondiente y todos los demás documentos que puedan generarse en la ejecución del presente suministro.
Los bienes y/o servicios deben ser entregados en: BODEGA DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES
El tiempo de cumplimiento será a partir de la fecha de notificación de la Orden de Compra, sea esta por Fax y/o entrega directa
Notificado el:_____________________
Si el Suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85, de la LACAP.
Unidad Requirente: UNIDAD MEDICA ODONTOLOGICA
La Direccion General de Centros Penales, no se hace responsable de las facturas que NO se presenten la Unidad Secundaria Ejecutora Financiera (USEFI), dos semanas despues de haber recibido el Suministro de conformidad.
NADIREE
_______________________________ |  |  | __________________________ | ___________________________
ELABORO |  |  | REVISO | AUTORIZADO