## OC-89
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES
UNIDAD SECUNDARIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE CENTROS PENALES
7ª. Avenida Nte. Final Pje.03 Urb. Santa Adela S.S. Tel 2526-3615/3616/3611
ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS DGCP No.089 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DECRETO 445
San Salvador, 10 de septiembre del 2018
SEÑORES: SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A DE C.V PROYECTO 6586
CLASIFICACION MIPYMES: MEDIANA EMPRESA
NIT: 0614-090598-101-1 |  |  |  | No. NRC: 106101-1
Atentamente solicito suministrar con cargo a la DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES, lo que a continuación se detalla:
CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | PRECIO UNITARIO | TOTAL
1 | UNIDAD | 61103 | ESTERILIZADOR ELÉCTRICO (AUTOCLAVE) MARCA: STURDY MODELO: SA-232X ORIGEN: TAIWAN EL AUTOCLAVE SA-232X CONTROLADO POR MICROPROCESADOR OFRECE VENTAJAS TALES COMO CONSERVACIÓN DE ENERGÍA, CONSERVACIÓN DE AGUA Y MANTENIMIENTO REDUCIDO DEBIDO A MENOS PIEZAS. LOS PANELES DE CONTROL ESTÁN DISEÑADOS CON CONTROLES SIMPLES PARA TAREAS BÁSICAS DE ESTERILIZACIÓN. AMPLIO RANGO DE USO: ADECUADO PARA MATERIALES EMPAQUETADOS/DESEMPAQUETADOS, LÍQUIDOS, ETC. PARA USO EN CLÍNICAS DENTALES, HOSPITALES, CLÍNICAS Y LABORATORIOS. DA FÁCIL MANTENIMIENTO: FABRICACIÓN DE ACERO INOXIDABLE, POR LO QUE ES FÁCIL SU LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. CARACTERÍSTICAS: PANEL DE CONTROL EZ MANTENIMIENTO EZ PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO PROTECCIÓN DE SOBRECARGA DE PRESIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD DE PRESIÓN PESTILLO DE SEGURIDAD DE LA PUERTA BLOQUEO AUTOMÁTICO DE LA PRESIÓN DE LA PUERTA CAPACIDAD: 16 LITROS TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN: 118-134° C SISTEMA DE CONTROL: MICROPROCESADOR TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN: SELECCIONABLE 4/15/30 MINUTOS DIMENSIONES APROXIMADAS: 501 X 406 X 537 MM MATERIALES A ESTERILIZAR: EMPAQUETADOS Y DESEMPAQUETADOS ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 120 VAC, 60 HZ ACCESORIOS INCLUIDOS: CAJA DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTERILIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE CALIDAD: ISO 13485 | 1481 | 1481
2 | UNIDAD | 61103 | CANAPÉ FIJO PARA EXAMEN METÁLICO, DE FÁCIL MOVILIDAD, COLCHONETA DE ESPUMA DE 2”, FORRADA CON VINIL LAVABLE COLOR CAFÉ, ESTRUCTURA METÁLICA, PINTADA Y SECADA EN HORNO. TACOS ANTIDESLIZANTES EN LOS 4 APOYOS. DIMENSIONES APROXIMADAS: 1.80 MTS LARGO X 0.55MTS DE ANCHO X 0.80 MTS DE ALTO CON PORTA PAPEL Y GAVETA MARCA: ST. MEDIC ORIGEN: EL SALVADOR | 168 | 336
2 | UNIDAD | 61103 | LÁMPARA PARA EXAMEN TIPO CUELLO DE GANSO LÁMPARA PARA EXAMEN TIPO CUELLO DE GANSO METÁLICA, FLEXIBLE PARA GIRO. PARA USO EN CONSULTORIO MONTADA EN PEDESTAL CON ALTURA REGULABLE CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: VOLTAJE: 120V FRECUENCIA: 60HZ ILUMINACIÓN LED DE METAL RESISTENTE, AUTO SOPORTADA EN PEDESTAL, CUERPO FLEXIBLE CON ALTURA REGULABLE: 48”-72” APROXIMADAMENTE. CORDÓN DE ALIMENTACIÓN: 2-3 METROS MARCA: MEDICAL MASTER ORIGEN: TAIWÁN | 69 | 138
1 | UNIDAD | 61103 | NEGATOSCOPIO ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, RESISTENTE, DE ALTA DURACIÓN. CON PANTALLA DE ACRÍLICA BLANCA DE UNA SOLA ´PIEZA PARA PLACA DE 35.5CM DE LARGO X 43CM DE ALTO. ILUMINACIÓN UNIFORME SOBRE TODA LA SUPERFICIE DE LA PANTALLA ACRÍLICA, INTERRUPTOR DE CODILLO. VOLTAJE 120 VAC, CORDÓN DE ALIMENTACIÓN DE APROXIMADAMENTE 2 METROS DE LARGO DIMENSIONES APROXIMADAS: 41CM DE LARGO X 49 CM DE ALTO X 10 CM DE PROFUNDIDAD MARCA: MEDICAL MATER ORIGEN: EL SALVADOR CAT. # MS-28 | 169 | 169
3 | SET | 61103 | GLUCÓMETRO NO REQUIERE CODIFICACIÓN, PEQUEÑA MUESTRA DE SANGRE DE 1 MICRO LITRO. RESULTADOS EN 10 SEGUNDOS. PANTALLA GRANDE FÁCIL DE LEER. MEMORIA PARA 365 PRUEBAS, HORA, FECHA, ENCENDIDO AUTOMATICO AL INSERTAR LA TIRA DE PRUEBA, INCLUYE MEDIDOR. BATERÍA DE 3 VOLTIOS INSTALADA, 60 TIRAS DE PRUEBA LANCETERO, 10 LANCETAS INSTRUCCIONES Y ESTUCHE VENTAJA: PUEDE TOMAR LA MUESTRA DE SANGRE VENOSA O CAPILAR MARCA: NIPRO ORIGEN: USA | 48.5 | 145.5
5 | PAR | 61103 | MULETA DE ALUMINIO PARA ADULTO REGULABLE AXILERA Y EMPUÑADURA DE GOMA ESPUMADA. PESO MÁXIMO DEL USUARIO: 120-125 KG MARCA: FOSHAN ORIGEN: CHINA | 23 | 115
2 | UNIDAD | 61103 | CAMILLA DE RESCATE, PLEGABLE DIMENSIÓN APROXIMADA DE LA LONA: 1.82 MTS DE LARGO X 0.59 MTS DE ANCHO DIMENSIÓN TOTAL APROXIMADA DE LA CAMILLA: 2.30/1.40MTS DE LARGO X 14 CM DE ALTO ⌀ 38 X 1.2MM CUBIERTA DE PLÁSTICO ANTIDESLIZANTE, CON 2 CORREAS DE SEGURIDAD. CAPACIDAD DE CARGA: 120KG MARCA: MEDICAL MASTER ORIGEN: TAIWÁN | 169 | 338
5 | UNIDAD | 54113 | VASIJAS ARRIÑONADAS GRANDES DE 12” DIMENSIONES APROXIMADAS: 31 CM DE LARGO X 15 CM DE ANCHO X 6 CM DE ALTO MARCA: MAGNATE ORIGEN: TAILANDIA CAT. # 0270 | 9.25 | 46.25
5 | UNIDAD | 54113 | VASIJAS ARRIÑONADAS GRANDES DE 6” DIMENSIONES APROXIMADAS: 17.2 CM DE LARGO X 9.5 CM DE ANCHO X 3.4 CM DE ALTO MARCA: MAGNATE ORIGEN: TAILANDIA CAT. # 0261 | 4.25 | 21.25
5 | UNIDAD | 61103 | TENSIÓMETRO ANEROIDE RESISTENTE A GOLPES RESISTENTE A LOS GOLPES SEGÚN LA NORMA DIN EN 81060-1: 2012-08 RESISTENTE A LOS GOLPES DESDE UNA ALTURA DE 1 MT VÁLVULA DE PURGA DE AIRE DE PRESIÓN CON REGULACIÓN FINA Y SIN DESGASTE. MICRO FILTRO PARA PROTEGER LA VÁLVULA DE PURGA DE AIRE Y EL SISTEMA DE MEDICIÓN. MEMBRANA RESISTENTE A SOBREPRESIONES DE HASTA 600 MMHG MEMBRANA ENDURECIDA ESPECIAL DE COBRE-BERILIO, EL MECANISMO DE PRECISIÓN PRÁCTICAMENTE NO ENVEJECE, SIN LÁTEX BASE DE VÁLVULA CROMADA MANGO DE CUCHARA DE FORMA ERGONÓMICA EN ACERO INOXIDABLE. ESCALA LINEAL DE ALUMINIO ⌀ 63MM DE 0 – 300 MM HG, FÁCILMENTE LEGIBLE ACCESORIOS: BRAZALETE DE NYLON CON CIERRE DE BANDA VELCRO PARA ADULTOS Y BRAZALETE DE NYLON CON CIERRE DE BANDA VELCRO PARA OBESOS EN BOLSA DE VINILO CON CREMALLERA MARCA: RIESTER MODELO: PRESCISA® N SHOCK-PROOF ORIGEN: ALEMANIA CAT. # 1364-107 CAT. # 122 | 80 | 400
2 | UNIDAD | 61103 | BASCULA DE ADULTO CON TALLIMETRO BASCULA DE PEDESTAL, PLATAFORMA SÓLIDA, CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 400 LBS X 4 OZ/175KG X 100G CON TALLARIMETRO DE HASTA 2 METROS APROXIMADAMENTE LA GRADUACIÓN DE LAS ESCALAS SE ENCUENTRA EN LIBRAS Y KILOGRAMOS PARA EL PESO Y EN CENTÍMETROS Y PULGADAS PARA LA TALLA LA RESOLUCIÓN ES DE APROXIMADAMENTE 4 ONZAS (100GRAMOS) PARA EL PESO Y 1 CM PARA LA TALLA ELABORADA DE METAL RESISTENTE, PARA USO PESADO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y SIN BORDES FILOSOS. DE FÁCIL TRANSPORTE COLOR BLANCO, PINTADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, LAVABLE, CON SISTEMA DE CONTRA PESOS Y/O RESORTES, CON FÁCIL SISTEMA DE CALIBRACIÓN MARCA: DETECTO MODELO: 339 ORIGEN: USA | 235 | 470
TOTAL |  |  |  |  | 3660
TOTAL EN LETRAS | TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES EXACTOS
A utilizarse: PARA EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN LA CLINICA EN CENTRO DE RECUPERACION PARA PDL CON TUBERCULOSIS EN SU PRIMERA FASE DE TRATAMIENTO EN IZALCO
UP: 52-FORTALECIMIENTO Y OPERATIVIZACION DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO
LT: 02-CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE INFRAESTRUCTURA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO PARA LA OPERATIVIZACION DE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE SEGURIDAD PUBLICA,
TIEMPO DE ENTREGA: ITEM N° 1// 30-45 DIAS HABILES:: ITEM N° 2-3-4-5-6-7-10-11//3 DIAS HABILES:: ITEM N° 8-9//3-5 DIAS HABILES DESPUES DE NOTIFICADA Y RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
FACTURA A NOMBRE DE LA DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO, NIT: 0614-010915-002-0 PROYECTO 6586
Forma de pago: Crédito a 60 días, posterior al retiro del Quedan
Forman parte integrante de esta orden de compra a) solicitudes de cotizaciones o Registro en Comprasal b) Las ofertas y sus documentos c) Resolución razonada (si el caso lo requiere) d) Asignación Presupuestaria correspondiente y todos los demás documentos que puedan generarse en la ejecución del presente suministro.
Los bienes y/o servicios deben ser entregados en: BODEGA DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES
El tiempo de cumplimiento será a partir de la fecha de notificación de la Orden de Compra, sea esta por Fax y/o entrega directa
Notificado el:_____________________
Si el Suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85, de la LACAP.
Unidad Requirente: UNIDAD MEDICA ODONTOLOGICA
La Direccion General de Centros Penales, no se hace responsable de las facturas que NO se presenten la Unidad Secundaria Ejecutora Financiera (USEFI), dos semanas despues de haber recibido el Suministro de conformidad.
NADIREE
_______________________________ |  |  | __________________________ | ___________________________
ELABORO |  |  | REVISO | AUTORIZADO