## 102-SANTA ANA
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES
UNIDAD SECUNDARIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE CENTROS PENALES
7ª. Avenida Nte. Final Pje.03 Urb. Santa Adela S.S. Tel 2526-3615/3616/3617
ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS DGCP No.102 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DECRETO 445
San Salvador, 20 de septiembre de 2018
SEÑORES: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA SALUD, S.A DE C.V
PROYECTO 6737
CLASIFICACION MIPYMES: PEQUEÑA EMPRESA
NIT: 0614-280410-105-6 |  |  |  | No. NRC: 201355-3
Atentamente solicito suministrar con cargo a la DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES, lo que a continuación se detalla:
CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | PRECIO U. | TOTAL
2 | UNIDAD | 54113 | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON QUITA FRESA • MARCA: COXO • MODELO: CX207 • ORIGEN: CHINA ESPECIFICACIONES: • INCLUYE QUITA FRESA • LLAVE PARA QUITAR TAPADERA • PRESIÓN DE 25 A 30 PSI • VELOCIDAD DE ROTACIÓN 300,00 A 400,000 • FUERZA DE 20-45N • RUIDO MENOR O IGUAL A 70 DB • SILENCIOSA • CONECTOR PARA DOS ORIFICIOS • AUTOCLAVE • INCLUYE LUBRICANTE MARCA: BENDECHK PRESENTACIÓN DE 550ML • GARANTÍA 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA | 80 | 160
1 | UNIDAD | 61103 | EQUIPO ODONTOLÓGICO • MARCA: DIPRO DENT • MODELO: DP-100 • ORIGEN: CHINA ESPECIFICACIONES: • LÁMPARA DENTAL LED • MODULO DENTAL DE BRAZO, AUTOMÁTICO CON 3 CONECTORES PARA TRES PIEZAS DE MANO • BRAZO DE MODULO CON FRENO NEUMÁTICO • 1 SOPORTE O HOLDER ADICIONAL • CONTROLES DE SILLÓN Y ESCUPIDERA EN BANDEJA DE MODULO, BASE DE SILLÓN Y BRAZO DE ASISTENTE • DOBLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA • NEGATOSCOPIO LED PERIAPICAL • BANDEJA ACCESORIA PLÁSTICA • BANDEJA ACCESORIA DE VIDRIO • PORTAVASOS • ESCUPIDERA DE PORCELANA • 2 JERINGAS TRIPLES • EYECTOR NORMAL Y QUIRÚRGICO CON FILTROS INDEPENDIENTES • BRAZO DE ASISTENTE ABATIBLE CON CONTROLES DE SILLÓN Y ESCUPIDERA • SILLÓN TIPO TIJERA • TAPICERÍA TIPO LEATHER LOOK • CAJA DE EMPALME CON CONEXIONES A TUBERÍA DE MEDIA PULGADA. INCLUYE FILTROS PARA SUMINISTRO DE AIRE Y AGUA • INCLUYE BANQUITO ODONTOLÓGICO ERGONÓMICO • GARANTÍA DE 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA | 2200 | 2200
1 | UNIDAD | 61103 | COMPRESOR ODONTOLÓGICO • MARCA: DIPRO DENT • MODELO: DP FORCÉ II ESPECIFICACIONES: • 110V • CAPACIDAD DE TANQUE 60 LITROS • FILTRO REGULADOR INCORPORADO • SISTEMA DE DOS LIBRE DE ACEITE • IDEAL PARA DOS UNIDADES ODONTOLÓGICAS • GARANTÍA DE 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA | 850 | 850
1 | UNIDAD | 61103 | AMALGAMADOR • MARCA: MILLENIUM • MODELO: 2000 • ORIGEN: USA ESPECIFICACIONES: • ACEPTA TODAS LAS CAPSULAS • CUBIERTA DE SEGURIDAD • PANTALLA LCD • BAJO NIVEL DE RUIDO • SUSPENSIÓN ELÁSTICA, SOPORTE DE LA CAPSULA MOLDEADA • ALTA FRECUENCIA DE MEZCLA, DISEÑO MODERNO • 4500 RPM • RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE-20°C A + 40°C • RANGO DE HUMEDAD RELATIVA 10% A 80% • FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA 110±10% 50/60HZ • 220±10% 50/60HZ • VOLTAJE DE DISPOSITIVO 24 VAC ± 10% • DIMENSIONES 3½ X 4¾ X 7½ • PESO 6 LIBRAS • INCLUYE: 5 CAPSULAS DE AMALGAMA • GARANTÍA DE 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA | 325 | 325
1 | UNIDAD | 61103 | SCALER ULTRASÓNICO ODONTOLÓGICO • MARCA: WOODPECKER • MODELO: UDS-P LED ESPECIFICACIONES: • PIEZA DE MANO ÓPTICA CON LED, MAS CONVENIENTE PARA LA OPERACIÓN CLÍNICA • SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO DE FRECUENCIA ASEGURA QUE LA MAQUINA TRABAJA SIEMPRE EN LA MEJOR FRECUENCIA • LA PIEZA DE MANO ES DESMONTABLE Y PUEDE SER AUTOCLAVABLE A UNA TEMPERATURA DE 135 Y MÁXIMA DE 0.22MPA • CONTROLADO DIGITALMENTE, OPERACIÓN FÁCIL • PARA ELIMINAR EL CÁLCULO DENTAL, LA PLACA BACTERIANA Y LAS ESCALAS DE TE EN LOS DIENTES RÁPIDAMENTE SIN LASTIMAR LAS ENCÍAS Y EL ESMALTE • MONTAJE CON EXCELENTE PIEZOELÉCTRICO DE CERÁMICA, LA PIEZA DE MANO TIENE ENERGÍA ALTA Y DURADERA, GENERA POCO CALOR • GARANTÍA DE 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA | 350 | 350
1 | UNIDAD | 61103 | LÁMPARA DE FOTOCURADO • MARCA: DENTAMERICA • MODELO: LITEX 680ª • ORIGEN: USA ESPECIFICACIONES: • LÁMPARA DE FOTOCURADO CON REGULADOR AUTOMÁTICO DE TIEMPO Y PROTECTORA DE OJOS CON PEDESTAL, ALÁMBRICA DE 120 VOLTIOS Y 60HZ • LÁMPARA ALÓGENA DE TUNGSTENO DE 12V A 75W • VENTILADOR INTEGRADO PARA USO CONTINUO • TEMPORIZADOR PRECISAMENTE CALIBRADO AUTOMÁTICAMENTE PARA EL PROCESO DE 10 A 60 SEGUNDOS CON SONIDO • AGARRADERO ERGONÓMICAMENTE DISEÑADO PARA MÁXIMA COMODIDAD • FIBRA ÓPTICA AUTOCLAVABLE • VOLTAJE: 110V – 60HZ • INCLUYE PROTECTOR VISUAL DE 9MM • GARANTÍA DE 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA | 350 | 350
TOTAL |  |  |  |  | 4235
TOTAL EN LETRAS | CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES EXACTOS
A UTILIZARSE: PARA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE RECLUSION TEMPORAL DE SANTA ANA
UP: 52-FORTALECIMIENTO Y OPERATIVIZACION DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO
LT: 02-CONTRUCCION, RECONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE INFRAESTRUCTURA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO PARA LA OPERATIVIZACION DE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE SEGURIDAD PUBLICA
TIEMPO DE ENTREGA: LAS ENTREGAS DEBERAN SER PARCIALES O TOTALES A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ESTA ORDEN DE COMPRA; SEGÚN NECESIDAD DE LA D.G.C.P
FACTURA A NOMBRE DE LA DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO, PROYECTO 6737. NIT: 0614-010915-002-0
Forma de pago: Crédito a 30 días, posterior al retiro del Quedan
PRESENTAR GARANTÍAS DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE BIENES SEGÚN ART. 37 BIS DE LA LACAP
Forman parte integrante de esta orden de compra a) solicitudes de cotizaciones o Registro en Comprasal b) Las ofertas y sus documentos c) Resolución razonada (si el caso lo requiere) d) Asignación Presupuestaria correspondiente y todos los demás documentos que puedan generarse en la ejecución del presente suministro.
Los bienes y/o servicios deben ser entregados en: CENTRO DE RECLUSION TEMPORAL SANTA ANA
El tiempo de vigencia será a partir de la fecha de notificación de la Orden de Compra hasta el 31 de diciembre 2018, sea esta por Fax y/o entrega directa
Notificado el:_____________________
Si el Suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85, de la LACAP.
Unidad Requirente: UNIDAD MEDICA ODONTOLOGICA
La Direccion General de Centros Penales, no se hace responsable de las facturas que NO se presenten la Unidad Secundaria Ejecutora Financiera (USEFI), dos semanas despues de haber recibido el Suministro de conformidad.
NADIREE
_______________________________ |  |  | __________________________ | ___________________________
ELABORO |  |  | REVISO | AUTORIZADO