DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO:

| MES | ACTIVIDADES |
| --- | --- |
| Abril | - Cambio de 100 fotocelda - Conteo de luminarias con empresas DEUSEM (8 días) - Reparación de luminarias LED - Modificación de luminarias 220x110v |
| Mayo | - Reparación de líneas reventadas - Instalación de 7 luminarias nuevas - Cambios de focos ahorrativos - Reparación de luminarias de oficinas - Cambio de balastro y tubos de 40w - Instalación de festone en velaciones |
| Junio | - Revisión y reparación de sistema eléctricos de campos de feria municipal - Reparación de circuito en estadio Topiltzin - Mantenimiento y reparación de faroles en Complejo Municipal - Chequeo de sistema eléctrico en tomacorriente por posible circuito en el mercado municipal - Desmontaje de luminarias de prueba solar. |

Actividades de reparación de alumbrado público de Abril – Mayo – Junio

Sr. Juan Carlos Polanco Marroquín

Encargado de Mantenimiento