## Hoja1
FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE EQUIPOS E INSTALACIONES
FR-PBM Rev. Octubre 2017
Fecha / N° de Registro (asignados por SIGET):
INFORMACION TÉCNICA DE CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON TECNOLOGÍA DE BIOGAS
(Un formulario por cada central generadora)
I | DATOS GENERALES
1 | Nombre de la planta, ubicación general (anexar cuadrícula geográfica, en escala 1:25,000); nombre y calidad de la sociedad solicitante
Nombre de la Planta:
2 | Ubicación
| Coordenadas:___________________________ Latitud:________________________________ Longitud:_______________________________ |  |  | Departamento: __________________ |  | Municipio: ___________________ |  | Cantón: _________________________
3 | Sociedad solicitante / calidad solicitada (generador, operador, etc): _______________________________________________________________ |  |  | 4. Fecha de Inicio de Operación Comercial: ______________________
II | CARACTERIZACIÓN DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN
1 | Tipo de residuos utilizados para producción de biogás
Detalle:
2 | Consumo anual de cada tipo de desechos utilizado para producir biogás (colocar unidades de medición):___________
3 | Producción anual total de biogás (m3):___________
4 | Consumo anual de biogás para generación de electricidad (m3):__________
5 | Consumo anual de biogás para otros usos (m3):_________
6 | Equipamiento principal | (completar los campos que apliquen)
| Etapa | Equipo | Tipo |  | Cantidad | Capacidad | Unidad | Otros detalles
| a. Biodigestión | Biodigestor |  |  |  |  | m3/día (Biogás)
| b. Generación de energía eléctrica | Motor de combustión |  |  |  |  | kW
|  | Generador |  |  |  |  | kVA o kW
|  | Sistema integrado motor-generador |  |  |  |  | kVA o kW
| c. Inyección de energía eléctria a la red | Transformador BT/MT |  |  |  |  | kVA
|  | Transformador MT/AT |  |  |  |  | kVA
7 | Potencia nominal de la planta de generación (MW):__________________
8 | Rendimientos
| Eficiencia Eléctrica (%): |  |  |  | % de Carga de operación normal (%):
Consumo propio (MW):
Factor de Planta (%), (últimos 2 años):
9 | Obras especiales en curso de realización en la planta de generación
10 | Sistemas asociados o equipios auxiliares (anexar plano descriptivo del arreglo general)
| Componente | Descripción / principales características técnicas
11 | Anexar esquema general de funcionamiento de la planta de generación y diagrama unifilar
III | DATOS TECNICOS DE LOS EQUIPOS (Anexar Hojas de Especificaciones Técnicas)
1 | Biodigestor
|  | Unidad 1* | Unidad 2* |  | Unidad 3* |  | Unidad 4* |  | *Nota: en el caso en que la central generadora posea más de un biodigestor utilizar las columnas adicionales para cada uno de ellos
Datos Generales
Desarrollador
Año de construcción
Tipo de biodigestor
Volumen total del biodestor [m3]
Largo [m]
Ancho [m]
Profundidad [m]
Material de membrana
Datos Hidráulicos biodigestor
Tiempo de retención hidráulica [días]
Carga orgánica volumétrica [kg/m3.día]
Tanque de alimentación
Volumen total [m3]
Largo [m]
Ancho [m]
Profundidad [m]
Lecho de secado
Largo [m]
Ancho [m]
Profundidad [m]
Equipo auxiliar
Bomba
Marca
Modelo
Tipo
Año de fabricación
Caudal Nominal [m3/h]
Presión máxima [psi]
Potencia absorbida [kW]
Rendimiento [%]
Agitador
Marca
Modelo
Tipo
Año de fabricación
Potencia [kW]
RPM
Longitud de agidator [m]
Ángulo de inclinación agitador [°]
Tuberías de transporte biogás
Material
Diámetro
Longitud total de tuberías
Presión máxima [psi]
2 | Sistema de Generación
| Motor-Generador | Unidad 1** | Unidad 2** |  | Unidad 3** |  | Unidad 4** |  | **Nota: en el caso en que la central generadora posea más de un sistema de generación de energía eléctrica que utilice biogás para su funcionamiento, utilizar las columnas adicionales para cada uno de ellos
Marca
Modelo
Año de fabricación
País de fabricación
Potencia nominal [kW o kVA]
Factor de Potencia
Velocidad de eje [RPM]
Voltaje [V]
Corriente [A]
Frecuencia [Hz]
3 | Transformador(es)
| Transformador principal | Unidad 1*** | Unidad 2*** |  | Unidad 3*** |  | Unidad 4*** |  | ***Nota: en el caso en que la central generadora posea más de un sistema de transformación para la energía eléctrica generada, utilizar las columnas adicionales para cada uno de ellos.
Marca
Tipo
Tipo de Enfriamiento
Capacidad [kVA]
Fases
Voltaje primario [V]
Voltaje secundario [V]
IV | TRAMITES AMBIENTALES (Anexar copia de última resolución de cada permiso ambiental)
1 | N° DE RESOLUCION DE PERMISO AMBIENTAL DE CONSTRUCCIÓN EMITIDO POR EL MARN:_________________________________________________________________
2 | N° DE RESOLUCION DE PERMISO AMBIENTAL DE OPERACIÓN EMITIDO POR EL MARN:_____________________________________________________________________
V | OBSERVACIONES
VI | NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO(A)
| NOMBRE |  |  |  | FIRMA
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, SIGET
REGISTRO DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES