## FRCEE
FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE EQUIPOS E INSTALACIONES
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, SIGET | [8 empty] | FR-CEE Rev. Mayo 2021
INFORMACION TÉCNICA DE CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON TECNOLOGÍA EÓLICA | [8 empty] | Fecha y N.° de Registro (asignados por SIGET):
I | DATOS GENERALES
1 | NOMBRE DE LA CENTRAL Y DIRECCIÓN GENERAL (ANEXAR CUADRÍCULA GEOGRÁFICA DE UBICACIÓN, ESCALA 1:25,000)
[8 empty] | Departamento(s) | Municipio(s) | Cantón(es)
2 | TAMAÑOS PRINCIPALES (ANEXAR PLANO DESCRIPTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA)
| 2.1 - Capacidad total instalada (MW) |  |  |  | 2.2 - Capacidad de cada Aerogenerador (MW) |  |  | 2.3 - Área total
3 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA (DESCRIPCIÓN Y COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL PARQUE)
| 3.1 - Parque Eólico (Coordenadas al Centro del Parque) | [5 empty] | 3.2 - Subestación
| Latitud: |  | Longitud: |  |  |  | Latitud: |  | Longitud:
4 | FECHAS
| 4.1 - Finalización de la Construcción |  |  |  |  | 4.2 - Inicio de operación comercial
5 | FORMA DE OPERACIÓN Y ESTADO ACTUAL (ANEXAR TODA INFORMACIÓN SOBRE ADICIONES O MODIFICACIONES)
| 5.1 - Forma normal de operación (estacional / permanente): |  |  |  | 5.2 - Factor de capacidad medio y AEP del ultimo año: |  |  | 5.3 - Estado actual:
II | DATOS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS
1 | CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO Y SISTEMAS DE MEDICIÓN DEL VIENTO
| oki |  |  |  | 1.2 - Dirección del viento |  | 1.3 - Temperatura de bulbo húmedo media (°C) - último año |  | 1.4 - Humedad Relativa media (%) - último año
| a) Máxima: | b) Media anual: |  | c) Mínima: | a) Dirección Predominante en el último año | b) Frecuencia | a) Verano | b) Invierno | a) Verano | b) Invierno
1.5 - Sistema de medición del viento
| DESCRIPCIÓN |  | Mástil 1 | Mástil 2 | Mástil 3 | Mástil 4 | Mástil "n"
a) | Cantidad de Anemómetros
b) | Tipo de Anemómetro
c) | Cantidad de Veletas
d) | Altura de los Anemómetros, m
e) | Altura de las Veletas, m
f) | Altura de los Termómetros, m
g) | Coordenada Latitud del mástil o torre de medición (WGS 1984), Grados Decimales
h) | Coordenada Longitud del mástil o torre de medición (WGS 1984), Grados Decimales
2 | CARACTERÍSTICAS DE LOS AEROGENERADORES (ADJUNTAR HOJAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS)
| DESCRIPCIÓN |  | Aerogenerador 1 | Aerogenerador 2 | Aerogenerador 3 | Aerogenerador 4 | Aerogenerador 5 | Aerogenerador 6 | Aerogenerador 7 | Aerogenerador 8
a) | Tipo de aerogenerador
b) | Modelo de aerogenerador
c) | Fabricante del aerogenerador
d) | Eje vertical/horizontal
e) | Cantidad de Palas
f) | Longitud de las palas, m
g) | Diámetro del Rotor, m
h) | Altura de buje, m
i) | Tipo de Torre (tubular de acero, celosía, hormigón prefabricado, hibridas, etc.)
j) | Clase de turbina (según IEC 61400-1) - IA,IIA,IIIA, IB, etc.
k) | Capacidad nominal, MW
l) | Coeficiente de potencia a capacidad nominal (Cp)
m) | Velocidad de viento mínima, m/s (cut-in)
n) | Velocidad de viento máxima, m/s (cut-out)
ñ) | Tipo de regulación de potencia
o) | Latitud (WGS 1984), Grados Decimales
p) | Longitud (WGS 1984), Grados Decimales
q) | Nivel de ruido, dB
| DESCRIPCIÓN |  | Aerogenerador 9 | Aerogenerador 10 | Aerogenerador 11 | Aerogenerador 12 | Aerogenerador 13 | Aerogenerador 14 | Aerogenerador 15 | Aerogenerador "n"
a) | Tipo de aerogenerador
b) | Modelo de aerogenerador
c) | Fabricante del aerogenerador
d) | Eje vertical/horizontal
e) | Cantidad de Palas
f) | Longitud de las palas, m
g) | Diámetro del Rotor, m
h) | Altura de buje, m
i) | Tipo de Torre (tubular de acero, celosía, hormigón prefabricado, hibridas, etc.)
j) | Clase de turbina (según IEC 61400-1) - IA,IIA,IIIA, IB, etc.
k) | Capacidad nominal, MW
l) | Coeficiente de potencia a capacidad nominal (Cp)
m) | Velocidad de viento mínima, m/s (cut-in)
n) | Velocidad de viento máxima, m/s (cut-out)
ñ) | Tipo de regulación de potencia
o) | Latitud (WGS 1984), Grados Decimales
p) | Longitud (WGS 1984), Grados Decimales
q) | Nivel de ruido, dB
3 | SUBESTACIÓN ELECTRICA (ANEXAR HOJAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS)
| DESCRIPCIÓN |  | Transformador 1 | Transformador 2 | Transformador 3 | Transformador "n"
a) | Marca
b) | Modelo
c) | Potencia, MVA
d) | Factor de potencia
e) | Tipo de tensión (BT/MT, MT/AT)
f) | Voltaje de entrada nominal, kV RMS
g) | Voltaje de salida nominal, kV RMS
h) | Fases, frecuencia (Hz)
i) | Derivaciones
j) | Tipo de Enfriamiento
k) | Interconexión (interna, a red DX, a red TX)
III | INTERCONEXION ELÉCTRICA
a) | Nivel de Voltaje:
b) | Longitud de Línea de Transmisión ó Distribución (km):
c) | Subestación de Interconexión: |  | Nombre: |  | Código:
d) | Cables Conductores y Cable Guarda:
e) | Aislamiento y Herrajes:
f) | Tipo de Poste o Torre de Transmisión
IV | OTROS DATOS DE LA CENTRAL
1 | TRAMITES AMBIENTALES (ANEXAR COPIA DE ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE CADA PERMISO AMBIENTAL)
a) | N.° DE RESOLUCIÓN DE PERMISO AMBIENTAL DE CONSTRUCCIÓN EMITIDO POR EL MARN
b) | N.° DE RESOLUCIÓN DE PERMISO AMBIENTAL DE OPERACIÓN EMITIDO POR EL MARN
2 | OBSERVACIONES
3 | LISTADO DE DOCUMENTOS ANEXAR
MAPA CON CUADRÍCULA GEOGRÁFICA DE UBICACIÓN, ESCALA 1:25,000
ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS
HOJAS TECNICAS DE EQUIPOS AEROGENERADORES
HOJAS TÉCNICAS DE TRANSFORMADOR

## Instructivo
INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMULARIO PR-CEE PARA REGISTRO DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE PLANTAS DE GENERACIÓN CON TECNOLOGÍA EÓLICA
En el presente instructivo se da una explicación sobre la información que debe ser plasmada en cada sección del formulario FR-CEE para el registro de instalaciones y equipos, así como un listado de la documentación que debe ser anexada con el mismo.
I. DATOS GENERALES
1. NOMBRE DE LA CENTRAL Y DIRECCIÓN GENERAL (ANEXAR CUADRÍCULA GEOGRÁFICA DE UBICACIÓN, ESCALA 1:25,000)
Colocar el nombre de la central de generación. El nombre deberá coincidir con el establecido en el Permiso Ambiental
· Departamento(s)
Departamento o departamentos donde se ubica la central generadora.
· Municipio(s)
Municipio o municipios donde se ubica la central generadora.
· Cantón(es)
Cantón o cantones donde se ubica la central generadora.
2. TAMAÑOS PRINCIPALES (ANEXAR PLANO DESCRIPTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA)
2.1 - Capacidad total instalada (MW)
Indicar la capacidad total instalada de la Central Eólica en Megavatios
2.2 - Capacidad de cada Aerogenerador (MW)
Indicar las capacidades nominales de cada aerogenerador instalado. Por ejemplo, si se tienen 10 aerogeneradores, 5 de capacidad de 10 MW, 3 de 3 MW y 2 de 8 MW, se debe indicar en el campo: cinco aerogeneradores de 10 MW, tres de 3 MW y dos de 8 MW
2.3 - Área total
Indicar el área total del parque eólico en km2 (incluyendo el área de línea de transmisión o distribución propia)
3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA (DESCRIPCIÓN Y COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL PARQUE)
3.1 - Parque Eólico (Coordenadas al Centro del Parque)
Se deberán indicar las coordenadas de Latitud y Longitud (sistema WGS 1984) en grados decimales, correspondientes al centro del parque eólico (normalmente el punto intermedio del área de los aerogeneradores).
3.2 - Subestación
Se deberán indicar las coordenadas de Latitud y Longitud (sistema WGS 1984) en grados decimales, correspondientes al centro de la subestación eléctrica de la central (normalmente el punto intermedio del área de los aerogeneradores).
4. FECHAS
4.1 - Finalización de la Construcción
Fecha en la que se finalizó la construcción del Parque Eólico
4.2 - Inicio de operación comercial
Fecha en la que dio inicio la Operación Comercial del Parque Eólico
5. FORMA DE OPERACIÓN Y ESTADO ACTUAL (ANEXAR TODA INFORMACIÓN SOBRE ADICIONES O MODIFICACIONES)
5.1 - Forma normal de operación (estacional / permanente):
Se deberá indicar si la Central Eólica opera de manera continua (permanente) durante todo el año o por estaciones (central estacional).
5.2 - Factor de capacidad medio y AEP del último año:
Se deberá indicar el Factor de Capacidad o Factor de Planta promedio del último año (%), asimismo, se deberá indicar el Valor de la Energía Anual Producida (AEP) del último año en Megavatios-Hora.
5.3 - Estado actual:
Se deberá indicar si la central se encuentra finalizada operando a plena carga, si se encuentra en proceso de construcción y operación con carga parcial, o en proceso de operación a plena carga y se están realizando obras de ampliación de la central.
II DATOS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS
1 CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO Y SISTEMAS DE MEDICIÓN DEL VIENTO
1.1 - Velocidad del Viento (m/s)
a) Máxima:
Velocidad del viento máxima registrada en el emplazamiento del parque eólico en el último año.
b) Media anual:
Velocidad del viento promedio registrada en el emplazamiento del parque eólico del último año.
c) Mínima:
Velocidad del viento mínima registrada en el emplazamiento del parque eólico el último año.
1.2 - Dirección del viento
a) Dirección Predominante en el último año:
Dirección predominante del viento (según datos obtenidos de los equipos de medición del viento) en el emplazamiento, del último año.
b) Frecuencia:
Frecuencia registrada de la dirección predominante del viento (según datos obtenidos de los equipos de medición del viento) en el emplazamiento, del último año.
1.3 - Temperatura de bulbo húmedo media (°C) - último año
a) Verano:
Temperatura de bulbo húmedo promedio registrada en el emplazamiento durante la estación de verano, en grados centígrados.
b) Invierno:
Temperatura de bulbo húmedo promedio registrada en el emplazamiento durante la estación de invierno, en grados centígrados.
1.4 - Humedad Relativa media anual (%) - último año
a) Verano:
Humedad Relativa promedio registrada en el emplazamiento durante la estación de verano.
b) Invierno:
Humedad Relativa promedio registrada en el emplazamiento durante la estación de invierno.
1.5 - Sistema de medición del viento.
Los campos de este apartado deberán ser completados para cada uno de los mástiles o torres de medición del viento instalados en el Parque Eólico.
a) Cantidad de anemómetros: Cantidad de anemómetros instalados en un mástil o torre de medición.
b) Tipo de anemómetro: indicar si es mecánico, de ultrasonido, laser, o de presión
c) Cantidad de veletas: Cantidad de veletas instaladas en un mástil o torre de medición.
d) Altura de los Anemómetros, m: Altura o alturas a las que se han instalado anemómetros en el mástil o torre de medición. Por ejemplo, si se han instalado 3 veletas en un mismo mástil, a 60m y 80 m respectivamente, se deberá indicar ambas alturas en el campo
e) Altura de las Veletas, m: Altura o alturas a las que se han instalado veletas en el mástil o torre de medición. Por ejemplo, si se han instalado 2 veletas en un mismo mástil, a 60m y 80 m respectivamente, se deberá indicar ambas alturas en el campo.
f) Altura de los Termómetros, m: En caso se haya instalado termómetros en el mástil de medición, se deberá indicar la altura a la que se ha instalado el equipo.
g) Coordenada Latitud del mástil o torre de medición (WGS 1984), Grados Decimales: Coordenada de ubicación Latitud (sistema WGS 1984) en grados decimales de la torre de medición.
h) Coordenada Longitud del mástil o torre de medición (WGS 1984), Grados Decimales: Coordenada de ubicación Longitud (sistema WGS 1984) en grados decimales de la torre de medición.
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS AEROGENERADORES (ADJUNTAR HOJAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS)
Los campos de esta sección deberán ser completados para cada uno de los aerogeneradores instalados en el Parque Eólico.
a) Tipo de aerogenerador: Se debe indicar el tipo de aerogenerador. Por ejemplo, aerogenerador tripala a barlovento concepto danés, aerogenerador tipo Savonius, etc.
b) Modelo de aerogenerador: Modelo del aerogenerador según lo establece el fabricante.
c) Fabricante del aerogenerador: Fabricante del aerogenerador.
d) Eje vertical/horizontal: Se debe indicar si el aerogenerador es de eje vertical o eje horizontal.
e) Cantidad de Palas: Se debe indicar la cantidad de palas que posee el rotor del aerogenerador.
f) Longitud de las palas, m: Longitud de las palas del aerogenerador, en metros.
g) Diámetro del Rotor, m: Diámetro del rotor del aerogenerador, en metros.
h) Altura de buje, m: Altura de buje a la que se encuentra instalada el aerogenerador, en metros.
i) Tipo de Torre (tubular de acero, celosía, hormigón prefabricado, hibridas, etc.): Se deberá indicar el tipo de estructura de la torre donde se encuentra instalado el aerogenerador.
j) Clase de turbina (según IEC 61400-1) - IA, IIA, IIIA, IB, etc.: Se debe indicar la clase del aerogenerador según la clasificación establecida en la norma IEC 61400-1. Por ejemplo, si el aerogenerador es clase IA, o IIB, etc.
k) Capacidad nominal, MW: Se deberá indicar la potencia nominal del aerogenerador en Megavatios.
l) Coeficiente de potencia a capacidad nominal (Cp): Coeficiente de potencia del aerogenerador a capacidad nominal (Cp). Dato proporcionado por el fabricante.
m) Velocidad de viento mínima, m/s (cut-in): Velocidad de viento de cut-in (arranque) del aerogenerador.
n) Velocidad de viento máxima, m/s (cut-out): Velocidad de viento de cut-out (paro) del aerogenerador.
ñ) Tipo de regulación de potencia: Se debe indicar el tipo de regulación de potencia del aerogenerador: Control de potencia por pitch de pala, Control de potencia por stall pasivo con ángulo de calado de pala constante, Control de yaw, etc.
o) Latitud (WGS 1984), Grados Decimales: Coordenada Latitud (sistema de coordenadas WGS 1984) del aerogenerador en grados decimales.
p) Longitud (WGS 1984), Grados Decimales: Coordenada Longitud (sistema de coordenadas WGS 1984) del aerogenerador en grados decimales.
q) Nivel de ruido, dB: Nivel de ruido generado por el aerogenerador en decibeles. Dato proporcionado por el fabricante.
Nota: para cada aerogenerador (en caso de ser de diferentes características) se deberá adjuntar la hoja técnica de cada uno.
3. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (ANEXAR HOJAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS)
Los campos de esta sección deberán ser completados para cada uno de los equipos de transformación instalados en la central eólica.
a) Marca: Marca del equipo transformador.
b) Modelo: Modelo del equipo transformador.
c) Potencia, MVA: Capacidad nominal de potencia del transformador.
d) Factor de potencia: Factor de potencia de operación del transformador.
e) Tipo de tensión (BT/MT, MT/AT): Tipo de tensiones a las que opera el transformador (Baja Tensión/Media Tensión, Media Tensión/Alta Tensión, etc.).
f) Voltaje de entrada nominal, kV RMS: Voltaje de entrada del transformador.
g) Voltaje de salida nominal, kV RMS: Voltaje de salida del transformador.
h) Fases, frecuencia (Hz): Numero de fases del transformador
i) Derivaciones: Cantidad de derivaciones del transformador (puntos de conexión en el devanado de un transformador que no son la terminal del devanado).
j) Tipo de Enfriamiento: Tipo de enfriamiento del equipo de transformación.
k) Interconexión (interna, a red DX, a red TX): Tipo de interconexión o uso del transformador, es decir, si el transformador es de uso para conexión de red interna, conexión a la red de distribución, conexión a la red de transmisión, servicio propio, entre otros.
Nota. Se deberá anexar la hoja técnica de los equipos.
III. INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA
a) Nivel de Voltaje: Nivel de voltaje en el punto de interconexión.
b) Longitud de Línea de Transmisión o Distribución (km): Longitud de la línea de transmisión o distribución perteneciente al proyecto hasta el punto de interconexión
c) Subestación de Interconexión:
Nombre: Nombre de la subestación de interconexión.
Código: Código de la subestación de transmisión donde esta la interconexión tal cual se reporta a la UT
d) Cables Conductores y Cable Guarda: Calibre de lo cables conductores y Cable Guarda que interconectan la Central.
e) Aislamiento y Herrajes: Tipo de materiales para aislamiento y tipo de herrajes utilizados en la línea de transmisión/distribución.
f) Tipo de Poste o Torre de Transmisión: Tipo de poste o de la torre de transmisión utilizados en la línea hasta el punto de interconexión.
IV. OTROS DATOS DE LA CENTRAL
1. TRAMITES AMBIENTALES (ANEXAR COPIA DE ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE CADA PERMISO AMBIENTAL)
1. N.° DE RESOLUCIÓN DE PERMISO AMBIENTAL DE CONSTRUCCIÓN EMITIDO POR EL MARN: Indicar el número de la resolución del permiso ambiental de construcción de la central.
2. N.° DE RESOLUCIÓN DE PERMISO AMBIENTAL DE OPERACIÓN EMITIDO POR EL MARN: Indicar el número de la resolución del permiso ambiental de construcción de la central.
Nota: Se deberá anexar copia de la última resolución de cada permiso ambiental.
2. OBSERVACIONES
Cualquier información relevante de la central que se considere oportuno ampliar.
3. LISTADO DE DOCUMENTOS ANEXAR
MAPA CON CUADRÍCULA GEOGRÁFICA DE UBICACIÓN, ESCALA 1:25,000
ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS: Planos de vista en planta de la Central Eólica
HOJAS TÉCNICAS O CATÁLOGOS DE EQUIPOS AEROGENERADORES
HOJAS TÉCNICAS DE TRANSFORMADORES
COPIA DE ÚLTIMAS RESOLUCIONES DE PERMISOS AMBIENTALES DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN